新邵县奇祥废旧金属回收有限公司年破碎7000吨废铜线废铝线建设项目竣工环境保护验收

专  家  意  见

2022年6月18日，新邵县奇祥废旧金属回收有限公司在该公司会议室主持召开了该公司年破碎7000吨废铜线废铝线建设项目竣工环保验收评审会，参加会议的有邵阳市生态环境局新邵分局的监管人员、验收报告编制单位湖南谱实检测技术有限公司技术人员，会议邀请了3名专家组成专家组（名单附后）参加评审会。与会人员经过现场检查、踏勘、审查环评报告以及验收资料和听取与会人员情况介绍和发言后，形成了专家评审意见如下：

经现场检查，该公司基本按照环评结论和环评批复要求落实了环保处理设施且设施运行正常，对周围环境影响较小，但还存在下面几个问题。

一、现场发现的问题：
1、场内原辅材料堆放较混乱，沉淀池废水外溢，卫生状况较差。
2、生产设备、环保设施及管网标牌标识不完全。

3、环保管理档案整理不规范，应按动态和静态档案分类存放备查。
二、验收监测报告需修改、补充、完善以下内容

1、补充雀塘再生资源产业园污水处理厂进水水质标准。

2、完善项目建设内容，补充原料堆存区建设情况；完善项目原辅材料消耗情况，补充项目用水量，核实水平衡图；完善验收监测因子，生产废水污染因子补充石油类，天然气无组织排放废气补充二氧化硫及氮氧化物监测因子；核实废水监测采样点位及采样时间；明确废水沉淀池沉渣具体处理方式；明确破碎粉尘和烘干金属粉尘均通过收集管道收集后统一经过喷淋处理达标后再通过15米高排气筒外排。

3、核实现场平行样与实验室分析样品对应样品数及指标描述的一致性，核实表6-3废水监测点位；完善项目“三同时”落实情况，细化项目固废处置措施及实际落实情况；核实三同时验收登记表核定排放量和实际排放量。

4、附件验收报告补充三联签名。
三、按上述意见将现场问题整改落实及验收报告修改完善后，专家组一致同意该项目通过环保验收。

专家组签名：

 2022年6月18日

