建设项目竣工环境保护验收报告
项目名称：废砂石加工迁建项目
建设单位：涉县泽恒贸易有限公司
2022年7月
涉县泽恒贸易有限公司

废砂石加工迁建项目竣工环境保护验收报告

建设单位：涉县泽恒贸易有限公司
2022年7月

目录
5前言


61验收编制依据


61.1法律、法规


61.2验收技术规范


71.3工程技术文件及批复文件


82工程概况


82.1项目基本情况


82.2建设内容


122.3工艺流程


142.4环评审批情况


142.5项目投资


142.6项目变更情况说明


142.7环境保护“三同时”落实情况


152.8验收范围及内容


173主要污染源及治理措施


173.1施工期主要污染源及治理措施


173.2运营期主要污染源及治理措施


194环评主要结论及环评批复要求


194.1项目环评报告表的主要结论及建议


194.2项目审批部门审批意见


204.3环评审批意见落实情况


235验收评价标准及总量控制指标


235.1验收评价标准


235.2总量控制指标


246质量保障措施和检测分析方法


246.1质量保障体系


246.2检测点位、项目及频次


267验收检测结果及分析


267.1检测结果及分析


287.2总量控制要求


298环境管理检查


309结论和建议


309.1验收主要结论


319.2建议



附图
附图1、项目地理位置图

附图2、周边关系图
附图3、平面布置图

附图4、环保设施及现场照片

附图5、验收公示照片
附件

附件1、营业执照

附件2、《涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目环境影响报告表》批复意见（涉行审环表[2022]009号）

附件3、涉县泽恒贸易有限公司排污许可证

附件4、《涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目检测报告》（河北盈通检测技术服务有限公司，盈通（检）字HBYT10YS202207-04）

附件5、涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目竣工环境保护验收专家意见

前言

涉县泽恒贸易有限公司成立于2016年03月24日，其废砂石加工项目原位于涉县辽城乡贾家庄村。因其原厂址占用生态红线，2022年涉县泽恒贸易有限公司实施了废砂石加工迁建项目。该项目位于涉县索堡镇煤炭工业园区，厂区中心地理坐标为东经113°35′36.307″，北纬36°39′45.978″，项目占地面积12.21亩（8140平方米），占用涉县三同洗煤有限公司现有闲置厂房1栋，并在占用厂房北侧新扩建1栋厂房，建设砂石加工生产线1条，建成后预计年产砂石料100万吨。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，2021年7月涉县泽恒贸易有限公司委托河北风然环保科技有限公司编制完成了《涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目环境影响报告表》，该报告表于2022年3月8日获得涉县行政审批局审批（涉行审环表[2022]009号）。2022年4月28日涉县泽恒贸易有限公司进行了申领了排污许可证，有效期2022-04-28至2027-04-27，证书编号：91130426MA07P50388001Q。
目前本项目建设完毕，年产砂石料100万吨。2022年7月22日至7月23日涉县泽恒贸易有限公司委托河北盈通检测技术服务有限公司进行了检测并出具检测报告（盈通（检）字HBYT10YS202207-04）。本次验收范围为本项目环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。

根据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》有关要求，涉县泽恒贸易有限公司开展相关验收调查工作，根据现场调查情况和检测报告，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》编制完成本项目竣工环境保护验收报告。

1验收编制依据

1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021.12.24）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；（2020年4月29日修订）

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）（2021年1月1日起施行）；

（9）《河北省生态环境保护条例》，（2020年7月1日起施行）。

1.2验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJT2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）；

（6）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（7）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（8）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

（9）《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）；

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（11）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

（12）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》；

（13）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；

（14）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》；

1.3工程技术文件及批复文件

（1）《涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目环境影响报告表》及其审批意见（涉行审环表[2022]009号）；

（2）《检测报告》（河北盈通检测技术服务有限公司，盈通（检）字HBYT10YS202207-04）；

（3）涉县泽恒贸易有限公司排污许可证

2工程概况

2.1项目基本情况

2.1.1基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1项目基本情况

	项目名称
	废砂石加工迁建项目

	建设单位
	涉县泽恒贸易有限公司

	法人代表
	郝成刚
	联系人
	郭红凯

	通信地址
	涉县索堡镇煤炭工业园区

	联系电话
	15694989898
	邮编
	056000

	项目性质
	迁建
	行业类别
	二十七、非金属矿物制品业

56 砖瓦、石材等建筑材料制造

	建设地点
	涉县索堡镇煤炭工业园区

	占地面积
	8140m2
	经纬度
	东经113°35′36.307″，北纬36°39′45.978″


2.1.2地理位置及周边情况

本项目位于涉县索堡镇煤炭工业园区，厂址中心地理坐标为东经113度35分36.307秒，北纬36度39分45.978秒。项目厂房四周主要为园区内工业企业厂房和空地，厂房东侧为园区内道路和干涸河道，河道东侧由北向南依次为涉县筑业建材有限公司、涉县康恒煤业有限公司和邯郸名科中泰煤炭洗选有限公司；南侧为涉县三同洗煤有限公司生产厂房；西侧为空地和涉县三同洗煤有限公司生产厂房；北侧为空地。项目500m范围内无重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、革命历史古迹等其它环境敏感点。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。
2.2建设内容

2.2.1建设内容
本项目占地面积8140平方米，建筑面积8000平方米，占用涉县三同洗煤有限公司现有闲置厂房1栋，并在占用厂房北侧新扩建1栋厂房。建设砂石加工生产线1条，建成后预计年产砂石料100万吨。
项目主要建设内容见表2-2。

表2-2项目主要建设内容一览表

	项目
	主要内容
	完成情况

	主体工程
	生产车间
	在现有生产车间的基础上向北扩建约1000m2，生产车间建筑面积共5300m2，1层。在生产车间内建设砂石加工生产线1条。
	已完成

	
	污水处理站
	1座，建筑面积810m2，配套污水罐、清水罐、压滤机等。
	已完成

	辅助工程
	办公用房
	依托园区内现有办公室。
	已完成

	
	厕所
	依托园区内现有防渗旱厕。
	已完成

	储运工程
	成品装运区
	1 座，建筑面积1890m2。
	已完成

	公用工程
	给水
	由索堡镇煤炭工业园区内现有供水管网供给。
	已完成

	
	排水
	生产废水设1套絮凝沉淀设施（污水处理站），洗车废水设1座沉淀池。
	已完成

	
	供电
	由索堡镇煤炭工业园区内现有供电电网提供。
	已完成

	
	供热
	车间不设供暖，办公室选用分体空调。
	已完成

	
	制冷
	车间设轴流风机进行防暑降温，办公室选用分体空调。
	已完成

	环保工程
	废气
	有组织废气：设置1套袋式除尘器处理颗粒物有组织废气。
无组织废气：物料储存采用入棚、入仓储存，棚顶设置微雾抑尘装置，物料采用封闭皮带通廊或管状带式输送机运输。厂界安装微雾抑尘系统。设置车辆清洗装置，并配套污水处理设施。外部车辆运输采取苫盖或封闭车厢，厂区道路应进行硬化，并配备湿扫车和洒水车，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。
	已完成

	
	废水
	①生活污水全部用于厂区地面泼洒抑尘；

②旱厕进行防渗处理，定期清掏沤肥；

③洗砂废水经絮凝沉淀处理后排入清水罐，回用生产工序；

④洗车平台废水经沉淀池处理后，循环使用。
	已完成

	
	噪声
	选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、合理布局、加装消声器等措施。
	已完成

	
	固废
	①污水罐、沉砂池污泥：压滤机脱水后，外售利用；

②除尘灰：外售利用；

③生活垃圾：收集后由当地环卫部门清运处理。
	已完成


3、生产设备

本项目设备全部为新增设备，不涉及原有设备搬迁，主要工艺设备见表2-3。
表2-3  主要工艺设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1 
	振动给料机
	ZSW490×110
	台
	1 
	新增

	2 
	鄂式破碎机
	HD98
	台
	1 
	新增

	3 
	圆锥破碎机
	SC250F
	台
	1
	新增

	4 
	制砂机
	HVI1263
	台
	2
	新增

	5 
	振动筛
	3HX2465
	台
	2
	新增

	6 
	振动筛
	3HX3065
	台
	1
	新增

	7 
	轮斗洗砂机
	XS3121
	台
	2
	新增

	8 
	细砂回收机
	HX-750(II)
	台
	2
	新增

	9 
	轮斗洗砂机
	XS2611
	台
	1
	新增

	10 
	细砂回收机
	HX-350
	台
	1
	新增

	11
	污水处理系统
	/
	套
	1
	新增

	12
	袋式除尘器
	/
	套
	1
	新增


4、原辅材料及能源消耗

主要原辅材料消耗见表2-4。
表2-4  主要原辅材料消耗一览表

	名称
	单位
	数量
	备注

	鹅卵石、建筑垃圾、废石、青石等
	万t
	100
	外购

	絮凝剂
	t
	60
	外购


5、产品方案

项目产品为机制砂和石子，主要销售到搅拌站，用于水泥混凝土生产。本项目主要产品见表2-5。

表2-5  项目主要产品一览表

	产品
	单位
	数量
	备注

	机制砂
	万吨
	50
	粒径：（0-5）mm

	石子
	万吨
	50
	粒径：（10-20）mm


6、公用工程

（1）给水

本项目用水由索堡镇煤炭工业园区内现有供水管网供给。

①生活用水：本项目劳动定员30人，均为附近居民，不在厂区食宿。职工生活用水按40L/人·d计算，生活用水量为1.2m3/d（396m3/a)。

②生产用水：本项目生产用水主要是洗砂用水、抑尘用水和洗车用水。

洗砂用水：生产用水主要为机制砂洗砂用水，用水量为760m³/d，其中循环用水量为660m³/d，定期补充新鲜水100m³/d（33000m3/a）。

抑尘用水：项目物料棚喷淋抑尘用水量约3m3/d（990m³/a），采用新鲜水；生产设备及厂区地面、路面喷淋抑尘用水量为3m3/d，主要采用污水处理设施处理后的中水。

洗车用水：项目厂区出入口设置洗车平台，洗车用水量约为3m3/d，其中循环用水量为2.7m³/d，定期补充新鲜水0.3m³/d（99m³/a）。
（2）排水

①生活污水：主要为职工生活盥洗废水，以用水量的80%计，产生量为0.96m3/d，由于水质简单，全部泼洒厂区地面抑尘。
②生产废水：

洗砂废水：项目配设一套污水处理设备，洗砂废水经管道流入1座污水罐，采用絮凝沉淀工艺处理后，进入1座清水罐暂存，全部回用于生产，不外排。

抑尘用水：成品装运区、生产车间及厂区地面、路面喷淋抑尘用水蒸发损耗，不外排。

洗车废水：经沉淀池处理后，重复使用，不外排。

项目水量平衡图见下图：











图2-1  本项目水平衡图    m3/d
（3）供配电

项目设1000kVA、800kVA和250kVA三个变压器，能够满足项目供电需求。
（4）供热

项目生产不用热，厂区不设锅炉房，生活采暖制冷采用电暖气或空调。
（5）通风

项目生产车间通风设置轴流风机。

2.2.5工作制度及定员

该项目员工人数定为30人，每班工作12小时，年工作时间为330天。

2.3砂石料工艺流程

本项目主要产品为机制砂和石子，项目以鹅卵石、建筑垃圾、废石、青石等为原料，汽运到厂区。生产时原料经过破碎、筛分、制砂等工序，即可得到成品石粉和石料。工艺流程入下图：
[image: image1.png]>30mm.

T
G \Now | FEF. |ﬁ"‘”“|"' W, N Se
<Smm. lomzomﬁﬁ:%ﬁ?v

W, N. St BEEbil, | HEi
Hb.

Higi Bl 6 BS-w Bk
HEh. ‘ o NIRE s Bl





图2-2砂石料生产工艺流程图
项目生产工艺流程叙述如下：

（1）上料：外购原料经厂内运输车辆运输至给料机进行上料。

本工序主要污染物为上料过程中产生的废气和噪声。

（2）一次破碎：物料经给料机输送至鄂破机进行一次破碎，利用颚式破碎机将物料破碎为粒径较大的物料，破碎过程中对其进行喷淋。

本工序主要污染物为破碎过程中产生的废气和噪声。

（3）筛分、二次破碎：将经过一次破碎的物料运送至振动筛处进行筛分，筛分过程中不断喷淋进行润湿。①筛分后粒径大于30mm的物料经中转料仓（物料粒径大于30mm）进入圆锥破碎机进行二次破碎，二破后再进入振动筛进行筛分，粒径小于5mm的物料经洗砂、脱水后成为机制砂，粒径5mm~30mm的物料进入中转料仓（物料粒径5mm~30mm），粒径仍大于30mm的物料进入中转料仓（物料粒径大于30mm）；②粒径小于5mm的物料经洗砂、脱水后成为天然砂；③粒径5mm~30mm的物料进入中转料仓。

本工序主要污染物为筛分和破碎过程中产生的废气和噪声。

（4）制砂：进入中转料仓（物料粒径5mm~30mm）的物料由皮带机输送至制砂机进行加工，使物料粒径更小。

本工序主要污染物为制砂过程中产生的废气和噪声。

（5）筛分：对制砂后的物料进行筛分，粒径5mm~10mm和大于20mm的物料返回中转料仓（物料粒径5mm~30mm）待再次进入制砂机，小于5mm的物料进入下一工序，粒径10mm~20mm的物料为成品石子。

本工序主要污染物为筛分过程中产生的废气和噪声。

（6）洗砂：对小于5mm的物料进行水洗和脱水，成品为机制砂。

本工序主要污染物为洗砂过程中产生的噪声、脱水过程产生的废水和噪声、污水处理设备产生的沉淀污泥和噪声。
本项目运营期产污情况见下表所示。

表2-6    本项目污染源及污染物排放情况

	类别
	生产工序
	主要

污染物
	排放

特征
	治理措施

	废气
	上料工序废气
	有组织粉尘
	连续
	1个半封闭式集气罩
	1台除尘器+1根15m高排气筒P1

	
	破碎工序废气
	有组织粉尘
	连续
	2个全封闭式集气罩
	

	
	筛分工序废气
	有组织粉尘
	连续
	3个全封闭式集气罩
	

	
	制砂工序废气
	有组织粉尘
	连续
	2个全封闭式集气罩
	

	
	未收集的废气
	无组织粉尘
	连续
	要求厂区地面硬化，料仓全部棚化，定时洒水；破碎机、筛分机等产污设备车间内二次密闭

	废水
	生活污水
	SS、COD、

氨氮
	间歇
	泼洒厂区地面抑尘；旱厕定期清掏沤肥

	
	洗砂废水
	SS
	连续
	经絮凝沉淀处理后循环使用，不外排

	
	抑尘用水
	SS
	连续
	全部蒸发损耗，不外排

	
	洗车废水
	SS
	间歇
	沉淀池沉淀后循环使用，不外排

	噪声
	机械设备
	Leq
	连续
	基础减震、厂房隔音、距离衰减、绿化带减噪

	固废
	压滤
	压滤泥饼
	连续
	外售

	
	除尘系统
	除尘灰
	连续
	回用于生产

	
	洗车装置
	沉淀池沉渣
	间歇
	交于环卫定期处理

	
	职工生活
	生活垃圾
	间接
	交于环卫定期处理


2.4环评审批情况

涉县泽恒贸易有限公司于2021年7月委托河北风然环保科技有限公司编制完成了《涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目环境影响报告表》，该报告表于2021年8月18日获得涉县行政审批局审批（涉行审环表[2022]009号）。
2.5项目投资

该项目计划总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1%；实际总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1%。

实际环境保护投资见下表2-7所示：

表2-7  实际环保投资情况说明

	环保设施
	投资金额（万元）

	废气治理
	30

	废水治理
	18

	噪声治理
	2

	固废治理
	0

	合计
	50


2.6项目变更情况说明

经现场调查和与建设单位核实，本项目无危废产生，砂石料生产线及其环保治理设施与环评和批复建设内容基本一致，无重大变更情况。
2.7环境保护措施监督检查清单落实情况

本项目环境保护措施监督检查清单落实情况见表2-8。

2.8验收范围及内容

本项目位于涉县索堡镇煤炭工业园区，中心地理坐标为东经113°35′36.307″，北纬36°39′45.978″。项目占地面积814m2，建筑面积8000m2，占用涉县三同洗煤有限公司现有闲置厂房1栋，并在占用厂房北侧新扩建1栋厂房。在生产车间内建设砂石加工生产线1条，建成后预计年产砂石料100万吨。
本次验收范围：本项目环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。

目前本项目环保设施已经建设完成工程有：
①废气─建筑用石加工生产线：产尘点设置全封闭式集气罩，配备1套袋式除尘器处理颗粒物有组织废气。物料储存采用入棚、入仓储存，棚顶设置微雾抑尘装置，物料采用封闭皮带通廊或管状带式输送机运输。厂界安装微雾抑尘系统。设置车辆清洗装置见检测内容。

②废水─洗砂废水经絮凝沉淀处理后排入清水罐，回用生产工序；洗车平台废水经沉淀池处理后，循环使用；生活污水全部用于厂区地面泼洒抑尘，旱厕定期清掏沤肥。

③噪声─基础减振、厂房隔声，见检测内容。

④固体废物─除尘灰、污泥外售；生活垃圾环卫部门清运。
⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

表2-8  废砂石加工迁建项目环境保护措施监督检查清单落实情况
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准
	落实情况

	大气环境
	给料工序废气排放口
	颗粒物
	1个半封闭式集气罩
	1台袋式除尘器+1根15m高排气筒P1
	《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2限值要求
	已落实

	
	破碎工序废气排放口
	颗粒物
	2个全封闭式集气罩
	
	
	

	
	筛分工序废气排放口
	颗粒物
	3个全封闭式集气罩
	
	
	

	
	制砂工序废气排放口
	颗粒物
	2个全封闭式集气罩
	
	
	

	
	生产车间及成品装运区
	颗粒物
	物料储存采用入棚、入仓储存，棚顶设置微雾抑尘装置，物料采用封闭皮带通廊或管状带式输送机运输，避免物料的二次倒运。厂界安装微雾抑尘系统。车辆出口处设置车辆清洗装置，并配套污水处理设施。外部车辆运输采取苫盖或封闭车厢，采用新能源或国五以上车辆运输，厂内非道路移动机械需要采用国三以上的机械。厂区道路应进行硬化，并配备湿扫车和洒水车，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。
	《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3无组织排放浓度监控限值要求
	已落实

	水环境
	洗砂废水
	SS
	絮凝沉淀+压滤机
	循环使用，不外排
	已落实

	
	洗车废水
	SS
	沉淀池
	循环使用，不外排
	

	
	生活污水
	SS、COD、氨氮
	泼洒厂区地面抑尘；防渗旱厕，定期清掏沤肥
	不外排
	

	声环境
	生产设备
	等效 A 声级
	低噪声设备、隔声、减振、软连接等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求
	已落实，基础减震、隔声。经检测，厂界噪声满足标准要求。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目固体废物主要为袋式除尘器收集的除尘灰，污水罐、沉砂池产生的污泥以及职工生活垃圾。其中除尘灰、污泥全部外售，生活垃圾收集后及时交由环卫部门统一处理。
	已落实

	土壤及地下水

污染防治措施
	（1）生产厂房、旱厕采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<10-7cm/s；

（2）厂区道路一般地面硬化。
	已落实

	生态保护措施
	本项目通过现有绿化提高绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，增强绿色植被吸滞扬尘、隔声降噪的作用，对生态环境也可起到一定的补偿作用。
	已落实

	环境风险防范措施
	---
	---


3主要污染源及治理措施

3.1施工期主要污染源及治理措施

本项目施工期间地基的开挖、建材的运输过程中会产生一定的噪声、二次扬尘和建筑垃圾等。经与企业核实，施工期无环境污染扰民情况。目前项目已建成运行，施工期环境污染已经不存在。
3.2运营期主要污染源及治理措施

3.2.1废气

给料、破碎、筛分工艺：项目使用的振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛和制砂机，在废石加工过程中会产生大量的含尘废气。项目将石料给料、破碎、筛分、制砂生产线置于封闭车间内，物料采用全封闭输送皮带输送，
制砂工序废气：项目分别在振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、制砂机进、出口设置集气罩，将含尘气体通过引风管道收集到1台袋式除尘器处理，处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。经检测，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表2限值标准（颗粒物浓度≤30mg/m3）。
项目原料采用汽车、铲车运输，运输车辆进出厂区进行清洗，运输过程加盖苫布，平箱装载，防止物料洒落；厂区内道路硬化，厂界设置微雾抑尘系统，厂区内空闲地进行绿化，路面每天定时清扫，洒水抑尘。原料均堆存于封闭料库内，配套设置微雾抑尘装置，在物料装卸、贮存过程中开启，可起到降尘、抑尘效果。项目成品均为湿料，石子储存在封闭石子仓内，成品砂储存在成品棚内，定时洒水保持表面湿度，及时运输出厂，不会产生明显扬尘影响。经检测，无组织颗粒物排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表3无组织排放限值标准。
3.2.2废水

本项目生产废水主要为机制砂洗砂废水，经防渗管沟流入1座污水罐（配设絮凝剂加药系统），采用絮凝沉淀工艺处理后，上清液进入1座清水罐暂存，全部回用于生产，不外排；厂区水雾喷淋抑尘用水全部蒸发损耗，无废水排放；洗车废水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，不外排。

项目厂区内不设食堂和洗浴，生活污水全部泼洒厂区地面抑尘；厂区内防渗旱厕，定期清掏。
3.2.3噪声
本项目生产噪声主要来源于给料机、破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机、污水处理机泵、压滤机、除尘风机等生产设备的噪声，运行条件下噪声值在70~95dB（A）之间。通过采取基础减震、厂房隔声、设软连接等措施后，经检测，本项目厂界噪声昼间噪声值53.9~57.8dB(A)，夜间噪声值44.1~46.9dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
3.2.4固废

本项目收集的除尘灰、污泥全部外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。
4环境影响报告表主要工程概况、污染防治设施建设及其审批部门审批决定

4.1环境影响报告表主要工程概况、污染防治设施建设情况
项目环境影响报告表相关内容见表4-1。
表4-1环评报告表相关内容
	序号
	项目
	内容

	1
	工程概况
	1、项目名称：废砂石加工迁建项目；

2、建设单位：涉县泽恒贸易有限公司；
3、建设性质：迁建；

4、建设地点：本项目位于邯郸市涉县索堡镇煤炭工业园区内，厂址中心位置为东经113°35′36.307″，北纬36°39′45.978″。
5、项目投资：项目总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资额的1%。

6、建设内容：建设砂石加工生产线1条，建成后预计年产砂石料100万吨。
6、劳动定员与工作制度：劳动定员30人，年工作330天，每天2班，每班工作12小时，年工作时间7920h。

	2
	废气防治设施效果要求
	在振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、制砂机进、出口设置集气罩，将含尘气体通过引风管道收集到1台袋式除尘器处理，处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。经检测，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表2限值标准。

物料储存采用入棚、入仓储存，棚顶设置微雾抑尘装置，物料采用封闭皮带通廊或管状带式输送机运输。厂界安装微雾抑尘系统。设置车辆清洗装置，并配套污水处理设施。外部车辆运输采取苫盖或封闭车厢，厂区道路应进行硬化，并配备湿扫车和洒水车，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。无组织颗粒物排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表3无组织排放限值标准

	3
	废水防治设施效果要求
	洗砂废水经絮凝沉淀处理后排入清水罐，回用生产工序；洗车平台废水经沉淀池处理后，循环使用；生活污水全部用于厂区地面泼洒抑尘；厕定期清掏沤肥。无废水外排。

	4
	噪声防治设施效果要求
	优先选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、合理布局、加装消声器等降噪措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	5
	固废防治设施效果要求
	除尘灰、沉淀池污泥全部外售；生活垃圾由环卫部门处置。

	6
	总量控

制指标
	COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a


4.2项目审批部门审批意见

2021年7月涉县泽恒贸易有限公司委托河北风然环保科技有限公司编制完成了《涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目环境影响报告表》，该报告表于2022年3月8日获得涉县行政审批局审批（涉行审环表[2022]009号）。主要批复如下：

涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目，位于涉县索堡镇煤炭园区，中心坐标为北纬36°39'45.978”，东经113°35'36.307”。总投资5000万元，其中环保投资150万元，占总投资的1%。主要建设内容：建设砂石加工生产线1条，主要设备包括鄂式破碎机、圆锥破碎机、制砂机等，建成后年产砂石料100万吨。该项目从环境影响角度分析，建设可行。经研究，现批复如下：

一、同意涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目环境影响报告表环评标准、污染防治措施和环评结论。

二、项目在建设及运行过程中要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。重点做好以下工作：1.废气：物料在给料工序产生的颗粒物，通过“1个半封闭式集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气简P1”排放，物料破碎工序产生的颗粒物，通过“2个全封闭式集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气筒P1”排放，筛分工序产生的颗粒物，通过“3个全封闭式集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气简P1”排放，制砂工序产生的颗粒物，通过“2个全封闭式集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气筒P1”排放，上述颗粒物有组织排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)中表2排放浓度监控限值要求。颗粒物无组织排放，通过对厂区道路应进行硬化，并配备湿扫车和洒水车，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态；车辆出口处设置车辆清洗装置，并配套污水处理设施。外部车辆运输采取苫盖或封闭车厢，采用新能源或国五以上车辆运输，厂内非道路移动机械需要采用国三以上的机械；物料储存采用入棚、入仓储存，棚顶设置微雾抑尘装置，物料采用封闭皮带通廊或管状带式输送机运输，避免物料的二次倒运；厂界安装微雾抑尘系统等降尘、抑尘措施，无组织排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)中表3无组织排放浓度监控限值要求。2.废水：洗砂废水，经絮凝沉淀后，循环使用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀，循环使用，不外排；生活污水用于厂区地面泼洒抑尘或排入防渗旱厕，定期清掏沤肥，不外排。3.噪声：选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。4.固废：袋式除尘器收集的除尘灰，外售利用；污水罐和沉砂池沉淀污泥，压滤脱水后，外售利用；职工办公、生活垃圾集中收集后，及时交由环卫部门统一处理。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，应当按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，在规定的验收期限内完成竣工环境保护验收。经验收合格后，工程方可正式投入运营。本项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。

四、按照环境保护部关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发[2015]163号)要求，本项目的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局涉县分局负责。请你单位在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复文件送至邯郸市生态环境局涉县分局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督管理。

4.3环评审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1废砂石加工迁建项目环评审批意见落实情况

	序号
	批复要求
	实际落实情况

	1
	涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目，位于涉县索堡镇煤炭园区，中心坐标为北纬36°39'45.978”，东经113°35'36.307”。总投资5000万元，其中环保投资150万元，占总投资的1%。主要建设内容：建设砂石加工生产线1条，主要设备包括鄂式破碎机、圆锥破碎机、制砂机等，建成后年产砂石料100万吨。
	涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目，位于涉县索堡镇煤炭园区，中心坐标为北纬36°39'45.978”，东经113°35'36.307”。总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1%。主要建设内容：建设砂石加工生产线1条，主要设备包括鄂式破碎机、圆锥破碎机、制砂机等，建成后年产砂石料100万吨。

	2
	废气：物料在给料工序产生的颗粒物，通过“1个半封闭式集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气简P1”排放，物料破碎工序产生的颗粒物，通过“2个全封闭式集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气筒P1”排放，筛分工序产生的颗粒物，通过“3个全封闭式集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气简P1”排放，制砂工序产生的颗粒物，通过“2个全封闭式集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气筒P1”排放，上述颗粒物有组织排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)中表2排放浓度监控限值要求。颗粒物无组织排放，通过对厂区道路应进行硬化，并配备湿扫车和洒水车，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态；车辆出口处设置车辆清洗装置，并配套污水处理设施。外部车辆运输采取苫盖或封闭车厢，采用新能源或国五以上车辆运输，厂内非道路移动机械需要采用国三以上的机械；物料储存采用入棚、入仓储存，棚顶设置微雾抑尘装置，物料采用封闭皮带通廊或管状带式输送机运输，避免物料的二次倒运；厂界安装微雾抑尘系统等降尘、抑尘措施，无组织排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)中表3无组织排放浓度监控限值要求。
	已落实。

给料工序、破碎工序、筛分工序、制砂工序均设置集气罩，颗粒物通过集气罩经袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。经检测，排放口颗粒物满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)中表2排放浓度监控限值要求。

厂区道路已进行硬化，并配备湿扫车和洒水车；车辆出口处设置车辆清洗装置，配套有污水处理设施。外部车辆运输采取苫盖或封闭车厢；物料储存采用入棚储存，棚顶设置微雾抑尘装置，物料采用封闭皮带通廊或管状带式输送机运输，避免物料的二次倒运；厂界安装微雾抑尘系统等降尘、抑尘措施，无组织排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)中表3无组织排放浓度监控限值要求。

	3
	废水：洗砂废水，经絮凝沉淀后，循环使用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀，循环使用，不外排；生活污水用于厂区地面泼洒抑尘或排入防渗旱厕，定期清掏沤肥，不外排。
	已落实。

洗砂废水经絮凝沉淀处理后排入清水罐，回用生产工序；洗车平台废水经沉淀池处理后，循环使用；生活污水全部用于厂区地面泼洒抑尘；厕定期清掏沤肥。全厂无废水外排。

	4
	噪声：选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
	已落实。

生产设备噪声主要采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	5
	固废：袋式除尘器收集的除尘灰，外售利用；污水罐和沉砂池沉淀污泥，压滤脱水后，外售利用；职工办公、生活垃圾集中收集后，及时交由环卫部门统一处理。
	已落实。

除尘灰、沉淀池污泥全部外售；生活垃圾由环卫部门处置。


5验收评价标准及总量控制指标

5.1验收评价标准

5.1.1废气

砂石料生产线有组织颗粒物排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2标准要求；无组织颗粒物排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3标准要求。

表5-1废气排放验收标准

	污染源
	污染物
	标准值
	单位
	标准来源

	有组织排放
	颗粒物
	排气筒排放浓度
	30
	mg/m3
	《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2标准限值

	无组织

排放
	颗粒物
	无组织排放监控点（TSP）1h 浓度值
	1.0
	mg/m3
	《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3标准


5.1.2噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表5-2。

表5-2噪声验收标准

	环境要素
	类别
	时段
	标准值
	单位

	厂界环境
	2类
	昼间
	60
	dB(A)

	
	
	夜间
	50
	dB(A)


5.1.3固体废物

一般工业固体废物贮存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。
5.2总量控制指标

根据实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目的工程分析，主要污染物总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。

6质量保障措施和检测分析方法

2022年7月22日至7月23日，河北盈通检测技术服务有限公司对涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目进行了检测并出具检测报告（编号：盈通（检）字HBYT10YS202207-04）。检测期间，该公司正常生产，生产负荷大于75%，满足国家规定的验收检测工况要求。

6.1质量保障体系

为保证验收检测数据的合理性、可靠性、准确性，根据《环境检测技术规范》质量保证的要求，对检测的全过程（布点、采样、样品贮存、实验室分析和数据处理等）进行了质量控制。

1、所有参加检测采样和分析人员必须持证上岗。

2、严格按照验收检测方案的要求开展检测工作。

3、合理规范设施检测点位、确定检测因子与频次，保证验收检测数据的准确性和代表性。

4、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

5、检测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；检测人员经过考核合格并持有上岗证；所用检测仪器、量具均经计量部门检定合格并在有效期内使用。

6、气样测定前校准仪器；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。

7、采样分析及分析结果按国家标准和检测技术规范的相关要求进行数据处理和填报。

8、检测数据和报告严格执行三级审核制度。

6.2检测点位、项目及频次

6.2.1废气检测点位

表6-1废气检测点位、项目及频次

	检测项目
	检测位置及编号
	检测内容
	检测频次

	1#排气筒
	排气筒进口处
	颗粒物
	连续检测2天，每天检测3次

	1#排气筒
	排气筒出口处
	颗粒物
	连续检测2天，每天检测3次

	厂界无组织废气
	上风向1个点位
	颗粒物
	连续检测2天，每天检测4次

	
	下风向3个点位
	颗粒物
	连续检测2天，每天检测4次


6.2.2噪声检测

表6-2噪声检测点位、项目及频次

	检测项目
	检测位置及点位编号
	检测内容
	检测频次

	厂界环境噪声排放
	厂界外1米处布设4个检测点位
	连续等效A声级，Leq(A)
	连续检测2天，昼间检测1次


7验收检测结果及分析

7.1检测结果

表7-1 有组织检测结果   
	检测点位及时间
	检测项目
	检测单位
	检测结果
	执行标准号

及标准值
	达标

情况

	
	
	
	1
	2
	3
	均值
	最大值
	
	

	1#排气筒废气进口（15m）2022.7.22
	标干排气量
	m3/h
	38041
	38097
	38140
	38093
	38140
	/
	/

	
	颗粒物
	实测

浓度
	mg/m3
	70.0
	72.1
	72.3
	71.5
	72.3
	/
	/

	
	
	排放

速率
	kg/h
	2.66
	2.75
	2.76
	2.72
	2.76
	/
	/

	1#排气筒废气出口（15m）2022.7.22
	标干排气量
	m3/h
	39695
	39483
	39582
	39587
	39695
	/
	/

	
	颗粒物
	实测

浓度
	mg/m3
	5.1
	5.3
	5.2
	5.2
	5.3
	DB13/1641-2012≤30mg/m3
	达标

	
	
	排放

速率
	kg/h
	0.202
	0.209
	0.206
	0.206
	0.209
	/
	/

	1#排气筒废气进口（15m）2022.7.23
	标干排气量
	m3/h
	38301
	38200
	38327
	38276
	38327
	/
	/

	
	颗粒物
	实测

浓度
	mg/m3
	72.9
	72.5
	71.5
	72.3
	72.9
	/
	/

	
	
	排放

速率
	kg/h
	2.79
	2.77
	2.74
	2.77
	2.79
	/
	/

	1#排气筒废气出口（15m）2022.7.23
	标干排气量
	m3/h
	39946
	39823
	39847
	39872
	39946
	/
	/

	
	颗粒物
	实测

浓度
	mg/m3
	5.2
	5.3
	5.4
	5.3
	5.4
	DB13/1641-2012≤30mg/m3
	达标

	
	
	排放

速率
	kg/h
	0.208
	0.211
	0.215
	0.211
	0.215
	/
	/

	全厂排放总量
	排气量
	万m3/a
	3.16×104

	
	运行时间
	h/a
	7920

	
	颗粒物
	t/a
	1.67

	备注
	


表7-2无组织废气检测结果

	检测时间
	检测点位
	检测

项目
	检测

单位
	检测结果
	执行标准号

及标准值
	达标

情况

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	上下风向差值最大值
	
	

	2022.07.22
	上风向1#
	总悬浮颗粒物
	mg/m3
	0.218
	0.237
	0.219
	0.220
	0.109
	DB13/1641-2012≤1.0mg/m3
	达标

	
	下风向2#
	
	mg/m3
	0.327
	0.346
	0.310
	0.292
	
	
	

	
	下风向3#
	
	mg/m3
	0.291
	0.328
	0.328
	0.311
	
	
	

	
	下风向4#
	
	mg/m3
	0.309
	0.328
	0.292
	0.292
	
	
	

	2022.07.23
	上风向1#
	总悬浮颗粒物
	mg/m3
	0.235
	0.217
	0.218
	0.200
	0.128
	DB13/1641-2012≤1.0mg/m3
	达标

	
	下风向2#
	
	mg/m3
	0.344
	0.326
	0.346
	0.292
	
	
	

	
	下风向3#
	
	mg/m3
	0.362
	0.308
	0.309
	0.273
	
	
	

	
	下风向4#
	
	mg/m3
	0.362
	0.290
	0.327
	0.310
	
	
	

	备注
	


表7-3 噪声检测结果         单位：dB（A）
	检测时间
	检测点位
	检测项目
	检测单位
	检测结果
	执行标准号

及标准值
	达标

情况

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	
	

	2022.07.22
（昼：11:30-11:40）

（夜：05:00-05:10）
	东厂界1#
	噪声
	dB(A)
	57.3
	46.9
	GB12348-2008

2类

昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)
	达标

	2022.07.22
（昼：11:44-11:54）

（夜：05:14-05:24）
	南厂界2#
	
	
	56.4
	45.7
	
	达标

	2022.07.22
（昼：11:58-12:08）

（夜：05:29-05:39）
	西厂界3#
	
	
	55.0
	44.9
	
	达标

	2022.07.22
（昼：12:12-12:22）

（夜：05:43-05:53）
	北厂界4#
	
	
	54.1
	44.4
	
	达标

	2022.07.23
（昼：11:32-11:42）

（夜：05:00-05:10）
	东厂界1#
	噪声
	dB(A)
	57.8
	46.9
	GB12348-2008

2类

昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)
	达标

	2022.07.23
（昼：11:46-11:56）

（夜：05:15-05:25）
	南厂界2#
	
	
	56.3
	45.5
	
	达标

	2022.07.23
（昼：12:01-12:11）

（夜：05:30-05:40）
	西厂界3#
	
	
	54.8
	45.0
	
	达标

	2022.07.23
（昼：12:16-12:26）

（夜：05:44-05:54）
	北厂界4#
	
	
	53.9
	44.1
	
	达标

	备注
	


7.2 监测结果分析

1、总量：本次项目有1个废气排放口，年运行时间为7920h，年排放废气3.16×104万标立方米，年排放颗粒物1.67吨。无SO2、NOX、COD、氨氮排放，满足项目环评文件总量控制要求。
2、废气：经检测，1#排气筒进口检测口中颗粒物最大浓度为72.9mg/m3，出口检测口中颗粒物最大浓度为0.215mg/m3，达到《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2标准（30mg/m3）要求.
无组织废气总悬浮颗粒物最大浓度差值为0.128mg/m3，检测结果达到《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3标准（1.0mg/m3）要求
3、噪声：监测期间各厂界噪声昼间噪声值53.9~57.8dB(A)，夜间噪声值44.1~46.9dB(A)，测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

8环境管理检查

8.1立项到生产各阶段建设项目环境保护法律、法规、规章制度执行情况

按照国家有关环境保护的法律、法规、规章制度，涉县泽恒贸易有限公司办理了环评审批手续并取得了批复，建设过程中执行环保“三同时”管理制度，认真按照环保行政主管部门提出的要求履行职责，对提出的要求一一落实，确保环保设施及时上马。

8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

本项目实际总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1%。所有环保设施均与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。工程环保投资主要用于废气的处理、废水处理、噪声及固废处理等。经过对废气、废水、噪声、固废的治理，能够满足环保的要求，环保设施合理可行。

8.3环境保护审批手续

项目环境保护审批手续齐全，涉县泽恒贸易有限公司于2021年7月委托河北风然环保科技有限公司编制完成了《涉县泽恒贸易有限公司废砂石加工迁建项目环境影响报告表》，该报告表于2022年3月8日获得涉县行政审批局审批（涉行审环表[2022]009号）。

8.4环境保护档案管理情况检查

涉县泽恒贸易有限公司建立了专门的环保档案专卷资料，与项目有关的各项环保档案资料均由法人按规定进行存档保管，项目生产期的环保资料基本齐全。

8.5环境保护管理制度的建立和执行情况检查

涉县泽恒贸易有限公司制订了环保设施运行和管理制度，对环保工作人员都明确了岗位职责，企业法人负责监督检查制度执行情况。

8.6检测手段及人员配置

无。

8.7应急计划

无。

8.8施工期和试运行期污染事故和扰民情况

项目施工期以及试运行期未发生污染事故和扰民情况。

9结论和建议

9.1验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，满足验收检测技术规范要求。

1、废气

给料、破碎、筛分工艺：项目使用的振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛和制砂机，在废石加工过程中会产生大量的含尘废气。项目将石料给料、破碎、筛分、制砂生产线置于封闭车间内，物料采用全封闭输送皮带输送，
制砂工序废气：项目分别在振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、制砂机进、出口设置集气罩，将含尘气体通过引风管道收集到1台袋式除尘器处理，处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。经检测，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表2限值标准（颗粒物浓度≤30mg/m3）。
项目原料采用汽车、铲车运输，运输车辆进出厂区进行清洗，运输过程加盖苫布，平箱装载，防止物料洒落；厂区内道路硬化，厂界设置微雾抑尘系统，厂区内空闲地进行绿化，路面每天定时清扫，洒水抑尘。原料均堆存于封闭料库内，配套设置微雾抑尘装置，在物料装卸、贮存过程中开启，可起到降尘、抑尘效果。项目成品均为湿料，石子储存在封闭石子仓内，成品砂储存在成品棚内，定时洒水保持表面湿度，及时运输出厂，不会产生明显扬尘影响。经检测，无组织颗粒物排放满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表3无组织排放限值标准。
2、废水

本项目生产废水主要为机制砂洗砂废水，经防渗管沟流入1座污水罐，采用絮凝沉淀工艺处理后，上清液进入1座清水罐暂存，全部回用于生产，不外排；厂区水雾喷淋抑尘用水全部蒸发损耗，无废水排放；洗车废水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，不外排。

生活污水全部泼洒厂区地面抑尘；厂区内防渗旱厕，定期清掏。
3、噪声
本项目生产噪声主要来源于给料机、破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机、污水处理机泵、压滤机、除尘风机等生产设备的噪声，运行条件下噪声值在70~95dB（A）之间。通过采取基础减震、厂房隔声、设软连接等措施后，经检测，本项目厂界噪声昼间噪声值53.9~57.8dB(A)，夜间噪声值44.1~46.9dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、固废

本项目除尘灰、沉淀池污泥全部外售；生活垃圾由环卫部门定期清运,不外排。

5、总量控制要求

依据检测报告，本项目主要污染物排放量为：SO 2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮 0t/a，满足项目环评文件总量控制要求。

6、结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据检测结果可满足相关环境排放标准要求。

9.2建议

建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，完善环保设施运行记录，确保环保设施高效运行，避免环境污染事故发生。
0.96





1.2





生活用水（-0.24）





厂区地面洒水抑尘





物料棚喷淋抑尘用水（-3）





3





104.5





洗车用水





沉淀池（-0.3）





0.3





3





2.7





新鲜水





生产设备、厂区地面、路面喷淋抑尘用水（-5）





5





666





100





洗砂用水（-94）





絮凝沉淀+压滤机（-1）





660








