重庆市艾瓦拉食品有限公司
食品制造项目
竣工环境保护验收监测报告表

重庆市艾瓦拉食品有限公司
2022年8月

	建设单位：重庆市艾瓦拉食品有限公司

	建设单位法人代表：陈平

	项目负责人：余建

	地址：重庆市大渡口区跳磴镇海兴路9号（建桥园区C区N01-3地块）

	邮编：401325

	

	

	

	

	

	

	

	编制单位：重庆市艾瓦拉食品有限公司

	编制单位法人代表：陈平

	地址：重庆市大渡口区跳磴镇海兴路9号（建桥园区C区N01-3地块）

	邮编：401325


确认函

重庆市艾瓦拉食品有限公司承诺编制完成后的《重庆市艾瓦拉食品有限公司食品制造项目竣工环境保护验收监测报告表》的内容符合我公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我司将严格按照竣工验收内容提出的要求规范生产。

盖章单位 重庆市艾瓦拉食品有限公司
2022年8月

	表一

	建设项目名称
	食品制造项目

	业主单位名称
	重庆市艾瓦拉食品有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	重庆市大渡口区跳磴镇海兴路9号（建桥园区C区N01-3地块）

	主要产品名称
	大豆蛋白制品（豆干）

	设计生产能力
	年产大豆蛋白制品（豆干）700吨/年

	实际生产能力
	年产大豆蛋白制品（豆干）700吨/年

	建设项目环评时间
	2021年9月
	开工建设时间
	2021年10月

	调试时间
	/
	验收现场监测时间
	2022年7月25日－7月26日

	环评报告表

审批部门
	大渡口区
生态环境局
	环评报告表

编制单位
	重庆鲲志环保科技有限公司

	环保设施

设计单位
	/
	环保设施

施工单位
	/

	投资总概算
	500万元
	环保投资总概算
	30万元
	比例
	6%

	实际总概算
	500万元
	环保投资
	30万元
	比例
	6%

	验收监测依据
	1.1工程建设过程

1.1.1环境影响评价及审批过程

该项目于2021年委托重庆鲲志环保科技有限公司编制了《重庆市艾瓦拉食品有限公司食品制造项目环境影响报告表》，于2021年10月18日取得了重庆市大渡口区生态环境局下发的重庆市建设项目环境影响评价文件批准书《渝（渡）环准〔2021〕25号》。

1.1.2验收由来

按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关要求，建设单位应对本项目配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。验收报告通过对项目外排污染物达标情况、环保设施运行情况、污染物治理效果、必要的环境保护敏感点目标、建设项目环境风险和环境管理水平检测，综合分析、评价得出结论，以建设项目竣工环境保护竣工验收监测报告的形式为环境保护行政主管部门提供建设项目竣工环境保护验收以及验收后的日常监督管理提供技术依据。重庆市艾瓦拉食品有限公司对“食品制造项目”开展建设项目竣工环境保护验收。

1.1.3验收工作的组织与开展

重庆中质环环境监测中心于2022年7月25日－7月26日对该项目产生的废气、废水、噪声实施了现场监测。根据现场检查情况、现场监测结果、验收技术规范、环评报告、批复等相关内容，我公司编制了本建设项目竣工环境保护验收监测报告表。

1.2建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1.2.1国家环境保护法律、法规、相关部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）；

（7）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）；

（8）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）；
（9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。

1.2.2地方性法规和规章

（1）《重庆市环境保护条例》（2018年7月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议第二次修正）；

（2）《重庆市大气污染防治条例》（2018年7月26日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议修正）；

（3）《重庆市人民政府关于贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发[2015]69号）；

（4）《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）；

（5）重庆市环境保护局关于印发《重庆市建设项目重大变动界定程序规定》的通知渝环发[2014]65号。

1.3建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

1.4工程技术文件及批复文件

（1）《重庆市艾瓦拉食品有限公司食品制造项目环境影响报告表》（重庆鲲志环保科技有限公司，2021年9月）；

（2）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》《渝（渡）环准〔2021〕25号》，2021年10月18日）；
（3）建设单位提供的环保设计资料、工程资料等其他相关资料。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1.5验收监测执行标准

验收调查标准原则上采用建设项目环境影响评价经环境保护主管部门确认的环境保护标准（《重庆市艾瓦拉食品有限公司食品制造项目环境影响报告表》中的标准），对已修订新颁布的标准仍然执行环评标准，按新标准进行达标考核。

1.5.1污染物排放标准

（1）废水排放标准

本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。

具体标准数值详见表1.5.1-1。
表1.5.1-1污水排放标准单位：mg/L，pH除外

污染指标

pH（无量纲）
BOD5
COD
SS
NH3-N
动植物油
色度
总磷
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

6~9
300
500
400
45*
100
/
/*
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
6~9
10
50
10
5
1
30
0.5
备注：*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（2）废气控制标准

本项目位于建桥工业园区C区，产生的废气主要为臭气浓度，运营期产生的废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排气筒高度15m排放标准。

厂界大气污染物臭气浓度、氮氧化物、二氧化硫无组织排放中，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建；其余指标执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1无组织排放监控点浓度限值。
表1.5.1-2《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
项目

最高允许排放浓度（mg/m3)

最高运行排放速率（kg/h)

无组织排放监控点浓度限值（mg/m3)

氮氧化物
200
0.3
0.12
二氧化硫
200
0.7
0.4
表1.5.1-3《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
项目

排气筒高度（m)

排气筒高度对应的标准限值
厂界标准限制
臭气浓度
15
2000（无量纲）

20（无量纲）

（3）噪声排放标准

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值4类。具体标准值如下表。

表1.5.1-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

备注

3类

65

55

项目厂界

4类
70
55
项目厂界

（4）固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物管理执行《国家危险废物名录》（2021版）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改中有关规定，危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。




	表二

	2.1工程建设内容
2.1.1地理位置及平面布置

（1）地理位置及周边环境敏感目标调查

重庆市艾瓦拉食品有限公司租赁重庆市渡口记食品有限公司2#楼1层，新建“食品制造项目”，厂房位于重庆市大渡口区跳磴镇海兴路9号（建桥园区C区N01-3地块），属重庆建桥工业园区C区。中心地理坐标为106°25′1.928″，29°25′20.378″。

项目地理位置见附图1。

根据现场调查，项目周边无自然保护区、风景名胜区等。项目周边500m范围内主要为西北、西南侧居民，厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。对照环评报告表，项目周边环境敏感目标与原环评一致。项目周边环境敏感目标见表2.1.1-1。
表2.1.1-1周边环境敏感目标
名称
保护对象

保护内容
方位
环境功能区
与项目最近距离（m）

1#集中农户1
居民点
约15户，45人
西北侧
二类区
170

2#集中农户2
约100户，300人
西南侧
二类区

290

（2）平面布置

本项目租赁重庆市渡口记食品有限公司2#楼1层，位于大渡口区建桥工业园区C区内。

本项目车间布置预处理间、熟制车间、拌料间、内包间、外包间、杀菌间、更衣室等。在车间内西侧设置1处一般工业固废暂存区，在2#厂房1F设置1个危废暂存间，厂房内布置符合工艺要求及物料要求，做到分区明确，线路短捷，避免迂回，减少交叉，装卸运输方便，项目平面布置较为合理。

综上所述，项目设备及环保设施的平面布置合理，总平面布置详见附图2。

2.1.2项目建设内容

（1）产品方案及规模

本项目主要生产大豆蛋白制品（豆干）。

表2.1.2-1项目产品方案

产品名称
环评年产量（吨/年）
验收年产量（吨/年）
规格型号

大豆蛋白制品（豆干）
700
700
/
（2）项目组成及建设内容

项目租赁重庆市渡口记食品有限公司2#厂房1F，租赁厂房总建筑面积1800㎡，本项目不涉及厂房建设部分，仅对厂房进行室内装修，设备安装调试，项目主体工程包括生产区，并配有成品区、原料区、其他区域等储运工程，并配套建设相应的环保工程（包括危废暂存间和一般固废暂存间等），主要为大豆蛋白制品（豆干）生产，预计700吨/年。

本次验收内容主要包括租用的重庆市渡口记食品有限公司2#厂房1F，租赁厂房总建筑面积1800㎡，本项目不涉及厂房建设部分，仅对厂房进行室内装修，设备安装调试，项目主体工程包括生产区，并配有成品区、原料区、其他区域等储运工程，并配套建设相应的环保工程（包括危废暂存间和一般固废暂存间等），主要为大豆蛋白制品（豆干）生产，预计700吨/年。实际建设内容与环评对比情况见表2.1.2-2。

表2.1.2-2主要工程建设内容变化对比一览表

工程类别

名称

主要内容及规模

实际建设内容
变动情况
主体工程

预处理间
位于车间北侧，主要布置1台栈板机，用于外购熟制豆腐的切方。
位于车间北侧，主要布置1台栈板机，用于外购熟制豆腐的切方。
无变动
熟制车间
位于车间东北侧，主要布600L预煮锅（夹层锅）5个，主要用于豆腐煮制。
位于车间东北侧，主要布600L预煮锅（夹层锅）5个，主要用于豆腐煮制。
无变动
配料间
位于熟制车间北侧，主要设置操作平台、电子计量秤等进行调料、添加剂等的配置。
位于熟制车间北侧，主要设置操作平台、电子计量秤等进行调料、添加剂等的配置。
无变动
拌料间
位于熟制车间南侧，布置3台拌料机，用于切方后的豆腐的拌料。
位于熟制车间南侧，布置3台拌料机，用于切方后的豆腐的拌料。
无变动
内包间
位于车间南侧，主要布置15台自动包装机，用于产品真空内包装。
位于车间南侧，主要布置15台自动包装机，用于产品真空内包装。
无变动
外包、杀菌间
位于车间西侧，主要设置蒸汽杀菌锅、清洗冷却线等，用于产品杀菌、洗袋、烘干后进行外包装。
位于车间西侧，主要设置蒸汽杀菌锅、清洗冷却线等，用于产品杀菌、洗袋、烘干后进行外包装。
无变动
辅助工程
卫生间
2#厂房1F设置男女卫生间各1间。
2#厂房1F设置男女卫生间各1间。
无变动

更衣室
2#厂房1F设置2个更衣室，男女更衣室各1间。
2#厂房1F设置2个更衣室，男女更衣室各1间。
无变动

公用工程

给水

依托园区给水管网。
依托园区给水管网。
无变动
供电

引自园区供电系统，年供电量10万度。
引自园区供电系统，年供电量10万度。
无变动
排水

雨污分流，雨水经雨水管网排入市政雨水管网。本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。
雨污分流，雨水经雨水管网排入市政雨水管网。本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。
无变动

供气

天然气气源由园区主干线引入，经总配气箱调压计量后，分送各用气单位。
天然气气源由园区主干线引入，经总配气箱调压计量后，分送各用气单位。
无变动

储运工程

冷藏室
位于冻库旁，面积约20m2，用于外购熟制豆腐胚冷藏保鲜，采用2台螺杆制冷压缩机组制冷，冷藏温度约3~5℃。
位于冻库旁，面积约20m2，用于外购熟制豆腐胚冷藏保鲜，采用2台螺杆制冷压缩机组制冷，冷藏温度约3~5℃。
无变动
环保工程
废水

治理
本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。
本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。
无变动
废气治理
2#厂房异味通过集气罩收集后引至1#厂房楼顶经静电式油烟净化器+光氧活性炭一体机处理后，由1#排气筒有组织排放。
2#厂房异味通过集气罩收集后引至1#厂房楼顶经静电式油烟净化器+光氧活性炭一体机处理后，由1#排气筒有组织排放。
无变动
噪声治理
基础减振、厂房隔声、合理布局。
基础减振、厂房隔声、合理布局。

无变动

固废治理
生活垃圾：厂区内采用垃圾桶收集方式，经厂区垃圾收集点集中收集后交由环卫部门处理。
生活垃圾：厂区内采用垃圾桶收集方式，经厂区垃圾收集点集中收集后交由环卫部门处理。
无变动
一般固废：2#厂房1F设置1个一般固废间，位于内包间西侧，建筑面积约10m2。
一般固废：2#厂房1F设置1个一般固废区，位于内包间西侧，建筑面积约10m2。
无变动
危险废物：设置1个危废暂存间，位于2#厂房1F，面积约5m2。设“四防”设施，并于危废暂存区上方设置托盘，用于废机油、废包装材料等危险废物集中分类收集暂存，定期交有资质的单位处理。
危险废物：设置1个危废暂存间，位于2#厂房1F，面积约5m2。设“四防”设施，并于危废暂存区上方设置托盘，用于废机油、废包装材料等危险废物集中分类收集暂存，定期交有资质的单位处理。
无变动
风险防范措施
厂区危废暂存间等为重点防渗区，采取“四防”措施，设置围堰、警示标示，并按照要求配备消防器材，配备应急资源，加强车间通风等。

厂区危废暂存间等为重点防渗区，采取“四防”措施，设置围堰、警示标示，并按照要求配备消防器材，配备应急资源，加强车间通风等。

无变动
（3）主要设备调查

根据本次验收调查可知，本项目现场实际安装设备调查详见表2.1.2-3。
表2.1.2-3本项目主要生产设备一览表

序号

主要设备名称

环评设备

实际设备设置情况（台/套）

变动情况

规格型号

数量（台/套）

1

烘烤机
4000*1200
1
1
无变动

2

预煮锅（夹层锅）
600L
5

5
无变动

3

栈板机
180L

1
1
无变动

4

杀菌锅
4m3
2

2
无变动

5

清洗冷却线

16000*150
1
1
无变动

6

拌料机

200L
3

3

无变动

7

自动包装机

YD8-10-1612
15
15

无变动

8

低温螺杆并联制冷机组

SRL200B-DP
2

2

无变动

9

风冷式蒸发器

/

2

2

无变动

10
回气系统保护器

/

2
2

无变动

11
蒸发式冷凝器

ZNX型
2
2

无变动



	2.2原辅材料消耗及水平衡

2.2.1主要原辅料消耗

本项目主要原辅材料消耗情况见表2.2.1-1。
表2.2.1-1项目主要原辅材料消耗情况一览表

序号

名称

单位

环评耗量
实际年消耗量
最大存储量

变动情况
生产原辅料
1

辣椒
t/a
2
2
0.5
无变动
2

豆腐
t/a
720
720
30
无变动
3

R404A制冷剂
kg/a
30
30
30
无变动
4
酿造酱油（含焦糖色）
t/a
0.6
0.6
0.1
无变动
5
培养基
kg/a
5
5
5
无变动
6
食品添加剂
t/a

0.8
0.8
0.1
无变动
7
纸箱
万个/a

30
30
1
无变动
8
洗涤剂
t/a
0.1
0.1
0.01
无变动
9
大豆油
t/a
20
20
1
无变动
10
食用盐
t/a
5

5

0.5
无变动
11
香辛料
t/a

2
2
0.4
无变动
12
食用香精香料
t/a
0.78
0.78
0.1
无变动
13

白砂糖
t/a

1
1
0.2
无变动
14

Nacl溶液
kg/a

0.3
0.3
0.1
无变动
15
包装袋
万个/a
100
100
5
无变动
16
水
t/a

40353
40353
/
无变动
17
电

万度
10
10
/

无变动
18
气
万Nm3
33.6
33.6
/
无变动
注：R404A制冷剂：R404A由HFC125、HFC-134a和HFC-143混合而成，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，分子式：CHF2CF3/CF3CH2F/CH3CF3；沸点(101.3KPa,~C):-46.1；临界温度℃：72.4；临界压力（KPa）:3688.7；液体密度g/cm3,25℃:1.045；破坏臭氧潜能值（ODP）：0。R404A制冷剂必须贮存在阴凉、干燥及通风的地方，避免日晒雨淋。R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备，属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中地再添加。
2.2.2水源

项目已修建完毕的供水设施。根据建设单位提供的资料，2月~3月本项目实际用水量情况详见表2.2.2-1。

表2.2.2-1项目实际用水量
月份

用水量

t/月

t/d

2月

247
8.23
3月

236
7.87
平均

241.5
8.05
本项目大豆蛋白制品（豆干）生产线产生的废水主要包含煮制豆腐的煮制废水，杀菌废水、冷却洗袋废水和设备清洗废水。

根据建设单位提供资料，本项目劳动定员为20人，不提供食宿。根据《建筑给水排水设计规范》确定用水定额，人均用水量按50L/d人计，用水量为1.0m3/d（300.0m3/a），产污系数按0.9计，排放量为0.9m3/d（270.0m3/a）。

本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河，最终汇入长江。

表2.2.2-2本项目用排水一览表

用水类别

用水规模

日最大用水量

日最大排水量

年用水量

年排水量

m³/d

m3/a

生活用水

50L*人/d

1.0
0.90
300.0
270.0
生产用水
/
7
7
2100
2100.0
总计
/
8
7.9
2400
2370.0
[image: image1] SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


图2-1水平衡图单位：m³/d

	2.3主要工艺流程及产污环节

本项目验收大豆蛋白制品（豆干）生产线设生产工艺与环评一致，本次验收范围为大豆蛋白制品（豆干）生产线及配套设施，具体生产工艺及产污环节见图2.3-1所示。

具体生产工艺流程及产污分析如下：

[image: image2.png]pra—

o e
. —

Ry wer
o

pe P wn

-

.

L gk

.




图2.3-1大豆蛋白制品（豆干）生产线工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述：

豆腐：外购制作好的成品豆腐，本项目不制胚，购买时先确认供方为合格供方（年度评审合格，且备案有效的营业执照、生产许可证和第三方检验报告），然后对到货豆腐的规格、数量、品种、保质期和品质（感官（色泽、气味、滋味、形态和大小）、理化）进行查验，经查验合格后方可使用。豆腐暂存于冷藏室；

切方：根据订单要求放置对应模具对豆腐胚子进行分切，分切时一次最多只能从冷藏室拿出6坨胚子，切完后才能取下一次的胚子。切方过程中会产生少量废边角料S1；

煮制：将切方后的豆腐放入夹层锅进行煮制，温度100±1℃，时间20±1min。该工序会产生煮制废水W1；

烘烤：将煮制后的豆腐进行烘烤，烘烤温度为80℃左右，烘烤时间约为1h左右，烘烤的目的主要是减少豆腐表面水分，防止袋装后膨胀，烘烤后豆腐含水率约为75%，该过程主要产生水蒸气；

拌料：烘烤后的豆腐输送至拌料机，加入大豆油、辣椒、食用盐、白砂糖、食用香精香料、食品添加剂、香辛料等调味品搅拌均匀，该工序会产生噪声；

内包装：采用真空包装机进行真空包装，包装前，将内包装袋放入灭菌柜灭菌消毒40min以上。该工序主要产生废包装袋S2；

杀菌：采用高温蒸汽杀菌，使用双层杀菌锅对内包后的半成品进行高温消毒杀菌，锅炉蒸汽加热杀菌锅中的水，在加压的作用下使水温度升至120℃，每次杀菌半成品数量约为500kg，杀菌时间为30min，杀菌水每天更换1次，该工序会产生杀菌废水W2；

冷却、洗袋：将杀菌后的小包装半成品移至清洗线内冷却、洗袋。清洗线包含冷却、清洗、漂洗、烘干等环节。杀菌后的产品先放入冷却池中加水自然冷却，该过程不加热，冷却池容积约1m3，冷却时间约2-3min；冷却后再转入清洗池中进行自动清洗，清洗池容积约1m3，清洗温度为50℃，采用蒸汽加热，清洗时间约5min；然后再转入漂洗池中进行漂洗，漂洗池容积约1m3，漂洗温度为30℃，采用蒸汽加热，漂洗时间约2min；冷却池、清洗池、漂洗池每天更换1次水，该过程主要产生冷却、洗袋废水W3；

烘干：清洗线配置烘干段，使用电能对清洗后的半成品进行烘干，温度约80-90℃，时间约5-10min。主要目的是烘干内包装上的水，同时，便于进行外包；

装箱：将烘干打码后的豆干按照一定规格进行装箱，即得到成品；

检验：项目设理化室，对产品质量进行抽检，抽检比例为100g/批次，主要对其水分、微生物等进行检查，其他检测委托专业机构进行。理化室当日于待检区抽样检测，并及时报告结果，经检验合格后填写出厂检验报告。抽样产品除检测外，留样观察保存不得短于产品保质期。该环节会产生检验废物S3、检验废水W4、不合格品S4；

水分检查：采用天平对样品进行称重，再放入干燥箱中进行烘干，干燥箱采用电加热，烘干后再对样品进行称重，产生检验废物。

微生物检查：将样品稀释至不同的倍数，然后移入培养皿中，再加入培养基，项目培养基为外购，将培养皿放入培养箱内培养48h后，记录其菌落总数，产生废稀释液及废培养基。

其中废培养基需采用灭菌锅进行高温灭活处理，温度约120℃。

入库：检验合格后的产品方可入库，库内清洁无异味，按生产日期，批次分别存放，码垛整齐，标识清楚

2.4项目变动情况

经现场检查，该项目无变动情况。




	表三

	3主要污染源、污染物处理和排放

3.1废水

（1）生活用排水
本项目不提供食宿，用水主要为生活用水，劳动定员为20人，年工作300天。根据《建筑给水排水设计规范》确定用水定额，人均用水量按50L/d人计，用水量为1.0m3/d（300.0m3/a），产污系数按0.9计，排放量为0.9m3/d（270.0m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。
（2）生产用排水
本项目大豆蛋白制品（豆干）生产线产生的废水主要包含煮制豆腐的煮制废水，杀菌废水、冷却洗袋废水、设备清洗废水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《1392豆制品制造行业系数手册》的1392豆制品制造行业系数表，参照豆腐行业系数，并类比同类项目，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、SS、动植物油。
豆腐（<5吨-原料/天）COD的产污系数为172kg/t-原料，NH3-N的产污系数为1.14kg/t--原料，总氮的产污系数为4.67kg/t--原料，本项目外购成品豆腐进行在加工，取调整系数0.3，本项目大豆蛋白制品（豆干）原料量为720t。

综上所述，本项目最大日排水量为8m³/d（2400m³/a），本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河，最终汇入长江。

根据重庆中质环环境监测中心监测报告（报告编号：中质环（检）字【2022】第Z220157号）可知，本项目废水中五日生化需氧量、COD、总磷、动植物油、PH值、氨氮、色度、悬浮物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，

3.2废气

项目运营期产生的废气主要为煮制过程中产生的异味（臭气浓度）。

在大豆蛋白制品（豆干）煮制加工过程中，会产生少量异味（臭气浓度），因排放量较少，所以不单独设置废气处理装置，由管道运输至重庆市渡口记食品有限公司1#厂房楼顶，依托其静电式油烟净化器+光氧活性炭一体机处理后达标排放。
根据重庆中质环环境监测中心监测报告（报告编号：中质环（检）字【2022】第Z220157号）可知，本项目有组织废气臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排气筒高度15m排放标准；无组织废气臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建；氮氧化物、二氧化硫满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1无组织排放监控点浓度限值。
3.3噪声

本项目产生的噪声来源于拌料机、真空包装机、清洗冷却线等设备，其声级噪声级为70dB(A)~85dB(A)。本项目采取的降噪措施有：基础减振、厂房隔声、合理布局等措施。

3.4固体废物
本项目运营期的固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废
本项目一般固体废物主要为废油料桶、隔油池废油、废水处理设施淤泥和废包装材料。

废油料桶：本项目生产过程中使用的植物油、辣椒油，使用过后产生的空油桶沾有大量油脂，产生量约1t/a，空油桶采取置换方式，及时交由厂家，不在厂区储存。

隔油池废油：隔油池产生的废油约0.4t/a，定期清掏交由有城市餐厨垃圾经营许可证的单位进行处置。

废水处理设施淤泥：项目运营期废水处理设施产生的污泥约0.5t/a，经厂区定期清掏后交环卫部门外运。

废包装材料：原材料脱袋时产生的废包装袋、包装过程中产生的废包装袋，产生量约为1t/a，外售废品回收站。

（2）危险废物
危险废物主要包括废机油、废紫外灯、含油棉纱及手套、废机油桶。

废机油：设备维护和修理过程中会产生一定量的废机油（包含螺杆并联制冷机组制冷废油），产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，收集暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处置。
废紫外灯：废紫外灯产生量约10个/a，约0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》属于“HW29含汞废物”，定期交有危废处理资质的单位处理。
含油棉纱及手套：设备维护和修理过程中会产生少量的含油抹布、手套，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》属于“HW49其他废物”，收集暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质单位处置。
废机油桶：废机油桶产生量约0.02t。属《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，收集后废包装容器暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位处理。
（3）生活垃圾

本项目劳动定员20人，生活垃圾以0.5kg/（人·d）计，产生量3.0t/a，厂区内集中收集后，由当地环卫部门清运处置。

验收阶段，项目固体废物实际产生量和处理方式见表3.4-1。

表3.4-1本项目固体废物产生及处置情况一览表

项目

实际产生量（t/a）

实际排放量（t/a）

环评处理去向

实际处理去向

备注

一般工业固废

废油料桶
1
0

空油桶采取置换方式，及时交由厂家
与环评一致

/
隔油池废油
0.4
0

定期清掏交由有城市餐厨垃圾经营许可证的单位进行处置
与环评一致

/
废水处理设施淤泥

0.5
0

经厂区定期清掏后交环卫部门外运

与环评一致

/

废包装材料

1

0

外售废品回收站

与环评一致

/

危险废物
废机油

0.2

0

收集于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位处理

与环评一致

/

废紫外灯

0.001
0

收集于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位处理

与环评一致

/

含油棉纱及手套

0.01
0

收集于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位处理
与环评一致

/

废机油桶

0.02

0

收集于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位处理
与环评一致

/

生活垃圾

3.0

0
厂区内集中收集后，由当地环卫部门清运处置
与环评一致

/

3.5环保设施投资及“三同时”落实情况

3.5.1环保设施投资

项目实际总投资500万元，其中环保投资30万元，所占比例为6%。

表3.5.1-1本项目实际环保投资汇总表
类型

环评设计环保投资（万元）

实际环保投资（万元）

废水治理

10
10

废气治理

8
8
固废治理

5
5
噪声治理

4
4
其他

3
3

合计

30
30
3.5.2环保设施“三同时”落实情况

环境影响报告表和重庆市大渡口区生态环境局批意见提出的环保措施要求的“三同时”落实情况见表3.5.2-1。

表3.5.2-1项目环保措施要求的“三同时”落实情况
项目

环评及批复要求

实际落

实情况

变更

情况

废气

2#厂房异味通过集气罩收集后引至1#厂房楼顶经静电式油烟净化器+光氧活性炭一体机处理后，由1#排气筒有组织排放。
已落实
无

废水

本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。
已落实

无

噪声

位于生产车间，采取基础减振、厂房隔声、合理布局等措施。

已落实

无

固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
危险废物管理执行《国家危险废物名录》（2021版）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改中有关规定，危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。
已落实

无

由上表可以看出，环境影响报告表和审批意见提出的环保措施要求基本上已在工程实际中得到落实。


	表四

	4.1建设项目环境影响报告表主要结论（摘录）

4.1.1项目概况

项目租赁重庆市渡口记食品有限公司2#厂房1F，租赁厂房总建筑面积1800㎡，主要为大豆蛋白制品（豆干）生产，预计700吨/年。工作制度及劳动定员：全年运营300天，采用一班制，每班工作8h；劳动定员20人，其中管理人员5人。

4.1.2环境影响及污染防治措施

（1）废水

本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河，最终汇入长江。项目对水环境的影响较小。

（2）废气

本项目异味通过集气罩收集后引至1#厂房楼顶经静电式油烟净化器+光氧活性炭一体机处理后，由1#排气筒有组织排放。项目废气均能达标排放，经过预测，各类废气对大气环境及敏感点的影响均较小。

（3）噪声

本项目产生的噪声来源于拌料机、真空包装机、清洗冷却线等设备，其声级噪声级为70dB(A)~85dB(A)。本项目采取的降噪措施有：基础减振、厂房隔声、合理布局等措施。
（4）固体废物

本项目在车间西南侧新建1个一般工业固废暂存区，面积约为10m2，主要用于储存一般固体废物。在2#厂房1F设置1个危废暂存间，面积约5m2，主要用于储存危险废物。办公室和厂房内的生活垃圾全部收集后交环卫部门收集处置。通过以上方法处理处置后，项目产生的固体废物对环境影响较小。

4.1.3总量控制

建设单位需根据相关规定取得相应总量。

COD：1.0534t/a，氨氮：0.1053t/a。
本项目排放的污染物按照相关要求取得排污权。

4.2环境保护行政主管部门的批复意见（摘录）

根据重庆市大渡口区生态环境局《《渝（渡）环准〔2021〕25号》，你单位报送的食品制造项目（项目编码：2108-500104-04-01-150524）环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据重庆鲲志环保科技有限公司编制的《重庆市艾瓦拉食品有限公司食品制造项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。
你单位应当严格落实该项目环境影响报告表提出的防治生态影响和环境污染措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度，并及时开展环境保护设施竣工自主验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息，同时报送我局；验收公示期满5个工作日内，你单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目环境影响评价管理信息平台。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。
项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由重庆市大渡口区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施，发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。


	表五

	5验收监测质量保证及质量控制

5.1监测分析方法

按国家污染物排放标准和环境质量标准要求，优先选用国家环境监测分析方法标准方法；对国内目前尚未建立标准分析方法的污染物，可参考使用国内(外)现行的标准分析方法。分析方法应能满足评价标准要求。

本项目监测方法见表5.1-1。

表5.1-1监测分析方法一览表

检测项目

检测方法

检测依据

pH值

水质 pH值的测定电极法

HJ 1147-2020

色度
水质 色度的测定 稀释倍数法
HJ 1182-2021
悬浮物
水质 悬浮物的测定重量法
GB/T11901-1989
化学需氧量
水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法
HJ 828-2017
五日生化

需氧量
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定

稀释与接种法
HJ 505-2009
氨氮
水质 氨氮的测定蒸馏-中和滴定法
HJ 537-2009
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 11893-1989
动植物油
水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法
HJ 637-2018
烟气参数
固定污染源排气 颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T 16157-1996
臭气浓度
空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法
GB/T 14675-1993
氮氧化物
环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸乙二胺分光光度法
HJ 479-2009
二氧化硫
环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
HJ 482-2009
工业企业厂界
环境噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008
5.2监测仪器设备

根据项目验收监测报告，验收监测使用仪器设备详见表5.2-1。

表5.2-1检测使用仪器一览表

检测项目

仪器名称及型号

仪器编号

备注

pH值

pH/mV/电导率/溶解氧测量仪 SX736
C110
仪器在计量检定有效期内使用

悬浮物

电热鼓风干燥箱DHG-9140A

F180X
电子天平ATX224

F014
化学需氧量

具塞滴定管50.00mL
ZB1971314
五日生化

需氧量
多参数分析仪 DZS-708L
F203X
生化培养箱 SPX-150BII
F117X
氨氮

具塞滴定管 50.00mL
ZB2126714
总磷
紫外可见分光光度计 752
F002
手提式压力蒸汽灭菌器 XFS-280A+
F028
动植物油
红外测油仪 TJ270-12N
F082
烟气参数
自动烟尘烟气测试仪 GH-60E
C067X
臭气浓度
真空箱气袋采样器 KB-6D
真空臭气瓶
C113
/
氮氧化物
综合大气采样器 KB-6120
C070X
综合大气采样器 KB-6120
C071X
紫外可见分光光度计 752
F002
二氧化硫
综合大气采样器 KB-6120
C070X
综合大气采样器 KB-6120
C071X
紫外可见分光光度计 752
F002
工业企业厂界

环境噪声
多功能声级计 AWA6228+
C046X
声级校准器 AWA6021A
C095X
5.3监测人员

监测人员为持证上岗。

5.4质量保证和质量控制

监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量管理规定》和《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行，实施全过程质量保证。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级审核制度。

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、采样期间保证在生产工况稳定，生产负荷达75%以上；采样前后对采样仪器及设备进行校准和检查，气态样品现场测试前，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，附质控数据分析表。


	表六

	6验收监测内容

验收监测内容如下：

表6-1检测点位及项目一览表

检测类别

检测点位名称和编号

检测频次

检测项目

废水

污水处理站排口（W-1）

4次/天，2天

pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油
有组织

废气

炒制、熬油废气排口（Q-1）
4次/天，2天

烟气参数、臭气浓度
无组织

废气
厂界北侧外（H-1）

厂界南侧外（H-2）
4次/天，2天
氮氧化物、二氧化硫、臭气浓度
噪声

北侧厂界外（Z-1）
西侧厂界外（Z-2）
南侧厂界外（Z-3）
东侧厂界外（Z-4）
昼间1次，2天
工业企业厂界

环境噪声
备注

采样人员：陈紫山、朱龙，采样时间：2022年7月25-26日；

分析人员：张燕卿、傅逸军、王翔、谢敏、鲜慧雪、商雨、谭宪，分析时间：2022年7月26-31日。

6.1测布点示意图


[image: image4]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image5]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image6]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	表七

	7验收监测期间生产工况记录

根据建设单位提供及监测报告可知，监测期间，项目的生产负荷已达到92.3%，且环保设施与主体工程运行较为稳定，满足验收要求。

	7.1验收监测结果

7.1.1废水监测结果

根据重庆中质环环境监测中心监测报告（报告编号：中质环（检）字【2022】第Y220087号），污水监测结果见表7.1.1-1。
表7.1.1-1生化池检测结果一览表.

采样时间

检测点位

表观
检测项目

单位

标准限制
第一次
第二次

第三次

第四次

平均值

2022年7月25日

W-1
浅黄、浑浊、有异味
pH值

无量纲

6～9
7.2
7.3
7.2
7.2
/
色度
倍
—
30
30
30
30
/
悬浮物
mg/L
400
58
65
61
55
60
化学需氧量
mg/L
500
95
93
95
99
96
五日生化

需氧量
mg/L
300
31.4
29.9
31.8
33.0
31.5
氨氮
以N计mg/L
45
8.06
8.52
8.24
7.85
8.17
总磷
以P计mg/L
8
1.44
1.69
1.63
1.52
1.57
动植物油
mg/L
100
0.19
0.21
0.26
0.28
0.24
2022年7月26日

W-1
浅黄、浑浊、有异味
pH值
无量纲
6～9
7.3
7.3
7.2
7.3
/
色度
倍
—
30
30
30
30
/
悬浮物
mg/L
400
58
64
54
55
58
化学需氧量
mg/L
500
100
99
105
103
102
五日生化

需氧量
mg/L
300
30.8
33.8
29.3
33.2
31.8
氨氮
以N计mg/L
45
7.71
7.96
8.31
7.82
7.95
总磷
以P计mg/L
8
1.54
1.65
1.61
1.48
1.57
动植物油
mg/L
100
0.28
0.24
0.29
0.15
0.24
标准依据
氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4其他排污单位三级标准，pH值、色度、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一切排污单位三级标准。
检测结论
本次检测，污水处理站排口（W-1）：pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油检测结果均达标。
备注

/
由上表监测结果可知，验收监测期间，废水排放口氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；COD、SS、BOD5的浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4其他排污单位三级标准；pH值、色度、动植物油满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一切排污单位三级标准。
7.1.2废气监测结果

根据重庆中质环环境监测中心监测报告（报告编号：中质环（检）字【2022】第Y220087号），项目废气监测结果见下表。

表7.1.2-1有组织废气检测结果

检测项目

采样时间
检测点位
第一次

第二次
第三次
第四次
臭气浓度（无量纲）
2022年
7月25日
Q-1
1738
1318
1318
977
2022年
7月26日
Q-1
1318
977
1318
1318
标准限值

2000（无量纲）
标准依据

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2
检测结论

本次检测，有组织废气（Q-1）：臭气浓度（无量纲）的检测结果达标

备注

/

根据上表可知，项目废气检测项目中臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2标准限值要求。

表7.1.2-2无组织废气检测结果

监测日期

监测频次

厂界北侧外（H-1）
厂界南侧外（H-2）
氮氧化物
二氧化硫
臭气浓度
氮氧化物
二氧化硫
臭气浓度
mg/m3
mg/m3
无量纲
mg/m3
mg/m3
无量纲
2022年7月25日
第一次

0.063
0.015
<10
0.067
0.029
<10
第二次

0.061
0.018
<10
0.061
0.027
<10
第三次

0.061
0.017
<10
0.067
0.025
<10
第四次

0.061
0.019
<10
0.067
0.021
<10
最大值
0.063
0.019
<10
0.067
0.029
<10
2022年7月26日
第一次

0.090
0.008
<10
0.093
0.025
<10
第二次

0.090
0.014
<10
0.089
0.021
<10
第三次

0.088
0.010
<10
0.089
0.026
<10
第四次

0.089
0.012
<10
0.090
0.022
<10
最大值
0.090
0.014
<10
0.093
0.026
<10
标准限值

/

0.12
0.40
20
0.12
0.40
20
标准依据

臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新扩改建；氮氧化物、二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1无组织排放监控点浓度限值。
检测结论
本次检测，无组织废气（H-1、H-2）：氮氧化物、二氧化硫、臭气浓度（无量纲）的检测结果达标
备注
\
根据上表可知，项目废气检测项目中臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新扩改建标准；氮氧化物、二氧化硫满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1无组织排放监控点浓度限值要求。

7.1.3噪声监测结果

根据重庆中质环环境监测中心监测报告（报告编号：中质环（检）字【2022】第Y220087号），本项目厂界的噪声监测结果详见表7.1.3-1。

表7.1.3-1厂界噪声监测结果表
监测日期

监测频次
点位名称
测点编号

监测结果 [dB(A)]
标准值[dB(A)]
主要

声源
实测值
背景值
修正值
报出值
2022年7月25日
昼间
北侧厂界外
Z-1
62.8
55.3
-1
62
≤65
机械
西侧厂界外
Z-2
61.5
55.0
-1
60
南侧厂界外
Z-3
60.5
54.3
-1
60
东侧厂界外
Z-4
60.7
54.4
-1
60
≤70
2022年7月26日
昼间
北侧厂界外
Z-1
62.0
55.8
-1
61
≤65
机械
西侧厂界外
Z-2
61.3
56.0
-2
59
南侧厂界外
Z-3
60.9
55.7
-2
59
东侧厂界外
Z-4
61.1
54.7
-1
60
≤70
标准依据
Z-1、Z-2、Z-3执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类，Z-4执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值4类。
检测结论
本次检测，厂界噪声（Z1-Z4）的检测结果达标
备注
\
由表7.1.3-1监测结果可知，验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类和4类标准。

7.1.4污染物排放总量

本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，最终汇入长江。本项目废水排放量较小，不稳定，因此，不具备污水流量的监测条件，未进行废水流量监测。
为核算本项目废水污染物排放总量，采用了资料核查、数据核实的方法对废水流量进行综合分析。项目废水排水量7.9m³/d（2370m³/a），根据项目监测结果，项目总量控制指标如下表。

表7.1.4-1水污染物总量控制表单位：t/a

项目

环评及批复核准量

验收阶段总量

结果分析

废水

COD

1.0534
1.0534
符合
氨氮

0.1053
0.1053
符合

注：本表核算的总量均为最终排入环境的量。
综上所述，本项目各污染物排入环境总量符合《渝（渡）环准〔2021〕25号》要求。
7.1.5监测结论

废水：验收监测期间，废水监测点（W-1）中氨氮、总磷的监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4其他排污单位三级标准限值要求，pH值、动植物油的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一切排污单位三级标准限值要求，色度在《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一切排污单位三级标准中无限值要求。
有组织废气排放口（Q-1）中臭气浓度的监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2排放限值要求。

无组织废气监测点（H-1、H-2）中氮氧化物、二氧化硫的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1无组织排放监控点浓度限值要求，臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新扩改建限值要求。

工业企业厂界环境噪声监测点（Z-1、Z-2、Z-3）的监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（表1）3类噪声限值要求，Z-4的监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（表1）4类噪声限值要求。

（5）总量：总量满足环评及批复要求。


	表八

	8验收监测结论

8.1项目概况

8.1.1建设地点、主要建设内容及规模

环评及批复核定的建设内容及规模：项目租赁重庆市渡口记食品有限公司2#厂房1F，租赁厂房总建筑面积1800㎡，主要为大豆蛋白制品（豆干）生产，预计700吨/年。工作制度及劳动定员：全年运营300天，采用一班制，每班工作8h；劳动定员20人，其中管理人员5人。

实际建设内容及规模：项目租赁重庆市渡口记食品有限公司2#厂房1F，租赁厂房总建筑面积1800㎡，主要为大豆蛋白制品（豆干）生产，预计700吨/年。工作制度及劳动定员：全年运营300天，采用一班制，每班工作8h；劳动定员20人，其中管理人员5人。

8.1.2项目建设过程及环保审批情况

2021年委托重庆鲲志环保科技有限公司编制了《重庆市艾瓦拉食品有限公司食品制造项目环境影响报告表》，于2021年10月18日取得了重庆市大渡口区生态环境局下发的建设项目环境影响评价文件批准书《渝（渡）环准〔2021〕25号》。

项目于2021年10月开工建设，2022年2月初完成设施安装工作并开始试运行及设备调试。

项目从建设至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

项目于2022年06月24日取得了固定污染源排污登记回执，登记编号:91500104MAABPC7X9U001Q。
8.1.3验收范围

本次验收范围为“重庆市艾瓦拉食品有限公司食品制造项目”工程，主要包括项目租赁重庆市渡口记食品有限公司2#厂房1F，租赁厂房总建筑面积1800㎡，主要为大豆蛋白制品（豆干）生产，预计700吨/年。
8.2工程变动情况
经现场踏勘和检查，项目无变更情况。

8.3环保设施落实情况

（1）废水

本项目污水依托重庆市渡口记食品有限公司已建设的污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，经市政管网排入建桥工业园C区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河，最终汇入长江。
（2）废气

本项目异味通过集气罩收集后引至1#厂房楼顶经静电式油烟净化器+光氧活性炭一体机处理后，由1#排气筒有组织排放。项目废气均能达标排放，经过预测，各类废气对大气环境及敏感点的影响均较小。

（3）噪声

本项目产生的噪声来源于拌料机、真空包装机、清洗冷却线等设备，其声级噪声级为70dB(A)~85dB(A)。本项目采取的降噪措施有：基础减振、厂房隔声、合理布局等措施。
（4）固体废物

本项目运营期的固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

①一般工业固废
本项目一般固体废物主要为废油料桶、隔油池废油、废水处理设施淤泥和废包装材料。

废油料桶：本项目生产过程中使用的植物油、辣椒油，使用过后产生的空油桶沾有大量油脂，产生量约1t/a，空油桶采取置换方式，及时交由厂家，不在厂区储存。

隔油池废油：隔油池产生的废油约0.4t/a，定期清掏交由有城市餐厨垃圾经营许可证的单位进行处置。

废水处理设施淤泥：项目运营期废水处理设施产生的污泥约0.5t/a，经厂定期清掏后交环卫部门外运。

废包装材料：原材料脱袋时产生的废包装袋、包装过程中产生的废包装袋，产生量约为1t/a，外售废品回收站。

②危险废物
危险废物主要包括废机油、废紫外灯、含油棉纱及手套、废机油桶。

废机油：设备维护和修理过程中会产生一定量的废机油（包含螺杆并联制冷机组制冷废油），产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，收集暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处置。
废紫外灯：废紫外灯产生量约10个/a，约0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》属于“HW29含汞废物”，定期交有危废处理资质的单位处理。
含油棉纱及手套：设备维护和修理过程中会产生少量的含油抹布、手套，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》属于“HW49其他废物”，收集暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质单位处置。
废机油桶：废机油桶产生量约0.02t。属《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，收集后废包装容器暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质的单位处理。
③生活垃圾

本项目劳动定员20人，生活垃圾以0.5kg/（人·d）计，产生量3.0t/a，厂区内集中收集后，由当地环卫部门清运处置。

8.4验收监测结果

（1）废水：验收监测期间，废水排放口中氨氮、总磷的监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4其他排污单位三级标准限值要求，pH值、动植物油的监测结果符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一切排污单位三级标准限值要求，色度在《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一切排污单位三级标准中无限值要求。
（2）有组织废气：验收监测期间，有组织废气排放口中臭气浓度的监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2排放限值要求。

（3）无组织废气：验收监测期间，无组织废气中氮氧化物、二氧化硫的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1无组织排放监控点浓度限值要求，臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新扩改建限值要求。
（4）噪声：验收监测期间，工业企业厂界环境噪声的监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（表1）3类噪声限值要求和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（表1）4类噪声限值要求。

（5）总量：总量满足环评及批复要求。

8.5工程建设对环境的影响

项目环评批复阶段至今周边外环境未发生变化，未新增环境敏感保护目标，在落实各项污染治理措施之后，项目调试阶段各项污染物均能达标排放。同时，项目位于园区，对保护目标的影响较小。

8.6结论

综上所述，本验收项目各项环保设施建设到位，较好地落实了环评及批复文件提出的环保要求。工程建设期间，未发生重大污染。现有环保设施能满足运营期污染物排放及处置要求，达到竣工环保验收条件，建议验收组通过工程竣工环境保护验收。

8.7建议

企业应加强对各类环保设施的日常管理和维护，加强对企业员工的操作培训，保证环保设施的正常运行，完善环保设施运行记录，确保各项污染物长期稳定达标排放。




建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：重庆市艾瓦拉食品有限公司填表人（签字）：项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	重庆市艾瓦拉食品有限公司

食品制造项目
	项目代码
	2108-500104-04-01-150524
	建设地点
	重庆市大渡口区跳磴镇海兴路9号（建桥园区C区N01-3地块）

	
	行业类别（分类管理名录）
	C1392 豆制品制造
	建设性质


	☑新建□改扩建□技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	106度25分1.928秒，29度25分20.378秒

	
	设计生产能力
	年产大豆蛋白制品（豆干）700吨/年
	实际生产能力
	年产大豆蛋白制品（豆干）700吨/年
	环评单位
	重庆鲲志环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	重庆市大渡口区生态环境局
	审批文号
	《渝（渡）环准〔2021〕25号》
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	/
	竣工日期
	/
	排污许可证申领时间
	2022年06月24日

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91500104MAABPC7X9U001Q

	
	验收单位
	重庆市艾瓦拉食品有限公司
	环保设施监测单位
	重庆中质环环境监测中心
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	500
	环保投资总概算（万元）
	30
	所占比例（%）
	6%

	
	实际总投资（万元）
	500
	实际环保投资（万元）
	30
	所占比例（%）
	6%

	
	废水治理（万元）
	10
	废气治理（万元）
	8
	噪声治理（万元）
	4
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（元）
	/
	其他（万元）
	3

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	重庆市艾瓦拉食品有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	91500104MAABPC7X9U
	验收时间
	2022年8月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标m³/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
8.0





新鲜水





生活用水、生产用水





依托重庆市渡口记食品有限公司污水处理站处理





建桥工业园区C区工业污水处理厂





跳磴河





7.9





8.0





7.9.0





0.1





静电式油烟净化器+


光氧活性炭一体机





◎Q-1





Q-1





Q-1＇





Q-1＇





炒制熬油废气





风机











X  X





截面积S=0.80×0.80=0.6400(m2)





★





建桥工业园C区工业废水集中处理处





综合废水





污水处理站





W-1









[image: image7.png]


