| 伊吾县人民医院2021年度污染排放及处理利用情况公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码：1265222345774785X6 |  |  |  |  | 法定代表人：银建东 |  |  | 年度：2021年度 |  |  |  |
| 填表单位详细名称（公章）：伊吾县人民医院 |  |  |  |  |  |  |  | 有效期至：2022/3/31 |  |  |  |
| 详细地址：哈密市伊吾县新城区乃愣格尔路318号 |  | 业务范围：医学教学 | 医院等级：二级乙等 | 污水处理级别：二级 |  | 污水处理方法：生物接触氧化+臭氧消毒 |  |  | 受纳水体：医疗污水+生活污水 | 医疗废物处理处置方式：1、焚烧，2、其他 |  |
| 代码 | 指标名称 | 计量单位 | 本年实际 | 代码 | 指标名称 | 计量单位 | 本年实际 | 代码 | 指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 1 | 1.住院总人数 | 人次 | 701人 | 9 | 9.用水量 | 吨 | 5840 | 17 | 16.粪大肠菌群检出浓度年均值 |  | 15.26MPN/L |
| 2 | 2.病床使用率 | % | 18.39% | 10 | 10.废水处理量 | 吨 | 5840 | 18 | 17.医疗废物产生量 | 千克 | 46244 |
| 3 | 3.门诊量 | 人次 | 21876 | 11 | 11.废水排放量 | 吨 | 5840 | 19 | 18.医疗废物处置量 | 千克 | 46244 |
| 4 | 废水处理设施数 | 套 | 1 | 12 | 其中：达标排放量 | 吨 | 4380 | 20 | 其中：送往集中处置厂处置量 | 千克 | 46244 |
| 5 | 废水处理设施能力 | 吨/日 | 16 | 13 | 12.处理废水产生污泥量 | 吨 | 1.3 | 21 | 19.放射源数 | 枚 | 6 |
| 6 | 废水处理设施运行费用 | 万元 | 0.864 | 14 | 13.化学需氧量排放量 | 千克 | 31mg/L（日检） | 22 | 其中：集中管理的 | 枚 | 6 |
| 7 | 医疗废物处理设施数 | 套 | 0 | 15 | 14.氨氮排放量 | 千克 | 0.10mg/L（日检） | 23 | 20.退役放射源数 | 枚 | 1 |
| 8 | 医疗废物处理处置费用 | 万元 | 52 | 16 | 15.余氯检出浓度年均值 | mg/L | 0.02mg/L（日检） |  |  |  |  |
| 指标间关系：9≥11,11≧12,18≥19,19≥20,21≥22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人：银建东 |  | 统计负责人：冯立军 |  |  | 填表人：冯立军 |  |  | 报出日期：2022年9月13日 |  |  |  |