杭州普力材料科技有限公司PPC可降解

材料及多元醇研发实验室项目
竣工环境保护验收意见
2023年1月9日，杭州普力材料科技有限公司组建验收小组，根据《杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目环境影响报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼6楼

建设规模及主要建设内容：杭州普力材料科技有限公司拟投资500万元租用浙江海虹控股集团有限公司位于在杭州市余杭区良渚街道纳贤街2号10号楼第6层的1022.97m2闲置厂房，购置管式反应器、反应釜、玻璃反应釜等研发设备，开展PPC可降解材料及多元醇等产物的工艺研发。项目工艺特点是采用二氧化碳作为原料，变废为宝，有助于温室气体减排，同时，PPC可降解塑料可在2-6个月自然降解，对于普通塑料替代具有重要意义。项目仅为研发小试，不涉及中试及放大生产。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年08月，杭州普力材料科技有限公司委托浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司编制《杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目环境影响报告表》，于2022年11月18日通过杭州市生态环境局余杭分局审批（环评批复[2022]76号）。
该项目于2022年10月8日开工建设，2022年12月10日投入调试生产。
（三）投资情况

项目实际总投资800万元，其中环保投资11万元，占1.4%。

（四）验收范围

杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目整体验收。
二、工程变动情况

根据现场踏勘情况和验收监测报告分析，项目原辅材料较环评有所减少；环评设计实验废气通过25m高排气筒排放，实际排气筒高度为20m。项目实际建设地点、性质、生产工艺、采取的污染防治措施与环评基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为实验废水、纯水制备浓水及办公人员的生活污水。项目生活污水经化粪池处理达标后与实验废水、纯水制备浓水纳管排放，最终进入良渚污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

本项目产生的废气主要为实验废气，收集经1套活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒高空排放。

（三）噪声

项目营运过程产生的噪声主要为真空泵、齿轮泵、通风橱等设备运转过程产生的噪声，企业采取以下措施减少设备噪声对周围环境的影响。

（1）合理布局生产设备，高噪声设备尽量布置在车间中部。

（2）风机等高噪声设备应加设减震垫以及隔声罩或消声器。

（3）加强生产管理，避免原材料在搬运过程中因发生碰撞而产生突发噪声。

（4）研发时关闭车间门窗。

（5）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固废

本项目产生的固废主要为滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭、废一般包装材料、生活垃圾。滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭委托有危险废物处置资质的单位处置；废一般包装材料出售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

浙江华标技术检测有限公司于2022.12.06-2022.12.07组织了该项目的现场验收监测工作。监测期间，满足生产负荷≥75%的监测工况要求，环境保护设施调试效果如下：

（一）污染物排放情况

1.废水

根据验收监测报告，监测日，该项目生活污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮、总磷检测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）的要求。

2.废气

根据验收监测报告，监测日，该项目实验室废气出口中非甲烷总烃、氯化氢的排放浓度和排放速率检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级标准要求。实验室废气出口中二氯甲烷的排放浓度检测值符合《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中的PC-TWA值要求，实验室废气出口中二氯甲烷的排放速率检测值符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中的限值要求。

监测日，该项目上、下风向无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢的最高点检测值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。上、下风向无组织排放的二氯甲烷的检测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中环境质量标准一次值的4倍值要求。厂区内无组织排放的非甲烷总烃的检测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 27822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值要求。

3.噪声

在监测日工况条件下，该项目厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。

4.固废

本项目产生的固废主要为滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭、废一般包装材料、生活垃圾。滤渣、检验废物、滤液、清洗废液、废试剂包装材料、废活性炭委托有危险废物处置资质的单位处置；废一般包装材料出售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。

5.污染物排放总量

本项目废水、废气污染物年排环境量符合总量控制标准。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，本项目废水、废气、厂界无组织废气浓度和厂界噪声均达标排放，固废得到规范处置，本项目对周边环境的影响在环评预测范围内。

六、验收结论

杭州普力材料科技有限公司PPC可降解材料及多元醇研发实验室项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、下一步工作建议

（1）将健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（2）将加强废气污染防治，确保废气达标排放。

（3）将加强废水污染防治，确保废水达标排放。

（4）将加强噪声污染防治，降低噪声污染，确保噪声达标。项目在运行期间，将按环评批复要求。

（5）将加强固体废物的储存管理，防治二次污染事故发生。危险废物的处理处置将严格按照相关规定执行。

（6）将依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，将依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。
八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州普力材料科技有限公司（公章）

2023年1月9日

验收会签到单

会议时间：2023.1.9                会议地点：公司会议室

	内容

组别
	姓 名
	单   位
	联系方式
	备 注

	组长
	
	
	
	

	其他

与会

人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




