
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：黑龙江岁宝热电有限公司                                                      填表人（签字）：                                             项目经办人（签字）：                    
	建设项目
	项目名称
	城南热源新建一套脱硫系统项目
	项目代码
	无
	建设地点
	哈尔滨市阿城区牌路大街六中南侧110m

	
	行业类别

（分类管理名录）
	N772 环境治理业
	建设性质
	√新建  □改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E：126.97333932，N：45.52201688

	
	设计生产能力
	非生产类项目
	实际生产能力
	非生产类项目
	环评单位
	哈尔滨洁沃环保技术服务有限公司

	
	环评文件审批机关
	哈尔滨市阿城生态环境局
	审批文号
	阿环审表[2019]040号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2021.04
	竣工日期
	2022.12
	排污许可证申领时间
	2022.09.10

	
	环保设施设计单位
	山东大美自然工程有限公司
	环保设施施工单位
	山东大美自然工程有限公司
	本工程排污许可证编号
	91230100607169128L001Q

	
	验收单位
	黑龙江岁宝热电有限公司
	环保设施监测单位
	哈尔滨新巨环保科技有限公司
	验收监测时工况
	锅炉调试稳定，环保设施运行正常

	
	投资总概算（万元）
	2816
	环保投资总概算（万元）
	2816
	所占比例（%）
	100

	
	实际总投资
	1110
	实际环保投资（万元）
	1110
	所占比例（%）
	100

	
	废水治理（万元）
	
	废气治理（万元）
	1102
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	4392h

	运营单位
	黑龙江岁宝热电有限公司
	运营单位社会统一信用代码
（或组织机构代码）
	91230100607169128L
	验收时间
	2023.01.07~2023.01.08

	污染物排放达
标与总量控制
（工业建设项
目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”
削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	168.53
	ND
	35
	
	
	2.503
	56.27
	168.53
	2.503
	56.27
	
	-166.027

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	0
	9.1
	120
	
	
	0.002
	0.207
	0
	0.002
	0.207
	
	+0.002

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

