重庆本川金属材料有限公司

本川金属材料制造生产项目（一阶段）竣工环境保护验收意见

2023年2月27日，重庆本川金属材料有限公司组织有关单位及专家召开了本川金属材料制造生产项目（一阶段）竣工环境保护验收会。验收组通过踏勘现场以及听取建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和“三同时”制度情况的介绍、对该项目竣工验收监测情况的介绍，咨询了有关问题，经认真讨论，形成如下竣工环境保护验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

环评及批复建设内容：重庆本川金属材料有限公司本川金属材料制造生产项目位于重庆市大足万古工业园区 A03-01/01 地块，占地面积24950㎡。项目主要建设内容包括 1#生产车间、原料库房、成品库房、办公区 以及其他配套设施。生产车间内建设 2 条摩托车前后轮制动器生产线，建设完成后实现年产摩托车前轮制动器和后轮制动器 30 万个的能力。劳动定员：全厂劳动定员为40人，不提供宿舍及食堂。配套建设环保工程、公用工程、辅助工程和储运工程。

项目实际建设内容：重庆本川金属材料有限公司本川金属材料制造生产项目实际建设位于重庆市大足万古工业园区 A03-01/01 地块，占地面积24950㎡。因公司发展需要，重庆本川金属材料有限公司本川金属材料制造生产项目进行分阶段建设，本期建设内容主要为1#生产车间和配套生化池。其余建设内容纳入后期验收。

（二）建设过程及环保审批情况

于2022年完成了《重庆本川金属材料有限公司本川金属材料制造生产项目环境影响报告表》，同年获得环评批复。

项目于2022年开工建设，2023年1月建成并进行生产调试。

项目至实施以来无环境问题投诉、违法及处罚记录等。

（三）投资情况

项目（一阶段）实际总投资500万元，其中环保投资10万元。

（四）验收范围

本次验收对重庆本川金属材料有限公司本川金属材料制造生产项目（一阶段）实际建设内容进行整体验收。

二、工程变动情况

根据现场调查，项目实际建设内容项目与原环评及其批复对比，项目（一阶段）建设的地点、性质、规模、工艺、环保措施与环评对应内容基本一致，根据环办环评函[2020]688号《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的要求，项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目（一阶段）营运期无废气产生。

（二）废水

项目营运期废水主要为地面清洁废水、生活污水。

地面清洁废水经自建隔油池处理后与生活污水一起进入新建的生化池（处理能力 60m3 /d）处理达万古工业园污 水处理厂进水水质要求和《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入万 古工业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后就近排入淮远河。

（三）噪声

项目（一阶段）选用低噪声设备，采取了合理布设噪声设备位置，采取了隔声、减振等措施。

（四）固体废物

项目（一阶段）产生的固体废物为生活垃圾。生活垃圾交市政环卫部门统一收运处理。

四、验收监测

重庆开创检测技术有限公司于2023年2月20日至2023年2月21日对项目进行了验收监测（开创环（检）字[2023]第YS037号）。验收监测期间环保设施运行正常。

- （一）废水监测结果

验收监测期间，本项目生化池废水排放口（W-1），pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油和阴离子表面活性剂排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准排放限值要求；氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1标准限值。

（二）噪声监测结果

验收监测期间，项目厂界监测点（C1、C2）昼间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值。

五、环境管理情况

验收项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，建立了环境管理规章制度，有兼职人员负责项目环境管理工作，环境管理总体符合环保要求。

六、验收结论

通过现场检查，重庆本川金属材料有限公司本川金属材料制造生产项目（一阶段）环保审批手续及环保档案资料基本齐全，建立了环境管理规章制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，排放的污染物能满足验收标准要求。项目符合环保验收条件，验收组原则同意项目通过竣工环保验收。

验收组：

2023年2月27日