宜春市星福建材有限公司环境风险评估报告

宜春市星福建材有限公司
环境风险评估报告
宜春市星福建材有限公司

二〇二三年四月

目录
11前言


22总则


22.1编制原则


22.2.编制依据


32.3企业环境风险评估程序


43资料准备与环境风险识别


43.1企业信息


123.2企业周边环境风险受体情况


133.3安全生产管理


143.4现有环境风险防控与应急措施情况


153.5现有应急物资与装备


164突发环境事件及后果分析


164.1突发环境事件情景分析


194.2突发环境事件情景源强分析


204.3突发环境事件情景源分析


214.4突发环境事件预防措施


224.5具体现场应急措施


244.6应急资源情况分析


255现有环境风险防控和应急措施差距分析


255.1环境风险管理制度


255.2环境风险防控与应急措施


275.3环境应急资源


285.4历史经验教训总结


285.5需要整改的短期、中期和长期项目内容


306完善环境风险防控与应急措施的实施计划


306.1进一步完善环境风险管理制度


306.2环境风险防控措施、环境应急能力建设


327企业环境风险等级


327.1企业突发大气环境事件风险分级


347.2企业突发环境事件风险等级确定与调整





1前言

宜春市星福建材有限公司年产600万平方米无石棉硅酸钙板项目，项目建设地点位于江西省宜春市袁州区西村镇国桥村 (中心坐标为东经114°16′0.18″，北纬27°45′23.01″) ，公司注册资本为1000万元。
为了进一步了解化学品在本公司生产、使用过程中由于日常环境释放对外环境和人体健康带来的长期、潜在的不利影响，及企业突发环境事故对环境和生命安全造成的短期不利影响，健全环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害，本公司组织编制本环境风险评估报告。

2总则

2.1编制原则

宜春市星福建材有限公司环境风险评估报告是对本公司所使用化学品评估过程和结果的总体描述，是为化学品环境管理与风险决策提供依据。本报告编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

2.2.编制依据

2.2.1政策法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订)；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订）；

（6）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日）；

（7）《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日）；

（8）《企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]34号）；

（10）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）；

（11）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（12）《废弃危险化学品污染环境防治办法》(国家环境保护总局令第27号，2005年10月1日起施行)。

2.2.2技术规范、标准

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（2）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（3）《危险化学品目录》（2015年版）；

（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（5）《国家危险废物名录》（2016版）；

（6）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；

（7）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2019）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（10）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

2.2.3其他参考资料

（1）《宜春市星福建材有限公司年产600万平方米无石棉硅酸钙板项目环境影响报告表》及环评批复（袁区环字【2016】239号）及竣工环境保护验收意见；
（2）《宜春市星福建材有限公司年无石棉硅酸钙板生产原料变更项目环境影响报告表》及环评批复（袁环评字【2017】117号）。
2.3企业环境风险评估程序

企业环境风险评估按照资料准备与环境风险识别、可能发生环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

3资料准备与环境风险识别

3.1企业信息

3.1.1企业基本情况

宜春市星福建材有限公司年产600万平方米无石棉硅酸钙板项目，项目建设地点位于江西省宜春市袁州区西村镇国桥村 (中心坐标为东经114°16′0.18″，北纬27°45′23.01″) ，公司注册资本为1000万元，总建筑面积8500m2。主要建设内容包括原料仓库、生产车间、锅炉房、成品仓库、办公楼、宿舍楼等。于2017年投资200万元在厂区预留用地内建设了宜春市星福建材有限公司无石棉硅酸钙板生产原料变更项目，主要建设1个纸糊制造生产车间，其他公辅设施依托现有。

企业于2016年办理《宜春市星福建材有限公司年产600万平方米无石棉硅酸钙板项目环境影响报告表》环评手续，并取得环评批复（袁区环字【2016】239号）；于2017年办理《宜春市星福建材有限公司无石棉硅酸钙板生产原料变更项目环境影响报告表》环评手续，并取得环评批复（袁环评字【2017】117号），并于2017年11月通过袁州生态环境局竣工验收。

本企业位于宜春市袁州区西村镇国桥村，厂区中心坐标为东经114°16′0.18″，北纬27°45′23.01″。

本公司基本情况见表2.1-1。

表2.1-1  企业基本情况汇总表

	单位名称
	宜春市星福建材有限公司

	单位地址
	江西省宜春市袁州区西村镇国桥村
	所在区
	宜春市袁州区

	中心经纬度
	东经114°16′0.18″，北纬27°45′23.01″
	成立日期
	2016年10月13日

	企业性质
	有限责任公司(自然人投资或控股)
	邮编
	336011

	法人代表
	范启云
	联系电话
	15207056636

	联系人
	范启云
	联系电话
	15207056636

	职工人数
	80
	历史事件
	无


3.1.2产品方案

表3.1.2-1  产品方案一览表
	序号
	产品名称
	年产量

	1
	硅酸钙板
	600万m3/a


3.1.3主要原辅材料
表3.1.3-2  公司主要原辅材料消耗
	序号
	原辅材料名称
	年用量（吨）

	1
	水泥
	9000

	2
	石灰粉
	18000

	3
	硅灰石针状粉
	1800

	4
	片状纸浆（含水率65%）
	3000

	5
	石灰
	7200

	6
	生物质颗粒
	3000

	7
	柴油
	100


注：厂区设置一个20m3柴油储罐，柴油密度取0.84t/m3，则柴油最大16.8t。

原辅材料理化性质：
石英粉： 又称硅微粉。石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐 矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫 氏硬度7，性脆无解理， 贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度(20-200 目为1.5)，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃ 。  从矿山开采出的石英石经加工后，一般细度在120目 以下(小于120目)的产品称石英砂。超过120目的产品称为石英粉。
石灰粉： 以碳酸钙为主要成分的白色粉末状物质，化学式是CaCO3 ，呈中 性，基本上不溶于水， 溶于盐酸。 白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶 型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密 度2.71 。825~896.6℃ 分解，在约825℃ 时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点 1339℃ ，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。与稀酸反应， 同时放出二 氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水。
硅石灰： 硅灰石是一种三斜晶系，细板状晶体，集合体呈放射状或纤维状。 颜色呈白色，有时带浅灰、浅红色调。玻璃光泽，解理面呈珍珠光泽。硬度 4.5~5.5,密度2.75~3. 10g/cm3 。完全溶于浓盐酸。一般情况下耐酸、耐碱、耐化 学腐蚀。吸湿性小于4%。吸油性低、电导率低、绝缘性较好。硅灰石是一种典 型的变质矿物,主要产于酸性岩与石灰岩的接触带,与符山石、石榴石共生。还见 于深变质的钙质结晶片岩、火山喷出物及某些碱性岩中。硅灰石是一种无机针 状矿物，其特点无毒、耐化学腐蚀、热稳定性及尺寸稳定良好， 有玻璃和珍珠 光泽，低吸水率和吸油值，力学性能及电性能优良以及具有一定补强作用。硅灰石产品，纤维长而易分离，含铁量低， 白度高。该产品主要用作高聚物基复 合材料的增强填料。如塑料、橡胶、陶瓷、涂料、建材等行业。
成型生物质燃料： 生物质颗粒是在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的 生物质秸秆、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工。原料的密度一般为 0.1—0. 13t/m3 ，成型后的颗粒密度1.1— 1.3t/m3 ，方便储存、运输，且大大改善 了生物质的燃烧性能。
3.1.4主要设备情况

公司建立了完善的设备检修制度，定期对公司设备进行巡查、检修，并做好相关记录，确保设备正常运转，有力保证了生产，确保产品产量和质量的稳定。公司主要设备情况见表3.1.4-1。

表3.1.4-1  厂区生产工艺设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	流浆制板机
	2
	条

	2
	碎纸机
	1
	台

	3
	磨纸机
	2
	台

	4
	自动配料系统
	2
	套

	5
	上模机
	2
	台

	6
	脱模机
	2
	台

	7
	蒸压釜
	4
	条

	8
	干燥窑
	2
	条

	9
	切边/砂光机组
	2
	条

	10
	空压机
	2
	台

	11
	压机
	1
	台

	12
	生物质锅炉
	1
	台


3.1.5生产工艺

[image: image1.jpg]SRR LIES > fifi 3 R T

v
BB RZE) [ iR

l

BFRPRBRE ——e  BERY —— T

Wt B, ff e——

|

B





图3.1.5-1 工艺流程图

(1)原材料处理
将外购的浆板纸分别加入立式高浓碎浆机中， 加入定量水充分松解， 每锅 料松解时间为40~60分钟。松解后的纸浆由泵送经跳筛后流浆池，再加水稀释到 较低浓度进入双盘磨浆机疏磨，提高纸浆的打浆度。疏磨后的纸浆送入贮浆池 进行配浆后，送往制浆工段通过螺旋浓缩机脱水备用。
硅灰石经喷水处理后在轮碾机内加水湿碾，计量装袋备用。经轮碾的硅灰石按生产配比加入立式叶轮松解机中进行松解，经泵送入打浆机内制浆。
(2)制浆工段
在打浆机中加入计量好的纸浆，再依次加入石灰粉、石英粉、水泥等粉状 物料。水泥、石灰粉等用螺旋输送机送入电子秤计量后再下料。石英粉散装进 厂，由皮带输送机送入配料计量后进入打浆机。粉状物料和纸浆等在打浆机内 充分拌合制成一定浓度的料浆，经泵送至斗式储浆池中备用。
(3)储浆及预搅拌
制好的料浆在储浆池中储存，由泵并定量均匀地供给单盘磨浆机，料浆经 过磨浆机匀磨处理，达到进一步拌合料浆的作用。磨好的料浆进入预搅拌罐内搅拌，预搅拌罐设称重浓度显示系统，可以检测出料浆的浓度并自动调节大小。 恒定的料浆浓度可以稳定抄取制板机的操作并方便地调节板厚。
(4)制板、 切割、 接坯及堆垛

料浆经网轮过滤粘在运行的工业毛毯上，通过真空系统的抽吸滤水， 薄料 层缠绕在成型筒上，经过多层缠绕达到设定的料坯厚度时， 自动出刀切断料坯。 将料坯输送至接坯切割机。制板机采用①1650成型筒，一次下坯经切割后成二 张标准板坯。切割后的板坯经三工位堆垛，采取一张钢模一张板坯交替堆垛的 方式，充分保证板坯平整。堆垛机吸盘上下行程为150mm，每个吸盘用一个汽 缸负责上下，吸盘的水平移动由油缸推动，整个工作循环控制在8~10秒之间。  每堆高约120mm组成一小垛。养护小车及钢模板小车的高度由两台升降平台自 动调节。整个制板、接坯、堆垛全过程采用可编程控制器自动控制。
(5)预养护和脱模
湿坯堆垛后需经一段时间的预养护，使板坯达到初期强度，以利于机械脱 模堆垛。
预养护设有预养窑，一般温度保持在50~70℃ ，4h~6h即可出窑，进出窑依 靠卷扬机工作。预养窑壁设散热管，依靠蒸汽提供热源。预养后的板坯送至脱 模机下，由四工位脱模机完成脱模堆垛工作。脱下的钢模板经刷油机刷油后堆 放在小车上，沿轨道返回三工位堆垛机循环使用。板坯再经摆渡至蒸压金前列 队入金。
(6)蒸压养护
板坯经脱模后，蒸养小车上的板垛由卷扬机牵引进入蒸压釜中进行蒸压养护。板坯进入蒸压釜后，需经大约13~16小时的高温、蒸压处理。一般蒸压制度 为升温2小时，恒温8~10小时，降温3~4小时，恒压压力为1.0MPa。板坯车进出 蒸压釜由卷扬机牵引完成。
(7)烘干
蒸养好的板坯经过烘干处理，使板坯水份达到10%以下，才能满足建筑业 的要求。本项目选用梳式烘干机，由链板带动梳子托着板坯在隧道窑中连续烘 干，烘干热源由锅炉蒸汽提供，通过热交换器，轴流风机使热风在窑内循环， 板坯得到均匀烘干。从蒸压釜出来的模板小车经三工位脱模机使板和空心垫板 分离。硅酸钙板则由烘干机前进板辊道送入烘干机进行烘干.。

(8)砂光、磨边、检测及成品储存
烘干后的板坯经过单面砂光机定厚砂削。以保证板面平整，提高外观质量。 砂光板再经过磨边倒角机组对板边磨削及倒角处理，以满足建筑业对外观尺寸 精确度以及板与板接缝要求。砂光磨边后的板材外观检查及送样抽检后，由叉 车送入成品库存放。
3.1.6本公司污染物产生及处理情况

3.1.6.1废水污染源及处理措施

本项目废水主要为蒸汽冷凝废水、设备清洗废水、地面冲洗废水及生活污水。 

（1）蒸汽冷凝水

本项目高温蒸汽进入蒸压釜最终变为蒸汽冷凝水，冷凝水进入废水沉淀收集池， 沉淀处理后由水循环系统会用于生产。
(2) 设备清洗废水
本项目定期进行设备清洗，本项目地面清洗废水直接引流至本项目废水沉淀 池，沉淀处理后由水循环系统会用于生产。

(3)车间地面冲洗废水
本项目定期进行车间地面冲洗，本项目地面冲洗废水直接引流至本项目废水 沉淀池， 沉淀处理后由水循环系统会用于生产。
(4)生活污水
食堂废水经隔油池处理后同生活污水一同进入化粪池处理达《农田灌溉水质标准》）（GB5084-2005）中的旱作标准，用作周边果园肥料，不外排。
3.1.6.2废气污染源及处理措施

本项目废气主要为各工段产生的粉尘和生物质锅炉产生废气。制浆工段设有 2台布袋除尘器， 储罐顶除尘设有6台布袋除尘器， 烘干工段设有2台布袋除尘器、 切边工段设有2台布袋除尘器， 引到厂房外排放；生物质锅炉废气经布袋除尘器 处理，由一根15m高排气筒排放。
3.1.6.3噪声污染源及处理措施
本工程噪声主要为生产设备运行过程中产生的噪声。针对降低噪声，企业采取了选用低噪声设备，合理平面布置，并采用消声减振措施，经厂房、围墙隔音及距离衰减措施降噪。
3.1.6.4固体废物污染源及处理措施
项目固体废物包括： 一般工业固废 (边角料、 沉淀池沉淀泥、除尘器收集 的粉尘)，和生活垃圾。

1、一般工业固废

(1) 边角料

切割工段产生的边角料，统一收集后，用作于硅酸钙板生产原料回用于生产。 

（2）沉淀泥

沉淀池沉淀泥为硅酸钙生产原料，沉淀泥定期清理，回用于制浆工段。 

(3)除尘器收集的粉尘。

收尘器收集的粉尘收集后用作于硅酸钙板生产原料，回用于生产。

2、生活垃圾

生活垃圾统一收集至垃圾桶，由环卫部门统一处理。
在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的各类固体废物均可实现清洁处理和处置，不会对周围环境产生二次污染。

3.1.7自然环境简况

（1）地理位置

袁州区属江西省宜春市市辖区，位于江西省西部，袁河上游，东经113°54′-114°37′，北纬27°33′-28°05′。东连新余，西临萍乡，南界安福，北接万载、上高和湖南省浏阳市。总面积2532.36平方千米，总人口为105.045万人。袁州区辖灵泉街道、秀江街道、凤凰街道、湛郎街道、珠泉街道、化成街道、官园街道、下浦街道、金园街道等9个街道；辖彬江镇、西村镇、金瑞镇、温汤镇、三阳镇、慈化镇、天台镇、洪塘镇、渥江镇、新坊镇、寨下镇、芦村镇、湖田镇、南庙镇、竹亭镇、新田镇等16个镇；辖洪江乡、水江乡、楠木乡、遶市乡、飞剑潭乡等6个乡。共有67个社区居委会、299个村委会。

建设项目位于江西省宜春市袁州区西村镇国桥村，厂区中心坐标为东经114°16′0.18″，北纬27°45′23.01″。

（2）气候气象

袁州属中亚热带季风型湿润性气候。全年平均气温17.2℃。全年有效积温为4295℃—5340℃，保证率为80%；总日照时间为1532小时。无霜期272天；袁州区年为平均风速2米/秒。

袁州区属中亚热带季风气候区，四季分明，春秋季短而夏冬季长，冬季冷而夏季

热，春季湿而秋季干，热量丰富，降水充沛，日照充足，霜期短，气候资源丰富，有利于农作物和林木生长。但由于季风进退迟早和强弱程度不同、地形起伏、垂直高度

相差悬殊、气候因子时空分布不均等，使气候呈多样性，天气变化大，并导致旱涝、酷暑、低温、风雹等气象灾害时有发生。主要候特征如下：

气温：袁州区年平均气温16.2℃~17.7℃，东南部较高，西北部较低；冬季最冷月

1月平均气温4.6℃-5.3℃,南部高于北部；夏季最热月7月平均气温27.3℃-29.6℃，东部高于西部。

降水：袁州区平均年降水量为1624.9mm，年降水量 1545.6mm-1736.3mm，4-6月降水量平均为754.2mm，占年总量的 46.4%；由于季风影响，上半年各月降水量呈逐

月增加，下半年各月降水量呈递减趋势；全市各地每季降水量占年总量的百分比分别

是，第一季度21%，第二季度46%，第三季度22%，第四季度11%；5-6月降水最多，袁州区平均月降水量为273.9mm，12月降水最少，袁州区平均降水量为52.8mm。

日照：袁州区年平均日照时数1737.1小时。日照时数的年内变化，以上半年大下半年小；以7月日照时数259.0小时为最多，3月日照时数83.4小时为最少。
（3）地形、地貌

袁州区属低山丘陵地形。南、西、北三面群山环抱，峰峦层叠，地势较高；中部和东部广布丘陵，地势较低。袁河自西向东于区境中部流过，形成一块狭长的河谷平原。按海拔高度和相对高度，袁州区可划分为山区、丘陵、平原三种地貌。山区主要分布在南面和北面的区境边缘，占袁州区总面积的21.7%；丘陵分布在区境中部，占袁州区总面积的60.7%；平原主要分布在区境东部和袁河两岸，以及丘陵地貌中夹插的小块平原，占袁州区总面积的 17.6%。袁州区位于罗霄山脉北麓中段，武功山脉北麓。境内较大的支脉有明月山，天台山和丰顶山。明月山位于区境南部，由西南到东南，峰回嶂叠，绵延数十公里，是袁州与安福的天然分界线；境内有海拔1000米以上的山峰12座，主峰太平山海拔1736米，风光秀丽，森林茂密，亚热带树种齐全，是江西著名的旅游胜地。丰顶山位于区境北部，是袁州与万载之间的天然屏障，主峰沙泥坪海拔959.9米，在这一带的峰峦中，有石灰岩天然溶多处，千姿百态的钟乳石，堪称奇观。天台山屹立区境西部，为袁州与萍乡的分界山。
（4）水文特征

袁州的主要河流为袁河。袁河发源于武功山金顶峰北麓，大致流向自西向东，经芦溪、袁州、分宜、渝水、樟树等区市县，汇入赣江。袁河流入袁州区，经西村、湖田、渥江、彬江等乡镇和中心城区，长达52公里。袁河支流众多，分布均衡。袁河水系的控制流域面积占袁州区总面积的86.3%。另外，还有慈化镇部分山溪流向万载，汇入锦江；慈化镇和水江乡的少数山溪，分别流向浏阳和萍乡，汇入湘江；洪江乡部分山溪流向安福，汇入泸水。袁州区年平均径流量约为184亿立方米，基本上能够满足工农业生产和人民生活的需要。

（5）土壤

袁州土壤类型，主要有山地草甸土、山地黄棕壤、山地黄壤、石灰土、水稻土、潮土等到7个土类。山地草甸土占袁州区土地总面积的2%左右；山地黄棕壤占4%左右；山地黄壤占5%左右；山地红壤一般分布在丘陵地区，占袁州区土地总面积的40%左右；石灰土约占30%；水稻土约占袁州区土地总面积的17%；潮土主要分布在袁河及其支流两岸，占袁州区土地总面积的2%左右。

（6）自然资源

袁州区自然资源丰富。矿产资源有钽、铌、锂、钨、钼、铜、锌、铅、铁、锰、金、煤、磷、石英、白云石、石灰石、高岭土、紫砂泥等20多种。经初步勘查，钽铌金属储量1.9万吨，钨储量1.2万吨，煤储量1.9亿吨，石英储量9400万吨，石灰石储量8亿吨，高岭土储量5000万吨，其中钽铌矿为江西有色金属“五朵金花”之一，为国家重点开采项目。林业资源现有树木品种62科、1100多种，属国家重点保护的有水杉、华木莲、红豆杉、竹柏、鹅掌楸等，其中华木莲为袁州区特有树种，并被评为宜春市“市花”。全区活立木蓄积量200余万立方米、毛竹蓄积量3000余万株。农作物资源以稻、麦、麻、豆、油、果为大宗，有30个多种类、340多个品种。畜禽资源。家养对象以猪、牛、羊、兔、鸡、鹅、鸭为主，珍贵野兽有虎、豹、豺、猴、野牛、红毛狗等。鱼类资源有9目80余种。
3.1.8环境功能区划

本公司所在区域环境功能区见表3.1.8-1。

表3.1.8-1  项目所在区域环境功能属性表

	编号
	项目
	功能属性

	1
	环境空气
	属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	2
	地表水环境
	地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	3
	地下水环境
	地下水为不宜开采区，执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

	4
	声环境
	属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	5
	是否基本农田保护区
	否

	6
	是否名胜风景保护区
	否

	7
	是否饮水水源地保护区
	否

	8
	是否污水处理厂集水范围
	是

	9
	是否环境敏感区
	否

	10
	是否人口密集区
	否

	11
	是否生态敏感与脆弱区
	否


3.2企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

现对周边环境受体进行现场调查，识别了水环境、声环境和大气环境保护目标。具体情况见表3.2-1。
表3.2-1  建设项目附近主要环境受体
	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	最小距离厂界(m)
	规模（人）
	环境功能

	大气环境、环境风险
	苎麻村
	东北
	130
	约100
	（GB3095-2012）

二级标准

	
	沙田自然村
	西
	340
	约300
	

	
	长坪自然村
	南
	360
	约150
	

	水环境
	袁河
	北
	1500
	中河
	（GB3838-2002）3类

	声环境
	苎麻村民小组
	东北
	130
	约100
	GB13096-2008中2类区

	
	周边区域
	


3.3安全生产管理

宜春市星福建材有限公司设有安全生产管理小组，建立以法人为第一责任人、安全环保部及各部门负责人共同组成的安全生产管理网络。公司制订了完善的安全生产管理制度，落实了主要负责人、安全管理人员以及各岗位的安全责任制，制订了各岗位安全生产操作规程，并认真抓各项规章制度的落实，确保落实岗位安全生产责任制。

安全管理措施：

1、落实安全生产责任制及“一岗双责”制度，强化安全工作责任体系。
2、强化安全教育培训工作，加大安全、环保、职业卫生宣传工作。
3、强化“双基”管理，加强安全环保职业卫生监督检查。
4、按照安全生产“九条禁令”防止安全生产事故发生。
5、推广安全科技应用成果，提升安全技术水平。
6、加快应急体系建设，完善应急预警机制，提高应对重特大事故能力。
7、全面落实安全标准化，努力提升安全管理水平。
8、加快职业健康监护，积极落实职业病防治工作。
9、加强统计工作，严格事故管理。
10、严格执行生产安全事故报告制度，确保安全生产信息渠道畅通。
11、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员均经相关政府部门或本公司培训，考核合格取得上岗资格后方可上岗作业；

12、制订安全管理制度和安全操作规程，并对相关人员进行考核，消除了人的不安全行为；

13、建立安全检查、巡查和值班制度，及时发现事故隐患并将事故隐患消除在初期阶段；

14、制订了相应的事故应急救援预案，对各类事故的防范作出了应急措施；

15、员工均经安全教育培训，掌握了基本的逃生急救知识。

3.4现有环境风险防控与应急措施情况

本公司现有环境风险防控与应急措施情况见表3.4-1。
表3.4-1  公司现有环境风险防控与应急措施情况表

	序号
	相关要求
	实际情况
	岗位职责及落实情况

	1
	在废气排放口、废水、雨水和清净下水排放口对可能排除的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施
	厂内对废水、废气的排放进行定期委外监测，同时宜春市生态环境局再另行安排每季度、年度的监督性监测
	由通讯组安排厂区污染源的定期委外监测；生态环境局安排监督性监测

	2
	采取防止事故排水、污染物等扩散、排除厂界的措施（包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等）
	厂区雨污分流，生产废水经沉淀处理后回用，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一同进入化粪池处理达标后用作周边果园肥料，不外排。设置截流措施、事故排放收集措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施
	由生产部负责排污管道、废水处理系统等设施的完备

	3
	涉及毒性气体的，设置毒性气体泄漏紧急处置装置
	不涉及毒性气体
	/

	4
	布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统
	不涉及毒性气体
	/


3.5现有应急物资与装备

公司厂区现有应急物资如下表所示。
表3.5-1  应急救援器材配置一览表
	物资名称
	数量
	存放地点

	灭火器
	25具
	综合楼

	急救箱
	5个
	综合楼

	防毒面具
	10个
	综合楼

	抽水泵
	6个
	生产区

	消防栓
	6个
	生产区

	输水装置炮台
	6个
	生产区

	应急池
	1个70m3
	厂区

	吸油毡
	10个
	综合楼

	消防沙
	10包
	综合楼

	安全帽
	20个
	生产厂区

	防护手套
	20双
	生产厂区


4突发环境事件及后果分析

4.1突发环境事件情景分析

4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料

1、同类事件

根据收集的资料，选择了国内外同类型项目发生突发环境事故主要为火灾、爆炸，以下案例提供建设单位和有关环境管理部门参考。

（1）2019年7月28日凌晨2时50分许，江西分宜县消防救援中队接到报警称，位于分宜县环城西路附近的仙鹤白水泥有限责任公司除尘装置冒大量浓烟，现场温度极高，且有爆炸可能。分宜中队迅速出动4台消防车，24名指战员赶赴现场。2时55分许中队指战员到达现场，经现场侦查和询问水泥厂知情人得知，着火装置是该水泥厂一年前刚新建的除尘装置。装置高20米左右，内部装有吸尘布利用滚轴旋转回收水泥生产过程中的废气，因生产工艺原因回收的废气温度较高，且长时间连续作业，导致回收装置内的吸尘布起火装置顶部则均用80*80及120*80cm等不同规格的密封盖密封，内部吸尘布起火后，形成了闷烧的局面，顶部从密封盖泄漏出大量浓烟，而除尘装置内还有大量粉尘，若不及时处置，恐发生爆炸危险。经过1个多小时的连续冷却降温后，密封盖温度已经下降不少。为防止除尘装置因长时间闷烧发生爆炸，现场指挥员再跟厂区技术人员沟通后，决定对各密封盖进行揭盖降温和灭火。经过近4个小时的紧张处置，从控制台传来信息，除尘装置内部温度已经降至合理和安全范围内。

（2）2015年5月7日6点，攀枝花市仁和区大田镇一沥青搅拌站发生事故，引发火灾。，火灾没有造成人员伤亡，灭火用水携带部分沥青流入小河沟，可能污染河道。

（3)2021年4月27日。日本埼玉县日高市，太平洋水泥公司的工厂发生爆炸，导致一辆汽车在大约50米外的停车场被烧毁。当地警方表示，爆炸损坏了停车场约20辆车的窗户，消防员表示，大火蔓延到工厂附近的一片森林，但很快就被扑灭了。
以上火灾、爆炸事故除造成厂内职工伤亡外，还有可能造成事故污染，使周围环境受到危害。

2、事故原因分析

（1）在生产过程中的“跑、冒、漏、滴”时事故的最大隐患，特别时生产和使用易燃、易爆危险化学品的“跑、冒、漏、滴”其危害性就更大。

（2）操作工人缺乏严格的安全培训制度，从业人员未经安全教育及培训，不懂危险化学品的性能，更不懂如何防范和处理突发事故。操作过程缺少现场有针对性地防范措施。

（3）操作人员对应急逃生路线不清楚，没有进行专业应急培训，在面对突发事件时处置措施不到位。

3、事故预防措施

（1）加强企业安全管理，对厂区设备及管线经常进行巡视及检修，减少“跑、冒、漏、滴”现象。

（2）企业从业人员进行安全教育，危险化学品从业人员需取得化学品作业证。

4.1.2突发环境事故类型分析

结合国内事故统计资料以及企业本身的实际情况来看，事故发生通常有以下情况：

（1）泄漏事故；

（2）火灾或爆炸。

企业突发环境事故状态下产生的直接污染、伴生污染、次生污染关系。

4.1.2.1泄露事故

现有工艺装置或储存设施中存有易燃物质，一旦工艺装置或储存设施发生泄漏，在未被引燃发生火灾爆炸的情况下，液体物料如不能被妥善控制，将存在通过污水系统排放至外界水环境，可能导致水体污染的风险。

4.1.2.2火灾

在生产及储运中，火灾比爆炸或有毒物质泄漏更经常发生。火灾是通过放出辐射热影响周围环境。火灾辐射热造成的损害可由接受辐射热能量的大小衡量，即单位表面积在接触时间内所吸收能量或单位面积受到辐射的功率大小来计算。如果辐射热的能量达到一定程度，可引起其它可燃物燃烧。

4.1.2.3爆炸

爆炸和燃烧本质上都是可燃物质在空气中的氧化反应，爆炸与燃烧的区别在于氧化速度的不同。决定氧化速度的因素是在点火前可燃物与助燃物是否按一定比例均匀混合。由于燃烧速度快，热量来不及散失，温度急剧上升，气体因高热而急剧膨胀就成为爆炸。爆炸对周围环境造成的破坏主要有爆炸震荡、冲击波、造成新火灾等。

4.1.2.4其他突发事件情景分析

①环境风险防控设施失灵

应对雨水排放口设置了切换阀门或用沙包袋进行临时封堵，切换阀门应派专人定期保养、维修、更换。倘若年久失修，遇泄漏、火灾或爆炸事故时失灵，则不能发挥应有的截流控制作用，泄漏物、事故伴生、次生消防水未经有效处理通过雨水收集排放系统直接流入周边水体，严重影响地表水体水质。

②违法排污

A.污水超标排放

企业采取雨污分流，雨水收集于沉淀池，沉淀后雨水进入雨水管网；生产废水全部循环利用，不外排。食堂废水经隔油池处理后同生活污水一同进入化粪池处理达《农田灌溉水质标准》）（GB5084-2005）中的旱作标准，用作周边果园肥料。

由上可知，本项目废水超标排放基本不存在。
B.固体废物违法处置

企业固体废物主要有废边角料、除尘系统粉尘、沉淀池污泥和生活垃圾。废边角料和沉淀池污泥、除尘系统粉尘经统一收集后回用生产过程；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
企业不存在固体废物违法处置。

C.废气处理设施非正常运行

当布袋除尘器不能正常运行，将导致粉尘超标排放或车间内部环境达不到国家标准，会对员工或周边环境产生一定不利影响。

4.1.2.5停电、断水等

（1）停电的危险性

生产设备因其生产连续性高，供电中断会造成停产和生产混乱，恢复正常生产时间长，会造成重大经济损失和事故。

（2）断水的危险性

消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，会造成火灾蔓延、扩大。

4.2突发环境事件情景源强分析

4.2.1最大可信事故及风险类型

本项目不涉及危险化学品，厂区主要突发环境事故为废气非正常排放、火灾、爆炸事故。

4.2.2最大可信事故概率的确定

根据《环境风险评价实用技术和方法》（中国环境科学出版社，2000年）中国内外储罐事故概率分析，储罐及储存物质发生火灾爆炸等重大事故的概率为8.7×10-5次/（罐•年）。而从本项目的相关类比调查和工程分析，项目的相关事故树如下图所示。

以泄漏事件为本事故树的顶事件（A），每年发生事故的概率为P（A）；控制系统失控（D1）、装卸过程泄漏（D2）、发生火灾爆炸后的泄漏（D3）、容器阀门管道破裂（D4）等事件为底事件，其发生事故的概率分别为P（D1）、P（D2）、P（D3）、P（D4）。
因此，相应的项事件A的事故发生概率为：

P（A）=P（D1）+P（D2）+P（D3）+P（D4）

根据《环境风险评价实用技术和方法》（中国环境科学出版社，2000年）中的数据类比调查，确定各事件的发生概率见表4.2.2-1。
表4.2.2-1  各事件发生的概率

	事故名称
	发生概率(次/年)
	发生频率
	对策反应

	雷击或火灾引起严重泄漏事故
	10-3
	偶尔发生
	采取对策

	仓库、贮罐等出现重大火灾、爆炸事故
	10-3～10-4
	极少发生
	关心和防范

	重大自然灾害引起事故
	10-5～10-6
	很难发生
	注意关心


综上分析，评价取生产装置发生火灾、爆炸事故的概率为2×10-4次/年。因此项目最大可信事故风险概率在可接受的范围内。
4.2.3事故源项分析

企业不涉及危险化学品。故本项目主要事故为废气事故排放及火灾、爆炸事件。

火灾或爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，他们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。

本项目发生火灾和爆炸的原因主要见下表。

表4.2.3-1 火灾和爆炸事故原因分析

	事故类型
	序号
	事故原因

	火灾爆炸事故
	1
	明火
	检修过程中违章动火作业、现场吸烟、机动车辆喷烟排火等是导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因

	
	2
	违章作业
	违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上

	
	3
	静电、放电
	物料在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电；人体携带静电

	
	4
	雷击及杂散电流
	建筑物的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足；杂散电流窜入危险作业场所

	
	5
	其他原因
	撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等


4.3突发环境事件情景源分析

4.3.1发生火灾事故及后果分析

（1）由于各种原因引起的火灾，该事故可能发展为较大火灾甚至引起爆炸，可能对职工造成烧伤、灼伤、炸伤甚至危及生命。燃烧出现的烟雾可能伤害人体眼、鼻、呼吸道，可能出现缺氧窒息现象。

（2）电气短路或过载引起火灾。

（3）违规动火作业引起火灾。外来施工方或本公司设备设施维护检修动火作业过程中，人为失误引起火灾。

（4）人为破坏造成火灾。

4.3.2废气事故排放影响分析

本公司生产废气经各工段设置的布袋除尘器收集处理后排放，因废气处理设 备失效后，造成粉尘、锅炉废气废气直接排放，影响周边空气质量。
4.3.3 废水事故性排放影响分析
本公司生产废水经厂区内污水沉淀池处理后回用于生产，生产废水因废水循 环系统失效发生泄漏，造成直接排放，对地表水、地下水、土壤造成污染。
4.3.4自然灾害引发的环境危险性分析

（1）暴雨

由气象资料可知，该区域年平均降水量为537mm，春、夏、秋雨水较多，夏季经常有暴雨出现，暴雨对厂区所造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，另一方面是雨量增加，可能淹没配电房，导致机械短路，对工作人在工作中会带了危害。因此，汛期应急应属于环境事故与公共设施事故，属于IV级（一般）。

（2）高温、严寒及雾霾

本地区极端最高气温41.6℃，极端最低气温-20℃。酷暑高温条件下工作，可能会因工人中暑，造成操作失误，从而引起危险化学品泄漏或爆炸；低气温可能导致室外设备设施管线故障、冻损破裂，从而导致有害物质的泄漏，污染厂区及周边环境；过高气温还可能导致设备设施突发故障，从而使工艺过程中断；雾霾是漂浮在大气中的PM2.5等尺寸微粒、粉尘、气溶胶等粒子，天气重度污染时，造成城市大面积低能见度的情况，霾在吸收人的呼吸道后对人体有害，严重会致死。

4.4突发环境事件预防措施

4.4.1火灾事故防范措施

（1）发生火灾后，采用灭火器。建议厂区设有足够灭火器，预防火灾事故。

（2）电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。电气装置的选型、设计、施工、安装、验收应符合有关规范、标准的规定；配电设备、线路定期检查、检修、保养，保持良好；保持足够的安全距离，采取一切措施防止人体触及或接近带电体；所有电气设备均应采取相应的措施以防止人体直接、间接和跨步电压触电；健全电气安全规章制度、严格执行，定期对员工进行电气安全教育。

（3）实行动火作业许可制度，严禁违规动火。

(4）按照标准、规范配齐消防设施和急救器材，消防设施和急救器材应实行“三定”定理，落实责任人。

4.4.2废气事故预防措施

公司废气治理使用布袋除尘器，发生非正常排放的几率极低，但为了避免非正常排放情况下对周围环境的影响，采取了如下措施：

如发生除尘效率下降的情况，就及时对生产线停车，进行彻底检修；

每年定期对废气除尘系统进行维修和保养，保证除尘系统的除尘效率；

制定非正常排放管理规章制度，明确相关责任人职责，设置非正常排放可能发生的危害、应急措施及预案；

定期组织非正常排放应急演练。

废气治理设施出现故障时，粉尘无组织排放，对周边空气质量和人体造成一定影响，因此，公司必须杜绝事故排放。立刻停止生产运行，生产人员及时疏散，远离事故排放点。

一旦发生事故排放，厂区将组织人员进行抢修，必要时停产，事故排放不会一直持续。

只要严格执行以上措施，及时的停车检修，可减缓非正常排放对周围大气环境的影响，由于发生概率极低，因此，非正常排放经采取措施后，对大气环境的影响较小。

4.4.3 废水事故预防措施

本公司生产废水经厂区内污水沉淀池处理后回用于生产，生产废水因废水循 环系统失效发生泄漏，造成直接排放，预防措施如下：
1、生产废水循环系统制定严格的操作规程， 严格按操作规程进行运行控制， 防止误操作导致废水事故排放。
2 、经常排人对废水处理系统及其沉淀池进行检视， 加强对处理设施运行的 巡查维护和定期维保相结合，发现问题及时解决，并做好巡检记录。
3 、定期更换检修处理站相关设备和耗材，并储备一定的备用设备和配件。
4、对处理系统员工加强环保宣传教育，进行专业技能培训。
4.5具体现场应急措施

4.5.1火灾爆炸事故现场处置措施

（1）项目人员发现着火点，若情况不严重立即组织相关人员救火；若情况较为严重均有责任立即拨打火警电话119，并向周围呼救，所有部门领导应立即组织员工投入灭火行动，同时向应急值班室报告，根据烟气方向迅速判断当时风向，将人群疏散至上风向；

（2）当火灾初期现场为部门间的公共区域时，现场最高级别的领导自然担当灭火指挥；

（3）应急值班电话接电火灾爆炸报警；

（4）报警后，警戒疏散组指派人员在主要路口引导外来应急车辆。

（5）公安消防人员到达后，应急现场指挥部调动公司力量积极配合应急工作；

（6）警戒疏散组指挥项目所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定的安全区域。到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场。

（7）发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员。

（8）当火势逼近危险化学品的贮存或使用场所时，应急处置组在确保自身安全的前提下，应尽快搬离危险化学品至安全区域。

（9）当灭火废水含有危险化学品或危险废物时，应急处置组应尽快采取相应的措施，防止水体污染，主要措施包括：①利用防洪沙袋堵截最近的雨水污水管网外排渠道，拦截雨水管网和污水管网；②将拦截的污水用潜水泵抽至废水处理系统的污水池中，应急监测组对潜水进行取样分析，以便调整废水处理方法，确保达标排放；③注意现场污水的流向和收集，消防废水只能流向通往废水处理系统的管道内。

（10）抢险过程中，应急处置组负责观测消防废水的流向和数量，当发现消防废水满溢或流向厂外时，立即报告现场应急处置指挥部。

(11)灭火抢险结束后，组织人员对现场进行消洗、清理，利用废水处理设备对废水进行集中处理或请环保公司协助处理。

（12）当发生爆炸事故时，当班操作人员或现场人员应采取自救互救措施，无人员受伤时，采取自救，可使用劳动防护用品或逆风脱离现场；有人员受伤时，采取互救，使用劳动防护用品协助受伤人员逆风脱离现场，脱离现场后必要采取人工呼吸等急救措施。

4.5.2废气超标排放事件处置措施如下

（1）应立即上报应急领导小组，停止生产区生产作业；

（2）环境应急组联系环保部门，开展厂界环境监测。

   （3）针对废气超标检查、维修环保设施。
4.5.3自然灾害应急措施

（1）做好日常巡查工作，落实安全生产责任制，防范极端天气带来的影响。

（2）一旦发生极端天气导致设备无法正常运转，立刻启动应急工作停止生产，立刻对设备进行抢修与维护，减少因自然灾害带来的影响。

（3）及时向上级报告灾情，向社会公布。

（4）务必及时请求外力支援；

（5）全体员工服从统一指挥，各司其职，各负其责、通力合作做好极端天气的应急工作。

（6）积极响应《宜春市重污染天气应急预案》预警级别的要求。

4.6应急资源情况分析

（1）公司设应急救援指挥部，下设应急救援办公室和应急救援专业队伍。应急救援专业队伍由应急救援处理组、应急安全保卫组、应急救援救护组及应急救援保障组等应急小组组成。

（2）外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门有责任和义务对本公司进行应急救援。

（3）项目生产区、办公室均设有应急物资，应急物资见表3.5-1。

5现有环境风险防控和应急措施差距分析

根据第3章和第4章，从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证。

5.1环境风险管理制度

实际情况：公司已建立内部环保管理机构，并制定了相关的环保管理制度。但没有定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，没有在厂区内张贴应急救援机构和人员、联系方式。未能真正把风险单元的风险管理落到实处，从而会加大事故发生的概率，容易造成环境事故。

差距分析：

（1）强化管理

根据公司自身的情况，制定一套环境风险管理制度，明确公司及各个环境风险单元的管理要求，以有效降低事故发生的概率，降低环境风险。

（2）杜绝违规操作

定期对员工进行操作培训，加强员工的风险防范意识，制定明确的赏罚制度，避免因员工的误操作、违规操作而引发重大环境污染事故。

5.2环境风险防控与应急措施

表5.2-1  环境风险防控与应急措施差距分析

	评估指标
	相关要求
	公司情况
	差距分析

	截流措施
	1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；

2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；

3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。
	企业无危险化学品，不存在环境风险单元
	无差距

	
	有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。
	
	

	事故排水收集措施
	1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且

2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且

3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。
	企业已设置1个70立方米应急池
	无差距

	
	有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。
	
	

	清净下水系统防控措施
	1)不涉及清净下水；

2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施：

①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且

②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。
	不涉及清净下水
	无差距

	
	涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。
	
	

	雨水排水系统防

控措施
	厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施：

①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且

②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外境；

③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。
	厂区已实施雨污分流
	无差距

	
	不符合上述要求的
	
	

	生产废水处理

系统防控措施
	1）无生产废水产生或外排；

2）有废水产生或外排时：

①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且

②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且

③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；

④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。
	无生产废水外排
	无差距

	
	涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的
	
	

	毒性气体泄漏

紧急处置装置
	1）不涉及有毒有害气体的；或

2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。
	不涉及毒性气体
	/

	
	不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的
	
	

	毒性气体泄漏监控预警措施
	1）不涉及有毒有害气体的；或

2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。
	不涉及毒性气体
	/

	
	不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的
	
	

	环评及批复的其他风险防控措施落实情况
	按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的
	本公司已落实环评要求
	无差距

	
	未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的
	
	


5.3环境应急资源
表5.3-1  环境应急资源情况

	序号
	相关要求
	实际情况

	1
	配备必要的应急物质和应急装备（包括应急监测）
	配备必要的应急物质和应急装备，应急监测委托第三方专业环境监测单位进行

	2
	设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍
	已设置应急救援队伍

	3
	与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物质、应急装备和救援队伍等情况）
	未签订，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援


差距分析：公司在日常的生产管理中，常备一定数量的应急物资，事故发生时，可以第一时间响应和抢险救援。

建议：建议补充化学品泄漏的防范措施及在线监控措施。

应急标识系统建设情况：

差距分析：公司在化学品存放区、仓库等单元针对危险品的危害信息、防护措施和注意事项设置了标识，其应急标识系统反映出来的信息较为明确和全面，能较好的发挥其实质性作用。

建议：建议公司在此基础上要注意及时更新应急标识系统，当发现应急标识系统老化、不清晰，或者存放的化学品有变动时，应及时更新标识牌上的信息，保证各个关键点的标识牌所反映的信息能起到实际的应急作用。

5.4历史经验教训总结

对前文收集的突发环境事件进行分析、总结，案例中企业火灾爆炸事故发生的主要原因有：企业管理原因，未对员工做好消防培训，消防设施不达标等。

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

1、公司均不使用国家工信部发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》范围内的生产设备。定期开展生产检修，发现问题及时修补，有必要时进行更换，保证设备满足负荷要求、安全生产。

2、加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到上岗持证；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

3、定期做应急预案培训。

加强企业日常环境管理，制定环境突发事件应急预案，落实了风险防范对策和措施。重点关注设备的日常维护工作，仓库物料存放合理布置，避免日关灯下放置易燃物料。

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3~6个月）和长期（6个月以上）给出。

长期（6个月以上）：定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等。

中期（3~6个月）：对环境风险防控重点岗位进行定期巡检和维护工作，对不达标的消防设施进行整治。

短期（3个月以内）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作；做好化学品仓库标识，明确化学品内容。

6完善环境风险防控与应急措施的实施计划

为深入贯彻落实科学发展观，进一步完善环境风险防控与应急措施，有效防范和妥善应对突发环境事件，紧紧围绕“全面推进、突出重点、建设队伍、提高素质、搞好演练”的总体思路，结合本公司实际情况，并制定完善环境风险防控与应急措施的实施计划。

6.1进一步完善环境风险管理制度

2018年，本公司将环境风险防控与应急措施的建设工作作为环境保护工作的一项重要内容狠抓落实。切实加强组织领导，统抓环境风险防控和应急措施工作，全面开展环境风险源调查，加大隐患治理力度，同时，加强环境应急管理的机构建设、组织建设和制度建设。

一是健全应急管理工作体系，对环境应急管理工作体系进行重新梳理，完善应急管理工作领导小组机构，提高应急指挥体系运转效率；二是认真做好应急值守工作，完善政务值班制度，值班人员坚持24小时坚守岗位，不得擅自离岗，保持信息畅通，确保重大、突发事件得到及时有效处理；三是重点加强环境影响评价审批和建设项目竣工环境保护验收工作中的环境风险评价和风险防范措施的落实。全面落实防范环境风险的责任和要求，构建全防全控的环境应急管理体系。

6.2环境风险防控措施、环境应急能力建设

（一）完善突发环境应急预案。

健全和完善《宜春市星福建材有限公司突发环境事件应急预案》，并将预案呈报备案，提高预案科学性、可操作性和有效性。建立职责明确、规范有序、高效运行的应急指挥体系和工作网络，有效预防并及时控制和消除突发环境事故的危害，指导和规范突发环境事故的应急处置工作，提高对突发环境事故的综合防范能力。

（二）制定应急演练工作计划，做好处置演练。科学制定应急演练计划，加强应急设备定期维护，督促重点风险源企业储备必要的应急处置物资，确保关键时刻应急设施、设备和物资能充分发挥作用。紧紧围绕本公司环境应急管理工作需要，以保障环境安全最大化为目标，进一步加大环境风险隐患排查和整治力度，加强职能部门职责和企业环境应急能力建设，不断提高应对突发事件能力，有效防范和坚决遏制环境安全事故的发生，确保不发生重特大环境污染事故。通过处置演练，查找问题，及时总结经验，吸取教训，举一反三制定整改措施，及时修订、完善应急预案，增强可操作性。
（三）风险防控措施实施计划

以下从环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等内容制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。

针对企业需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下。

长期（负责人：张世民）：定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等。

中期（负责人：王文义）：对环境风险防控重点岗位进行定期巡检和维护工作，对不达标的消防设施进行整治。

短期（负责人：钟飞虎）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。做好化学品仓库标识，明确化学品内容。

7企业环境风险等级

根据《企业突发环境实景风险分级方法》（HJ941-2018），划定企业风险等级根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分析评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险。

企业突发环境事件风险分级程序见图6.1。

[image: image2.png]AR 554

B (KO
ISR (Q)

RERER S

Q=1
v
AT SRR BB RE KA (EAKO s
AR IREERE FRER S I AR Z R R BT
FHIKE (M) Hf (Q (E)
! ! !

REKRA (EK) FEIHF B ESE

i

Al R IR BT R R





图6.1 企业突发环境事件风险分级流程示意图
7.1企业突发大气环境事件风险分级

7.1.1企业涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

 根据企业涉气风险物质实际储存情况以及《企业突发环境事件风险分级方法》，计算涉气风险物质在厂界内的存在量与其在附录A中临界量的比值Q。
当该单元存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

     
[image: image3.wmf]n

n

W

w

W

w

W

w

Q

2

2

1

1

+

×

×

×

+

=

+


    式中：w1、w2…wn — 每种风险物质的存在量，t；
       W1、W2…Wn — 与每种风险物质的临界量，t。
企业涉气风险物质数量与临界量比值划分如下表所示：

表7-1 企业涉气风险物质Q值划分一览表

	序号
	企业涉气风险物质数量与临界量比值Q
	企业涉气风险物质数量与临界量比值水平

	1
	Q＜1
	Q0

	2
	1≤Q＜10
	Q1

	3
	10≤Q＜100
	Q2

	4
	Q≥100
	Q3


根据企业涉气风险物质实际储存情况以及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，当企业存在多种涉气风险物质时，企业涉气风险物质Q值为各项涉气风险物质Qi值之和，本站涉气风险物质Qi值如下表所示：

表7-2 本站涉气风险物质Qi值一览表

	序号
	风险物质
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	Qi值

	1
	柴油
	16.8
	2500
	0.00672

	1
	合计
	0.00672


由上表可知，本站涉气风险物质Q值为0.00672，小于1。

根据企业涉气风险物质实际储存情况以及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A可知，企业涉气环境风险物质最大存在量与临界量比值Q<1，确定本站突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q0）”

7.1.2企业涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

  根据企业涉水风险物质实际储存情况以及《企业突发环境事件风险分级方法》，计算涉水风险物质在厂界内的存在量与其在附录A中临界量的比值Q。
当该单元存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

     
[image: image4.wmf]n

n

W

w

W

w

W

w

Q

2

2

1

1

+

×

×

×

+

=

+


    式中：w1、w2…wn — 每种风险物质的存在量，t；
       W1、W2…Wn — 与每种风险物质的临界量，t。
企业涉水风险物质数量与临界量比值划分如下表所示：

表7-3 企业涉水风险物质Q值划分一览表

	序号
	企业涉水风险物质数量与临界量比值Q
	企业涉水风险物质数量与临界量比值水平

	1
	Q＜1
	Q0

	2
	1≤Q＜10
	Q1

	3
	10≤Q＜100
	Q2

	4
	Q≥100
	Q3


根据企业涉水风险物质实际储存情况以及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，当企业存在多种涉水风险物质时，企业涉水风险物质Q值为各项涉水风险物质Qi值之和，本站涉水风险物质Qi值如下表所示：

表7-4 本站涉水风险物质Qi值一览表
	序号
	风险物质
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	Qi值

	1
	柴油
	16.8
	2500
	0.00672

	1
	合计
	0.00672


由上表可知，本站涉水风险物质Q值为0.00672，小于1。
根据本站涉水风险物质实际储存情况以及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A可知，本站涉水环境风险物质最大存在量与临界量比值Q<1，确定本站突发水环境事件风险等级为“一般-水（Q0）”

7.2企业突发环境事件风险等级确定与调整

7.2.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级为“一般”。

7.2.2风险等级调整

本企业近三年内未受到环境保护主管部门处罚，风险等级不需调整。

7.2.3风险等级表征

本站突发环境事件风险等级表征为：

一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

