建设项目竣工环境保护验收监测报告表

项目名称：新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目

建设单位：新疆玖福环保科技有限公司

编制单位：北京绿水生态环境科技有限公司

2023年5月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人:赵胜利

填表人：程鸿昌

| 建设单位：新疆玖福环保科技有限公司（盖章） | 编制单位：北京绿水生态环境科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话:13779701288 | 电话:15801058028 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:832000 | 邮编:101400 |
| 地址:石河子市北工业园区北七路11-3号 | 地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室 |

前言

新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目位于石河子市北工业园区北七路11-3号租赁石河子市广兴物资有限责任公司厂房内，东经86°6′39.276″，北纬44°19′11.410″。项目北侧和东侧临新疆天富易通供应链管理有限公司LNG车队；西侧为中农宏远农业科技，南侧为北七路。

2021年12月北京绿水生态环境科技有限公司编制完成《新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目环境影响报告表》，2022年1月30日第八师环境保护局下发《关于新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目环境影响报告表的批复》(八师环审[2022]11号)。项目设计总投资200万元，环保投资66万元，环保投资率为33%。实际总投资190万元，环保投资65万元，环保投资率为34%。

2022年4月1日，该项目取得排污许可手续，排污许可证编号：91659001313331265C001V。

2022年5月30日完成应急预案备案，备案号：660800-2022-067-L。该项目配套的环境保护设施与主体工程同时建成并投入使用，目前环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测的条件。该项目于2022年4月开工建设，2022年7月投入非正常运行，因2022年新冠疫情—全城封控的影响，企业竣工后，企业断断续续只收运了6天废铅酸蓄电池（见附件六），直到2023年3月才投入正常试运行。本项目从立项至调试过程中未接受过环保处罚，未发生过环境投诉事件。

根据国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定和要求，对建设项目外排污染物达标情况、污染治理效果、必要的的环境敏感目标环境质量等的监测以及建设项目环境管理水平的调查，为环境保护行政主管部门的日常监督管理提供技术依据。新疆玖福环保科技有限公司委托北京绿水生态环境科技有限公司编制竣工环境保护验收监测报告。我公司接受委托后，参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，开展相关验收调查工作，委托新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司于2023年4月22日至4月23日进行了现场竣工验收采样并出具检测报告，根据现场调查情况和检测报告，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成《新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目竣工环境保护验收监测报告表》。

- 目 录

- 表一建设项目概况                                                1

- 表二工程概况、内容及建设规模                                    4

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放                               11

- 表四建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定           15

- 表五 验收监测质量保证及质量控制                                21

- 表六 验收监测内容                                              23

- 表七 验收监测结果                                              25

- 表八 环境管理检查                                              28

- 表九 验收监测结论                                              31

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表                       33

- 附图

- 附图1：项目地理位置图

- 附图2：项目周边环境概况示意图

- 附图3：项目厂区平面布置示意图

- 附图4：项目现状监测布点示意图

- 附图4：项目照片现状图

- 附件

- 附件一：营业执照

- 附件二：危废经营许可证

- 附件三：项目环境影响报告表的批复

- 附件四：应急预案备案表

- 附件五：环保设施运行台账

- 附件六：危险废物收储转运台账

- 附件七：危废处置协议

- 附件八：检测报告

- 附件九：竣工时间公示、调试时间公示

表一 建设项目概况

| 建设项目名称 | 废机油及铅蓄电池收储转运中心项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新疆玖福环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 石河子市北工业园区北七路11-3号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 收储转运吨废机油、废铅酸蓄电池 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021-12 | 开工建设时间 | 2022-4 |  |  |
| 调试时间 | 2023-3 | 验收现场监测时间 | 2023年4月22日-23日 |  |  |
| 环评报告书审批部门 | 新疆兵团第八师生态环境局 | 环评报告书编制单位 | 北京绿水生态环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新疆玖福环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 新疆玖福环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 66 | 比例 | 33% |
| 实际总概算 | 190万元 | 环保投资 | 65 | 比例 | 34% |
| 验收监测依据 | - 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； - 2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）； - 3、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议做出修改）； - 4、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； - 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）； - 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）； - 7、《建设项目环境保护管理条例（2017 年修订）》（中华人民共和国国务院令第 682 号，2017.10.1 施行）； - 8、《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（环境保护部，国环规环评[2017]4 号）； - 9、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018 年 9 号）； - 10、《关于印发环评管理中部分行业建设 项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； - 11、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评[2018]6号； - 12、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）； - 13、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（2020年12月13日）； - 14、《国家危险废物名录（2021 年版）》； - 15、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； - 16、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； - 17、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； - 18、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；16、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； - 19、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； - 20、《新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目环境影响报告表》； - 21、《关于新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目环境影响报告表的批复》，八师环审[2022]11号； - 22、新疆玖福环保科技有限公司提供的相关资料。 |  |  |  |  |

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 1、废气 - 非甲烷总烃、硫酸雾有组织排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（非甲烷总烃：10kg/h，120mg/m3；硫酸雾：1.5kg/h，45mg/m3），厂界非甲烷总烃、硫酸雾无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（非甲烷总烃：4mg/m3、硫酸雾：1.2mg/m3）；厂内非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值（监控点处1h平均浓度：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值：20mg/m3）的要求。 - 2、废水 - 生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 - 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准限值见表1-1。 表 1-1 项目边界环境噪声排放部分限值单位：Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |

表二 工程概况、内容及建设规模

工程建设内容： - 1、地理位置及平面布置 本项目位于石河子市北工业园区北七路11-3号租赁石河子市广兴物资有限责任公司厂房内，东经86°6′39.276″，北纬44°19′11.410″，项目区四周均为石河子市广兴物资有限责任公司闲置厂房，项目占地面积1500m2，用地性质为工业用地。项目北侧和东侧临新疆天富易通供应链管理有限公司LNG车队；西侧为中农宏远农业科技，南侧为北七路。 项目地理位置详见附图1，周边环境示意图详见附图2，平面布置示意图详见附图3，照片现状图详见附图5。 2、建设过程 （1）2021年12月1日由石河子经济技术开发区经济发展中心以石经开（环资）备[2021]111号对该项目予以备案； （2）2021年12月由北京绿水生态环境科技有限公司编制建设项目环评报告表； （3）2022年1月30日第八师环境保护局以《关于新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目环境影响报告表的批复》(八师环审[2022]11号)对该项目环境影响评价予以批复。 （4）项目于2022年4月开工建设，2022年5月完工。 - 3、建设内容 本项目年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池已建成。已建设防腐、防渗贮存库1座，建筑面积为1364m2（贮存库由墙体隔离，废铅酸蓄电池贮存库面积为932m2，废机油贮存库面积为432m2），租赁办公楼面积为600m2，并配套环保设施。项目组成及工程内容见表2-2。 表 2-2 项目组成及工程内容 项目组成; 环评及环评批复内容; 实际建设内容; 建设内容变化情况. 建设规模; 年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池项目; 年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池项目; 一致. 主辅工程; 贮存库; 贮存库1座，面积1364m2，高6m，贮存库南部为废机油贮存区，面积为932m2，北部为废铅酸蓄电池贮存区，面积为432m2；废机油贮存区与废铅酸蓄电池贮存区采用墙体隔离；贮存库地面进行防腐、防渗措施，设导流槽和收集池，根据废铅酸蓄电池完损情况分区暂存；废机油储罐与废机油桶分区暂存；危废暂存于废机油贮存库西南部；设应急事故池; 贮存库1座，面积1364m2，高6m，贮存库由墙体分为南部和北部，南部面积为932m2，北部面积为432m2；现车间北部为废机油贮存库，南部为废铅酸蓄电池贮存库；贮存库地面进行防腐、防渗措施，设围堰、导流槽和应急池（设两个应急池，废机油用应急池50m3，废铅酸蓄电池用应急池15m3），根据废铅酸电池完损情况分区暂存；废机油装卸区位于贮存库外北侧，地面进行防腐、防渗措施，设围堰、导流槽和收集池（10m3）；危废暂存于废机油贮存库中间南侧，面积40m2；在废铅酸蓄电池贮存库西侧设置应急事故废水池，容积100m3。; 贮存库内布局进行了调整，废机油贮存和废铅酸蓄电池贮存位置对调；废机油装卸区设在了贮存库外侧. 储运工程; 废机油储罐8个，每个50m³，直径3.3m,长7.2m，钢制的固定储罐; 废机油储罐(固定罐)4个，每个50m³，直径3.3m,长7.2m，钢制的固定储罐; 由8个50m³废机油储罐减少为4个. 废机油收集、运输委托有资质单位；完好废铅酸蓄电池收集、运输委托专用车辆运输废铅蓄电池，专用车辆满足防雨、防渗漏、防遗撒要求；破损废铅酸蓄电池运输至处置单位，委托有资质单位; 废机油收集、运输委托有资质单位；完好废铅酸蓄电池收集、运输委托专用车辆运输废铅蓄电池，专用车辆满足防雨、防渗漏、防遗撒要求；破损废铅酸蓄电池运输至处置单位，委托有资质单位; 一致. 辅助工程; 办公楼（1座2层），租赁面积600m2，位于1层的西半部; 办公楼（1座2层），租赁面积600m2，位于1层的西半部; 一致. 公用工程; 供水：依托园区给水管网。 排水：本项目生活废水经园区污水管网排入污水处理厂进行处理。 供电：依托园区供电系统。 供暖：本项目冬季厂区供暖采用电采暖; 供水：依托园区给水管网。 排水：本项目生活废水经园区污水管网排入污水处理厂进行处理。 供电：依托园区供电系统。 供暖：本项目冬季厂区供暖采用电采暖; 一致. 环保工程; 废气：暂存区硫酸雾废气采用1套负压集气系统+1套二级活性炭吸附装置+15m排气筒处理；暂存区非甲烷总烃废气低通过密闭管道引入1套二级活性炭吸附装置+15m排气筒处理； 噪声：选用低噪音设备、厂房隔声。 固废：生活垃圾桶若干个，危险废物暂存间1座，面积10m2。; 废气：暂存区硫酸雾废气采用集气罩+1套碱液喷淋塔装置+15m排气筒处理；暂存区非甲烷总烃废气低通过密闭管道引入1套二级活性炭吸附装置+15m排气筒处理； 噪声：选用低噪音设备、厂房隔声。 固废：生活垃圾桶2个，危险废物暂存间1座，面积10m2。; 暂存区硫酸雾废气处理由二级活性炭吸附装置换成处理效率更高的碱液喷淋塔装置. 风险防范措施; 贮存库严格的防渗措施，2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 在贮存库门口内侧设置40cm高防渗防腐围堰、导流槽和5m³应急池，防止泄漏的废机油和含铅酸性电解液溢流出贮存区，；设应急事故池。; 贮存库严格的防渗措施，采用2mm厚环氧树脂漆材料防渗，渗透系数≤10-10cm/s； 在设置围堰、导流槽和三个应急池（设两个应急池，废机油贮存区用应急池50m3，废机油装卸区用应急池10m3，废铅酸蓄电池用应急池15m3，在废机油贮存区设置1m高防渗防腐围堰），防止泄漏的废机油和含铅酸性电解液溢流出贮存区和装卸区；设置100m3应急事故废水池，收集消防废水。; 应急池增多，容积变大. 由表 2-2 项目工程建设可知，贮存库内布局调整、废机油储罐减少、硫酸雾处理由二级活性炭吸附装置换成处理效率更高的碱液喷淋塔装置和应急池增多，容积变大；但项目建设规模不变，污染源不变，污染物产排量不变（硫酸雾处理采用效率更高的碱液喷淋塔装置，硫酸雾排放量可能会减少，但现未收集贮存破损废铅酸蓄电池），未增加污染物种类，对环境污染影响不变，对照环办环评函[2020]688号、环办[2015]52号、环办环评[2018]6号和环办环评函[2019]934号文中的具体内容，以上变动不属于重大变动内容。 - 3、生产设备 项目主要设备见表2-3所示。 表 2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称（环评时）; 环评时预计数量; 设备名称（实际）; 实际投产使用数量; 变化情况. 型号; 数量; 型号; 数量. 1; 叉车; /; 1辆; 叉车; /; 1辆; 一致. 2; 耐酸、耐腐蚀的PVC密封箱; /; 30个; /; 1个; 完好废铅酸蓄电池改换成危险废物专用吨袋暂存. 3; 耐酸、耐腐蚀托盘; /; 30个; /; 1个. 4; /; /; /; 危险废物专用吨袋; 防腐蚀的内塑外编袋; 29个. 4; 废机油钢制固定储罐; 50m³，直径3.3m,长7.2m; 8个; 废机油钢制固定储罐; 50m³，直径3.3m,长7.2m; 4个; 由8个50m³废机油储罐减少为4个. 5; 油桶; 50kg; 200个; 油罐车; /; 1辆; 有危险废物收集运输资质单位的单位采用油罐车. 6; 油泵; KCB300; 4个; 油泵; KCB300; 4个; 一致. 由表 2-3可知，完好废铅酸蓄电池改换成危险废物专用吨袋暂存，废机油储罐减少，废机油改换为油罐车收集运输；均未增加污染源，未增加污染物产排量，未增加污染物种类，未增加环境污染影响，污染物产排量根据项目工艺流程和产排污环节，工艺流程发生变化，废水污染物产生排放量增加，对环境污染影响增大，对照环办环评函[2020]688号、环办[2015]52号、环办环评[2018]6号和环办环评函[2019]934号文中的具体内容，以上变动不属于重大变动内容。 - 4、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员5人，不设置员工餐厅；每班工作8小时，单班制，年工作300天。人数实际与环评阶段一致。 原辅材料消耗及水平衡： - 1、原辅材料用量 本项目原辅材料消耗情况见表2-4所示。 表 2-4 主要原辅材料 名称; 收集贮存转运量; 单位; 变化情况. 环评数量; 实际数量. 废铅酸蓄电池; 30000; 30000; t/a; 一致. 废机油; 30000; 30000; t/a. 2、水源及水平衡 根据踏勘，企业没有生产废水，企业人数实际与环评阶段一致，企业生活污水排入园区污水管网进入污水处理厂处理。项目实际水平衡图见图2-2。 图2-1 本项目运营期水量平衡图 单位：m3/d 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目废机油回收工艺流程与环评阶段一致。废机油回收工艺流程及产物节点见图2-2。 图 2-2 废机油回收工艺及产污流程图 废机油回收工艺流程说明： 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。本项目主要从事废机油的收集、贮存，运输委托具有危险废物运输资质的单位进行运输。具体工艺流程说明如下： （1）收集、运输 项目建成后主要对石河子市周边企业、4S店、政府单位产生的废机油进行收集。废矿物油产生单位将废油收集放在密闭油桶内，由建设单位定期回收，运输车辆（有危险废物道路运输经营许可证的运输车辆）收集废油后运往本项目厂区。 （2）罐区卸车区卸油、储存罐贮存 载有废机油的油罐车辆到达厂区内卸油区后，将废矿物油通过输油泵输送至厂区储油罐内，此环节有有机废气产生。 （3）装车、外运 当厂区内贮存的废矿物油达到一定数量时，委托有危险废物运输资质单位派油罐车到厂区接收废机油（由油罐经输油泵打入油罐车的油罐中），运输至有资质的单位处置。本项目仅涉及暂存、出售（委托处理），不对废油进行处理处置。 项目废铅酸蓄电池回收工艺流程与环评阶段一致，只是完好电池的暂存方式由PVC密封箱改换为危险废物专用吨袋）。废铅酸蓄电池回收工艺流程及产物节点见图2-3。 危险废物专用吨袋 图 2-3 废铅酸蓄电池回收工艺及产污流程图 废铅酸蓄电池回收工艺说明： 本项目由有运输资质的车辆收集周边企业、4S店、政府单位的废铅蓄电池，进场后将运输车辆上所有周转箱卸在车间内装卸区，运输车辆离开车间，关闭车间入口，接着在装卸区对电池进行人工分拣，完好电池采用危险废物专用吨袋暂存，破损电池采用耐酸、耐腐蚀的PVC密封箱暂存，并根据电池种类、形状、大小等暂存，再整齐安置至废铅蓄电池暂存区，电池在仓库内暂存。装卸、分拣过程中可能会发生废电池的碰撞摩擦导致电池破损，事故状态产生泄露的电解液，电解液会有硫酸雾挥发。

表三 主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 本项目根据其工艺特点，结合项目建成后的实际生产情况分析，项目主要污染源和污染因子如下： 1、废气 经踏勘，运营期废气主要来源于废电池破损导致含硫酸的电解液泄漏产生的硫酸雾废气和废机油在贮存和装卸过程中油品的排放损耗产生的有机废气。 项目贮存区内破损废铅酸蓄电池产生少量的硫酸雾集气罩+1套碱液喷淋塔装置处理后通过15m排气筒排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中硫酸雾最高允许浓度及最高允许速率二级标准要求（45mg/m3，1.5kg/h，15m高排气筒），且项目500m范围内没有大气环境保护目标，对周围大气环境影响较小。 项目废机油储存产生的非甲烷总烃废气通过密闭管道引入一套二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许浓度及最高允许速率二级标准要求（120mg/m3，10kg/h，15m高排气筒），且项目500m范围内没有大气环境保护目标，对周围大气环境影响较小。 2、废水 根据踏勘，项目没有生产废水，生活污水通过污水管网排入污水处理厂处理。生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 3、噪声 本项目噪声设备经采取减振、建筑隔音等措施后，四厂界噪声可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目设备噪声对环境影响较小。 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物主要为废活性炭、油泥、废弃的含油抹布、废铅酸蓄电池破裂后的电解液、沾染废铅蓄电池的手套和废工作服及职工生活垃圾。 废活性炭（0.6671976t/a）、油泥（0.45t/a）、废铅酸蓄电池破裂后的电解液（21.6kg/a）、沾染废铅蓄电池的手套和废工作服（0.2t/a）采用专门容器分类收集，暂存于危废暂存区，定期交有资质单位处置；废弃的含油抹布（0.1t/a）可混入生活垃圾处理，生活垃圾0.45t/a收集后定期由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目固废均得到妥善处置，处理率100%，对周围环境影响较小。 5、环保投资估算 本项目共投资190万元，项目环保实际投资65万元，占项目总投资34%。根据本工程排污的实际情况，其环保投资估算见表3-3，“三同时”建设情况一览表见表3-4。 表3-3 项目环保投资 类别; 污染源; 污染防治措施（环评时）; 污染防治措施（实际情况）; 概算投资额（万元）; 实际投资额（万元）. 废气; 硫酸雾; 1套负压集气系统+1套二级活性炭吸附装置+1个15m排气筒; 1个集气罩+1套碱液喷淋塔装置+1个15m排气筒; 20; 20. 非甲烷总烃; 通过密闭管道引入1套二级活性炭吸附装置+15m排气筒处理; 通过密闭管道引入1套二级活性炭吸附装置+15m排气筒处理; 20; 20. 噪声; 设备噪声; 选用基础减振、厂房隔声; 选用基础减振、厂房隔声; 5; 4.5. 固废; 铅酸蓄电池破裂后的电解液、油泥、废活性炭、沾染废铅蓄电池的手套和废工作服; 专门容器分类收集，暂存于危废暂存区（10m2）暂存，定期交有资质单位处置; 专门容器分类收集，暂存于危废暂存区（10m2）暂存，定期交有资质单位处置; 5; 5. 生活垃圾、废弃的含油抹布; 垃圾桶; 垃圾桶2个; 1; 0.5. 风险防范措施; 危险废物、废铅酸蓄电池、废机油; 贮存库严格的防渗措施，2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 在贮存库门口内侧设置40cm高防渗防腐围堰、导流槽和5m³应急池，防止泄漏的废机油和含铅酸性电解液溢流出贮存区；; 贮存库采用2mm厚环氧树脂漆材料防渗，渗透系数≤10-10cm/s； 在设置围堰、导流槽和三个应急池（设两个应急池，废机油贮存区用应急池50m3，废机油装卸区用应急池10m3，废铅酸蓄电池用应急池15m3，在废机油贮存区设置1m高防渗防腐围堰），防止泄漏的废机油和含铅酸性电解液溢流出贮存区和装卸区；设置100m3应急事故废水池，收集消防废水。; 15; 15. 合计; 66; 65. 表3-4 “ 三同时”建设情况一览表 项目; 污染物名称; 污染防治措施; 验收内容; 落实情况. 营 运 期; 废 气; 贮存区硫酸雾废气; 1套负压集气系统+1套二级活性炭吸附装置+1个15m排气筒; 1套负压集气系统+1套二级活性炭吸附装置+1个15m排气筒; 已落实，硫酸雾废气采用1个集气罩+1套碱液喷淋塔装置+1个15m排气筒. 贮存区非甲烷总烃废气; 通过密闭管道引入1套活性炭吸附装置+15m排气筒处理; 通过密闭管道引入1套二级活性炭吸附装置+15m排气筒处理; 已落实，非甲烷总烃废气通过密闭管道引入1套二级活性炭吸附装置+15m排气筒处理. 噪声; 设备噪声; 采取厂房隔声、基础减振; 厂房隔声、基础减振; 已落实，环保设施采用减震基础，贮存库为密闭厂房. 固体废物; 生活垃圾和废弃的含油抹布; 收集于生活垃圾桶由环卫部门定期清运; 生活垃圾桶若干; 已落实，垃圾桶2个. 风险; 危险废物、废铅酸蓄电池、废机油; 贮存库严格的防渗措施，2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；； 在贮存库门口内侧设置40cm高防渗防腐围堰、导流槽和5m³应急池，防止泄漏的废机油和含铅酸性电解液溢流出贮存区；; 贮存库严格的防渗措施，2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；； 在贮存库门口内侧设置40cm高防渗防腐围堰、导流槽和5m³应急池，防止泄漏的废机油和含铅酸性电解液溢流出贮存区；; 已落实，贮存库采用2mm厚环氧树脂漆材料防渗，渗透系数≤10-10cm/s； 在设置围堰、导流槽和三个应急池（设两个应急池，废机油贮存区用应急池50m3，废机油装卸区用应急池10m3，废铅酸蓄电池用应急池15m3，在废机油贮存区设置1m高防渗防腐围堰），防止泄漏的废机油和含铅酸性电解液溢流出贮存区和装卸区；设置100m3应急事故废水池，收集消防废水。. - 总量 - 本项目VOCs总排放量为0.0517776t/a。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）文件要求，石河子市区域内非甲烷总烃排放需要倍量削减替代，因此本项目排放的非甲烷总烃需要的削减替代量为0.1035552t/a。 - 主要工程变更情况及环境影响分析 根据环办环评函[2020]688号、环办[2015]52号、环办环评[2018]6号和环办环评函[2019]934号文中的具体内容，并对照本项目的环评报告表，将本工程实际建设内容与环评阶段内容进行逐一对比分析，根据前文对项目建设规模、地点、生产工艺的描述，建设内容较环评阶段发生变化不属于重大变动。 表1 本项目建设情况与重大变动清单对照一览表 类别; 环评设计内容; 实际建设情况; 是否属于重大变动. 规模; 环评设计废机油收储转运能力3万吨/年。3万吨废铅酸蓄电池。其中废机油储罐为8×50m³; 实际废机油收储转运能力3万吨/年。3万吨废铅酸蓄电池。其中废机油储罐4×50m³，收储转运规模未发生变化。; 否. 废铅蓄电池暂存区硫酸雾废气采用集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放；废机油暂存区非甲烷总烃废气采用集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放。; 废铅蓄电池暂存区硫酸雾废气采用集气罩+碱液喷淋装置+15m排气筒排放；废机油暂存区非甲烷总烃废气采用集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放。; 否. 应急池5m³; 废机油50m³、废机油装卸区10m³、废铅蓄电池15m³。; 否.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环评报告表的主要结论与建议 （1）项目概况 建设地点：本项目位于石河子市北工业园区北七路11-3号租赁石河子市广兴物资有限责任公司厂房内，东经86°6′39.276″，北纬44°19′11.410″。 建设规模：本项目建设年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池，建设防腐、防渗贮存库1座，建筑面积为1364m2（贮存库由墙体隔离，废铅酸蓄电池贮存库面积为432m2，废机油贮存库面积为932m2），租赁办公楼面积为600m2，并配套环保设施。 本项目环保投资200万元，总投资66万元，占环保投资的33%。 - 环境质量现状 - 环境空气质量现状： - 工程所在石河子地区SO2、NO2的年均和CO的日均浓度、O3的日8小时最大平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；PM10、PM2.5年均浓度均超标，本项目所在区域为不达标区域。非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值，硫酸雾满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。 - 地下水质量现状： - 由地下水监测结果表明：由监测与评价结果可以看出：项目所在区域地下水环境质量现状监测因子中监测因子评价指数均小于“1”，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，其中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。。 - 声环境质量现状评价： - 根据监测结果可知，评价区域现状噪声环境均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准限值，表明评价区域声环境质量较好。 - 土壤环境现状调查： - 从评价结果可以看出，项目区监测项目满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的风险筛选值标准。 - （3）分析判定项目建设可行性分析 - 项目选址可行性： - 本项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等需要特别保护的敏感目标，本项目主要从事危险废物的回收暂存工作，不进行后续拆解、资源回收等工序，对照国土资源部、国家发改委关于发布实施“限制用地项目目录（2012 年本）”和“禁止用地项目目录（2012 年本）”>的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内，项目选址合理。 产业政策符合性分析： - 本项目为废机油、废电池回收临时储存中转项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其第1号修改单（国统字【2019】66号）中的规定，本项目的行业类别及代码为“N7724危险废物治理”。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第21号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。因此，项目建设符合国家相关产业政策要求。 与相关技术规范符合性： - 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）、《废电池污染防治技术政策》（环发〔2016〕82号）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关要求进行建设。 （4）环境影响可行性分析结论 废气：项目贮存区内破损废铅酸蓄电池产生少量的硫酸雾采用集气罩+1套一套二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中硫酸雾最高允许浓度及最高允许速率二级标准要求（45mg/m3，1.5kg/h，15m高排气筒），且项目500m范围内没有大气环境保护目标，对周围大气环境影响较小。 项目废机油储存产生的非甲烷总烃废气通过密闭管道引入一套二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃最高允许浓度及最高允许速率二级标准要求（120mg/m3，10kg/h，15m高排气筒），且项目500m范围内没有大气环境保护目标，对周围大气环境影响较小。 废水：项目没有生产废水，生活污水通过污水管网排入污水处理厂处理。生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，对地表水环境影响较小。 固废：本项目废活性炭、油泥、废铅酸蓄电池破裂后的电解液、沾染废铅蓄电池的手套和废工作服采用专门容器分类收集，暂存于危废暂存区，定期交有资质单位处置；废弃的含油抹布可混入生活垃圾处理，生活垃圾收集后定期由环卫部门统一清运处理。固体废物处置率达到 100%，对环境影响较小。 噪声：本项目噪声设备经采取减振、建筑隔音等措施后，四厂界噪声可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目设备噪声对环境影响较小。 地下水、土壤环境：企业采取以下措施，以减轻对土壤和地下水的污染：①源头控制措施：废铅蓄电池和和废机油贮存过程中，严格按照操作规范进行，防止发生破损；②地面防渗措施：采取分区防渗等合理、有效的预防措施，整个贮存库地面采取重点防渗措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单，采用2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s的防渗、防腐措施；厂区其他区域采取一般防渗措施，防渗要求为一般地面硬化，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。③泄漏收集措施：在废机油贮存区和废铅酸蓄电池贮存区分别在门口内侧设置40cm高防渗防腐围堰（最大贮存量是280t的废机油，废机油贮存库面积932m2，通过计算，需要30cm高防渗防腐围堰）、导流槽和5m³应急池，防止泄漏的废机油和含铅酸性电解液溢流出贮存区。围堰和应急池采用严格的防渗结构，以确保泄露的物料无法向土壤入渗；并对设备基底采用混凝土防渗处理，因此，即使事故状态下，项目泄露的物料等污染物对土壤和地下水环境影响较小。 （5）总量控制 本项目VOCs总排放量为0.0517776t/a。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）文件要求，石河子市区域内非甲烷总烃排放需要倍量削减替代，因此本项目排放的非甲烷总烃需要的削减替代量为0.1035552t/a。 （6）环境风险 本项目涉及的废矿物油具有易燃易爆性、铅酸蓄电池含有硫酸为一般毒性物质，均不属于重大危险源。主要风险事故为火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏等。本项目在贮存库内设有应急池和应急事故池、废铅蓄电池、废矿物油在发生泄漏情况下，火灾情况下，保证不外排放。公司结合国内外同类企业采取的成熟稳定的防控措施，制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，将环境风险控制在可接受水平之内。 （7）总结论 项目仅进行危险废物的暂存，不对其进行拆解、破碎、处置利用等，符合国家产业政策。结合环境空气、地表水环境、声环境、土壤环境、环境风险评价结论及工程选址及占地合理性分析和环境经济损益分析结论，只要严格按照本报告表中提出的污染防治对策，加强内部环境管理，落实废水、废气、噪声、固废治理措施和风险防范应急措施，保证环境保护设施的可靠稳定运行，严格执行“三同时”制度，从环境角度而言，本项目建设是可行的。 二、建议 （1）危险废物暂存间地面严格按照危险废物相关要求进行防腐防渗设计，严格按照环保要求做好危险废物的暂存和管理。 （2）项目废铅蓄电池在运输、暂存过程中均需暂存在耐酸、耐腐蚀的容器中，严禁擅自丢弃废旧蓄电池或倾倒电解液。 （3）严格禁止私自对收集的危险废物进行拆解和后续加工。 （4）本项目严禁暂存镉镍电池、氧化汞电池等危险废物。 （5）建立完善的环境管理系统，编制突发环境事件应急预案。 2、审批部门审批意见 本项目于2022年1月30日第八师生态环境局审批通过（批复文号为八师环审〔2022〕11号），并出具审批意见。其批复如下： 一、新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目，拟建于石河子市经济技术开发区北七路 11-3 号，租赁石河子市广兴物资有限责任公司现有厂房。项目建设内容为改建贮存库1座，新建废机油储罐8个，以及配套废气收集、处理装置及防渗工程，租赁办公楼1层实现年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池。项目占地面积1500平方米，车间面积1364平方米，不新增用地，不新建厂房，总投资200万元，其中环保投资66万元。 二、由北京绿水生态环境科技有限公司编制的《报告表》选用评价标准正确，评价技术方法符合环评要求，得出的评价结论客观实际，提出的污染治理措施基本可行，可以作为项目环境管理的依据。根据《报告表》评价结论、北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司《关于新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目环境影响报告表的技术评估报告》（瑞霖研究院评估发〔2022〕八师第5号），从环境保护角度考虑，我局同意该项目按《报告表》中所列建设内容在拟建地点建设。 三、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》和《危险废物贮存污染控制标准》及修改清单提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做到以下几点： （一）做好施工期环境保护工作，落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，施工现场执行《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），防治扬尘、噪声、生活废水、施工垃圾的污染； （二）选用低噪声施工设备，降低施工噪声，确保设备安装期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，运营期风机等设备采取减震降噪措施，加强运行管理，优化确保项目区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求； （三）加强废气治理工作。贮存区废铅酸蓄电池破损产生的硫酸雾废气经负压集气系统收集，由二级活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒排放；废机油储存产生的非甲烷总烃废气经密闭管道引入二级活性炭吸附装置处理后，通过15米排气筒排放。厂界内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值要求；厂界外满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值及无组织排放监控浓度限值； （四）做好水污染防治工作。本项目无生产废水产生，项目运营期产生的生活污水经园区排水管网排入石河子市污水处理厂处理。严格落实厂区防渗措施，防止污染土壤和地下水，设置符合要求的应急池，收集事故状态废水； （五）按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，施工垃圾及时清运至环卫部门指定地点，运营期油泥、废活性炭、电解液等属危险废物，交由有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门统一处理；按照《危险废物贮存污染控制标准》及修改清单要求规范建立危险废物储存场所； （六）加强运营管理，采取有效措施减少废铅蓄电池、废机油收储过程中的“跑、冒、滴、漏”;加强巡检维护，确保各系统稳定运行； （七）加强项目环境风险防范。制定事故应急预案，确实落实各项事故风险防范措施，防止收储过程中安全事故发生。要针对事故风险类型，储备必须的事故应急器材和物资，定期加强应急演练，确保环境安全。 四、项目投运前应严格按照《危险废物经营许可证管理办法》办理危险废物经营许可手续，并按照载明内容开展经营业务，同时危险废物收集、转运、贮存等应严格执行危险废物相关法律法规及标准技术规范。 五、有机衔接环境影响评价与排污许可管理工作，按照要求申办排污许可手续，并按证排污；项目竣工后，按规定程序组织竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入生产。 六、《报告表》经批准后，如项目的建设内容、性质、规模、地点、采取的生产工艺及拟采用的防治污染的措施发生重大变动须报我局重新审批，自批准之日起满5年方决定开工建设的，须报我局重新审核。

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 为了检验项目环保设施是否符合相应排放标准，委托新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司于2023年4月22日至4月23日对项目排放的废气、噪声进行现场采样检测，并出具了《新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心环保验收项目检测报告》（报告编号TLL23158）。根据检测报告项目监测分析方法、检测仪器、检测质量保证如下： 1、监测分析方法 本次验收废气、噪声监测采用的分析方法见表5-1。 表5-1 监测依据及仪器信息表 检测类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限. 有组织废气; 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016; 离子色谱仪ICS-900; 0.2mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源排气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪GC-4000A; 0.07mg/m3. 无组织废气; 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016; 离子色谱仪ICS-900; 0.2mg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总经的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017; 气相色谱仪GC-4000A; 0.07mg/m3. 噪声; 等效声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 声级计 AWA6628; /. 2、人员及仪器 参加验收监测采样和测试的人员均须按国家有关规定持证上岗；监测仪器经计量部门检定合格并在有效使用期内。根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。 3、样品分析过程中质量保证及质控措施 为保证本次验收结果的准确性和代表性，依据《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中质量保证与控制相关要求，结合本次监测工作内容，监测人员、现场采样、监测分析及数据处理方面制定并执行了严格的质量保证措施。 （1）验收监测期间，项目生产工况稳定，环保设施运行正常； （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性与代表性； （3）监测所用仪器全部经过计量部门检定合格并在有效期内，并在监测之前对仪器进行了检查，仪器设备全部运行正常； （4）监测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，监测人员持证上岗； （5）监测数据经本站质量保证体系三级审核，以确保监测数据的科学性、准确性、完整性、代表性和可比性。 （6）监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计； （7）声级计测量前后均进行了校准且校准合格； （8）灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于0.5dB（A），测试数据无效； （9）噪声统计分析仪使用时需加防声罩； （10）避免在风速大于5.5m/s及雨雪天气下监测。

表六 验收监测内容

- 验收监测内容： - 按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并对本项目进行了现场监测及检查，验收监测内容如下： - 1、废气 本项目废气的监测时间为2023年4月22日-4月23日，具体监测项目、监测点位和采样周期频次详见表6-1。 本项目为企业租赁的一栋仓库，仓库外及为厂界，故本次验收监测只监测厂界无组织排放废气，不再监测厂内非甲烷总烃无组织排放废气。 - 表6-1 废气监测内容 项目; 监测点位; 监测因子; 采样周期与频次. 硫酸雾废气; 碱液喷淋装置废气出口; 硫酸雾; 连续检测2天，3次/天. 非甲烷总烃废气; 活性炭吸附装置废气出口; 非甲烷总烃; 连续检测2天，3次/天. 无组织排放废气; 上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#; 硫酸雾、非甲烷总烃; 连续监测2天，每天3次. 2、厂界噪声 - 本项目噪声监测时间为2023年4月22日-4月23日，厂界噪声按照《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区有关限值执行，本项目四周厂界外1m处各布设1个厂界噪声监测点；具体监测项目、监测点位和采样周期频次详见表6-2。 - 表6-2噪声监测内容 项目; 监测点位; 监测内容; 采样周期与频次. 噪声; 厂界四周; 等效噪声级; 连续监测2天，每天昼间. - 图 6-1 噪声监测点位布置示意图

表七 验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 2023年4月22日—4月23日，新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收现场监测。监测期间，企业正常运行，环境保护设施运行基本正常。项目生产负荷统计结果详见下表。 表 7-1 项目生产负荷统计结果 监测日期; 项目; 设计收储能力（t/d）; 验收监测期间收储能力（t/d）; 生产负荷（%）. 2023.4.22; 废机油; 100; 5.43; 5.43. 2023.4.22; 废铅酸蓄电池; 100; 19.767; 19.767. 2023.4.23; 废机油; 100; 5.63; 5.63. 2023.4.23; 废铅酸蓄电池; 100; 0; 0. 验收监测结果： 1、废气监测结果及分析 本次验收废气监测结果见表7-2和表7-3。 表 7-2 有组织废气监测结果 单位：mg/m3 采样时间; 采样点位; 硫酸雾监测最大排放浓度; 验收标准; 达标情况. 2023.4.22; 碱液喷淋装置废气出口; 未检出; 45; 达标. 2023.4.23; 未检出; 45; 达标. 采样时间; 采样点位; 非甲烷总烃监测最大排放浓度; 验收标准; 达标情况. 2023.4.22; 活性炭吸附装置废气出口; 2.18; 120; 达标. 2023.4.23; 2.46; 120; 达标. 注：验收监测时，企业未有破损废铅酸蓄电池产生. 表 7-3 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 采样时间; 采样点位; 监测结果. 硫酸雾; 验收标准; 达标情况; 非甲烷总烃; 验收标准; 达标情况. 2023.4.22 （14:10-15:10）; 上风向1#; 未检出; 1.2; 达标; 0.64; 4.0; 达标. 下风向2#; 未检出; 1.2; 达标; 0.90; 4.0; 达标. 下风向3#; 未检出; 1.2; 达标; 1.26; 4.0; 达标. 下风向4#; 未检出; 1.2; 达标; 1.56; 4.0; 达标. 2023.4.22 （16:05-17:05）; 上风向1#; 未检出; 1.2; 达标; 0.6; 4.0; 达标. 下风向2#; 未检出; 1.2; 达标; 0.67; 4.0; 达标. 下风向3#; 未检出; 1.2; 达标; 1.05; 4.0; 达标. 下风向4#; 未检出; 1.2; 达标; 1.75; 4.0; 达标. 2023.4.22 （18:12-19:12）; 上风向1#; 未检出; 1.2; 达标; 0.64; 4.0; 达标. 下风向2#; 未检出; 1.2; 达标; 0.73; 4.0; 达标. 下风向3#; 未检出; 1.2; 达标; 1.12; 4.0; 达标. 下风向4#; 未检出; 1.2; 达标; 1.52; 4.0; 达标. 2023.4.23 （14:10-15:10）; 上风向1#; 未检出; 1.2; 达标; 0.89; 4.0; 达标. 下风向2#; 未检出; 1.2; 达标; 1.04; 4.0; 达标. 下风向3#; 未检出; 1.2; 达标; 1.41; 4.0; 达标. 下风向4#; 未检出; 1.2; 达标; 1.34; 4.0; 达标. 2023.4.23 （16:05-17:05）; 上风向1#; 未检出; 1.2; 达标; 0.61; 4.0; 达标. 下风向2#; 未检出; 1.2; 达标; 1.01; 4.0; 达标. 下风向3#; 未检出; 1.2; 达标; 1.68; 4.0; 达标. 下风向4#; 未检出; 1.2; 达标; 1.68; 4.0; 达标. 2023.4.23 （18:12-19:12）; 上风向1#; 未检出; 1.2; 达标; 0.86; 4.0; 达标. 下风向2#; 未检出; 1.2; 达标; 1.05; 4.0; 达标. 下风向3#; 未检出; 1.2; 达标; 1.92; 4.0; 达标. 下风向4#; 未检出; 1.2; 达标; 1.52; 4.0; 达标. 根据监测结果可知，验收期间有组织废气硫酸雾均为未检出，有组织废气非甲烷总烃的最大浓度值为2.46mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；无组织废气硫酸雾均为未检出，无组织废气非甲烷总烃的最大浓度值为1.92mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 2、噪声监测结果及分析 本次验收厂界噪声监测结果见表7-4。 表 7-4 厂界噪声监测结果 检测时段; 测点位置; 监测结果值; 评价标准; 达标情况. 2023.4.22; 昼间; 1#东厂界; 57; 65; 达标. 2#南厂界; 52; 65; 达标. 3#西厂界; 58; 65; 达标. 4#北厂界; 51; 65; 达标. 2023.4.23; 昼间; 1#东厂界; 58; 65; 达标. 2#南厂界; 51; 65; 达标. 3#西厂界; 59; 65; 达标. 4#北厂界; 52; 65; 达标. 根据监测结果可知，项目四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 3、废水 经调查可知，该项目无生产废水，废水仅为生活污水，生活污水通过园区下水管网直接排污水处理厂处理，此次验收不做监测。 4、固废 - 现场调查可知，危险废物废活性炭、油泥、废铅酸蓄电池破裂后的电解液、沾染废铅蓄电池的手套和废工作服采用专门容器分类收集，暂存于危废暂存区，定期交有资质单位处置。一般固废主要为生活垃圾及含油抹布生活垃圾及含油抹布交由市政环卫定期清运。 5、污染物排放总量核算 本项目废气污染物排放总量控制指标为VOCs，污染物排放总量核算情况如下表所示： 表 7-5 废气污染物排放总量控制核算 总量控制指标; 排气口; 排放速率（kg/h）; 年工作时间 （h）; 污染物排放量（t/a); 污染物总量指标（t/a). VOCs; 活性炭吸附装置废气出口; 0.0126; 2400; 0.03024; 0.0517776. 根据总量核算结果，本项目有组织废气VOCs排放量满足环评批复关于总量控制要求。

表八 环境管理检查

环境管理检查： 1、工程执行国家建设项目环境管理制度情况 项目在建设前依据《中华人民共和国环境保护法》要求，进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续，有关档案齐全；项目于2022年1月30日取得环评批复，于2022年4月1日开工建设，2022年5月竣工，2023年3月试运行，2023年4月启动验收。 2、环境管理 - 安排专职人员做好环保相关档案。 - 严格落实相关环保技术要求，定期做好环保设施的维护保养。 - 根据企业自身具体情况，建设单位制定了企业环境管理规章制度，有专人负责相关环境管理工作。 - 提出环保设施运行记录、项目运行台账等要求。 - 3、各种批复文件检查 - （1）企业已按要求取得企事业单位突发环境事件应急预案备案表：660800-2022-067-L。 - （2）企业已按要求取得排污许可证，排污许可证编号：91659001313331265C001V。 - （3）企业已按要求取得危险废物经营许可证（见附件二）。 - （4）企业已与有资质单位签了危险废物委托处置协议（见附件七），并按要求制定收储转运台账（见附件六）。 4、监测手段及人员配置 - 该厂不具备专业的监测手段及人员，建设单位按照要求委托具备相关资质的单位定期进行监测。 - 5、环评批复落实情况 该项目的环评批复落实情况见表 8-1 所示。 表 8-1 环评批复落实情况表 序号; 环评批复要求; 实际建设情况; 备注. 1; 新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目，拟建于石河子市经济技术开发区北七路11-3号，租赁石河子市广兴物资有限责任公司现有厂房。项目建设内容为改建贮存库1座，新建废机油储罐8个，以及配套废气收集、处理装置及防渗工程，租赁办公楼1层实现年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池。项目占地面积1500平方米，车间面积1364平方米，不新增用地，不新建厂房，总投资200万元，其中环保投资66万元。; 新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目，已建于石河子市经济技术开发区北七路11-3号，租赁石河子市广兴物资有限责任公司现有厂房。项目建设内容为已改建贮存库1座，已建废机油储罐4个，以及配套废气收集、处理装置及防渗工程，租赁办公楼1层实现年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池。项目占地面积1500平方米，车间面积1364平方米，不新增用地，不新建厂房，总投资190万元，其中环保投资65万元。; 已落实. 2; 做好施工期环境保护工作，落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，施工现场执行《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），防治扬尘、噪声、生活废水、施工垃圾的污染；; 已落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，施工现场执行《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），防治扬尘、噪声、生活废水、施工垃圾的污染；; 已落实. 3; 选用低噪声施工设备，降低施工噪声，确保设备安装期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，运营期风机等设备采取减震降噪措施，加强运行管理，优化确保项目区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求；; 施工时，企业选用低噪声施工设备，已确保设备安装期间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，运营期风机等设备采取减震降噪措施，经检测，项目区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求；; 已落实. 4; 加强废气治理工作。贮存区废铅酸蓄电池破损产生的硫酸雾废气经负压集气系统收集，由二级活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒排放；废机油储存产生的非甲烷总烃废气经密闭管道引入二级活性炭吸附装置处理后，通过15米排气筒排放。厂界内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值要求；厂界外满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值及无组织排放监控浓度限值；; 贮存区废铅酸蓄电池破损产生的硫酸雾废气经集气罩收集，由碱液喷淋塔装置处理后通过15米排气筒排放；废机油储存产生的非甲烷总烃废气经密闭管道引入二级活性炭吸附装置处理后，通过15米排气筒排放。经检测，厂界内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值要求；厂界外满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值及无组织排放监控浓度限值；; 已落实. 5; 做好水污染防治工作。本项目无生产废水产生，项目运营期产生的生活污水经园区排水管网排入石河子市污水处理厂处理。严格落实厂区防渗措施，防止污染土壤和地下水，设置符合要求的应急池，收集事故状态废水；; 贮存库已采用2mm厚环氧树脂漆材料防渗，渗透系数≤10-10cm/s；已在贮存库设置围堰、导流槽和三个应急池（设两个应急池，废机油贮存区用应急池50m3，废机油装卸区用应急池10m3，废铅酸蓄电池用应急池15m3，在废机油贮存区设置1m高防渗防腐围堰），防止泄漏的废机油和含铅酸性电解液溢流出贮存区和装卸区；设置100m3应急事故废水池，收集消防废水。; 已落实. 6; 按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，施工垃圾及时清运至环卫部门指定地点，运营期油泥、废活性炭、电解液等属危险废物，交由有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门统一处理；按照《危险废物贮存污染控制标准》及修改清单要求规范建立危险废物储存场所；; 已落实，施工垃圾及时清运至环卫部门指定地点，运营期油泥、废活性炭、电解液等属危险废物，交由有资质单位处置（危险废物委托处置协议见附件七），生活垃圾交由环卫部门统一处理；已按按照《危险废物贮存污染控制标准》及修改清单要求规范建立危险废物储存场所；; 已落实. 7; 加强运营管理，采取有效措施减少废铅蓄电池、废机油收储过程中的“跑、冒、滴、漏”;加强巡检维护，确保各系统稳定运行；; 企业设置无死角监控系统，制定了企业环境管理规章制度，有专人负责相关环境管理工作，制定巡检制度，并定期对储存设施及环保设备维护保养; 已落实. 8; 加强项目环境风险防范。制定事故应急预案，确实落实各项事故风险防范措施，防止收储过程中安全事故发生。要针对事故风险类型，储备必须的事故应急器材和物资，定期加强应急演练，确保环境安全。; 企业已按要求取得企事业单位突发环境事件应急预案备案表（见附件四），落实各项事故风险防范措施，防止收储过程中安全事故发生。要针对事故风险类型，储备了必须的事故应急器材和物资，定期加强应急演练，确保环境安全。; 已落实. 9; 项目投运前应严格按照《危险废物经营许可证管理办法》办理危险废物经营许可手续，并按照载明内容开展经营业务，同时危险废物收集、转运、贮存等应严格执行危险废物相关法律法规及标准技术规范。; 企业已严格按照《危险废物经营许可证管理办法》办理危险废物经营许可证（见附件二），按照危险废物经营许可证载明内容开展经营业务，同时危险废物收集、转运、贮存等应严格执行危险废物相关法律法规及标准技术规范。; 已落实. 10; 有机衔接环境影响评价与排污许可管理工作，按照要求申办排污许可手续，并按证排污；项目竣工后，按规定程序组织竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入生产。; 企业已按照要求办领了排污许可证，并按证排污；目前项目已竣工，企业按规定程序组织竣工环保验收，经验收合格后再正式投入生产。; 已落实.

表九 验收监测结论

验收监测结论： 1、废水 验收监测期间，本项目废水主要为职工生活污水，生活废水直接排入园区污水管网。 2、废气 本项目废气主要为废电池破损导致含硫酸的电解液泄漏产生的硫酸雾废气和废机油在贮存和装卸过程中油品的排放损耗产生的有机废气（非甲烷总烃）。监测结果表明，验收监测期间，有组织废气硫酸雾均为未检出，有组织废气非甲烷总烃的最大浓度值为2.46mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；无组织废气硫酸雾均为未检出，无组织废气非甲烷总烃的最大浓度值为1.92mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 3、噪声 本项目运营期主要的噪声源为风机等设备噪声。 监测结果表明，验收监测期间，项目区东、北、南、西侧厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准要求。 4、固废 现场调查可知，危险废物废活性炭、油泥、废铅酸蓄电池破裂后的电解液、沾染废铅蓄电池的手套和废工作服采用专门容器分类收集，暂存于危废暂存区，定期交有资质单位处置。一般固废主要为生活垃圾及含油抹布生活垃圾及含油抹布交由市政环卫定期清运。 5、污染物排放总量 根据验收监测结果核算，本项目生产过程产生VOCs未超过环评提出的总量控制指标要求。 6、环境管理检查 根据企业自身具体情况及应急预案，单位制定有环境保护规章制度，有专人负责相关环境管理工作，本项目运行至今未收到相关投诉及处罚。 7、要求与建议 严格按照环评及批复要求，加强各环保设施的日常维护和运行管理，保证设备的正常运行，使各污染物均能做到达标排放。 8、结论 新疆玖福环保科技有限公司废机油及铅蓄电池收储转运中心项目基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环保设施，落实了环保设施正常运行。 根据“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）”，依据验收监测结果，废气、噪声主要污染指标达标排放，经过现场调查，生活污水能够标达标排放，固体废物妥善处置。环境保护设施验收合格，符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。 9、建议 （1）进一步建立严格的环境制度和环保岗位操作规程，责任到人，保证环保设施长期稳定正常运行。 （2）完善环境保护设施的日常维修和管理，确保各环保设施正常进行。 （3）尽快按照相关要求建立危险废物内部登记管理台账，按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）及时转移处置危险废物。 （4）按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)落实环境管理标准要求。 （5）严禁暂存镉镍电池、氧化汞电池等危险废物。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 废机油及铅蓄电池收储转运中心项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2112-660898-04-01-447713 | 建设地点 |  |  | 石河子市北工业园区北七路11-3号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 生态保护和环境治理业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | E86°6′39.276″，N44°19′11.410″ |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年收储转运3万吨废机油、3万吨废铅酸蓄电池 |  |  |  | 环评单位 |  |  | 北京绿水生态环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 新疆兵团第八师生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 八师环审[2022]11号 |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022-4 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2022-5-28 |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2022-4-1 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 新疆玖福环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 新疆玖福环保科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91659001313331265C001V |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 北京绿水生态环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  | 5.43—19.767% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 66 | 所占比例（%） |  |  | 33 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 65 | 所占比例（%） |  |  | 34 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 40 | 噪声治理（万元） |  |  | 4.5 | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 5.5 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） | 15 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 新疆玖福环保科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 91659001313331265C |  | 验收时间 |  | 2023年5月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | / | 2.46mg/m3 | 120mg/m3 | / |  | / |  | 0.03024t/a |  |  | 0.03024t/a |  | / | 0.03024t/a |  | 0.03024t/a |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升