济南国科医工科技发展有限公司研发实验室项目

竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2021年12月1日，济南国科医工科技发展有限公司在其会议室内召开了济南国科医工科技发展有限公司研发实验室项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-济南国科医工科技发展有限公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：研发实验室项目

建设单位：济南国科医工科技发展有限公司

建设性质：改扩建

地理位置：济南市高新区港兴三路北段济南药谷3号楼1层内

建设规模：本项目位于济南市高新区港兴三路北段济南药谷3号楼1层内，利用济南高新技术创业服务中心提供的实验室，占地面积1400m2，总建筑面积1400m2，建设研发实验室项目，研发方向：数字PCR扩增核心酶制剂研发。

本项目总投资100万元，其中环保投资10万元，总建筑面积1400m2，新增劳动职工6人，工作制度为年工作240天，每天工作8小时，年工作时间1920小时，夜间不生产。

（二）建设过程及环保审批情况

济南国科医工科技发展有限公司2021年8月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南国科医工科技发展有限公司研发实验室项目环境影响报告表》，并于2021年8月27日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G86号）。

本项目于2021年9月开工建设，2021年9月底建成并投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本项目建设无分期，本次验收内容为济南国科医工科技发展有限公司研发实验室项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

与环评相较，危废间变更为库房，实际危废间建设于仪器室西边，危废间南侧为备用间，操作间变更为仪器室，质谱室变更为操作间，消防值班室由实验室的东南部变更为实验室西南部，项目使用功能未发生变化且环境防护距离范围内未新增敏感点；相应设备购置数量减少，因此项目发生的变动均不属于重大变动。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目产生的废气主要为研发过程中产生的有机废气（污染物主要为甲醇、VOCs）。废气经通风柜收集后，经济南高新技术创业服务中心配套建设的UV光氧+活性炭吸附处理，处理后通过1根（52m）高于楼顶3m的排气筒排放。

2、废水

本项目产生的废水主要是生活污水、实验后器皿两次清洗后清洗废水、实验器皿清洗后润洗废水、制备纯化水产生的浓水、地面清洁废水。经济南高新技术创业服务中心中水站处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准以及济南综合保税区污水处理厂进水水质要求，通过市政污水管网排入济南市综合保税区污水处理厂统一处理，达标后排入刘公河，最终汇入小清河。

3、噪声

本项目噪声源主要为研发实验设备运转产生的噪声，噪声值在60～80dB（A）之间。项目夜间不运行，运行过程均在室内，生产车间为砖混结构，采取选用低噪声设备、墙体隔声、设备减振、距离衰减等措施，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

本项目产生的主要固体废物包括生活垃圾、废反渗透膜、实验废物（沾染试剂及菌种的废包装物、一次性使用EP管、废离心筒、废移液器吸头、废手套、离心菌体残渣）、实验废液（实验后器皿前两次清洗废液、菌体离心上清液（废培养基））、未沾染药品废包装物、废活性炭。

废活性炭：废气经济南高新技术创业服务中心配套建设的UV光氧+活性炭吸附处理，活性炭更换均有济南高新技术创业服务中心负责。企业不进行更换作业，故企业未产生废活性炭。

危险废物：实验废物（沾染试剂及菌种的废包装物、一次性使用EP管、废离心筒、废移液器吸头、废手套、离心菌体残渣）、实验废液（实验后器皿前两次清洗废液、菌体离心上清液（废培养基））收集后暂存于危废间，委托山东敬诚环保科技有限公司处置。

一般固废：废反渗透膜收集后，由厂商统一回收处理；未沾染药品废包装物收集后，外售资源回收单位；生活垃圾收集后，由环卫部门定期清运。

- 一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。

四、环境保护设施调试效果

根据《济南国科医工科技发展有限公司研发实验室项目竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气

监测期间，本项目各生产工序正常运行，实验室排气筒P1进口VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为8.18mg/m3，排放速率为0.066kg/h；甲醇为未检出；实验室排气筒P1出口VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为2.40mg/m3，排放速率为0.023kg/h；甲醇为未检出。项目VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1“非重点行业”II时段标准限值（60mg/m3；2.4kg/h）。甲醇排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（190mg/m3；50kg/h）。

- 监测期间，本项目VOCs（非甲烷总烃）浓度最大值为1.21mg/m3；甲醇为未检出。项目VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求（2.0mg/m3）。甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（12mg/m3）。

（2）废水

监测期间，项目废水经济南高新技术创业服务中心中水站处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准以及济南综合保税区污水处理厂进水水质要求。

（3）噪声

监测期间，项目东、北、西、南厂界监测点昼间噪声最大值分别为57.0dB（A）、56.5dB（A）、54.1dB（A）、54.7dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 固体废物

本项目产生的主要固体废物包括生活垃圾、废反渗透膜、实验废物（沾染试剂及菌种的废包装物、一次性使用EP管、废离心筒、废移液器吸头、废手套、离心菌体残渣）、实验废液（实验后器皿前两次清洗废液、菌体离心上清液（废培养基））、未沾染药品废包装物、废活性炭。

废活性炭：废气经济南高新技术创业服务中心配套建设的UV光氧+活性炭吸附处理，活性炭更换均有济南高新技术创业服务中心负责。企业不进行更换作业，故企业未产生废活性炭。

危险废物：实验废物（沾染试剂及菌种的废包装物、一次性使用EP管、废离心筒、废移液器吸头、废手套、离心菌体残渣）、实验废液（实验后器皿前两次清洗废液、菌体离心上清液（废培养基））收集后暂存于危废间，委托山东敬诚环保科技有限公司处置。

一般固废：废反渗透膜收集后，由厂商统一回收处理；未沾染药品废包装物收集后，外售资源回收单位；生活垃圾收集后，由环卫部门定期清运。

- 一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于济南市高新区港兴三路北段济南药谷3号楼1层内，监测结果表明，本项目废水、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料基本齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收工作组同意验收合格。

七、建议和后续要求

（1）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（2）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（3）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

验收组

2021年12月1日