济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2022年3月8日，济南迪亚实业有限责任公司在济南迪亚实业有限责任公司会议室内召开了济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-济南迪亚实业有限责任公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园

建设单位：济南迪亚实业有限责任公司

建设性质：新建

地理位置：山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东，济南迪亚双创产业园。

建设规模：随着实验室医药研发生产规模不断扩大，为积极响应政府产业园区规范化管理，济南迪亚实业有限责任公司投资105600万元，于山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东，济南迪亚双创产业园，总占地面积69664m2，总建筑面积175826.53m2，项目地块成缺角矩形结构，厂区建筑物主要包括建设1栋12F综合楼、14栋5-6F厂房，1F地下车库等相关附属设施，并进行场区绿化和道路硬化等。综合楼位于厂区北部，厂房在厂区内相间分布；厂区东侧设有一个主出入口，便于运输，一个消防出入口。项目职工定员3000人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间2400小时，夜间不生产。

（二）建设过程及环保审批情况

济南迪亚实业有限责任公司2020年5月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南迪亚双创产业园环境影响报告表》，并于2020年5月18日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2020］G59号）。

济南迪亚实业有限责任公司于2022年2月22日经济南市生态环境局审批（济环建管函〔2022〕G7号）。函复如下：济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园于2020年5月办理环评手续（济环报告表［2020］G59号），环评审批污水站处理150T/d，现实际建设为50T/d，变更原因为园区招商由医药研发转向医疗器械、电子信息、智能制造等行业，今后不再引进大排量污水企业入驻，现处理能力能达到相关要求。污水处理站处理能力变更后，污水处理站采用的工艺和其他配套建设的环保措施均保持不变。经研究，同意污水处理站由150T/d 变更为50T/d，执行原环评意见，不再办理环评审批手续。

本项目于2020年6月开工建设，2021年3月建成，2021年6月投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 与环评相较，总建筑面积减少；地上建筑面积（厂房（丁类）面积减少，综合楼面积减少，综合楼餐厅、办公面积减少，门卫未建设）；地下建筑面积（地下厂房面积增大1.26%，车库及设备房面积减少）；地上容积率降低；地下容积率降低；建筑密度降低；绿地率增大。该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，因此项目发生的变动均不属于重大变动。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目废气主要为食堂油烟废气和污水处理站运行过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气）。

本项目采用静电式餐饮业油烟净化设备对食堂油烟废气进行处理，处理后的油烟废气通过1根高出食堂顶部1.5m的排气筒（DA001）排放。

污水处理站运行过程中恶臭气体（氨、硫化氢、臭气），为无组织排放。

2、废水

本项目产生废水为餐饮污水、生活污水和实验废水，其中生活污水与经隔油后的餐饮污水直接排入市政污水管网后由巨野河污水处理厂处理；实验废水收集至园区内污水处理站处理，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》A标准和巨野河污水处理厂进水水质要求后，经厂区现有市政污水管网排入巨野河污水处理厂进行集中处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、济政办字[2011]49号文件要求和济政办字〔2017〕30号文件要求后排入巨野河。

3、噪声

本项目噪声源主要为实验设备和风机运转产生的噪声，营运期噪声值在60～80dB（A）之间。本项目设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、餐厨垃圾以及实验固废（实验固废以入驻企业为主体，根据企业功能定位以及相关国家规定单独进行环境影响评价和竣工环境保护验收）。

综合服务楼产生的生活垃圾由各单位收集后，收集至生活垃圾桶，由环卫部门清运，餐厨垃圾委托济南十方固废处理有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

根据《济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业运行正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，园区食堂油烟排气筒DA001出口油烟最大排放浓度为0.426mg/m3，排放速率为6.1×10-3kg/h。

项目油烟满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中大型饮食单位的油烟最高允许排放浓度（1.0mg/m3）。

监测期间，本项目污水处理站出口下风向1m处氨浓度最大值为0.021mg/m3；硫化氢为未检出；臭气浓度最大值为<10（无量纲）。

项目无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）臭气浓度二级标准，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3；硫化氢0.06mg/m3；臭气20（无量纲））。

- 废水：

监测期间，厂区污水经园区污水处理站和园区污水总排放口预处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中 A 级标准要求。

- 噪声：

监测期间，项目西、北、南、东厂界监测点昼间噪声最大值分别为55.4dB（A）、57.7dB（A）、56.3dB（A）、57.7dB（A），夜间噪声最大值分别为47.8dB（A）、48.3dB（A）、45.8dB（A）、48.9dB（A），厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4a类标准；西徐马村检测点昼间噪声最大值为58.6dB（A），夜间噪声最大值为48.9dB（A），敏感点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

- （4）固体废物：

本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、餐厨垃圾以及实验固废（实验固废以入驻企业为主体，根据企业功能定位以及相关国家规定单独进行环境影响评价和竣工环境保护验收）。

综合服务楼产生的生活垃圾由各单位收集后，收集至生活垃圾桶，由环卫部门清运，餐厨垃圾委托济南十方固废处理有限公司处置。

一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于山东省济南市高新区技术产业开发区世纪大道以南，科航路以北，规划30号路以西，规划29号路以东，济南迪亚双创产业园，监测结果表明，本项目废气、废水、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（2）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（3）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收人员信息

附件：济南迪亚实业有限责任公司济南迪亚双创产业园竣工环境保护验收名单。

验收组签字：

济南迪亚实业有限责任公司

2022年3月8日