济南玖方生物科技有限公司诊断试剂生产项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2022年3月27日，济南玖方生物科技有限公司在济南玖方生物科技有限公司会议室内召开了济南玖方生物科技有限公司诊断试剂生产项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-济南玖方生物科技有限公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南玖方生物科技有限公司诊断试剂生产项目

建设单位：济南玖方生物科技有限公司

建设性质：新建

地理位置：济南市高新区春兰路1177号银丰生物城一号地块A7-02户三层。

建设规模：济南玖方生物科技有限公司位于济南市高新区春兰路1177号银丰生物城一号地块A7-02户三层。项目总占地面积500m2。建设内容为生产区以及相关配套设施。总投资800万元，其中环保投资50万元，项目职工定员30人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间2400小时，夜间不生产。

（二）建设过程及环保审批情况

济南玖方生物科技有限公司2021年11月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《济南玖方生物科技有限公司诊断试剂生产项目环境影响报告表》，并于2021年12月14日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G124号）。

本项目于2021年12月开工建设，2022年1月建成并投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为济南玖方生物科技有限公司诊断试剂生产项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 与环评相较，实际建设中实验室与制水间、洗衣间位置互换；使用功能未发生变化且环境防护距离范围内未新增敏感点。该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，因此项目发生的变动均不属于重大变动。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目为物理复配过程，无易挥发物质，故无废气产生。

2、废水

本项目产生的废水为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池收集后排入银丰国际生物城污水处理站处理，工衣清洗废水、地面清洁废水、高温蒸压灭活废水、两次后仪器设备清洗废水经污水调节池收集后排入银丰国际生物城污水处理站处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准通过市政管网排入巨野河污水处理厂处理达标后，经巨野河排入小清河。

3、噪声

本项目主要噪声源为生产过程中的仪器、设备等在运行过程中产生的噪声，营运期噪声值在75-90dB（A）之间。本项目实验设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

- 固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：实验废液、实验废物、前两次仪器设备清洗废水、不合格品、废高效过滤器；一般固废主要包括：废包装材料、不含抗体的边角料和生活垃圾。

四、环境保护设施调试效果

根据《济南玖方生物科技有限公司诊断试剂生产项目竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业运行正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

本项目为物理复配过程，无易挥发物质，故无废气产生。

- 废水：

监测期间，厂区污水经园区污水站处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。

- 噪声：

监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为54.0dB（A）、54.1dB（A）、57.0dB（A）、53.2dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固体废物：

- 本项目生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：实验废液、实验废物、前两次仪器设备清洗废水、不合格品、废高效过滤器；一般固废主要包括：废包装材料、不含抗体的边角料和生活垃圾。

- 实验废液、实验废物、前两次仪器设备清洗废水、不合格品、废高效过滤器收集后暂存于危废间，委托山东晟建宝环保科技有限公司处置；废包装材料、不含抗体的边角料收集后外售资源回收部门，生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于济南市高新区春兰路1177号银丰生物城一号地块A7-02户三层，监测结果表明，本项目废水、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（3）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收人员信息

附件：济南玖方生物科技有限公司诊断试剂生产项目竣工环境保护验收名单。

验收组签字：

济南玖方生物科技有限公司

2022年3月27日