国信（山东）检验检测中心有限公司实验室建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求，2022年3月26日，国信（山东）检验检测中心有限公司在国信（山东）检验检测中心有限公司会议室内召开了国信（山东）检验检测中心有限公司实验室建设项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-国信（山东）检验检测中心有限公司、验收监测单位-山东华晟环境检测有限公司等单位的代表及特邀专家组成（验收组名单附后）。

验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：国信（山东）检验检测中心有限公司实验室建设项目

建设单位：国信（山东）检验检测中心有限公司

建设性质：新建

地理位置：山东省济南市高新区高官寨街道航天大道以北，天玑路以西，中欧智造港2号楼。

建设规模：国信（山东）检验检测中心有限公司位于山东省济南市高新区高官寨街道航天大道以北，天玑路以西，中欧智造港2号楼。项目总建筑面积2500.64m2。建设内容为实验室、办公区及相关配套设施。总投资700万元，其中环保投资30万元，项目职工定员15人，每天工作8小时，年工作255天，年工作时间2040小时，夜间不生产。

（二）建设过程及环保审批情况

国信（山东）检验检测中心有限公司2021年11月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《实验室建设项目环境影响报告表》，并于2021年12月27日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G138号）。

本项目租赁已建成的厂房，于2022年1月开工装修，2022年1月装修完成并投入试生产阶段，运营期间运行状况良好，环保设施同时进行试运行，具备竣工验收条件。

（三）验收范围

本次验收内容为国信（山东）检验检测中心有限公司实验室建设项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

- 与环评相较，一层混凝土抗渗室于土工集料室房间位置对换；二层危废间变更为预留间；工具间变更为药品库和危废间，环评规划一间危废间69m2，实际建设中为了方便危废管理，建设2间危废间（1#危废间（废液）建筑面积约10.8m2，2#危废间（固废）建筑面积约26m2）；分析：环评中实验室废液预估量为3.2t/a，实验废物预估量为0.02t/a，废活性炭预估量为0.681t/a，实际运行中实验室废液产生量为2.88t/a，实验废物和废活性炭按环评估算量；固体和液体危险废物进行分开存放之后；现危废间可满足危废量的暂存；运营中危废产生量减少，危险废物每半年转移一次，能满足危废暂存需求；环境防护距离范围内未新增敏感点；该项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、运营工艺等其他内容未发生重大变动，因此项目发生的变动均不属于重大变动。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目进行保温材料检测过程主要为测试保温材料的燃烧性，保温材料燃烧过程中会产生少量VOCs和少量烟尘，废气经集气罩收集后，通过“滤筒除尘器+活性炭”处理后，由1根21m的排气筒（DA001）排放。

2、废水

本项目产生的废水主要是生活污水、实验室废液。生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，不外排；实验室废液经收集后委托德州泉润环境资源有限公司处理。

3、噪声

本项目噪声源主要为检测设备等噪声，营运期噪声值在60～80dB（A）之间。本项目设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

- 固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。一般固体废物：生活垃圾、检测废料（废装饰材料、废金属材料、废保温材料、废涂料及结构胶材料、废防水材料、废墙体材料、废砂石和水泥）、除尘器集尘；危险废物：实验室废液、实验废物、废活性炭。

四、环境保护设施调试效果

根据《国信（山东）检验检测中心有限公司实验室建设项目竣工环境保护验收检测报告》可知：

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业运行正常，工况稳定，满足验收监测技术规范要求。

2、污染物达标排放情况

（1）废气：

监测期间，本项目各生产工序正常运行，保温材料燃烧废气排气筒DA001进口VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为31.4mg/m3，排放速率为0.119kg/h；颗粒物最大排放浓度为20.5mg/m3，排放速率为0.078kg/h。保温材料燃烧废气排气筒DA001出口VOCs（非甲烷总烃）最大排放浓度为2.97mg/m3，排放速率为0.011kg/h；颗粒物最大排放浓度为2.5mg/m3，排放速率为0.010kg/h。

项目有组织颗粒物排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（颗粒物10mg/m3，5.9kg/h）；有组织VOCs排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7—2019）表1 II时段非重点行业标准要求（VOCs60mg/m3，6kg/h）。

监测期间，本项目VOCs（非甲烷总烃）厂界浓度最大值为1.32mg/m3；颗粒物厂界浓度最大值为230μg/m3。

项目无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）；无组织VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7—2019）表2标准要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求（2.0mg/m3）。

- 废水：

本项目产生的废水主要是生活污水、实验室废液。生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运处理，不外排；实验室废液经收集后委托德州泉润环境资源有限公司处理。

- 噪声：

监测期间，项目东、南、西、北厂界监测点昼间噪声最大值分别为41.6dB（A）、52.1dB（A）、54.4dB（A）、50.8dB（A），厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固体废物：

- 本项目生产过程中产生的固体废物包括危险废物和一般固废。一般固体废物：生活垃圾、检测废料（废装饰材料、废金属材料、废保温材料、废涂料及结构胶材料、废防水材料、废墙体材料、废砂石和水泥）、除尘器集尘；危险废物：实验室废液、实验废物、废活性炭。

- 实验室废液、实验废物、废活性炭收集后暂存于危废间，委托德州泉润环境资源有限公司处置；检测废料（废装饰材料、废金属材料、废保温材料、废涂料及结构胶材料、废防水材料、废墙体材料、废砂石和水泥）、除尘器集尘、生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

五、工程建设对环境的影响

- 本项目位于山东省济南市高新区高官寨街道航天大道以北，天玑路以西，中欧智造港2号楼，监测结果表明，本项目废气、噪声均符合国家标准要求，达标排放，固体废物均合理处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实环评报告表及其审批意见所规定的各项环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放要求，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、建议和后续要求

（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收人员信息

附件：国信（山东）检验检测中心有限公司实验室建设项目竣工环境保护验收名单。

验收组签字：

国信（山东）检验检测中心有限公司

2022年3月26日