济南久隆医药科技有限公司实验室建设项目
竣工环境保护验收意见

2022年7月30日，济南久隆医药科技有限公司根据其实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、济南久隆医药科技有限公司在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南久隆医药科技有限公司、监测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：济南久隆医药科技有限公司实验室建设项目
建设单位：济南久隆医药科技有限公司
建设性质：新建（迁建）
建设地点：济南市高新区春兰路1177号银丰国际生物城B7-02楼
济南久隆医药科技有限公司位于济南高新区颖秀路2766号迪亚新药与药械基地北楼736室，占地面积138.6m2，主要从事药品研发（含合成实验、分析实验）。于2016年5月委托山东神华山大能源环境有限公司编制《济南久隆医药科技有限公司实验室项目环境影响报告表》，原济南市环境保护局于2016年6月6日以济环报告表[2016]G21 号对其进行批复，于2018年7月11日通过竣工环境保护验收，验收文号为济环建验[2018]G106 号。

因公司发展需要，济南久隆医药科技有限公司于2021年9月搬迁至济南市高新区春兰路1177号银丰国际生物城B7栋02号。济南久隆医药科技有限公司实验室建设项目（以下简称“本项目”）主要进行化学药品研发（包括合成、分析实验），项目占地面积482平方米，总建筑面积742平方米。三楼为实验区，主要包括理化室、称量室、液相室、气相室、高温室、试剂室、留样室、合成室、危废暂存间等；四楼为办公区，主要包括办公室、技术讨论室、档案室、开放办公区等。总投资1300万元，其中环保投资20元，项目职工定员25人，每天工作8小时，年工作300天，年工作时间2400小时，夜间不生产。

㈡建设过程及环保审批情况
济南久隆医药科技有限公司2021年11月委托山东国嘉环保科技有限公司编制完成了《济南久隆医药科技有限公司实验室项目环境影响报告表》，并于2021年12月30日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G130号）。

本项目购置已建成的厂房，于2022年1月开工建设，2022年1月建设完成并投入试生产阶段，环保设施同时设计同时施工并同时进行试运行，试运营期间运行状况良好，具备竣工验收条件。

㈢投资情况
本项目总投资1300万元，其中环保投资20万元，占总投资的1.5%。

㈣验收范围
本次验收内容为济南久隆医药科技有限公司实验室建设项目建成后的全部内容。
二、工程变动情况

表1 本项目与环评相比变动情况一览表

	序号
	变化类别
	原环评
	目前实际
	变动情况

	1
	性质
	新建
	新建
	与环评一致

	2
	规模
	化学药品研发（包括合成、分析实验）
	化学药品研发（包括合成、分析实验）
	与环评一致

	3
	建设地点
	济南市高新区春兰路1177号银丰国际生物城B7-02楼
	济南市高新区春兰路1177号银丰国际生物城B7-02楼
	与环评一致

	4
	运营工艺
	见报告表 图2-2、2-3
	与环评一致

	5
	平面布置
	见报告表 附图3、4
	与环评一致

	6
	生产设备
	见报告表 表2-2
	根据实际工作需要，配置的实验仪器设备较环评阶段有适当调整，部分设备不再建设，增加部分辅助设备，原辅料用量减少，因此未增加排污，项目性质不变

	7
	环境保护措施
	废气：项目废气主要为实验过程中产生的有机废气（VOCs、甲苯、苯、甲醇）、酸碱废气（硫酸雾、氯化氢、氨）和臭气（臭气浓度）。

项目北侧合成实验室1及南侧理化室、液相室、气相室等运行过程中产生的上述废气由通风柜或万向吸风罩收集后经一套“碱喷淋+活性炭”装置处理后，通过1根25m高的排气筒（DA001）排放；

项目北侧合成实验室2、合成实验室3、氢化室等运行过程中产生的上述废气由通风柜收集后经一套“碱喷淋+活性炭”装置处理后，通过1根25m高的排气筒（DA002）排放。

未收集的有机废气，通过加强实验室通风，无组织排放。

废水：项目产生的生活污水、实验后器皿两次清洗后清洗废水、环保设备排污水、地面清洁废水均经收集池收集后满足银丰国际生物城污水处理站进水水质标准后，排入银丰国际生物城污水处理站处理，处理达标后通过市政管网排入巨野河污水处理厂进行深度处理，达标后经西巨野河排入小清河。
	废气：项目废气主要为实验过程中产生的有机废气（VOCs、甲苯、苯、甲醇）、酸碱废气（硫酸雾、氯化氢、氨）和臭气（臭气浓度）。

项目北侧合成实验室1及南侧理化室、液相室、气相室等运行过程中产生的上述废气由通风柜或万向吸风罩收集后经一套“碱喷淋+活性炭”装置处理后，通过1根25m高的排气筒（DA001）排放；

项目北侧合成实验室2、合成实验室3、氢化室等运行过程中产生的上述废气由通风柜收集后经一套“碱喷淋+活性炭”装置处理后，通过1根25m高的排气筒（DA002）排放。

未收集的有机废气，通过加强实验室通风，无组织排放。

废水：项目产生的生活污水、实验后器皿两次清洗后清洗废水、环保设备排污水、地面清洁废水均经收集池收集后满足银丰国际生物城污水处理站进水水质标准后，排入银丰国际生物城污水处理站处理，处理达标后通过市政管网排入巨野河污水处理厂进行深度处理，达标后经西巨野河排入小清河。

	与环评一致

	8
	固体废物
	生活垃圾由环卫部门定期清运；未沾染药品废包装物外售资源回收单位。实验废物（沾染试剂的废包装物、废试剂瓶、废手套等）、实验废液（废流动相、实验后器皿前两次清洗废水、实验配制废水等）及废活性炭，均属于危险废物，经收集后暂存危废间，委托有资质单位处理。
	生活垃圾由环卫部门定期清运；未沾染药品废包装物外售资源回收单位。实验废物（沾染试剂的废包装物、废试剂瓶、废手套等）、实验废液（废流动相、实验后器皿前两次清洗废水、实验配制废水等）及废活性炭，均属于危险废物，经收集后暂存危废间，委托山东朋光环保科技有限公司处理。
	与环评一致


与环评相较，根据实际工作需要，配置的实验仪器设备较环评阶段有适当调整，部分设备不再建设，增加部分辅助设备，原辅料用量减少，因此未增加排污，项目性质不变。

本项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、生产工艺等其他内容未发生重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，不属于重大变更，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

㈠废水
本项目产生的生活污水、实验后器皿两次清洗后清洗废水、环保设备排污水、地面清洁废水，均经收集池收集后满足银丰国际生物城污水处理站进水水质标准后，排入银丰国际生物城污水处理站处理，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后通过市政管网排入巨野河污水处理厂处理达标后，经西巨野河排入小清河。

㈡废气
本项目运营期产生的废气主要为实验过程中产生的有机废气（VOCs、甲苯、苯、甲醇）、臭气（臭气浓度）和酸碱废气（硫酸雾、氯化氢、氨）。

①有组织废气

项目北侧合成实验室1及南侧理化室、液相室、气相室等运行过程中产生的有机废气、酸碱废气、臭气均由通风柜或万向吸风罩收集后，再经一套碱喷淋+活性炭吸附装置处理，处理后通过1根高于楼顶3m（距地面25m）的排气筒DA001排放；

项目北侧合成实验室2、合成实验室3、氢化室等运行过程中产生的有机废气、酸碱废气、臭气均由通风柜收集后，再经一套碱喷淋+活性炭吸附装置处理，处理后通过1根高于楼顶3m（距地面25m）的排气筒DA002排放。

②无组织废气

未被收集的实验室废气等实验室通风后无组织排放。

㈢噪声
本项目噪声源主要为研发实验设备运转产生的噪声。本项目实验设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

㈣固体废物
本项目运营期产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：实验废物（沾染试剂的废包装物、废试剂瓶、废手套等）、实验废液（废流动相、实验后器皿前两次清洗废水等）、废活性炭；一般固废主要包括：生活垃圾、未沾染药品废包装物。

本项目产生的未沾染药品废包装物收集后外售物资回收单位，生活垃圾由环卫部门定期清运处理；实验废物（沾染试剂的废包装物、废试剂瓶、废手套等）、实验废液（废流动相、实验后器皿前两次清洗废水等）、废活性炭收集后暂存于危废间，委托山东朋光环保科技有限公司处置。

㈤其他环境保护设施
1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。
2.在线监测装置
项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目行业类别属于M7340医学研究和试验发展，不在固定污染源排污许可分类管理名录之内，可不需申请排污许可证。

四、环境保护设施调试效果
建设单位出具的《济南久隆医药科技有限公司实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东华晟环境检测有限公司）的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况
验收监测期间（2022年1月10日~2022年1月11日、2022年4月21日~2022年4月22日），监测工作正常进行。

㈡污染物达标排放情况

1.废水

表2  废水判定结果表

	点位
	污染物
	最大日均值（mg/L）
	标准值（mg/L）
	备注

	污水处理站出口
	pH值
	7.8
	6.5-9.5
	达标

	
	氨氮
	23.8
	45
	达标

	
	悬浮物
	63
	400
	达标

	
	总磷
	2.29
	8
	达标

	
	化学需氧量
	208
	500
	达标

	
	生化需氧量
	97.0
	350
	达标

	
	溶解性总固体
	854
	1500
	达标


验收监测期间，厂区污水经银丰国际生物城污水处理站处理后，出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表 1 的A等级标准要求。

2.废气
⑴有组织废气
表3  有组织废气判定结果表

	点位
	污染物
	最大排放浓度（mg/m3）
	最大允许排放浓度（mg/m3）
	最大排放速率（kg/h）
	最大允许排放速率（kg/h）
	备注

	合成实验室1废气排气筒DA001出口
	VOCs
	2.09
	60
	0.029
	6
	达标

	
	苯
	未检出
	6
	/
	0.90
	达标

	
	甲苯
	未检出
	40
	/
	5.2
	达标

	
	氯化氢
	未检出
	30
	
	0.43
	达标

	
	甲醇
	2.1
	190
	0.029
	8.6
	达标

	
	氨
	0.62
	20
	8.6×10-3
	8.7
	达标

	
	臭气
	/
	/
	549（无量纲）
	6000（无量纲）
	达标

	合成实验室2、3废气排气筒DA002出口
	VOCs
	2.08
	60
	0.025
	6
	达标

	
	苯
	未检出
	6
	/
	0.90
	达标

	
	甲苯
	未检出
	40
	/
	5.2
	达标

	
	氯化氢
	未检出
	30
	/
	0.43
	达标

	
	甲醇
	未检出
	190
	/
	8.6
	达标

	
	氨
	0.75
	20
	9.0×10-3
	8.7
	达标

	
	臭气
	/
	/
	416（无量纲）
	6000（无量纲）
	达标

	备注：未检出表示检测值小于检出限


验收监测期间，有组织VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”II时段排放限值要求；有组织甲苯、苯的排放浓度均满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值要求；有组织氯化氢排放浓度及排放速率满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；有组织氨排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值要求；有组织甲醇的排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的限值要求；有组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值。

⑵无组织废气

表4  无组织废气判定结果表

	污染物
	厂界最大排放浓度（mg/m3）
	厂界最大允许排放浓度（mg/m3）
	备注

	VOCs
	1.39
	2.0
	达标

	苯
	未检出
	0.1
	达标

	甲苯
	未检出
	0.2
	达标

	氯化氢
	未检出
	0.20
	达标

	甲醇
	未检出
	12
	达标

	氨
	0.024
	1.5
	达标

	臭气
	<10（无量纲）
	16（无量纲）
	达标

	NMHC
	1.37（厂房通风口处）
	6
	达标

	备注：未检出表示检测值小于检出限


验收监测期间，无组织VOCs满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；无组织甲苯、苯满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值要求；无组织氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4浓度限值要求；无组织氨满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建浓度限值；无组织甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；无组织臭气浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求。

3.厂界噪声
表5  噪声判定结果表

	测量

时段
	检测

项目
	最大噪声值 dB（A）
	标准值 dB（A）

	
	
	1#南厂界
	2#西厂界
	3#北厂界
	

	昼间
	噪声
	54.2
	53.7
	52.8
	60

	备注
	达标
	达标
	达标
	/


验收监测期间，项目1#南厂界、2#西厂界、3#北厂界，监测点厂界的昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（厂区东侧为其他企业，与之共用一堵墙，无法进行检测）。

4.固体废物
本项目运营期产生的固体废物包括危险废物和一般固废。危险废物主要包括：实验废物（沾染试剂的废包装物、废试剂瓶、废手套等）、实验废液（废流动相、实验后器皿前两次清洗废水等）、废活性炭；一般固废主要包括：生活垃圾、未沾染药品废包装物。

本项目产生的未沾染药品废包装物收集后外售物资回收单位，生活垃圾由环卫部门定期清运处理；实验废物（沾染试剂的废包装物、废试剂瓶、废手套等）、实验废液（废流动相、实验后器皿前两次清洗废水等）、废活性炭收集后暂存于危废间，委托山东朋光环保科技有限公司处置。

建设单位已与山东朋光环保科技有限公司签订危废委托处理协议。

一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

5.污染物排放总量
根据现场调查和实际生产情况，仅在合成工序、分析工序产生有机废气，以上工序年排气时间合计为1100小时，根据验收监测结果核算，项目VOCs排放量为0.0594t/a，满足VOCs总量控制要求0.064t/a（低于环评文件测算总量）。

㈢环保设施去除效率
1.废水治理设施
根据验收监测结果核算，污水处理设备对废水中主要污染物氨氮、化学需氧量平均去除效率分别为48.6%、49.5%。根据环评意见，不纳入环境总量管理。

2.废气治理设施
“碱喷淋+活性炭吸附装置”进口因生产安全原因，不具备检测条件，进口未检测，只进行了出口达标检测，本次验收未进行去除效率计算。

3.厂界噪声治理设施
厂界噪声能够达标。

4.固体废物治理设施
固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响
根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论

济南久隆医药科技有限公司实验室建设项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件，未发生重大变更。验收监测结果表明，项目各项污染物能够达标排放，污染物排放总量满足要求，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收，验收合格。

七、后续要求

（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）做好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

（5）采样平台、采样监测口规范化设置；设置环境保护图形标志牌。

八、验收组成员信息（另附）

济南久隆医药科技有限公司
2022年7月30日
[image: image1.jpg]4

Ty dEY T [ 7 2 e T B e ey S T

T ERATIER L (SN Al Iz LAl

E5¥H
[

XLi¥% z tal .
o BT | o o i 3 e BT
Ay | EEH (o2 97 T B 44 = Cr

52 WS Xh /) o
7oy 5 /6 | WEyT e H7
TSR





PAGE  
5

