山东诚成医药科技有限公司医药分析实验室建设项目
竣工环境保护验收意见

2022年7月23日，山东诚成医药科技有限公司根据其医药分析实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—山东诚成医药科技有限公司、监测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，对项目及验收监测报告存在的问题提出了整改意见。
会后，建设单位进行了整改，停用了添置的具有一定制剂研发小试功能的压片机等设备，承诺日后启用该功能时单独办理环评手续，同时在监测单位的协助下完善了报告，经验收组复核，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：医药分析实验室建设项目
建设单位：山东诚成医药科技有限公司
建设性质：新建
建设地点：济南市高新区开拓路2350号研发中心1-319
项目总占地面积196m2，建筑面积196m2。主要建设一座医药分析实验室及配套公辅设施。实验室主要包括液相实验室1、液相实验室2、理化实验室1、理化实验室2、制剂室、天平室等，主要进行医药分析实验。项目劳动定员10人，每天工作8小时，年工作300天，夜间不运行。

㈡建设过程及环保审批情况
建设单位于2022年2月委托山东绿彩环境科技有限公司编制完成《山东诚成医药科技有限公司医药分析实验室建设项目环境影响报告表》，并于2022年3月11日取得济南市生态环境局对报告表的批复（济环报告表〔2022〕G35号）。

项目于2022年3月开工建设， 2022年5月竣工。

㈢投资情况
项目总投资20万元，其中环保投资5万元，占总投资的25%。

㈣验收范围
本次验收为项目整体验收。
二、工程变动情况

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）规定，项目性质、规模、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致，未发生重大变动。

需要说明的是，项目主要对公司来样（医药原料、制剂等）进行检测，为方便工作，添置了具有制剂研发小试功能的压片机等设备并进行一定的原料混合、压片后进行检测。为保持与环评建设内容一致，我单位承诺停用制剂研发小试功能及对应设备，如启用则单独办理环评及环保验收手续。
三、环境保护设施建设情况

㈠废水
项目产生的废水主要为地面清洗废水和生活污水，均经诚创大厦化粪池处理后通过市政污水管网进入高新区水质净化一厂进一步处理。

㈡废气
项目产生的废气主要是药品分析实验过程中产生的废气（有机废气和恶臭气体三乙胺）等。

1.有组织废气

实验废气经通风橱或集气罩收集、活性炭吸附装置处理后，通过1根高于楼顶5m的排气筒（DA001）排放。

2.无组织废气

未被收集的实验室废气等实验室通风后无组织排放。

㈢噪声
项目产生的噪声主要是实验仪器设备、风机等的运行噪声，建设单位采取设备减振、建筑隔声等措施进行控制。
㈣固体废物
项目产生的固体废物主要是废包装材料、实验废液（含器皿清洗废水）、实验废物、废活性炭以及职工生活垃圾等。

废包装材料统一收集外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；实验废液（含器皿清洗废水）、实验废物、废活性炭属于危险废物，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。
㈤其他环境保护设施
1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取配备必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。
2.在线监测装置
项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

项目已针对有组织废气设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目不须办理排污许可手续。

四、环境保护设施调试效果
建设单位出具的《山东诚成医药科技有限公司医药分析实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（监测单位：山东华晟环境检测有限公司）的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况
验收监测期间（2022年5月31日～6月1日），实验室正常运行。

㈡污染物达标排放情况

1.废水
验收监测期间，诚创大厦污水总排口主要污染物pH在7.3～7.5之间，COD、NH3-N、SS、TP、TN最大日均浓度分别为270mg/L、38.1mg/L、92mg/L、2.44mg/L、53.5mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。

2.废气
⑴有组织废气
验收监测期间，实验废气排气筒（DA001）中主要污染物VOC最大排放浓度为4.24mg/m3，最大排放速率为1.4×10-3kg/h ，均满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1中Ⅱ时段标准；主要污染物臭气浓度最大值为549（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

⑵无组织废气

验收监测期间，厂界无组织排放的VOC最大浓度为1.38mg/m3，臭气浓度、苯未检出，VOC、臭气浓度均满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表2标准要求，苯满足表3标准要求。
实验室通风口处非甲烷总烃最大1h平均浓度值为1.47mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的附录A中表A.1限值要求。
3.厂界噪声
验收监测期间，项目昼间厂界噪声监测值在52.9～56.1dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类昼间标准要求。项目夜间不运行。
4.固体废物
项目产生的废包装材料统一收集外售；生活垃圾由环卫部门定期清运；实验废液（含器皿清洗废水）、实验废物、废活性炭等危险废物定期委托有资质单位处置。建设单位已与山东朋光环保科技有限公司签订危废委托处理协议。

5.污染物排放总量
项目环评及批复未设置总量指标控制要求。
根据验收监测结果核算，项目废气中主要污染物VOCs排放量分别为0.0036t/a，低于环评文件测算量。

㈢环保设施去除效率
1.废水治理设施
废水治理措施能够满足达标排放的要求。

2.废气治理设施
废气治理措施能够满足达标排放的要求。

活性炭吸附装置进口不具备检测条件，本次验收未进行去除效率监测。
3.厂界噪声治理设施
厂界噪声能够达标。

4.固体废物治理设施
固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响
根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论和后续要求
1.验收总体结论

山东诚成医药科技有限公司医药分析实验室建设项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件，无重大变动。验收监测结果表明，项目各项污染物能够达标排放，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

2.企业后续事项
⑴履行承诺，停用制剂研发小试功能及对应设备，如启用单独办理环评手续，建议尽快移除这些设备。
⑵自行监测中根据原辅料、试剂使用情况，适时调整检测指标。

⑶建议实验室废气单独设置排气筒。

⑷加强环保设施及环境风险防控措施运行管理、确保正常运行，及时更换活性炭，定期进行自行监测、信息公开。
七、验收监测报告主要修改、补充内容

⑴进一步核实项目实际建设情况；核实监测仪器设备表及原辅料表，明确承诺停用的具有制剂研发小试功能的对应设备。

⑵细化调查固废、特别是危废种类、数量、去向。
⑶进一步规范报告编制。
八、验收组成员信息（另附）

山东诚成医药科技有限公司
2022年9月2日
[image: image1.jpg]B o A IR T

v /ﬂpﬁw T e . LELE

pve | SPasz | Wik | CRWRESFEREHT u

TR : B y ;
e TEEVE | EVHSE R s % E

2 # % % S 6 T T % B | WHEE





PAGE  
7

