济南润泉生物医药科技有限公司实验室项目

竣工环境保护验收意见

2022年11月6日，济南润泉生物医药科技有限公司根据其实验室项目竣工环境保护验收监测报告表，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、济南润泉生物医药科技有限公司在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南润泉生物医药科技有限公司、检测单位—山东华晟环境检测有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、检测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南润泉生物医药科技有限公司实验室项目

建设单位：济南润泉生物医药科技有限公司

建设性质：新建

建设地点：山东省济南市高新区世纪大道2566号迪亚双创园H栋F5层

济南润泉生物医药科技有限公司实验室项目（以下简称“项目”）位于山东省济南市高新区世纪大道2566号迪亚双创园H栋F5层，行业类别及代码为M7340 医学研究和试验发展。项目总投资500万元，其中环保投资13.3万元，建筑面积725.75㎡，建设内容为实验室、办公区及相关配套设施。项目主要为药物研发实验。项目定员8人，实行单班白班制，每天工作8小时，年工作300天，夜间不运行。

㈡建设过程及环保审批情况

济南润泉生物医药科技有限公司2021年6月委托山东国环环保科技有限公司编制完成了《济南润泉生物医药科技有限公司实验室项目环境影响报告表》，并于2021年7月22日经济南市生态环境局审批（济环报告表［2021］G63号）。

本项目于2021年8月开工建设，2022年4月建成，2022年5月进行调试，环保设施同时设计、同时施工并同时进行调试，调试期间运行状况良好，具备竣工验收条件。

根据生态环境部＜关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告＞（公告2018年 第9号）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）要求，需对济南润泉生物医药科技有限公司实验室项目进行竣工环境保护验收。因不具备检测能力，济南润泉生物医药科技有限公司委托山东国环环保科技有限公司进行验收工作，山东国环环保科技有限公司随后委托山东华晟环境检测有限公司于2022年10月9日~2022年10月10日，共计2天对本项目废气、废水、噪声进行了竣工验收监测并出具检测报告。根据项目情况及检测报告，济南润泉生物医药科技有限公司于2022年10月编制完成了《济南润泉生物医药科技有限公司实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》。

㈢投资情况

本项目总投资500万元，其中环保投资13.3万元，占总投资的2.66%。

㈣验收范围

本次验收内容为济南润泉生物医药科技有限公司实验室项目建成后的全部内容。

二、工程变动情况

项目建设过程中发生的变化为：

根据实际工作需要，新增水泵、油泵各一台，属于辅助设备，未增加排污，产品未发生变化，项目性质未发生变化。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等的有关规定，项目性质、实际建设地点、生产工艺、防治污染的措施与环评基本一致，不属于重大变动，应纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

㈠废气
项目废气主要是实验理化过程中挥发的少量化学试剂，主要为有机废气、酸性废气等。

①有组织废气：

项目产生废气的操作均在通风橱内进行，有机废气、酸性废气经集气罩收集后，通过二级活性炭（内部分两级）处理后高出楼顶5米（总高27米）排气筒DA001排放。

②无组织废气：

未被收集的实验废气等，车间通风后无组织排放。

㈡废水
项目主要包括地面清洁废水、实验后器皿前两次清洗废液、实验后器皿前两次清洗之后的清洗废水、实验废液和生活污水。

项目实验后器皿前两次清洗废液、实验废液暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位进行处置，不外排。项目外排污水主要包括实验后器皿前两次清洗之后的清洗废水、地面清洗废水和生活污水，废水经迪亚双创产业园污水处理站处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，通过市政污水管网排入济南东泉供水有限公司鲜花港污水处理厂，最终满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足济政办字【2017】30号文的要求（直排小清河的单位排放标准按照化学需氧量45mg/L、氨氮2.0mg/L（冬季3.5mg/L）相关要求后外排至东巨野河支流，向北汇入东巨野河、巨野河、小清河。

㈢噪声

项目产生的噪声主要是实验室设备等的运行噪声，项目采取设备均布置于室内，采取门窗、墙体隔声，全部设备均选用低噪声设备并采取减振措施。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等措施。

㈣固体废物

项目产生的固体废物主要是实验废物（废渣等）、实验废液、废活性炭、废包装材料（未沾染试剂）和生活垃圾。

实验废物（废渣等）、实验废液、废活性炭属于危险废物，暂存于危废间，委托山东晟建宝环保科技有限公司处置；废包装材料（未沾染试剂）收集后外售物质回收部门；生活垃圾由环卫部门清运。

㈤其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，建设单位已采取设置必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。

2.在线监测装置

项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

项目已针对有组织废气设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目行业类别属于M7340医学研究和试验发展，不在固定污染源排污许可分类管理名录之内，可不需申请排污许可证。

四、环境保护设施调试效果

根据建设单位出具的《济南润泉生物医药科技有限公司实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况

验收监测期间，监测工作正常进行。

㈡污染物达标排放情况

1.废气：

验收监测期间，有机废气、酸性废气排气筒DA001中主要污染物VOCs最高排放浓度为2.05mg/m³，最高排放速率为0.015kg/h，排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.6-2019）表1中“非重点行业”标准II时段的排放要求及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2排放限值要求；氯化氢最高排放浓度为2.4mg/m³，最高排放速率为0.018kg/h，排放浓度和排放速率满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放要求。

验收监测期间，厂界无组织排放的VOCs周界外浓度最高点浓度为1.33mg/m³，满足山东省《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求；氯化氢为未检出，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4浓度限值。

车间外通风口下风向1m处非甲烷总烃最大1h平均浓度值为1.44mg/m³，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的附录A中表A.1限值要求。

2.废水：

验收监测期间，企业污水总排口化学需氧量、氨氮最大日均浓度分别为296mg/L、12.7mg/L，均满足迪亚双创产业园污水处理站进水水质要求。迪亚双创产业园污水处理站出口主要污染物pH值在7.5-7.8之间，氨氮、化学需氧量、悬浮物、总磷、溶解性总固体最大日均浓度分别为4.39mg/L、72mg/L、29mg/L、0.92mg/L、745mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A 级标准。

3.噪声：

验收监测期间，项目1#东厂界、2#南厂界、3#西厂界、4#北厂界，昼间厂界噪声最大值分别为53.5dB（A）、54.7dB（A）、56.4dB（A）、55.3dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准。项目夜间不运行。

4.固体废物

实验废物（废渣等）、实验废液、废活性炭属于危险废物，暂存于危废间，委托山东晟建宝环保科技有限公司处置；废包装材料（未沾染试剂）收集后外售物质回收部门；生活垃圾由环卫部门清运。

建设单位已与山东晟建宝环保科技有限公司签订危废委托处理协议。

一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

5.污染物排放总量

废气：项目仅在研发工序产生废气，以上工序排气筒年排气时间约为230小时，根据验收监测结果核算，项目排放量VOCs：0.00345t/a，满足环评总量控制要求（VOCs：0.004t/a）。

五、工程建设对环境的影响

根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

六、验收结论

济南润泉生物医药科技有限公司实验室项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，调试期间废气污染物排放浓度和排放速率均满足有关标准要求，废水污染物浓度满足排放标准要求，固体废物贮存及处置合理、得当，噪声均达标。项目具备正常运行条件，未发生重大变动，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。

七、后续要求
（1）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与管理，分类存放；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（2）为保障环保设施正常运行，日常维护保养和运行需由专人负责，并做好记录。

（3）按照企业自行监测技术指南相关要求开展企业定期自行监测工作，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）做好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收组成员信息（另附）

济南润泉生物医药科技有限公司
2022年11月6日

[image: image1.jpg](12 7 ] Y S B e 3 oy T

Tk e

Tyl
SR /T e

2y

% (127 ¥ 3k 4ok 7 321 0 F 5 Bl B 3

YEBT SEEEEYIL S

2a3¥%

Ty ik 7 o 7
R X T | A (27 2] B 3 7 71 = 2 el B 4

® ¥

Qreh S0 2 M B H M A B )

W6 AT





PAGE  
5

