宁波太一复合材料科技有限公司

年产20000吨重包装膜新建项目

竣工环境保护验收意见

2023年7月11日，宁波太一复合材料科技有限公司根据《宁波太一复合材料科技有限公司年产20000吨重包装膜新建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环镜保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境护验收技术指南污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波太一复合材料科技有限公司位于象山县贤庠镇西泽塘工业区，主要从事塑料膜的生产。项目建成后可形成年产FFS包装膜17500t/a、冷拉伸膜2500t/a。企业年生产约333天，实行两班制生产（每班12小时）。

根据现场调查，实际年产量为FFS包装膜13200t/a、冷拉伸膜1900t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

宁波太一复合材料科技有限公司于2022年10月委托浙江城际环境有限公司编制了《宁波太一复合材料科技有限公司年产20000吨重包装膜新建项目环境影响报告表》，同年11月9日通过宁波市生态环境局象山分局的审批，审批号为“浙象环许[2022]88号”。

项目于2022年11月开工，2023年5月竣工并进行调试。项目从立项至调试过程中，不存在环境投诉、违法或处罚记录等。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目行业类别在该名录管理范围内，企业已完成固定污染源排污登记，登记回执编号：91330225MABWUK8212001X。

（三）投资情况

项目实际总投资4800万元，环保投资30万，占总投资额0.6%。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波太一复合材料科技有限公司年产20000吨重包装膜新建项目的主体工程及配套环保设施，为整体验收。

二、工程变动情况

本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施与环评报告表及批复基本一致，生产设备FFS高速吹膜机组环评为7条，实际为6条。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

根据现场调查，本次验收废气主要为吹膜废气和印刷废气。

吹膜废气和印刷废气收集后经光氧催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒高空排放。

（二）废水

根据现场调查，本次验收废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政管网，最终由象山县贤庠镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排放。

（三）噪声

项目营运过程产生的噪声主要为设备运转过程产生的噪声。

噪声防治措施：选用优质低噪低功率设备，同时尽量将所有设备均布置在车间内，以减轻噪声对环境的污染。加强对各类设备的管理和维护，避免设备不正常运转产生的噪声。

（四）固废

本次验收固体废物主要为不合格产品、废包装材料、废印刷版、废活性炭、废油墨桶、废抹布、废油及生活垃圾。不合格产品、废包装材料出售给物资回收公司；废印刷版、废活性炭委托宁波市北仑环保固废处置有限公司进行处置；废油墨桶收集后由原厂家回收利用；废油委托宁波憬谐环保科技有限公司进行处置；废抹布、生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）辐射

本项目无辐射源。

四、环境保护设施调试效果

（一）验收工况

验收监测期间，各生产设备及环保设施均正常运行。项目主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常。

（二）污染物排放情况

浙江瑞亿检测技术有限公司于2023年6月14日、6月15日对本项目进行了现场采样，根据出具的检测报告（报告编号：RYL0606001）结果表明：

1、废气

（1）有组织废气

验收监测期间（2023年06月14日~15日），有组织废气中的非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 中大气污染特别排放限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 中限值。

（2）无组织废气

验收监测期间（2023年06月14日~15日），无组织废气中的非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，且非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中“特别排放限值”1h 平均浓度值，无组织废气中的臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 中二级新扩改建标准值。

- 废水

- 验收监测期间（2023年06月14日~15日），本项目生活污水排放口pH值、化学需

- 氧量、悬浮物、五日生化需氧量满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放限值；总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。

3、噪声

验收监测期间（2023 年06月14日~15 日），项目厂界四周昼、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4、总量控制

根据检测结果和实际生产工况核算，本项目VOCs总量指标未超过原环评文件中的核算总量，符合环评总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保要求落实了环境保护措施，根据检测结果，项目废水、废气、噪声均达标排放，固废均妥善处理，工程建设对环境影响在可控范围内。

六、验收结论

经现场核查，宁波太一复合材料科技有限公司年产20000吨重包装膜新建项目环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设基本完备，项目建设内容与环境影响报告表基本一致，基本落实了环评审批意见和环境影响报告表中要求的污染防治设施建设及污染控制措施，污染物达标排放，项目对环境影响可以控制，项目没有发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形，项目具备竣工环保验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

七、建议

1、严格遵守环保法律法规，完善各项环境保护管理制度，强化从事环保工作人员业务培训。加强废气环保处理设施的日常维护管理工作，确保各项污染物长期稳定达标排放，做好运行记录台账。加强固废管理，根据吸附效率及时更换活性炭，并做好危险废物转运记录台帐。

2、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求完善验收报告，按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见附件。

宁波太一复合材料科技有限公司

2023年07月11日