青岛源宏昌石墨销售有限公司

石墨纸加工项目
竣工环境保护验收意见

2023年10月14日，青岛源宏昌石墨销售有限公司组织召开了“石墨纸加工项目”竣工环境保护验收会议。会议成立了竣工验收组（名单附后）。与会代表查看了项目现场、环保设施及周边环境，并根据《青岛源宏昌石墨销售有限公司石墨纸加工项目竣工环境保护验收报告表》，严格依照国家有关法律法规、建设项目阶段性竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

青岛源宏昌石墨销售有限公司位于平度市南村镇三城路65号，租赁平度市银浩工程机械队闲置厂房，项目总占地面积 960平方米，总建筑面积 960平方米。主要从事石墨纸加工，年产60万平方米石墨纸。
主要原辅材料及消耗：可膨胀石墨200t/a、纸管12000m/a、珍珠棉1500m2/a、纸箱13000个。

主要生产设备：膨胀炉2台、旋风分离器4台、布料系统2台、压辊12台、收卷机2台。

环保设备与设施：低氮燃烧器+布袋除尘器+碱液喷淋塔1套。

2、建设过程及环保审批情况

 2023年3月潍坊环坪工程咨询有限公司编制完成《青岛源宏昌石墨销售有限公司石墨纸加工项目环境影响报告表》，该项目于2023年4月23日取得青岛市生态环境局审批意见（青环审（平度）[2023]55号）。

项目于2023年4月开工建设，2023年7月建成投产。

3、投资情况

实际项目总投资500万元，其中环保投资20万元，占总投资的4%。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环境影响报告表及其审批意见内容一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入国电银河水务（青岛南村）有限公司处理。

废气

项目生产过程全密闭，石墨纸生产过程中产生的上料废气、膨胀废气（液化天然气燃烧废气配套低氮燃烧器）、收料废气一同经布袋除尘器+碱液喷淋塔处理，尾气通过1根15m高排气筒P1排放。

噪声

采取选用低噪声设备，厂房隔声、减振底座和减振垫等措施进行噪声治理。

4、固体废物

生产车间内设置一般固废暂存区，废包装材料、废布袋、碱液喷淋沉渣、除杂废料、废边角料集中收集外售综合利用；布袋收集粉尘、地面收集粉尘集中收集回用于生产。

生产车间内设置 10 平方米危废暂存间，废机油、废机油桶等危险废物分类收集暂存于危废暂存间内，委托山东万洁环保科技有限公司处置。

职工生活垃圾由环卫部门定期清运处理。
四、环境保护设施调试效果

山东尚水检测有限公司检测报告（报告编号：SS2023081903）表明，验收监测期间：

（1）排气筒P1有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”标准要求；林格曼黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1中排放浓度限制要求；颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放限值要求。

厂界无组织颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中除水泥外的其他建材行业限值要求。

（2）厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类声环境功能区标准，夜间不生产。
验收监测结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为青岛源宏昌石墨销售有限公司石墨纸加工项目，环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，验收监测结果合格，通过竣工环保验收。

六、验收人员信息
	
	单      位
	职务/职称
	姓名

	项目建设/报告编制单位
	青岛源宏昌石墨销售有限公司
	经理
	

	
	青岛源宏昌石墨销售有限公司
	主任
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


青岛源宏昌石墨销售有限公司
2023年10月14日


