淅川丹江减振器有限公司

企业用地土壤及地下水

监测方案
2022年6月

淅川丹江减振器有限公司企业用地土壤及地下水
监测方案
1 检测目的
      贯彻落实《河南省土壤污染防治攻坚战土壤环境监测制度与能力建设工作任务分工的通知》（豫环文〔2018〕101号）精神，按照《河南省环境保护厅办公室关于做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作的通知》（豫环办〔2018〕66号）和《河南省污染地块土壤环境管理办法(试行)》豫环文[2018]243号等文件的要求，进一步做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作。
2 编制依据

2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

（4）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）。

2.2导则、规范及标准

1、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》；

2、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

3、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ 1209-2021）；

4、《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》；

5、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

6、《地下水质量标准》（GB/T 14848）；

7、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；

8、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

9、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

10、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019）。
3 监测点位设置及监测项目选取
3.1土壤监测点位设置

根据原场地使用功能和污染特征,选择可能污染较重的若干地块,作为土壤污染物识别的监测地块。

（2）采样污染较均匀的场地(包括污染物种类和污染程度),可根据场地的形状采用系统随机布点法,在每个地块的中心采样。

（3）监测点位的数量与采样深度应根据场地面积、污染类型及不同使用功能区域等调查结论确定。

（4）采样点位：固废库西侧1点、危废库南侧1点、材料仓库北侧1点、污水处理站南侧1点、电镀生产车间北侧1点、厂区背景点1点共6个监测点。每个采样点位在0~0.2m深度范围内，采集1个土壤样品，每个点位采集1个样品，共采集6个样品；具体点位参考附图一。
3.2地下水监测点位设置

（1）地下水监测井应布在污染物迁移途径的下游方向。在同一企业内部，监测井的位置可根据各重点设施及重点区域的分布情况统筹规划，处于同一污染物迁移途径上的相邻设施或区域可合并监测井。

（2）在厂区内选取1个重点污染源附近监测井，在厂区外上游方向选取1个参照点，共2个点；具体点位参考附图一；

3.3监测项目设置 

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）HJ 1209-2021》的具体要求，监测项目设置如下：
土壤监测：土壤监测点的监测指标至少应包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）GB 36600》表1基本项目；
（2）地下水监测因子：地下水监测井的监测指标至少应包括《地下水质量标准 GB/T 14848》 表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）。
4 检测方法

检测方法见表4-1
表4-1  检测方法和使用仪器一览表
	检测内容
	检测项目
	检测方法

	土壤
	汞
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013

	
	砷
	

	
	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997

	
	铅
	

	
	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019

	
	镍
	

	
	铬（六价）
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法  HJ 1082-2019

	
	四氯化碳
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	氯仿
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	氯甲烷*
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

	
	1,1-二氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	1,2-二氯乙烷+苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	1,1-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	反-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	二氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	1,2-二氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	四氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	

	


（续）表4-1  检测方法和使用仪器一览表

	检测内容
	检测项目
	检测方法

	土壤
	四氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	1,1,1-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	1,1,2-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	三氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	1,2,3-三氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	
	氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 

	
	氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015  

	
	1,2-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 

	
	1,4-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 

	
	乙苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 

	
	甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 

	
	间-二甲苯+对-二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 

	
	邻-二甲苯+苯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 

	
	硝基苯*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017

	
	苯胺*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017

	
	2-氯酚*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017

	
	苯并[a]蒽*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017

	
	苯并[a]芘*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017


（续）表4-1  检测方法和使用仪器一览表

	检测内容
	检测项目
	检测方法

	土壤
	苯并[b]荧蒽*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017

	
	苯并[k]荧蒽*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017

	
	䓛*
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017

	
	二苯并[a,h]蒽*
	

	
	茚并[1,2，3-cd]芘*
	

	
	萘
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015

	地下水
	色度
	水质 色度的测定（铂钴比色法）GB/T 11903-1989

	
	嗅和味
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭和味 嗅气和尝味法)  

GB/T 5750.4-2006

	
	浑浊度
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （2.1散射法-福尔马肼标准）GB/T  5750.4-2006

	
	肉眼

可见物
	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4肉眼可见物直接观察法） GB/T  5750.4-2006

	
	pH
	水质pH值的测定玻璃电极法HJ 1147-2020

	
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法  GB/T 7477-1987

	
	溶解性

总固体
	地下水质检验方法 溶解性固体总量的测定 DZ/T 0064.9-2021

	
	硝酸盐
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 

HJ 84-2016

	
	亚硝酸盐
	

	
	氟化物
	

	
	氯化物
	

	
	硫酸盐
	

	
	铁
	水质 铁锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-1989

	
	锰
	


（续）表4-1  检测方法和使用仪器一览表
	检测内容
	检测项目
	检测方法

	地下水
	铜
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987

	
	锌
	

	
	铝
	生活饮用水标准检验方法 金属指标（1 铝 1.1铬天青S分光光度法）GB/T 5750.6-2006

	
	挥发性

酚类
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009

	
	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987

	
	耗氧量
	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法  HJ 535-2009

	
	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法HJ 1226-2021

	
	钠
	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989

	
	氰化物
	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） GB/T 5750.5-2006

	
	碘化物
	碘化物 催化比色法（B）第三篇 第二章 八 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002）

	
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法          HJ694-2014

	
	砷
	

	
	硒
	

	
	镉
	生活饮用水标准检验方法 金属指标（铜 、铅、锌、镉 火焰法/石墨炉法原子吸收分光光度法 ） GB/T 5750.6-2006

	
	铅
	

	
	六价铬
	生活饮用水标准检验方法 金属指标（六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2006

	
	三氯甲烷
	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 

	
	四氯化碳
	

	
	苯
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019

	
	甲苯
	


附图一：厂区内土壤和地下水检测参考点位

[image: image1.png]





