
三台县中太镇金云页岩砖厂一般固体废物资源再利用项目
竣工环境保护验收意见

2023年12月7日，三台县中太镇金云页岩砖厂根据《三台县中太镇金云页岩砖厂一般固体废物资源再利用项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对项目进行验收，提出意见如下：
一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

三台县中太镇金云页岩砖厂一般固体废物资源再利用项目位于绵阳市三台县中太镇陈家庙村三社，主要建设内容为：在现有砖厂用地内新建污泥暂存间200m³，配套给料机、输送管道连接至搅拌工序；依托已建的隧道窑，将进厂前已预处理后的污水处理厂污泥按照一定比例替代页岩掺烧制砖。验收期间，污泥（以干污泥计）掺烧比例为2.2%，掺烧量为9.2t/d。
2、环保审批情况

三台县中太镇金云页岩砖厂一般固体废物资源再利用项目于2023年9月1日开始建设，2023年9月30日建成，并于10月1日开始试运行。2022年9月，三台县中太镇金云页岩砖厂委托德阳显众环境科技有限公司编制完成了《三台县中太镇金云页岩砖厂一般固体废物资源再利用项目环境影响评价报告表》，并于2022年10月13日取得绵阳市生态环境局出具的《关于三台县中太镇金云页岩砖厂一般固体废物资源再利用项目环境影响报告表的批复》（绵环审批[2022]210号）。企业采矿许可证已于2023年8月13日到期，正在重新申领，企业排污许可证已于2023年9月14日更新，有效期限为2023年9月14日至2028年9月13日，排污许可证编号为：91510722MA6249G240001V。项目从立项至试运行过程中无环境投诉、违法或处罚记录。
3、投资情况

本项目实际总投资100万元，实际环保投资10.5万元，环保投资占总投资的10.5%。
4、验收范围

根据《三台县中太镇金云页岩砖厂一般固体废物资源再利用项目环境影响评价报告表》中提出的污染治理内容及绵阳市生态环境局对该项目环境影响报告表的批复，本次验收范围为：建设项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环境影响评价和批复文件规定的项目废水、废气、噪声及固废环境保护措施。
二、项目变动情况

根据原环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”

通过对项目所涉及的环境影响、管理制度等环境保护措施的落实情况进行调查，确认该项目的性质、规模、地点、生产工艺及环保措施等均未发生重大变动，未导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），可以纳入竣工环境保护验收管理。
三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目主要产生的废水为：脱硫塔废水、洗车废水、生活污水。
脱硫塔废水依托现有沉淀系统沉淀后循环使用，不外排；洗车废水依托现有洗车平台出入口设置的5m3沉淀池沉淀后循环使用，每日补充损耗，不外排；生活污水排入化粪池预处理，定期委托槽车转运至游仙经济开发区污水处理厂进一步处置。
2、废气

本项目有组织排放的废气主要为隧道窑废气、破碎筛分粉尘、污泥间恶臭，无组织排放的废气主要为堆场卸料粉尘、车辆运输粉尘和污泥间恶臭。
（1）有组织排放

隧道窑废气：隧道窑产生的废气经双碱法脱硫设施处理后，由1根31m高排气筒（DA001）排放。

破碎筛分粉尘：原料制备车间封闭，破碎筛分产生的粉尘由布袋除尘器收集处理并由15m高排气筒（DA003）排放，同时对无组织粉尘进行湿式降尘。

污泥间恶臭：污泥堆放、输送过程产生的恶臭，经封闭的污泥综合利用间，由配套的活性炭吸附系统除臭，尾气经15m高排气筒（DA002）排放。

（2）无组织排放

堆场卸料粉尘经封闭设置堆场、设置喷淋装置控尘。

车辆运输路线喷淋降尘，车间定期清洗轮胎。

污泥堆放、输送过程产生的恶臭，经封闭的污泥综合利用间，由配套的活性炭吸附系统除臭，尾气经15m高排气筒（DA002）排放。同时加强日常管理，包括：污泥不露天堆放，全部堆存于密闭车间内；污泥由管道密闭输送至搅拌机系统；定期进行设备维护管理，确保污泥在给料机、搅拌机封闭结构中运行；避免污泥在厂区长期堆存，污泥贮存间采取“三防”措施。储库内若产生渗滤液，收集后作为配料用水，进入砖坯中，不外排；严格生产管理和提高操作技能，保证工程的正常运行。

3、噪声

本项目产噪设备主要是新增的配套污泥输送机以及环保设备风机。
本项目按照环评要求，通过合理布局、选用低噪声设备、减振处理以及厂房隔声等措施对噪声进行控制后经过距离衰减，经监测，项目场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、固体废物

本项目运营期间产生的固体废物主要有废砖坯、脱硫除尘渣、洗车沉淀池污泥、废机油、生活垃圾、废活性炭。
脱硫塔除尘渣、布袋除尘器内粉尘、洗车沉淀池污泥、不合格砖，回用于制砖；废机油和废活性炭统一收集后暂存厂区内的危废暂存间，定期交由四川省兴茂石化有限责任公司处理处置；生活垃圾分类收集后统一由环卫部门清运处置；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，做好防雨、防渗、防腐等标准化建设；按照国家相关要求，建立了危废管理台账，在危险废物转运过程中，委托持有危险废物运输资质的车辆进行运输，严格执行危险废物转移联单制度，按照有关标准规范加强对危险废物收集贮存等设施的管理。
5、其他环境保护设施

（1）环境风险
本项目按照环评及批复要求，严格落实了环境风险防范措施：制定了完善的管理制度；落实了原辅材料（烧碱、石灰等）输运、储存以及使用措施；制定了企业环境风险应急预案；关键设备和零部件配备了足够的备用件；厂区移动式消防器材（灭火器等）及固定式消防设施（消防栓、消防水枪等）配备齐全。
（2）“以新带老”
本项目已按照环境影响评价报告表及审批部门审批决定的要求落实了各项“以新带老”措施。
四、验收监测、调查结果

验收监测期间，三台县中太镇金云页岩砖厂各项环保设施基本按照环评要求建设落实，根据《三台县中太镇金云页岩砖厂一般固体废物资源再利用项目竣工环境保护验收监测报告》验收监测与调查结果如下：

1、废气监测结果

验收监测结果表明：
隧道窑排气筒所排放的废气中氟化物的排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013及其修改单表2中的标准限值；颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、二噁英类、汞及其化合物；镉及其化合物；锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物的排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标注准》GB 18485-2014及其修改单表4中的标准限值。
污泥暂存车间排气筒排放的废气中硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表2中标准限值。
制砖车间排气筒排放的废气中颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013及其修改单表2中标准限值。
无组织排放的废气中二氧化硫、总悬浮颗粒物、氟化物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013及其修改单表3中标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表1中二级标准限值。

2、噪声监测结果

验收监测结果表明，该项目厂界环境噪声昼间、夜间检测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。
3、废水调查结果
本项目不新增废水，生活废水依托现有10m3化粪池收集后定期委托槽车转运至游仙经济开发区污水处理厂进一步处置，不外排。其余生产废水依托现有沉淀池进行了循环使用，不外排。
4、固废调查结果
本项目运营期间的固体废弃物主要为废砖坯、脱硫除尘渣、洗车沉淀池污泥、废机油、废活性炭和生活垃圾。脱硫塔除尘渣、布袋除尘器内粉尘、洗车沉淀池污泥、不合格砖，经收集处理后均回用于制砖；废机油和废活性炭收集后暂存厂区内的危废暂存间，定期交由四川省兴茂石化有限责任公司处理处置。生活垃圾已由厂区垃圾收集点分类收集后统一交由环卫部门清运处置。
5、“三同时”执行情况

项目环保审批手续齐全，在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投产使用，执行了“三同时”制度。

6、文档及环境保护管理情况

项目履行了各项环保手续，环保治理设施已建设完毕，环保档案较齐全。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测数据，本项目运营期间产生的废气、废水、噪声采取相应处置措施后，均满足国家相应标准；项目产生的各项固体废弃物处置得当妥善，去向明确。各项污染物均达标排放的条件下，工程建设对环境的影响很小。
六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查如下：
（1）项目已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护设施已与主体工程同时投产或者使用；
（2）项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定和污染物排放总量控制指标要求；
（3）项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动；
（4）项目建设过程中已落实污染治理措施和生态修复措施，未造成重大环境污染和重大生态破坏；
（5）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），项目已办理排污许可证，属于持证排污；
（6）建设单位未违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚备、责令改正等；
（7）验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理；
（8）项目不存在其它环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。
三台县中太镇金云页岩砖厂“一般固体废物资源再利用项目”在建设过程中环评手续完备，验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。建议通过验收。
七、企业后续要求

1、企业应加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。

2、搞好日常环境监督管理，定期维护各项设备，确保各项设备长期稳定运行，防治各类污染物非正常排放。

3、加强项目危险废物的管理，建立健全危险废物管理台账，规范危险废物标识标牌。

4、健全一般工业固废管理台账，规范一般固废管理。

5、及时对厂内突发环境事件应急预案进行更新完善。
验收组：

三台县中太镇金云页岩砖厂
2023年12月7日
1

