
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：文县住房和城乡建设局                                  填表人（签字）：                    项目经办人：  

	建 设 项 目
	项目名称
	文县碧口镇生活污水处理工程（变更）
	项目代码
	/
	建设地点
	陇南市文县碧口镇豆家坝村

	
	行业类别
	污水处理及其再生利用 （D4620）
	建设性质
	新建
	
	

	
	设计生产能力
	处理规模为2500m3/d
	实际生产能力
	处理规模为800m3/d
	环评单位
	陇南宸华环境工程咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	陇南市生态环境局文县分局
	审批文号
	文环评表发[2022]004号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2021年4月
	竣工时间
	2021年10月
	排污许可证申领时间
	2022年09月02日

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	验收时监测工况
	32%

	
	验收单位
	/
	环保设施监测单位
	/
	本项目排污许可证能编号
	

	
	投资总概算
	7052.13
	环保投资总概算（万元）
	186.04
	所占比例（%）
	2.64%

	
	实际总投资
	7060.00
	实际环保投资（万元）
	194.04
	所占比例（%）
	2.75%

	
	废水治理（万元）
	16.0
	废气治理（万元）
	43.0
	噪声治理（万元）
	7.0
	固废治理（万元）
	8.0
	绿化及生态（万元）
	32.0
	其它（万元）
	88.04

	
	新增废水处理设施能力（t/d）
	/
	新增废气处理设施能力（Nm³/h）
	    /       
	年平均工作时（h/a）
	8760

	运营单位
	文县住房和城乡建设局
	运营单位社会统一信用代码
	
	验收时间
	2023.8.10

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	91.25
	/
	/
	91.25
	/
	+91.25

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	45.6
	/
	/
	45.6
	/
	+45.6

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4.56
	/
	/
	4.56
	/
	+4.56

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）    3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年


