   锦湖轮胎（长春）有限公司重点排污企业信息公开

	基本信息

	单位名称
	锦湖轮胎（长春）有限公司

	组织机构代码

（社会信用代码）
	91220000717866506k
	法定代表人
	杨浔

	传真
	-
	联系电话
	87050755

	生产地址
	长春高新技术产业开发区锦湖大路677号

	生产经营和管理
服务的主要内容、产品及规模
	锦湖轮胎（长春）有限公司位于长春市的高新技术开发区，占地面积达到22万平方米，总投资达到2.1亿美元。年产315万条子午线轮胎

	排污信息

	水污染物

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	监测方式
	监测时间
	排放浓度（mg/L）
	执行的污染物排放标准浓度限值（mg/L）
	排放总量(吨)
	核定的排放总量（kg）
	超标情况

	总排口
	水处理厂
	间接排放
	COD
	委托检测
	2023-6-20
	117
	300
	2.8
	无
	达标

	总排口
	水处理厂
	间接排放
	BOD
	委托检测
	2023-6-20
	36.5
	80
	0.9
	无
	达标

	总排口
	水处理厂
	间接排放
	悬浮物
	委托检测
	2023-6-20
	16
	150
	0.40
	无
	达标

	总排口
	水处理厂
	间接排放
	石油类
	委托检测
	2023-6-20
	0.37
	10
	0.009
	无
	达标

	总排口
	水处理厂
	间接排放
	氨氮
	委托检测
	2023-6-20
	2.52
	30
	0.062
	无
	达标

	总排口
	水处理厂
	间接排放
	PH值
	委托检测
	2023-6-20
	7.3
	6-9
	/
	无
	达标

	大气污染物

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	监测方式
	监测时间
	排放浓度（mg/m3）
	执行的污染物排放标准浓度限值（mg/m3）
	排放总量(kg)
	核定的排放总量（kg）
	超标情况

	锅炉废气排放口
	厂区西南侧
	经排气筒直接排放
	二氧化硫
	委托检测
	2023-6-20
	6
	100
	984
	/
	达标

	锅炉废气排放口
	厂区西南侧
	经排气筒直接排放
	氮氧化物
	 在线监测
	全年
	99.924
	400
	54627
	/
	达标

	锅炉废气取样口
	厂区西南侧
	经排气筒直接排放
	烟尘
	委托检测
	2023-6-20
	5.5
	30
	902
	/
	达标

	密炼车间排气筒
	厂区东侧
	净化后排放
	非甲烷总烃
	委托检测
	2023-6-20
	1.02
	10
	    167
	/
	达标

	密炼车间排气筒
	厂区东侧
	净化后排放
	颗粒物
	委托检测
	2023-6-20
	4.5
	12
	899
	/
	达标

	密炼车间排气筒
	厂区东侧
	净化后排放
	臭气浓度
	委托检测
	2023-6-20
	229
	6000
	/
	/
	达标

	硫化车间排气筒
	厂区西侧
	净化后排放
	臭气浓度
	委托检测
	2023-6-20
	160
	2000
	/
	/
	达标

	硫化车间排气筒
	厂区西侧
	净化后排放
	非甲烷总烃
	委托检测
	2023-6-20
	6.11
	10
	2069
	/
	达标

	土壤污染物

	主要/特征污染物名称
	监测方式
	监测时间
	排放浓度（mg/m3）
	执行的污染物排放标准浓度限值（mg/m3）
	超标情况

	PH
	委托检测
	2023.8.4
	7.39
	6-9
	达标

	硫化物
	委托检测
	2023.8.4
	未检出
	400
	达标

	砷
	委托检测
	2023.8.4
	11.35
	60
	达标

	铅
	委托检测
	2023.8.4
	40
	800
	达标

	汞
	委托检测
	2023.8.4
	0.036
	38
	达标

	锌
	委托检测
	2023.8.4
	73.25
	500
	达标

	铬
	委托检测
	2023.8.4
	0.0025L
	400
	达标

	镉
	委托检测
	2023.8.4
	0.125
	65
	达标

	石油烃
	委托检测
	2023.8.4
	56
	4500
	达标

	挥发性有机物
	委托检测
	2023.8.4
	未检出

.
	4
	达标

	噪声

	厂界位置
	噪声值
	执行的厂界噪声排放标准限值
	超标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东厂界▲1（2021年6月）
	48
	39
	60
	50
	达标

	南厂界▲2（2021年6月）
	52
	42
	60
	50
	达标

	西厂界▲3（2021年6月）
	53
	42
	60
	50
	达标

	北厂界▲4（2021年6月）
	51
	41
	60
	50
	达标

	防治污染设施建设及运行情部况

	污水治理设施

	防治污染设施名称
	投运时间
	处理能力
	运行情况

	污水处理站
	2006.7
	300/d
	正常

	废气治理设施

	防治污染设施名称
	投运时间
	处理能力
	运行情况

	袋式除尘器
	2006.7
	1000立方米/分
	正常

	生物洗涤净化装置
	2018.8
	1000立方米/分
	正常

	活性炭吸附装置
	2017.9
	500立方米/分
	正常

	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	建设项目名称
	环评批复单位
	环评批复时间
	环评批复文号
	竣工验收时间

	锦湖轮胎（长春）有限公司年产315万条子午线轮胎项目
	吉林省环保厅
	2006年1月25日
	吉环建字﹝2006﹞11号
	吉环验﹝2007﹞121号

	突发环境事件应急预案

	编制时间
	备案时间
	备案管理部门
	备案编号

	2021年7月15日
	2021年7月22日
	长春市环境保护局高新分局
	220108-2021-055-M


危险废物产生情况
	废物名称
	废物代码
	废物类别
	危险特性
	数量
	单位
	来源及产
生工序
	处置单位

	废油
	HW08
	液态
	易燃性
	23
	t
	密炼、水处理
	吉林省环科废油脂加工有限责任公司

	废化工原料包装袋
	HW49
	固态
	易燃性
	2.6
	t
	密炼
	吉林省晴天环保科技处理中心有限公司

	废化工药品
	HW13
	固态/液态
	含毒性物质
	23.7
	t
	密炼、硫化
	

	废粉尘
	HW13
	固态
	易燃性
	1.08
	t
	密炼、硫化
	

	废脱水污泥
	HW49
	固态
	含毒性物质
	0
	t
	废水处理场
	

	含油废物
	HW49
	固态/液态
	易燃性
	23
	t
	密炼、硫化、废水处理场
	

	废弃空包装桶
	HW49
	固态
	含毒性物质
	0
	t
	密炼、压延、裁断
	

	墨盒
	HW12
	固态
	反应性
	0.06
	t
	办公室
	

	活性炭
	HW49
	固态
	含毒性物质
	0
	t
	水处理
	

	地下水污染物

	主要/特征污染物名称
	监测方式
	监测时间
	排放浓度（mg/m3）
	执行的污染物排放标准浓度限值（mg/m3）
	超标情况

	pH
	委托检测
	2023.8.2
	7.19
	6.5-8.5
	达标

	溶解性总固体
	委托检测
	2023.8.2
	255
	1000
	达标

	硫酸盐
	委托检测
	2023.8.2
	16
	250
	达标

	铜
	委托检测
	2023.8.2
	0.2
	1
	达标

	锌
	委托检测
	2023.8.2
	0.05
	1
	达标

	挥发性酚类
	委托检测
	2023.8.2
	0.0003
	0.002
	达标

	耗氧量
	委托检测
	2023.8.2
	0.05
	3
	达标

	氨氮
	委托检测
	2023.8.2
	0.02
	0.5
	达标

	硫化物
	委托检测
	2023.8.2
	0.003
	0.02
	达标

	亚硝酸盐氮
	委托检测
	2023.8.2
	0.001
	1
	达标

	硝酸盐氮
	委托检测
	2023.8.2
	0.2
	20
	达标

	氟化物
	委托检测
	2023.8.2
	0.2
	1
	达标

	汞
	委托检测
	2022.7.26
	0.0002
	0.001
	达标

	砷
	委托检测
	2022.7.26
	0.0025
	0.01
	达标

	硒
	委托检测
	2022.7.26
	0.005
	0.01
	达标

	镉
	委托检测
	2022.7.26
	0.0025
	0.005
	达标

	铬（六价）
	委托检测
	2022.7.26
	0.004
	0.05
	达标

	铅
	委托检测
	2022.7.26
	0.01
	0.01
	达标

	三氯甲烷
	委托检测
	2022.7.26
	0.2
	60
	达标

	四氯化碳
	委托检测
	2022.7.26
	0.1
	2
	达标

	苯
	委托检测
	2022.7.26
	2
	10
	达标

	甲苯
	委托检测
	2022.7.26
	2
	700
	达标

	乙苯
	委托检测
	2022.7.26
	2
	500
	达标

	二甲苯
	委托检测
	2022.7.26
	2
	300
	达标

	苯乙烯
	委托检测
	2022.7.26
	3
	20
	达标


https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=310747
