
中国石化销售股份有限公司云南保山

石油分公司和木兰加油站原址重建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司

编制单位：云南顺测环保工程有限公司
2024年3月

建设单位法人代表：         （签字）
编制单位法人代表：         （签字）
项目负责人：
填表人：
建设单位：中国石化销售股份有限公司 编制单位：云南顺测环保工程有限公司
云南保山石油分公司（盖章）          （盖章）
电话：13577569446                   电话：18687192475
传真：—                            传真：—
邮编：678000                        邮编：650231
地址：云南省保山市隆阳区九龙路549号地址：云南省昆明市盘龙区霖雨路北城映象大厦8幢A座1206号

目录
1表一


表二
6
24表三


33表四


41表五


43表六


45表七


52表八


56建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表




附件：

附件1：委托书
附件2：保山市生态环境局隆阳分局关于本项目环境影响报告表的批复

附件3：验收意见及签到表
附件4：云南泰义检测技术有限公司出具的验收检测报告及工况记录表
附件5：项目消防验收意见

附件6：项目综合验收意见
附件7：项目用水量说明
附件8：危险废物处置协议及管理台账

附件9：生活垃圾委托处置协议及清运台账

附件10：化粪池、油水分离池抽吸清运处置协议及台账

附件11：加油站双层罐合格证书

附件12：营业执照、危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书
附件13：项目排污许可证
附件14：项目应急预案备案表

附件15：项目配套建设的环境保护设施竣工及调试日期公示截图
附件16：保山公司2023年废旧资产处置协议
附图：

附图1：本项目地理位置图

附图2：本项目周边关系示意图

附图3：本项目区域水系图

附图4：本项目总平面布置图
附图5：本项目排水管网布置图
附图6：本项目验收监测点位布置图

前  言

中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目总投资650万元，总占地面积2147.12m2，总建筑面积677.09m2，主要建设内容包括油罐区、加油区、站房及其他辅助用房。本加油站目前共设置有3个地埋式3DFF双层油罐，其中0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3，共设置3台四枪双油潜油泵型加油机。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站等级划分，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，折合汽油总容积为85m3，属于三级加油站。
建设单位于2022年6月委托云南顺测环保工程有限公司编制了《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》，并于2022年8月19日取得保山市生态环境局隆阳分局出具的关于《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》的批复，隆环发〔2022〕99号；同时，项目于2023年11月10日办理了排污许可证，证书编号：91530502MA6K66LJ4U001Q，有效期自2023年11月10日至2028年11月09日。2023年12月委托云南顺测环保工程有限公司编制了《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站突发环境事件应急预案》并于2023年12月18日提交至保山市生态环境局隆阳分局备案（备案号530502-2023-089-L）。项目于2022年11月开工建设，主体工程及各项环境保护设施于2023年7月建设完成并进行配套建设的环境保护设施竣工日期公示，2023年8月进行配套建设的环境保护设施调试并进行配套建设的环境保护设施调试日期公示，2023年9月投入试运行，经调试主体工程及各项环保设施运转基本正常并委托云南顺测环保工程有限公司（后文简称“我公司”）组织开展竣工环境保护验收工作。

根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和环保的相关规定，项目建设完成后需完善竣工环境保护验收手续，建设单位委托云南泰义检测技术有限公司承担该项目竣工验收监测工作。验收调查、监测期间，项目各项环保设施与主体工程经调试后运转正常，拟完成竣工验收后正式投入运营。

本次验收范围为《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》及隆环发〔2022〕99号文件已批复的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，环境保护部文件（国环规环评【2017】4号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告、云南省政府第l05号令《云南省建设项目环境保护管理规定》以及生态环境部（公告2018年第9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告等环保法规的要求和规定，我公司编制了《验收监测方案》，作为项目验收现场监测的作业指导书。2023年9月6日～2023年9月7日，云南泰义检测技术有限公司工程技术人员按《验收监测方案》进行现场监测。我公司工程技术人员根据验收监测及调查结果，形成了本竣工环境保护验收监测报告表，作为该建设项目进行竣工环境保护验收的技术支撑。
表一

	建设项目名称
	中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站

原址重建项目

	建设单位名称
	中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司

	建设项目性质
	(新建     (改扩建     (技改     (迁建

	建设地点
	云南省保山市隆阳区板桥镇青莲村

	主要产品名称
	机动车燃油零售（F5265）

	设计生产能力
	年销售0#柴油3585t、92#汽油635t、95#汽油160t

	实际生产能力
	年销售0#柴油3225.87t、92#汽油605.9t、95#汽油128.48t

	建设项目环评时间
	2022年8月
	开工时间
	2022年11月

	调试时间
	2023年8月
	现场监测时间
	2023年9月6日～2023年9月7日

	环评报告表
审批部门
	保山市生态环境局隆阳分局
	环评报告
编制单位
	云南顺测环保工程有限公司

	环保设施设计单位
	青岛澳科仪器有限责任公司
	环保设施施工单位
	云南淼晟建筑工程有限公司

	投资总概算
	682万元
	环保投资总概算
	49.85万元
	比例
	7.31%

	实际总投资
	650万元
	环保投资总概算
	50万元
	比例
	7.69%

	验收监测依据
	1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； 

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订；2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（7）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

（8）中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；
（9）云南省政府第l05号令《云南省建设项目环境保护管理规定》。
2、建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）原环境保护部文件《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评〔2017〕4号）；
（2）生态环境部文件《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部〔2018〕9号）；

（3）生态环境部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）；

（4）原环境保护总局文件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》；

（5）生态环境部办公厅文件《关于公开征求〈关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知〉征求意见稿》（环办环评函〔2017〕1235号）。
3、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）云南顺测环保工程有限公司编制的《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》（2022年8月）；

（2）保山市生态环境局隆阳分局出具的关于《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》的环评批复，隆环发〔2022〕99号（2022年8月19日）。

4、其他相关文件

（1）排污许可证；
（2）云南泰义检测技术有限公司出具的检测报告；
（3）和木兰加油站突发环境事件应急预案；

（4）项目消防验收意见；
（5）其他资料。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	根据生态环境部文件（生态环境部【2018】9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定，建设项目竣工环境保护验收的依据是经环境影响报告书（表）及审批部门审批决定所规定的环境保护设施和其他相关措施，原则上采用当时的标准、规范和准入要求等。在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目执行新规定有明确时限要求的，按新规定执行。特别排放限值的地域范围、时间，按国务院环境保护主管部门或省级人民政府规定执行。当建设项目涉及环境影响报告书（表）未包括的污染物排放时，可按实际情况选择相应的执行标准。本项目验收执行标准如下：

1、废气验收监测评价标准
本次验收废气评价标准新增站区内油气浓度无组织排放评价标准，其余标准与原环评审批标准一致。
（1）项目边界无组织排放非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3的排放限值，站区无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的排放限值，加油站边界无组织排放非甲烷总烃限值应满足表1-1要求，加油站站区无组织排放非甲烷总烃限值应满足表1-2要求。
表1-1  《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

表3的排放限值  单位：mg/m3
污染物
排放限值（mg/m3）
非甲烷总烃
监控点处1小时平均浓度值4.0
表1-2  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的排放限值  单位：mg/m3
污染物
排放限值
特别排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
10
6
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
20
监控点处任意一次浓度值
（2）项目中加油油气回收管线液阻、油气回收系统密闭性压力及加油站油气回收系统的气液比执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的排放限值，加油油气回收管线液阻最大压力限值应满足表1-3要求；油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值应满足表1-4要求；加油站油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。
表1-3  加油站油气回收管线液阻最大压力限值  单位：Pa
通入氮气流量/（L/min）
最大压力/Pa
18
40
28
90
38
155
表1-4  油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值  单位：Pa
储罐油气空间/L
受影响的加油枪数
1-6
7-12
13-18
19-24
＞24
1893
182
172
162
152
142
2082
199
189
179
169
159
2271
217
204
194
184
177
2460
232
219
209
199
192
2650
244
234
224
214
204
2839
257
244
234
227
217
3028
267
257
247
237
229
3217
277
267
257
249
239
3407
286
277
267
257
249
3596
294
284
277
267
259
3785
301
294
284
274
267
4542
329
319
311
304
296
5299
349
341
334
326
319
6056
364
356
351
344
336
6831
376
371
364
359
351
7570
389
381
376
371
364
8327
396
391
386
381
376
9084
404
399
394
389
384
9841
411
406
401
396
391
10598
416
411
409
404
399
11355
421
418
414
409
404
13248
431
428
423
421
416
15140
438
436
433
428
426
17033
446
443
441
436
433
18925
451
448
446
443
441
22710
458
456
453
451
448
26495
463
461
461
458
456
30280
468
466
463
463
461
34065
471
471
468
466
466
37850
473
473
471
468
468
56775
481
481
481
478
478
75700
486
486
483
483
483
94625
488
488
488
486
486
（3）项目运营期卫生间及垃圾收集设施产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中改扩建项目的二级标准，即臭气浓度≤20（无量纲）。
2、废水验收监测评价标准

目前，本项目目前已建设市政污水管网但未接通污水处理厂，因此本次验收参照环评近期排水方式，由于雨水部分回用，所以排水方式调整。项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化；地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。

3、噪声验收监测评价标准
本次验收噪声评价标准与环评阶段审批一致。
本项目东侧及南侧紧邻永昌大道，东侧及南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，具体指标见表1-5。

表1-5  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
类别
等效声级Leq

昼间
夜间
2类区
60

50

4类区
70

55

4、固体废弃物验收监测评价标准

本次验收一般固体废弃物执行标准与原环评审批标准一致，危险废物执行标准因已修订颁布新标准，因此本次验收相应更新执行。

（1）一般固体废物：项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
（2）危险废物：项目产生的危险废物在场内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。




表二
	工程建设内容：
1、项目基本情况
（1）项目名称：中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目
（2）建设单位：中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司
（3）项目性质：改建
（4）建设地点：云南省保山市隆阳区板桥镇青莲村
（5）占地面积：2147.12m2
（6）项目投资：项目实际总投资650万元，其中环保投资约50万元，占工程建设总投资7.69%。
（7）销售规模：年销售0#柴油3225.87t、92#汽油605.9t、95#汽油128.48t
2、项目建设内容
项目占地面积2147.12m2，总建筑面积677.09m2，主要建设内容包括油罐区、加油区、站房及其他辅助用房。本加油站目前共设置有3个地埋式3DFF双层油罐，其中0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3，共设置3台四枪双油潜油泵型加油机。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站等级划分，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，折合汽油总容积为85m3，属于三级加油站。
环评与实际技术经济指标及其对比表见表2-1，具体工程组成对比表见表2-2。
表2-1  项目技术经济指标对比一览表
编号
项目
环评情况
实际情况
变化情况
1

加油站等级
三
三
与环评一致
2

占地面积
2147.12m2
2147.12m2
与环评一致
3

总建筑面积
707.68m2
677.09m2
-30.59m2
4

储油罐个数
3个
3个
与环评一致
5

折合汽油总容积
85m3
85m3
与环评一致
6

绿化面积
432.8m2
429.45m2
-3.35m2
7

劳动定员
10人
5人
-5人
8

项目总投资
682万元
650万元
-32万元
9

环保投资
49.85万元
50万元
+0.15万元
表2-2  验收项目建设内容一览表
类别

建设内容

环评建设内容

实际建设内容

备注

主体工程

油罐区

油罐区位于项目区西侧，油罐均为地埋FF双层油罐，埋入0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3
油罐区位于项目区西侧，油罐均为地埋3DFF双层油罐，埋入0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3
按照实际建设情况，油罐由FF双层油罐改为3DFF双层油罐，3DFF双层油罐与FF双层油罐相比，刚度更强更耐腐蚀，满足环评要求
加油区

加油岛

共设置3个，罩棚支柱下的3个加油岛分别长4m、宽1.3m、高0.2m；中间2个加油岛长3m宽1.3m、高0.2m
与环评一致
/
加油枪

设3台四枪双油潜油泵型加油机
与环评一致

/

罩棚

于项目区中部，型钢结构，建筑面积为308m2
于项目区中部，型钢结构，建筑面积为277.25m2
按照实际建设情况，罩棚面积减少了30.75m2
辅助工程

站房

于项目区东北侧设置有1栋2F的站房，二层框架结构，主要包括便利店、办公室、发电间、配电间、卫生间、储藏室、值班室、活动室、备餐间、餐厅等；建筑面积为399.68m2
于项目区东北侧设置有1栋2F的站房，二层框架结构，主要包括便利店、办公室、发电间、配电间、卫生间、储藏室、值班室、活动室、备餐间、餐厅等；建筑面积为399.84m2
按照实际建设情况，站房面积增加了0.16m2
停车位
于项目区南侧设置4个机动车停车位，于站房东侧设置10个非机动车停车位
与环评一致
/
公用工程

供水

由市政给水管网供给
与环评一致

/

排水

近期市政污水管网建成前，项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。远期市政污水管网建成后，项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后，与经五级油水分离池处理后的初期雨水一起达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准后排入永昌路市政污水管网，最终排入污水处理厂处理
项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化，地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排
按照实际建设情况，新建一个容积为3.44m3雨水收集井，用于收集罩棚和站房顶部的雨水，雨天储存待晴天后回用于站区绿化
供电

本站电源引自市政电源，配电系统采TN-S系统，配电电压为AC220/380V；站内设一套柴油发电机组作为重要负荷备用电源
与环评一致

/

供热

采用太阳能及电热泵混合供热
与环评一致

/

消防

项目设置消防沙2m3，配备24具手提式干粉灭火器、4具7kg手提式二氧化碳灭火器、2台35kg推车式干粉灭火器及2块灭火毯
项目设置有消防沙3m3，此外还配备有18台5kg干粉灭火器，1台35kg干粉灭火器，4台二氧化碳灭火器，6块灭火毯
按照实际建设情况，增加1m3消防沙，减少6台5kg干粉灭火器，减少1台35kg干粉灭火器，增加4块灭火毯，可满足环境风险及消防管控要求
环保工程

油气回收

系统

设置一套油气回收系统，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置
与环评一致

/

五级油水分离池

共设置1个五级油水分离池，位于项目区南侧，容积为5m3，用于处理初期雨水
共设置1个五级油水分离池，位于项目区南侧，容积为12m3（4m×1.5m×2m），用于处理地面初期雨水
油水分离池容积增大了7m3
雨水收集井
/
新建1个雨水收集井，位于化粪池旁，容积为3.44m3（形状为圆台型，上底半径为0.7m，下底半径为1m，高为1.5m），用于处理罩棚和站房顶部的初期雨水，回用于站区绿化
新建一个容积为3.44m3雨水收集井，用于收集罩棚和站房顶部的雨水，雨天储存待晴天后回用于站区绿化
防渗化粪池

于项目区东北侧设置一个容积为20m3的防渗化粪池
于项目区东侧设置一个容积为26m3（6.5m×2m×2m）的防渗化粪池
化粪池容积增大了6m3
油水分离器

项目于厨房设置一个油水分离器，容积为0.2m3
与环评一致
/
抽油烟机

于项目职工食堂灶台上方设置一台抽油烟机用于处理职工食堂产生的油烟 
与环评一致

/

危废暂存间

设置一个实用面积为10m2危废暂存间对项目产生的浮油、含油污泥和油渣进行暂存 
设置一个危废暂存柜（1m2）对项目产生的浮油、含油污泥和油渣等危险废物进行暂存

实际容积比环评减小了9m2，由于加油站含油污泥产生量不大，并且油罐油渣每四年清洗一次，通过增加处置频率可满足现行危废管理要求

垃圾处理

设置封闭式垃圾桶

与环评一致

/

其他

绿化

项目绿化面积为432.8m2，绿化率20.16%
项目绿化面积为429.45m2，绿化率20.00%
项目绿化面积减少3.35m2
项目总体工程和建设规模均未发生变化，与环评报告表及其批复一致。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件，具体变化情况见下表：
表2-3  项目主要工程变化情况表
类别
序号
重大变动清单
环评情况
实际建设情况
变化情况
是否属于重大变更
性质
1

建设项目开发、使用功能发生变化的
为三级加油站，设地下储油罐3个，总容积85m3。设加油岛3个，双枪税控加油机3台，等其他配套设施、设备
为三级加油站，设地下储油罐3个，总容积85m3。设加油岛3个，双枪税控加油机3台，等其他配套设施、设备
无变化
否
规模
2

生产、处置或储存能力增大30%及以上的
设地下储油罐3个，总容积85m3，年销售0#柴油3585t、92#汽油635t、95#汽油160t
设地下储油罐3个，总容积85m3，年销售0#柴油3225.87t、92#汽油605.9t、95#汽油128.48t
年销售量有所减少
否
3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
设地下储油罐3个，共埋入0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3，总容积85m3
设地下储油罐3个，共埋入0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3，总容积85m3
无变化
否
4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的
本项目位于环境质量达标区，设地下储油罐3个，共埋入0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3，总容积85m3
本项目位于环境质量达标区，设地下储油罐3个，共埋入0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3，总容积85m3
本项目位于环境质量达标区，生产、处置或储存能力未增大，污染物排放量未增加 
否
地点
5

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
保山市隆阳区板桥镇青莲村
保山市隆阳区板桥镇青莲村
无变化
否
生产工艺
6

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的
项目年销售0#柴油3585t、92#汽油635t、95#汽油160t；生产不使用燃料；设加油岛3个，双枪税控加油机3台，等其他配套设施、设备
项目年销售0#柴油3225.87t、92#汽油605.9t、95#汽油128.48t；生产不使用燃料；设加油岛3个，双枪税控加油机3台，等其他配套设施、设备
项目未新增产品品种，生产工艺、主要原料也未发生变化，不使用燃料，未新增排放污染物种类，不位于环境质量不达标区，废水第一类污染物排放量未增加，其他污染物排放量未增加
否
7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
汽油、柴油储存设地下储油罐3个，共埋入0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3，总容积85m3
汽油、柴油储存设地下储油罐3个，共埋入0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3，总容积85m3
物料运输、装卸、贮存方式未变化，大气污染物无组织排放量未增加
否
环境保护措施
8

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
废气污染防治措施有：抽油烟机、油气回收系统；
废水污染防治措施有：五级油水分离池、化粪池、油水分离器
废气污染防治措施有：抽油烟机、油气回收系统；废水污染防治措施有：五级油水分离池、化粪池、油水分离器、雨水收集井
油水分离池容积增大7m3、化粪池容积增大6m3、新增1个容积为3.44m3的雨水收集井
否
9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的
近期市政污水管网建成前，项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。远期市政污水管网建成后，项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后，与经五级油水分离池处理后的初期雨水一起达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准后排入永昌路市政污水管网，最终排入污水处理厂处理
项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化  ，地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排
油水分离池、化粪池容积增大；新建1个雨水收集井；废水不外排；未导致不利环境影响加重
否
10

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
项目无废气排放口
项目无废气排放口
无变化
否
11
噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的
设立禁止鸣笛警示牌、减速慢行标志牌；对油罐区、加油区采取进行严格的防漏防渗措施；储油罐内外均按相关要求进行防腐处理
设立禁止鸣笛警示牌、减速慢行标志牌；对油罐区、加油区采用水泥防渗措施；储油罐采用双层罐，设置渗漏检测装置
无变化
否
12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的
项目生活垃圾统一收集后，由职工人员统一收集后运至环卫部门设置的最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置；化粪池污泥委托保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运；油水分离器油污由工作人员定期清掏，同生活垃圾一起运至环卫部门设置的最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置；五级油水分离池油污、油罐清洗油渣及废机油等危险废物先暂存于危险废物暂存间内，危废暂存间建筑面积为10m2，并定期由有资质的单位进行处置
项目生活垃圾及含油废弃手套及抹布统一收集后，由保山皓邦商贸有限责任公司统一清运处置；化粪池污泥委托保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运；油水分离器油污由工作人员定期清掏，同生活垃圾由保山皓邦商贸有限责任公司统一清运处置；五级油水分离池油污、油罐清洗油渣、废机油、废吸油毡等危险废物先暂存于危险废物暂存柜内，危废暂存柜建筑面积为1m2，并定期委托红河州现代德远环境保护有限公司清运、处置
项目固体废物处置方式无变化，危废暂存间建筑面积为减小9m2，未导致不利环境影响加重的
否
13

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
设置1个容积20m3的防渗化粪池，1个容积5m3的五级油水分离池，最大储存废水25m3
于项目区内设置有1个容积为26m3（6.5m×2m×2m）化粪池、1个容积为12m3（4m×1.5m×2m）的五级油水分离池、1个容积为3.44m3（形状为圆台型，上底半径为0.7m，下底半径为1m，高为1.5m）的雨水收集井，最大储存废水41.44m3
事故废水暂存能力未降低，环境风险防范能力未弱化
否
根据上表可知，本项目建设与环境影响报告表及其批复有所调整，主要为增大了化粪池、五级油水分离池的容积、新建1个容积为3.44m3的雨水收集井、减小了罩棚及危废暂存柜的建筑面积，但项目实际建设地点、建设规模不变，且项目污染物产生量及环保措施均未发生重大改变。项目建设过程中，严格按照环评要求认真落实各项环保设施及措施，满足环评预期要求。
根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），本项目不在通知的重大变动清单内，不属于重大变动项目，项目变化后并未对总体工程和周围环境造成影响，可纳入竣工环境保护验收管理。

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件第八条建设项目环境保护措施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见，具体情况见下表：

表2-4  项目与验收暂行办法对照表
序号
暂行办法

实际情况
是否属于规定的情形
1
未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的

项目建设过程中，严格按照环评要求认真落实各项环保设施及措施，满足环评预期要求。严格执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
否
2
污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的

本项目运营期污染物排放符合环评提出的验收标准且未超过环评设置的非甲烷总烃总量控制指标
否
3
环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的

本项目建设与环境影响报告表及其批复有所调整，但项目实际建设地点、建设规模不变，且项目污染物产生量及环保措施均未发生重大改变

否
4
建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的

项目建设过程中，未造成重大环境污染或重大生态破坏
否
5
纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的

项目于2023年11月10日办理了排污许可证，证书编号：91530502MA

6K66LJ4U001Q，有效期自2023年11月10日至2028年11月09日

否
6
分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的

本项目不属于分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目
否
7
建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的

中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司在项目建设期间未收到处罚
否
8
验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的

本项目验收报告基础资料数据符合实际，验收结论明确、合理
否

9
其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的

本项目未有其他环境保护法律法规规章等规定表明不得通过环境保护验收
否

根据上表可知，本项目不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件中第八条所列的不符合验收合格情形之一，可进行竣工环境保护验收。
3、产品方案
项目目前主要销售0#柴油、92#汽油、95#汽油，具体销售规模及产品方案见表2-5。
表2-5 项目销售规模及产品方案一览表
序号
环评产品销售量
实际产品销售量
备注
产品名称
销售量
产品名称
销售量
1

0#柴油
3585t/a

0#柴油
3225.87t/a
与环评相比实际产品销售量有所减少
2

92#汽油
635t/a

92#汽油
605.9t/a
3

95#汽油
160t/a

95#汽油
128.48t/a
4、主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-6。

表2-6  本项目主要生产设备一览表
序号

环评情况
实际情况
变化情况
名称
设备型号
数量
名称
设备型号
数量
1
FF双层油罐
V=50m3
1个
3DFF双层油罐
V=50m3
1个
材质变为3DFF，满足环评要求
FF双层油罐
V=30m3
2个
3DFF双层油罐
V=30m3
2个
材质变为3DFF，满足环评要求
2
四枪双油品潜油泵型汽柴油加油机
Q=5-50L/min
3台
四枪双油品潜油泵型汽柴油加油机
Q=5-50L/min
3台
与环评一致
3
阻火器
DN50
3个
阻火器
DN50
3个
与环评一致
4
机械呼吸阀
DN50
1个
机械呼吸阀
DN50
1个
与环评一致
5
液位仪
/
3台
液位仪
/
3台
与环评一致
6
带锁带阀量油器
DN100
2个
带锁带阀量油器
DN100
2个
与环评一致
带锁量油器
DN100
1个
带锁量油器
DN100
1个
与环评一致
7
快速密闭卸油接头（汽油用，阳接头）
DN100
2个
快速密闭卸油接头（汽油用，阳接头）
DN100
2个
与环评一致
8
快速密闭卸油接头（柴油用，阴接头）
DN100
1个
快速密闭卸油接头（柴油用，阴接头）
DN100
1个
与环评一致
9
快速密闭接头（卸油回汽，阳接头）
DN100
1个
快速密闭接头（卸油回汽，阳接头）
DN100
1个
与环评一致
10
潜油泵
240L/min、1.5HP
3台
潜油泵
240L/min、1.5HP
3台
与环评一致
5、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员为5人，其中，站长1人，加油人员4人。
工作制度：项目年工作日365天，白班、晚班营业，仅在项目区内值班，均在项目内用餐。
6、环保投资
项目环评总投资682万元，其中环保投资49.85万元，占工程建设总投资7.31%；项目实际总投资650万元，其中环保投资约50万元，占工程建设总投资7.69%。
经现场调查核实环保投资明细见表2-7。

表2-7  项目环保投资一览表
项目

环评预计

实际投资

投资

变化

（万元）

治理措施

投资

（万元）

治理措施

投资

（万元）

施工期

大气防治措施

边界围挡、洒水降尘

1.0

边界围挡、洒水降尘
1.0
/
废水防治措施
临时沉淀池（容积为1m3）

0.1

临时沉淀池（容积为1m3）
0.1
/

噪声防治措施

选用低噪设备

1.5

选用低噪设备
1.5
/

固废防治措施

施工人员生活垃圾清运
0.2
施工人员生活垃圾清运
0.2
/
废弃油罐等加油设备处置
3.0
废弃油罐等加油设备处置
3.0
施工建筑垃圾收集处理
1.2
施工建筑垃圾收集处理
1.2
/

运营期

废水防治措施

五级油水分离池（1个，总容积5m3）

2.0
五级油水分离池（1个，总容积12m3）
2.2
+0.2
化粪池（1个，容积为20m3）

8.0
化粪池（1个，容积为26m3）
8.5
+0.5
/
/
雨水收集井（1个，容积为3.44m3）
0.4
+0.4
雨污分流系统
5.5
雨污分流系统
5.5
/
油水分离器（1个，容积为0.2m3）

0.25
油水分离器（1个，容积为0.2m3）
0.25
/
大气防治措施

油气回收系统（1套）

11.0

油气回收系统（1套）
11.0
/
抽油烟机（1台）

0.5
抽油烟机（1台）
0.5
/

固废防治措施

封闭式垃圾桶
0.1
封闭式垃圾桶
0.1
/
危废暂存间（10m2）
2.4
危废暂存柜（1m2）
1.5
-0.9
噪声防治措施

禁止鸣笛警示牌

0.05
禁止鸣笛警示牌
0.05
/

减速慢行标志牌

0.05
减速慢行标志牌
0.05
/

其他

绿化（432.8m2）
6.0
绿化（429.45m2）
5.95
-0.05
环评编制费用

2.0

环评编制费用
2.0
环境管理与监测费用

5.0

环境管理与监测费用
5.0
合计

49.85
合计

50.00
+0.15
6、项目地理位置及平面布置
（1）项目地理位置及交通
隆阳区，位于云南省西部、横断山脉南端，地跨东经98°43'~99°26'、北纬24°46'~25°38'之间。东隔澜沧江与永平县相望，东南与昌宁县交界，南与施甸县相连，北与大理州云龙县毗邻。南北长约96千米，东西宽78千米，总面积5011平方千米。

板桥镇位于保山市隆阳区北部，距城区5公里。保山改市后，原保山县成为隆阳区。板桥镇是隆阳区的政治、经济、文化重镇之一。历史上是古南方“丝绸之路”的重要驿站。全镇辖区总面积346平方公里，耕地面积35881亩，有31个村委会，291个村民小组，常住人口103975人（2017年）。主要经济产业有蚕桑、核桃、烤烟、茶叶、畜牧、林果。
本项目位于云南省保山市隆阳区板桥镇青莲村，隶属于云南省保山市隆阳区板桥镇青莲村委会，中心地理坐标为北纬25°09'27.347"，东经99°12'45.779"，项目东侧600米为东河；东北侧243米为百屯（49户/162人）；北侧60米为和陆郎（32户/106人）；南侧32米为景傣园（15人）；西侧3米为沙登村（23户/76人）；西南侧55米为青莲村（45户/149人）；东侧313米为杜家庄（51户/168人）；项目东侧为320国道，交通便利，地理位置条件较理想。项目具体地理位置图见附图1，周边关系示意图见附图2，区域水系情况见附图3。

项目实际周边主要环境敏感目标与环评一致，具体周边环境敏感目标见表2-8。

表2-8  项目周边主要环境敏感目标一览表

保护因素
保护目标名称

方位
与周界最近距离
保护要求
变化情况
地表水
东河

东侧
600m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
与环评一致
大气环境和声环境
百屯村民（49户/162人）
东北侧
243m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准《声环境质量标准》（GB3096

-2008）2类标准
与环评一致
和陆郎村民（约32户/106人）
北侧
60m

景傣园（约15人）
南侧
32m
沙登村村民（约23户/76人）
西侧
3m
青莲村村民（约45户/149人）
西南侧
55m
杜家庄村民（约51户/168人）
东侧
313m
（2）项目总平面布置
本项目位于保山市隆阳区板桥镇青莲村，本项目在充分考虑安全和各区功能的基础上尽量节约用地，合理布局，按使用功能和使用特点进行分区布置的布置规则，项目主要分为埋地油罐区、加油岛、站房及其它辅助区。项目设有一个入口位于项目区东北侧，一个出口位于项目区南侧，出入口连接道路，方便出入。埋地油罐区位于站区中部罩棚西侧下方，设有3个埋地储油罐，卸油口、消防沙池及器材位于项目区西侧；加油岛位于站区中央，安装3台四枪双油潜油泵型加油机，加油机采用罩棚保护；站房位于站区东北侧，公共厕所位于站房内，危废暂存柜位于项目区北侧，防渗化粪池位于项目区东北侧，五级油水分离池位于项目区南侧，且项目区内合理布设绿化。彼此之间消防间距均满足规范规定要求。总体而言，整个项目区布局合理有序。

项目具体平面布置见附图4。



	原辅材料消耗及水平衡：
1、能源消耗
项目主要能源消耗情况详见表2-9。

表2-9  项目主要能源消耗一览表
序号
能源名称
单位
用量
来源
1

电
KWh/a
22000
引自市政电源
2

水
m3/a

850
市政供水管网进行直接供水
2、水源及水量平衡
本项目运营期间用水主要为职工人员生活用水，外来人员洗手、如厕等生活用水、绿化用水及职工食堂用水，项目用水由市政供水管网进行直接供水。根据加油站用水量说明，项目最大月用水量为72.3m3，即用水量约为2.41m3/d；生活用水量为1.11m3/d（5名劳动定员，其中5人在加油站食宿；外来人员约87人/d），其中食堂用水量约为0.1m3/d。初期雨水量约为0.84m3/d，其中约0.5m3/d收集于雨水收集井中，回用于站区绿化，约0.34m3/d收集于五级油水分离池，由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运。其中绿化用水约1.3m3/d；项目绿化用水无废水产生；生活污水产生量约0.858m3/d，食堂废水产生量约为0.085m3/d。
项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化；地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。本项目水量平衡图见图2-1、图2-2。


[image: image1.emf]委托保山市保丰有机肥

生产有限公司抽吸清运

新鲜水

食堂用水

生活用水

0.015

1.01

0.858

0.1 0.085

油水分离器 化粪池

0.152

0.085

绿化

1.3

2.41

绿化优先使用雨水收集井中的雨水浇灌， 不足则使用新鲜水


图2-1  项目晴天水量平衡图（单位：m3/d）


[image: image2.emf]新鲜水

1.11

食堂用水

生活用水

0.015

1.01 0.858

0.1

0.085

油水分离器 化粪池

0.152

0.085

委托保山市保丰有机肥

生产有限公司抽吸清运

初期雨水

0.34

五级油水分离池

0.5

雨水收集井

雨天储存待晴天后回用

于站区绿化


图2-2  项目雨天水量平衡图（单位：m3/d）

	主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）：

1、项目生产工艺

加油站运营期的主要流程是各种规格的成品油经汽车运输至加油站，卸油至贮油槽，最后在贮油销售的过程。加油站所需的各型号柴油、汽油通过汽车运输的方式运至加油站站址，油罐车停在加油站卸油口位置，通过密闭卸油装置将各型号的汽油柴油分别加入各个油罐中，油罐中的各类型柴油、汽油储存在储油罐中，待有来加油站加油的各种汽车时，直接通过自动化的加油控制系统给各个车辆加油。项目具体工艺流程图见2-3、图2-4。


[image: image3.emf]储油罐

零损耗油气

储存损耗油

气 、 含油废渣

加油机 加油车辆

卸油损耗油气

加油

油罐车

卸油

噪声

车辆尾气


图2-3  运营期柴油流程及产污环节节点示意图


[image: image4.emf]逸散油气

汽车尾气 、 噪声

通气管

储油罐

一次油气

回收系统

（一级 ）

汽车尾气 、 噪声

油气

油气

逸散油气

油气

加油机

二次油气

回收系统

（二级 ）

油气 （小呼吸 ）

油气

油罐车

卸油

加油车辆

图2-4  运营期汽油流程及产污环节节点示意图
2、项目运营期生活办公产污环节

项目运营期产生的污染物主要包括职工人员产生的生活废水和生活垃圾、食堂产生的废水和油烟；车辆进出产生的废气和噪声；备用发电机产生的废气和噪声；五级油水分离池产生的油污；化粪池以及垃圾收集设施产生的异味等。具体产污情况见图2-5。


[image: image5.emf]初期雨水

五级油水分离池

危废暂存柜

垃圾收集设施

委托红河州现代德

远环境保护有限公

司清运 、 处置

化粪池

恶臭

运输车辆

备用发电机

废气及噪声

职工人员

餐厨垃圾

食堂油烟

生活垃圾

食堂废水

生活废水

如厕废水

化粪池

油水分离器

由保山市保丰有

机肥生产有限公

司抽吸清运 ， 用

于生产有机肥 ，

不外排

由职工人员统一收集后由保山皓邦商贸有

限责任公司统一清运处置

油污

抽油烟机

由保山市保丰有机肥

生产有限公司抽吸清

运 ， 用于生产有机肥

， 不外排

废水

油污

雨水收集井

雨天储存待晴天后回用于站区绿化

图2-5  项目运营期日常生活产污环节示意图



表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废气、厂界噪声监测点位）：
1、施工期

（1）废水

本项目施工期废水主要包括建筑施工废水和施工人员清洗废水。根据建设单位提供的用水情况分析，项目施工期建筑施工用水量约2.21m3/d，建设单位施工期于站区内建设1个容积为1m3的临时沉淀池，建筑施工废水和施工人员清洗废水经沉淀池收集沉淀处理后，用于施工场地的洒水降尘和混凝土养护，不外排。

（2）废气
本项目施工期废气主要包括施工扬尘、运输车辆废气、施工机械废气和涂料产生废气。由于施工期扬尘、机械及运输车辆尾气、使用涂料产生的废气对环境空气的影响都属短期的、非连续性的影响，通过合理排施工进度，缩短基础建设持续时间；采取洒水降尘、施工场地及道路硬化、设置围挡、自然扩散等措施后，使施工期产生的废气对周围环境空气影响较小。
（3）噪声
本项目施工期噪声主要来源于施工机械和车辆运输产生的作业噪声、打桩作业噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。通过使用低噪声设备、不在禁止施工时间内施工等措施，使得施工期噪声不会对周围声环境产生大的长期的不利影响。

（4）固体废弃物
本项目施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾、建筑施工垃圾、废储油罐和管线。建筑施工垃圾和废管线由施工单位运往当地管理部门指定地点进行处理；施工人员生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；废储油罐交由弥渡县兴洋废旧物资回收有限公司回收利用。固体废物处置率为100%。
项目施工期已严格按照“三同时”要求，认真落实“报告表”中所提出对各项污染物处理及其设施建设的相关要求进行施工。根据实际调查核实，本项目在施工过程中未收到相关环境影响投诉；本项目在施工过程中对周边居民及单位影响不大。
2、运营期

（1）废水
本项目运营期废水主要包括职工人员及外来人员生活废水、食堂废水及雨污水。根据建设单位提供资料及水量平衡分析，项目生活污水产生量约1.11m3/d、405.15m3/a，其中食堂废水产生量约为0.1m3/d、36.5m3/a。降雨条件下雨污水产生量约为0.84m3/d。
根据现场踏勘，建设单位于食堂内设有1个容积为0.2m3的油水分离器；于项目区东北侧设有1个容积为26m3（6.5m×2m×2m）的化粪池；于项目区南侧设有1个容积为12m3（4m×1.5m×2m）五级油水分离池；于项目区东北侧设有1个容积为3.44m3（形状为圆台型，上底半径为0.7m，下底半径为1m，高为1.5m）的雨水收集井。项目化粪池、五级油水分离池均已做防渗处理。一般情况下，化粪池清掏时间为23天，清掏时工作人员及时填写清掏台账，明确清掏日期、清掏量、流向及清掏人，由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运。
项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化；地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。项目水污染物实际处置及排放情况见表3-1，项目废水处理排放流程见图3-1。
表3-1  项目废水治理措施及排放情况
污染种类
来源
污染物种类
排放规律
产生量
排放量
治理
措施
工艺及处理能力
排放去向
生活废水、食堂废水
职工及外来人员
CODCrBOD5、氨氮、SS等
间歇
1.11

m3/d

1.11

m3/d

化粪池
1个，容积为26m3
生活废水中的食堂废水经油水分离器处理后与其他生活废水流入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排
油水分离器
1个，容积为0.2m3
雨污水
初期雨水
SS

间歇
0.34

m3/d
0.34
m3/d
五级油水分离池
1个，容积为12m3
地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排
0.5

m3/d
0.5

m3/d
雨水收集井
1个，容积为3.44m3
罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，回用于站区绿化


[image: image6.emf]食堂废水

生活废水

雨污水

油水分离器

五级油水分离池

废水走向

化粪池

委托 保山市保丰有机肥生产

有 限公司抽吸清运

雨水收集井 雨天储存待晴天后回用于站区绿化


图3-1  项目废水处理排放流程图

（2）废气

本项目在运营期对环境空气的影响主要为油气挥发产生的非甲烷烃类、汽车尾气、职工食堂产生的油烟、化粪池以及垃圾桶产生的恶臭以及备用发电机产生的废气等。
①非甲烷总烃
项目运营过程中产生的油气废气包括运油罐车卸油及加油枪加油时的油气挥发，以及油箱满溢或加油操作疏忽的泄漏。本项目从油罐车到项目区卸油、地下油罐、加油机、需加油的车辆等环节都会产生油气废气。
本项目贮油罐采用地埋式油罐，密闭性较好；采用自封式加油枪及密闭卸油方式，一定程度减小了非甲烷总烃的排放。根据现场调查，项目设置有1套油气回收装置，包括一次油气回收系统和二次油气回收系统。运营过程中，汽油卸油及加油等工艺流程产生的非甲烷总烃经油气回收装置收集至贮油罐中，再由贮油罐转运至油罐车中运往油库处理，其余少量非甲烷总烃呈无组织排放；由于加油站属于非封闭场所，挥发的非甲烷总烃经大气稀释扩散、绿化吸收后对周围大气环境影响较小。

根据云南泰义检测技术有限公司对加油站油气回收装置密闭性、液阻、气液比的检测结果可知（具体检测报告见附件4），加油站油气回收装置符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的相关要求，即加油站油气回收系统的气液比均应在大于等于 1.0 和小于等于 1.2 范围内；加油油气回收管线液阻最大压力限值在通入氮气流量18L/min时，最大压力不超过40Pa，在通入氮气流量28L/min时，最大压力不超过90Pa，在通入氮气流量38L/min时，最大压力不超过155Pa；油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值在油气储罐空间2000L时，压力值应大于172Pa。
根据本次验收监测结果表明，项目边界无组织非甲烷总烃排放浓度可达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3的浓度限值，即周界外浓度最高点非甲烷总烃≤4.0mg/m3；项目站区无组织非甲烷总烃可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1的排放限值，即1小时平均浓度应≤10mg/m3。
②食堂油烟
项目设置有一个职工食堂，供站内员工就餐。食堂在进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟，油烟产生量很少，且项目使用的能源为电能，属于清洁能源，可大量减少大气污染物的排放。根据现场调查，食堂设置有1台抽油烟机，食堂油烟废气经抽油烟机收集后通过烟道引至室外排放，经大气扩散、稀释后对项目环境敏感点及周边环境影响较小，满足现行环保要求。
③恶臭
项目运营期的恶臭主要来源于化粪池以及垃圾收集设施。根据现场调查，项目区内设置的垃圾收集设施为封闭性的，且垃圾及时清运处置，避免长时间堆放，因此垃圾收集设施产生的恶臭对外环境影响较小。此外，项目设置的化粪池为地埋式，化粪池恶臭通过构建物阻隔、空气扩散稀释后可有效减缓恶臭对项目自身及外环境的影响，对环境空气影响较小。
④车辆废气
项目设置一个停车场，共设置有4个机动车停车位。对于进入加油站的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、THC、NOx。项目汽车尾气排放具有排放量小、短时、分散、无组织排放的特点，其本身不会对周围环境产生大的影响，由于项目区地势开阔，且布设有429.45m2的绿化带，车辆尾气通过自然扩散、空气稀释及绿化吸收后，其排放尾气对环境影响较小。
⑤备用发电机废气
本项目备有一台发电机为第三电源，发电机以柴油作为燃料，通常使用0#轻质柴油，产生的污染物主要为总烃、CO、NOX等，备用发电机仅在停电时为项目提供应急用电，使用频率较低，废气产生量较小。
项目大气污染物产生及排放情况见表3-2，废气处理排放流程见图3-2，废气监测点位具体见附图6。
表3-2  项目大气污染产生及排放情况
废气名称
来源
污染物种类
排放方式
治理设施
设计指标
非甲烷总烃
油罐区、加油区
非甲烷总烃
无组织排放
1套油气回收系统
站区边界执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放浓度监控标准
站区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-

2019）中的相关规定要求
油烟
职工食堂
油烟
无组织排放
1台抽油烟机
对大气环境影响较小
恶臭
化粪池、垃圾收集设施
臭气
浓度
无组织排放
垃圾及时清运；化粪池设置为地埋式；构筑物阻隔；绿化吸收
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准，即：臭气浓度≤20（无量纲）
车辆尾气
进出车辆
CO、HC、NOX

无组织排放
空气稀释、绿化吸收
对大气环境影响较小
备用发电机废气
备用发电机
总烃、CO、NOX
无组织排放
空气稀释、扩散
对大气环境影响较小

[image: image7.emf]化粪池及垃圾

收集设施恶臭

及时清运 、 构筑物阻

隔 、 绿化吸收

食堂油烟 抽油烟机

无组织排放

无组织排放 排烟管道

汽车尾气

无组织排放

自然扩散 、 空气稀

释及绿化吸收

备用发电

机废气

无组织排放

自然扩散 、 空气稀

释及绿化吸收

非甲烷总烃

无组织排放

设置油气回收系统

废气排放途径

非甲烷总烃 无组织排放

地埋储油罐储油 、

浸没式卸油 、 空气

稀释 、 绿化吸收

无组织废气监测点位


图3-2  项目废气处理排放流程图
⑥油气回收系统
项目已设置一套油气回收系统，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置。卸油油气回收采用平衡式密闭油气回收系统，在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的汽油通过卸油油气回收系统重新收集至油罐车内，实现油与油气等体积置换；加油油气回收采用真空辅助式油气回收系统，当加油油气回收系统启用时可将汽车油箱中的油气通过加油机内的真空泵回收到埋地油罐内，杜绝了加油过程中的油气排放。
项目油气回收措施示意图见图3-3。

[image: image8.png]BEATER
— WIS RN by ¢ e Li'e
- B
DA
a4 BRIy bl

Bl
= U
[ﬁ

EHE QEAEES)





图3-3  项目油气回收措施示意图
（3）噪声
项目运营期噪声主要来源于区内来往的机动车、加油泵及备用发电机等设备运行产生的设备噪声，噪声源强在75~85dB（A）。

项目备用发电机设置于室内；设备运行噪声通过采用低噪型设备、合理布置、构筑物阻隔、距离衰减、空气吸收后对项目周围声环境的影响不大。项目区设置有绿化带，出入口设置有减速慢行、禁鸣标志，避免随意鸣笛；并且进出项目区的车辆产生的噪声是短暂的，通过加强管理、绿化吸收、距离衰减后对项目自身和外环境的影响较小。

根据验收监测结果表明，项目运营期噪声经衰减后，东侧及南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，西侧及北侧厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，可达标排放。
项目噪声源及其控制措施见表3-3，噪声监测点位具体见附图6。
表3-3  噪声源及其控制措施表

噪声源
台数（台）
位置
运行方式
治理措施
加油泵
3
加油区
间断
选用低噪声设备、设置减震垫、距离衰减、围墙的阻隔
备用发电机
1

站房
间断
置于室内、选择低噪声设备、墙体阻隔、绿化降噪
出入车辆
/

/

间断
设置减速慢行、禁鸣标志；加强管理、绿化降噪
（4）固体废弃物
项目运营期产生的固体废弃物主要为生活垃圾、化粪池污泥、油水分离器油污、五级油水分离池定期清理产生的浮油及少量含油污泥、油罐清洗油渣、加油站运行产生的少量废机油、含油废弃手套及抹布、废吸油毡等。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、五级油水分离池浮油及少量含油污泥、油罐清洗油渣属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-214-08、900-210-08、900-221-08，根据危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理，废吸油毡属于HW49其他废物中的900-042-49，属于危险废物。
加油站于项目区内分散设置有生活垃圾桶，项目生活垃圾定期委托保山皓邦商贸有限责任公司清运至环卫部门指定垃圾收集点；油水分离器产生的油污由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起交由保山皓邦商贸有限责任公司清运至环卫部门指定垃圾收集点；含油废弃手套及抹布同生活垃圾一起交由保山皓邦商贸有限责任公司清运至环卫部门指定垃圾收集点；化粪池污泥委托保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运。
项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及生态环境部令第23号《危险废物转移联单管理办法》相关要求，我公司于项目区北侧设置有1间独立的、实用面积为1m2的危险废物暂存柜，设立明显标牌标识，危废暂存柜材质为钢制，符合防渗要求。项目产生的五级油水分离池浮油及含油污泥、油罐清洗油渣、废机油、废吸油毡经分类收集后暂存于危险废物暂存柜内相应区域，禁止混合收集、堆放，废机油、五级油水分离池产生的浮油及少量含油污泥、油罐清洗产生的油渣、废吸油毡定期委托红河州现代德远环境保护有限公司清运、处置（具体处理协议见附件8），本项目危险废物的代码为900-214-08、900-210-08、900-221-08、900-042-49，红河州现代德远环境保护有限公司可处理危险废物类别包括HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW21、HW22、HW23、HW24、HW26、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50，可满足项目产生的危险废物处置要求；同时分别设置危险废物管理台账，严格记录各类危险废物的产生及处置情况。
项目固体废弃物处置率可达100%；具体产生及处置情况见表3-4。
表3-4  项目固体废物产生及处置情况

序号
固废名称
排放量（吨/年）
处理处置方式
环评
实际
环评要求
实际建设
1

生活垃圾
12.99t/a

11.972t/a

项目设置有生活垃圾桶，生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行处理
根据危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理，与生活垃圾统一收集后定期委托保山皓邦商贸有限责任公司清运至环卫部门指定垃圾收集点
2
含油废弃手套及抹布
0.15t/a

0.15t/a

统一收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处置
3
油水分离器

油污
10.95kg/a

5.475kg/a

在食堂设置有一个容积为0.2m3的油水分离器，由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起委托环卫部门进行处理
由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起交由保山皓邦商贸有限责任公司统一清运处置
4
污泥
0.6t/a

0.879t/a

委托保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运
委托保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运
5
浮油及少量含油污泥
0.1kg/a
0.1kg/a
统一收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处置

统一分类收集后暂存于危废暂存柜，定期委托红河州现代德远环境保护有限公司清运、处置
6
油罐清洗油渣
0.5kg/a
0.5kg/a
7
废机油

0.12t/a

0.12t/a

8
废吸油毡
0.01t/a
0.01t/a



表四
	建设项目环境影响报告主要结论与建议以及审批部门审批决定：

1、建设项目环境影响报告表主要结论及建议
中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站委托云南顺测环保工程有限公司于2022年8月编制完成《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》，根据报告表内容，其主要结论与措施要求、建议如下：
（1）主要结论
中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目的建设，符合国家产业政策及相关规划、选址合理。项目的建设具有明显的环境效益、经济效益和社会效益，工程实施对提高地区经济、社会发展起到积极作用。工程建设区不涉及自然保护区、世界遗产地、风景名胜区、重点文物保护单位、水源地保护区等环境敏感区，无重大环境制约因素。施工期产生的污染物经采取相应措施后对环境影响较小。项目运营期固体废物可得到妥善处置；项目废水经处理后达标排放；项目废气经过采取相应措施后可做到达标排放；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。
综上所述，本项目在严格执行国家和云南省的有关环保法规和条例，并采取本报告提出的相应的环保治理对策措施后，可实现污染物达标排放；从环境保护角度分析，本项目可行。
（2）环评措施及建议
项目环境影响报告表中对项目运营期废水、废气、固体废物、噪声污染提出了相应的处理措施及建议。建设项目环保措施与建议的落实情况详见表4-1。
表4-1  项目环评措施执行情况对照表

环境
问题

环评措施、建议

实际执行情况

对比结果

施工期
废气
①防尘污染重在加强管理，施工队伍现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。在施工过程中，对作业场地四周须采取围挡以减轻扬尘扩散，围墙高度不低于2.0m。施工场地每个施工段至少安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。当风速大于3 级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次；
②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内；
③对施工场地及其道路采取硬化处理；
④严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施；
⑤对项目建筑材料堆放区，沙土、水泥等进行覆盖；
⑥优化项目区运输道路，并定时对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘；
⑦施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责 
施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善合理解决。
建设单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：
①施工场地已定期洒水，围墙的高度为2.0m；
②作业场地合理布设，已按照施工规划布设；
③施工场地及道路已硬化；

④运输车辆已采用篷布覆盖；

⑤已对建筑材料堆放区用防尘网覆盖；
⑥道路已定期洒扫，减少道路扬尘；
⑦已设置专人负责环保巡查及解决环境污染、投诉和纠纷等问题。
项目施工期产生的废气对周边环境影响较小，在施工过程中未收到相关环境影响投诉，在施工过程中未发生环境污染事件及扰民现象。
满足
废水
设临时沉淀池处理，施工人员污水和建筑施工废水经沉淀后回用于项目区洒水降尘及混凝土养护；
建设单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：
建设一个1m3的临时沉淀池，施工人员污水经收集后回用于项目内洒水抑尘，施工废水经收集、沉淀处理，回用于混凝土养护和施工场地洒水降尘，未出现外排现象。项目施工期废水对地表水环境影响较小，也未发生地表水环境污染事件。

满足
噪声
①严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响；
②合理安排施工时间，禁止在12:00~14:00、22:00~6:00期间进行建筑施工作业，若要进行连续施工作业，施工单位按照相关环保部门要求进行，应提前3天进行公告；

③施工运输车辆应按照有关部门的规定，合理安排车辆行走路线和时间；

④合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；

⑤在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。
建设单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：
①已严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工；
②施工期项目采取合理安排施工时间，未在禁止施工时间内施工；
③施工期间已合理安排施工运输车辆的行走路线和行驶时间；
④施工期间已采用低噪音设备进行施工；
⑤已对设备进行定期保养和维护，并严格按规范操作各类机械；
⑥加强施工管理，做到了文明施工。施工期间加强管理，施工车辆进入时低速、禁鸣。

项目施工期产生的噪声对周围环境影响较小。此外，项目在施工过程中未收到相关环境影响投诉；项目在施工过程中未发生环境污染事件及扰民现象。
满足
固体废弃物
①项目产生的建筑施工垃圾进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放；

②施工过程中产生的土石方全部用于项目区回填；

③项目施工挖出的废储油罐将交由弥渡县兴洋废旧物资回收有限公司回收利用，挖出的废管线同建筑垃圾一起由施工单位运往当地管理部门指定地点进行妥善处置，不能随意丢弃；
④生活垃圾应设置密闭式垃圾箱，生活垃圾采取分类收集，由施工人员运至环卫部门设置的最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。
建设单位已认真落实施工期“报告表”中提出的各项环保措施，具体如下：
①产生的建筑废料已进行充分回收利用，不能回收利用的部分已统一收集，未随意丢弃，由施工单位运往政府指定地点进行处置；
②场地平整、基础开挖产出的土石方，已全部用于项目区回填，未出现随意堆放的现象；
③废储油罐将交由弥渡县兴洋废旧物资回收有限公司回收利用，挖出的废管线同建筑垃圾统一收集，未随意丢弃，由施工单位运往政府指定地点进行处置；
④生活垃圾已设置垃圾桶，统一收集后至垃圾箱，由施工人员定期清运至垃圾回收站。
项目施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率可达100%。

运营期

废水

①设置1个容积20m3的防渗化粪池；
②设置1个容积12m3的五级油水分离池，做防渗处理；
③设置1个容积不小于0.12m3的油水分离器；
④本项目近期市政污水管网建成前，项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。远期市政污水管网建成后，项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后，与经五级油水分离池处理后的初期雨水一起达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入永昌路市政污水管网，最终排入污水处理厂处理。
经现场对照核实，项目实际措施如下：
①设置1个容积为26m3的化粪池，采用钢筋混凝土进行防渗；
②设置1个容积为12m3的五级油水分离池，采用钢筋混凝土进行防渗；
③设置1个容积为0.2m3的油水分离器；④设置1个容积为3.44m3的雨水收集井；
⑤本项目采用雨污分流制排水系统。项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化，地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。
满足要求

废气

①设置1套油气回收系统，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置，用于回收可能溢出的汽油；
②设置1台抽油烟机对食堂油烟进行处理达标后排放；
③化粪池设置为地埋式，垃圾收集桶选用密闭式垃圾桶，并做到日产日清、自然稀释扩散；
④设置绿化带减少尾气对环境的影响。
经现场对照核实，项目实际措施如下：

①已设置1套油气回收系统，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置，用于回收加油站运营过程溢出的汽油油气；
②加强加油站操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的油气损失，减小非甲烷总烃排放量；
③设置1台抽油烟机对食堂油烟进行处理排放；
④化粪池设置为地埋式，垃圾收集桶选用密闭式垃圾桶，并做到及时清运处置，不在项目内长期堆存；
⑤项目安排有兼职人员每天对项目区进行卫生打扫；于项目内种植绿化，提高了环境对空气的自净能力。
根据验收监测结果，项目边界无组织非甲烷总烃排放可达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3的浓度限值，项目站区无组织非甲烷总烃排放可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1的排放限值 。
满足要求

噪声

①于项目区出入口设置减速慢行、禁止鸣笛等标志牌，加油时车辆熄火和平稳启动等措施；
②选用低噪声设备，并设置减震垫，距离衰减及围墙的阻隔等。

经现场对照核实，项目实际措施如下：

①项目备用发电机置于室内，保证其密闭性；
②项目区出入口设置限速慢行、禁止鸣笛标志牌，并加强进出车辆管理，尽量避免汽车喇叭声，使区域内的汽车噪声降低到最低值；
③项目区出入口周围设置绿化带。

根据本次验收噪声监测结果，项目区东侧及南侧厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；西侧及北侧厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348

-2008）2类标准；对项目周边未造成不利影响。

满足要求

固

体

废

物

①设置生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后，由职工人员统一收集后运至环卫部门设置的最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置；
②化粪池污泥委托保山市保丰有机肥生产有限公司定期清掏用于生产有机肥；
③油水分离器油污由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起运至环卫部门设置的最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

④油罐清洗油渣、五级油水分离池中浮油及少量含油污泥、废机油等危险废物，暂存于危废暂存间内，并定期由有资质的单位进行处置。
⑤在场内按照“三防”要求单独建设1间10m2的危废暂存间，设明显标识标牌、地面做防渗处理。
经现场对照核实，项目实际措施如下：

①场内设置有生活垃圾桶，含油废弃手套、抹布和生活垃圾统一收集后，委托保山皓邦商贸有限责任公司定期清运；
②化粪池污泥委托保山市保丰有机肥生产有限公司定期清掏用于生产有机肥；
③油水分离器油污由食堂工作人员定期清理、收集后与生活垃圾一起委托保山皓邦商贸有限责任公司定期清运；
④项目产生的油罐清洗油渣、废机油、五级油水分离池浮油、含油污泥、废吸油毡经分类收集后暂存于危废暂存柜内相应区域，禁止混合收集、堆放，委托红河州现代德远环境保护有限公司清运、处置；
⑤项目在场内西侧按照“三防”要求单独建设1间1m2的危废暂存柜，设立明显标牌标识、地面做防渗处理。
满足

要求

环境风险

①加油站应严格按照中华人民共和国标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定；
②所有储油罐为双层罐，对油罐内外壁进行防腐处理；
③编制《突发环境事件应急预案》，并上报备案。
经现场对照核实，项目实际措施如下：
①本加油站站内各建筑物均能满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-20

21）中安全距离要求；
②所有储油罐均采用双层罐，对油罐内外壁进行防腐防渗处理。
③配备消防器材：消防沙3m3，此外还配备有18台5kg干粉灭火器，1台35kg干粉灭火器，4台二氧化碳灭火器，6块灭火毯；
④中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司委托云南顺测环保工程有限公司编制《突发环境事件应急预案》，云南顺测环保工程有限公司已结合加油站目前环境现状和未来可能出现的环境风险事故，编制了详细的《突发环境事件应急预案》，已报保山市生态环境局隆阳分局备案（备案号530502-2023-089-L）。
满足

要求

根据中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司提供的有关资料、实地走访、现场调查和核实，对照环评提出的要求，建设项目均满足环评提出的各项环保措施。

2、审批部门审批决定
项目于2022年8月19日取得保山市生态环境局隆阳分局出具的关于《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》的环评批复，隆环发〔2022〕99号（详见附件2），批复主要内容如下：
一、项目进本情况及审批意见

项目位于云南省保山市隆阳区板桥镇青莲村，因保山市隆阳区永昌路北延长线道路扩建加油站所在区域部分被占用，现在原址上拆除重建，项目占地2147.12m2。于2022年3月1日取得云南省固定资产投资项目备案证，备案项目代码：2203-530502-04-01-7

57681。建设内容：站房、罩棚及附属用房，购置及安装地下双层防渗储油罐（其中：50m3的0#柴油储罐1个、30m3的92#汽油储罐1个、30m3的95#汽油储罐1个）、带油气回收加油机（单柱加油岛3座，设3台四枪双油潜油泵型加油机）等设备，属三级加油站。项目总投资682万元，其中环保投资49.85万元，占总投资7.31%。同意按照该《报告表》所述的建设地点、性质、内容、规模、工艺、环境保护及污染防治措施等进行项目建设。

二、《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》应作为该项目施工期和运行期环境管理的依据，重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理
施工废水和生活污水经沉淀处理后用于施工场地的洒水降尘和混凝土养护，不外排；施工扬尘经采取洒水降尘、施工场地四周设置围挡等措施可以有效减少扬尘对周围环境空气的影响；合理安排施工时段、围挡、夜间禁止作业等措施，可减轻噪声对周边环境的影响；建筑垃圾、土石方、废储油罐和管线、生活垃圾等经分类收集后，能回收利用的充分回收利用，不可回收部分运至相关部门指定地点堆放。

（二）重视运行期环境管理
1.明确《报告表》提出的环境管理和各项环保防治措施有效实施，设立环境管理的专（兼）职机构，明确人员及职责，加强职工的环境保护教育，规范设置各种管理台账。

2.该项目区域正在建设市政管网，在市政污水管网建成前，项目营运产生的餐厅废水经油水分离器预处理后与其他生活污水一同排入化粪池沉淀处理，初期雨水经三级油水分离池沉淀处理，生活污水和初期雨水均由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运做有机肥，不外排；市政管网建成后，生活污水、初期雨水预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后排入永昌路市政管网；定期对化粪池、三级油水分离池进行清理，做好台账记录；对危废暂存柜、油罐区、输油管道、卸油口及加油机底部做重点防渗，其他区域做一般防渗，防治项目对地下水环境造成污染。

3.加强对油气回收治理设施的日常维护和保养，保证营运期间加油站非甲烷总烃排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）浓度限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准。

4.合理布局，加强周边绿化，增加减振垫，对进出车辆限速和加强管理，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）2类、4类标准。

5.严格落实报告表中提出的固体废物污染防治措施，不得私自进行倾倒、处置。生活垃圾、含油废抹布、废手套委托环卫部门进行处理；化粪池污泥由保山市保丰有机肥生产有限公司清掏用于生产有机肥；浮油、含油污泥、油渣等分类收集后暂存于危废暂存间，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求，定期交有资质单位进行清运处置。

三、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，需另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年的，该项目未开工建设其环境影响报告表应当报我局重新审核。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。按照《排污许可管理办法（暂行）》规定，在启动生产设备或者在实际排污之前申请排污许可。

五、项目建成投入运行后，请尽快按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

六、请隆阳区生态环境保护综合行政执法大队加强该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。请隆阳区生态环境保护综合行政执法大队对项目加强环境监督检查。

具体环评批复落实情况详见表4-2。
表4-2  环评批复落实情况
序号

环评批复要求

实际执行情况

对比结果

1
同意按照该《报告表》所述的建设地点、性质、内容、规模、工艺、环境保护及污染防治措施等进行项目建设。
已按照《报告表》所描述建设地点、性质、内容、规模、工艺、环境保护及污染防治措施等进行项目建设完成
满足要求
2

做好项目污水收集处理工作，确保污水不外排，加强对油气回收治理设施的日常维护和保养，加强环境管理，按要求落实油气回收、油罐防渗、危废暂存等各项环保设施建设工作。

根据现场实际核实调查：本项目采用雨污分流制排水系统。项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化；地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排；项目已设置1套油气回收系统，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置，用于回收加油站运营过程溢出的汽油油气；同时项目所有储油罐均采用双层罐，对油罐内外壁进行防腐防渗处理；项目在场内西侧按照“三防”要求单独建设1间1m2的危废暂存柜，设立明显标牌标识、危废暂存柜材质为钢制，符合防渗要求
满足要求
3
该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，需另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年的，该项目未开工建设其环境影响报告表应当报我局重新审核。

本项目在环境影响报告表批准后，严格按照环境影响报告表执行，未发生重大变动。
满足要求

4
认真执行建设项目环境保护“三同时”要求，落实好《报告表》提出的各项污染物防治对策措施，确保项目环保投资和环境保护措施落实到位。
项目建设过程中已严格按照建设项目环境保护“三同时”要求，认真落实《报告表》中提出的各项污染物防治对策措施；环保投资及污染防治措施均已落实到位，各项污染治理设施均稳定运行，确保各污染物均得到妥善处置。
满足要求
5
项目建成投入运行后，请尽快按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

本项目主体工程、辅助工程及环保设施于2023年7月竣工，2023年8月进行设备调试，经调试至主体工程及各项环保设施运转基本正常后，于2023年9月试运行并启动竣工验收，建设单位委托云南泰义检测技术有限公司对项目进行竣工验收监测，委托云南顺测环保工程有限公司进行验收调查及验收监测报告表编制工作，拟完成竣工验收后正式投入运营。
满足要求

6
请隆阳区生态环境保护综合行政执法大队对项目加强环境监督检查。

项目施工期间及试运行期间积极配合隆阳区生态环境保护综合行政执法大队对项目进行环境现场执法和监督管理工作。
满足要求

根据我公司提供的有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评批复中的6项要求，建设项目满足了6项，满足率为100%。



表五
	验收监测质量保证及质量控制：
1、验收监测分析方法及分析仪器
表5-1  监测分析方法、主要仪器及检出限
类别

检测项目

检测方法依据标准代号及名称

主要检测仪器设备型号及名称

设备编号
检测人员
最低检出限或范围

空气和废气

非甲烷总烃

环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-20

17
GC-2100气相色谱仪

TY-YQ-002
杨勒克
0.07mg/m3
噪声

等效连续A声级
工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008
AWA6228多功能声级计

TY-YQ-107
聂联超、李论
/
AWA622A声校准器

TY-YQ-108
油气回收检测
液阻
加油站大气污染物排放标准  附录A液阻比检测方法GB 20952-2020
崂应7003型油气回收多参数检测仪
TY-YQ-114
密闭性
加油站大气污染物排放标准  附录B密闭性检测方法GB 20952-2020
气液比
加油站大气污染物排放标准  附录C气液比检测方法GB 20952-2020
2、人员能力

中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司目前暂未配置相关的监测人员及监测手段，有关监测事宜委托有资质的监测机构进行。
本项目竣工验收监测委托云南泰义检测技术有限公司进行。云南泰义检测技术有限公司于2021年11月25日取得昆明市市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（证书编号：212512050045），是一家专业从事生态环境检测、咨询的第三方技术服务机构。具备环境检测等相关领域中的水和废水、空气和废气、土壤和沉积物、固体废物、噪声等类别的检测能力。监测范围为建设项目环境影响评价现状监测、非污染类建设项目竣工环境保护验收中的监测、州（市）级及县级环境保护行政主管部门审批的建设项目内竣工环境保护验收中的监测、建设项目施工期环境监测、排污许可证年检监测、企业污染源自行监测。项目参加验收监测人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。项目参加验收监测人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。设备有效期认证及监测单位人员上岗证详见附件4。
3、质量控制和质量保证

项目监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量管理规定》和《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行，实施全过程质量控制。具体质控要求如下：

（1）监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求；合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（2）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书。

（3）监测采用仪器均在检测时效期内。

（4）监测数据严格实行三级审核制度。

（5）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
①选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法检出限满足要求。
②被测排放物的浓度要仪器量程的有效范围（即：30%～70%之间）。
③大气采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。废气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。
（6）噪声监测分析过程的质量保证和质量控制
声级计在监测前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏程度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB监测数据无效。



表六

	验收监测内容：
1、环境影响报告表中提出的监测计划落实情况
本项目已按照《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》中列出的监测计划一览表相关要求，委托云南泰义检测技术有限公司对项目进行竣工验收监测，监测内容与环评要求一致。具体监测结果见云南泰义检测技术有限公司出具的竣工验收检测报告，详见附件4。
2、监测内容
（1）废气监测
①站内无组织废气监测
监测点位：共设1个点位，即油气回收监测口（5#）；

监测项目：非甲烷总烃共1项；

监测频率：连续监测2天，每天监测4次；

执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关规定。

②边界无组织废气监测

监测点位：共设4个点位，即项目区上风向（1#）、项目区下风向轴线上（3#）、项目区下风向轴线左侧约15°（4#）、项目区下风向轴线右侧约15°（2#）；

监测项目：非甲烷总烃共1项；

监测频率：连续监测2天，每天监测4次；

执行标准：《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020） 中的相关规定。

（2）噪声监测

监测点位：设4个点位，1#厂界东侧边界外1m处、2#厂界南侧边界外1m处、3#厂界西侧边界外1m处、4#厂界北侧边界外1m处；

监测项目：连续等效A声级共1项；

监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次；

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准。

（3）油气回收监测

①液阻监测
监测点位：设3个点位，Ⅰ加油机、Ⅱ加油机、Ⅲ加油机；

监测项目：液阻压力限值共1项；

监测频率：连续监测1天，18.0L/min监测1次、28.0L/min监测1次、38.0L/min监测1次；

执行标准：《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）中表1的相关规定。

②密闭性监测

监测点位：设2个点位，92#汽油罐、95#汽油罐；

监测项目：汽油罐压力共1项；

监测频率：连续监测1天，共监测6次，初始监测1次、1min后监测1次、2min后监测1次、3min后监测1次、4min后监测1次、5min后监测1次、最后监测1次；

执行标准：《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020） 中表2的相关规定。
③气液比监测
监测点位：设10个点位，分别为10台加油枪；

监测项目：气液比共1项；

监测频率：连续监测1天，共检测2次，加油体积监测1次、回收油气体积监测1次；

执行标准：《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）中5.3的相关规定。



表七
	验收监测期间生产工况记录：
根据国家环境保护相关规定，验收监测应在主体工程运行稳况情况下、应在运行的环境保护措施运行正常的条件下进行，对运行的环境保护措施和尚无污染负荷的环保措施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。
云南泰义检测技术有限公司于2023年9月6日～2023年9月7日对项目废气、噪声、液阻、密闭性、气液比进行了验收监测；验收监测期间，项目处于试运行阶段，主体工程及各项环保设施运转正常，工况稳定，符合建设项目竣工环境保护验收监测中相关要求。项目监测期间实际工况见表7-1。

表7-1  验收监测期间工况一览表
类别
设计生产能力
监测日期
监测期间实际生产能力
营运负荷（%）
销售量
0#柴油3585t/a、9.82t/d

92#汽油635t/a、1.74t/d

95#汽油160t/a、0.44t/d
2023年9月6日
0#柴油：8.74t/d
89.0
92#汽油：1.479t/d
85
95#汽油：0.383t/d

87
2023年9月7日
0#柴油：8.838t/d
90
92#汽油：1.66t/d
92
95#汽油：0.352t/d

80


	验收监测结果：
1、废气监测结果与评价

（1）站内无组织排放废气监测结果与评价
表7-2  站内无组织排放非甲烷总烃监测结果与评价表

检测项目

采样点位

采样日期

采样时段
检测编号

检测结果

最大值mg/m3
标准值mg/m3
达标情况

非甲烷总烃

5#：油气回收监测口

2023.9.6
10:05
WQ746-0906-5#-001
7.26
7.84
10
达标

12:35
WQ746-0906-5#-002
7.65
达标

15:03
WQ746-0906-5#-003
7.84
达标

17:32
WQ746-0906-5#-004
7.77
达标

2023.9.7
10:03
WQ746-0907-5#-001
8.41
8.41
10
达标

12:34
WQ746-0907-5#-002
8.11
达标

15:00
WQ746-0907-5#-003
8.20
达标

17:35
WQ746-0907-5#-004
8.30
达标

根据表7-2监测结果可知：项目运行期油气回收系统监测口无组织非甲烷总烃排放浓度均＜10mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关规定，对周围空气环境影响较小。

（2）边界无组织排放废气监测结果与评价

表7-3  边界无组织排放非甲烷总烃监测结果与评价表
检测项目

检测

点位

采样日期

采样时段
样品编号

检测结果

mg/m3
最大值

标准限值mg/m3
达标情况

非

甲

烷

总

烃

项目区上风向1#
2023.9.6
9:03
WQ746-0906-1#-001
0.48
0.48
4.0

达标

12:01
WQ746-0906-1#-002
0.45
14:20
WQ746-0906-1#-003
0.43
18:04
WQ746-0906-1#-004
0.41
2023.9.7
9:23
WQ746-0907-1#-001
0.40
0.44
4.0

达标

12:18
WQ746-0907-1#-002
0.42
14:31
WQ746-0907-1#-003
0.39
17:36
WQ746-0907-1#-004
0.44
项目区下风向2#
2023.9.6
9:08
WQ746-0906-2#-001
1.13
1.20
4.0

达标

12:15
WQ746-0906-2#-002
1.17
14:30
WQ746-0906-2#-003
1.10
18:10
WQ746-0906-2#-004
1.20
2023.9.7
9:29
WQ746-0907-2#-001
1.15
1.19
4.0

达标

12:25
WQ746-0907-2#-002
1.12
14:36
WQ746-0907-2#-003
1.19
17:41
WQ746-0907-2#-004
1.16
项目区下风向3#
2023.9.6
9:16
WQ746-0906-3#-001
3.51
3.63
4.0

达标

12:23
WQ746-0906-3#-002
3.59
14:35
WQ746-0906-3#-003
3.43
18:18
WQ746-0906-3#-004
3.63
2023.9.7
9:38
WQ746-0907-3#-001
3.46
3.66
4.0

达标

12:32
WQ746-0907-3#-002
3.41
14:44
WQ746-0907-3#-003
3.66
17:48
WQ746-0907-3#-004
3.58
项目区下风向4#
2023.9.6
9:24
WQ746-0906-4#-001
1.74
1.89
4.0

达标

12:30
WQ746-0906-4#-002
1.77
14:43
WQ746-0906-4#-003
1.81
18:25
WQ746-0906-4#-004
1.89
2023.9.7
9:44
WQ746-0907-4#-001
1.77
1.87
4.0

达标

12:41
WQ746-0907-4#-002
1.86
14:52
WQ746-0907-4#-003
1.81
17:55
WQ746-0907-4#-004
1.87
根据表7-3监测结果可知：项目运行期产生的非甲烷总烃通过采取相应处置措施后，加油站边界无组织排放浓度均可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的无组织排放浓度监控标准，对周围空气环境影响较小。

2、噪声监测结果与评价

表7-4  厂界噪声监测结果与评价表  单位：dB（A）
日期/点位
时段
Leq（A）
标准限值
达标情况
2023.9.6
1#：东侧厂界外1m处
昼间
10: 00-10:10
56
70
达标
2#：南侧厂界外1m处
10: 15-10:25
54
达标
3#：西侧厂界外1m处
10: 29-10:39
53
60
达标
4#：北侧厂界外1m处
10: 43-10:53
54
达标
1#：东侧厂界外1m处
夜间
22:00-22:10
47
55
达标
2#：南侧厂界外1m处
22:14-22:24
44
达标
3#：西侧厂界外1m处
22:30-22:40
43
50
达标
4#：北侧厂界外1m处
22:44-22:54
44
达标
2023.9.7
1#：东侧厂界外1m处
昼间
14: 00-14:10
55
70
达标
2#：南侧厂界外1m处
14:16-14:26
53
达标
3#：西侧厂界外1m处
14:30-14:40
54
60
达标
4#：北侧厂界外1m处
14:45-14:55
52
达标
1#：东侧厂界外1m处
夜间
22:00-22:10
46
55
达标
2#：南侧厂界外1m处
22:15-22:25
43
达标
3#：西侧厂界外1m处
22:30-22:40
42
50
达标
4#：北侧厂界外1m处
22:44-22:54
43

达标
根据表7-4可知：项目厂界噪声、车辆噪声及设备噪声等源强经墙体阻隔声、距离衰减及绿化吸收后，项目区东侧及南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；西侧及北侧厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）；项目运营期噪声在项目区厂界即可达标排放，对周边环境及敏感点影响较小。
3、油气回收监测结果与评价

（1）液阻监测结果与评价
表7-5  液阻监测结果与评价表  单位：Pa
检测日期
通入氮气流量/（L/min）
检测点位
液阻压力（Pa）
标准限值（Pa）
是否达标
2023.9.6
18.0L/min
Ⅰ加油机
7
40
达标
Ⅱ加油机
10
达标
Ⅲ加油机
9
达标
28.0L/min
Ⅰ加油机
11
90
达标
Ⅱ加油机
14
达标
Ⅲ加油机
13
达标
38.0L/min
Ⅰ加油机
15
155
达标
Ⅱ加油机
23
达标
Ⅲ加油机
18
达标
根据表7-5监测结果可知：项目运行期加油油气回收管线液阻可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1中的最大压力限值，对周围空气环境影响较小。

（2）密闭性监测结果与评价
表7-6  密闭性监测结果与评价表  单位：Pa
检测日期
检测

点位
油罐容积（L）
汽油体积（L）
油气空间（L）
压力限值（Pa）
标准限值
是否达标
2023.9.6
92#汽油罐、95#汽油罐
60000
58000
2000
初始压力限值
500
172
达标
1min后的压力
501
2min后的压力
499
3min后的压力
497
4min后的压力
493
5min后的压力
489
最后剩余压力
181
根据表7-6监测结果可知：项目运行期油气回收系统密闭性压力可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2中的最下小压力限值，对周围空气环境影响较小。
（3）气液比监测结果与评价
表7-7  气液比监测结果与评价表 
检测时间
加油枪品牌和型号
加油枪编号
速档
加油体积（L）
回收油气体积（L）
气液比
标准限值
是否达标
2023.9.6
SESAI
1
高速档
15.63
16.72
1.07
1.0-1.2
达标
低速档
15.64
16.35
1.04
达标
4
高速档
16.62
17.07
1.02
达标
低速档
15.55
16.24
1.04
达标
5
高速档
15.61
16.78
1.07
达标
低速档
15.63
16.73
1.07
达标
6
高速档
15.22
16.51
1.08
达标
低速档
15.83
16.92
1.07
达标
7
高速档
15.37
16.59
1.08
达标
低速档
16.80
17.05
1.01
达标
8
高速档
15.37
16.61
1.08
达标
低速档
16.05
16.92
1.05
达标
9
高速档
15.46
16.21
1.05
达标
低速档
15.88
16.02
1.01
达标
10
高速档
15.21
16.35
1.01
达标
低速档
15.61
16.32
1.04
达标
11
高速档
15.01
16.15
1.08
达标
低速档
15.64
16.72
1.07
达标
12
高速档
15.42
16.33
1.06
达标
低速档
15.67
16.81
1.07
达标
根据表7-7监测结果可知：项目运行期油气回收系统的气液比可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的标准，即气液比均应在大于等于 1.0 和小于等于 1.2 范围内，对周围空气环境影响较小。
4、污染物排放总量核算

（1）污染物排放总量控制指标
①根据《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》，近期市政污水管网建成前，项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。远期市政污水管网建成后，项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后，与经五级油水分离池处理后的初期雨水一起达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准后排入永昌路市政污水管网，最终排入污水处理厂处理。因此，总量指标纳入污水处理厂考核，故本不设置总量控制指标。

②项目产生的废气主要为非甲烷总烃，无SO2、NOX等主要污染物，设置非甲烷总烃总量控制指标：小于等于5.47t/a。

（2）实际污染物排放量
①项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化；地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。
②根据检测报告，项目边界的非甲烷总烃浓度最大为3.66mg/m3，可满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中的无组织排放浓度监控标准，即1小时平均浓度小于等于4.0mg/m3；项目站区内无组织排放的最大非甲烷总烃浓度为8.41 mg/m3，可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的厂区内NMHC无组织排放限值，即监控点处1小时平均浓度小于等于10mg/m3。由于环评与实际项目非甲烷总烃排放均为无组织排放，所以不进行实际污染物排放量的核算。
5、环境管理检查

（1）环境保护管理规章制度的建立及其执行情况检查
根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好项目的环境保护工作，中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站已制定环境保护管理制度，并将管理制度悬挂墙上；根据环境保护管理制度的要求，中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站已对环保设施的运行加强了管理，建立了健全的环境保护档案管理体系。同时，为加强项目环保档案工作，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站特制定环境保护档案管理制度，并将管理制度悬挂墙上，严格按照制度要求对项目涉及的环保文件及材料进行分类、归档及管理。

（2）环境污染事故或扰民投诉现象检查

本项目在施工期及运行期间未发生环境污染事故和扰民投诉现象。

（3）环境管理机构、兼职环保人员设置情况检查

根据环保有关规定，中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站已在加油站内部成立专门的环境管理机构、安排兼职的环保工作管理人员。环境管理机构负责项目区运营期间的环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。兼职的环保工作管理人员制定相应的工作职责，对可能来自外部的环保抱怨进行登记并积极处理，同时主动与生态环境主管部门联系共同处理。
（4）突发环境事件应急预案编制及备案情况
为提高加油站应对突发环境事件，防范突发环境事件，增强事件发生后快速有效处理、针对事件性质开展及时有效的应急救援工作，减少人员伤害、降低环境损害风险能力。建设单位已结合加油站目前环境现状和未来可能出现的环境状况，编制了详细的《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站突发环境事件应急预案》，已报保山市生态环境局隆阳分局备案（备案号530502-2023-089-L）。
（5）环保设施实际完成及运行情况
本项目环保设施完成及运行状况见表7-6。

表7-6  项目环保设施完成及运行状况
序号

环保设施

安装完成情况

运行情况

1

化粪池

已完成；1个，容积为26m3，位于项目区站区东北侧
运行正常

2

油水分离器
已完成；1个，容积为0.2m3，位于项目区食堂内
运行正常

3

五级油水分离池
已完成；1个，容积为12m3，位于项目区南侧
运行正常

4
雨水收集井
已完成；1个，容积为3.44m3，位于项目区站区东北侧
运行正常
5
雨污分流系统和排污管道

已完成；项目分别建设完成雨水管网和污水管网。项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化；地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。
运行正常

6
油气回收系统

已完成；1套，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置
运行正常

7
抽油烟机

已完成；1台，位于项目区厨房内

运行正常

8
生活垃圾桶

已完成；若干，分散布置于项目区内

运行正常

9
危废暂存柜
已完成；1间，实用面积为1m2，位于项目区北侧

运行正常

10
限速慢行、禁止鸣笛警示牌

已完成；于项目区出入口设置2个限速交通标志牌和1个禁止鸣笛标志牌

运行正常




表八
	验收监测结论：
1、项目建设前期环境保护审查、审批手续
项目环境管理执行情况如下：
环评情况：中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司于2022年6月委托云南顺测环保工程有限公司编制完成《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》，并于2022年8月19日取得保山市生态环境局隆阳分局出具的关于《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环境影响报告表》的环评批复，隆环发〔2022〕99号。
环保施工：项目已按“环境影响报告表”提出的要求，认真落实各项环保措施，确保各污染物均得到妥善处置。主要环保设施是化粪池、五级油水分离池、油水分离器、雨水收集井、油气回收系统、抽油烟机、危废暂存柜和垃圾收集设施等。

设备及环保设施调试：加油站于2022年11月开始建设，于2023年7月建设完成，于2023年8月对设备及环境保护设施进行调试，对项目各项环保设施与主体工程经调试运转基本正常后，于2023年9月启动竣工验收，同时委托云南泰义检测技术有限公司进行项目竣工环境保护验收监测，云南顺测环保工程有限公司工程技术人员根据验收监测及调查结果编制建设项目竣工环境保护验收监测报告表，拟完成竣工验收后正式投入运营。
2、工程变动情况及“三同时”调查结论
项目实际建设内容基本与环评报告及其批复一致，根据生态环境部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目不涉及重大变动情况，可正常纳入竣工环境保护验收管理。
项目在整改和调试过程中，严格执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主要环保设施为化粪池、五级油水分离池、油水分离器、雨水收集井、油气回收系统、抽油烟机、危废暂存柜和垃圾收集设施等，经过调试，配套环保设施运转正常。
3、调试期环境影响调查分析结论
项目自建成、调试至今，没有发生环境污染事件、相关环境污染投诉及扰民现象，项目在调试、运行期间项目基本按环评要求采取了相应的污染防治措施，污染物做到达标排放。
4、环保设施调试期效果
经过调试，项目配套环保设施运转正常，其中化粪池、五级油水分离池及油水分离器规模满足废水处理需求；油气回收系统及抽油烟机处理效果较好，废气经采取相应措施后可达标排放对周围环境影响较小；噪声治理设施降噪效果较好，厂界噪声可达标排放；固体废物治理设施设置合理，固废处理率达100%。项目各环保设施对污染物的处理效率及处理效果基本能达到环境影响报告表及批复中相应的要求，设施可行。
5、污染源监测结论
（1）废水验收监测结论
本项目运营期废水主要包括职工人员及外来人员生活废水、食堂废水及雨污水。本项目采用雨污分流制排水系统，项目产生的餐厅废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排；罩棚和站房顶部的初期雨水经管道排入雨水收集井，雨天储存待晴天后回用于站区绿化；地面初期雨水经五级油水分离池处理后与生活污水一起抽吸清运处置，不外排。
（2）废气验收监测结论

本项目在运营期对环境空气的影响主要为油气挥发产生的非甲烷总烃、汽车尾气及食堂油烟，化粪池以及生活垃圾收集设施产生的恶臭，备用发电机废气等。

项目生活垃圾及时清运处置，化粪池设置为地埋式，有效减缓了恶臭对项目自身及外环境的影响。备用发电机废气及汽车尾气经过空气扩散、稀释作用及绿化吸收，对周围环境的影响较小；食堂油烟经抽油烟机处理后可达标排放。根据云南泰义检测技术有限公司对本项目废气的监测结果可知，项目厂界无组织非甲烷总烃排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3的浓度限值，即周界外浓度最高点无组织非甲烷总烃≤4.0mg/m3。项目站区内排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值，即监控点处1小时平均浓度小于等于10mg/m3，可做到达标排放。项目运行期加油油气回收管线液阻可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1中的最大压力限值，即最大压力限值小于40Pa。项目运行期油气回收系统密闭性压力可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2中的最下小压力限值，即最小压力限值大于172Pa。项目运行期油气回收系统的气液比可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的标准，即气液比均应在大于等于 1.0 和小于等于 1.2 范围内。对周围空气环境影响较小。
（3）噪声验收监测结论
项目运营期噪声主要来源于加油泵、备用发电机等设备运行产生的设备噪声及车辆运行产生的交通噪声。
根据云南泰义检测技术有限公司对本项目厂界噪声的监测结果可知，项目车辆噪声及设备噪声等源强经墙体阻隔声、距离衰减及绿化吸收后，项目区东侧及南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；西侧及北侧厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A），对项目周边未造成不利影响。
（4）固体废弃物验收结论
项目运营期固废主要为生活垃圾、油水分离器油污、化粪池污泥、油罐清洗油渣、五级油水分离池浮油及少量含油污泥、废机油、含油废弃手套及抹布、废吸油毡等。
根据现场调查，建设单位于项目区内分散设置有生活垃圾桶，项目生活垃圾、含油废弃手套及抹布经收集后定期委托保山皓邦商贸有限责任公司清运至环卫部门指定垃圾收集点；油水分离器产生的油污由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起交由保山皓邦商贸有限责任公司统一清运处置。化粪池污泥委托保山市保丰有机肥生产有限公司定期清掏用于周边农田及旱地施肥，不外排。按照相关要求，加油站于项目区西侧设置有1间独立的、实用面积为1m2的危险废物暂存柜，设立明显标牌标识，危废暂存柜材质为钢制，符合防渗要求；项目产生的废机油、油罐清洗油渣、五级油水分离池浮油、少量含油污泥、废吸油毡经分类收集后暂存于危废暂存柜内相应区域，禁止混合收集、堆放，五级油水分离池产生的浮油及少量含油污泥、油罐清洗产生的油渣、废机油、废吸油毡委托红河州现代德远环境保护有限公司清运、处置；同时设置相应管理台账，严格记录各类危险废物的产生及处置情况。项目固体废弃物处置率可达100%。
6、环境管理检查结论
中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站原址重建项目环评及管理部门批复等文件资料齐全，各项环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。项目在运行阶段的环境管理措施基本得到落实，在运行期成立了环境保护领导小组，主要负责该项目的环保管理工作，并且设置了兼职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助有关环保部门进行环保工程的验收，负责运行期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。同时项目已编制了详细的《中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站突发环境事件应急预案》，已报保山市生态环境局隆阳分局备案（备案号530502-2023-089-L）。同时加油站相关审批手续均已办理完成，满足安全生产条件，项目周边也无其他工业企业，项目周边对加油站影响较小；并且加油站应急物资配备齐全，可满足项目应急需求。
7、验收监测总结论
本项目在建设和调试过程中，执行了建设项目“环评”和“三同时”等环保管理制度的要求，工程采取了相应环保措施防治污染；项目环评及环保管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常；项目环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。

竣工验收监测结果显示：项目营运期废水经相应环保设施处理后不排放；项目厂界噪声全部达标；废气已按照环评及批复中的对策措施进行了有效控制，可达标排放；固体废弃物处理率为100%。

综上所述，项目所采取的对策措施均满足环评及批复要求，项目产生废气均可达标排放，固废处理率为100%，对周围环境影响较小；并且项目采用设备安全性能良好，并已按相关部门要求办理加油站所需手续；项目周边无其他对加油站造成影响的因素，项目基本符合竣工环保验收的要求，建议项目通过竣工环境保护验收。

8、后续管理要求
（1）加强环保设施的管理，定期检查油气回收系统、抽油烟机、化粪池、五级油水分离池、油水分离器、雨水收集井等环保设施运行情况；及时排除故障，保证环保设施正常运行；确保废水可达标排放、废气可达标排放，防止污染物对环境造成严重危害。

（2）加强危废暂存柜运行管理；完善危险废物处置台账，详细记录各类危废的产生及处理情况。

（3）加强对固体废弃物的管理，禁止乱堆乱放。

（4）加强职工的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

（5）加强环境管理工作，健全各种环境保护规章制度。




建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：云南顺测环保工程有限公司   填表人（签字）：          项目经办人（签字）：
	建

设

项

目
	项目名称
	中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站

原址重建项目
	项目代码
	2203-530502-04-01-757681
	建设地点
	云南省保山市隆阳区板桥镇青莲村

	
	行业类别（分类管理名录）
	机动车燃油零售（F5265）
	建设性质
	(新建  (改建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	东经99°12'45.779"
北纬25°09'27.347"

	
	设计生产能力
	年销售0#柴油3585t、92#汽油635t、95#汽油160t
	实际生产能力
	年销售0#柴油3225.87t、92#汽油605.9t、95#汽油128.48t
	环评单位
	云南顺测环保工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	保山市生态环境局隆阳分局
	审批文号
	隆环发〔2022〕99号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2022年11月
	竣工日期
	2023年7月
	排污许可证申领时间
	2023年11月10日

	
	环保设施设计单位
	青岛澳可仪器有限责任公司
	环保设施施工单位
	云南淼晟建筑工程有限公司
	本工程排污许可证编号
	91530502MA6K66LJ4U001Q

	
	验收单位
	中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司
	环保设施监测单位
	云南泰义检测技术有限公司
	验收监测时工况
	正常

	
	投资总概算（万元）
	682
	环保投资总概算（万元）
	49.85
	所占比例（%）
	7.31

	
	实际总投资
	650
	实际环保投资（万元）
	50.00
	所占比例（%）
	7.69

	
	废水治理（万元）
	16.95
	废气治理（万元）
	12.5
	噪声治理（万元）
	1.6
	固体废物治理（万元）
	6.0
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	12.95

	
	新增废水处理设施能力
	1个容积为26m3的化粪池、1个容积为12m3的五级油水分离池、1个容积为3.44m3的雨水收集井、1个容积为0.2m3的油水分离器
	新增废气处理设施能力
	油气回收系统
	年平均工作时
	8760h

	运营单位
	中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司和木兰加油站
	运营单位社会统一信用代码

（或组织机构代码）
	91530502MA6K66LJ4U
	验收时间
	2024年1月19日

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量（1)
	本期工程实际排放浓度（2)
	本期工程允许排放浓度（3)
	本期工程产生量（4)
	本期工程自身削减量（5)
	本期工程实际排放量（6)
	本期工程核定排放总量（7)
	本期工程“以新带老”削减量（8)
	全厂实际排放总量（9)
	全厂核定排放总量（10)
	区域平衡替代削减量（11)
	排放增减量（12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升









36

_1234567891.vsd
新鲜水


1.11


食堂用水


生活用水


0.015


1.01


0.858


0.1


0.085


油水分离器


化粪池


0.152


0.085


委托保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运


初期雨水


0.34


五级油水分离池


0.5


雨水收集井


雨天储存待晴天后回用于站区绿化



_1234567893.vsd
汽车尾气、噪声


通气管


储油罐


一次油气回收系统（一级）


加油车辆


汽车尾气、噪声


油气


油气


逸散油气


油气


加油机


二次油气回收系统（二级）


油气（小呼吸）


油气


油罐车


逸散油气


卸油



_1234567895.vsd
雨污水


食堂废水


生活废水


油水分离器


五级油水分离池


化粪池


废水走向


委托保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运


雨水收集井


雨天储存待晴天后回用于站区绿化



_1234567896.vsd
化粪池及垃圾收集设施恶臭


及时清运、构筑物阻隔、绿化吸收


食堂油烟


抽油烟机


无组织排放


无组织排放


排烟管道


汽车尾气


无组织排放


自然扩散、空气稀释及绿化吸收


备用发电机废气


无组织排放


自然扩散、空气稀释及绿化吸收


非甲烷总烃


无组织排放


设置油气回收系统


废气排放途径


非甲烷总烃


无组织排放


地埋储油罐储油、浸没式卸油、空气稀释、绿化吸收


无组织废气监测点位



_1234567894.vsd
五级油水分离池


危废暂存柜


垃圾收集设施


委托红河州现代德远环境保护有限公司清运、处置


化粪池


由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排


初期雨水


恶臭


运输车辆


备用发电机


废气及噪声


餐厨垃圾


食堂油烟


生活垃圾


食堂废水


生活废水


职工人员


如厕废水


化粪池


油水分离器


由保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运，用于生产有机肥，不外排


由职工人员统一收集后由保山皓邦商贸有限责任公司统一清运处置


油污


抽油烟机


废水


油污


雨水收集井


雨天储存待晴天后回用于站区绿化



_1234567892.vsd
卸油


噪声


储油罐


车辆尾气


零损耗油气


储存损耗油气、含油废渣


加油机


加油车辆


卸油损耗油气


加油


油罐车



_1234567890.vsd
新鲜水


食堂用水


生活用水


0.015


1.01


0.858


0.1


0.085


油水分离器


化粪池


0.152


0.085


绿化


委托保山市保丰有机肥生产有限公司抽吸清运


1.3


绿化优先使用雨水收集井中的雨水浇灌，不足则使用新鲜水


2.41



