通榆县三达水务有限公司 
排污许可信息公开

2023年

企业基础信息

1、单位名称：通榆县三达水务有限公司

2、统一社会信用代码：91220822660148713C 

3、法定代表人（主要负责人）：陈伯雷    

4、技术负责人：张海涵  

5、联系方式：13689755955  
6、生产经营场所地址：吉林省通榆县工业园区    

7、生产经营和管理服务的主要内容：污水处理 

8、产品及规模：处理污水30000m3/d、处理污泥5000t/a

二、企业排污信息

2.1污染物排放情况
（1）废水
我单位2023年废水排放情况见表1。

表1  废水主要污染物排放情况一览表

	排放口名称
	排放方式
	排放口数量
	排放口分布情况
	主要污染物及特征污染物的名称
	污染物排放标准
	污染物排放情况
	核定排放总量t
	超标情况

	
	
	
	
	
	污染物排放标准
	标准限值
	平均排放浓度
	排放总量t
	
	

	通榆县污水处理排污口
	直接排放
	1
	位于厂区南侧
	化学需氧量
	城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
	50 mg/L
	24.145mg/L
	192.375579
	456.25
	无

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	
	10 mg/L
	7.2mg/L
	62.241019
	/
	无

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	5 mg/L
	1.895mg/L
	16.096795
	56.88
	无

	
	
	
	
	色度
	
	30 
	7.5倍
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	pH值
	
	6-9 
	7.45
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	六价铬
	
	0.05 mg/L
	未检出
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	水温
	
	/ 
	/ 
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	总砷
	
	0.1 mg/L
	0.0002mg/L
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	总磷（以P计）
	
	0.5 mg/L
	0.265mg/L
	2.076971
	4.56
	无

	
	
	
	
	流量
	
	/ 
	/ 
	8018531
	/
	无

	
	
	
	
	总氮（以N计）
	
	15 mg/L
	11.395mg/L
	91.294717
	136.88
	无

	
	
	
	
	悬浮物
	
	10 mg/L
	6.5mg/L
	54.381979
	/
	无

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	0.5 mg/L
	0.3395mg/L
	0.612076
	/
	无

	
	
	
	
	总铬
	
	0.1 mg/L
	未检出
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	烷基汞
	
	/ 
	未检出
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	总镉
	
	0.01 mg/L
	未检出
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	石油类
	
	1 mg/L
	0.39mg/L
	1.489877
	/
	无

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	
	1000 个/L
	/ 
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	动植物油
	
	1 mg/L
	0.345mg/L
	0.730705
	/
	无

	
	
	
	
	总铅
	
	0.1 mg/L
	未检出
	/ 
	/
	无

	
	
	
	
	总汞
	
	0.001 mg/L
	未检出
	0.00064
	/
	无


综上，我单位2023年废水均能够达标排放，无超标情况。
（2）废气

我单位2023年废气排放情况见表2。

表2   废气主要污染物排放情况一览表

	排放口名称
	排放

方式
	排放口数量
	排放口分布情况
	主要污染物及特征污染物的名称
	污染物排放标准
	污染物排放情况
	核定排放总量t
	超标情况

	
	
	
	
	
	污染物排放标准
	限值
	平均排放浓度
	排放总量t
	
	

	污泥间恶臭气排放口
	有组织
	1
	位于厂区北侧
	臭气浓度
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	2000
	/
	/
	/
	无

	
	
	
	
	硫化氢
	
	/
	0.9185mg/m3
	/
	/
	无

	
	
	
	
	氨（氨气）
	
	/
	2.04mg/m3
	/
	/
	无

	预处理车间排气筒
	有组织
	1
	位于厂区北侧
	臭气浓度
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	2000
	/
	/
	/
	无

	
	
	
	
	硫化氢
	
	/
	0.9265mg/m3
	/
	/
	无

	
	
	
	
	氨（氨气）
	
	/
	1.44mg/m3
	/
	/
	无

	无组织
	厂界
	臭气浓度
	城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
	20
	/
	/
	/
	无

	
	
	氨（氨气）
	
	1.5mg/m3
	/
	/
	/
	无

	
	
	硫化氢
	
	0.06mg/m3
	/
	/
	/
	无

	
	厂区体积浓度最高处
	甲烷
	城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
	1%
	/
	/
	/
	无


综上，我单位2023年废气均能够达标排放，无超标情况。

三、污染治理设施的建设和运行情况

2023年我单位污染防治设施运行正常，未发生环境污染事故。

四、环境影响评价制度及其他环境保护行政许可执行情况

1、环境影响评价执行情况

我单位环境影响评价开展情况见下表。

表3  环境影响评价开展情况

	序号
	项目名称
	环评批复文号

	1
	关于通榆县鹤翔污水处理工程（近期）环境影响报告（表）的批复
	吉环建（表）字[2006]81号 

	2
	关于吉林省通榆县污水处理扩建工程环境影响报告表的批复
	吉环审（表）字[2012]342号 


[image: image1.jpg]i ) P e A
R = R

TR CE) T [2006] 815

RTEMEE S AREIRE
GESD HEBLRE () HiE

fﬁf—mﬁwﬂ :

w&&*ﬁé LRR S EARSARAALHE
BRASAABIR EHF PR RLS LE wEE
lt?iﬁﬁ%%%li?ﬁﬁﬁjmﬁﬁ HERTAE, ARELT:

5 SEEEMET SE I BN T VAR AENEE
U0t KAE AREREEL B
A5 15000 & rﬁ{

&

g:

[l

ﬁﬂc&kfglﬁ e
- Iﬁﬁﬁwﬁiwﬁ%uﬁ ;fz‘%%ﬁlf?ﬁ.
ﬁ%@l&?ﬁif’h% 300 PR E R A i
LEABABERFEAE GRERRAE FRIHHAS
D (GBIEOIE-2000) — 4k g dn BUEEEAE
EAREEAKRED, FRIE 2B 0D £33
Wt .




[image: image2.jpg]?%‘ﬂ%fﬁmﬁ R KR «ﬂﬁﬁ%mﬁkm )
(GB14554-93 ) = Jb’\@%dt— b 0.~51/hm§%9ﬁ.
CEEEE R .' .

4 %%%%‘iﬁﬁb@)"&w&%%%iwﬁ, FEE TR
ﬁiéiﬁﬂa@x i ﬁfﬁfm%@t%ﬁé #%J%&%m




[image: image3.jpg]lxﬁé‘%l}%i‘}?r

CEEF () F Q0213425

AR A LT KA R TR
PR Rt

HARAE
CREEREREGATERARARBREAROARS Y (FHK
G ETANBY RIBFEYARELD UR, ANLHT:
—. REFAYHRER RIR AERELROFEERL,
FAREAMEFAREY LB, FARTHENMERA
EURERN. AFALE REFRETHE, &
BAEREKE 00000 /4, BiEFFEAES 39900m,
RAENS1R, IBRRHF 13357,
IBERFACRER SR EI LR HREA(R

REHATH, REGAREE, FAELETHSR
F| CRELT AR TS R4 H A ((318918—2002)
Pk A R, MEAREEKERKD. B ER. BAOE

RIFRESEMER, FEFRBIBEF LKA,
EEBESGTRFLHEE, HATE AFERR




[image: image4.jpg]Hexie, RELAHPEEL 300 XK.

LEBAFLTHETE, RRATEAMNEZ LR ERE5RE
EHETENA, FRRER ARHE, AR ARAAHR
CTde ol 7RISR A H bR (GB12348-2008) 2 X RiR
HEHR.

G HEEFENEELR BRASAUE. RotEBEY
AR, RATREXNDEEARAE, BAANEZZER
E. HLEFE-KER.

SEREIABRMALRBRLSRLAEREN, ROH
LHREHEE; BEELAREES, EIGHSHARAELL
AT,

6 REMRATFARRG EHE, HATEALELTE,
HEEMEBRARBA KSR
PHRTERREFRRY N “ZE” SIK, BMR
BFAARRAATFARPRERL S RENFARPRESF
#%.

O, RERATRRE. EREFRBARRELTHENR
FRFERAETH. BEATEEHRLLE 0ATHEN,
mmraﬁ%ﬁywﬁm&ﬂzauv%sg,\ana%ﬂn.

Z0-z%%A ;%a

LM AR AE MER HE

Hid: ARTREE. ARERRE. FREAFRAHAR
FHRAE.





排污许可执行情况

我单位已申领了由白城市生态环境局通榆县分局核发的排污许可证，许可证编号为91220822660148713C001C。
[image: image5.png]HESS ¥ AliE
JEE%S: 91220822660148713C001C

B EMESAKSERAR
Efthk TR S ERMBEFFER
EERRAEAE

EFEZ BN EREEMESFFEER
T ER: Bk BREFER A
S—it2ERKRTB: 91220822660148713C

HMHAR: B2022405H24H F20274£05H230 1

[R] R
RiENLX: (BE) abESHEREN
=2 0]
RIEAH: 20224055300

rhAE N BSEAN B A= 2B ST W) FIk i A S ERE R e L 43R E )





五、突发环境事件应急预案备案情况

我单位已制定突发事件环境风险应急预案并已在通榆县生态环境保护综合行政执法大队进行备案，备案编号：2208222023020L。

[image: image6.jpg]A B AT RR IR M B TR A RR

BALARR | EMRZIAKSARAR | HUAGRED | 91220822660148713¢
EEREA 7 3(Eeg BRI 0436-4255100
ES YN KA kR A 13689755955

f& H - LR ] -

#1 4k FULGRE: 123°07 07.27"  HULGEEE: 44°497 37.65"
TARAFR | @B KA SRR H AN AR (2023 FEBITHR)
SR 5] —fR[—f-KR Q0+ —F&-7K QO]

ERGT YBE § A 3 HEBRA T REAEFMNETER, EREMHE
H&, &RXMFE, IS ER.

A BRI, Xi?ui{bﬂ%%EPFﬁhﬁiB’ﬁﬁ%i
HE, TR HARREMEHSE.

EZCE PN

55%,

l\ﬁﬁﬂ%$#F%ﬁ$%$§ :
2. WM ABEEBR N, + A
HHN TR B RATLE H%ﬁ%ﬁ%ﬁ$)

SR
BRATE | S R RER. AN AE. RS
HRHE BRI SRR );
B 3. FRHE R
4, FER AV R "
5. FREIR SR I L. /<§E?FFY
2507 1 5 R R B 0 B 2 T S A ;
gean | HEOZ, X5F4e, FUEZR.
- K5 220822 3023 020 L
R0 AR AR 23] .
H [‘h])\ 2 7
#A \@W = %%//«

Ve BRGSO FE R B AT B RIS . oKD, AR B R B (AR L

BAM. EXH REEXIE (T) RAEFEAR. B, b4 A o CHRE Mk 3L
RN FB ISR 2015 F5 %R, RAFERERSZLEZHOE 26 MR, NS

H: 130429-2015-H; SR BE X R4k,

W%+ A: 130429-2015-026HT




六、排污许可证执行报告相关内容

2023年度执行报告已在排污许可网站填报完成。

[image: image7.png]© HESEFAHTIRES

e

10
1
12

13

IREER
2024015 BRE
2023125 BiRE
202311 BRRE
2023105 BiRE
2023098 BiRE
2023085 BiRE
2023075 RRE
2023065 BiRE
2023055 BiRE
2023045 BiRE
2023035 BiRE
2023025 BiRE
2023015 BRE

IRE=ATE
2024018
2023%F128
2023F118
20235108
2023098
20235088
20235078
20235068
20235058
20235048
20235038
20235028

20235018

1REATE
2024-02-06 16:58:47
2024-01-06 17:14:53
2023-12-11 15:01:38
2023-11-09 11:34:18
2023-10-09 17:25:08
2023-09-12 14:07:37
2023-08-11 15:21:47
2023-07-04 13:42:19
2023-06-12 13:36:20
2023-05-05 09:46:07
2023-04-12 13:33:12
2023-03-13 16:22:37

2023-02-08 10:55:14

BIF
o EEHE

oEFEE HTENEEN
oEEFE MTFNEEN
OEFFE HMTE/M

oEEFE MTFNEEN
oEEFE MTFNEEN
oEEFE MTFNEEN
oEEFE MTFNEEN
oEEFE MTFNEEN
oEEFE MTFNEEN
OEFFE HMTE/M

oEEFE MTFNEEN
oEEFE MTFNEEN

+ I




[image: image8.png]© HESEFAHTIRES

s

IREER
2023FHAZEFRE
2023FHEEFRE
2023FH0EEFRE
2023FH01EEFRE

1RERE]
2023F504=
2023F503=
2023502
2023FE01=

1REATE
2024-01-06 17:19:14

2023-10-09 17

13
2023-07-04 14:37:59

2023-04-12 14:21:40

o EEIFE
o EEIFE
o EEIFE

o EEIFE

BIF
pEENESL
pEENESL
pEENESL

pEENESL

+ I



[image: image9.png]© HESEFAHTIRES

eass REER 1RERE] 1R3zadiE) BE
1 20235FEFRE 20235 2024-02-02 15:51:53 BEEN oZEE




七、其他应当公开的环境信息

无
