秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：海口市秀英区卫生健康委员会

编制单位：海南中成检测技术有限公司

2024年3月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目  负  责 人:

填     表     人:

| 建设单位： |  |  | 编制单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口市秀英区卫生健康委员会 （盖章） |  |  | 海南中成检测技术有限公司 （盖章） |  |  |
| 电话: | 0898-68663106 |  | 电话: | 15103045213 |  |
| 传真: | / |  | 传真: | / |  |
| 邮编: | 570100 |  | 邮编: | 570216 |  |
| 地址: |  |  | 地址: |  |  |
| 海口市秀英区秀华路4号 |  |  | 海南省海口市龙华区海垦街道丘海大道海南金盛达建材商城美食休闲设计装饰广场5层M03-05-01号 |  |  |

目录

前  言	1

表一、项目概况、验收依据及评价标准	3

表二、项目地理位置及主要建设内容	7

表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程	13

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及其落实情况	17

表五、验收监测质量保证及质量控制	27

表六、验收监测点位、监测项目及监测频率	30

表七、验收监测工况及监测结果	31

表八、验收监测结论	37

附图、附件

附图1项目地理位置图

附图2项目与周边环境关系图

附图3项目总平面布置图

附图4项目监测点位示意图

附图5远期污水接入管网示意图

附图6项目现场照片

附件1建设单位法人证书

附件2医疗执业许可证

附件3环评批复

附件4环评报告结论

附件5危废处置协议

附件6危废转运联单

附件7监测报告

前  言

原秀英区西秀镇卫生院位于海南省海口市秀英区西秀镇，紧邻G225国道。随着社会的发展，该卫生院原有的规模、业务用房、用地及医疗设施等与省基层医疗卫生机构标准化建设标准相差甚远，无法发挥中心卫生院应有的作用，特别是无法满足新时期人民群众卫生健康生活需求。同时，考虑到原有卫生院用地范围受限，且与区域的规划存在冲突，已不适合就地改造或扩建。海口市秀英区卫生健康委员会（建设单位）重新选址，建设“秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目”（即本项目），以全面提升西秀镇中心卫生院整体功能，为海口市基层医疗卫生体系的医疗技术现代化、标准化水平打下坚实的基础。

建设单位于2020年1月委托河南金环环境影响评价公司编制了《秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目环境影响报告表》，并于2020年2月4日取得了海口市秀英区生态环境局做出的《关于批复秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目环境影响报告表的函》（秀环审字〔2020〕8号）。

根据环评报告及批复，本项目建设地点位于海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处，总用地面积为12553.68 m2，总建筑面积为11714m2。主要建设内容为：拟建一栋地上6 层、地下1层的业务用房，一栋地上6层的周转房以及相关配套辅助用房，该项目拟设有急诊医学科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、中医科、医学检验科、医学影像科等。共设99张床位，设计接诊人次为420人/天。项目总投资8838.95万元，其中环保投资435万元，占总投资比例的4.92%。

根据验收现场勘察，项目实际建设地点位于海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处，地理坐标：E110.164721、N20.050426。项目实际总用地面积为12553.68 m2，总建筑面积为11714m2，已完成建设内容为：一栋地上6 层、地下1层的业务用房，一栋地上6层的周转房以及相关配套辅助用房（包括污水处理间、配电间、门岗等）。项目设置急诊医学科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、中医科、医学检验科、医学影像科等，共设置最大99张床位，最大可接诊人次为420人/天。项目实际总投资8801.00万元，其中已完成环保投资380万元，占总投资比例的4.32%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。

项目于2020年8月开工建设，2023年7月完工。目前，项目已调试完成拟投入试运营，且各项环保处理设施已落实到位。本项目建设期间严格按照相关环保要求及时办理了各项环保手续并按其要求进行施工、建设、运行，至今尚未受到环保投诉及处罚。

海口市秀英区卫生健康委员会于2023年8月委托海南中成检测技术有限公司对本项目进行竣工环境保护验收。我公司接受委托后，经过现场勘察、收集相关资料，了解项目污染物排放等情况，经过现场走访及向环保部门咨询，本项目在建设和运营过程中没有投诉及处罚。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》等的规定和要求以及项目环境影响报告表和相关环保批复文件，制定了项目环保验收监测方案，依据方案于2023年8月23-24日进行监测，在完成上述验收监测和现场环境管理检查的基础上，编制完成本验收监测报告表。本次验收范围包括新建秀英区西秀镇中心卫生院及其构筑物和设施设备、院内道路和绿化等附属工程。卫生院设放射科，涉及的辐射内容包括所有放射源、射线装置等均另行验收，不包含在该环评及本次验收范围内。

# 表一、项目概况、验收依据及评价标准

| 建设项目名称 | 秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 海口市秀英区卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新（迁）建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处 |  |  |  |  |
| 主要工程名称 | 乡镇卫生院 |  |  |  |  |
| 设计能力 | 最大99张床位，最大可接诊人次为420人/天。 |  |  |  |  |
| 实际规模 | 最大99张床位，最大可接诊人次为420人/天。 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2020年2月 | 开工建设时间 | 2020年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年7月-8月 | 验收监测时间 | 2023年8月23-24日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 海口市秀英区生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 河南金环环境影响评价公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司 | 环保设施施工单位 | 海南万泰建筑工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 8838.95万元 | 环保投资 总概算 | 435万元 | 比例 | 4.92% |
| 实际总概算 | 8801.00万元 | 环保投资 | 380万元 | 比例 | 4.32% |
| 验收监测依据 | （一）验收检测依据 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》2018修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2022.6.5； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020修订； （6）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号 2017年7月16日修订）； （7）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号 2001年12月27日）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； （9）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环保部环发〔2009〕150号 2009年12月17日）； （10）《海南省生态环境保护厅关于加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》（琼环评字〔2018〕3号）。 相关导则及规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环保部，2018年 第9号）。 其他相关文件 （1）《秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目环境影响报告表》，河南金环环境影响评价公司，2020年1月； （2）《关于批复秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目环境影响报告表的函》（秀环审字〔2020〕10号），海口市秀英区生态环境局，2020年2月4日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （二）验收评价标准 1、污染物排放标准 （1）废水验收标准 根据项目环评及批复文件的要求，本项目所在区域管网接入长流污水处理厂。项目运营期污水经自建污水处理设施处理后，利用市政污水管，最终排入长流污水处理厂统一处理。项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准，具体标准限值见下表。 表1-1《医疗机构水污染物排放标准》“表2标准”（摘录） 序号; 控制项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; —. 3; 肠道病毒; —. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）]; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）]; 100 100. 7; 悬浮物（SS）浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）]; 60 60. 8; 氨氮（mg/L）; —. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; —. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5. 22; 总α（Bq/L）; 1. 23; 总β（Bq/L）; 10. 24; 总余氯（mg/L）; —. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。. （2）废气验收标准 根据项目环评及批复文件的要求，污水处理设施废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限值要求，具体标准限值见下表。 表1-2《医疗机构水污染物排放标准》“表3标准” 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 10. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气/（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. （3）噪声评价标准 根据项目环评及批复文件的要求，项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，面向规划路纬六路的一侧执行4类标准，具体标准限值见下表。 表1-3工业企业厂界环境噪声排放限值（摘录）单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. （4）固体废物 根据项目环评及批复文件的要求，项目医疗废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 修改单，现标准更新为《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；其他一般固废处理执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)，现标准更新为《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 （5）总量控制指标 根据项目环评及批复文件的要求，项目无需设置总量控制指标。 |

# 表二、项目地理位置及主要建设内容

1、项目地理位置及周边情况 通过现场勘查，项目周边区域内没有重点保护的单位和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定周边区域的环境保护目标详见下表。 表2-1项目区域主要环境保护目标一览表 环境因素; 环境保护目标; 与项目方位/距离; 保护对象; 保护要求. 声环境; 新海学校; 北侧30m; 学校; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准. 东汇西海岸; 东侧42m; 居民点. 大气环境; 新海学校; 北侧30m; 学校; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准. 新海海岸派出所; 北侧230m; 行政办公. 东汇西海岸; 东侧42m; 居民点. 新海村; 西南侧120m; 村庄. 秀英区人民法院; 西南430m; 行政办公. 博泰海畔澜廷; 东北侧258m; 居民点. 星华海岸城; 东侧480m; 居民点. 大华锦绣海岸一期; 东北侧480m; 居民点. 2、项目主要建设内容 根据验收现场勘察，项目实际建设地点位于海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处，地理坐标：E110.164721、N20.050426。项目实际总用地面积为12553.68 m2，总建筑面积为11714m2，已完成建设内容为：一栋地上6层、地下1层的业务用房，一栋地上6层的周转房以及相关配套辅助用房（包括污水处理间、配电间、门岗等）。项目设置急诊医学科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、中医科、医学检验科、医学影像科等，共设置最大99张床位，最大可接诊人次为420人/天。项目实际总投资8801.00万元，其中已完成环保投资380万元，占总投资比例的4.32%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 项目环评阶段与实际建设内容情况详见下表。 # 表2-2项目主要建设内容对比一览表 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 环评阶段; 实际建设. 主 体 工 程; 业务楼（一层）; 主要为急诊用房、挂号收费、中西药房、感染科门诊、输液、DR室等。; 急诊用房、挂号收费、中西药房、感染科门诊、输液、DR室等。; 与环评一致. 业务楼（二层）; 主要为内外科、儿科门诊诊室、免疫接种室、健康档案室及公共卫生用房、化验室和B超等功能检查用房。; 内外科、儿科门诊诊室、免疫接种室、健康档案室及公共卫生用房、化验室和B超等功能检查用房。; 与环评一致. 业务楼（三层）; 主要为国医馆（含中医诊室、按摩室、针灸室）、行政办公用房等。; 国医馆（含中医诊室、按摩室、针灸室）、行政办公用房等。; 与环评一致. 业务楼（四层）; 主要为待产室、产房、产后恢复苏醒室、器械消毒室、洗婴室以及医护值班室等用房。; 待产室、产房、产后恢复苏醒室、器械消毒室、洗婴室以及医护值班室等用房。; 与环评一致. 业务楼（五层）; 消毒室、刷手处、手术间、无菌室、无菌存放室、器械室、卫生通道、换鞋处以及医护值班室等用房。; 消毒室、刷手处、手术间、无菌室、无菌存放室、器械室、卫生通道、换鞋处以及医护值班室等用房。; 与环评一致. 业务楼（六层）; 主要为病房、治疗室、处置室、抢救室、医护值班室等用房。; 病房、治疗室、处置室、抢救室、医护值班室等用房。; 与环评一致. 地下室; 停车库、水泵房、消防水池等; 停车库、水泵房、消防水池等; 与环评一致. 周转房; 地上6层建筑，共1栋，1层架空，建筑面积为1680m2 ，用于医护人员生活起居等。; 地上6层建筑，共1栋，1层架空，建筑面积为1680m2 ，用于医护人员生活起居等。; 与环评一致. 辅 助 工 程; 配电房、发电机房; 发电机功率200kW，地上1层建筑 150m2; 发电机功率200kW，地上1层建筑 150m2; 与环评一致. 门卫室; 地上1层，建筑面积40m2，2间; 地上1层，建筑面积40m2，2间; 与环评一致. 液氧站; 地上1层，建筑面积90m2; 地上1层，建筑面积90m2; 与环评一致. 公 用 工 程; 供电; 市政供电; 市政供电; 与环评一致. 给水; 市政供水; 市政供水; 与环评一致. 排水; 项目生活污水及医疗废水经自建污水处理站的处理后排至市政污水管网最后由长流污水处理厂处理。; 雨水经雨水管网收集排出院外；废水经污水处理站处理达标后，接入市政污水管网，最终排至长流污水处理厂。; 与环评一致. 环 保 工 程; 废水; 项目拟建地埋式一体化污水处理站。; 项目生活污水及医疗废水（感染科废水单独消毒后）经自建污水处理站的处理达标后，接入市政污水管网，最终排至长流污水处理厂。; 符合环保要求. 废气; 室内加强通风、污水处理站单元加盖密闭、臭气收集+活性炭吸附、厂区绿化等; 消毒水异味通过新风系统加强通风扩散；污水处理站臭气通过对各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理。目前，污水站处理水量较小，臭气产生量较小，采取定期喷洒除臭剂减小臭气影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。同时，在污水处理站区域空地种植绿化对恶臭污染物进行吸收消减，减小对周围环境影响。; 符合环保要求. 噪声; 减震垫、隔声玻璃等设施; 选用低噪声设备、设备基础减震、建筑隔声门窗、院区内种植绿化等。; 符合环保要求. 固废; 生活固废设置垃圾桶收集，交由环卫部门统一处理；医疗固废、收集于暂存间，交由有资质单位运走处理。; 生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运。医疗废物暂存于危废间，污水处理站污泥暂存于污泥池，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置，已签订处置协议，后续做好转运联单。; 符合环保要求. 注：卫生院设放射科，涉及的辐射内容包括所有放射源、射线装置等均进行单独进行评价，不包含在该环评及本次验收范围内。 3、项目主要设备仪器 表2-3项目主要设备仪器一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 应用科室. 1; 五分类血液细胞分析仪; 迈瑞BC-5130; 1; 台; 检验科. 2; 全自动生化分析仪; 迈瑞BS-360S; 1; 台; 检验科. 3; 全自动电解质分析仪; HORRON-H900; 1; 台; 检验科. 4; 全自动化学发光仪; 沃文特LA2000; 1; 台; 检验科. 5; 全自动血凝仪; 迈瑞C3100; 1; 台; 检验科. 6; 尿液分析仪; URIT-1610; 1; 台; 检验科. 7; 干式荧光免疫分析仪; 宝太FLI-600; 1; 台; 检验科. 4、项目主要医疗用品 表2-4项目主要医疗用品一览表 序号; 用品名称; 数量; 单位; 存放位置. 1; 纱布; 350; 件/年; 药库. 2; 棉签; 30; 件/年; 药库. 3; 手套; 60; 件/年; 药库. 5、公共工程 （1）供电：市政供电； （2）给水：市政供水； （3）排水：雨水经雨水管网收集排出院外；废水经污水处理站处理达标后，接入市政污水管网，最终排至长流污水处理厂。 6、劳动定员及工作制度 项目职工人数：工作人员73人，其中医护人员50人，管理人员3人，后勤人员20人。工作制度：全年365天。每天运营时间根据急症以及就诊情况进行调整。院内周转房，主要为员工提供住宿条件。 7、项目总平面布置 项目主要功能综合设置，集医疗、住院、办公等于一体，内部功能分区明确。东西两侧均设置出入口邻近长新路连通滨海大道，交通联系便利。项目北侧设置周转房，该区域为院区日常相对安静的区域；中部为远期预留用地，现状空地已铺设草坪绿化。西侧建设污水处理系统，地上建筑污水处理间，地下埋地各污水处理单元，尾水达标接入市政污水管网，排至长流污水处理厂处理；南侧设置业务楼，该区域为院区主要活动区域，同时为污染物产生的集中区域。 综上所述，本项目平面布置基本合理，满足使用功能需要。项目具体总平面布置图详见附图。 8、项目变动情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，导致排放污染物对周边环境影响产生显著变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 项目为乡镇卫生院，本次验收变动评价根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，具体建设变更情况见下表。 表2-5项目建设变更情况一览表 序号; 类别; 环评阶段; 实际建设; 变动情况; 是否属于重大变更. 1; 性质; 乡镇卫生院; 乡镇卫生院; 未变动。建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于. 2; 规模; 最大99张床位，最大可接诊人次为420人/天。; 最大99张床位，最大可接诊人次为420人/天。; 未变动。生产、处置或储存能力未增加，未导致污染物排放量增加。; 不属于. 3; 地点; 海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处。; 海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处。; 未变动。未重新选址；未在原厂址附近调整。; 不属于. 4; 生产工艺; 急诊医学科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、中医科、医学检验科、医学影像科等。; 急诊医学科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、中医科、医学检验科、医学影像科等。; 未变动。未增加诊疗科目。; 不属于. 5; 环境保护措施; 项目拟建地埋式一体化污水处理站。; 项目已建地埋式一体化污水处理站，院内生活污水和医疗废水（感染科废水单独消毒后）一同排至污水站处理，污水处理规模和工艺满足卫生院实际需求。; 未变动。废水污染防治措施未变动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 安装活性炭吸附装置对污水处理站的恶臭气体进行处理排放。; 污水处理站臭气通过对各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理，并定期喷洒除臭剂减小臭气影响。; 变动。暂未加装活性炭吸附装置，由于目前污水站处理水量较小，臭气产生量较小，采取定期喷洒除臭剂减小臭气影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。未导致环境不利影响加重。; 不属于. 减震垫、隔声玻璃等设施 。; 项目污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；其他高噪声设备已加装基础减震垫，建筑门窗采用隔声玻璃等。; 未变动。噪声污染防治措施未变动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 生活固废设置垃圾桶收集，交由环卫部门统一处理医疗固废、收集于暂存间，交由有资质单位运走处理。; 项目已设置若干垃圾桶，生活垃圾交由环卫部门清运；已设置单独危废间，医疗垃圾等危废收集暂存于危废间内，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。; 未变动。固废污染防治措施未变动，未导致环境不利影响加重。; 不属于. 医疗废水处理装置中设有1个事故应急池，可作为应急事故收集废水使用。; 项目污水处理站前端已设置调节池，容量较大，可作为应急事故收集废水使用。; 变动。暂未设置单独事故应急池，由于目前污水站处理水量较小，后续将加快完善单独事故应急池建设。未导致环境风险防范能力弱化或降低。. 注：卫生院设放射科，涉及的射线内容包括所有放射源、射线装置等均进行单独进行评价，不包含在该环评及本次验收范围内。 综上所述，项目实际建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施等均未发生变动，部分工程内容存在一定变动情况，但并未导致环境不利影响加重，不属于重大变更。 9、项目水平衡 项目满负荷工况下水量平衡情况如下。 表2-6项目水平衡一览表 序号; 用水类别; 用水标准; 用水单位; 日用水量m3/d; 日排水量m3/d. 1; 门诊病人用水; 15L/人次·d; 420人; 6.3; 5.4. 2; 门诊陪护人员用水; 15L/人次·d; 420人; 6.3; 5.4. 3; 住院病人用水; 400L/人次·d; 99人; 39.6; 33.7. 4; 住院陪护人员用水; 250L/人次·d; 99人; 24.8; 21.1. 5; 医护人员用水; 150L/人次·d; 50人; 7.5; 6.4. 6; 行政后勤人员用水; 150L/人次·d; 23人; 3.5; 3.0. 7; 周转房用水; 80L/人次·d; 73人; 5.8; 4.9. 8; 绿化用水; 2L/m2·d; 6742m2; 13.5; -. 合计; /; /; /; 107.3; 79.9. 损耗5.9 损耗0.9 损耗3.7 损耗1.1 损耗0.5 损耗0.9 门诊病人 新鲜水 门诊陪护 医护人员 行政后勤 绿化用水 三级化粪池 污水处理站 长流污水处理厂 住院病人 住院陪护 107.3 79.9 6.3 39.6 6.3 13.5 24.8 7.5 3.5 5.4 33.7 5.4 13.5 植被消耗、土壤吸收 3.0 6.4 21.1 损耗0.9 医疗废水 市政管网 生活污水 周转房用水 4.9 5.8 注：污水产生系数取0.85。 图2-1项目水平衡图（单位：m3/d）

# 表三、主要污染物、污染物处理流程和排放流程

办公生活 西秀镇中心卫生院 医疗 医疗废物 医疗废水 医疗废气 生活污水 生活垃圾 三级化粪池 危废暂存间 光大环保能源（屯昌）有限公司 污水处理站 污泥 臭气 尾水 市政污水管网 长流污水处理厂 环卫部门清运 通风扩散 喷洒除臭剂 1、项目主要工艺流程及产污环节 图3-1项目运营期工艺流程及产污环节图 运营期主要污染工序： （1）废水：生活污水、医疗废水。 生活污水收集至三级化粪池后与医疗废水（感染科废水单独消毒后）一同经污水处理设备处理，尾水达标后接入市政污水管网，最终排至长流污水处理厂处理。 （2）废气：医疗废气（消毒水异味）和污水处理站臭气。 消毒水异味通过新风系统加强通风扩散；污水处理站产生的臭气，经喷洒除臭剂减小臭气影响，并在排气口四周种植绿化。 （3）噪声：设备运行噪声。 污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；其他高噪声设备经采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播。 （4）固体废物：生活垃圾、医疗废物及污水处理设备污泥。 生活垃圾自行收集，交由环卫部门清运；医疗废物纳入危废管理，收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥纳入危废管理，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。 2、运营期主要污染物及防治措施 （1）废水 项目运营期废水主要来源于院内员工生活污水和病人的医疗废水，废水（感染科废水单独消毒后）一同排至污水处理站统一处理，尾水达标接入市政污水管网，最终排至长流污水处理厂处理。 进水 格栅池 调节池 污泥池 缺氧池 好氧池 沉淀池 消毒池 市政污水管网 次氯酸钠 絮凝剂 除臭剂除臭 上清液回流 污泥 出水 光大环保能源（屯昌）有限公司 污泥 项目污水处理站废水最大处理量为120m3/d，污水处理工艺采用“AO+沉淀池+次氯酸钠消毒”，尾水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准。 污水处理具体工艺流程见下图。 图3-2污水处理工艺流程及产污环节图 污水处理工艺流程简述： 污水通过进水管自流进入污水处理站，经过格栅池拦截大粒径悬浮物，后进入调节池调节水量、均匀水质。污水在调节池中由潜污泵提升进入生化区，生化区包含由缺氧池、好氧池等组成，污水中大部分有机物在生化区得以去除，反应沉淀区投加絮凝剂，进一步反应后沉淀细小悬浮物质及沉降的污泥。尾水在消毒池中经投加次氯酸钠进行消毒，最后排出。污水经处理后水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准，尾水达标后接入市政污水管网，最终排至长流污水处理厂处理。污水站采用喷洒除臭剂，用于净化各污水处理池等产生的恶臭气体。 （2）废气 项目运营期间主要的大气污染物医疗废气（消毒水异味）和污水处理站臭气。消毒水异味主要来源于业务楼内的医疗活动，通过新风系统加强通风扩散；污水处理站臭气主要来源于污水处理过程中的污水处理单元（如格栅池、调节池以及各反应池等），主要成分为NH3、H2S等。项目为了降低臭气影响，对各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理，定期喷洒除臭剂减小臭气影响。同时，在污水处理站区域空地种植绿化对恶臭污染物进行吸收消减，减小对周围环境影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。 （3）噪声 项目运营期噪声主要来源于污水处理站各类型风机和水泵的设备噪声、空调机组和冷却塔的设备噪声以及院内医疗活动噪声。项目采取对高噪声设备加装基础减震垫、业务楼建筑门窗采用隔声玻璃等措施；污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；同时，院区内绿化情况较好，种植较大乔木、灌木、绿化带等降噪措施减小噪声对周边环境影响。 （4）固废 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物的污水处理站污泥。生活垃圾由工作人员收集，后交由当地环卫部门处置；医疗废物和污水处理站污泥纳入危废管理，医疗废物收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好转移联单工作。项目固体废物产生及处置情况详见下表。 表3-1固废产排及处置情况一览表 固废; 产生工序; 分类; 处置方式. 生活垃圾; 办公生活; 一般固废; 自行收集，后交由当地环卫部门清运. 医疗废物; 医疗活动; 危险废物; 收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好转移联单工作. 污泥; 污水处理; 危险废物; 贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好转移联单工作. 3、其他环保设施 （1）环境风险防范设施 项目建立较为完善的医疗废水污染事故处理程序、机制和措施；较为完善的设备检修维修制度；停电处置措施制度等。为预防医疗废水环境风险事件发生，污水处理站单元前端集水设施（格栅池、调节池等）的有效容积有预留事故废水储存规模。同时，后期随着卫生院规模增加，需完善建设事故应急池建设。项目委托专业人员对污水处理站定期运行维护和保养，确保污水处理站正常运行。同时，卫生院应编制环境应急预案，完善事故应急防范措施。 （2）在线监测装置 项目分别在污水处理站进、出水口安装有流量计用于流量监测。 （3）生态环境 院区内道路均已硬化，并在道路两旁种植绿化带；预留空地区域已进行覆土绿化。项目进行的绿化美化、植树种草，均为本地植被不涉及外来物种。项目建成后区域内不存在裸露地表，未出现水土流失现象。 （4）环境管理制度与环境监测 项目制定了自身环境保护管理制度，同时根据环评中要求，制定运营期相关环境监测计划，并后续委托有资质的环境检测机构开展行，监测计划见下表。 表3-2自行监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准/治理效果. 废水; 污水处理站进、出水口; 粪大肠菌群; 1次/月; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准. BOD5、肠道致病菌; 1次/季度. pH、总余氯; 1次/12h. SS、COD、NH3-N; 1 次/周. 废气; 厂界; NH3、硫化氢、臭气浓度、氯气; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表3大气污染物最高允许排放标准. 噪声; 厂界; LeqdB（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准. （5）施工期环境保护措施落实情况 项目在施工期对场地进行围挡封闭，对易起尘的物料进行遮盖，施工作业面进行洒水保湿。施工废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，设置临时化粪池对施工人员生活污水进行收集处理，施工期产生建筑弃方可利用部分回用于填高地面和景观用土，多余的弃方和建筑垃圾运往指定的建筑垃圾消纳场处理。生活垃圾委托环卫部门清运，项目施工占用的临时用地已恢复用地进行绿化种植植被，生态恢复和生态补偿情况良好；项目在施工建设过程中合理安排施工时间，避免在居民休息时间段开展施工，不在12:00-14:00，22:00-次日6:00时间段开展施工作业。使用低噪声环保型施工设备，施工噪声对周围环境的影响较小项目在施工建设过程中合理安排施工时间；设置施工围挡降低施工噪声和施工扬尘对环境的影响，落实了环评报告和环评批复提出的施工期环境保护要求，本项目施工期间未遗留环保问题，施工期和试运营期间未受到环保投诉。

表四、环境影响报告表结论、审批部门审批决定及落实情况

一、 建设项目环境影响报告表主要结论 （一）结论 1、项目概况 秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目，位于海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处，项目总用地面积为12553.68m2（约合18.83亩）。拟建一栋地上6层、地下1层的装配式框架体系的业务用房，总建筑面积 9350m2，其中地下建筑面积3410m2，地上建筑面积为5940m2；一栋地上6层框架结构的周转房（首层架空），建筑面积为1954m2；配套建设液氧站、垃圾房/医疗废物房、配电房、污水处理站及门卫房等辅助用房；总建筑面积约11714m2。设有住院床位99床，门诊量为400人/d。项目建设内容包括业务用房、周转房及液氧站、垃圾房/医疗废物房、配电房、门卫房、污水处理站等附属用房以及室外附属工程（包括给排水、电气、消防、道路及广场、生态停车位、围墙及大门及、绿化等工程。） 2、产业政策符合性 本项目为医院，属于医疗服务设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，本项目属于三十七卫生健康中的“医疗卫生服务设施建设”属于国家鼓励类建设项目，因此项目建设符合国家产业政策有关要求。 3、规划相符性分析 （1）项目与《海口市总体规划（空间类 2015-2030）》的相符性 根据《海口市自然资源和规划局关于秀英区秀英镇中心卫生院异地新建项目用地情况函》（海资规[2019]10074 号）可知，该项目的土地利用性质为建设用地，再根据本项目建设用地规划许可证（详见附件5），项目用地性质为医院用地，本项目属于卫生院建设。因此，本项目用地与规划相符。 （2）项目与海南省生态保护红线管理规定的相符性 将本项目位置与海南省生态保护红线进行叠图（详见附图 5）。本项目未处于生态保护红线Ⅰ类红线区和 II 类红线区内，本项目的建设不会对生态红线保护区域造成影响。 （3）项目与《海口市新海港生态新城综合规划》的相符性 根据《海口市新海港生态新城综合规划》（详见附图 8）可知，该项目的土地利用性质为医院用地，本项目属于卫生院建设，属于医院用地。因此，本项目建设符合规划。 4、环境质量现状 （1）环境空气质量 项目所在区域环境空气污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目所在区域为达标区域。项目区特征污染因子H2S、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值要求。 （2）地表水环境质量 监测结果表明：该项目区鱼塘水质除五日生化需氧量外，其他因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求。 （3）声环境质量标准 监测结果表明：该项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧及东侧居民点均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，声环境现状良好。 4、施工期环境影响分析结论 （1）废气 施工阶段的大气污染源主要来自施工土石方扬尘，运输建筑材料的扬尘，运输车辆的汽车尾气，以及内外装修时产生的油漆废气等。施工现场设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带，用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，施工过程使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储或者设置围挡；堆砌围墙；采用防尘布苫盖等防尘措施；装修优先采购环保油漆和水性涂料，等油漆干后应保持通风换气；柴油采用含硫量小于0.001%的轻质柴油作燃料，及时维护保养车辆和施工机械。经采取防治措施后对大气环境影响较小。 （2）废水 施工期废水来源主要为施工人员产生的生活污水和工程施工废水。生活污水产生量为6.38m3/d。粪便污水经临时化粪池处理后定期抽运当农肥。施工废水主要包括施工现场机械设备、运输车辆冲洗产生的冲洗废水，以及泥浆水等，产生量较少。施工废水经废水收集池、隔油池、沉砂池等设施，将施工废水进行沉淀处理，上层清夜回用于施工工具冲洗、场地冲刷和洒水抑尘等，对环境影响较小。 （3）噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆的噪声属于交通噪声。噪声声压级在73~98dB（A）之间。选用低噪声机械、设备、采用隔声措施，如将施工现场用的锯、刨等高噪声设备安置在隔声效果较好的房间内、严格执行操作规程，如由高处拆下的钢管、模具，用塔吊或吊栏送至地面，四周设置临时性的施工专用声屏障。经采用相应措施后对环境影响较小。 (4)固废 固体废物主要来源于施工人员产生的生活垃圾和施工过程中产生的建筑垃圾、弃土等。施工期施工人员生活垃圾为50kg/d，生活垃圾应定点堆放，并定时交由环卫部门收运处理。建筑垃圾中的废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，不可回收利用的应按照相关部门的规定，运往指定建筑垃圾堆放地点。施工期施工人员生活垃圾应定点堆放，并定时交由环卫部门收运处理。弃土中的砂土、石块、水泥等可用作填路材料，剩余部分运至指点渣场处理；装修废弃中的废油漆桶应统一收集后交由有资质的单位处置。经采取一定措施后，对环境影响较小。 施工期环境影响是暂时的，随着施工的结束而随即消失。 5、营运期环境影响评价结论 （1）水环境 本项目运营期产生的废污水经自建污水处理设施进行处理，医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准与周转房生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B等级标准后排入市政管网，最终排入长流污水处理厂进行处理。项目对水环境的影响不大。 （2）环境空气影响 运营期大气污染源主要为污水处理站废气及备用柴油发电机组废气，影响较小。污水处理设施采取地埋式，活性炭吸附后产生的臭气能符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值，对环境空气影响较小。 （3）声环境影响 项目运营期噪声源主要来自水泵、风机、备用发电机组、冷却机等。各类水泵、风机均位于设备间内，柴油发电机放于设备房，另外采取选用低噪声设备、减振消声、加装隔声罩、合理布局等措施，可将影响降至最低。 （4）固体废物环境影响 营运期产生的固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥和废活性炭，对生活垃圾采取分类收集，由环卫部门进行清运；医疗废物委托有资质单位处置有限公司进行处置，不排；污泥清淘前应加入石灰、漂白粉或其它消毒剂对污泥进行消毒处理，并进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准后进行清淘。清淘出的污泥作为危险废物交由有资质单位处置。采取上述措施后，项目产生的固体废物对周围环境影响不大。 综合结论： 本项目建设符合国家的产业政策，选址合理。项目施工期和营运期产生的各项污染物如能按报告中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理，严格执行“三同时”制度，则项目的建设对周围环境不会产生明显的影响。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 （二）建议 （1）落实医疗废物和其他危险废物的处置协议，做好医疗废物等危险废物的建档工作，确保危险废物全部送往有资质协议单位进行处理处置。 （2）建筑材料应采用可再生材料和绿色环保型建材。 （3）放射性设备的购置和使用须履行环评手续，并报环境保护部门专项审批。 二、审批部门审批决定 海口市秀英区卫生健康委员会 你单位报送的《海口市建设项目环境影响评价文件审批申报审批服务表》和《秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目环境影响报告表》 (以下简称《报告表》)等有关材料收悉。经研究现函复如下： 一、本项目建设地点位于海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处，总用地面积为12553.68 m2，总建筑面积为11714m2。主要建设内容为：拟建一栋地上6 层、地下1层的业务用房，一栋地上6层的周转房以及相关配套辅助用房，该项目拟设有急诊医学科、内科、外科、妇产科 (妇科专业)、中医科、医学检验科、医学影像科等。共设 99 张床位，设计接诊人次为 420人/天。 二、依据《报告表》的综合结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境管理对策措施的前提下，项目建设带来的环境问题基本可以得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论和拟采取的环境保护措施。你单位必须严格按《报告表》中的要求，认真落实各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放。 三、项目在设计、建设和运营中应重点做好以下工作 （一）项目需按照相关综合医院建设标准的要求进行建设，严格按照规范进行工程设计，合理规划医院各功能分区、病房、内外交通，实行人流、物流分隔，防止相互干扰影响。 （二）加强施工期的环境监理，落实施工期的生态环境保护管理措施，优化工程设计和施工方案，控制工程用地和施工范围做到文明施工。要按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《海南省大气污染防治条例》，采取有效措施控制施工扬尘、粉尘的影响，防止和减轻施工扬尘对周围环境的影响。需按有关规范要求落实好施工期降、排水措施，减小对周边环境的影响。若因工艺要求需中午（十二时至十四时）或夜间（二十二时至次日六时）超时作业，须经我局许可后方可施工。 （三）排水系统采用分流制，雨水和污水分流，对雨水、污废水集排系统进行合理设计。运营期卫生院产生的医疗废水与生活污水一起排入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”后，按照《报告表》的要求，落实水环境保护措施，项目尾水排入区域市政污水管网，最终进入长流污水处理厂集中处理后，方可投入运营，严禁污水外溢。须按规范要求采取有效防渗和应急储存池（事故池），严防对地下水及周边环境造成污染。 （四）合理布局楼层通风口，应采取有效的净化措施，控制医院无组织废气排放对周边环境影响。厨房油烟经油烟净化设施处理达标后，通过管道引至楼顶上空排放。优化项目污水处理站医疗废物暂贮设施和生活垃极暂存场所布局，选址应远离医疗区和人员活动区。自建的污水处理站应选择合适的处理工艺与规模，采取有效的防臭措施，降低恶臭对周边环境的影响。 （五）加强环境管理，优选低噪声设备，抽风机、水泵房、发电机、冷却塔等高噪音设备应采取隔音、减振等噪声防治措施或置于较密闭的空间内，保证各声环境功能区和项目边界的声环境质量达标，防止噪声对周边环境的影响。临近道路一侧种植高大树木、安装隔音玻璃等有效措施减缓噪声对本项目的影响。 （六）按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，完善医疗废物的收集、贮存、转运和处理管理制度，实行医疗废物转移联单管理。医疗废物暂贮须符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求，统一分类收集定期交由有资质的单位处理，严禁随意丢弃或作他用。生活垃圾和医疗废物不得混合存放，生活垃圾须交由当地环卫部门统一收集处理。 （七）切实加强项目运营期环境保护管理和事故环境风险预防工作。加强医院污水处理站和医疗废物管理人员教育培训，制定突发环境污染事故应急预案，严格规范相关操作规程并定期检查;落实《报告表》提出的环境监控计划，发现问题及时向生态环境保护局报告并采取有效措施进行处理。 （八）项目涉及辐射对环境的影啊，应按照有关规定另行办理辐射环境影响审批手续，并按照规定办理辐射安全许可手续。 四、本批复仅从环境保护的角度同意你单位该建设项目，建设及运营须符合建设规划、土地利用、消防、安全等要求，涉及法律、法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。 五、该项目的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目竣工后，你单位应当按照相关的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。 六、本批复自批准之日起五年内建设有效，五年后方开工建设的，其环境影响评价报告表应当报我局重新审核。若项目性质、规模、建设地点、污染防治措施等发生重大变化，应重新向我局报批环境影响评价文件；若项目在建设、运行过程中产生不符合我局批复的环境影响评价文件情形的，应进行后评价，采取改进措施，并报我局备案。 海口市秀英区生态环境局 2020年2月4日 三、执行“三同时”及项目环保设施/措施落实情况 本项目的所有环保设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《中华人民共和国环境保护法》对建设项目“三同时”要求，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）第十七条规定，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目环保措施验收清单详见下表。 表4-1项目环境保护验收内容一览表 项目; 验收内容; 主要环保措施; 验收标准或效果; 落实情况. 废气; 污水处理站恶臭; 活性炭吸附; 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求达标排放; 部分落实。项目对各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理，定期喷洒除臭剂减小臭气影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。根据验收监测，污水处理站恶臭排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。. 废水; 生活污水、医疗废水; 隔油池、化粪池、污水处理站；污水脱氯装置、连续监测系统; 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准; 已落实。项目生活污水经三级化粪池收集，与医疗废水（感染科废水单独消毒后）一同经污水处理站处理。同时，污水处理站进出水口已安装流量监测系统。根据验收监测，污水处理站出水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准限值。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾桶，生活垃圾暂存间; 合理处置; 已落实。生活垃圾由工作人员收集至垃圾桶，交由环卫部门清运。. 医疗废物; 医疗垃圾桶、分类收集存放医疗垃圾暂存间; 符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，由有资质单位收集处置; 已落实。项目医疗废物纳入危废管理，分类收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。. 污水处理站污泥; 委托有资质单位处置; 符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2015）中相关要求; 已落实。项目污水处理站污泥纳入危废管理，贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。. 噪声; 隔声降噪设施; 水泵、机房等采取的隔声、减震等降噪措施; 达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2类标准; 已落实。项目污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；其他高噪声设备经采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播。根据验收监测，噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，面向规划路纬六路的一侧符合4类标准限值。. 生态环境; 绿化; 绿地率40.2%；; 绿化面积达到设计要求; 已落实。项目实际建设绿地率达到53.7%，满足设计要求。. 表4-2环评批复要求污染防治措施及落实情况 序号; 环评批复文件要求; 项目落实情况. 1; （一）项目需按照相关综合医院建设标准的要求进行建设，严格按照规范进行工程设计，合理规划医院各功能分区、病房、内外交通，实行人流、物流分隔，防止相互干扰影响。; 已落实。项目建设符合相关综合医院建设标准，通过合理规划，完善总平面布置，院内实现各功能分区、人流物流分隔，防止相互干扰影响。. 2; （二）加强施工期的环境监理，落实施工期的生态环境保护管理措施，优化工程设计和施工方案，控制工程用地和施工范围做到文明施工。要按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《海南省大气污染防治条例》，采取有效措施控制施工扬尘、粉尘的影响，防止和减轻施工扬尘对周围环境的影响。需按有关规范要求落实好施工期降、排水措施，减小对周边环境的影响。若因工艺要求需中午（十二时至十四时）或夜间（二十二时至次日六时）超时作业，须经我局许可后方可施工。; 已落实。项目施工期通过合理安排施工时间，采取有效措施控制施工噪声、扬尘、振动等大气污染；施工期设置排水沟、沉淀池等临时排水措施；妥善处置施工建筑垃圾，并完成施工过程中受到破坏的生态环境修复工作。项目未遗留环保问题施工期间和试运营期间未受到环保投诉。. 3; （三）排水系统采用分流制，雨水和污水分流，对雨水、污废水集排系统进行合理设计。运营期卫生院产生的医疗废水与生活污水一起排入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的“预处理标准”后，按照《报告表》的要求，落实水环境保护措施，项目尾水排入区域市政污水管网，最终进入长流污水处理厂集中处理后，方可投入运营，严禁污水外溢。须按规范要求采取有效防渗和应急储存池（事故池），严防对地下水及周边环境造成污染。; 已落实。项目排水采用雨污分流，雨水由院内雨水管道收集，排入市政雨水管网；生活污水和医疗废水（感染科废水单独消毒后）一同经污水处理站处理，尾水达标排入市政污水管网，最终进入长流污水处理厂处理。项目为预防医疗废水环境风险事件发生，污水处理站单元前端集水设施（格栅池、调节池等）的有效容积有预留事故废水储存规模。同时，后期随着卫生院规模增加，需完善建设事故应急池建设。. 4; （四）合理布局楼层通风口，应采取有效的净化措施，控制医院无组织废气排放对周边环境影响。厨房油烟经油烟净化设施处理达标后，通过管道引至楼顶上空排放。优化项目污水处理站医疗废物暂贮设施和生活垃圾暂存场所布局，选址应远离医疗区和人员活动区。自建的污水处理站应选择合适的处理工艺与规模，采取有效的防臭措施，降低恶臭对周边环境的影响。; 已落实。项目未建设厨房，无需加装油烟净化设施。项目污水处理站位于院区中部偏西侧空旷区域；医疗废物暂贮设施位于业务楼地下一层；生活垃圾暂存场所位于室外空旷区域，上述场所的选址均远离医疗区和人员活动区。项目污水处理站规模和工艺满足废水处理需求，各污水处理池采用埋地、加盖、密闭处理，定期喷洒除臭剂减小臭气影响。后续将根据环境跟踪监测以及远期水量规模和周边敏感点分布情况，考虑加装除臭净化设施。. 5; （五）加强环境管理，优选低噪声设备，抽风机、水泵房、发电机、冷却塔等高噪音设备应采取隔音、减振等噪声防治措施或置于较密闭的空间内，保证各声环境功能区和项目边界的声环境质量达标，防止噪声对周边环境的影响。临近道路一侧种植高大树木、安装隔音玻璃等有效措施减缓噪声对本项目的影响。; 已落实。项目污水处理站水泵、风机等设备均安装在水下或室内，并采取基础减震措施；其他高噪声设备采取加装基础减振、建筑墙体/门窗隔声等措施后，可减小噪声产生及传播。. 6; （六）按固废“减量化、资源化、无害化”处理处置原则，完善医疗废物的收集、贮存、转运和处理管理制度，实行医疗废物转移联单管理。医疗废物暂贮须符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求，统一分类收集定期交由有资质的单位处理，严禁随意丢弃或作他用。生活垃圾和医疗废物不得混合存放，生活垃圾须交由当地环卫部门统一收集处理。; 已落实。项目生活垃圾由工作人员收集至垃圾桶，交由环卫部门清运；医疗废物纳入危废管理，分类收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥纳入危废管理，贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。. 7; （七）切实加强项目运营期环境保护管理和事故环境风险预防工作。加强医院污水处理站和医疗废物管理人员教育培训，制定突发环境污染事故应急预案，严格规范相关操作规程并定期检查；落实《报告表》提出的环境监控计划，发现问题及时向生态环境保护局报告并采取有效措施进行处理。; 已落实。项目为预防医疗废水环境风险事件发生，污水处理站单元前端集水设施（格栅池、调节池等）的有效容积有预留事故废水储存规模。同时，后期随着卫生院规模增加，需完善建设事故应急池建设。项目委托专业人员对污水处理站定期运行维护和保养，确保污水处理站正常运行。同时，卫生院应编制环境应急预案，完善事故应急防范措施。项目制定了自身环境保护管理制度，同时根据环评中要求，制定运营期相关环境监测计划，后续委托有资质的环境检测机构开展自行监测。. 8; （八）项目涉及辐射对环境的影啊，应按照有关规定另行办理辐射环境影响审批手续，并按照规定办理辐射安全许可手续。; 不涉及。卫生院设放射科，涉及的辐射内容包括所有放射源、射线装置等均进行单独进行评价，不包含在该环评及本次验收范围内。. 四、环保投资 项目环评阶段总投资8838.95万元，实际总投资8801.00万元，其中环保投资380万元，占总投资的4.32%，具体环保投资详见下表。 表4-3项目污染防治措施及环保投资一览表 时期; 项目; 防治措施; 环保投资（万元）; 备注. 环评阶段; 实际建设; 环评 阶段; 实际建设. 施工期; 噪声治理; 选用低噪声设备、设置提示牌并加强管理; 低噪声设备、施工围挡、提示牌; 15; 20; 已投资. 固废治理; 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；建筑垃圾运送至环卫部门指定位置。; 生活垃圾清运；建筑垃圾运送。; 5; 9; 已投资. 废气治理; 洒水降尘、车辆运输时覆盖帆布、施工材料临时堆放覆盖、围挡等; 洒水降尘、运输车辆覆盖帆布、施工材料临时堆放覆盖、围挡; 20; 25; 已投资. 废水治理; 收集沉淀; 排水沟、隔油沉淀池; 5; 6; 已投资. 营运期; 噪声治理; 采取吸声、隔音、减震等措施；临路一侧设置隔音门窗。; 设备基础减震、隔音门窗、单独机房、埋地污水处理池; 90; 70; 已投资. 废气治理; 通风系统、油烟净化装置及专用烟道、烟囱，活性炭吸附等; 通风系统、埋地式封闭污水处理站、喷洒除臭剂、预留臭气净化设施; 50; 30; 部分投资. 废水治理; 污水管道、三级化粪池、隔油池、污水处理设备等，事故应急池; 污水管道、三级化粪池、污水处理站; 200; 160; 已投资. 固废治理; 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；设置医疗废物暂存间，采用专用的医疗废物容器盛装；危险废物交由有资质单位处理。; 生活垃圾清运；医疗废物容器、危废暂存间、危废处置协议; 50; 36; 已投资. 环境管理、自行监测; 未要求; 环保设施运维、环保验收（自行）监测等; -; 24; 部分已投资. 合计; 435; 380; -.

# 表五、验收监测质量保证及质量控制

1、验收监测分析方法依据 表5-1监测项目分析方法依据一览表 样品类型; 检测项目; 检测方法及来源; 仪器名称及型号; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 多参数仪SX825（ZCYQ-110）; —. 总余氯; 城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018（22）总余氯的测定 现场测定法; 便携式余氯总氯测定仪DGB-402F（ZCYQ-287）; 0.01mg/L. 化学需 氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828—2017; 滴定管50mL; 4mg/L. 粪大肠 菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2—2018; 光照培养箱LRH-250-G（ZCYQ-004）、生化培养箱LRH-150F（ZCYQ-001）; 20 MPN/L. 沙门氏菌; 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466—2005附录B医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验方法; 光照培养箱LRH-250-G（ZCYQ-004）; —. 志贺氏菌; 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466—2005附录C医疗机构污水及污泥中志贺氏菌的检验方法; 光照培养箱LRH-250-G（ZCYQ-004）; —. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989; 电热恒温鼓风干燥箱DHG-9070A（ZCYQ-009）、电子天平BSA224S （ZCYQ-334）; 4mg/L. 生化需 氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009; 溶解氧测定仪JPSJ-605F（ZCYQ-020）、生化培养箱LRH-250-A（ZCYQ-003）; 0.5mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018; 红外分光测油仪SH-21A（ZCYQ-250）; 0.06 mg/L. 动植物 油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018; 红外分光测油仪SH-21A（ZCYQ-250）; 0.06 mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494—1987; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.05 mg/L. 挥发酚; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（直接分光光度法）HJ 503—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.01mg/L. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182—2021; —; 2倍. 总氰化物; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸—吡唑酮分光光度法） HJ 484—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.004mg/L. 六价铬; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467—1987; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.004mg/L. 总α放射性; 水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898—2017; 低本底α、β测量仪FYFS-400X（ZCYQ-271）; —. 总β放射性; 水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899—2017; 低本底α、β测量仪FYFS-400X（ZCYQ-271）; —. 总银; 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907—1989; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-033）; 0.03mg/L. 总镉; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（直接法） GB/T 7475—1987; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-365）; 0.05 mg/L. 总铬; 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 757—2015; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-365）; 0.03 mg/L. 总铅; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（直接法）GB/T 7475—1987; 原子吸收分光光度计AA-7000（ZCYQ-365）; 0.2mg/L. 总砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014; 原子荧光光度计AFS-8530（ZCYQ-034）; 0.3μg/L. 总汞; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014; 原子荧光光度计AFS-8530（ZCYQ-034）; 0.04μg/L. 无组织 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533—2009; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版，国家环境保护总局 ，2003年）; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.001 mg/m3. 氯气; 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T30—1999; 可见分光光度计V-1200（ZCYQ-024）; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262—2022; 臭气袋; —. 甲烷; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017; 气相色谱仪GC9790II（ZCYQ-035）; 0.06mg/m3. 噪声; 厂界环境 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008; 多功能声级计AWA5688（ZCYQ-107）; —. 2、验收监测质量保证及质量控制 （1）检测分析方法采用国家或有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法。 （2）检测人员经过考核合格，持证上岗。 （3）严格按照相关技术规范要求进行现场采样检测质量控制。 （4）检测所用仪器经过计量部门的检定并在有效期内。 （5）样品现场采集完成后，立即送回实验室，在样品保存时效内分析检测。样品实验室分析和数据计算全过程的质量保证执行国家环保总局颁布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水和废水监测分析方法》（第四版）和《环境水质监测质量保证手册》的要求，样品分析采用室内空白、室内平行样、加标回收或带标准样品等措施进行质量控制，质控结果统计。 （6）检测数据严格实行三级审核制度，经过校对、审核，最后由技术负责人审定。 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制： 1）项目被测排放物中共存污染物对分析不存在交叉干扰。 2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内。 3）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：废气采样系统在采样前进行气路检查及流量校准，保证整个采样过程中采样系统的气密性和计量准确性。 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定，在有效使用期内的声级计，并在监测前进行校准，灵敏度前后不得大于0.5dB(A)。 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中采集不少于10%的平行样，同时做不少于10%质控样品分析或者加标测试。

# 表六、验收监测点位、监测项目及监测频率

1、废水监测 表6-1废水监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次. 废水; 污水处理站进水口、出水口各一个监测点W1、W2; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总α、总β、总余氯; 正常工况下，连续监测2天，每天4次. 2、废气监测 表6-2废气监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次. 废气; 厂界无组织; 厂界上风向1个参照点，下风向顺时针3个监控点分别为2#、3#、4#; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气; 正常工况下，连续监测2天，每天4次. 厂内无组织; 污水处理站区域内浓度最高点5#; 甲烷; 正常工况下，连续监测2天，每天4次. 3、噪声监测 表6-3噪声监测内容 监测项目; 监测点位; 监测因子; 频次. 噪声监测; 项目四周厂界，布设8个监测点（东西两侧各3个，南北两侧各1个）; 等效连续A声级; 正常工况下，连续监测2天，每天昼夜各监测1次，共4次. 项目监测点位示意图见附图。

N

表七、验收监测工况及监测结果

验收监测期间生产工况记录： 海南中成检测技术有限公司于2023年8月23-24日对海口市秀英区卫生健康委员会建设的秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目进行了现场采样监测。根据现场勘查，项目已基本完工并投入使用，且各项环保处理设施已落实到位。项目废水、废气和噪声监测均在污水处理设施、除臭装置等医疗活动正常开展的状态下进行。 2023年8月23-24日验收监测期间，卫生院运行工况为门诊量人34-81人/d、住院病人0床（无住院病人）；污水处理站运行工况为10-14m3/d。 表7-1验收监测期间工况一览表 日期; 现场工况; 最大规模; 负荷. 卫生院. 2023.8.23; 0（无住院病人）; 99床; 0%（无住院病人）. 81; 420人/天; 19.3%. 2023.8.24; 0（无住院病人）; 99床; 0%（无住院病人）. 34; 420人/天; 8.1%. 污水处理站. 2023.8.23; 14; 120m3/d; 11.7%. 2023.8.24; 10; 120m3/d; 8.3%. 验收监测结果： 1、废水监测结果 2023年8月23-24日验收监测期间，在项目污水处理站进水口、出水口各设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-2废水监测结果（单位mg/L，标记除外） 监测时间; 监测项目; 监测点位及结果; 标准限值; 是否达标. 污水处理站进水口W1; 污水处理站出水口W2. 2023.08.23; pH值（无量纲）; 6.8~6.9; 6.6~6.7; 6~9; 达标. 总余氯; 0.58; 0.79; —; —. 化学需氧量; 165; 22; 250; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 4.0×105; 2.2×103; 5000; 达标. 沙门氏菌; 未检出; 未检出; —; —. 志贺氏菌; 未检出; 未检出; —; —. 氨氮; 7.04; 1.04; —; —. 悬浮物; 70; 9; 60; 达标. 生化需氧量; 57.5; 6.4; 100; 达标. 石油类; 0.56; 0.06L; 20; 达标. 动植物油类; 0.85; 0.06L; 20; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.17; 0.05L; 10; 达标. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 1.0; 达标. 色度（倍）; 8; 2; —; —. 总氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.5; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.5; 达标. 总α放射性（Bq/L）; 0.049; 0.031; 1; 达标. 总β放射性（Bq/L）; 0.454; 0.391; 10; 达标. 总银; 0.03L; 0.03L; 0.5; 达标. 总镉; 0.05L; 0.05L; 0.1; 达标. 总铬; 0.03L; 0.03L; 1.5; 达标. 总铅; 0.2L; 0.2L; 1.0; 达标. 总砷; 2.6×10-3; 1.1×10-3; 0.5; 达标. 总汞; 7×10-5; 4×10-5L; 0.05; 达标. 2023.08.24; pH值（无量纲）; 6.8~7.0; 6.5~6.7; 6~9; 达标. 总余氯; 0.51; 0.76; —; —. 化学需氧量; 172; 24; 250; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 4.8×105; 2.1×103; 5000; 达标. 沙门氏菌; 未检出; 未检出; —; —. 志贺氏菌; 未检出; 未检出; —; —. 氨氮; 7.26; 1.06; —; —. 悬浮物; 67; 10; 60; 达标. 生化需氧量; 58.6; 6.3; 100; 达标. 石油类; 0.58; 0.06L; 20; 达标. 动植物油类; 0.88; 0.06L; 20; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.19; 0.05L; 10; 达标. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 1.0; 达标. 色度（倍）; 8; 2; —; —. 总氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.5; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.5; 达标. 总α放射性（Bq/L）; 0.036; ＜0.022; 1; 达标. 总β放射性（Bq/L）; 0.416; 0.360; 10; 达标. 总银; 0.03L; 0.03L; 0.5; 达标. 总镉; 0.05L; 0.05L; 0.1; 达标. 总铬; 0.03L; 0.03L; 1.5; 达标. 总铅; 0.2L; 0.2L; 1.0; 达标. 总砷; 2.4×10-3; 1.1×10-3; 0.5; 达标. 总汞; 8×10-5; 4×10-5; 0.05; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间污水处理站尾水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理”的标准限值，主要污染物去除效率如下。 表7-3污水处理站验收实际处理效率情况一览表 项目; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L). 进水水质; 165; 57.5; 70; 7.04. 出水水质; 22; 6.4; 9; 1.04. 实际去除率%; 86.7; 88.9; 87.1; 85.2. 2、废气监测结果 2023年8月23-24日验收监测期间，项目厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点位，厂区内污水处理站周边甲烷浓度最高点设置1个监测点位，监测结果如下： 表7-4气象条件监测结果 监测日期; 监测频次; 监测结果. 气温（℃）; 气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）; 湿度（%）. 2023.08.23; 第一次; 28.1; 100.61; 东南; 2.5; 74. 第二次; 31.4; 100.47; 东南; 2.3; 71. 第三次; 32.9; 100.38; 东南; 2.0; 71. 第四次; 31.7; 100.44; 东南; 2.4; 75. 2023.08.24; 第一次; 28.4; 100.69; 东南; 2.9; 70. 第二次; 31.8; 100.51; 东南; 2.6; 67. 第三次; 33.2; 100.39; 东南; 2.5; 68. 第四次; 32.1; 100.47; 东南; 2.7; 72. 表7-5厂内无组织废气监测结果（甲烷）单位% 监测点位; 监测日期; 监测频次; 监测项目及结果. 甲烷. 污水处理站区域内浓度最高点; 2023.08.23; 第一次; 2.12×10-4. 第二次; 2.11×10-4. 第三次; 2.13×10-4. 第四次; 2.14×10-4. 最大值; 2.14×10-4. 标准限值; 1. 是否达标; 达标. 2023.08.24; 第一次; 2.18×10-4. 第二次; 2.25×10-4. 第三次; 2.21×10-4. 第四次; 2.20×10-4. 最大值; 2.25×10-4. 标准限值; 1. 是否达标; 达标. 表7-6厂界无组织废气监测结果（氨、硫化氢、臭气浓度）单位mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测频次; 监测项目及结果. 氨; 硫化氢; 氯气; 臭气浓度（无量纲）. 2023.08.23; 1#厂界上风向参照点; 第一次; 0.06; 0.0005*; 0.015*; <10. 第二次; 0.07; 0.0005*; 0.015*; <10. 第三次; 0.06; 0.0005*; 0.015*; <10. 第四次; 0.05; 0.0005*; 0.015*; <10. 2#厂界下风向监控点; 第一次; 0.11; 0.004; 0.05; <10. 第二次; 0.10; 0.005; 0.06; <10. 第三次; 0.12; 0.006; 0.04; <10. 第四次; 0.13; 0.006; 0.05; <10. 3#厂界下风向监控点; 第一次; 0.14; 0.005; 0.06; <10. 第二次; 0.15; 0.006; 0.07; <10. 第三次; 0.12; 0.007; 0.07; <10. 第四次; 0.16; 0.010; 0.05; <10. 4#厂界下风向监控点; 第一次; 0.16; 0.011; 0.06; <10. 第二次; 0.18; 0.011; 0.05; <10. 第三次; 0.18; 0.012; 0.03; <10. 第四次; 0.17; 0.012; 0.04; <10. 周界外浓度最高点; 0.18; 0.012; 0.07; <10. 标准限值; 1.0; 0.03; 0.1; 10. 结果评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 2023.08.24; 1#厂界上风向参照点; 第一次; 0.03; 0.0005*; 0.015*; <10. 第二次; 0.03; 0.0005*; 0.015*; <10. 第三次; 0.04; 0.0005*; 0.015*; <10. 第四次; 0.05; 0.0005*; 0.015*; <10. 2#厂界下风向监控点; 第一次; 0.08; 0.003; 0.05; <10. 第二次; 0.08; 0.002; 0.04; <10. 第三次; 0.08; 0.004; 0.06; <10. 第四次; 0.09; 0.003; 0.08; <10. 3#厂界下风向监控点; 第一次; 0.13; 0.007; 0.06; <10. 第二次; 0.15; 0.010; 0.04; <10. 第三次; 0.14; 0.012; 0.03; <10. 第四次; 0.13; 0.012; 0.07; <10. 4#厂界下风向监控点; 第一次; 0.18; 0.011; 0.05; <10. 第二次; 0.17; 0.010; 0.04; <10. 第三次; 0.16; 0.010; 0.05; <10. 第四次; 0.17; 0.009; 0.04; <10. 周界外浓度最高点; 0.18; 0.012; 0.08; <10. 标准限值; 1.0; 0.03; 0.1; 10. 结果评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间厂界无组织废气污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）和厂区内污水处理站周边甲烷浓度最高点均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。 3、噪声监测结果 2023年8月23-24日验收监测期间，项目厂界四周设置8个噪声监测点位，监测结果如下： 表7-7噪声监测结果 监测点位; 监测时间; 监测时段; 主要声源; 监测结果 Leq dB(A); 标准限值 dB(A); 是否达标. 东侧厂界; N1; 2023.08.23; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 44; 50; 达标. 南侧场界; N2; 2023.08.23; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 44; 50; 达标. 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 44; 50; 达标. N3; 2023.08.23; 昼间; 工业噪声; 54; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 44; 50; 达标. 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 58; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. N4; 2023.08.23; 昼间; 工业噪声; 59; 70; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 55; 达标. 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 57; 70; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 55; 达标. 西侧厂界; N5; 2023.08.23; 昼间; 工业噪声; 58; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 47; 50; 达标. 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 57; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. N6; 2023.08.23; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 54; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 43; 50; 达标. N7; 2023.08.23; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 44; 50; 达标. 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. 北侧厂界; N8; 2023.08.23; 昼间; 工业噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. 2023.08.24; 昼间; 工业噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 44; 50; 达标. 根据上表监测结果可知，项目验收期间南侧（N4）厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 4 类标准限值，其他厂界满足其中2类标准限值。

# 表八、验收监测结论

2023年8月23-24日，通过对秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目进行竣工环保验收，得出如下结论： 1、项目基本情况 项目实际建设地点位于海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处，地理坐标：E110.164721、N20.050426。项目实际总用地面积为12553.68 m2，总建筑面积为11714m2，已完成建设内容为：一栋地上6 层、地下1层的业务用房，一栋地上6层的周转房以及相关配套辅助用房（包括污水处理间、配电间、门岗等）。项目设置急诊医学科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、中医科、医学检验科、医学影像科等，共设置最大99张床位，最大可接诊人次为420人/天。项目实际总投资8801.00万元，其中已完成环保投资380万元，占总投资比例的4.32%。项目实际建设情况与环评报告及批复的建设内容基本相符，部分工程量按照实际情况进行调整。目前，项目已完工并投入试运营，配套的环保设施基本符合竣工环境保护验收的条件。 2、验收结果 通过对项目运营期产生的废水、废气、噪声和固废处置情况等进行监测/调查后，得出验收结果如下。 （1）废水监测 2023年8月23-24日，验收监测期间项目污水处理站尾水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2预处理”的标准限值。因此，本项目废水经污水处理站处理后尾水可达标排放，后接入市政污水管网，最终排至长流污水处理厂处理。 （2）废气监测 2023年8月23-24日，验收监测期间项目厂界无组织废气污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）和厂区内污水处理站周边甲烷浓度最高点均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。因此，本项目无组织废气可达标排放，对周边环境影响较小。 （3）噪声监测 2023年8月23-24日，验收期间项目南侧（N4）厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 4 类标准限值，其他厂界满足其中2类标准限值。因此，本项目厂界噪声可达标排放，对周边环境影响较小。 （4）固废处置情况 项目运营期生活垃圾由工作人员收集，后交由当地环卫部门处置；医疗废物和污水处理站污泥纳入危废管理，医疗废物收集暂存于危废间，后交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置；污水处理站污泥贮存于污泥池，定期清掏交由光大环保能源（屯昌）有限公司转运处置。同时做好转移联单工作。 3、综合结论 项目在设计、施工和试生产过程中，执行“三同时”制度，环境影响报告表及批复文件要求的环境保护措施得到较好落实，有关环保设施已建成并投入正常运行，有效减缓环境不利影响，各项污染物达标排放。综上，该项目竣工环境保护验收结论为合格。 4、建议 # （1）按照排污许可要求规范设置废水、雨水排放口标识牌； # （2）远期结合实际污水处理量需求及时增加污水处理站规模，加装污水处理站臭气收集净化设施，确保臭气排放稳定达标； # （3）规范固废管理，做好废物的收集、暂存和转移处置工作，建立固废管理台账； # （4）加强设备维护，预留备用设备，确保项目环保设施正常运行与污染物持续稳定达标，缩短事故维修期间； # （5）补充编制环境突发事件应急预案，尽快完善事故应急池规范性建设。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填表单位（盖章）* |  | 海口市秀英区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）* |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字）* |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 | 项目名称* |  | 秀英区西秀镇中心卫生院异地新建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  |  |  | 海口市秀英区粤海大道西侧，规划的玉琼南路与纬六路交叉口处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别* |  | Q8423乡镇卫生院 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新（迁）建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 最大99张床位，最大可接诊人次为420人/天。 |  | 建设项目开工日期 |  | 2020年5月 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 最大99张床位，最大可接诊人次为420人/天。 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  | 2023年8月 |
|  | 投资总概算（万元） |  | 8838.95 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 435 |  | 所占比例（%） |  |  | 4.92 |  |  |  |
|  | 环评审批部门* |  | 海口市秀英区生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  |  |  | 秀环审字〔2020〕8号 |  | 批准时间* |  |  | 2020年2月 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | -- |  | 批准时间 |  |  | -- |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 海南万泰建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 海南中成检测技术有限公司 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 8801.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 380 |  | 所占比例（%） |  |  | 4.32 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 166 | 废气治理（万元） | 55 | 噪声治理（万元） |  |  | 90 |  |  | 固废治理（万元） |  |  |  | 45 |  | 绿化及生态（万元） |  | -- | 其它（万元） | 24 |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力（m3/d） |  | 120 |  |  | 新增废气处理设施能力(万m3/a) |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | 年平均工作时(h/a) |  |  | -- |  |  |  |
|  | 建设单位* |  | 海口市秀英区卫生健康委员会 |  |  | 邮政编码 |  |  | 570311 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0898-68663106 |  | 环评单位* |  |  | 河南金环环境影响评价有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  |  | 本期工程"以新带老"削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1. 排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. （12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |