
洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表

[image: image1.jpg]



建设单位：洛浦县农业农村局
编制单位：新疆国清源检测技术有限公司
2024年3月

建设单位法人代表：亚力坤·艾沙
编制单位法人代表：李渊 

项  目  负 责 人： 张承博
填     表     人： 张承博
建设单位：洛浦县农业农村局（盖章）
电话: 0903-6622187
传真:/

邮编: 848200
地址: 洛浦县北京路6号
编制单位：新疆国清源检测技术有限公司（盖章）
电话:0991-2861515

传真:/

邮编:830000

地址:乌鲁木齐天山区团结路20号

表一

	建设项目名称
	洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目

	建设单位名称
	洛浦县农业农村局

	建设项目性质
	新建√   改扩建    技改    迁建

	建设地点
	和田地区洛浦县北京工业园区北园区玉龙湾路与铁路交叉口东北侧

	主要产品名称
	饲料

	设计生产能力
	饲料加工6万吨/a

	实际生产能力
	饲料加工6万吨/a

	建设项目环评时间
	2019年6月
	开工建设时间
	2019年7月

	调试时间
	2023年5月
	验收现场监测时间
	2023年9月

	环评报告表

审批部门
	和田地区生态环境局
	环评报告表

编制单位
	新疆广清源环保技术有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	2685.77万元
	环保投资总概算
	78万元
	比例
	2.9%

	实际总概算
	2500万元
	实际环保投资
	65万元
	比例
	2.6%

	验收监测依据
	1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，国务院令第682号，2017年10月1日；

2、环境保护部发布的国环规环评〔2017〕4号文关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日）；

3、生态环境部办公厅印发关于《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告，（公告2018年第9号，2018年5月15日）；

4、《洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目环境影响报告表》，新疆广清源环保技术有限公司，2019年6月；

5、《关于对洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目环境影响报告表的批复》，和地环建函〔2019〕48号。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	废气

有组织废气：除尘器出口浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级排放限值规定，15m高排气筒最高排放速率限值为3.5kg/h，最高排放浓度为120mg/m3；燃气、蒸汽锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关限值要求，其中颗粒物、SO2、NOX排放限值分别为20mg/m3、50mg/m3、200mg/m3；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）排放标准限值，最高允许排放浓度为2.0mg/m3。

无组织废气：厂界外粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”大气污染物无组织排放限值规定，其中周界外颗粒物浓度最高点限值1.0mg/m3。
废水

厂区总排口水质：pH、COD、BOD5、氨氮、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准要求，具体污染物浓度限值如下：pH：6~9、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、BOD5≤300mg/L、动植物油≤100mg/L。
噪声

厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。




表二

	1、建设地点

本项目位于和田地区洛浦县北京工业园区北园区玉龙湾路与铁路交叉口东北侧。项目区西侧10m为玉龙湾路，隔路为在建鸭屠宰场，南侧200m为在建和若铁路，北侧50m为水库引水干渠，东侧为空地。详见图1项目区地理位置图、图2项目区周边关系图。项目区中心地理坐标为：东经80°15′32.52″，北纬37°3′34.96″。
建设情况

2019年6月，新疆广清源环保技术有限公司编制完成了《洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目环境影响报告表》，2019年6月12日，和田地区生态环境局同意《关于洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目环境影响报告表的批复》（和地环建函〔2019〕48号）；2019年6月开工建设，于2023年5月建成并开始调试。

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定，2023年6月洛浦县农业农村局委托新疆国清源检测技术有限公司编制《洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目竣工环境保护验收报告表》，编制单位在接受委托后立即组织专业人员对项目建设、环保措施落实等情况开展现场踏勘并制定监测方案，2023年9月组织专业人员完成各污染源污染物排放情况的现场监测。
项目验收范围

验收范围为项目环境影响报告表及批复的洛浦县农业农村局新建年产6万吨饲料加工厂的全部建设内容。

4、工程内容及规模

建设年产6万t的饲料加工厂一座，总占地面积114亩（76000.38m2），总建筑面积12811.05m2。主要建设内容包括生产车间、钢板仓、原料库、成品库、仓库大棚、机修房、生活区和业务区等。生产车间内包含时产20t全价饲料生产线1条，时产1t颗粒料生产线1条。

项目组成见表1。

表1   项目组成表

工程分类

项目

名称

环评及批复建设内容及规模

实际建设内容及规模
备注

主体工程

生产

车间

内含时产20t全价饲料生产线1条，时产1t颗粒料生产线1条。建筑面积2138.13m2，钢架结构，地上5层，地下1层，总高38.7m。

与环评及批复一致
/
储运工程

钢板仓

3000方立式圆形筒仓3个，高31m。

3000方立式圆形筒仓2个，高31m。
根据实际生产需要，少建1个筒仓。
原料库

2个原料库，建筑面积2808.0m2，钢架结构，地上1层，高7.3m。

与环评及批复一致
/
成品库

建筑面积3277.8m2，钢架结构，地上1层，高7.3m。

与环评及批复一致
/
仓库

大棚

建筑面积2808.0m2，钢架结构，地上1层，高7.8m。

与环评及批复一致
/
辅助工程

业务楼

建筑面积816.86m2，砖混结构，地上1层，高4.8m。

与环评及批复一致
/
锅炉房

建筑面积247.96m2，砖混结构，地上1层，高4.65m。

与环评及批复一致
/
机修房

建筑面积192.51m2，砖混结构，地上1层，高4.65m。

与环评及批复一致
/
值班室

建筑面积92.29m2，砖混结构，地上1层，高4.35m。

与环评及批复一致
/
公用工程

供水

系统

厂区用水由园区供水管网统一供给
与环评及批复一致
/
排水

系统

生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网至园区污水处理厂处理。
与环评及批复一致
/。
供电

由供电部门引进10kV到厂内配电室

与环评及批复一致
/
供热

冬季供暖由1台0.7MW然气热水锅炉供应，生产所需蒸汽由1台1t/h燃气蒸汽锅炉供应。

实际建设1台0.7MW卧式燃气常压锅炉，停用状态，实际建设1台卧式内燃燃气蒸汽锅炉，使用状态。
建设2台，使用1台。
环保工程

废水

处理

生活污水经化粪池处理后，由周边村民定期清掏用于农田施肥，不外排。待园区污水处理厂建成后，排入园区污水管网。
生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网至园区污水处理厂处理。
生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网。
废气

处理

工艺

粉尘

经9套脉冲布袋除尘器处理，通过15m高排气筒排放。其中入料工序设置2套，粉碎工序设置2套，混合工序设置3套，制粒工段设置1套，计量分装工段设置1套。

实际工艺过程有12处使用布袋除尘器，其中入料工序设置2套，均外排；粉碎工序设置3套，1套外排，2套系统回收，不外排；混合工序设置5套，1处1用1备，外排，3套系统回收，不外排；制粒工段设置1套系统回收，不外排；计量分装工段设置1套，外排。
根据实际生产需要，实际建设比环评多设置3套除尘器，整体除尘效果更佳，其中5套除尘器有外排口，排放高度均满足15m高排放要求，7套小型除尘器采用系统回收方式，未设置外排口。
燃气锅炉废气

8m高排气筒
2台锅炉均配套8m高排气筒。
其中供暖锅炉停用，生产蒸汽锅炉正常使用。
食堂油烟废气

食堂油烟净化器
厨房区安装油烟机和排气筒。
实际正常生产过程中食堂用餐人员5~6人，产生油烟较少，厨房区安装油烟机和排气筒。
噪声

处理

隔声、减震设施
与环评及批复一致
/
固废

处理

生活

垃圾

环卫部门收集清运
与环评及批复一致
/
工业

固废

废包装袋统一收集后外售处理。

与环评及批复一致
/
除尘器收尘作为原料回用于生产。

/
原料清筛杂质交环卫部门收集清运

/
磁选杂质统一收集后出售给废品收购站。

/
危险

废物

废润滑油（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08）收集至危废暂存间，交由有资质的单位进行处理。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》设置危险废物暂存间（防雨、防渗、防漏），主要用来存放润滑油及空油桶，润滑油主要以黄油为主，为消耗品，油桶由厂家回收再利用。

/
5、主要产品及产量

本项目主要产品及设计产量见表2。

表2   主要产品产量及规格

序号

名称

设计年生产量（t/a）
实际年产量（t/a）
1

全价饲料

57000
55000
2

颗粒料

3000
2800
6、主要生产设备

本项目主要设备见表3。

表3   主要生产设备一览表
序号

设备名称

规格型号

单位

设计

数量

实际

数量
1

双立轴粉碎机

粉碎玉米（筛孔）>10 t/h，75×2kW

台

1

1
2

锤片式微碎机

粉碎玉米（筛孔）>10 t/d，h，75kW

台

1

1
3

桨叶式混合机

V=4m 卧式，混合均匀度<5%，30kW

台
1

1
4

调质器

双轴差速不锈钢结构，15kW

台

1

1
5

颗粒机

产量=1 t/h（4 玻环模），150kW

台

1

1
6

碎粒机

产量=20 t/d，时三锟结构，15kW

台

1

1
7

逆流式冷却器

产量=15-20 t/d，h（2.2+1．5）kW

台

2

2
8

颗粒分级筛

产量=20 t/d，h，二层筛面，3kW

台

1

1
9

电子包装机

25-50kg/袋，300-600 包/h误差=50g

台

2

2
10

空气压缩机

排气量 3 m3/min，压力0.7pa，22kw

台

1

1
11

旋转分配器

流量 20 t/h，自动定位和锁紧结构

台

8

8
12

液体添加设备

添加速度 100L/min，添加精度 1%

台

2

2
13

微机配料系统

双称，单称，可称量12个品种，动态精度0.2%

台

1

1
14

圆筒仓

可装 4000 t玉米

台

2

2
7、主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料情况见表4。

表4   主要原材料一览表
序号

名称

单位

设计年消耗量

实际年消耗量
一

主要原辅材料

1

玉米

t/a

29700

27000
2

麸皮

t/a

12000

10000
3

豆饼

t/a

17800

16500
4

添加剂预混料（包括微量元素、维生素、促生长剂、抗氧化剂、氨基酸、氯化钠、葡萄糖等）。

t/a

500

500
二

能源消耗

6

电
万kWh/a

7.36

7.40
7

水
m3/a

1697.4

1600
8

天然气
万m3/a

28.06

20
水平衡

项目用水包括生活用水和生产用水，生活用水主要用于生活区食堂用水和洗漱用水，生产用水主要为蒸汽锅炉产气用水。据调查，生活区总用水量约150m3/a，生产蒸汽耗水约1500m3/a，按照年工作时间300，则每天生活用水0.5m3/d，生产用水5m3/d。水平衡图如下：

[image: image2.jpg]05w [y on
e,

]

Lawa,| B

i

a%K 2

5o 10ma. Loty L

K





图2-1   水平衡简图
9、主要工艺流程及产污环节

9.1 工艺流程

本项目工艺流程及产污环节见图2-2。
9.2工艺流程说明

①原料接收初清筛

项目原料主要包括玉米、麸皮、豆饼等大宗原料以骨粉、添加剂等粉料。原料全部为袋装原料，原料购进以后暂存于原料库中。玉米、麸皮、豆饼等需要粉碎处理，骨粉、添加剂等不需要粉碎处理。项目采用3套进料系统分别给料。骨粉、添加剂等原料经人工拆除包装后通过人工投料的方式从投料斗及投料栅栏投料，原料投加后通过提升机提升至下一道工序。粒料经过圆筒初清筛的筛选和永磁筒的磁选后进入待粉碎仓，初清筛是为了清除一些大的杂质，磁选是为了除去原料中的一些磁性杂质，保护设备和饲料的安全。
②原料粉碎

该过程主要针对需要粉碎的粒料进行，待粉碎仓中的粒料进入微粉碎机和细粉碎机中进行粉碎，粉碎过程包括微粉碎和细粉碎，根据不同产品的要求调节微粉碎和细粉碎原料的量，粉碎后的原料经过提升机的提升进入配料仓中。

③配料混合

原料按照系统设定的配方量和配料顺序，通过配料绞龙的输送，进入到配料秤累加式计量，小料通过小料添加机从小料口加入，两者一起进入混合机混合。混合主要采用双轴桨叶高效混合机混合，各物料进入混合机后，通过桨叶的机械作用，使各物料逐渐的混合均匀，即可得到粉状产品。

④制粒成型

项目采用热造粒的方式造粒，造粒过程使用蒸汽调制，项目使用1台1t/h燃气蒸汽锅炉提供制粒所需蒸汽。粉状产品进入制粒机后，加热至60℃，将粉状料制成颗粒饲料。

⑤风干冷却

经过制粒之后的产品进行风干，除去原料中的水分，降低颗粒料至常温。

⑥筛分

风干冷却后产品再经过振动筛筛分，筛选出碎末重新进入混合机中再次利用利用，合格产品进入下一道工序。

⑦打包入库

冷却后的粒料成品通过提升机进入到平面回转分级筛中，完成三级分筛，中间合格的成品进入成品仓中，筛下粉状物重新进入制粒机中制粒。进入成品仓中的成品经过振动筛分级后打包入库。
[image: image3.jpg]B - A ol

I I

L IR - B i e L BE

-y

3 - B nE
| — R L)
HEAE |-l

i

NE

0 WA

f-m e





图2-2   生产工艺流程及产污环节图




表三
	1、主要污染源
1.1废水

本项目生产过程基本无废水产生，主要废水为职工生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理后的生活污水经管网送至工业园区污水处理厂集中处理。
1.2废气

本项目废气污染物为物料储存、运输、装卸时产生的无组织粉尘；生产过程中各工艺段布袋除尘器5个15m高排气筒产生的有组织粉尘，生产供气燃气锅炉1个8m高排气筒排放有组织锅炉废气，原0.7MW的常压燃气供暖锅炉建成后未使用，改为电采暖，不产生废气。厨房油烟机排气筒产生的有组织废气。
1.3噪声

项目噪声主要由饲料生产车间物料破碎、搅拌、筛分等机械运行产生。
1.4固体废物

本项目固体废物主要由厂区工作人员产生的生活垃圾；废包装袋、除尘器收尘、原料清筛杂质以及磁选杂质等工业固废；润滑油桶（危险废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08）。
2、主要污染物处理与排放
主要污染物及防治措施见表5。

表5   主要污染物及防治措施一览表
类型

排放源

污染物名称

防治措施

废水
生活污水

pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮
生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经下水管网送至园区污水处理厂集中处理。
废气

无组织粉尘

颗粒物
洒水抑尘、车辆限速、规范运输。

有组织粉尘

颗粒物

生产蒸汽锅炉废气由1根8m高排气筒达标排放；工艺粉尘由12套脉冲布袋除尘器，其中有5个除尘器配套15m高排气筒达标排放，7个除尘器采用系统回收，不外排粉尘。
食堂油烟

/
食堂正常用餐人数约5~6人，产生油烟较少，厨房区安装了油烟机和排气筒。
噪声

车间机械设备

噪声

采用阻尼和隔震措施，选用低噪声设备等。

固体废物

生活垃圾

生活垃圾
生活垃圾集中收集定期清运至洛浦县北京工业园区南园区生活垃圾中转站，由园区环卫部门清运至和田市生活垃圾焚烧发电厂处置。
工业固废

废包装袋、除尘器收尘、原料清筛杂质以及磁选杂质

按照《一般固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）有关规定定点堆放。废包装袋收集外售，除尘器收尘作为原料回用于生产，原料清筛杂质交环卫部门定期清运，磁选杂质收集外售。
危险废物

废润滑油，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》设置危险废物暂存间（防雨、防渗、防漏），主要用来存放润滑油及空油桶，润滑油主要以黄油为主，为消耗品，油桶由厂家回收再利用。



表四

5

		落实组织机构和责任部门，制定各污染源岗位责任制度，加强非正常工况污染物排放和污染事故防范，制订事故应急预案；建立应急管理、报警体系；确保厂内各类污染物的安全处置。

	本公司已完成《突发环境事件应急预案》备案，备案号为653200-2024-048-L。


	


表五
	验收监测质量保证及质量控制：
1、监测分析方法

监测分析方法及监测仪器见表7。
表7   检测分析方法及使用仪器

类型

检测项目

检测分析方法

仪器型号

检出限

有组织废气
颗粒物

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
（HJ 836-2017）

自动烟尘烟气测试仪

LB-70F
1mg/m3
无组织废气
总悬浮颗粒物
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）
自动烟尘烟气测试仪

LB-70F

精密电子天平

JF2004型
7µg/m3
生活污水
pH

《水质 pH值的测定电极法》（HJ 1147-2020）
pH400型
0.01

（无量纲）
悬浮物

《水质 悬浮物的测定 重量法》 

（GB/T 11901-1989）

精密电子天平

JF2004型
/
化学需氧量

《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》( HJ 828-2017)

化学需氧量快速测定仪5B-3C（v8）
4mg/L

五日生化需氧量

《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》 

(HJ 505-2009)
生化培养箱SPX-150BIII
0.5mg/L

氨氮

《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 

（HJ 535-2009）
可见分光光度计

7230G
0.025mg/L

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

声级计AWA5688
/
2、废水监测分析过程中的质量保证和质量控制
为保证监测分析结果的准确性和可靠性，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《水和废水监测分析方法》（第四版）等的要求进行。在采集样品中做到不少于10%的平行，分析过程不少于10%的平行。对可以得到标准品或者质量控制样品的项目，在分析的同时做10%的质控样分析。对无标准品或者质量控制样品的项目，且可进行加标回收率测试的，在分析的同时做10%加标回收率分析。监测人员持证上岗，监测数据经三级审核等。

3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）监测过程严格按环境监测技术规范有关规定进行，现场采样和测试时生产设备正常运行，验收监测期间，工况稳定，负荷大于75%，满足国家对建设项目竣工环保验收监测的技术要求；

（2）监测人员均做到持证上岗；监测及分析仪器通过计量部门的检定合格，并在有效期内使用，使用前进行校准测试，满足要求后方能投入测试使用；

（3）废气监测质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）以及其他环境监测技术规范中有关的要求与规定进行全过程质量控制。大气采样器在采样前对流量计进行校准，整个采样过程中系统不漏气，保证监测数据准确、可靠；

（4）数据实行三级审核，严格执行数据追溯审核制度。

4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）监测人员持证上岗，测量仪器和校准仪器均定期经计量部门检定合格，并在有效使用期内使用，监测数据严格实行三级审核制度；监测过程严格按《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中有关规定进行。监测前后均对噪声仪器进行校准，校准值为93.8 dB（A），误差不超过±0.5 dB（A）；

（2）测量前、后进行声学校准；噪声统计分析仪使用时需加防风罩，避免在风速大于5m/s及雨、雪天气下监测，现场采样和监测时该项目正常运行。




表六

	验收监测内容：

1、废水

本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网。生活污水监测内容和执行标准值见表8。

表8   废水监测内容

测点位置

检测项目

标准限值

(mg/L)

监测频次
标准来源
污水总排口

pH值
无量纲

6～9
一天4次，连续两天
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

悬浮物
mg/L

400
氨氮
mg/L

/
化学需氧量
mg/L

500
五日生化需氧量
mg/L

300
动植物油
mg/L
100
2、废气
本项目废气为除尘器排气筒有组织粉尘和厂界无组织粉尘。废气监测内容和执行标准值见表9，无组织废气监测点位布置见附图6-1。

表9   废气监测内容

类型
监控点

污染因子

标准限值

监测频次

标准来源

排放浓度（mg/m3）
有组织

在入料、粉碎、配方预混、制粒后筛分、计量打包过程除尘器出口各取1个点位，共5个点。
颗粒物
120
一天3次，连续监测2天

除尘器出口浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级排放限值规定。

燃气锅炉（生产蒸汽锅炉）

颗粒物

20

燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值要求。
SO2
50

NOX
200

无组织

厂界外20m处，当天主导风向上风向设1个参照点，下风向设3个监控点
总悬浮颗粒物
1.0
一天3次，连续监测2天

厂界外粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”大气污染物无组织排放限值规定。
[image: image4.png]i

1#-N:37° 03’ 36” E:80° 157 36” --2#-N:37° 03’ 38" E:80° 15" 42”
3#-N:37° 03’ 32” E:80° 157 42” --4#-N:3T° 03’ 30” E:80° 15" 36” «-u

HH Ne
Ol#.
-
R.
2|
o o o
280 35, 4%

T





图6-1  无组织颗粒物监测布点图

3、噪声
根据生产运营情况及厂界外环境，噪声监测内容见表10，噪声监测布点图见图6-2。

表10   噪声监测内容

监测项目

监测点位

监测项目

监测频次

备注
厂界噪声

项目厂界外1m处，布设4个监测点位，在项目北、南、西、东侧分别设置1个监测点位。

等效连续A声级Leq

连续2天

夜间不生产、只测昼间噪声
[image: image5.png]P
I A ¢
B 2% i

B
A3z
T

“1#N:37° 03’ 36” B:B0° 15’ 36” --2#-N:37° 03 38” E:80° 15 42” o
3#W:37° 03/ 327 E:80° 15/ 427 --4#N:37° 03’ 30" E:80° 15/ 36" -~ ++





图6-2  噪声监测布点图


表七

	验收监测期间生产工况记录：

验收监测期间，本项目所有设备均正常运行，生产负荷达到80%。

	验收监测结果：

1、废水
本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网。检测结果见表11。

表11   生活污水污染物检测结果

序号

检测

项目

单位

检测结果

标准
限值

达标
情况

2023.10.04
2023.10.05
第一次

第二次

第三次

第四次
第一次

第二次

第三次

第四次
1

pH值
无量纲

7.04
7.06
7.05
7.05
7.09
7.07
7.09
7.08
6～9
达标
2

悬浮物
mg/L
30
34
32
35
49
47
48
53
400
达标
3

氨氮
mg/L
3.28
3.74
3.49
3.87
3.68
3.37
3.62
3.12
/
/
4

化学需氧量
mg/L
158
166
154
152
161
164
155
156
500
达标
5

五日生化需氧量
mg/L
39.2
36.8
36.7
37.8
37.2
38.8
40.2
39.2
300
达标
6
动植物油

mg/L

0.13
0.12
0.11
0.13
0.12
0.13
0.12
0.10
100
达标
以上监测数据可知，本项目产生的生活污水经过化粪池预处理后pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网。
2、废气
（1）有组织大气污染物检测结果见表12、表13。
表12   生产工艺段有组织颗粒物检测结果
序号

检测点位
单位

检测结果

标准限值

达标情况
2023.9.9
2023.9.10
第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

1

筛分除尘器排口
mg/m3
8.4
8.0
8.3
8.5
8.4
8.4
120
达标

2

粉碎除尘器排口
mg/m3
4.5
4.1
4.1
4.0
4.1
4.5
120
达标

3

1#入料除尘器排口
mg/m3
3.2
3.1
3.4
3.7
3.3
4.0
120
达标

4

2#入料除尘器排口
mg/m3
13.3
13.5
13.4
12.9
13.3
13.2
120
达标

5

3#入料除尘器排口
mg/m3
7.8
7.2
7.2
7.3
7.0
7.5
120
达标

表13   燃气锅炉检测结果（仅供生产蒸汽使用）
序号

检测因子
单位

检测结果

标准限值

达标情况
2023.9.9
2023.9.10
第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

1

颗粒物
mg/m3
6.5
6.7
6.4
6.3
6.6
6.5
20
达标

2

二氧化硫
mg/m3
＜2
＜2
＜2
＜2
＜2
＜2
50
达标

3

氮氧化物
mg/m3
71
70
69
62
62
63
200
达标

（2）厂界无组织大气污染物监测结果见表14
表14   厂界无组织粉尘监测结果

序号

检测点位
单位

检测结果

下风向浓度最大值
标准限值
达标情况

2023.9.9
2023.9.10
第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

1＃
厂界外北侧上风向
mg/m3
0.382
0.370
0.362
0.375
0.357
0.384
0.485
1.0
达标

2＃
厂界外西南侧
mg/m3
0.390
0.412
0.419
0.402
0.405
0.412
3＃
厂界外南侧
mg/m3
0.402
0.407
0.399
0.402
0.408
0.410
4＃
厂界外东南侧
mg/m3
0.475
0.485
0.470
0.477
0.482
0.474
以上检测数据可知，生产工艺段颗粒物经除尘器处理后有组织排放浓度以及排气筒高度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级排放限值规定。燃气锅炉（生产供蒸汽使用）废气浓度和排气筒高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值要求。厂界外总悬浮颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”大气污染物无组织排放限值规定。

3、噪声
本项目厂界噪声监测结果见表15。

表15   厂界噪声监测结果

监测时间
1#厂界外东侧
2＃厂界外北侧
3＃厂界外西侧
4＃厂界外南侧
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

2023年9月9日

48
/
47
/
47
/
45
/
2023年9月10日

47
/
46
/
46
/
45
/
执行标准

昼间 65dB（A）夜间 55dB（A）
达标情况

达标

以上监测数据可知，本项目夜间不生产，在对噪声设备实施基础减震、合理布局和隔声降噪等噪声衰减措施后，厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））限值要求。




表八
	验收监测结论：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容
本项目位于和田地区洛浦县北京工业园区北园区玉龙湾路与铁路交叉口东北侧。项目区西侧10m为玉龙湾路，隔路为在建鸭屠宰场，南侧200m为在建和若铁路，北侧50m为水库引水干渠，东侧为空地。项目区中心地理坐标为：东经80°15′32.52″，北纬37°3′34.96″。
项目建设性质为新建。

建设规模和内容：建设年产6万t的饲料加工厂一座，总占地面积114亩（76000.38m2），总建筑面积12811.05m2。主要建设内容包括生产车间、钢板仓、原料库、成品库、仓库大棚、机修房、生活区和业务区等。生产车间内包含时产20t全价饲料生产线1条，时产1t颗粒料生产线1条。
2、建设意见及环保审批情况
2019年6月，新疆广清源环保技术有限公司编制完成了《洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目环境影响报告表》，2019年6月12日，和田地区生态环境局同意《关于洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目环境影响报告表的批复》（和地环建函〔2019〕48号）；

本项目于2019年6月开工建设，2023年5月开始调试运行。

3、投资情况
本项目实际总投资2500万元，其中环保投资65万元，占总投资的2.6%。
4、验收范围
验收范围为项目环境影响报告表及批复的洛浦县农业农村局新建年产6万吨饲料加工厂的全部建设内容。

二、工程变动情况

工程建设性质、地点、规模、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施与环评文件及批复基本一致。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号（以下简称《清单》），本项目与环评相比少建1个筒仓，但实际生产规模不变，根据《清单》“2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。”情形说明不属于重大变动；实际建设比环评多设置3套除尘器，而实际排放口比环评少了4个，其系统回收方式过程密闭，其主要作用为对过程粉末饲料的回收。根据《清单》“10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）”，本项目整体减少了废气排放口数量，因此不属于重大变动。原0.7MW的常压燃气供暖锅炉建成后未使用，改为电采暖，减少了大气污染物排放，该情况不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

本项目生产工艺段产生的粉尘由12套脉冲布袋除尘器处理，其中有5个除尘器配套15m高排气筒达标排放，7个除尘器采用系统回收，不外排粉尘。项目生产蒸汽供应由1台1蒸吨燃气锅炉提供，燃气锅炉废气经8m高排气筒达标排放。项目区食堂正常用餐人数约5~6人/天，厨房安装了油烟机油烟净化设施。
2、废水

本项目运营期无生产废水产生。厂区建设处理生活污水的化粪池，污水排口已接入园区污水管网。
3、噪声

本项目夜间不生产，昼间设备运行采取基础减震，隔音降噪等降噪措施。

4、固体废弃物

项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、工业固废和少量的危险废物组成。生活垃圾集中收集定期清运至洛浦县北京工业园区南园区生活垃圾中转站，由园区环卫部门清运至和田市生活垃圾焚烧发电厂处置。项目产生的废包装袋、除尘器收尘、原料清筛杂质以及磁选杂质按照《一般固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）有关规定定点堆放。废包装袋收集外售，除尘器收尘作为原料回用于生产，原料清筛杂质交环卫部门定期清运，磁选杂质收集外售。危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，项目区按照按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》设置危险废物暂存间（防雨、防渗、防漏），主要用来存放润滑油及空油桶，润滑油主要以黄油为主，为消耗品，油桶由厂家回收再利用。

5、环境风险防范措施

项目建设单位已完成《突发环境事件应急预案》备案，备案号为653200-2024-048-L，项目落实了《报告表》中各项风险防范措施、杜绝各类环境风险事故发生。本项目已完成固定污染源排污登记手续，落实排污管理要求。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

验收监测期间，生产工艺段颗粒物经除尘器处理后有组织排放浓度以及排气筒高度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中二级排放限值规定。燃气锅炉（生产供蒸汽使用）废气浓度和排气筒高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相关限值要求。厂界外总悬浮颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”大气污染物无组织排放限值规定。

2、厂界噪声

验收监测期间，本项目夜间不生产，昼间设备运行采取基础减震，隔音降噪等降噪措施后，厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））限值要求。
3、废水
本项目产生的废水为生活污水，经过化粪池预处理后pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物排放浓度均满足生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网。
4、固体废物
验收监测期间，固体废物均得到了安全处理处置。

五、工程建设对环境的影响

本项目评价范围内无环境敏感目标，各类污染物排放均采取了相应治理措施，对周边环境影响不大。
六、验收结论

本建设项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的防治措施未发生重大变动，总体落实了该项目报告表及及批复中提出的污染物防治措施，污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议组织环保验收。
七、后续要求

完善公司环保规章制度及规范各类污染源环保标识标志。
本监测表附以下附件： 
附件 1.项目验收监测委托书 

附件 2.项目环境影响《报告表》批复
附件 3.项目验收监测报告
附件 4.企业《突发环境事件应急预案》备案表
附件 5.洛浦县年产6万吨饲料加工厂建设项目验收意见
附件 6.项目竣工环境保护验收公示信息




