湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用

建设单位：湖北一桥控股集团股份有限公司

编制单位：湖北一桥控股集团股份有限公司

2021年5月

建设单位法人代表：肖昌辉        （签字）

编制单位法人代表：肖昌辉        （签字）

项 目 负 责 人：戴先文

填  表  人：戴先文

| 建设单位（盖章）：湖北一桥控股集团股份有限公司 | 编制单位（盖章）：湖北一桥控股集团股份有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： 17364155468 | 电话： 17364155468 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：437213 | 邮编：437213 |
| 地址：咸宁市嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园 | 地址：咸宁市嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园 |

目录

表一 总论	1

表二 工程概况	5

表三 项目主要污染物及治理措施	11

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	17

表五 验收监测质量保证及质量控制	22

表六 验收监测内容	24

表七 验收监测结果	25

表八 验收监测结论及建议	31

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目周边环境示意图

附图3  项目总平面布置图

附图4  酯化废水运输线路图

附图5  项目验收监测布点示意图

附图6  项目验收现场照片图

附件：

附件1 湖北省固定资产投资项目备案证

附件2 营业执照

附件3 企业名称变更说明

附件4关于湖北一桥涂料科技有限公司年产3000吨涂料建设项目环境影响报告书审批意见的函

附件5关于湖北一桥涂料科技有限公司年产3000吨涂料建设项目竣工环境保护验收意见

附件6关于湖北一桥涂料科技有限公司年产3000吨涂料建设项目环境影响变更分析说明有关意见的函

附件7咸宁市主要污染物排污权受让核准意见书

附件8园区设立批复文件

附件9关于对湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合处置利用技改项目环境影响报告表的批复

附件10 检测报告

附件11 危险废物委托处理协议

附件12 危险废物台账

附件13酯化废水台账

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

表一 总论

| 建设项目名称 | 酯化废水综合利用技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 湖北一桥控股集团股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 嘉鱼县潘家湾镇畈湖化工工业园 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 酯化废水综合利用 |  |  |  |  |
| 行业类别 及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年处理酯化废水60t |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年处理酯化废水60t |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2019年12月 | 开工建设时间 | 2020年6月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年7月 | 验收现场监测时间 | 2021.04.13~04.14 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 咸宁市生态环境局嘉鱼分局 | 环评报告表 编制单位 | 深圳市星月之光环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 湖北一桥控股集团股份有限公司 | 环保设施施工单位 | 湖北一桥控股集团股份有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 300万 | 环保投资总概算 | 300万 | 比例 | 100% |
| 实际总投资 | 300万 | 实际环保投资 | 300万 | 比例 | 100 % |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并实施）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起施行）； （7）中华人民共和国国务院令第682号国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（2017年6月21日修改；2017年10月1日施行）； （8）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）； （9）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告2018年 第9号）； 3、建设项目环境影响报告书（表）审批部门审批决定 （1）咸宁市生态环境局嘉鱼分局《关于对湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目环境影响报告表的批复》（嘉环审[2020] 15号，2020年5月20日）； （2）《湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目环境影响报告表》（深圳市星月之光环保科技有限公司 ，2019年12月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、环境质量标准 1、大气环境：项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，挥发性有机物执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC浓度限值要求。 2、地表水环境：长江嘉鱼潘湾镇段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域水质标准限值。 3、地下水环境：评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 4、声环境：项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 项目所在区域执行环境质量标准见表1-1所示。 表1-1 项目所在区域执行的环境质量标准一览表 要素分类; 标准号及名称; 类别; 标准限值; 备注. 名称; 浓度限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; SO2; 年平均; 60μg/m3; 项目周边环境空气. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）; 附录D; TVOC; 8小时平均; 600μg/m3. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; III类; pH; 6-9; 长江嘉鱼潘湾镇段. CODcr; 20 mg/L. BOD5; 4 mg/L. NH3-N; 1.0 mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 3类; 等效连续A声级; 昼间65dB（A）夜间55dB（A）; 评价区域内. |
|  | 二、污染物排放标准 1、废水排放标准 项目为酯化废水综合利用技术改造项目，酯化废水经静置分层处理，分液后上层有机溶剂回用于醇酸树脂生产，下层水回用于醇酸树脂调和漆生产，项目无废水排放。 2、废气排放标准 项目运营期产生的废气主要为挥发性有机废气。其排放的污染物VOCs参照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中涂料与油墨制造相应标准限值。具体排放限值见下表。 表1-2 废气排放标准一览表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度（mg/m3）; 执行标准. VOCs; 80; 15; 2.0; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表1-3 噪声排放标准（GB12348-2008） 单位：dB（A） 时段 标准类别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、固体废物控制标准 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
|  | 三、总量控制指标 根据拟建项目的排污特点，结合国家、湖北省污染物排放总量控制指标的要求以及本项目污染物排放特点，确定本项目污染物排放总量控制因子为颗粒物。 根据环评报告，项目技改后全厂实际污染物排放总量小于原总量回复函中下达总量指标，本次技改项目不用新申请总量指标。 |  |  |  |  |

表二 工程概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 为提高水资源利用率，实现废水资源化综合利用，进而减轻项目废水排放对水环境的影响，湖北一桥环保新材料有限公司醇酸树脂生产线产生酯化废水，收集装桶后运至湖北一桥控股集团股份有限公司处理后回用于生产涂料。 湖北一桥控股集团股份有限公司拟投资300万元对现有污水处理站进行改造，用于对湖北一桥环保新材料有限公司醇酸树脂生产过程中产生的酯化废水进行综合利用，建设“湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目”（以下简称“技改项目”），本项目为废水处理工艺技改，项目生产规模不发生变化。项目建成后预计年处理酯化废水60t。 湖北一桥控股集团股份有限公司委托深圳市星月之光环保科技有限公司编制完成《湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目环境影响报告表》，并于2020年5月2日取得咸宁市生态环境局嘉鱼分局《关于对湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目环境影响报告表的批复》（嘉环审[2020] 15号，2020年5月20日）。 2021年4月我公司按照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的有关要求，自主开展环境保护设施验收工作，同时委托武汉顶柱检测技术有限公司于2021年04月13日至04月14日进行了项目废气、噪声的现场监测，并出具了监测报告。根据现场情况和监测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收监测报告表。 本次验收范围为“湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目”的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等以及通过监测了解环保工程的可行性。 2.1.2地理位置及敏感点 湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目位于嘉鱼县潘家湾镇畈湖化工工业园，具体坐标为东经114.082904649，北纬30.189776981。项目东临工业园规划的20m道路，项目以西为多伦多邦有限公司，项目以北为武汉宏信化工有限公司，项目以南为湖北弘坤化工实业有限公司，项目北侧为嘉鱼县弘一新材料科技有限公司。项目场址300m范围内无集中居民区、学校、医院等环境敏感点，主要建筑分布为化工园企业。项目地理位置图见附图1。 根据现场调查，项目周围环境保护目标及环境保护敏感点见表2-1。 表2-1 项目周边环境敏感点及保护目标情况一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 与项目最近距离; 规模或用途; 保护级别. 大气环境; 畈湖村村委会; 西南; 500m; 办公，25人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级. 畈湖村游仕边; 西南; 590m; 居住，144人. 畈湖村黄家新墩; 西北; 1300m; 居住，19人. 畈湖村楠林畈; 西北; 2000m; 居住，600人. 畈湖村霍明家; 北; 1300m; 居住，704人. 畈湖村均乐堂; 东南; 800m; 居住，212人. 畈湖村南河头; 东南; 1600m; 居住，89人. 畈湖村苍梧岭; 南; 2000m; 居住，12人. 水环境; 长江嘉鱼潘湾镇段; 北; 4000m; 大河; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准. 2.1.3 项目主要建设内容 本项目为酯化废水综合利用技术改造项目，项目不新增土建工程，仅于污水处理站新增隔油池、调节罐及水泵、管道安装，项目不新增用地，酯化废水处理系统位于现有项目污水处理站内，项目总平面布置见附图3。 本项目工程组成见下表。 表2-2 本项目工程组成一览表 建设名称; 环评建设内容及规模; 备注; 实际建设内容; 与环评符合程度. 主体工程; 酯化废水处理系统; 包括4个隔油池、1个调节罐; 新增; 污水处理站包括4个隔油池、1个调节罐; 与环评一致. 辅助工程; 综合楼1#; 1栋2F砖混结构，建筑面积940.4m2，办公区; 依托现有; 依托现有综合楼; 与环评一致. 储运工程; 贮存; 采用罐装桶储存; 新增; 采用罐装桶储存; 与环评一致. 公用工程; 供水; 市政自来水管网; 本项目不涉及新增用水; 不涉及新增用水; 与环评一致. 排水; 依托园区已建雨污分流体系，生活废水依托现有化粪池处理，本项目无生产废水产生。; 依托现有; 依托园区已建雨污分流体系，生活废水依托现有化粪池处理，本项目无生产废水产生。; 与环评一致. 供电; 市政电力系统供给; 依托现有; 市政电力系统供给; 与环评一致. 供热; 本项目无供热、供冷系统; 无依托关系; 不涉及供热、供冷; 与环评一致. 环保工程; 废气治理; 加强通风; 新增; 加强通风; 与环评一致. 废水治理; 生活污水已计入现有工程依托现有化粪池处理 本项目无生产废水产生。; 依托现有; 生活污水已计入现有工程依托现有化粪池处理，本项目无生产废水产生。; 与环评一致. 噪声治理; 合理布置，对重点产噪源减振、消声处置，加强人员管理; 依托现有; 合理布置，对水泵采取减振隔声处置，加强人员管理; 与环评一致. 固废治理; 生活垃圾已计入现有工程交由环卫部门处理; 依托现有; 生活垃圾已计入现有工程交由环卫部门处理; 与环评一致. 2.1.5项目主要设备 本次技改不改变原有项目生产设备种类及数量，技改项目新增设备情况见下表所示。 表2-3 技改项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 材质; 型号/规格; 环评设备数量; 设备位置; 验收变化情况. 1; 中和调节罐; 不锈钢; 5t; 1; 污水处理站; 与环评一致. 2; 分液罐; 不锈钢; 8t; 4; 污水处理站; 与环评一致. 3; 储存罐; 不锈钢; 5t; 2; 7#车间北侧储罐; 与环评一致. 4; 输送泵; /; 2.2KW; 1; 污水处理站; 与环评一致. 5; 搅拌机; /; /; 1; 污水处理站; 与环评一致. 经验收勘察，实际新增设备内容与原环评设计数量、内容一致。

2.2原辅材料消耗及水平衡 2.2.1项目原辅材料消耗 本次技改项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 技改项目新增原辅材料及年消耗量一览表 序号; 名称; 环评使用及存储情况; 验收使用及存储情况; 备注; 验收变化情况. 年耗量; 最大储量; 年耗量; 最大储量. 1; 酯化废水; 60t; 5t; 60t; 不储存，酯化废水从三期运输到厂以后直接泵至酯化废水处理系统进入处理工序; 主要原料; 使用量与环评一致. 2; 中和剂 （乙醇胺）; 0.6t/a; 0.1t/a; 不使用; 辅料，桶装; 与环评不一致，未使用该原料. 3; pH调节助剂（AMP-95）; 0.12t/a; 0.05t/a; 不使用; 辅料，桶装. 4; 双氧水; 不使用; 辅料，桶装; 与环评不一致，新增原料. 5; 柠檬酸; 不使用; 辅料，桶装. 6; 次磷酸钠; 不使用; 辅料，桶装. 7; 氢氧化钠; 不使用; 辅料，桶装. 经验收勘察，在酯化废水调试处理期间，ph调节助剂由AMP-95改为使用柠檬酸及氢氧化钠，为更好的回用金涂料产品采用双氧水及次磷酸钠调节酯化水水质。实际使用原料酯化水与环评一致，添加剂使用情况与源环评不一致。 2.2.2水源及水平衡 本项目给水由市政自来水管网，本次技改不改变现有项目用水情况，不新增用水，项目技改前后水平衡如下。 酯化废水 污水处理站酯化废水处理系统 回用于醇酸调和漆生产 60 湖北一桥环保新材料有限公司 湖北一桥控股集团股份有限公司 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a）

2.3主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 2.3.1运营期工艺流程简述 本项目主要对厂区醇酸树脂生产时产生的酯化废水进行处理后回用，其生产工艺流程及产污节点见下图。 图2-2 项目环评生产工艺流程及产污节点图 图2-3项目验收实际生产工艺流程及产污节点图 环评酯化废水处理工艺流程简述及产污环节分析如下： （1）中和调节：湖北一桥环保新材料有限公司醇酸树脂生产线产生的酯化废水存至中转桶后，每个月由汽车沿工业园内新城路运至湖北一桥控股集团股份有限公司厂区污水处理站。酯化废水泵至污水处理站中和罐，经计量后加入中和剂、pH调节剂对酯化废水进行中和处理，根据建设单位提供的资料，酯化废水中含有少量各类酸、醇、酯及其低聚物等，其偏酸性，pH约5.0~6.0之间，投加中和剂和助剂进行酸碱中和反应。 （2）静置分层：中和后的酯化废水静置分层，分出上层油相（有机溶剂）及水相。 （3）分液灌装：静置分层后，上层油相（主要为200#溶剂油、混合芳烃油等）作为原料回用于汽车漆生产，下层水回用于醇酸树脂调和漆生产。 验收酯化废水处理工艺流程简述及产污环节分析如下： （1）静置分层：湖北一桥环保新材料有限公司醇酸树脂生产线产生的酯化废水暂存在三期6#车间闲置分散釜中，静置分层后下层水相（即酯化废水）泵至吨桶存放，上层溶剂层直接从分散釜经管道泵送，作为三期醇酸树脂生产原料使用。酯化废水收集至吨桶中每个月由汽车沿工业园内新城路运至湖北一桥控股集团股份有限公司厂区污水处理站。 （2）中和调节：利用移动式水泵将吨桶中的废水泵送至酯化废水处理系统，经计量后加入双氧水、柠檬酸、氢氧化钠等调节酯化废水水质 （3）曝气：利用曝气过程将辅助剂与酯化废水混匀，曝气时间为四小时，曝气完成后酯化水即可泵至中转罐回用至醇酸树脂调和漆生产。 根据建设单位提供的资料，酯化废水中含有少量各类酸、醇、酯及其低聚物等，曝气过程产生一定量有机废气无组织排放。 营运期污染工序及污染产生情况分析： 表2-5项目营运期主要污染及处理措施一览表 环评产污节点; 验收产污节点; 变化情况. 项目; 产污环节; 污染物; 处理措施; 项目; 产污环节; 污染物; 处理措施. 废气; 分液灌装; 灌装有机废气G1; 加强通风; 废气; 曝气; 曝气有机废气G1; 加强通风; 无罐装工序不产生罐装废气，增加曝气工序，曝气产生有机废气. 固废; 原材料包装; 废包装材料; 交由有资质单位处理; 固废; 原材料包装; 废包装材料; 交由有资质单位处理; 无变化. 噪声; 水泵; 等效连续A声级; 减振、隔声以及距离衰减; 噪声; 水泵; 等效连续A声级; 减振、隔声以及距离衰减; 无变化.

2.4项目变动情况 根据现场调查并对比环评报告中的工程内容，结合关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），项目性质、规模、地点、环境保护措施及采用的生产工艺变化如下表。 表2-6重大变动清单与本项目建设情况比对一览表 序号; 项目变化; 污染影响类建设项目重大变动清单明细; 本项目 变动情况; 是否属于 重大变动. 1; 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 建设项目开发、使用功能与环评一致。; 否. 2; 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力与环评一致。; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力与环评一致，未导致废水第一类污染物排放量增加。; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氦氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物﹔其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目位于环境质量不达标区，项目实际建设与环评建设内容生产、处置或储存能力一致，未导致相应污染物排放量增加。; 否. 3; 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址于原环评一致 环境防护距离范围及周边敏感点未发生变化。; 否. 4; 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目为酯化废水回用不涉及产品生产，酯化废水处理工艺与环评一致，经验收勘察，在酯化废水调试处理期间，ph调节助剂由AMP-95改为使用柠檬酸及氢氧化钠，为更好的回用金涂料产品采用双氧水及次磷酸钠调节酯化水水质。实际使用原料酯化水与环评一致，添加剂使用情况与源环评不一致。无罐装工序不产生罐装废气，增加曝气工序，曝气产生有机废气，废气均为有机废气，产生种类未发生变化，废气排放方式均为无组织排放，未涉及燃料，废气及废水污染物排放种类及排放量均未增加，故不属于重大变化。; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目物料运输、装卸、贮存方式与环评一致，未导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上。; 否. 5; 环境保护措施; 8 .废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气、废水污染防治措施均未发生变化，废气及废水污染物排放种类及排放量均未增加，故不属于重大变化。; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目为酯化废水回用，无废水排放。; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目为酯化废水回用，生产过程中废气均为无组织排放，实际建设不新增主要排放口。不属于重大变化。; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施与环评一致，未导致不利环境影响加重。; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目固体废物利用处置方式与环评一致，未导致不利环境影响加重。; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目事故废水暂存能力或拦截设施与环评一致，未导致环境风险防范能力弱化或降低。; 否. 项目发生的变动情况主要为：经验收踏勘情况结合表格分析，项目的污染物种类和数量未发生明显增加，未加剧环境不利影响，综上所述，项目性质、规模、地点、生产工艺、环保措施实际建设过程中的变动不属于重大变更。

表三 项目主要污染物及治理措施

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 3.1废水排放与治理措施 本项目为酯化废水综合利用技术改造项目，本项目将湖北一桥环保新材料有限公司酯化废水处理后全部回用于生产，项目无生产废水排放。且项目员工从厂区现有员工中调配，不新增员工，项目生活污水排放情况较技改前无变化。 3.2废气排放与治理措施 项目废气主要为分液灌装工序产生的挥发性有机废气。项目灌装有机废气产生量为0.002t/a。项目灌装产生的有机废气采取加强通风措施处理后无组织排放。 3.3噪声排放与治理措施 本项目产生的噪声主要有搅拌机、泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声范围在75～85dB(A)。项目主要固定源噪声产生情况及声级值见下表。 表3-1 项目主要噪声源及其噪声级一览表 序号; 主要噪声源; 数量; 噪声源强(dB(A)); 噪声类型; 安装位置/降噪措施. 1; 搅拌机; 1台; 85; 间歇; 选用低噪声型设备、采取减振措施，设备定期维护保养，及时更换损件. 2; 输送泵; 1台; 75; 间歇. 3.4固体废物排放与治理措施 项目产生的固体废物主要为原料包装年产生量为0.01t/a，收集后暂存在危废暂存间，定期交由武汉湖北云峰环保科技有限公司处理。 3.5保投资落实情况 本项目环评概算总投资300万元，环评估算环保投资300万元，占工程概算100%；项目实际总投资为300元，其中环保投资300万元，占项目投资总额的100%，环保投资明细详见表3-2。 表3-2 环保投资列表 类别; 污染源及主要污染物; 治理措施内容; 达到效果; 投资概算(万元). 废水; 酯化废水; COD; 酯化废水处理系统; 不外排; 255. 废气; 灌装废气; VOCs; 加强通风; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）无组织排放标准限值要求。; 10. 噪声; 噪声设备; 等效A声级; 基座减振、距离衰减等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准; 30. 固废; 酯化废水处理系统; 废包装材料; 定期交由湖北云峰环保科技有限公司处理; 不外排; 5. 合计; 300. 根据《建设项目环境保护管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定进行了环境影响评价，该工程基本落实了环境影响评价要求的有关措施，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环境影响报告表主要结论与建议 4.1.1环境质量现状分析结论 （1）本项目环境空气质量现状采用湖北省生态环境厅于2019年4月发布的《2018年湖北省环境质量状况》中咸宁市的监测统计数据进行现状评价。根据监测结果，项目所在区域内SO2、NO2、CO、PM10年平均浓度达标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5、O3年平均浓度超标，超标倍数分别为6%和2%。因此判定项目所在评价区域为不达标区。主要原因来自建筑工地扬尘污染、交通道路扬尘污染、企业乱排污等因素。根据《嘉鱼县污染防治攻坚战行动方案》中的要求，为改善大气环境质量，嘉鱼县结合全县环境空气质量情况，制定了大气污染防治行动方案，包括推动产业结构优化调整升级、加大工业锅炉的改造力度、实施工业企业提标改造、强化机动车船舶污染防治、强化面源污染协同管控、妥善应对重污染天气，同时建立健全大气污染联防联控体系等，在采取调整工业结构，削减大气污染物排放量大的行业产能，进一步提升清洁能源消费比例，进一步减少煤炭分散燃烧的比例，提升车辆环保管理水平和城市交通管理水平，大力提高公共交通出行比例，精细化管理提高扬尘管理水平，大力减少城市建设的开复工面积，进一步减少扬尘排放等措施后，环境质量有望改善。 （2）项目区域内主要水体为长江嘉鱼段，本评价采用《嘉鱼产业新城总体规划环评环境现状监测报告》（2018.10）中对于地表水的监测数据。根据监测结果，长江嘉鱼段各监测断面水质均未超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，属达标区，水质现状良好。 （3）本项目声环境质量现状采用湖北省公信检测服务有限公司于2019年11月27日在本项目地的监测数据。根据监测结果，在监测时间段内，各测点昼间和夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 4.1.2环境影响及污染物达标分析结论 （1）大气环境影响 项目废气主要为分液灌装工序产生的挥发性有机废气。根据估算模型预测结果，项目无组织排放TVOC最大地面空气质量浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中TVOC环境空气质量标准限值要求，最大占标率为0.6%，小于1%，大气环境影响评价等级为三级。项目对周围大气环境影响较小。 本项目设置100m的卫生防护距离。根据现场踏勘，防护范围内现状无医院、常住居民区等环境保护目标，防护距离可以得到合理设置，可满足大气卫生防护距离的要求。 （2）地表水环境影响 本项目为酯化废水综合利用技术改造项目，本项目将现有工程酯化废水处理后全部回用于生产，项目无生产废水排放。且项目员工从厂区现有员工中调配，不新增员工，项目生活污水排放情况较技改前无变化。 （3）声环境影响 运营期项目的噪声主要来自搅拌机、泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声范围在75～85dB(A)。项目营运期间产生的设备噪声，经墙体隔声、距离衰减等措施处理后，噪声值可降低25dB(A)，能够确保厂界噪声排放达标，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 项目产生的固体废物主要为原料包装，收集后暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。项目固废均能得到合理处理与处置，不外排，在收集、运输及管理系统正常运行情况下，项目固体废物的产生不会对周围环境卫生质量造成不利影响。 4.1.3产业政策的符合性分析 据查中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为酯化废水综合利用技术改造项目，符合鼓励类“第四十三条 环境保护与资源节约综合利用”中“15、三废综合利用与治理技术、装备和工程”类别。因此项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定。 项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》范围，符合土地利用相关要求；项目不新增用地，不改变厂区现有的工业用地性质，项目建设符合嘉鱼县土地利用规划要求。 本项目为酯化废水综合利用技术改造项目，酯化废水处理后回用于涂料生产，不外排，减少了废水污染物的排放，因此，本项目的建设符合《嘉鱼县武汉新港潘湾工业园规划环境影响报告书审查意见的函》（咸环保审[2016]115号）的要求。 4.1.4总量控制分析结论 根据拟建项目的排污特点，结合国家、湖北省污染物排放总量控制指标的要求以及本项目污染物排放特点，确定本项目污染物排放总量控制因子为VOCs。 根据工程分析，项目新增VOCs排放量为0.002t/a。 本项目实施后全厂总量控制指标情况见下表。 表4-1 本项目实施后全厂总量控制指标情况一览表 类别; 总量控制因子; 原有项目排放量; 技改后全厂排放量; 变化情况; 原总量回复函下达总量; 需申请总量. 废水; COD; 0.61; 0.61; 0; 0.23; 0. 氨氮; 0.0084; 0.0084; 0; 0.01; 0. 废气; VOCs; 0.528; 0.530; +0.002; 2.285*; 0. 颗粒物; 0.035; 0.035; 0; 0.8525*; 0. 注：*变更前环评许可排放量 由上表结果可知，项目技改后全厂实际污染物排放总量小于原总量回复函中下达总量指标，故本次技改项目不用新申请总量指标。 4.1.5本项目对环境的影响及建设可行性结论 项目的建设符合国家相关产业政策，选址符合城市总体规划、土地利用规划以及相关环境保护规划要求。项目在建设期和运营期将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染。建设单位在严格执行“三同时”制度，全面落实项目建设内容和报批后的《报告表》所规定的各项污染防治措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。建设项目总体能遵循达标排放的环保政策要求。从环境保护角度分析，该项目在拟建位置按拟定规模实施是可行的。

4.2审批部门审批决定 咸宁市生态环境局嘉鱼分局《关于对湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目环境影响报告表的批复》（嘉环审[2020] 15号，2020年5月20日）如下： 湖北一桥控股集团股份有限公司： 你单位报送的《湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合处置利用技改项目》(以下简称《报告表》)已收悉。经研究，批复如下: 一、湖北一桥控股集团有限公司主要生产工业漆、调和漆及汽车漆，配套生产醇酸树脂作为原料使用。公司已建项目均通过市、县生态环境部门审批，并按要求完成了环保竣工验收。为进一步提高水资源利用率，实现废水资源化综合利用，公司拟投资300万元对现有污水处理站进行改造，将集团下属的湖北一桥环保新材料有限公司醇酸树脂生产过程中产生的酯化废水进行综合利用，处理后的酯化废水可循环利用，不外排。项目符合国家产业政策，选址符合嘉鱼县武汉新港潘湾工业园总体规划。在全面落实《报告表》的各项环境保护措施和环境风险防范措施后，环境不利影响将得到缓解和控制。我局同意该项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的建设方案和拟采取的环境保护措施进行建设。 二、该项目在建设中，你单位必须严格落实报告表中提出的各项污染防治措施,确保各项污染物达标排放。严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作: (一）酯化废水处理后回用于厂区涂料生产，不外排。 (二）严格落实大气污染防治环境保护措施。酯化废水处理装置分液灌装过程中产生的无组织排放有机废气，采取加强通风措施,无组织排放废气需满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中涂料与油墨制造无组织排放标准限值要求。 (三)落实固体废弃物污染防治措施。将废包装材料、蒸馏残渣按照危废存储规范集中暂存后，交危废处置单位处理。 (四）其它与本技改项目无关的污染防治设施及环境影响评价结论,以原《湖北一桥涂料科技有限公司年产3000吨涂料建设项目环境影响报告书》、《湖北一桥涂料科技有限公司年产3000吨涂料建设项目环境影响变更分析说明》、咸宁市生态环境局《关于湖北一桥涂料科技有限公司年产3000吨涂料建设项目环境影响报告书审批意见的函》(咸环保审[2014]40号)、《湖北一桥涂料科技有限公司年产3000吨涂料建设项目环境影响变更分析说明有关意见的函》等报告及批复文件为准。 三、项目竣工投入运营后按规定程序组织环保验收,合格后方可投入正式运营。 四、县环境监察大队负责项目施工期和营运期的环境监督管理工作。 五、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制 5.1监测分析方法 监测所用仪器全部经计量部门鉴定合格且在有效期内，监测项目采样、分析所用方法采用国家标准方法或国家统一的方法，详见表5-1。 表5-1 监测仪器及分析方法 监测类别; 监测项目; 检测分析方法及依据; 主要仪器设备; 检出限. 无组织废气; 挥发性有机物; 《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样热脱附气相色谱法质谱法》HJ644-2013; 热脱附气质联用仪TCCA014; 0.3-1.0 μg/m3. 噪声; 等效连续A声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计TCC-XC013/TCC-xC014; /. 5.2质量保证和质量控制 ( 1)监测过程按照国家相关标准的技术要求执行。 (2）使用的检测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内。(3）采样及检测分析人员均经考核授权。 (4）样品交接清楚，监测报告执行三级审核制度。 (5）样品分析严格按照质控要求采取平行双样、空白样、质控样等措施进行。 质控（及仪器）校准结果，统计详见表。 表5-2质控样结果统计表 样品类型; 检测项目; 检测结果; 评价. 无组织废气; 挥发性有机物（ μg/m3）; ND; 合格. 表5-3 声级计校准结果一览表 单位：dB(A) 检日期; 检测前校准示值; 检测后校准示值; 检测前后校准示值偏差; 检测前后校准示值偏差允许范围; 评价. 2021.04.13; 93.8; 93.8; 0.0; ≤±0.5; 合格. 2021.04.14; 93.8; 93.8; 0.0; 合格.

表六 验收监测内容

验收监测内容： 验收监测内容主要为无组织废气和厂界噪声。无组织废气监测项目为挥发性有机物，噪声监测项目为等效连续A声级。具体检测内容见下表。 表6-1 检测点位置、监测项目及监测频率一览表 检测类别; 检测点位; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向1#点; 挥发性有机物; 3次/天，监测2天. 下风向2#点. 下风向3#点. 噪声; 1#东侧厂界外1m处; 等效连续A声级; 昼、夜间各1次/天，监测2天. 2#南侧厂界外1m处. 3#西侧厂界外1m处. 4#北侧厂界外1m处.

表七 验收监测结果

7.1验收监测期间生产工况记录 湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目酯化废水设计年处理量60t，污水处理站设有1个中和罐，每次可处理废水量合计约5t，约30日处理一次。验收监测期间，项目污水处理站处理中的酯化废水为4.5吨（约2个月酯化废水产量），生产负荷约为90%，生产工况在75%以上。 验收期间项目稳定生产，各环保设施运行正常，项目生产工况见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产负荷情况 车间; 现场监测日期; 产品种类; 环评设计处理量; 监测当天产量; 生产负荷. 污水处理站; 2021.04.13-2021.04.14; 酯化废水处理; 5t/次; 4.5t; 100%.

7.2验收监测结果 项目公司委托武汉顶柱检测技术有限公司于2021年04月13日至04月14日进行验收监测，验收监测内容主要为无组织废气和厂界噪声。无组织废气监测项目为挥发性有机物，噪声监测项目为等效连续A声级。 具体检测内容见下。 7.2.1无组织废气监测结果 表7-2 无组织废气监测结果一览表（一） 单位: μg/m3 采样日期; 检测项目; 检出限; 上风向1#点检测结果; 下风向2#点检测结果; 下风向3#点检测结果. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次. 2021.04.13; 挥发性有机物; 1，1-二氯乙烯; 0.3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，2-三氯-1，2，2-三氟乙烷; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯丙烯; 0.3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二氯甲烷; 1.0; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1- 二氯乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 顺式-1，2-二氯乙烯; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 三氯甲烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，1-三氯乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 四氯化碳; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二氯乙烷; 0.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 三氯乙烯; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二氯丙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 顺式-1，3-二氯丙烯; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲苯; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 反式-1，3-二氯丙烯; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，2-三氯乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 四氯乙烯; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二溴乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯苯; 0.3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 乙苯; 0.3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 间，对-二甲苯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 邻二甲苯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯乙烯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 4-乙基甲苯; 0.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，3，5-三甲基苯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2，4-三甲基苯; 0.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，3-二氯苯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，4-二氯苯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苄基氯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二氯苯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2，4-三氯苯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 六氯丁二烯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 总量; /; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. “ND”表示低于检出限或低于测定下限。. 表7-3 无组织废气监测结果一览表（二） 单位: μg/m3 采样日期; 检测项目; 检出限; 上风向1#点检测结果; 下风向2#点检测结果; 下风向3#点检测结果. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次. 2021.04.14; 挥发性有机物; 1，1-二氯乙烯; 0.3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，2-三氯-1，2，2-三氟乙烷; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯丙烯; 0.3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二氯甲烷; 1.0; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1- 二氯乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 顺式-1，2-二氯乙烯; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 三氯甲烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，1-三氯乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 四氯化碳; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二氯乙烷; 0.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 三氯乙烯; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二氯丙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 顺式-1，3-二氯丙烯; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲苯; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 反式-1，3-二氯丙烯; 0.5; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，2-三氯乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 四氯乙烯; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二溴乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯苯; 0.3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 乙苯; 0.3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 间，对-二甲苯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 邻二甲苯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯乙烯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.4; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 4-乙基甲苯; 0.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，3，5-三甲基苯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2，4-三甲基苯; 0.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，3-二氯苯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，4-二氯苯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苄基氯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二氯苯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2，4-三氯苯; 0.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 六氯丁二烯; 0.6; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 总量; /; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. “ND”表示低于检出限或低于测定下限。. 表7-4气象参数一览表 检测点位; 检测日期; 检测频次; 气象参数. 气温 （℃）; 气压 （kPa）; 风速 （m/s）; 湿度（%）; 风向. 上风向1#点 下风向2#点 下风向3#点; 2021.04.13; 第一频次; 15; 101.2; 2.1; 45; 北. 第二频次; 22; 101.2; 2.0; 47; 北. 第三频次; 18; 101.2; 1.9; 45; 北. 2021.04.14; 第一频次; 13; 101.8; 3.2; 65; 北. 第二频次; 20; 101.8; 3.0; 62; 北. 第三频次; 17; 101.8; 2.8; 67; 北. 表7-5 无组织排放废气监测结果评价表 单位：mg/m3 采样日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果最大值; 标准名称; 评价标准 限值; 达标情况. 2021.04.13-2021.04.14; 上风向1#点; 挥发性有机物总量; 均低于检出限或低于测定下限。; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表5厂界监控点浓度限值; 2.0; 达标. 下风向2#点; 2.0; 达标. 下风向3#点; 2.0; 达标. 无组织废气监测结果表明: 2021年04月13日至04月14日废气无组织监测结果表明，厂区内无组织废气监控点挥发性有机物监测值均低于检出限或低于测定下限。能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表5厂界监控点浓度限值要求。 7.2.2噪声监测结果及评价 表7-6 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 测点位置; 监测日期; Leq实测值 dB（A）; 标准限值. 1#东侧厂界外1m处; 2021.04.13; 昼间(Ln); 16:54~16:55; 53; 65. 2#南侧厂界外1m处; 17:04~17:05; 51. 3#西侧厂界外1m处; 17:13~17:14; 53. 4#北侧厂界外1m处; 17:24~17:25; 53. 1#东侧厂界外1m处; 夜间(Ln); 22:09~22:10; 41; 55. 2#南侧厂界外1m处; 22:18~22:19; 41. 3#西侧厂界外1m处; 22:36~22:37; 44. 4#北侧厂界外1m处; 22:44~22:45; 43. 1#东侧厂界外1m处; 2021.04.14; 昼间(Ln); 11:10~11:11; 52; 65. 2#南侧厂界外1m处; 11:20~11:21; 52. 3#西侧厂界外1m处; 11:30~11:31; 51. 4#北侧厂界外1m处; 11:41~11:42; 51. 1#东侧厂界外1m处; 夜间(Ln); 22:04~22:05; 41; 55. 2#南侧厂界外1m处; 22:12~22:13; 42. 3#西侧厂界外1m处; 22:20~22:21; 42. 4#北侧厂界外1m处; 22:29~22:30; 42. 表7-7噪声监测结果评价表 单位：dB（A） 检测点位置; 检测结果最大值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东侧厂界外1m处; 53; 41; 65; 55; 达标. 2#南侧厂界外1m处; 52; 42; 65; 55; 达标. 3#西侧厂界外1m处; 53; 44; 65; 55; 达标. 4#北侧厂界外1m处; 53; 43; 65; 55; 达标. 噪声监测结果表明： 2021年04月13日至04月14日噪声监测结果表明，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间最大噪声值≤65 dB(A)；夜间最大噪声值≤55 dB(A)）。 7.2.4固体废物处置情况调查 项目营运期实际产生的固体废物主要为原料包装，收集至危险废物暂存间，定期委托武汉湖北云峰环保科技有限公司处理。 7.2.6污染物总量控制指标调查结果及评价 本项目无废水排放，废气均为无组织排放，不新增总量，本次验收阶段不涉及总量监测计算。

7.3环保检查结果 7.3.1执行国家建设项目环境管理制度情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，湖北一桥控股集团股份有限公司委托深圳市星月之光环保科技有限公司编制完成《湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目环境影响报告表》，并于2020年5月2日取得咸宁市生态环境局嘉鱼分局《关于对湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目环境影响报告表的批复》（嘉环审[2020] 15号，2020年5月20日）。本项目严格执行了国家有关建设项目环保“三同时”的要求。 7.3.2审批部门审批决定落实情况 环评审批决定落实情况见下表。 表7-11 环评审批决定落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况. 1; 酯化废水处理后回用于厂区涂料生产，不外排。; 全部落实，处理后酯化废水中上层油相（主要为200#溶剂油、混合芳烃油等）作为原料回用于汽车漆生产，下层水回用于醇酸树脂调和漆生产。无废水排放。. 2; 严格落实大气污染防治环境保护措施。酯化废水处理装置分液灌装过程中产生的无组织排放有机废气，采取加强通风措施,无组织排放废气需满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)无组织排放标准限值要求。; 全部落实，项目灌装产生的有机废气采取加强通风措施处理后无组织排放。2021年04月13日至04月14日废气无组织监测结果表明，厂区内无组织废气监控点挥发性有机物监测值均低于检出限或低于测定下限。能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表5厂界监控点浓度限值要求。. 3; 落实固体废弃物污染防治措施。将废包装材料、蒸馏残渣按照危废存储规范集中暂存后，交危废处置单位处理。; 项目产生的固体废物主要为原料包装，收集后暂存在危废暂存间，定期交由武汉湖北云峰环保科技有限公司处理。. 7.3.3“三同时”竣工验收落实情况 环评报告中“三同时”验收内容执行情况见下表。 表7-12 环评报告“三同时”验收内容落实情况 类别; 防治对象; 环评环保措施; 实际环保措施; 未落实 环保措施. 废水; 酯化废水; COD; 酯化废水处理系统; 酯化废水处理系统; 无. 废气; 灌装废气; VOCs; 加强通风; 加强通风; 无. 噪声; 噪声设备; 等效A声级; 基座减振、距离衰减等措施; 基座减振、距离衰减等措施; 无. 固废; 酯化废水处理系统; 废包装材料; 定期交由有资质单位处理; 定期交由湖北云峰环保科技有限公司处理; 无. 7.3.4环保管理制度分工 本项目主要环境影响产生在运营期，运营期产生的污染物主要为设备噪声、废气、固体废弃物。项目设置工作人员专门负责环保日常工作以及环保设施的运行管理，保证环保设施正常运转，同时配合环境保护行政主管部门做好营运期的环保工作。日常环境保护工作由办公室专人管理。 7.3.5运行期间环保投诉情况调查 根据问询企业及周边居民，该项目在建设期和运行期无相关环保投诉及环保违法行为发生。 7.3.6存在的问题与建议 （1）加强环保管理和宣传教育，提高施工人员环保意识； （2）加强生产管理，合理安排生产作业时间，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象从而减少污染物的产生量。

表八 验收监测结论及建议

验收监测结论 8.1工程概况 为提高水资源利用率，实现废水资源化综合利用，进而减轻项目废水排放对水环境的影响，湖北一桥环保新材料有限公司醇酸树脂生产线产生酯化废水，收集装桶后运至湖北一桥控股集团股份有限公司处理后回用于生产涂料。 湖北一桥控股集团股份有限公司拟投资300万元对现有污水处理站进行改造，用于对湖北一桥环保新材料有限公司醇酸树脂生产过程中产生的酯化废水进行综合利用，建设“湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目”（以下简称“技改项目”），本项目为废水处理工艺技改，项目生产规模不发生变化。项目建成后预计年处理酯化废水60t。 8.2项目变动情况 根据现场调查并对比环评报告中的工程内容，结合关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），项目性质、规模、地点与环评一致，采用的酯化废水处理工艺未发生变化，实际建设过程中新增设备及使用原辅材料未发生变化，不属于重大变化；环境保护措施未发生变化，废气及废水污染物排放种类及排放量均未增加，故不属于重大变化。综上所诉，实际建设过程中上诉变化均不属于重大变化。 8.3环保措施落实情况 根据《建设项目环境保护管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，本项目进行了环境影响评价，该工程基本落实了环境影响评价要求的有关措施，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 8.4生产工况调查结果 湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目酯化废水设计年处理量60t，污水处理站设有1个中和罐，每次可处理废水量合计约5t，约30日处理一次。验收监测期间，项目污水处理站处理中的酯化废水为4.5吨（约2个月酯化废水产量），生产负荷约为90%，生产工况在75%以上。 验收期间项目稳定生产，各环保设施运行正常。 8.5验收监测结果 8.5.1无组织废气监测结果 2021年04月13日至04月14日废气无组织监测结果表明，厂区内无组织废气监控点挥发性有机物监测值均低于检出限或低于测定下限。能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表5厂界监控点浓度限值要求。 8.5.2噪声监测结果 2021年04月13日至04月14日噪声监测结果表明，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间最大噪声值≤65 dB(A)；夜间最大噪声值≤55 dB(A)）。 8.5.3固体废物处置措施检查结果 项目营运期实际产生的固体废物主要为原料包装，收集至危险废物暂存间，定期委托武汉湖北云峰环保科技有限公司处理。 8.6总量控制指标 本项目无废水排放，废气均为无组织排放，不新增总量，本次验收阶段不涉及总量监测计算。 8.7综合结论 根据现场验收检查和监测结果，“湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目”未超出环境影响评价时确定的生产规模和工艺线路，各项环保治理设施正常运行时能满足污染物达标排放的要求。综上所述，该项目符合竣工环保验收的要求。 8.8建议与要求 （1）加强环保管理和宣传教育，提高施工人员环保意识； （2）加强生产管理，合理安排生产作业时间，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象从而减少污染物的产生量。