
郑州正升置业有限公司正升阳光城小区（三期）

建设项目竣工环境保护验收监测报告

	建设单位：
	郑州正升置业有限公司

	编制单位：
	郑州正升置业有限公司


二〇二四年八月

建设/编制单位法人代表：李立峰（签字）
项目负责人：李俊领
填表人：李俊领
	建设单位：
	郑州正升置业有限公司
	编制单位：
	郑州正升置业有限公司

	电话：
	18606075777
	电话：
	18606075777

	邮编：
	452370
	邮编：
	452370

	地址：
	新密市城区溱水路东段北段
	地址：
	新密市城区溱水路东段北段


目录
11验收项目概况


11.1项目概况


21.2验收对象


42验收依据


42.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


42.2建设项目竣工环境保护验收技术规范


42.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定


52.4其他相关文件


63工程建设情况


63.1地理位置及平面布置


63.2平面布置


63.3建设内容


83.4主要原辅材料及燃料


103.5水源及水平衡


113.6生产工艺流程及产污环节简述


123.7项目变动情况


154环境保护设施


154.1污染物治理、处置设施


164.2其他环保设施


164.3环保设施投资及“三同时”落实情况


195环境影响报告书主要结论与建议及审批部门审批决定


195.1环境影响报告书的主要结论与建议


215.2审批部门审批决定


246验收执行标准


246.1环境质量标准及污染物排放标准


246.2总量控制指标


257验收监测内容


257.1废水监测


257.2噪声监测


268、质量保证及质量控制


268.1监测分析方法及监测仪器


268.2检测质量控制


279验收监测结果


279.1生产工况


279.2环保设施调试效果


299.3工程建设对环境的影响


3010验收监测结论


3010.1环保设施调试运行效果


3010.2工程建设对环境的影响


3010.3结论


3110.4建议


32建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表




附图

附图1项目地理位置图
附图2项目周边环境及敏感点示意图

附图3 项目平面布置图
附图4项目现场及环保设施照片
附件：
附件1环评批复
附件2三期工程施工许可证

附件3三期工程规划许可证

附件4 三期竣工及调试日期公示
附件5 化粪池清掏协议

附件6 检测报告
附件7 验收意见
1验收项目概况

1.1项目概况
郑州正升置业有限公司成立于2008年3月，是一家主要从事房地产开发经营的企业，企业于2014年8月份委托成都宁沣环保技术有限公司编制了《郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书》（报批版），郑州市环境保护局以（郑环审[2014]232号）对其进行了批复。

根据已批复的环评报告：正升阳光城小区位于新密市溱水路与惠丰街交叉口，总用地面积56621.6m2，总建筑面积287180.8m2，主要建设内容包括地上建筑面积226486.4m2，地下建筑面积60694.4m2；地上建筑面积主要包括住宅217433.09m2，商业用房6953.31m2，物业及配套设施2100m2等；绿地面积17699m2，绿地率为31.25%，容积率为3.99，总户数2335户，总居住人数7005人。共建设15栋楼，其中14栋高层住宅（1#楼～14#楼），1栋3层托儿所。

根据企业实际建设情况，该项目共分为三期进行建设：一期工程包含1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼共六栋楼；二期工程包括7#楼、12#楼、13#楼、14#楼共四栋楼；三期工程包括8#楼、9#楼、10#楼、11#楼和托儿所。其中一期工程于2018年8月建设完成并已通过竣工环境保护验收，二期工程于2021年1月建设完成并已通过竣工环境保护验收，一期、二期验收公示详见附件4。
目前三期工程已建设完成，具备验收条件。根据《中华人民共和国环境保护法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）等有关规定，郑州正升置业有限公司正升阳光城小区（三期）建设项目需进行环保设施竣工验收。为此，我公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）有关要求制定了验收监测方案，并委托河南申越检测技术有限公司进行竣工验收监测，该公司于2024年6月13日～14日进行了监测（检测报告详见附件5）。根据现场情况、监测报告及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告【2018】第9号）等相关规范要求，我公司编制完成了《郑州正升置业有限公司司正升阳光城小区（三期）建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。

1.2验收对象
本次验收对象为正升阳光城小区（三期）建设项目，验收范围包含8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、托儿所及配套的地下车库等，主要对项目建设的主体工程、配套公共设施的环保设施进行验收。本次升阳光城小区（三期）建设项目基本情况详见表1-1。
表1-1本项目基本情况一览表
	建设项目名称
	郑州正升置业有限公司正升阳光城小区（三期）建设项目

	建设单位名称
	郑州正升置业有限公司

	建设项目性质
	新建
	行业类别
	K7010房地产开发经营

	建设地点
	新密市城区溱水路东段北段

	建设项目

环评时间
	2014年8月
	开工建设时间
	2021年3月

	调试时间
	2024年6月3日～6月7日
	验收现场监测时间
	2024年6月13日～14日

	环评报告表

审批部门
	郑州市环境保护局
	环评报告书

编制单位
	成都宁沣环保技术有限公司

	三期投资总概算（万元）
	24205.39
	环评时期环保投资概算（万元）
	28.5
	比例
	0.12%

	三期实际总投资（万元）
	15260
	实际环保投资（万元）
	39
	比例
	0.26%

	排污许可证申领时间
	无需申领

	验收范围及内容
	本次验收对象：郑州正升置业有限公司正升阳光城小区（三期）建设项目和配套的环保设施等。

本次验收内容主要有：（1）噪声排放检测；（2）废气排放检查；（3）废水排放检测；（4）固体废物处理处置情况检查。


根据国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，郑州正升置业有限公司正升阳光城小区（三期）建设项目配套建设的环境保护设施竣工日期为2024年6月3日，调试日期为2024年6月3日至2024年6月7日，公示截图详见附件5。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月20日起施行）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）；

（3）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年3月1日起施行）；

（4）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；
（5）关于印发《污染影响类建设项目的重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），2020年12月13日。

（6）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

（7）《河南省环境保护厅办公室关于规范建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（豫环办〔2018〕95号）；

（8）中华人民共和国生态环境部：“关于如何依法界定分期建设项目？如何分期竣工验收？”的回复。

2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书》（报批版），成都宁沣环保技术有限公司，2014年8月；

（2）郑州市环境保护局《关于郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书的批复》，郑环审[2014]232号。
2.4其他相关文件

（1）环保设计资料、工程竣工资料等其他相关资料；

（2）检测报告。

3工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目位于河南省新密市溱水路东与惠丰街交叉口，本次验收范围占地面积17407.69m2，项目用地中心坐标为经度113.396166º、纬度34.544240º。目前项目隔路以南为中强向阳花小区，西侧为东方小区，西侧120m为新密市新世纪学校，西北侧20m为隆富花园小区，北侧为农田；项目周边无自然保护区、水源保护区、风景名胜区等环境敏感点。
经现场核查，项目建设地点与环评文件及批复一致。项目地理位置见附图一，周边环境情况及敏感点示意图见附图二。
3.2平面布置

根据《郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书（报批版）》，并结合项目环评批复，该项目总用地面积56621.6m2，总建筑面积287180.8m2，其中本次三期工程的总占地面积为17407.69m2，总建筑面积为107624.66m2。
经调查，项目三期实际建设内容与环评时期基本一致，项目总平面布置图详见附图三。

3.3建设内容

本次三期工程主要三期工程包括8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、托儿所及东区地下室（二期）。项目组成及建设内容见表3-1。

表3-1本次三期工程建设内容一览表

	项目组成
	主项名称
	环评及规划审批内容
	实际建设内容
	与环评相符性

	主体工程
	主要建筑内容
	共4栋住宅楼和1个托儿所及地下室，其中8#楼/9#楼（地上27层、地下3层）、10#楼（地上28层、地下3层）、11#楼（地上28层、地下2层）、幼儿园地上3层；东区地下室（二期）地下2层
	共4栋住宅楼和1个托儿所及地下室，其中8#楼/9#楼（地上27层、地下3层）、10#楼（地上28层、地下3层）、11#楼（地上28层、地下2层）、幼儿园地上3层；东区地下室（二期）地下2层
	相符

	
	占地面积
	8#楼占地面积：708.72m2，9#楼占地面积：702.96m2，10#楼占地面积：713.7m2，11#楼占地面积：698.01m2，幼儿园459.78m2，合计：3283.17m2
	8#楼占地面积：709.55m2，9#楼占地面积：703.90m2，10#楼占地面积：718.77m2，11#楼占地面积：700.36m2，幼儿园459.94m2，合计：3292.52m2
	构筑物占地面积增加9.35m2

	
	建筑面积
	107624.66m2
	107131.98m2
	总建筑面积增加492.68m2，地上建筑面积有所减少，地下建筑面积有所增加。

	
	地上建筑面积
	8#楼建筑面积：19725.7m2，9#楼建筑面积：19504.38m2，10#楼建筑面积：20556.54m2，11#楼建筑面积：19389.41m2，幼儿园1400.2m2，地下商业1008.31m2，合计：80576.23m2
	8#楼建筑面积：19023.99m2，9#楼建筑面积：18794.62m2，10#楼建筑面积：19824.77m2，11#楼建筑面积：19394.15m2，幼儿园1400.76m2，地下商业面积1010.12m2，合计：79448.41m2
	

	
	地下建筑面积
	27048.43m2
	27683.57m2
	

	
	建筑密度
	19.69%
	19.69%
	相符

	
	容积率
	3.99
	4.0
	相符

	
	总户数
	660户
	660户
	相符

	
	入驻人数
	2482人
	2482人
	相符

	
	绿地率
	31.1%
	31.25%
	相符

	公用工程
	供气
	由市政天然气管道供气
	由市政天然气管道供气
	相符

	
	供水
	由市政自来水管网供水
	由市政自来水管网供水
	相符

	
	供电
	由市政电网供电
	由市政电网供电
	相符

	
	排水
	采取雨污分流，雨水排入市政雨水管道，污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入新密市金门污水处理有限公司处理
	采取雨污分流，雨水排入市政雨水管道，污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入新密市金门污水处理有限公司处理
	相符

	
	供热
	自行安装空调供暖
	依托一期工程已建的热交换站，本次三期工程不建设热交换站
	改为集中供暖，本次依托一期工程

	环保工程
	废气处理
	地下停车场设置强制通风系统，经通风管道引至室外地面2.5m排气筒排放
	地下停车场设置强制通风系统，经通风管道引至室外地面经百叶窗排放，百叶窗高度约2.5m
	相符

	
	废水处理
	原环评未对各地块化粪池划分容量，该小区总共所需化粪池15个，化粪池总容积为950m³，收水范围为1-14#楼和托儿所所产生的废水
	本次三期工程建设2座总容积150m³的化粪池，本项目产生的生活污水经化粪池进行预处理
	化粪池容积较环评批复减小，但满足生活污水处理要求。

	
	固废处置
	生活垃圾：小区内合理布置垃圾箱，袋装化收集运至小区内垃圾收集点统一处理；化粪池污泥：一年清掏一次，清掏后采用密闭罐车清运拉走。
	生活垃圾：小区内合理布置垃圾箱，袋装化收集运至小区内垃圾收集点统一处理；化粪池污泥：三个月清掏一次，清掏后采用密闭罐车清运拉走。
	基本相符

	
	噪声治理
	将泵房、机房布置在地下设备间内，选用低噪声水泵和设备，设置基础减震装置等；设置限速、禁鸣标志；加强小区管理等。
	将泵房、机房布置在地下设备间内，选用低噪声水泵和设备，设置基础减震装置等；设置限速、禁鸣标志；加强小区管理等。
	相符

	
	绿化面积
	/
	小区总绿化4191.1m2
	/


经调查，三期工程实际规模与环评时期基本一致。

3.4主要原辅材料及燃料

本项目使用的主要资源和能源为水、电。

3.4.1给水

本次三期工程供水水源为城市自来水。项目用水主要包括居民生活用水、物业用水、商业用水、绿化用水、消防及未预见水等。

3.4.2电力

本项目用电由市政电网接入，经开闭所变压后输送给各个用户。

3.4.3供气

本项目采用市政天然气管道供气。小区内所用天然气由市政天然气管网直接接入供气。

3.4.4供热

本项目居民供热拟采用集中供热，但本次三期工程不建设热交换站，依托一期工程已建的热交换站，将热电厂产生的热水传输到小区管网中。

3.5水源及水平衡

本次三期工程项目用水主要包括居民生活用水、物业用水（一期、二期工程已计入，本次不重复计入）、商业用水、绿化用水、消防及未预见水等。参照《郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书（报批版）》中的用水定额，本次三期工程给排水详见下表：

表3-2本次三期工程给排水一览表
	用水项目
	数量
	用水定额
	日用水量（m³）
	年用水量（m³）
	产污系数
	日废水量（m³）
	年废水量（m³）

	居民生活
	2482人
	120L/（人·d）
	297.84
	108711.6
	0.8
	238.27
	86969.28

	商业建筑用水
	1010.12m2
	3L/（m2·d）
	3.03
	1106
	
	2.42
	884.8

	托儿所用水
	幼儿100人
	40L/（人·d）
	4
	920
	
	3.2
	736

	
	老师15人
	50L/（人·d）
	0.75
	172.5
	
	0.6
	138

	漏损及未预计用水量
	占上述用水的10%
	30.39 
	11091.01 
	
	24.31
	8872.81 

	绿化用水
	4191.1m2
	0.9m³/（m2·a）
	18.86
	3772.00 
	/
	/
	/

	合计
	354.87 
	125773.11 
	0.80
	268.81 
	97600.89 


注：上述绿化用水天数按照200d计，托儿所运营天数按230d计，其余均按照365d计。综上，本次三期工程总新鲜用水量约为354.87m³/d。本项目实行雨、污分流系统，雨水排入市政雨水管道。项目生活污水量为268.81m³/d，污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入新密市金门污水处理有限公司处理厂进一步处理。项目水平衡图见图3-1。
[image: image1.png]297.84

475

ek 38 PO ek |22
6.08
3039 &
| EmnAk (23
18.86
1886 sipppk

26881

et

|

FETEITTA
BHRLE




图3-1项目水平衡图单位：m³/d
3.6生产工艺流程及产污环节简述

本项目为房地产项目，主要为住宅小区和附属设施的建设，属于非生产性项目；其主要工艺与环境影响报告书一致，其工艺流程及产污环节见图3-2。

[image: image2.png]WL k. A PER W ks
E
s s EEBKL RER
’ ' PNV
. A

FERHTAE e BT e B e TR e R TR s BT




图3-2施工期、运营期工艺流程及产污环节图
3.7项目变动情况

项目建设内容变动情况见表3-3。

表3-3项目建设内容变动情况一览表

	序号
	类型
	环评及批复要求
	实际建设情况
	变动情况
	是否属于重大变动

	1
	建设地点
	新密市溱水路东与惠丰街交叉口
	新密市溱水路东与惠丰街交叉口
	无变动
	/

	2
	建设规模
	总建筑面积107624.66m2，地上建筑面积80576.23m2（包含住宅、商业）、地下建筑面积27048.43m2
	调整后，总建筑面积107131.98m2，地上建筑面积79448.41m2（包含住宅、商业）、地下建筑面积27683.57m2
	无变动
	由于原环评建设方案较早，后期规划与施工图进行了稍微调整

	3
	生产工艺
	/
	/
	无变动
	/

	4
	项目性质
	新建
	新建
	无变动
	/

	5
	环保措施
	废气治理
	
	
	无变动
	/

	
	
	废水治理
	原环评未对各地块化粪池划分容量，该小区总共所需化粪池15个，化粪池总容积为950m³，收水范围为1-14#楼和托儿所产生的废水；废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入新密市金门污水处理有限公司处理。
	本次三期工程建设2座总容积150m³的化粪池，本项目产生的生活污水经化粪池进行预处理
	无变动
	化粪池容积较环评批复减小，但满足生活污水处理要求。

	
	
	噪声治理
	生产设备合理布局，进行基础减震、隔声等措施
	生产设备合理布置，基础减震、隔声
	无变动
	/

	
	
	固体废物
	职工生活垃圾定期运往垃圾中转站
	职工生活垃圾定期运往垃圾中转站
	无变动
	/


项目变动情况分析：（1）与原环评及批复对比，项目总建筑面积减少492.68m2；主要是由于原环评建设方案较早，后期规划图进行了稍微调整，但调整前后项目建筑面积、容积率及总户数不发生变化；

（2）本项目原环评及批复中供热主要采取的是用户自行安装空调供暖，但在随着目前社会发展，后期进行了规划与施工图调改为集中供暖，本次三期工程依托一期工程的热交换站；

（3）本项目原环评中的废水治理措施为：该小区总共所需化粪池15个，化粪池总容积为950m³，收水范围为1-14#楼和托儿所所产生的废水；废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入新密市金门污水处理有限公司处理。该小区在实际建设过程中进行了分期建设；本次三期工程包括四栋楼，在7#楼东侧建设2座总容积为150m³的化粪池，本项目生活污水经化粪池进行预处理后排入市政污水管网，进入新密市金门污水处理有限公司处理。与原环评及批复对比，项目排水去向不变，但化粪池容积较环评批复变小了，根据计算实际建设化粪池容积能够满足生活污水处理要求。计算过程如下：

化粪池容积计算：

根据《全国民用建设工程设计技术措施/给水排水（2009版）》，化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和，可按下列公式计算：

[image: image3.jpg]Joomobra i (1=b) - Mx1.2
] (1-by) x1000 .




式中：V―化粪池有效容积（m³）；
Vw―化粪池污水部分容积（m³）；VN―化粪池污泥部分容积（m³）；
qw―每人每日计算污水量（L/人∙d），污水量取0.8×用水量120L/人∙d；

tw―污水在池中停留时间（h），取12h；
qn―每人每日计算污泥量（L/人∙d），污泥量取0.7L/人.d；tN―污泥清掏周期，取3个月；
bx―新鲜污泥含水率可按95%计算；
bN―发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算；Ms―污泥发酵后体积缩减系数，宜取0.8；
m―化粪池服务总人数，本次三期工程住宅、物业、商业及漏损未预计等用水经计算折合2800人；
bf―化粪池实际使用人数占总人数的百分数，根据规范取0.7。
本项目为房屋建设项目，根据环评报告及其环评批复，正升阳光城小区三期建设项目建成后，根据上述参数计算本工程所需化粪池容积见下表3-4。

表3-4项目实际所需化粪池容积一览表
	建筑物单位
	化粪池有效容积
	化粪池污水部分
	化粪池污泥部分

	容积（m³）
	94.24
	94.08
	0.16


计算结果，本次三期工程实际建设的150m³的化粪池容积能够满足生活污水处理要求。

综上分析，建设项目的性质、地点、规模、主要建设内容及污染防护措施均未发生变化，仅总建设面积比原环评批复减少、供热形式和化粪池体积发生了变化，经对比分析《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中相关规定，本项目未发生重大变动。

4环境保护设施

4.1污染物治理、处置设施

4.1.1废水

（1）给水

本次三期工程项目用水主要包括居民生活用水、绿化用水、消防及未预见水等。由于本次三期工程尚未有居民入住，因此本项目依据已批复的环评用水定额、废水排污系数等计算方法进行废水水量的核算，同时进行废水的处理措施进行验收。项目用水量及排水量见表4-1。

表4-1本次三期工程给排水一览表
	用水项目
	数量
	用水定额
	日用水量（m³）
	年用水量（m³）
	产污系数
	日废水量（m³）
	年废水量（m³）

	居民生活
	2482人
	120L/（人·d）
	297.84
	108711.6
	0.8
	238.27
	86969.28

	商业建筑用水
	1010.12m2
	3L/（m2·d）
	3.03
	1106
	
	2.42
	884.8

	托儿所用水
	幼儿100人
	40L/（人·d）
	4
	920
	
	3.2
	736

	
	老师15人
	50L/（人·d）
	0.75
	172.5
	
	0.6
	138

	漏损及未预计用水量
	占上述用水的10%
	30.39 
	11091.01 
	
	24.31
	8872.81 

	绿化用水
	4191.1m2
	0.9m³/（m2·a）
	18.86
	3772.00 
	/
	/
	/

	合计
	354.87 
	125773.11 
	0.80
	268.81 
	97600.89 


注：上述绿化用水天数按照200d计，托儿所按照230d计，其余均按照365d计。
（2）排水

项目雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水经2座总容积150m³化粪池预处理后，经市政污水管网排入新密市金门污水处理有限公司进一步处理，处理达标后最终排入双洎河。

本次三期工程废水治理措施已落实到位。

4.1.2废气

结合环评报告及批复，本次三期工程废气排放主要为机动车产生的汽车尾气和居民厨房油烟。

本项目设置有地下车库，机动车尾气主要在汽车怠速及慢速状态下时产生，机动车尾气中主要污染物为CO、THC和NOx等，根据现场调查，地下车库内设置了机械强制通风系统，经通风管道引至室外位于绿化带范围内的百叶窗排放。本次三期工程设置有若干百叶窗，且排气口避开人活动频繁区域，通过环境空气稀释作用及周围绿化带的吸收后，对周围环境影响不大。

每栋楼设置6个烟道（共24个），居民厨房油烟经各家油烟净化器处理后由高于楼顶烟道排放。

本次三期工程废气治理措施已落实到位。

4.1.3噪声

本项目噪声主要为风机、加压水泵等设备运行时产生的设备噪声及交通噪声和社会噪声。

根据现场调查，本项目泵房、风机及配电房等公建设施均选用低噪声设备，其中水泵和风机置于专用的独立设备间，设备均安装了基础减震设施。

交通噪声和社会噪声主要为人为噪声，集中于昼间，目前本项目已建设完成减速带、禁鸣警示标志。

本次三期工程的噪声防治措施已落实到位。

4.1.4固体废物

本次环境保护验收部分产生的固体废物主要来自生活垃圾和化粪池污泥，其中生活垃圾采用袋装化分类收集，在入口与宅间路边设翻盖式垃圾桶作为垃圾暂存，由环卫部门定期清运至垃圾中转站统一处理，日产日清。化粪池污泥90天清掏一次，清掏后由物业组织专人专车（采用密闭罐车）外运至郊区农户用于肥田（化粪池清掏协议见附件7）。

本次环境保护验收部分的固体废物防治措施已落实到位。

4.2其他环保设施

本次三期工程绿化面积4191.1m2，同时配有绿化养护人员，定期浇水、修剪、除草、补苗等。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1项目总投资与环保投资

本项目实际总投资15260万元，其中环境保护实际投资39万元，占总投资的0.26%。项目主要环保投资见表4-2。

表4-2本次三期工程主要环保投资一览表
	时期
	类别
	污染源
	环保措施
	实际投资金额（万元）

	施工期
	废气
	扬尘污染
	①施工场地洒水；②临时道路硬化、并保持清洁湿润；③施工中建筑物用围帘封闭；④开挖出的土石方加强围栏，表面用毡布覆盖，多余土石方及时外运；⑤施工场地设置围挡。
	5

	
	
	机械和车辆废气、施工粉尘、装修废气
	①机械和车辆废气加强监督管理，安装尾气净化器；②采用湿式切割和钻孔；③使用环保型涂料
	2

	
	废水
	施工废水
	统一收集，经沉淀池处理后回用
	1

	
	
	生活污水
	经化粪池处理后，由市政管网引至新密市金门污水处理有限公司处理达标后排入双洎河
	2

	
	噪声
	施工噪声
	①使用低噪音设备；②合理安排施工时间、施工计划及进度；③建筑工地四周设置围挡；④对施工工地加强管理；⑤高噪声设备远离居民区。
	5

	
	固废
	土石方
	部分回填项目区，其余部分运至指定的消纳场地；
	2

	
	
	建筑垃圾
	建筑垃圾及时清运至指定的垃圾处置场
	

	
	生态
	生态环境
	加强绿化；合理存放废弃土石方，避免水土流失
	

	运营期
	废气
	停车场废气
	地下停车场强制通风系统，引至地面排气筒排放
	2

	
	废水
	生活污水
	项目区废水经化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入新密市金门污水处理有限公司处理
	4

	
	噪声
	设备噪声
	将泵房、机房布置在地下设备间内，选用低噪声水泵和设备，设置基础减震装置等；设置减速、禁鸣标志；加强小区管理
	3

	
	固废
	生活垃圾和化粪池污泥
	小区内合理布置垃圾箱，袋装化收集，运至垃圾收集点统一处理；化粪池污泥采用密闭罐车清运拉走
	3

	
	生态
	公共绿地面积4191.1m2，绿地率达到31.25%
	10

	总计
	39


4.3.2“三同时”落实情况

结合《郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书（报批版）》以及环评批复文件，本项目环保设施的“三同时”落实情况详见表4-3。

表4-3项目环保设施的“三同时”落实情况一览表
	名称
	污染源
	环评要求
	实际建设情况
	备注

	废气治理
	停车场废气
	地下停车场强制通风系统，引至地面排气筒排放
	地下停车场强制通风系统，废气经通风管道引至室外百叶窗排放，百叶窗位于绿化带范围内
	已落实

	废水治理
	生活污水
	生活污水经化粪池（原环评未对各地块化粪池划分容量，整个小区总需15个，化粪池总容积为950m³，收水范围为1-14#楼和托儿所所产生的废水）处理后排入市政污水管网，引至新密市金门污水处理有限公司统一处理
	本次三期工程在7#楼东侧扩建了2座总容积为150m³的化粪池，可满足本项目污水处理要求；项目生活污水经扩建后的化粪池进行预处理后排入市政污水管网，进入新密市金门污水处理有限公司处理
	已落实

	噪声治理
	设备噪声
	将泵房、机房布置在地下设备间内，选用低噪声水泵和设备，设置基础减震装置等；设置减速、禁鸣标志；加强小区管理
	选用低噪声水泵和设备，并将泵房、机房布置在地下设备间内，设置基础减震装置等；设置减速、禁鸣标志；加强小区管理
	已落实

	固废治理
	生活垃圾和化粪池污泥
	小区内合理布置垃圾箱，袋装化收集，运至垃圾收集点统一处理；化粪池污泥采用密闭罐车清运拉走
	小区内合理布置垃圾箱，袋装化收集，运至垃圾收集点统一处理；化粪池污泥委托专人每三个月清掏一次并采用密闭罐车清运拉走
	已落实

	生态
	绿地率达到31.1%
	公共绿地面积4191.1m2，绿地率达到31.25%
	已落实


5环境影响报告书主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1环境影响报告书的主要结论与建议

（1）运营期废气

项目建成后运营期产生的大气污染物主要为进出车辆产生的废气。小区停车场分为地下停车场和地面停车场，汽车进出停车及在小区内行驶时，怠速及慢速状态下会产生汽车尾气，其主要污染物为CO、HC和NOx等。地下车库内排放的汽车尾气均通过机械强制抽风后，经通风管道引至室外草地通过2.5m高排气筒排放。通过以上分析可以得出，停车场内空气中汽车尾气污染物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的规定要求，对周围环境空气质量影响不大。地上停车场汽车尾气污染物属无组织排放。汽车尾气排入开放性空间，浓度积累小，不会对环境大气造成明显影响。

本项目备用发电机采用轻质柴油（含硫率小于0.035%），其产生的烟气由内置烟井引至顶楼楼顶排放，SO2、NOx的排放浓度分别为52mg/m³，123mg/m³，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m³、NOx≤240mg/m³。由于污染物排放量较小，且只作为应急供电用，对环境空气影响很小。

本项目垃圾转运站仅服务于本项目小区的垃圾收集转运。小区的生活垃圾采用袋装化分类收集，日产日清，项目物业部门在加强管理，对垃圾箱定期进行消毒、清洁的条件下，一般垃圾转运站的恶臭浓度较小，不会影响到居民的日常生活。

综上，运营期产生的废气经采取相应的措施处理后，不会对周围的环境空气造成影响。

（2）运营期废水

本项目采用雨、污分流系统，雨水进入雨水管网，再排入惠丰街市政雨水管道。小区内居住、物业、托儿所及商业产生的生活污水，产生量合计为763.37t/d，即278116.3t/a。其主要污染物为COD、BOD5、SS及NH3-N，经小区内化粪池处理后，通过小区内部污水管网排入惠丰街市政污水管道，最终纳入新密市金门污水处理有限公司处理达标后，最终排入双洎河。本项目位于新密市溱水路东与惠丰街交叉口，属于污水处理厂收水范围内。根据现场调查，建设单位在项目区东南角建设污水井用于收集项目区污水，并在施工前期从项目区污水井通过溱水桥至溱水桥南侧惠丰街铺设标准600波纹管约40m，将项目区污水井与溱水桥南侧惠丰街市政管网连通，以方便将小区建成后污水纳入惠丰街污水管网；污水经惠丰街污水管网由北向南接入北大街污水管网，由东向西然后接入北密新路管网，沿北密新路管网向南经南密新路管网接入龙潭路（岳达路/X027）污水管网，由东向西接入污水处理厂主管网。因此项目建成后营运期生活污水经项目区东南角化粪池统一收集后通过全程密闭市政污水管网纳入新密市金门污水处理有限公司处理，处理达标后排入双洎河。

综上，项目生活污水在采取相应措施后，可达到标准相关要求排放，对区域地表水体影响较小。

（3）运营期噪声

本项目运营期高噪声主要是风机、水泵及分体空调外机等设备产生的噪声，这些高噪声设备声源值在60-85dB(A）之间。以上高噪声设备均位于地下一层设备间内，设备设置减震基础等措施及距离衰减后，其噪声值在50dB(A）以下，对周围噪声环境影响较小。

住户及商业均采用分体空调，由住户个人配置，其配套的外机分布较分散。外机运行噪声经距离衰减后对区域内声环境影响较小。

（4）运营期固废

项目建成后，生活垃圾总产生量为10.65t/d（3887.3t/a），生活垃圾采用袋装化分类收集，在入口与宅间路边设翻盖式垃圾桶作为垃圾暂存，由环卫部门定期清运至区域垃圾中转站集中处理，做到日产日清，对周围环境影响不大。项目区内拟建化粪池来处理项目区废水。根据预测本次环境保护验收部分运营后产生化粪池污泥139.1t/a，产生量较大。该污泥含有丰富的N、P等土壤营养成分，基本不含有毒有害物质，定期清掏后由物业组织专人专车外运给郊区农户用于肥田。

经采取上述措施后，项目运营期固废不会产生二次污染，对周围环境影响较小，固废治理措施可行。对周围环境影响不大。

总量控制

本项目建成后，外排废水主要为生活污水，全小区的废水排放量为278116.3m³/a，COD排放量为：83.64t/a；NH3-N排放量为：6.95t/a。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入新密市金门污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L），因此建议总量控制指标如下：COD排放量为：13.91t/a；NH3-N排放量为：1.39t/a。

5.2审批部门审批决定

审批意见：

郑环审[2014]232号

郑州市环境保护局关于《郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书》（报批版）的批复

郑州正升置业有限公司：

你单位上报的由成都宁沣环保技术有限公司编制的《郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书》（以下简称（报告书））收悉。该项目环评审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新密市溱水路东与惠丰街交叉口，总建设面积287180㎡，主要建设内容包括：住宅、商业用房、物业及配套设施等。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、实行雨污分流，生活污水须经化粪池处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4三级标准要求后排入市政污水管网最终排入城市污水处理厂处理。

2、小区内各类风机、水泵、热力交换站等产噪设施要按设计规范建设，采取有效的减振降噪措施，防止噪声等各类污染对居民生活造成影响。

3、生活垃圾分类收集，由环卫部门统一运送至城市垃圾处理场进行无害化处理。

五、项目须认真落实报告书提出的各项绿化和生态保护措施，确保项目建成后的生态环境能够尽快得到恢复和改善。

六、总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001050）执行。

七、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。建设单位预售房时必须公示环评及环保验收信息。

八、如入驻各类商业、餐饮、娱乐及诊所、幼儿园、学校等，须按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年）的要求另行进行环境影响评价和报批。

九、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查和巡查工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2014年9月29日

6验收执行标准

6.1环境质量标准及污染物排放标准

本项目环境质量执行标准如表6-1所示，污染物排放标准如表6-2所示。

表6-1项目验收执行标准一览表
	环境要素
	标准编号
	标准名称
	执行级别（类别）
	主要污染物限值

	环境空气
	GB3095-2012
	《环境空气质量标准》
	二级
	SO2日平均浓度限值150μg/m³，NO2日平均浓度限值80μg/m³，PM2.5日平均浓度限值75μg/m³，PM10日平均浓度限值150μg/m³

	地表水
	GB3838-2002
	《地表水环境质量标准》
	Ⅳ类
	COD≤30mg/L，BOD5≤6mg/L，NH3-N≤1.5mg/L

	噪声
	GB3096-2008
	《声环境质量标准》
	2类
	昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)


表6-2项目验收执行标准一览表
	环境要素
	标准编号
	标准名称
	执行级别（类别）
	主要污染物限值

	废水
	GB8978-1996
	《污水综合排放标准》
	表4三级标准
	PH6-9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L

	噪声
	GB12523-2011
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》
	/
	昼间≤70dB(A）夜间≤55dB(A)

	
	GB12348-2008
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	2类
	昼间≤60dB(A）夜间≤50dB(A)

	固废
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）


6.2总量控制指标

根据环境影响报告书及其批复，该项目全小区的废水排放量为：278116.3m³/a，总量控制指标为：COD13.91t/a；NH3-N1.39t/a。

根据核算，本次三期工程营运期废水排放量为97600.89m³/a，废水经化粪池处理后，通过市政污水管网最终进入新密市金门污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L），因此本次三期工程总量控制指标为：COD4.88t/a、氨氮0.488t/a。

7验收监测内容
郑州正升置业有限公司委托河南申越检测技术有限公司于2024年6月13日～14日对本项目的噪声和废水进行了现场检测。

7.1废水监测

本项目为房地产开发建设项目，目前项目主体及其环保设施（化粪池）已完成施工，但本次三期工程尚未有居民入住，未产生废水。由于本次三期工程和一期、二期工程废水均为生活污水、水质类同，一期、二期工程居民已入住；因此本次三期工程的废水水质类比监测一期、二期工程产生的废水；本项目废水污染物监测方案见表7-1。监测点位布置图见图7-1。

表7-1本项目废水污染物监测方案一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	化粪池出水口
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物
	4次/天，连续2天


7.2噪声监测
本项目噪声监测方案见表7-2。噪声监测点位布置图见图7-1。
表7-3项目厂界噪声监测方案一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	项目东、西、南、北四周界外1m处
	等效连续A声级
	监测2天，每天昼间、夜间噪声各测量1次


8、质量保证及质量控制
8.1监测分析方法及监测仪器

本项目监测分析方法及监测仪器见表8-1。

表8-1项目监测分析方法及监测仪器一览表
	检测项目
	检测标准
	检测方法
	检测仪器
	检出限

	pH值
	HJ 1147-2020
	《水质 pH值的测定 电极法》
	酸度计PHS-3C
	/

	化学需氧量
	HJ 828-2017
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
	/
	4mg/L

	生化需氧量
	HJ 505-2009
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》
	电热恒温培养箱DH-600AB
	0.5mg/L

	悬浮物
	GB 11901-89
	《水质 悬浮物的测定 重量法》
	电子天平FA2004
	/

	氨氮
	HJ 535-2009
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
	紫外可见分光光度计  T6新世纪
	0.025mg/L

	厂界环境噪声
	GB 12348-2008
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	多功能声级计 AWA5688
	/


8.2检测质量控制

质量控制与质量保证严格执行《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）样品所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

（2）严格按照《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）、噪声监测技术规范或标准分析方法进行采样及测试。

（3）分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。

（4）检测人员经考核合格，持证上岗。

9验收监测结果
9.1生产工况

河南申越检测技术有限公司于2024年6月13日、14日对本项目进行了验收检测工作，验收检测期间，该项目尚未有人员入住。监测报告详见附件6。

9.2环保设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

（1）废水排放

由于本次三期工程尚未有居民入住，未产生废水；而一期工程居民已入住，本次三期工程和一期工程废水均为生活污水，水质相同；因此本次三期工程的废水水质类比监测一期工程产生的废水；本项目废水污染物监测结果见表9-1。
表9-1废水检测结果一览表单位：mg/L（pH除外）
	采样点位
	检测日期
	检测频次
	pH值
	化学需氧量
	生化需氧量
	悬浮物
	氨氮
	样品状态

	化粪池出水口
	2024.06.13
	1
	7.6
	268
	89.3
	177
	19.6
	微黄、有味、微浊

	
	
	2
	7.8
	291
	97.0
	182
	17.5
	微黄、有味、微浊

	
	
	3
	7.9
	277
	92.4
	169
	18.3
	微黄、有味、微浊

	
	
	4
	7.7
	283
	94.2
	190
	19.1
	微黄、有味、微浊

	
	2024.06.14
	1
	7.5
	295
	98.3
	172
	17.2
	微黄、有味、微浊

	
	
	2
	7.8
	272
	90.7
	186
	18.8
	微黄、有味、微浊

	
	
	3
	7.6
	288
	96.1
	165
	16.9
	微黄、有味、微浊

	
	
	4
	7.7
	264
	88.0
	193
	19.8
	微黄、有味、微浊


根据监测结果，项目生活污水经化粪池预处理后水质为pH7.5~7.9、COD264~295mg/L、BOD588~98.3mg/L、NH3-N16.9~19.8mg/L、悬浮物165～193mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准限值要求（PH6-9，COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L），然后经市政污水管网排入新密市金门污水处理有限公司进一步处理，处理达标后最终排入双洎河。

（2）噪声

本项目噪声监测结果见表9-2。

表9-2厂界噪声监测结果一览表
	检测日期
	测次
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	06月13日昼间
	1
	55
	54
	53
	52

	06月13日夜间
	1
	47
	46
	45
	44

	06月14日昼间
	1
	56
	55
	52
	53

	06月14日夜间
	1
	48
	47
	44
	45


根据监测结果：项目四周厂界的昼间噪声在52~56dB（A）、夜间噪声为dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

9.2.2污染物排放总量核算

由于本次三期工程尚未有居民入住，无法准确监测废水排放量；废水量参照《郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书（报批版）》中的用水定额和排污系数进行核算，经计算，本次三期工程营运期废水排放量为97600.89m³/a。根据监测结果本项目废水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准限值要求，然后通过市政污水管网最终进入新密市金门污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放（COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L），经计算，本次三期工程总量控制指标为：COD4.88t/a、氨氮0.488t/a，可满足环境影响报告书及批复中的总量控制指标要求（COD13.91t/a；NH3-N1.39t/a）。

9.3工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，本项目各厂界外1m处昼夜间噪声值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值；本项目废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准限值要求（PH6-9，COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L），然后经市政污水管网排入新密市金门污水处理有限公司进一步处理，处理达标后最终排入双洎河。综上，本项目废水和噪声均对周围环境影响较小。

10验收监测结论
10.1环保设施调试运行效果
（1）废气

项目地下车库已安装送排风系统，地下车库汽车尾气经排风系统引至排气口排放，经大气稀释和扩散，对周围环境影响较小。

（2）废水

项目生活污水经化粪池进行预处理，根据监测结果，化粪池预处理后的生活污水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准限值要求（PH6-9，COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L），然后经市政污水管网排入新密市金门污水处理有限公司进一步处理，处理达标后最终排入双洎河，符合环评及批复要求。

（3）噪声

根据监测结果，项目四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（4）固废

项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运；化粪池污泥定期清掏，外运至郊区农户用于肥田。经采取上述措施后，本项目产生的固体废物对居民及周围环境影响较小。

10.2工程建设对环境的影响
本项目排放的污染物均采取了妥善的治理和处理方法，能够保证长期稳定达标排放，符合国家有关污染物排放标准。本项目建设投产后通过各项污染物的有效治理，能够维持区域环境质量，不会改变区域功能。

10.3结论
经对照《郑州正升置业有限公司正升阳光城小区建设项目环境影响报告书（报批版）》及其批复“郑环审[2014]232号”，本项目已按环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施；污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告书及其审批部门审批决定，重点污染物排放总量控制指标满足要求；建设项目的性质、地点、规模、主要建设内容及污染防护措施均未发生变化，仅总建设面积比原环评批复减少、供热形式和化粪池体积发生了变化，经对比分析《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中相关规定，本项目未发生重大变动；本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏；环保设施防治环境污染的能力能够满足主体工程需要；调试期间本项目未违反国家和地方环境保护法律法规；本项目验收报告的基础资料数据客观、真实，内容不存在重大缺项或者遗漏，符合环保验收要求。

综上所述，采取环保措施后，项目废水、废气、噪声、固废均能满足国家和地方相关标准、且能够满足环评文件及其审批部门审批决定，故满足竣工环保验收条件。

10.4建议
1、严格执行环评文件及批复提出的各项环保要求，将责任落实到人。

2、定期检修各环保设施，保证污染物长期稳定达标排放。
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位：郑州正升置业有限公司               填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	郑州正升置业有限公司正升阳光城小区（三期）建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	新密市溱水路与惠丰街交叉口

	
	行业类别（分类管理名录）
	城市基础设施及房地产
	建设性质
	新建    改扩建    技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	113.396166º，34.544240

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	成都宁沣环保技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	郑州市环境保护局
	审批文号
	郑环审[2014]232号
	环评文件类型
	环境影响报告书

	
	开工日期
	2021年3月
	竣工日期
	2024年6月
	排污许可证申领时间
	无需

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	郑州正升置业有限公司
	环保设施监测单位
	河南申越检测技术有限公司
	验收监测时工况
	主体工程运行稳定，环保设施运行正常

	
	投资总概算（万元）
	24205.39
	环保投资总概算（万元）
	28.5
	所占比例（%）
	0.12

	
	实际总投资（万元）
	15260
	实际环保投资（万元）
	39
	所占比例（%）
	0.26

	
	废水治理（万元）
	7
	废气治理（万元）
	9
	噪声治理（万元）
	8
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	10
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	/

	运营单位
	郑州正升置业有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	914101830689136747
	验收时间
	2024年6月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	15.0132
	
	
	
	
	9.76
	
	
	24.7732
	27.8116
	
	+9.76

	
	化学需氧量
	7.51
	
	
	
	
	4.88
	
	
	12.39
	13.91
	
	+4.88

	
	氨氮
	0.751
	
	
	
	
	0.488
	
	
	1.239
	1.39
	
	+0.488

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。






















