湖北一桥控股集团股份有限公司酯化废水综合利用技改

项目竣工环境保护验收意见

2021年05月22日，湖北紫珑涂料科技股份有限公司组织成立了验收工作组，参加验收现场检查的单位有湖北紫珑涂料科技股份有限公司（建设单位）、咸宁市生态环境局嘉鱼分局、及特邀专家等。根据湖北紫珑涂料科技股份有限公司酯化废水综合利用技术改造项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 工程变动情况

# 三、环境保护设施建设情况

## 四、环境保护设施调试效果

- 五、存在的问题和要求

（1）梳理酯化废水处理系统的进出水管网系统，明确管网走向、种类等标识，完善处理后酯化水的回用管网系统；加强分离油层的收集；完善酯化废水暂存场所的防渗漏及围堰措施。

（2）加强酯化废水产生、处置、暂存、回用的全过程管理，严格按危险废物管理要求进行酯化废水转移，建议使用槽罐车专车专用，做好台账记录。

（3）进一步调查技术改造项目的主要原辅料、设备、处理工艺及其处理药剂（双氧水、柠檬酸、氢氧化钠等）等建设内容，明确变更情况。

（4）完善水平衡；完善处理后酯化水、油类回用的支撑材料和分析内容；补充酯化废水进出水管网、处理和回用系统平面布局示意图。

（5）调查核实项目技改前后主要污染物产排“三本帐”情况。

- 六、验收组结论

验收组认为：该项目基本落实了环评及批复中规定的各项环保设施和措施要求，基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定，在进一步落实上述整改要求且完善验收监测报告的前提下，具备竣工环境保护验收合格条件。

湖北一桥控股集团股份有限公司

酯化废水综合利用技改项目

竣工环境保护现场验收组

2021年5月22日