腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（芦杆河选厂工程）
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：腾冲县恒丰矿业有限责任公司
编制单位：腾冲县恒丰矿业有限责任公司
2025年4月

编制单位：腾冲县恒丰矿业有限责任公司         

法    人：
项目负责人：
编制人员：
监测单位：云南速测环境科技有限公司
参加人员：昂龙、刘帮波、何玉琼、杨欣乐、李光丽、任婕、

薛靖宇、李雪婷
编制单位联系方式    

电话：13908759102
传真：——
地址：云南省保山市腾冲市滇滩镇
邮编：679104
目  录

11.项目概况


42.验收依据


4

2.1国家相关法律法规

4

2.2行政法规、部门规章、规范性文件

5

2.3工程技术资料及批复文件

5

2.4其他相关文件

73.项目建设概况


7

3.1地理位置及平面布置

8

3.2建设内容

15

3.3原辅料及能源消耗

16

3.4产品方案

16

3.5主要设备

17

3.6水源及水量平衡

18

3.7生产工艺

20

3.8项目变动情况

234.环境保护设施


23

4.1施工期污染物治理设施

23

4.2运营期污染物治理设施

28

4.3其他环境保护措施

32

4.4环保设施投资及“三同时”落实情况

365.环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定


36

5.1环境影响报告书主要结论及建议

42

5.2审批部门审批决定及落实情况

486.验收执行标准


48

6.1环境质量标准

49

6.2污染物排放标准

537.验收监测内容


53

7.1环境影响报告书中提出的监测计划落实情况

53

7.2监测内容

568.质量保证及质量控制


56

8.1竣工验收监测分析方法

60

8.2监测单位质量认证及人员能力

61

8.3质量控制和质量保证

639.验收监测结果


63

9.1生产工况

64

9.2污染物排放监测结果

75

9.3环境管理检查

76

9.4环保设施实际完成及运行情况

7810.验收监测结论


78

10.1项目建设前期环境保护审查、审批手续

78

10.2工程变动情况及“三同时”调查结论

79

10.3试运行期环境影响调查分析结论

79

10.4环保设施调试运行效果

80

10.5环境管理检查结论

81

10.6验收监测总结论

81

10.7后续管理要求

83建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表




附件
附件1  竣工验收监测委托书
附件2  保山市环境保护局关于本项目的行政许可决定书（保环准〔2014〕61号）
附件3  本项目用地租赁合同
附件4  腾冲市水务局关于《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂、尾矿库、干渣库水土保持设施（基建期）》自主验收备案登记表以及报备证明的函

附件5  项目突发环境事件应急预案备案表

附件6  腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目2025年第一季度自行监测
附件7  腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（芦杆河选厂工程）验收监测报告
附件8  公众参与调查表（部分团体卷及个人卷）
附件9  项目“未验先投”行政处罚决定书及罚款缴纳证明
附件10  项目分期验收情况说明
附件11  危险废物处置协议及清运台账
附件12  隔油池油污及泔水清掏清运协议及清掏台账

附件13  垃圾清运协议

附件14  旱厕清掏协议及清运台账

附件15  项目用水情况说明

附件16  云南省财政厅云南省环境保护厅关于下达2013年第一批中央重金属污染防治专项资金的通知（云财建〔2013〕490号）

附件17  腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（干渣尾矿库工程）竣工环境保护验收意见

附件18  腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂尾矿库整改变更工程安全设施竣工验收意见

附件19  腾冲县恒丰矿业有限责任公司尾矿水回水及尾矿资源化利用工程干渣尾矿库安全生产许可证

附件20  腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河尾矿库安全生产许可证

附件21  建设单位营业执照

附件22  腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（芦杆河选厂工程）竣工环境保护验收意见、附录及签到表
附图

附图1  本项目交通地理位置图

附图2  本项目区域水系图
附图3  本项目周边关系示意图
附图4  本项目总平面布置图

附图5  本项目芦杆河选厂及尾矿库区域尾矿输送及回水管线布置图
附图6  本项目验收监测点位布置图

附图7  本项目1#尾矿库至干渣尾矿库运输道路布设图

现状照片
1.项目概况

我公司成立于2002年11月11日，注册地位于云南省保山市腾冲市滇滩镇西营村芦杆河，法定代表人为赵体茂。经营范围包括许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；地质勘查技术服务；技术进出口；货物进出口。我公司现最大股东为河南豫光金铅集团有限责任公司，二股东为云南祥云飞龙再生科技股份有限公司。
腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（芦杆河选厂工程）位于保山市腾冲市滇滩镇芦杆河村，中心地理坐标位为东经98°24′50.687″，北纬25°29′48.624″。选厂至滇滩镇有1.2km简易公路，滇滩镇至腾冲市城区有65km柏油路，腾冲至昆明730km，交通较方便。

芦杆河选厂位于腾冲市滇滩镇境内的芦杆河村，主要对铅锌矿及铁矿进行重磁选、浮选以及再选的综合选矿厂，处理原矿1000t/ d、150000t/a铅锌矿和150000t/a铁矿，于2014年8月办理环评手续、2014年12月取得环评批复。
芦杆河选厂工程实际总投资3219万元，总占地总面积15hm2，由选矿厂、办公生活用房、尾矿脱水车间和1#尾矿库、澄清池等区域构成，购置并安装了给矿机、磨矿机和选矿机等生产及辅助设备，选厂生产规模为年处理铅锌原矿15万吨，生产铅精矿7846t/a，锌精矿10816t/a，产生铅锌尾矿131338t/a。
由于原芦杆河选厂配套的尾矿库紧邻滇滩河，渗滤液直排滇滩河，对滇滩河水质的影响很大，若尾矿坝溃坝对滇滩河影响更大。因此，我公司决定实施尾矿水回用及尾矿资源化利用工程。2013年6月，我公司委托云南群能环境技术有限公司编制了腾冲县恒丰矿业有限责任公司尾矿水回用及尾矿资源化利用工程实施方案，尾矿湿排改为干排，在距离选厂6.5km，距离滇滩河2.5km处新建141.5万m3（有效库容）干渣尾矿库，原有尾矿库改为10万m3澄清池，实现废水厂内循环。2013年10月24日，我公司收到《云南省财政厅 云南省环境保护厅关于下达2013年第一批中央重金属污染防治专项资金的通知》（云财建〔2013〕490号），文件中关于腾冲县恒丰矿业有限责任公司尾矿水回用及尾矿资源化利用工程的补助资金为1100万元；2013年12月16日省环保厅以云环发〔2013〕136号文对实施方案出具了审查意见，2014年3月，我公司委托昆明诚信勘察设计有限公司编制了尾矿水回用及尾矿资源化利用工程尾矿渣库可行性研究报告。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件情形的我公司应当组织环境影响后评价，采取改进措施。因此，2014年8月，我公司委托云南省建筑材料科学研究设计院编制完成《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》，并于2014年12月30日取得保山市环境保护局关于《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》的行政许可决定书（批复文号为：保环准〔2014〕61号），同意本项目的建设。后评价报告中设计的工程为：芦杆河选厂、芦杆河再选车间、芦杆河选厂原配套尾矿库改造为10万m3的澄清池、干渣尾矿库工程。干渣尾矿库及配套工程已于2023年7月召开竣工环境保护验收会并通过验收，本次验收范围为芦杆河选厂工程、芦杆河再选车间（仅保留脱水车间）及芦杆河选厂原配套尾矿库改造为10万m3的澄清池部分。
本次验收工程于2015年1月开工建设，主体工程、辅助工程、公用工程及部分环保工程于2020年11月主体工程建设完成。由于环评及批复要求的生态环境保护措施尚未整改好、厂内股权变更、芦杆河选厂于2020年起一直停产，达不到验收条件等原因，故芦杆河选厂工程一直未进行项目竣工环境保护验收。

2021年11月23日，保山市生态环境局联合执法检查对我公司开展执法检查，并发现我公司“芦杆河选厂及尾矿库工程项目”编制了环境影响后评价报告书并取得了批复，但是至今未进行竣工环境保护验收投入使用至今的环境违法行为。随即对我公司进行处罚并下发行政处罚决定书（保环罚〔2021〕60号），我公司在收取处罚书后缴纳了罚款。

经调查，项目各项环保措施于2024年12月得以全面整改完成并进行调试。因此，2025年1月，我公司提出组织开展关于芦杆河选厂工程竣工环境保护验收工作。项目于2023年1月编制了《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目突发环境事件应急预案》，并报予保山市生态环境局腾冲分局备案，取得相应备案号：530522-2023-002-L。
根据《建设项目环境保护管理条例》、保山市环境保护局关于本项目的行政许可决定书（保环准〔2014〕61号）和环境保护的其他规定，我公司须完善该项目的环保手续，积极开展项目竣工环境保护验收相关工作。特委托云南速测环境科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作，我公司自行进行该项目竣工环境保护验收调查及监测报告编制等工作。验收调查、监测期间，项目各项环保设施与主体工程经调试现运转正常，拟完成竣工验收后正式投入运营。此外，项目在前期施工及运行过程中未收到相关环境影响投诉，没有被处罚情况，也未发生环境污染事件，可纳入并满足验收条件。
根据国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》、环境保护部文件（国环规环评〔2017〕4号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的公告、云南省政府第l05号令《云南省建设项目环境保护管理规定》、生态环境部（公告2018年第9号）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》等环保法规的要求和规定，在现场踏勘的基础上编制了《验收监测方案》，作为项目竣工验收现场监测的作业指导书。2025年3月13日~2025年3月14日，云南速测环境科技有限公司工程技术人员按《验收监测方案》进行现场监测。我公司技术人员根据验收监测及调查结果，形成了本竣工环境保护验收监测报告，作为该建设项目进行竣工环境保护验收的技术支撑。

2.验收依据

2.1国家相关法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施，2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订；2018年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日实施）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）；

（8）《中华人民共和国森林法》（2009年8月27日修改）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

（10）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修正）；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正，2012年7月1日实施）；

（12）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修改，2021年9月1日起施行）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施）；

（14）《环境保护公众参与办法》生态环境部令第4号（2019年1月1日实施）。

2.2行政法规、部门规章、规范性文件
（1）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）（2016年5月28日）；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）（2015年4 月16日起实施）；

（3）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）（2013 年9月10日起实施）；

（4）环境保护部环规环评〔2018〕11号《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发〔2012〕77号）（2012年7月3日）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部环发〔2012〕98号）（2012年8月7日）；

（7）环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2012〕4号）；

（8）生态环境部 建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南（环办环评函〔2018〕259号）；

（9）《铅锌采选业清洁生产评价指标体系》；

（10）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，国家环保总局文件环发〔2005〕109号，（2005年9月7日）；

（11）《关于进一步加强生态保护工作的意见》（环发〔2007〕37号）；

（12）《关于加强生态保护监管工作的意见》（环生态〔2020〕73号）。

2.3工程技术资料及批复文件
（1）云南省建筑材料科学研究设计院编制的《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》（2014年8月）；

（2）保山市环境保护局关于《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》的行政许可决定书，保环准〔2014〕61号（2014年12月30日）；

（3）云南云一矿山工程有限公司编制完成《腾冲县恒丰矿业有限责任公司干渣尾矿库工程水土保持设施验收报告》（2018年11月）；

（4）腾冲市水务局关于《腾冲县恒丰矿业有限责任公司干渣尾矿库工程水土保持设施自主验收报备证明的函》（2018年12月17日）；
2.4其他相关文件

（1）关于项目竣工验收监测的报告；

（2）突发环境事件应急预案；
（3）其他资料。

3.项目建设概况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置及交通

腾冲市地处云贵高原滇西峡谷区，横断山脉高黎贡山西南端。位于印度板块与欧亚板块碰撞带上，自新第三纪以来，新构造运动活跃，大面积断块抬升，火山多次喷发，构成特殊的火山地貌，是我国著名的新生代火山区。境内岭谷相间，山脉多呈南北走向，地势东北高、西南低，中部为宽谷盆地，整个地形似一马蹄状向南敞开。龙川江、大盈江两大水系及其支流多沿断裂带发育，由北向南流出境外，并将高原切割成高、中、低山山地与中低山间的河谷盆地。境内最高峰为高黎贡山大脑子峰，海拔3780m，最低点位于南部速庆龙川江支流大蒲河边，海拔930m，相对高差达2850m。全县大体可分为三个基本地貌类型：北部高山、中山峡谷区，包括猴桥、滇滩、明光、界头、固东、曲石等乡镇，海拔一般在2000m～3000m以上，山体完整庞大、山高坡陡；中部湖盆、岩溶台地中低山区，包括中和、马站、腾越、和顺、北海等乡镇，海拔在1500m～2600m之间，处在横断山脉纵谷区与德宏州低山丘陵宽谷区的过渡带上；南部低山丘陵河谷区，包括荷花、芒棒、五合、新华、蒲川、清水、团田等乡镇，位于腾冲南部，海拔1300m~1800m。
滇滩镇平均海拔为1750m，含有一个N-S盆地，西沙河流经盆地，盆地西缘出露中生代花岗岩，东部和南部为石炭系变质岩所覆盖，更新世火山岩覆盖大部分盆地，并伴随第四纪松散沉积物。

项目区位于保山市腾冲市滇滩镇芦杆河村，选厂中心地理坐标位为东经98°24′50.687″，北纬25°29′48.624″，行政区划属滇滩镇管辖。地理位置优越，交通便利。具体地理位置图见附图1。
3.1.2总平面布置

根据厂区布置力求紧凑，尽可能节约用地，结合项目区西高东低、南高北低的地形条件，工程总体分为选矿厂、办公生活区、尾矿库三部分。选矿厂与办公生活区用地相连，建构筑物由西向东、由南向北依次布置高位水池、高位回水池原矿堆场、破碎车间、磨选矿仓、精矿仓等主要设施。配电房靠近用电负荷较大的破碎车间、磨选车间布置，化验室位于厂区西北侧、机修车间位于选矿厂生产区中部；配套建设的尾矿库位于选矿厂东侧，脱水车间位于库区西侧。办公生活区紧邻选厂东北侧，主要布置有办公楼、食堂、职工宿舍等设施。项目区具体总平面布置图见附图4。

3.1.3环境敏感目标

根据项目建设情况，项目环境保护目标见表3-1，项目周边关系见附图2。

表3-1  项目环境保护目标一览表

	类别
	名称
	保护对象
	保护

内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	环境空气及声环境
	芦杆河村
	住户
	252人
	环境空气质量二类区；声环境质量2类区
	北侧
	200m

	
	西营村
	住户
	317人
	
	东侧
	300m

	地表水

环境
	保护目标
	方向
	距离
	保护级别

	
	西沙河
	澄清池东侧
	10m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	芦杆河
	选矿厂西侧
	20m
	


3.2建设内容

3.2.1项目基本情况

（1）项目名称：腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（芦杆河选厂工程）
（2）建设单位：腾冲县恒丰矿业有限责任公司
（3）项目性质：新建

（4）建设地点：云南省保山市腾冲市滇滩镇芦杆河村，选厂中心地理坐标位为东经98°24′50.687″，北纬25°29′48.624″
（5）项目投资：项目总投资3060万元，其中环保投资742.2万元，占工程建设总投资24.25%；项目实际总投资3219万元，实际环保投资849.4万元，占总投资的26.39%。
（6）建设内容及规模：工程实际总投资3219万元，总占地总面积15hm2（选矿厂占地面积为3.5hm2，生活区占地面积为0.5hm2，道路占地面积为0.5hm2，元选矿车间空地占地面积为1.0hm2，职工家属宿舍占地面积为0.5hm2，尾矿库工程总占地面积为9hm2），由选矿厂、办公生活用房、尾矿脱水车间和1#尾矿库、澄清池等区域构成，建设单位购置并安装了给矿机、磨矿机和选矿机等生产及辅助设备，选厂生产规模为年处理铅锌原矿15万吨，生产铅精矿7846t/a，锌精矿10816t/a，产生铅锌尾矿131338t/a。
3.2.2项目建设内容
项目建设内容主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程组成，由于考虑市场等原因，芦杆河选厂工程取消了铁原矿的选矿生产线，仅保留了铅锌原矿的选矿生产线。环评与实际技术经济指标及其对比表见表3-2，具体工程组成对比表见表3-3。

表3-2  项目经济技术指标对比一览表

	序号
	指标名称
	环评情况
	实际情况
	变化情况

	1
	占地面积
	15亩（9999.99m2）
	15亩（9999.99m2）
	与环评一致

	2
	总建筑面积
	7645m2
	7872m2
	+127m2

	3
	1#尾矿库总库容
	31万m3
	31万m3
	与环评一致

	4
	1#尾矿库有效库容
	30万m3
	30万m3
	与环评一致

	5
	尾矿库等级
	五等
	五等
	与环评一致

	6
	选矿规模
	年处理铅锌原矿

15万吨
	年处理铅锌原矿

15万吨
	与环评一致

	
	
	年处理铁原矿15万吨
	-
	-15万吨铁原矿

	7
	总投资
	3060万元
	3219万元
	+159万元

	8
	环保投资
	742.2万元
	849.4万元
	+107.2万元

	9
	职工人员
	90人
	80人
	-10人

	10
	工作制度
	300天，3班制，8h/班
	300天，3班制，8h/班
	与环评一致


表3-3  验收项目建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	建设内容
	变化情况

	
	
	环评阶段
	验收调查阶段
	

	主体工程
	选矿厂
	原矿堆场
	5000m2，地面硬化
	占地面积5000m2，地面硬化
	/

	
	
	破碎车间
	根据工艺要求，碎矿采用两段串联流程。框架结构，500m2。
	占地面积500m2，框架结构，根据工艺要求，碎矿采用两段串联流程
	/

	
	
	磨矿车间
	磨矿分级为一段闭路流程。框架结构，1000m2。
	占地面积1000m2，框架结构，磨矿分级为一段闭路流程
	/

	
	
	浮选车间
	浮选采用一粗二扫三精流程，钢结构，2000m2。
	占地面积2000m2，钢结构，浮选采用一粗二扫三精流程
	/

	
	尾矿库
	渗滤液

集水池
	1个1m3的脱渣尾水收集池，用于收集尾矿临时堆场尾矿渗滤液
	/
	因项目尾矿经脱水后干渣含水率极低，且干渣仅在尾矿临时堆场临时暂存，不会产生渗滤液，因此取消渗滤液集水池

	
	
	尾矿临时堆场
	占地1000m2，在浓缩池和10万m3澄清水池之间空地建设尾矿临时堆场
	占地1000m2，在浓缩池旁空地建设尾矿临时堆场
	/

	
	
	1#尾矿库
	总库容31万m3，有效库容量约30万m3，选矿厂产生的尾矿浆经脱水系统脱水后，细小尾矿及尾矿水排入1#尾矿库
	总库容31万m3，有效库容量约30万m3，选矿厂产生的尾矿浆经脱水系统脱水后，干渣尾矿运至1#尾矿库，底部增设防渗措施
	与环评相比：增设防渗工程，满足要求

	
	
	澄清池
	容积为10万m3，用于收集1#尾矿库上清液，澄清水经溢洪道排至回水池，经回水系统回用于选矿厂
	容积为10万m3，用于收集1#尾矿库上清液、选厂及选厂办公生活区产生的综合污水，澄清水通过回水泵站泵至高位回水池，再经回水系统回用于选矿厂
	/

	
	尾矿

再选车间
	占地面积1000m2，用于铅锌尾矿再选和铅锌、铁尾矿

脱水
	位于1#尾矿库的西侧，占地面积1000m2，不再进行尾矿再选，仅保留铅锌尾矿脱水
	与环评相比：减少铅锌尾矿再选和铁尾矿脱水工序

	辅助工程
	办公生活区
	办公生活区建筑面积1000m2，位于选矿厂北面，设有办公室、职工宿舍、食堂、浴室、厕所等；家属宿舍建筑面积1000m2，位于选矿厂西北面200m处
	办公生活区建筑面积1000m2，位于选矿厂北面，设有办公室、职工宿舍、食堂、浴室、厕所等；家属宿舍建筑面积1000m2，位于选矿厂西北面200m处
	/

	
	化验室
	占地面积200m2，

砖混结构
	占地面积200m2，砖混结构
	/

	
	化学品试剂

仓库
	占地面积200m2，砖混结构，用于储存化验室所需试剂
	占地面积200m2，砖混结构，用于储存化验室所需试剂
	/

	
	精矿仓
	2个，占地面积分别为130m2、515m2，分别位于浮选车间东侧、化验室东侧，用于储存项目区产生的精矿
	2个，占地面积分别为130m2、515m2，分别位于浮选车间东侧、化验室东侧，用于储存项目区产生的精矿
	/

	
	回水泵站

及回水池
	/
	1个，回水泵站占地面积为50m2，位于澄清池北侧；回水泵站旁建设1个回水池，容积为100m3
	满足要求

	
	值班室
	/
	1个，占地面积为12m2，位于选厂东侧
	满足要求

	
	厕所
	/
	2个，占地面积均为10m2
	满足要求

	
	高位水池
	设置1个，容积为600m3
	1个，容积为1304m3，位于选矿厂北部，用于供给生活用水
	与环评相比：容积增加了704m3，满足要求

	
	修理车间
	占地面积100m2，钢结构，用于维修厂区机械设备
	占地面积100m2，钢结构，用于维修厂区机械设备
	/

	公用工程
	供水
	生产用水来自芦杆河，生活用水来自西面7km的山间溪水
	生产用水来自澄清池处理后的回水，生活用水来自西面7km的山间溪水
	与环评相比：生产用水取自澄清池内的回用水，满足

要求

	
	供电
	10kv高压线路架设至厂区，1000KVA变压器1台和250KVA变压器

2台
	10kv高压线路架设至厂区，1000KVA变压器1台和250KVA变压器2台
	/

	
	排水
	项目采用雨污分流系统，项目区外雨水经截洪沟收集后排入项目区周边沟渠；项目区内雨水经厂区雨水沟收集后暂存于雨水收集池，经雨水沉淀池沉淀后排入项目区周边沟渠。项目产生的生活污水经旱厕和沉淀池处理后与精矿废水、尾矿废水和地坪冲洗水一同排入澄清池，然后排入高位回水池，再通过管道输送至各用水点，全部回用，不外排。
	本项目采用雨污分流系统，项目区外雨水经截洪沟收集后排入项目区周边沟渠；项目区内雨水经厂区雨水沟收集后暂存于雨水收集池，经雨水沉淀池沉淀后排入项目区周边沟渠。产生的食堂废水经食堂隔油池处理后，与其他生活污水一同进入澄清池；选矿厂产生的尾矿水排入澄清池；地坪及设备冲洗水经收集沟收集后排入澄清池；1#精矿仓渗滤液经地坪沟收集后泵至循环水池进行回用、2#精矿渗滤液经地坪沟收集后同尾矿浆一同排至脱水车间进行脱水，脱渣尾水排入澄清池；澄清池北侧设置回水泵站，并配备1个容积为100m3的回水池。项目产生的废水经澄清池（容积为10万m3）沉淀降解处理后，澄清池内的尾水通过泵站泵至高位回水池，全部回用于选厂生产用水及洒水降尘用水、不外排。
	

	环保工程
	选矿厂
	旱厕
	生活区设旱厕
	共设置两个旱厕，容积均为10m3
	/

	
	
	隔油池
	/
	共设置1个隔油池，容积为2m3，位于食堂的东侧
	满足要求

	
	
	高位

回水池
	设置1个，容积为3840m3
	1个，容积为2983.5m3，位于高位水池南侧，澄清池内水经回水系统泵回高位回水池暂存，用于供给选矿厂生产用水
	与环评相比：容积减小了856.5m3，满足要求

	
	
	雨水

沉淀池
	/
	1个，容积为50m3，位于宿舍的南侧，用于收集沉淀项目区雨水
	满足要求

	
	
	三级

沉淀池
	/
	1个容积为103m3，位于浮选车间南侧，用于收集沉淀项目区产生的生产废水
	满足要求

	
	
	精矿渗滤液收集池
	/
	1个，容积为10m3，位于1#精矿仓的南侧，用于收集精矿仓产生的废水
	满足要求

	
	
	垃圾

收集池
	/
	共建设2个，1个位于选厂区的西侧，容积为26m3，1个位于选厂区的东侧，容积为9m3
	满足要求

	
	
	危废

暂存间
	/
	1间，面积为10m2，位于选矿厂中西侧，用于暂存项目区产生的废机油及废机油桶
	满足要求

	
	芦杆河尾矿库
	雾炮机和洒水喷淋设施（1#尾矿库）
	/
	共设置2台雾炮机和1条喷淋洒水设施，用于1#尾矿库产生的扬尘废气
	满足要求

	
	
	洒水喷淋设施（澄清池周侧道路）
	/
	共设置1条喷淋洒水

设施，用于澄清池周侧道路扬尘
	满足要求

	
	
	澄清池
	容积为10万m3，池底和四周采取防渗措施，四周用土石碾压4m宽的土坝，防止倒塌和渗漏
	容积为10万m3，池底和四周采取防渗措施，四周用土石碾压4m宽的土坝，防止倒塌和渗漏
	满足要求

	储运及依托工程
	道路
	厂区内道路500m
	厂区内道路500m
	/

	绿化工程
	绿化
	绿化面积5000m2
	绿化面积5000m2
	/


1、尾矿库

尾矿库占地面积为9hm2，总库容31万m3，有效库容30万m3，服务年限12.5年，库区总汇水面积0.25km2。包括尾矿坝、输送系统、排洪系统、回水泵站。
（1）尾矿库尾矿坝

尾矿坝为围堰碾压式土石坝，在库区北侧、东侧、南侧建筑尾矿坝，尾矿坝为一次性成坝，无尾矿堆积坝。初期坝坝顶标高为1743.7～1745.7m，坝体平均高程 1744.0m，坝高 8.3m（含清基深度1.5m），不含清基深度坝高 6.8m，坝顶宽 3.7～4.0m，坝顶长 629.54m，上游坡为 1:2.0，下游坡为 1:1.1～1.6（浆砌石挡墙上部土石碾压坝外侧），坝体总长 629.54；经现场查看及与企业交流询问，在临河一侧的坝脚设置浆砌石挡墙，挡墙顶标高 1742.80m，高 4.80m，墙顶宽 0.8m，长 629.54m，内坡比为 1:0.35，外坡比为 1:0.2，为防止河水对挡墙的冲刷，在挡墙外侧进行抛石护坡脚。 
尾矿坝外坡采用植草护坡，内坡按照设计要求由内至外铺设400mm 砂砾粘土防渗层。压实后的坝体土料的压实系数 0.96、分层厚度 20cm、含水量 13%、平整度等指标应达到设计要求。浆砌石挡墙按照设计要求进行施工，顶面高度、砌体厚度均达到坝体砌筑的要求。
（2）输送系统

脱水后的尾矿干渣经传送带、挖掘机转移至尾矿临时堆场堆放，再通过汽车输送至1#尾矿库内。
（3）排洪系统

尾矿库西南侧、西北侧岸坡修建浆砌石水泥勾缝截洪沟，宽1.3m，深 1.1m，沟壁厚度0.6m，截洪沟由选厂南侧沿库区西侧岸坡修建至库区南侧尾矿坝外，长138m。截洪沟是将库区西侧山坡汇水从库外排走。其余汇水面积的洪水由库内的排水井—排水管排出库外。

（4）回水系统

尾矿库回水系统包括10万m3的澄清池、容积为100m3的回水池和回水泵站、500m的回水管线及高位水池，尾矿库内澄清水通过排水管排至澄清池，澄清池内澄清水经溢洪道进入回水池，再通过泵站泵至高位水池回用至选厂生产。
2、管线工程区

（1）尾矿输送系统

选厂尾矿排出口的标高1767.8m，选厂尾矿输送至脱水车间出口的标高为1750.4m。选厂与尾矿库平距约445.0m，输送线路长约454.0m，高差15~20m，可实现自流。尾矿输送管采用DN250mm无缝钢管全长480m。

（2）回水系统

澄清池至选矿厂回水系统：在澄清池北侧地势较低处建设了一座回水泵站，将经澄清池处理后的综合污水直接提升，通过回水输水管线将回水送至选厂高位回水池。采用2水泵（1用1备），回水管为DN200的无缝钢管，全长500m。

3.3原辅料及能源消耗

项目原辅料及能源消耗情况见表3-4。
表3-4  原辅料及能源消耗一览表

	序号
	环评情况
	实际情况
	变化情况

	
	名称
	用量
	名称
	用量
	

	1
	铅锌原矿
	15.0×104t/a
	铅锌原矿
	15.0×104t/a
	与环评一致

	2
	铁原矿
	15.0×104t/a
	铁原矿
	0
	与环评相比：取消了铁原矿选矿生产线

	3
	石灰
	300t/a
	石灰
	300t/a
	与环评一致

	4
	丁黄药
	9t/a
	丁黄药
	9t/a
	与环评一致

	5
	2#油
	7.5t/a
	2#油
	7.5t/a
	与环评一致

	6
	硫化钠
	225t/a
	硫化钠
	225t/a
	与环评一致

	7
	新鲜水
	12.72万m3/a
	新鲜水
	12.72万m3/a
	与环评一致

	8
	电
	570万kWh/a
	电
	570万kWh/a
	与环评一致

	9
	钢球
	/
	钢球
	34t
	满足要求


3.4产品方案

环评阶段：铅精矿：平均铅品位达到4%，7846吨/年；

锌精矿：平均锌品位达到4%，10816吨/年。

验收阶段：铅精矿：平均铅品位达到4%，7846吨/年；

锌精矿：平均锌品位达到4%，10816吨/年。

3.5主要设备

项目主要设备详见表3-5。

表3-5  主要设备一览表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	PE600×900颚式破碎机
	1
	台
	/

	2
	GP100圆锥破碎机
	1
	台
	/

	3
	给矿机
	4
	台
	/

	4
	球磨机Φ2.1m×3.6m
	2
	台
	/

	5
	球磨机Φ1.5m×3m
	2
	台
	备用

	6
	高偃式分级机2000
	2
	台
	/

	7
	旋流器
	4
	台
	/

	8
	搅拌槽
	6
	台
	/

	9
	1.2m3的组合型浮选
	10
	台
	备用50%

	10
	2.8m3的组合型浮选机
	14
	台
	

	11
	4m3的组合型浮选机
	54
	台
	

	12
	浓缩机12m
	1
	台
	

	13
	浓缩机9m
	1
	台
	

	14
	陶瓷过滤机BST-18
	1
	台
	

	15
	陶瓷过滤机BST-6
	1
	台
	

	16
	装载机
	2
	台
	

	17
	砂浆泵
	8
	台
	4用4备

	18
	给矿机
	4
	台
	

	19
	4m3的浮选机
	34
	台
	

	20
	过滤机
	2
	台
	

	21
	装载机
	1
	台
	

	22
	推土机
	1
	台
	


3.6水源及水量平衡
本项目运营期废水主要是职工人员产生的生活污水、食堂废水、选矿废水和尾矿脱渣废水等。

根据我公司水量统计（2025年1月份～2025年3月份），项目最近公司用水量最大月份为3月份，用水量为11006m3，折算每天用水量为366.87m3/d，其中生活用水约11.2m3/d、生产用水约289.17m3/d、地坪及设备冲洗用水为25m3/d、绿化用水15m3/d、洒水降尘用水26.5m3/d。根据项目实际建设情况，项目生活用水约11.2m3/d（其中食堂用水为2.24m3/d），项目生活污水产生量为9.52m3/d（其中食堂污水为1.904m3/d）；项目生产用水新水量约为289.17m3/d，尾矿脱水及精矿过滤产生的废水量约为372.8m3/d，原矿带入水量约为11.5m3/d，蒸发损耗约为13.95m3/d，精矿带走水量约为12.65m3/d，尾矿带走水量约为19.82m3/d；地坪及设备冲洗用水为25m3/d，地坪及设备冲洗废水产生量约为21.25m3/d；项目区绿化用水量为15m3/d，全部蒸发损耗；原矿堆场、尾矿库、破碎车间及道路运输洒水降尘措施用水量约为26.5m3/d，全部蒸发损耗。项目水量平衡见图3-1。
项目在运行过程中，产生的食堂废水经食堂隔油池处理后，与其他生活污水一同进入澄清池；选矿厂产生的尾矿水通过脱渣尾水收集池收集，经自然沉淀、降解后，排入澄清池；地坪及设备冲洗水经收集沟收集后排入澄清池；1#精矿仓渗滤液经地坪沟收集后泵至循环水池进行回用、2#精矿渗滤液经地坪沟收集后同尾矿浆一同排至脱水车间进行脱水，脱渣尾水排入澄清池；澄清池北侧设置回水泵站，并配备1个容积为100m3的回水池。项目产生的废水经澄清池（容积为10万m3）沉淀降解处理后，各项污染物在一定程度上得到降解，重金属离子在碱性环境中形成沉淀物，最后澄清池中产生的沉淀物送至尾矿库堆存；处理后废水中的各项污染物浓度大大降低。澄清池内的尾水通过泵站泵至高位回水池，全部回用于选厂生产用水，不外排。

[image: image1.emf]新鲜水

366.87

高位

回水池

破碎、球

磨、分级

原矿带入

79

289.17

692.74

浮选

692.74 692.74

脱水浓缩

压滤

澄清池

尾矿带走

80.94

403.57

洒水降尘用水

26.5

（损耗）

地面冲

洗水

25

3.75

79.5

（损耗）

生活用水

11.2

地面冲洗废

水收集池

21.25

21.25

精矿带走

80.5

372.8

绿化

15

15

（损耗）

26.5

食堂用水

11.2

2.24

其他生活

用水

8.96

食堂污水

1.904

0.336

1.344

其他生活污水

7.616

隔油池

1.904

1.904

7.616

9.52

图3-1  项目水平衡图（单位：m3/d）
3.7生产工艺

3.7.1生产工艺

1、选厂工艺流程

选矿厂建铅锌矿选矿生产线一条，处理规模为15万吨t/a。工艺流程如下：

（1）铅锌浮选

1）碎矿流程：采用两段一闭路碎矿流程，碎矿产品粒度为-12mm；

2）磨矿选别：采用一段闭路磨矿流程，磨矿产品粒度为-0.074mm，含量75%；选别流程采用优先浮选流程，优先浮选铅矿物，选铅尾矿进行锌的浮选，铅选别作业为一粗两扫四精，锌选别作业为一粗两扫三精。最终精矿产品为铅精矿和锌精矿；

3）精矿脱水：精矿产品均采用浓缩过滤两段脱水流程，最终铅、锌精矿含水最大＜20%；
4）尾矿去向：尾矿来自锌扫选Ⅱ产出，尾矿浆浓度25%，经浓缩和过滤机脱水后，尾矿水及上清液经排水管排入三级积液池，后排入澄清池，澄清池内澄清水经溢洪道排至回水池，经回水系统返回选矿厂使用。尾矿含水率约12%，堆存于尾矿临时堆场，用汽车运到直线距离6.5km外的干渣尾矿库堆放。

铅锌矿选矿生产工艺详见工艺流程污染源节点图3-2。


[image: image2.emf]原矿

给矿

粗碎

细碎

磨矿 高位回水池

分级机

各选矿点

澄清池

铅粗选

铅精选Ⅰ 铅扫选Ⅰ

铅扫选Ⅱ 铅精ⅢⅣ

铅精矿

锌粗选Ⅰ

锌精选ⅠⅡⅢ

锌扫选ⅠⅡ

尾矿脱水

锌精矿

S尾矿

浓缩

过滤

浓缩

过滤

W

补充水

W

N

、

G

N

、

G

N

、

G

N

N

N N

N

N

N

N

N

N

N N

W

：废水  

G

：废气  

N

：噪声  

S

：固体废弃物

1#尾矿库

干渣尾矿


   图3-2  铅锌矿选矿生产工艺流程及产污节点示意图
2、尾矿处理工艺流程

选矿厂产生的尾矿浆经浓缩池脱水后，干渣尾矿临时堆放在尾矿临时堆场，再通过汽车运至1#尾矿库，最后再通过汽车运送至腾冲县恒丰矿业有限责任公司干渣尾矿库；废水经排水管排入澄清池，澄清池内澄清水经溢洪道排至回水池，经回水系统返回选矿厂使用。

尾矿库运行工艺流程见图3-3。


[image: image3.emf]选矿车间尾矿浆脱水

堆放在尾矿临时堆场堆放

送腾冲县恒丰矿业有限责

任公司干渣尾矿库

1#

尾矿库

澄清池（原

2#

尾矿库）

高位回水池

回用于项目选矿

废水

干渣尾矿


图3-3  本项目尾矿库工艺流程图

3.8项目变动情况

由于实际施工、建设等原因，项目实际工程与环评设计有一定出入，具体变化内容为：①因规划调整，建筑面积与环评时期相比有所增加；②新增1个回水泵站及1个容积为100m3的回水池、1个值班室、2个厕所、1个雨水沉淀池、1个三级沉淀池、1个精矿渗滤液集液池、2个垃圾收集池、1间危废暂存间；但总体工程和建设规模均未发生较大变化，基本与环评报告书及其批复一致。项目建设过程中，严格按照环评要求认真落实各项环保设施及措施，满足环评预期要求。通过与生态环境部办公厅文件《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中重大变动清单的对比分析可知，本项目无重大变动情况，可正常纳入竣工环境保护验收管理。具体见表3-6。
表3-6  项目主要工程变化情况表
	类别
	序号
	重大变动清单
	本项目情况
	是否属于重大变更

	性质
	1
	建设项目开发、使用功能发生变化的
	本项目实际开发、使用功能与环评设计一致，未发生变化。
	否

	规模
	2
	生产、处置或储存能力增大30%及以上的
	项目环评设计生产规模为年处理铅锌原矿15万吨/a，铅精矿：平均铅品位达到4%，7846吨/年、锌精矿：平均锌品位达到4%，10816吨/年；实际与环评一致，规模未增大。
	否

	
	3
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
	本项目运营期不涉及第一类污染物，且无废水外排。
	否

	
	4
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的
	本项目位于腾冲市滇滩镇芦杆河村，项目所在区域为环境质量达标区。项目实际无废水污染物排放；实际生产规模与环评一致，且按环评要求采取相应的废气防治措施，不存在因生产规模增大、导致污染物排放量增加的情况。
	否

	地点
	5
	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
	本项目建设地点与环评选址一致；根据环评，项目无需设置环境防护距离。
	否

	生产工艺
	6
	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的
	本项目没有新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化的情况。
	否

	
	7
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	本项目物料运输、装卸、贮存方式等均与环评设计一致，无变化；不存在以上情况变化导致大气污染物无组织排放量增加的情况。
	否

	环境保护措施
	8
	废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
	本项目废气、废水污染物防治措施均满足环评要求，且优于环评要求；不存在因废气、废水防治措施变化造成大气污染物排放量增加的情况。
	否

	
	9
	新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的
	项目采用雨污分流系统，选矿厂雨水经雨水管/雨水沟收集后经三级雨水沉淀池处理后排入周边箐沟；生产及生活废水经管道输送至澄清池处理后，通过回水泵站泵至选厂高位回水池后，全部回用于选厂作业，不外排。
	否

	
	10
	新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
	项目实际没有新增排气筒及有组织废气排放口，废气排放方式与环评要求一致。
	否

	
	11
	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的
	项目噪声、土壤及地下水污染防治措施与环评要求一致，无不利环境影响加重的情况
	否

	
	12
	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的
	项目固体废物利用处置方式均满足环评要求。
	否

	
	13
	事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
	项目环境风险防范措施与环评要求一致。
	否


4.环境保护设施

4.1施工期污染物治理设施

项目施工期已严格按照“三同时”要求，认真落实“报告书”中所提出对各项污染物处理及其设施建设的相关要求进行施工。本项目在施工过程中未收到相关环境影响投诉，未发生环境污染事件及扰民现象，对周边单位及居民影响不大。
4.2运营期污染物治理设施

4.2.1废水

本项目废水主要来源于职工人员产生的生活污水、食堂废水、机修废水、选矿废水等。根据现场踏勘，本项目于选厂设置2个容积均为10m3的旱厕、1个容积为1304m3的高位水池、1个容积为2983.5m3的高位回水池、1个容积为200m3的雨水沉淀池、1个容积为103m3的三级沉淀池、1个容积为10m3的精矿渗滤液收集池；于办公生活区的食堂设置1个容积为2m3的食堂废水隔油池；于尾矿库北侧设置1个容积为10万m3的澄清池，澄清池北侧设置有回水泵站，并设置有1个100m3的回水池。
项目采用雨污分流系统，选矿厂雨水经雨水管/雨水沟收集后经三级雨水沉淀池处理后排入周边箐沟；生产及生活废水经管道输送至澄清池处理后，通过回水泵站泵至选厂高位回水池后，全部回用于选厂作业，不外排。
经监测结果表明，项目澄清池尾水能达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水的标准要求。

项目水污染物实际处置及排放情况见表4-1。

表4-1  项目污水来源及环保设施一览表

	序号
	污水

类型
	来源
	主要污染因子
	处理措施及排放去向

	
	
	
	
	环评要求
	实际建设

	1
	生活污水
	职工人员
	pH、BOD5、CODcr、悬浮物、总磷、氨氮、动植物油
	生活污水中粪便进入旱厕，食堂和洗漱废水经沉淀池排入澄清池后用于生产。
	生活污水中粪便进入旱厕，委托腾冲市鸿运疏通污水处理店定期清掏清运；食堂废水经食堂隔油池处理后与其他生活污水一同排入澄清池，澄清池处理后通过泵站泵至高位回水池，全部回用不外排。

	2
	生产

废水
	选厂
	pH、SS、BOD5、CODcr、总磷、氨氮、铅、锌、六价铬等
	精矿废水经沉淀池沉淀后与地坪、设备冲洗水、脱渣废水和渗滤液一同排入澄清池进行处理，澄清池经泵打入高位回水池，全部回用，不外排。
	选矿厂产生的尾矿水通过渗滤水收集池收集，经自然沉淀、降解后，排入澄清池；地坪及设备冲洗水经收集沟收集后排入澄清池；1#精矿仓渗滤液经地坪沟收集后泵至循环水池进行回用、2#精矿渗滤液经地坪沟收集后同尾矿浆一同排至脱水车间进行脱水，脱渣尾水排入澄清池；澄清池北侧设置回水泵站，并配备1个容积为100m3的回水池。项目产生的废水经澄清池沉淀降解处理后，各项污染物在一定程度上得到降解，重金属离子在碱性环境中形成沉淀物，最后澄清池中产生的沉淀物送至尾矿库堆存；处理后废水中的各项污染物浓度大大降低。澄清池内的尾水通过泵站泵至高位回水池，全部回用于选厂生产用水及洒水降尘用水、不外排。


4.2.2废气

项目废气主要来源于厂区堆场及道路扬尘，尾矿库扬尘、卸料、破碎阶段产生的无组织粉尘等。

（1）扬尘
堆场扬尘产生于原料仓和粉料仓，在原料堆场设雾炮机，每天进行洒水抑尘，精矿料仓设置三面围挡并加盖顶棚；场内道路扬尘通过加强管理，进行道路清扫及洒水降尘后，可以有效减少粉尘的产生。选厂破碎工段采取喷淋设施洒水降尘措施和采用半封闭作业，可以有效减少粉尘。

经监测结果表明，项目颗粒物排放浓度可满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6中的大气污染物无组织排放浓度限值，可做到达标排放。
（2）1#尾矿库扬尘

项目于1#尾矿库周边设置喷淋洒水降尘设施及雾炮机，定期采取洒水降尘，有效抑制粉尘排放量。

根据本次验收废气监测结果表明，项目运行期产生的无组织排放颗粒物经洒水降尘、空气稀释及扩散后排放浓度可满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6中的大气污染物无组织排放浓度限值，可做到达标排放，对周围空气环境影响较小。

（3）食堂油烟

办公生活区设置有一个职工食堂，供员工就餐。食堂在进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟，油烟产生量很少，且项目使用的能源为电能，属于清洁能源，可大量减少大气污染物的排放。根据现场调查，食堂设置有1台抽油烟机，食堂油烟废气经抽油烟机收集后通过烟道引至室外排放，经大气扩散、稀释后，对周边环境影响较小。
（4）汽车尾气

车辆在道路行驶及停放过程中将产生一定浓度的汽车尾气，其中的污染物主要有NOx、CO及CHx等，其呈无组织排放。由于项目道路和运输机动车流量不大，污染物排放量小，且项目区内均种植有绿化带，车辆尾气通过自然扩散、空气稀释处理，对周边环境的影响不大。

（5）旱厕、垃圾收集设施恶臭

项目旱厕及垃圾收集设施在运行过程中会产生一定的恶臭气体，呈无组织排放，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度等。项目防渗旱厕设置为地埋式，四周均有构筑物阻隔；垃圾收集设施密闭，及时进行清运处置，产生的恶臭经空气扩散后对环境影响较小。
项目大气污染物产生及排放情况见表4-2。

表4-2  项目大气污染产生及排放情况

	序号
	废气名称
	污染源
	主要污

染物
	排放

规律
	处理设施及排放去向

	
	
	
	
	
	环评要求
	实际建设

	1
	原料仓、粉料仓、场内道路、破碎、筛粉粉尘
	生产

车间
	粉尘
	无组织
	在堆场采取洒水降尘措施；场内道路扬尘采取洒水降尘措施；破碎车间扬尘工序尽量加湿矿石，在破碎进出料口喷雾除尘，在各落料点处设简单的防尘密闭罩
	在堆场设1台移动式雾炮机，对堆场进行洒水抑尘；场内道路扬尘通过加强管理，道路清扫及洒水降尘；破碎工段采取喷淋设施洒水降尘措施和采用半封闭作业

	2
	尾矿库

扬尘
	尾矿库
	粉尘
	无组织
	在1#尾矿库进行洒水降尘设施，抑制扬尘产生。
	项目于1#尾矿库周边设置洒水降尘管道和喷头，并设置2台移动式雾炮机，定期采取洒水降尘，有效抑制粉尘排放量。

	3
	食堂油烟
	食堂
	油烟
	无组织
	食堂油烟用油烟净化设施处理后，实现达标排放
	食堂油烟废气经抽油烟机收集后通过烟道引至室外排放

	4
	汽车尾气
	进出

车辆
	CO、HC、NOx
	无组织排放
	/
	绿化吸收，空气扩散

	5
	恶臭
	旱厕、垃圾收集设施
	氨、硫化氢、臭气
	无组织排放
	/
	旱厕设置为地埋式，旱厕和垃圾收集池及时清运，绿化吸收，空气扩散


4.2.3噪声

项目运营期间产生的噪声主要来源于各类机械设备工作时产生的噪声，噪声源均分布在各车间内。
项目选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离项目环境敏感点；采取适当的隔声降噪措施，特别是对距厂界较近的泵类采取一定的降噪措施，如生产设备置于室内，保证其密闭性；于项目区出入口处设置禁止鸣笛、禁止大声喧哗标志牌，并且加强进出车辆管理，避免随意鸣笛；项目建立健全的管理制度。
根据监测结果可知，项目选矿厂及办公生活区东、南、西、北厂界、尾矿库库区东、南、西、北厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对周边环境影响较小。
项目主要噪声源及治理措施见表4-3。
表4-3  噪声源及其控制措施表  

	序号
	噪声源
	源强（dB（A））
	运行方式
	降噪设施或措施

	1
	PE600×900颚式破碎机
	80
	间断
	设置于生产车间内，选低噪声设备、室内隔声、减震

	2
	GP100圆锥破碎机
	75
	间断
	

	3
	给矿机
	80
	间断
	

	4
	球磨机Φ2.1m×3.6m
	85
	间断
	

	5
	球磨机Φ1.5m×3m
	85
	间断
	

	6
	高偃式分级机2000
	75
	间断
	

	7
	旋流器
	70
	间断
	

	8
	搅拌槽
	75
	间断
	

	9
	1.2m3的组合型浮选
	75
	间断
	

	10
	2.8m3的组合型浮选机
	75
	间断
	

	11
	4m3的组合型浮选机
	75
	间断
	

	12
	浓缩机12m
	70
	间断
	

	13
	浓缩机9m
	70
	间断
	

	14
	陶瓷过滤机BST-18
	70
	间断
	

	15
	陶瓷过滤机BST-6
	70
	间断
	

	16
	装载机
	85
	间断
	

	17
	砂浆泵
	80
	间断
	

	18
	给矿机
	75
	间断
	

	19
	4m3的浮选机
	75
	间断
	

	20
	过滤机
	70
	间断
	

	21
	装载机
	85
	间断
	

	22
	推土机
	85
	间断
	


4.2.4固体废物

项目运营期产生的固体废弃物主要包括尾矿干渣、生活垃圾、旱厕污泥、隔油池油污、澄清池沉渣、机械维修产生的废机油及废弃油桶等。
项目运行期尾矿渣在干渣尾矿库堆存，不外排；澄清池产生的澄清池沉渣清掏后堆存至干渣尾矿库；项目运营过程中职工人员产生的生活垃圾收集于生活垃圾收集池，委托腾冲市滇滩镇早坡村村民委员会定期清运处置；隔油池油污和泔水分类收集后，定期交由段连春进行清运处置；旱厕污泥委托腾冲市鸿运疏通污水处理店定期进行清掏清运；废机油及废机油桶等危险废物经统一收集暂存至危废暂存间，定期交由保山市鑫鑫祥再生资源有限公司进行清运、处置。
项目固体废弃物产生及处置情况见表4-4。
表4-4  固体废物产生及处置情况

	序号
	名称
	排放量（吨/年）
	处理处置方式

	
	
	环评
	实际
	环评要求
	实际建设

	1
	尾矿
	8.931万
	8.931万
	尾矿在干渣尾矿库内集中堆放
	尾矿在干渣尾矿库内集中

堆放

	2
	澄清池

沉渣
	/
	2.65
	/
	澄清池沉渣在干渣尾矿库内集中堆放

	3
	生活垃圾
	18.6
	13.44
	统一收集至垃圾池，部分外卖，其余焚烧和深埋
	统一收集至垃圾池，腾冲市滇滩镇早坡村村民委员会定期清运处置

	4
	旱厕污泥
	0
	0.35
	/
	暂存至旱厕储粪池内，委托腾冲市鸿运疏通污水处理店定期进行清掏清运

	5
	隔油池

油污
	0
	0.072
	/
	隔油池油污暂存至隔油池内，泔水暂存至泔水桶内，均委托段连春进行清运处置

	6
	泔水
	0
	4.8
	/
	

	7
	废机油
	0
	0
	定期由厂家回收利用
	由保山市鑫鑫祥再生资源有限公司定期进行清运、处置

	8
	废弃油桶
	0
	0
	
	


4.3其他环境保护措施

4.3.1环境风险防范措施

（1）选矿试剂泄漏事故风险防范措施

①加强安全检查值班制度的落实，对化验室进行规范化管理，用合格的设施设备存放危险化学品。

②详细记录各类药剂使用情况，尤其是生产区出现的异常情况，事故排查、应对措施应详细进行记录。

③配备合格的消防设施及应急物资，定期检查应急物资，确保应急救援设施有效性。应急救援物资摆放于方便的明显位置，或以指示标明其位置。

④取用药剂时佩戴防护用具，禁止皮肤与药剂直接接触。

⑤按要求规范化生产操作，防止因操作不当导致药剂中毒。

（2）废水非正常外排事故风险防范措施

①室外污水管道应采用HDPE中空缠绕管。

②隔油池、澄清池、沉淀池等做好防渗工作。

③选厂设置2个容积均为10m3的旱厕、1个容积为1304m3的高位水池、1个容积为2983.5m3的高位回水池、1个容积为200m3的雨水沉淀池、1个容积为103m3的三级沉淀池、1个容积为10m3的精矿渗滤液收集池；于办公生活区的食堂设置1个容积为2m3的食堂废水隔油池；于尾矿库北侧设置1个容积为10万m3的澄清池，澄清池北侧设置有回水泵站，并设置有1个100m3的回水池。
④加强运行管理，定期对污水收集处置设施及废水收集管道进行检查，确保设施运行正常，杜绝污水外排现象。

⑤选矿厂雨水经雨水管/雨水沟收集后经三级雨水沉淀池处理后排入周边箐沟；生产及生活废水经管道输送至澄清池处理后，通过回水泵站泵至选厂高位回水池后，全部回用于选厂作业，不外排。

为避免此类非正常情况的发生，对于各设备应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。

（3）火灾爆炸事故风险防范措施

①加强火源管理，杜绝火种，严禁闲杂人员入内；生产区设置醒目的防火、禁止吸烟及明火警示标志，危险化学品存放及使用区域禁止一切火源（包括高热源）。

②对易燃品的储运进行监控并控制装卸作业，使其规范化和程序化。

③生产区设置监控系统、点型气体探测器；加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作，便于在有火源出现的第一时间发出信号，采取相应措施，避免火情进一步扩大。

④划定禁火区，在明显地点设置警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全生产要求。

⑤加强职工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故的程序，事故处理器具的使用方法，一旦出现事故可以立即处置，控制事故的危害范围和程序。

⑥加强生产设备及尾气收集管道的管理和维护检修工作，消除设备缺陷和隐患，对设备隐患一定要及时处理，提出相应的整改措施，并监督落实，杜绝设备的带病运转现象，为安全生产提供坚实的物质保障加强对人员作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及事故应急措施方面的培训。

⑦项目区内配置手提式干粉灭火器、消防栓、消防水管、消防砂等消防器材若干。

⑧规范和完善安全教育培训记录、安全检查记录、隐患整改记录等安全管理台账。

（4）危险废物泄漏事故风险防范措施

①生产过程产生的危险废物（废机油及废机油桶等危险废物）暂存于危险废物暂存间。

②经常性检查危废暂存间有无泄漏、雨水浸泡等问题；对危险废物存放容器定期进行检查并对破损容器及时更换，排除安全隐患。

③废机油及废机油桶等危险废物及时委托保山市鑫鑫祥再生资源有限公司进行清运处置，不在场内大量堆存。

④严格出入库管理，建立危险废物台账；同时危险废物的运输处理应填写《危险废物转移联单》，由负责人保存并归档。

⑤操作人员穿戴好劳动防护用品。

（5）尾矿库溃坝的风险防范措施

①设置尾矿库安全防护距离，成立尾矿库管理规划小组，制定一些合理的尾矿设施维护和管理的规章制度，按时例行巡查、观察和检查等工作，及时发现和排除种种不安全因素，确保尾矿库的正常运行。

②及时修复加固出现倾斜、沉陷断裂和排洪的设施，定时检查、疏散堵塞的排洪应急措施，必要的时候可以新建排洪设施。

③在汛期要加强尾矿库的安全检查频次，一旦发生险情要立即启动应急预案并上报管理部门和人民政府。

④建立完善的坝体位移、浸润线、安全超高等关键安全指标的监测设施，实现实时监测监控、预报预警。

（6）地下水污染防控措施

①清污分流

要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即生产废水、生活污水、雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

②厂区污染防渗措施及要求

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目厂区污染防渗分区图见图5.4-7。

危废暂存间等区域划分为重点防渗区；破碎车间、磨选车间、脱水车间、高位回水池、高位水池、隔油池等区域划分为一般防渗区；

a.对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

b.对于一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

c.对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

③尾矿库防渗措施及要求

尾矿库库底防渗按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中I类场技术要求进行防渗。由于尾矿库天然基础层渗透系数大于1.0x10-5cm/s，因此，尾矿库库底防渗层考虑采用具有同等隔水效力的高密度聚乙烯膜进行防渗。

尾矿库库底防渗结构为基础整平后，自下而上铺设聚酯长丝土工布（600g/m2）、HDPE防渗膜（厚度1.0mm）、聚酯长丝土工布（600g/m2）。
4.3.2生态

项目区对生态环境的影响主要体现在占地的影响、施工对周围植被的剥离破坏，项目区永久占地及占地区植被破坏不可逆转，后续需加强绿化。

（1）项目已严格按照设计，将施工控制在用地范围内。

（2）已对临时施工场地进行平整、绿化覆土处置。

（3）已在项目建设绿化，绿化面积为5000m2，绿化树种已选择当地常见树种。

（4）已对临时占地及时进行覆土，绿化处置。

（5）加强环保宣传教育和人员管理，采取有效措施加强野生动植物保护，

4.3.3其他

我公司已按照国家环境保护部《生产安全事故应急预案管理办法》（2009年5月1日起施行）文件的相关规定，编制完成了《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目突发环境事件应急预案》，包括《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》《环境应急资源调查报告》，其具有相应的突发环境事件应急能力，环境事件风险等级为一般环境风险，应急物资也能满足应急要求。通过分析公司易导致环境污染事故的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备，项目实际运行过程中均按照应急预案中要求执行。
4.4环保设施投资及“三同时”落实情况

4.4.1项目投资及环保设施投资

项目投资概算为概算总投资3060万，其中环保投资为742.2万元，占总投资的24.25%；项目实际总投资3219万元，实际环保投资849.4万元，占总投资的26.39%。
经现场调查核实环保投资明细如下表所示。

表4-5  项目环保投资一览表

	项目
	环评预计
	实际投资
	投资

变化

（万元）

	
	治理措施
	投资

（万元）
	治理措施
	投资

（万元）
	

	运营

期
	大气防治措施
	破碎洒水降尘。 
	2
	破碎工序设置喷水

洒水管道
	3.5
	+1.5

	
	
	原矿堆场、尾矿临时堆场和道路硬化、洒水降尘
	50
	在原料堆场设1台雾炮机，精矿料仓设置三面围挡并加盖顶棚，尾矿临时堆场设置管道机喷头洒水设施和2台雾炮机，道路硬化及洒水降尘
	63.8
	+13.8

	
	
	洗浴采用太阳能和电能；厨房燃料采用液化气和电能，配套有油烟净化设施。
	3
	洗浴采用太阳能和电能；厨房燃料采用液化气和电能，配套抽油烟机。
	3.5
	+0.5

	
	废水防治措施
	设置旱厕，设48m3沉淀池，生活污水排到澄清水池（原排到现有尾矿库）
	5
	建设2个旱厕，均为10m2
	5
	/

	
	
	隔油池
	/
	建设1个容积为2m3的隔油池
	1
	+1

	
	
	厂内设集水沟和

10万m3澄清水池
	/
	厂内设集水沟和

10万m3澄清水池
	/
	/

	
	
	140m3精矿废水池2个、18m3尾矿浆池

2个。
	10
	1个容积为10m3的精矿渗滤液收集池
	2
	-8

	
	
	3840m3高位回水池

1个
	100
	1个容积为2983.5m3的高位回水池
	67
	-33

	
	
	/
	/
	1座回水泵站，并配套建设1个容积为100m3的回水池。
	35
	+35

	
	
	/
	/
	1个容积为1304m3的高位水池
	36
	+36

	
	
	/
	/
	1个容积为50m3的雨水沉淀池
	10
	+10

	
	
	/
	/
	1个容积为103m3的三级沉淀池
	14
	+14

	
	噪声防治措施
	选用低噪声设备，给矿机、破碎机、磨机、浮选机设在室内，距离衰减，
	5
	选用低噪声设备，给矿机、破碎机、磨机、浮选机设在室内，距离衰减，
	6.5
	+1.5

	
	
	破碎机、浮选机和水泵设减震垫
	2
	破碎机、浮选机和水泵设减震垫
	3.5
	+1.5

	
	固废防治措施
	尾矿再选车间
	520
	不再进行尾矿再选，仅保留铅锌尾矿脱水
	537.1
	+17.1

	
	
	尾矿脱水后送尾矿临时堆场堆放，然后排到干渣尾矿库。干渣尾矿库设有挡渣坝、拦渣附坝、拦污坝、库内排洪设施、截洪沟、集液池，防排渗等设施，渗滤水收集到18000 m3集液池，回喷干渣尾矿库降尘。设干渣尾矿库位移监测点和地下水监测井。
	/
	尾矿脱水后送至1#尾矿库临时堆存，然后排放至干渣尾矿库。干渣尾矿库拦渣坝、集液池、水泵房、高位水池、喷淋系统等设施，于项目区北侧设置两座高位水池，总容积为3510.13m3，收集的废水再通过管道输送至喷淋系统。干渣尾矿库已设置干渣尾矿库位移监测点以及4口地下水监测井。
	/
	/

	
	
	设生活垃圾收集池，4m2
	0.2
	共建设2个，1个位于选厂区的西侧，容积为26m3，1个位于选厂区的东侧，容积为9m3
	2.5
	+2.3

	
	
	12万m3铁选尾矿和5万m3再选过的铅锌尾矿清运
	/
	铅锌干渣尾矿清运
	/
	/

	
	风险

防范
	应急设备、器材、演练等
	5
	应急设备、器材、演练等
	6.5
	+1.5

	
	生态

保护
	  绿化5000m2
	20
	  绿化5000m2
	20
	/

	
	环境

管理
	环境管理机构人员落实，职责明确；干渣尾矿库初期坝前集液池出水口进行规范化设置，并设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌；验收施工期环境监理记录，核实施工期环保措施是否切实落实。
	/
	环境管理机构人员落实，职责明确；干渣尾矿库初期坝前集液池出水口进行规范化设置，并设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌；验收施工期环境监理记录，核实施工期环保措施是否切实落实。
	/
	/

	
	其他
	环境监理、环评、

环保验收
	20
	环境监理、环评、

环保验收
	32.5
	+7.5

	合计
	—
	742.2
	—
	849.4
	+107.2


4.4.2“三同时”落实情况

项目建设过程中，严格执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，手续完备，各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主要环保设施是喷淋洒水降尘设施、旱厕、澄清池、危废暂存间、生活垃圾池等，经过调试，配套环保设施运转正常。

5.环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定
5.1环境影响报告书主要结论及建议

腾冲县恒丰矿业有限责任公司已于2014年12月委托云南省建筑材料科学研究设计院编制完成《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》，其主要结论与措施要求、建议如下：

5.1.1主要结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的环保设施的正常运行，污染物合理处置的条件下，对周围环境的影响较小。
综上所述，只要在建设过程中认真落实各项环保措施，本工程的建设从环境保护方面论证是可行的。
5.1.2环评措施及建议
项目环评报告书中对废水、废气、固体废物及噪声污染等提出了相应的处理措施及建议。根据我单位的有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评提出的要求，建设项目均满足。建设项目环评措施与建议的落实情况详见表5-1。

表5-1  项目环评措施执行情况对照表

	项目
	项目环评措施要求
	实际执行情况
	对比

要求

	施工期
	废

气
	（1）对施工场地适当洒水，以减少粉尘对环境的污染；

（2）施工现场内运输道路及时清扫，减少了汽车行驶扬尘；
（3）加强环境管理，合理安排施工进度并尽量缩短工期。
	项目施工期间已对施工场地定期洒水；施工场地设置围挡；施工现场内运输道路已及时清扫，减少了汽车行驶扬尘；已加强环境管理，尽可能地缩短了施工时间，且按照文明施工的要求进行了施工。
项目施工期废气经采取上述措施后，对周边环境影响较小，也未发生环境污染事件。
	满足

	
	废

水
	（1）施工废水：修建沉砂池，将施工废水进行收集，经沉淀后用于搅拌、砂浆用水和洒水降尘。

（2）生活污水：修建沉淀池，生活污水沉淀后用于洒水降尘
	施工人员的生活污水经设置的旱厕进行处理后，定期作为厂区绿化施肥用，其他生活污水经沉淀处理后，作为厂区抑尘洒水用，不向外界排放，对周围地表水环境影响很小；施工期废水采用沉淀池收集沉淀后全部回用于厂区洒水降尘。不外排。
经采取以上措施后，项目施工期废水对地表水环境影响较小，也未发生地表水环境污染事件。
	满足

	
	噪

声
	合理安排作业时间、加强对施工机械的维护保养、选用低噪声设备。
	（1）已合理安排施工作业时间，减少施工噪声对周围环境的影响。
（2）在施工过程中施工单位已设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
（3）施工运输线路已避开声环境敏感目标，车辆经过敏感区时减速，禁止鸣笛，减小运输对沿线敏感目标的影响。
（4）建设管理部门已加强对施工场地的噪声管理，施工企业文明施工，避免因施工噪声产生企业与民众的纠纷。

经采取以上措施后，项目施工噪声对项目周边未造成不利影响。
	满足

	
	固

体

废

弃

物
	废土石回填场地和道路。生活垃圾统一收集分拣后部分外卖，其余按照当地环卫部门要求清运处置。
	①项目施工期产生土石方已全部进行回填。
②建筑垃圾应进行分类集中堆存，能回收利用的部分，由回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分已及时委托环卫部门，未与生活垃圾混合处置，未随意丢弃；

③已加强施工期管理，规范运输，未随路洒落和随意抛弃。

项目施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率达100%。
	满足

	运营期
	废

水
	①设10万m3澄清水池1个，用于收集精矿废水、尾矿废水和地坪冲洗水、跑、冒、滴、漏水等，澄清水池采取防渗措施。

②尾矿临时堆场地面硬化。

③定期检查管道，发现问题及时停产处理，杜绝精矿废水和尾矿浆非正常排放。

④生活污水：设旱厕和沉淀池，生活污水处理后排到澄清水池用于生产不外排。
	产生的食堂废水经食堂隔油池处理后，与其他生活污水一同进入澄清池；选矿厂产生的尾矿水排入澄清池；地坪及设备冲洗水经收集沟收集后排入澄清池；1#精矿仓渗滤液经地坪沟收集后泵至循环水池进行回用、2#精矿渗滤液经地坪沟收集后同尾矿浆一同排至脱水车间进行脱水，脱渣尾水排入澄清池；澄清池北侧设置回水泵站，并配备1个容积为100m3的回水池。项目产生的废水经澄清池（容积为10万m3）沉淀降解处理后，各项污染物在一定程度上得到降解，重金属离子在碱性环境中形成沉淀物，最后澄清池中产生的沉淀物送至尾矿库堆存；处理后废水中的各项污染物浓度大大降低。澄清池内的尾水通过泵站泵至高位回水池，全部回用于选厂生产用水及洒水降尘用水、不外排。

经监测结果分析，项目澄清池内的水水质可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水的标准要求。
	满足

	
	废

气
	①原矿堆场、尾矿临时堆场和道路适时洒水降尘，采用碎石路面，并且定期路面清扫、清理。

②在各落料点处设简单的防尘密闭罩。

③食堂油烟用油烟净化设备处理后，实现达标排放。
	（1）在堆场设1台移动式雾炮机，对堆场进行洒水抑尘；场内道路扬尘通过加强管理，道路清扫及洒水降尘；破碎工段采取喷淋设施洒水降尘措施和采用半封闭作业。

（2）项目于1#尾矿库周边设置洒水降尘管道和喷头，并设置2台移动式雾炮机，定期采取洒水降尘，有效抑制粉尘排放量。
（3）食堂油烟用油烟净化设施处理后，实现达标排放，对项目周边环境保护目标影响较小。

（4）产生的汽车尾气通过绿化吸收，空气扩散后，对周围环境影响较小。

（5）旱厕设置为地埋式，旱厕和垃圾收集池及时清运，绿化吸收，空气扩散。
经监测结果分析，项目无组织粉尘排放浓度可满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6中的大气污染物无组织排放浓度限值。
	满足

	
	噪

声
	（1）将主要噪声设备（破碎机、磨矿机等）置于室内，选取低噪音设备。

（2）给矿机、破碎机和浮选机设减震垫。
	（1）在设备满足工艺需求的基础上，已选择低噪声的设备。
（2）已在厂区种植花草，厂界种植绿化带采用乔灌结合，靠近选厂东侧的厂界已种植高大常绿乔木。

（3）合理布局生产设备，避免产生厂界超标情况。

（4）运营过程中注意设备的维护和养护。
经监测结果分析，项目厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对项目周边未造成不利影响。
	满足

	
	固

体

废

物
	①尾矿脱水后堆放到干渣尾矿库。干渣尾矿库设有挡渣坝、拦渣附坝、拦污坝、库内排洪设施、截洪沟、集液池，防排渗等设施，渗滤水收集到集液池，回喷尾矿库降尘。设干渣尾矿库位移监测点和地下水监测井。

②生活垃圾设置垃圾池统一收集后，按照当地环卫部门要求清运处置。

③干渣尾矿库闭库后也要做好闭库工作。
	项目运行期尾矿渣在干渣尾矿库堆存，不外排；澄清池产生的澄清池沉渣清掏后堆存至干渣尾矿库；项目运营过程中职工人员产生的生活垃圾收集于生活垃圾收集池，委托腾冲市滇滩镇早坡村村民委员会定期清运处置；隔油池油污和泔水分类收集后，定期交由段连春进行清运处置；旱厕污泥委托腾冲市鸿运疏通污水处理店定期进行清掏清运；废机油及废机油桶等危险废物经统一收集暂存至危废暂存间，定期交由保山市鑫鑫祥再生资源有限公司进行清运、处置。
项目运营期产生的固体废弃物均得到妥善处置，处置率达100%。
	满足

	
	生态环境
	在原料堆场周边营造防护林带，减少原料堆场的扬尘产生。

绿化设计应该协调，绿化采用乔、灌、草结合方式，多种植树木和常青植物，绿化应首选项目区内分布的树形美观的物种，形成点、线、面结合的绿色景观。
	在原矿堆场布置喷淋设施，对原矿堆场定期洒水抑尘，在干燥有风的时候，适当增加洒水的次数。
绿化设计协调，绿化采用乔、灌、草结合方式，种植树木和常青植物，绿化应首选项目区内分布的树形美观的物种，形成点、线、面结合的绿色景观。
	满足

	
	其他保护措施
	本项目的环保措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产，达到“三同时”的管理要求。

将工程的有关环境保护纳入工程的监理内容，环境监理的内容包括施工期减少水土流失和植被破坏措施。对尾矿库坝等隐蔽工程在施工中应做详细记录，进行工程验收，对不合格的施工项目责令施工单位返工。

建设项目投产前，申请环境保护竣工验收，环保设施验收合格后方能正式投入生产。

项目征地按国家规定一次性补偿完毕，减少项目建设造成的社会影响。
	在三级尾矿库施工的工程中，已在坝基北侧重新开辟一条临时通行道路，保证通过三级尾矿库坝的交通通畅。

本项目的环保措施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产，达到“三同时”的管理要求。

已将工程中有关环境保护的内容纳入工程监理内容，环境监理的内容包括施工期减少水土流失和植被破坏措施。对尾矿库坝等隐蔽工程在施工中应做详细记录，进行工程验收，对不合格的施工项目责令施工单位返工。

建设项目投产前，申请环境保护竣工验收，环保设施验收合格后方能正式投入生产。

项目征地已按国家规定一次性补偿完毕，减少项目建设造成的社会影响。
	

	
	风险防范措施
	硫化钠易燃、易氧化、有毒害，贮运中易发生火灾、爆炸和中毒事故，因此对物品的安全贮存至关重要。安全贮存主要应做好两方面，一是严格按照各种物料的特殊性质及其对贮存的特殊要求进行贮存，二是减少危险物料的贮存量。

1、结晶硫化钠为强碱性腐蚀物品，与氧化剂、酸性物品接触发生剧烈反应，对大多数金属有轻微腐蚀性。可采用小开口钢桶（螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属罐），内衬塑料编织袋、多层牛皮纸外木板箱，以防止本品逸散空气中形成爆炸性气体，装卸时要轻拿轻放，防止包装破损。另外要加强槽车的维护、保养车辆，检查常用电表检查电器、开关、导线是否有漏电现象，及时排除“漏电、漏气”等故障，更换不良件，确保车辆电路和油路的安全，远离“火源”或“自燃环境”，车辆自燃烧车的可能就消除。重视驾驶员的心理、身体素质，进行危险品运输的安全教育，严格限制时速，弯道减速行驶。

硫化钠储存于阴凉、通风、干燥处，防潮、防氧化、防止容器破损、避免光照、不可与酸及腐蚀性物品共贮混运，也不可与有机物共储混运。包装必须密封，切勿受潮，不宜久存，以免变质。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

2、严禁将硫化钠与酸、腐蚀性物品共贮混运，严禁非生产性明火和产生静电火花。
	项目区内已建设专门的化学品试剂仓库，用于专门储存硫化钠等危险化学品，并对作业人员进行危险品分装和搬运作业的安全教育培训。
我公司已按照国家环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发〔2015〕4号)文件的相关规定，编制了详细的《突发环境事件应急预案》，并报予保山市生态环境局腾冲分局备案，备案号为530522-2023-002-L。
	满足

	
	环境管理
	根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和公司生产的实际需要，由本项目的业主腾冲县恒丰矿业有限责任公司组织设立环境保护专门机构，配备的专业人员负责环境管理、环保宣传、治理监督等日常工作。环保人员名单应报腾冲县环保局备案。
	根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和公司生产的实际需要，我公司组织设立环境保护专门机构，配备的专业人员负责环境管理、环保宣传、治理监督等日常工作。
	满足


项目建设过程中，我公司按环评提出的环境污染防治措施进行工作，满足环评提出的防治措施要求。
5.2审批部门审批决定及落实情况

5.2.1审批部门审批决定

项目于2014年12月30日取得原保山市环境保护局建设项目环境影响评价行政许可决定书（保环准〔2014〕61号），同意该项目的建设实施。具体内容如下：
1、业主在项目建设及运营中，应把《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》作为环境管理的依据，认真落实环境影响报告书及其技术评估意见、水土保持方案中提出的各项环保对策措施。
2、严格按照设计要求建设尾矿库，确保新建干渣尾矿库安全有效运行。尾矿临时堆场设立渗滤水收集池，渗滤水收集到集液池回喷尾矿库进行降尘；设置干渣尾矿库位移监测点和地下水监测井，定期开展监测。

3、选矿尾矿采用浓密机和过滤机脱水，选矿废水均排入10万m3澄清水池循环利用不外排。选厂设立废水事故池，杜绝非正常排放。

4、厂区道路进行硬化，定期洒扫，避免超载。减少抛洒。各堆场及产生扬尘的各工段定期洒水严防粉尘飞散。

5、健全《突发环境事件应急预案》，并报环保行政管理部门备案，按要求定期进行演练，确保风险事故发生时造成的损失降低到最低程度。

6、公司应进一步强化对内设环境管理的专（兼）职机构的领导，确保本“后评价报告书”提出的环境管理和综合防治措施的有效实施。
7、以上要求由腾冲县环保局负责监督实施。整改完成后由县环保局组织验收，《突发环境事件应急预案》应作为验收的必要条件，验收意见报市环保局作为项目审批附件存查，项目纳入县级《排污许可证》管理。
8、请腾冲县环保局负责组织该项目的环保现场执法监察和监督管理，请保山市环境监察支队加强监督检查工作。

5.2.2环评批复落实情况

根据我单位的有关工程资料、实地走访、现场勘查和核实，对照环评批复中的要求及对策，建设项目均满足。项目环评批复落实情况详见表5-2。

表5-2  环评批复要求落实情况

	序号
	环评“保环准〔2014〕61号”批复要求
	实际执行情况
	对比情况

	1
	业主在项目建设及运营中，应把《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》作为环境管理的依据，认真落实环境影响报告书及其技术评估意见、水土保持方案中提出的各项环保对策措施。
	我公司已在项目建设及运营中，把《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》作为环境管理的依据，认真落实环境影响后评价报告书及其技术评估意见、水土保持方案中提出的各项环保对策措施。
	满足要求

	2
	严格按照设计要求建设尾矿库，确保新建干渣尾矿库安全有效运行。尾矿临时堆场设立渗滤水收集池，渗滤水收集到集液池回喷尾矿库进行降尘；设置干渣尾矿库位移监测点和地下水监测井，定期开展监测。
	我公司已严格按照设计要求建设尾矿库，确保新建干渣尾矿库安全有效运行。于项目区西侧地势较高位置设置1座高位回水池，总容积为2983.5m3，收集的废水再通过管道输送至喷淋系统。干渣尾矿库已设置干渣尾矿库位移监测点以及4口地下水监测井。
	满足要求

	3
	选矿尾矿采用浓密机和过滤机脱水，选矿废水均排入10万m3澄清水池循环利用不外排。
	我公司已按照要求建设1个容积为10万m3澄清水池，并在澄清池北侧设置一座回水泵站，并配套建设1个容积为100m3的回水池，澄清池废水经回水泵站泵至高位回水池后，全部回用于生产，不外排。
	满足要求

	4
	厂区道路进行硬化，定期洒扫，避免超载。减少抛洒。各堆场及产生扬尘的各工段定期洒水严防粉尘飞散。
	  我公司已按照要求对厂区道路进行硬化，并定期洒扫，避免超载。在堆场设1台移动式雾炮机，对堆场进行洒水抑尘；场内道路扬尘通过加强管理，道路清扫及洒水降尘；破碎工段采取喷淋设施洒水降尘措施和采用半封闭作业。项目于1#尾矿库周边设置洒水降尘管道和喷头，并设置2台移动式雾炮机，定期采取洒水降尘，有效抑制粉尘排放量。
	满足要求

	5
	健全《突发环境事件应急预案》，并报环保行政管理部门备案，按要求定期进行演练，确保风险事故发生时造成的损失降低到最低程度。
	  我公司已按照国家环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发〔2015〕4号)文件的相关规定，编制了详细的《突发环境事件应急预案》，并报予保山市生态环境局腾冲分局备案，备案号为530522-2023-002-L。
	满足要求

	6
	公司应进一步强化对内设环境管理的专（兼）职机构的领导，确保本“后评价报告书”提出的环境管理和综合防治措施的有效实施。
	我公司已组织设立环境保护专门机构，配备的专业人员负责环境管理、环保宣传、治理监督等日常工作。
	满足要求

	7
	以上要求由腾冲县环保局负责监督实施。整改完成后由县环保局组织验收，《突发环境事件应急预案》应作为验收的必要条件，验收意见报市环保局作为项目审批附件存查，项目纳入县级《排污许可证》管理。
	项目已完成《突发环境事件应急预案》的编制，并报予保山市生态环境局腾冲分局备案，备案号为530522-2023-002-L；同时自行进行验收调查及验收监测报告编制工作，拟完成竣工验收后正式投入运营。
	满足要求

	8
	请腾冲县环保局负责组织该项目的环保现场执法监察和监督管理，请保山市环境监察支队加强监督检查工作。
	已申请保山市生态环境局腾冲分局环境监察大队加强项目的环境保护监督检查工作。
	满足要求


根据表5-2的调查核实情况，对照原保山市环境保护局批复的9项要求，建设项目满足了9项，满足率为100%。

5.2.3竣工环境保护验收落实情况

根据现场踏勘及核实，对照环评报告中的竣工环境保护验收的要求，具体落实情况详见表5-3。

表5-3  项目竣工环境保护验收落实情况

	验收项目
	验收内容
	实际情况
	落实情况

	废水
	施工废水
	施工废水：修建沉砂池，将施工废水进行收集，经沉淀后用于搅拌、砂浆用水和洒水降尘；施工期生活污水：修建沉淀池，生活污水沉淀后用于洒水降尘。
	施工人员的生活污水经设置的旱厕进行处理后，定期作为厂区绿化施肥用，其他生活污水经沉淀处理后，作为厂区抑尘洒水用，不向外界排放，对周围地表水环境影响很小；施工期废水采用沉淀池收集沉淀后全部回用于厂区洒水降尘。不外排。
	已落实

	
	选矿废水
	设10万m3澄清水池1个，用于收集精矿废水、尾矿废水和地坪冲洗水、跑、冒、滴、漏水等，澄清水池采取防渗措施
	选矿厂产生的尾矿水排入澄清池；地坪及设备冲洗水经收集沟收集后排入澄清池；1#精矿仓渗滤液经地坪沟收集后泵至循环水池进行回用、2#精矿渗滤液经地坪沟收集后同尾矿浆一同排至脱水车间进行脱水，脱渣尾水排入澄清池；澄清池北侧设置回水泵站，并配备1个容积为100m3的回水池。项目产生的废水经澄清池（容积为10万m3）沉淀降解处理后，各项污染物在一定程度上得到降解，重金属离子在碱性环境中形成沉淀物，最后澄清池中产生的沉淀物送至尾矿库堆存；处理后废水中的各项污染物浓度大大降低。澄清池内的尾水通过泵站泵至高位回水池，全部回用于选厂生产用水及洒水降尘用水、不外排。
	已落实

	
	生活污水
	设旱厕和沉淀池，生活污水处理后排到澄清水池用于生产不外排。
	产生的食堂废水经食堂隔油池处理后，与其他生活污水一同进入澄清池。
	已落实

	
	其他
	对尾矿库区做必要的防渗漏、防塌陷处理。
	对尾矿库区做必要的防渗漏、防塌陷处理。
	已落实

	
	
	在干渣尾矿库坝范围内设地下水监测井，定期对地下水进行检测。
	在干渣尾矿库坝范围内设4个地下水监测井，定期对地下水进行检测。
	已落实

	废气
	施工期废气
	对施工场地适当洒水，以减少粉尘对环境的污染；施工现场内运输道路及时清扫，减少了汽车行驶扬尘；加强环境管理，合理安排施工进度并尽量缩短工期。
	项目施工期间已对施工场地定期洒水；施工场地设置围挡；施工现场内运输道路已及时清扫，减少了汽车行驶扬尘；已加强环境管理，尽可能地缩短了施工时间，且按照文明施工的要求进行了施工。
	已落实

	
	运营期废气
	原矿堆场、尾矿临时堆场和道路适时洒水降尘，采用碎石路面，并且定期路面清扫、清理。在各落料点处设简单的防尘密闭罩。食堂油烟用油烟净化设备处理后，实现达标排放。
	在堆场设1台移动式雾炮机，对堆场进行洒水抑尘；场内道路扬尘通过加强管理，道路清扫及洒水降尘；破碎工段采取喷淋设施洒水降尘措施和采用半封闭作业。项目于1#尾矿库周边设置洒水降尘管道和喷头，并设置2台移动式雾炮机，定期采取洒水降尘，有效抑制粉尘排放量。食堂油烟用油烟净化设施处理后，实现达标排放，对项目周边环境保护目标影响较小。产生的汽车尾气通过绿化吸收，空气扩散后，对周围环境影响较小。旱厕设置为地埋式，旱厕和垃圾收集池及时清运，绿化吸收，空气扩散。
	

	噪

声
	施工噪声
	合理安排作业时间、加强对施工机械的维护保养、选用低噪声设备。
	已合理安排施工作业时间，减少施工噪声对周围环境的影响。在施工过程中施工单位已设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。施工运输线路已避开声环境敏感目标，车辆经过敏感区时减速，禁止鸣笛，减小运输对沿线敏感目标的影响。建设管理部门已加强对施工场地的噪声管理，施工企业文明施工，避免因施工噪声产生企业与民众的纠纷。
	已落实

	
	运营期噪声
	主要噪声设备（破碎机、磨矿机等）置于室内，选取低噪音设备。给矿机、破碎机和浮选机设减震垫。
	在设备满足工艺需求的基础上，已选择低噪声的设备。已在厂区种植花草，厂界种植绿化带采用乔灌结合，靠近选厂东侧的厂界已种植高大常绿乔木。合理布局生产设备，避免产生厂界超标情况。运营过程中注意设备的维护和养护。
	已落实

	固

废
	尾矿
	尾矿脱水后堆放到干渣尾矿库。
	尾矿脱水后暂存至1#尾矿库，随后运至干渣尾矿库堆存，不外运。
	已落实

	
	生活垃圾
	生活垃圾设置垃圾池统一收集后，按照当地环卫部门要求清运处置。
	项目运营过程中职工人员产生的生活垃圾收集于生活垃圾收集池，交由腾冲市滇滩镇早坡村村民委员会定期清运处置
	已落实

	风险防范
	应急设备、器材、演练等。
	我公司已按照要求配制应急设备、器材，并进行演练等。
	已落实


根据表5-3，对照环评报告中的竣工环境保护验收的要求，我公司按环评提出的环境保护验收的要求进行设计及运行，满足环评提出的竣工环境保护验收的要求。
6.验收执行标准

根据建设项目竣工环境保护验收技术规范的规定，验收执行标准原则上采用建设项目环境影响评价阶段环境保护部门确认的环境保护标准，对已修订新颁布的环境保护标准应提出验收后按新标准进行达标考核的建议，参照本项目环境影响评价报告书中的评价适用标准，以及项目进行环评后国家已修订颁布的标准，本项目验收执行标准如下。

6.1环境质量标准

（1）环境空气

项目位于腾冲市滇滩镇芦杆河村，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地为二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，具体指标见表6-1。
表6-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	单位

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	1小时平均
	500
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	

	
	
	24小时平均
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	

	3
	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	mg/m3

	
	
	1小时平均
	10
	

	4
	臭氧（O3）
	日最大8小时
	160
	μg/m3

	
	
	1小时平均
	200
	

	5
	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200
	

	
	
	24小时平均
	300
	

	6
	颗粒物（PM10）
	年平均
	70
	

	
	
	24小时平均
	150
	

	7
	颗粒物（PM2.5）
	年平均
	35
	

	
	
	24小时平均
	75
	


（2）地表水环境

本项目区域地表水体为位于选矿厂西侧的芦杆河，芦杆河自西向东汇入西沙河，西沙河属于瑞丽江一级支流，伊洛瓦底江二级支流，属于伊洛瓦底江流域。根据《云南省水功能区划（2014年）》，项目区域地表水体属于“瑞丽江腾冲农业、工业用水区”功能区划，起始断面为地盘关水库库区起始、终止断面为江南，水功能区为“农业、工业”，2030年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。标准值见表6-2。
表6-2  地表水环境质量标准（单位：mg/L，PH为无量纲）
	项目
	III类标准值
	项目
	III类标准值

	pH
	6～9 
	氟化物
	≤1.0

	溶解氧
	≥5.0
	六价铬
	≤0.05

	BOD5
	≤4.0
	铜
	≤1.0

	CODcr
	≤20
	铅
	≤0.05

	总磷
	≤0.2
	锌
	≤1.0

	总氮
	≤1.0
	镉
	≤0.005

	石油类
	≤0.05
	铁
	≤0.3

	氨氮
	≤1.0
	汞
	≤0.0001

	硫化物
	≤0.2
	砷
	≤0.05

	铊
	≤0.0001
	/
	/


（3）地下水环境

项目区地下水主要接受大气降水及地下径流的补给，为Ⅲ类地下水，执行《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见表6-3。

表6-3  地下水质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）
	项目
	III类标准值
	项目
	III类标准值

	pH
	6.5~8.5
	砷
	≤0.01

	氯化物
	≤250
	六价铬
	≤0.05

	氨氮
	≤0.5
	铜
	≤1.0

	氟化物
	≤1.0
	镉
	≤0.005

	硫酸盐
	≤250
	铁
	≤0.3

	铅
	≤0.01
	汞
	≤0.001

	锌
	≤1.0
	锰
	≤0.1

	铊
	≤0.0001
	/
	/


（4）声环境

项目所在地为农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和项目区周边情况，项目区属声环境质量2类功能区，因此项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，标准值如表6-4。

表6-4  声环境质量标准

	声环境功能区类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2类
	60
	50


6.2污染物排放标准

（1）废水
本项目产生的综合废水全部回用于生产，不外排。回用水质参照执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工的标准要求，具体标准限值见表6-5。

表6-5  城市污水再生利用 城市杂用水水质标准（单位：mg/L）
	序号
	项  目
	限值（城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工）

	1
	pH
	6～9

	2
	嗅
	无不快感

	3
	五日生化需氧量（BOD5）（mg/L） ≤
	10

	4
	溶解性总固体（mg/L）≤ 
	1000

	5
	浊度（NTU） ≤
	10

	6
	溶解氧（mg/L） ≥
	2.0

	7
	氨氮（mg/L） ≤
	8

	9
	总余氯（mg/L）≥
	管网末端≥0.2

	10
	色（度） ≤
	30

	11
	阴离子表面活性剂（mg/L）≤
	0.5


（2）废气

①施工期

本项目施工期产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制的要求，具体见表6-6。
表6-6  大气污染物排放限值
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	
	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	120
	周围外浓度最高点
	1.0


②运营期

运营期无组织颗粒物废气排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6中的大气污染物无组织排放浓度限值，见表6-7。
表6-7  大气污染物无组织排放标准

	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	周围外浓度最高点
	1.0


食堂产生的油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准，见表6-8。

表6-8  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和最低去除效率

	规模
	小型

	基准灶头数
	≥ 1，<3

	对应灶头总功率（108J/h）
	1.67，<5.00

	对应排气罩总投影面积（m2）
	≥1.1，<3.3

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60


旱厕及垃圾收集设施产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，臭气浓度≤20（无量纲）。
（3）噪声

①施工期

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表6-9。

表6-9  建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)）
	昼间
	夜间

	70
	55


②运营期

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。标准值如表6-10。

表6-10  工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	65
	55


（4）固体废弃物

①一般固体废弃物
一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
②固废浸出毒性及腐蚀性鉴别标准
项目选矿作业后产生的尾矿浸出毒性鉴别按《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准要求执行，标准限值见表6-11；腐蚀性按照《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）标准要求执行，标准限值见表6-12；第I类、第II类一般工业固体废弃物鉴别按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准、表4中一级标准要求执行，标准限值见表6-13。硫酸硝酸法检测结果执行《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准值，标准限值见表6-11；水平振荡法检测结果执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，标准限值见表6-13。
表6-11  危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别标准值（单位：mg/L）
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值（mg/L）

	1
	铜（以总铜计）
	100

	2
	锌（以总锌计）
	100

	3
	镉（以总镉计）
	1

	4
	铅（以总铅计）
	5

	5
	总铬
	15

	6
	铬（六价）
	5

	7
	烷基汞
	不得检出1

	8
	汞（以总汞计）
	0.1

	9
	铍（以总铍计）
	0.02

	10
	钡（以总钡计）
	100

	11
	镍（以总镍计）
	5

	12
	总银
	5

	13
	砷（以总砷计）
	5

	14
	硒（以总硒计）
	1

	15
	无机氟化物（不包括氟化钙）
	100

	16
	氰化物（以CN-计）
	5

	备注
	注1：“不得检出”指甲基汞＜10ng/L，乙基汞＜20ng/L。


表6-12  腐蚀性鉴别标准（单位：mg/L）
	项目
	限值
	标准

	pH
	pH≥12.5或pH≤2
	具有腐蚀性的危险废物


表6-13  第I类、第II类一般工业固体废弃物鉴别标准（单位：mg/L）
	项目
	pH
	总砷
	烷基汞
	总铬
	总铅
	总锌
	总镉
	总硒

	标准值
	6~9
	0.5
	不得检出
	1.5
	1.0
	2.0
	0.1
	0.1

	项目
	六价铬
	总汞
	氟化物
	总银
	总铍
	总镍
	总铜
	总氰化物

	标准值
	0.5
	0.05
	10
	0.5
	0.005
	1.0
	0.5
	0.5


③危险废物：项目设备设施在维护维修过程将产生一定量的废机油和废机油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油桶属于HW49其他废物，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物。

项目产生的以上危险废物暂存于选矿厂已建设的危废暂存间，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。
7.验收监测内容

7.1环境影响报告书中提出的监测计划落实情况

我公司已按照《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》中列出的监测计划一览表相关要求对照，我单位于2025年3月委托云南速测环境科技有限公司对本项目进行竣工验收监测，由于项目实际建设情况与环评阶段有变动，竣工验收监测内容与实际建设情况相符，且不低于环评的要求，具体监测结果见云南速测环境科技有限公司出具的检测报告。

7.2监测内容

7.2.1污染源监测

（1）大气监测
①监测点位：

共设置8个；选厂区域4个点位：厂界上风向1#、厂界下风向2#、厂界下风向3#、厂界下风向4#；尾矿库区域4个点位：厂界上风向5#、厂界下风向6#、厂界下风向7#、厂界下风向8#；
②监测项目：无组织颗粒物；
③监测频率：连续监测2天，每天采样3次；
④执行标准：执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6中的大气污染物无组织排放浓度限值。
（2）噪声监测

①监测点位：共8个点；选厂区域4个点位：S1项目东侧边界1m处、S2南侧边界1m处、S3西侧边界1m处、S4北侧边界1m处；尾矿库区域4个点位：S5项目东侧边界1m处、S6南侧边界1m处、S7西侧边界1m处、S8北侧边界1m处；
②监测项目：监测厂界噪声共1项，等效连续A声级[LAeq(dB)]；
③监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次；
④执行标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（3）废水监测（澄清池废水）
①监测点位：共设1个点位，澄清池出口处；
②监测项目：pH、色度、浊度、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、总碱度、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、铁、锰、二氧化硅、总大肠菌群、总余氯等；
③监测频率：连续监测2天，每天采样3次；
④执行标准：执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水的标准要求。
（4）固废监测
1、监测点位：共设置1个监测点，1#尾矿库内堆存的干渣尾矿；
2、监测项目：

酸浸实验监测因子：pH、铜、锌、镉、铅、总铬、铬（六价）、烷基汞、汞、铍、钡、镍、总银、砷、硒、氟化物、氰化物；

水浸实验监测因子：pH、铜、锌、镉、铅、总铬、铬（六价）、烷基汞、汞、铍、钡、镍、总银、砷、硒、氟化物、氰化物；
3、监测时间及频率：采样1次；
4、执行标准：浸出毒性鉴别按照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准要求执行，腐蚀性按照《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）标准要求执行，第I类、第II类一般工业固体废弃物鉴别按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准、表4中一级标准要求执行。
7.2.2环境质量现状监测

（1）地表水监测
①监测点位：共设3个点位，项目东侧西沙河、尾矿库上游、尾矿库下游； 
②监测项目：pH、五日生化需氧量、六价铬、化学需氧量、总磷、总铬、悬浮物挥发酚、氟化物、氨氮、氰化物、汞、溶解氧、石油类、砷、硒、硫化物、粪大肠菌群、铁、铅、铜、锌、锰、镉、镍、阴离子表面活性剂；
③监测频率：连续监测3天，每天监测1次；
④执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（2）地下水监测
①监测点位：设3个监测点，其中为尾矿库1#点位、尾矿库2#点位和尾矿库3#点位；
②监测项目：pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐氨、氰化物、亚硝酸盐氮、总硬度、氯化物、溶解性总固体、六价铬、氟化物、挥发酚、硫酸盐、总大肠杆菌群、铁、锰、砷、汞、硒、铜、锌、铅、镉、阴离子表面活性剂、钠、细菌总数、铝、硫化物、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、碘化物、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳；
③监测频率：1次/天，每天监测1次；
④执行标准：《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
8.质量保证及质量控制
8.1竣工验收监测分析方法

表8-1  水和废水检测分析方法及主要仪器一览表
	序号
	检测

项目
	检测依据/标准名称
	检测仪器设备名称/型号
	设备管理

编号
	最低检

出限

	1
	pH
	水质 pH值的测定 

电极法 

HJ 1147-2020
	便携式多参数分析仪

DZB-712型
	SCKJ/XC-002
	/

	2
	浊度
	便携式浊度计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）
	浊度计

WZB-172
	SCKJ/XC-001
	/

	3
	色度
	水质 色度的测定 

稀释倍数法

HJ 1182-2021

	/
	/
	2倍

	4
	总氯
	水质 游离氯和总氯的测定 N， N-二乙基 -1， 4一苯二胺分光光度法 HJ 586 -2010 附录A现场测定法
	余氯计DGB+402A
	SCKJ/XC-004
	0.04mg/L

	5
	化学需氧量*
	水质 化学需氧量的测定 

重铬酸盐法

HJ 828-2017
	滴定管
	50BDD004
	杨美妮

	6
	五日生化需氧量*
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法

HJ 505-2009
	生化培养箱

滴定管
	YQ-043

50ZDD004
	杨美妮

	7
	总大肠菌群*
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年）第五篇第二章 五、水中总大肠菌群的测定（B）（一）多管发酵法
	恒温恒湿箱

HWS-150B
	YQ-027
	任婕

	8
	总磷*
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法  

GB 11893-89
	紫外可见分光光度计

UV-6000
	YQ-106
	0.01mg/L

	9
	总氮*
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法

HJ 636-2012
	紫外可见分光光度计

UV-6000
	YQ-106
	0.05mg/L

	10
	氨氮*
	水质 氨氮的测定 

纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	紫外/可见分光光度计

UV-5200PC
	YQ-008
	0.025mg/L

	11
	二氧化硅*
	城市供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018 5.6硅钼蓝分光光度法
	紫外/可见分光光度计

UV-5200PC
	YQ-008
	0.02mg/L

	12
	铁*
	水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法

GB 11911-89
	火焰原子吸收分光光度计

SP-3530AA
	YQ-051
	0.03mg/L

	13
	锰*
	水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法

GB 11911-89
	火焰原子吸收分光光度计

SP-3530AA
	YQ-051
	0.01mg/L

	14
	总碱度*
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年）第三篇第一章 十二、（一）酸碱指示剂滴定法（B）
	滴定管
	25BDD002
	/

	15
	总硬度*
	水质钙和镁总量的测定

EDTA滴定法

GB 7477-87
	滴定管
	25ZDD002
	5mg/L

	16
	阴离子表面活性剂*
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

GB 7494-87
	紫外/可见分光光度计

UV-5200PC
	YQ-008
	0.05mg/L

	17
	石油类*
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法  HJ 637-2018
	红外测油仪

OIL 480
	YQ-064
	0.06mg/L

	18
	溶解性总固体*
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年）第三篇第一章 七、残渣（二）103-105℃烘干的可滤残渣（A）
	电热鼓风干燥箱

101-1A

天平（万分之一）

ME204E/02
	YQ-033

YQ-002
	/

	19
	硫酸盐*
	水质 硫酸盐的测定  

铬酸钡分光光度法

HJ/T 342-2007
	紫外/可见分光光度计

UV-5200PC
	YQ-008
	2mg/L

	20
	氯化物*
	水质 氯化物的测定硝 酸银滴定法GB 11896-89
	滴定管
	25ZDD001
	2.5mg/L


表8-2  环境空气和废气检测分析方法及主要仪器一览表

	序号
	检测项目
	检测依据/标准名称
	检测仪器设备名称/型号
	设备管理

编号
	最低检

出限

	1
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
	分析天平ES1035B
	SCKJ/SY-006
	7μg/m3

	
	
	
	恒温恒湿称量系统LB-350N
	SCKJ/SY-007
	

	
	
	
	环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922
	SCKJ/XC-042
	

	
	
	
	
	SCKJ/XC-043
	

	
	
	
	
	SCKJ/XC-044
	

	
	
	
	
	SCKJ/XC-045
	


表8-3  噪声检测分析方法及主要仪器一览表

	序号
	检测

项目
	检测依据/标准名称
	检测仪器设备名称/型号
	设备管理编号
	最低检

出限

	1
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	声级计

AWA5688

声校准器AWA6022A

风速风向仪
PLC-16025
	SCKJ/XC-020

SCKJ/XC-021

SCKJ/XC-012
	/


表8-4  固体废物和城市污泥检测分析方法及主要仪器一览表

	序号
	检测项目
	检测依据/标准名称
	检测仪器设备名称/型号
	设备管理编号
	检测人员
	最低

检出限

	1
	pH
	固体废物 腐蚀性测定玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995
	pH计

PHS-3C型
	SCKJ/SY-001
	何玉琼
	/

	2
	银
	固体废物 浸出毒性浸出方法

硫酸硝酸法

HJ/T 299-2007

固体废物 金属元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

HJ766-2015
	YKZ-12

全自动翻转式振荡器 ICAP RQICP-MS
	YNZK-FX266

YNZK-FX149
	许正兰
	2.9μg/L

	3
	砷
	
	
	
	
	1.0μg/L

	4
	铅
	
	
	
	
	4.2μg/L

	5
	镉
	
	
	
	
	1.2μg/L

	6
	铬
	
	
	
	
	2.0μg/L

	7
	铜
	
	
	
	
	2.5μg/L

	8
	锌
	
	
	
	
	6.4μg/L

	9
	镍
	
	
	
	
	3.8μg/L

	10
	锰
	
	
	
	
	3.6μg/L

	11
	铁
	固体废物 浸出毒性浸出方法

硫酸硝酸法

HJ/T 299-2007

固体废物 22 种金属元素的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

HJ 781-2016
	YKZ-12

全自动翻转式振荡器

iCAP 7200 Radial

ICP-AES
	YNZK-FX266

YNZK-FX271
	许正兰
	0.05mg/L

	
	
	固体废物 浸出毒性浸出方法

水平振荡法

HJ 557-2010

固体废物 22 种金属元素的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

HJ 781-2016
	SHA-C

数显恒温水浴振荡器

iCAP 7200 Radial

ICP-AES
	YNZK-FX174

YNZK-FX271
	
	

	12
	六价铬
	固体废物 浸出毒性浸出方法

硫酸硝酸法

HJ/T 299-2007

固体废物 六价铬的测定

二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 15555.4-1995
	YKZ-12

全自动翻转式振荡器

T6 新世纪

紫外可见分光光度计
	YNZK-FX266

YNZK-FX275
	朱兴梅
	0.004mg/L

	13
	
	固体废物 浸出毒性浸出方法

水平振荡法

HJ 557-2010

固体废物 六价铬的测定

二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 15555.4-1995
	SHA-C

数显恒温水浴振荡器

T6 新世纪

紫外可见分光光度计
	YNZK-FX174

YNZK-FX275
	
	

	14
	无机氟化物

（不包括氟

化钙）
	固体废物 浸出毒性浸出方法

硫酸硝酸法

HJ/T 299-2007

危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定GB 5085.3-2007

附录 F  离子色谱法
	YKZ-12

全自动翻转式振荡器

CIC-D120

离子色谱仪
	YNZK-FX311

YNZK-FX272
	钱改艳
	14.8μg/L

	
	
	固体废物 浸出毒性浸出方法

水平振荡法

HJ 557-2010

危险废物鉴别标准 浸出毒性别

固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定

GB 5085.3-2007

附录 F  离子色谱法
	HY-2

调速多用振荡器 CIC-D120

离子色谱仪
	YNZK-FX104

YNZK-FX272
	
	14.8μg/L

	15
	银
	固体废物 浸出毒性浸出方法

水平振荡法

HJ 557-2010

固体废物 金属元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

HJ766-2015
	SHA-C

数显恒温水浴振荡器 ICAP RQ

ICP-MS
	YNZK-FX174

YNZK-FX149
	许正兰
	2.9μg/L

	16
	砷
	
	
	
	
	1.0μg/L

	17
	铅
	
	
	
	
	4.2μg/L

	18
	镉
	
	
	
	
	1.2μg/L

	19
	铬
	
	
	
	
	2.0μg/L

	20
	铜
	
	
	
	
	2.5μg/L

	21
	锌
	
	
	
	
	6.4μg/L

	22
	镍
	
	
	
	
	3.8μg/L

	23
	锰
	
	
	
	
	3.6μg/L

	24
	氰化物

（以CN-  计）
	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 GB 5085.3-2007

附录 G  离子色谱法
	CIC-D120

离子色谱仪
	YNZK-FX273
	钱改艳
	0. 1μg/L

	25
	汞
	固体废物 浸出毒性浸出方法

硫酸硝酸法

HJ/T 299-2007

固体废物 总汞的测定

冷原子吸收分光光度法

GB/T 15555.1-1995
	YKZ-12

全自动翻转式振荡器

F732-VJ

冷原子测汞仪
	YNZK-FX266

YNZK-FX173
	许正兰
	0.05μg/L

	
	
	固体废物 浸出毒性浸出方法

水平振荡法

HJ 557-2010

固体废物 总汞的测定

冷原子吸收分光光度法

GB/T 15555.1-1995
	SHA-C

数显恒温水浴振荡器

F732-VJ

冷原子测汞仪
	YNZK-FX174

YNZK-FX173
	
	

	26
	烷基汞*
	危险废物鉴别标准

浸出毒性鉴别

GB 5085.3-2007
	气相色谱仪

GC-2014
	YNZK-FX285
	钱改艳
	甲基汞：10ng/L

乙基汞：20ng/L


8.2监测单位质量认证及人员能力

本项目竣工验收监测委托云南速测环境科技有限公司进行，云南速测环境科技有限公司具有云南省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，证书编号：242512050050，经营范围包括一般项目：环境保护监测；环保咨询服务；专业设计服务；水利相关咨询服务；安全咨询服务；机械电气设备销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。项目参加验收监测人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。项目参加验收监测人员均为通过专业培训及考核后持证上岗的工作人员。
8.3质量控制和质量保证

本次验收监测各样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算均严格按照现行有效的国家规定方法进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

①选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法检出限满足要求。

②被测排放物的浓度要仪器量程的有效范围（即：30%～70%之间）。

③大气采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核。废气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。

（2）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。

（3）噪声监测分析过程的质量保证和质量控制

声级计在监测前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏程度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB监测数据无效。

（4）其它质量保证和质量控制

为了确保监测数据的代表性、完整性、准确性、精密性和可比性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

①严格按照验收监测方案开展监测工作。

②合理布设监测点位，保证监测点位的科学性和代表性。

③采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写了采样记录，按规定保存、运输样品。

④监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

⑤样品测定过程中按规定进行平行、加标样和质控样测定；噪声测定前后校准仪器，以此对分析结果进行质量控制。

⑥监测报告严格执行三级审核制度。
9.验收监测结果
9.1生产工况

根据国家环境保护相关规定，验收监测应在主体工程运行状况情稳定、应运行的环境保护措施运行正常的条件下进行，对运行的环境保护措施和尚无污染负荷的环保措施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。
1、验收监测时间：云南速测环境科技有限公司于2025年3月13日~2025年3月14日对本项目的噪声、无组织废气、废水和固废进行了监测；引用我公司委托云南速测环境科技有限公司于2025年3月15日~2025年3月17日对本项目的地表水、地下水进行的自行监测（2025年第一季度自行检测报告）。监测期间，项目处于试运行阶段，主体工程及各项环保设施运转正常。
2、监测期间工况：监测期间，项目处于试运行阶段，主体工程运行状况情况稳定、各项环保设施运转正常，工况稳定，符合建设项目竣工环境保护验收监测中相关要求。项目监测期间实际工况见表9-1。

表9-1  监测期间工况一览表

	类别
	设计规模
	监测日期
	监测期间实际

规模
	运营负荷（%）

	铅精矿
	铅精矿7846t/a

（26.15t/d）
	2025年3月13日
	铅精矿25.52t/d
	97.59

	锌精矿
	锌精矿10816t/a

（36.05t/d）
	
	锌精矿34.95t/d
	96.95

	铅精矿
	铅精矿7846t/a

（26.15t/d）
	2025年3月14日
	铅精矿26.05t/d
	99.62

	锌精矿
	锌精矿10816t/a

（36.05t/d）
	
	锌精矿35.37t/d
	98.11

	铅精矿
	铅精矿7846t/a

（26.15t/d）
	2025年3月15日
	铅精矿26.05t/d
	99.62

	锌精矿
	锌精矿10816t/a

（36.05t/d）
	
	锌精矿35.37t/d
	98.11

	铅精矿
	铅精矿7846t/a

（26.15t/d）
	2025年3月16日
	铅精矿25.65t/d
	98.09

	锌精矿
	锌精矿10816t/a

（36.05t/d）
	
	锌精矿35.15t/d
	97.50

	铅精矿
	铅精矿7846t/a

（26.15t/d）
	2025年3月17日
	铅精矿25.85t/d
	98.85

	锌精矿
	锌精矿10816t/a

（36.05t/d）
	
	锌精矿35.30t/d
	97.92


9.2污染物排放监测结果

9.2.1环境质量检测验收监测结果
（1）地表水监测结果与评价

表9-2  地表水检测结果与评价表（单位：mg/L）
	采样日期
	2025年03月15日
	2025年03月16日
	2025年03月17日
	标准值
	达标情况

	采样地点
	项目区东侧西沙河
	尾矿库

上游
	尾矿库

下游
	项目区东侧西沙河
	尾矿库

上游
	尾矿库

下游
	项目区东侧西沙河
	尾矿库

上游
	尾矿库

下游
	
	

	检测项目
	样品编号
	
	

	
	W25030513DB-1-1-1 
	W25030513DB-2-1-1 
	W25030513DB-3-1-1 
	W25030513DB-1-2-1
	W25030513DB-2-2-1
	W25030513DB-3-2-1
	W25030513DB-1-3-1
	W25030513DB-2-3-1
	W25030513DB-3-3-1
	
	

	pH（无量纲）
	7.9
	8.1
	8.0
	8.1
	8.0
	8.1
	8.2
	8.1
	7.9
	6-9
	达标

	悬浮物
	19
	18
	19
	20
	19
	17
	18
	16
	18
	-
	-

	溶解氧
	7.64
	7.81
	7.71
	8.01
	7.84
	7.88
	7.86
	7.88
	8.01
	≥5
	达标

	化学需氧量*
	6
	8
	6
	6
	5
	7
	8
	5
	7
	20
	达标

	五日生化需氧量*
	1.2
	0.9
	1.4
	0.8
	1.3
	1.1
	1.0
	1.3
	1.1
	4
	达标

	总磷*
	0.02
	0.04
	0.04
	0.02
	0.05
	0.04
	0.02
	0.04
	0.04
	0.2
	达标

	氨氮*
	0.039
	0.045
	0.042
	0.042
	0.064
	0.049
	0.036
	0.053
	0.039
	1.0
	达标

	石油类*
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	达标

	阴离子表面活性剂*
	0.05L
	0.05L
	0.07
	0.05L
	0.05L
	0.06
	0.05L
	0.05L
	0.08
	0.2
	达标

	挥发酚*
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	达标

	氰化物*
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.2
	达标

	氟化物*
	0.63
	0.10
	0.09
	0.71
	0.09
	0.11
	0.57
	0.12
	0.11
	1.0
	达标

	硫化物*
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.2
	达标

	铬*
	0.011
	0.007
	0.009
	0.011
	0.010
	0.012
	0.009
	0.009
	0.011
	-
	-

	六价铬*
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	铜*
	0.012L
	0.012L
	0.012L
	0.012L
	0.012L
	0.012L
	0.012L
	0.012L
	0.012L
	1.0
	达标

	锌*
	0.012L
	0.203
	0.878
	0.012L
	0.207
	0.894
	0.012L
	0.210
	0.914
	1.0
	达标

	铁*
	0.11
	0.21
	0.14
	0.14
	0.23
	0.15
	0.15
	0.25
	0.16
	0.3
	达标

	锰*
	0.04
	0.02
	0.04
	0.05
	0.04
	0.05
	0.06
	0.03
	0.06
	0.1
	达标

	镍*(ug/L)
	5L
	19
	16
	5L
	17
	16
	5L
	19
	14
	20
	达标

	硒*（μg/L）
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	10
	达标

	砷*（μg/L）
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	50
	达标

	汞*（μg/L）
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.04L
	0.1
	达标

	铅*（μg/L）
	0.25L
	0.25L
	0.25L
	0.25L
	0.25L
	0.25L
	0.25L
	0.25L
	0.25L
	50
	达标

	镉*(ug/L)
	0.146
	0.220
	0.278
	0.212
	0.285
	0.313
	0.120
	0.240
	0.347
	5
	达标

	粪大肠菌群*（MPN/L）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	10000
	达标

	备注
	“L”和“ND”表示低于方法检出限，带“*”表示分包项目，分包于云南天倪检测有限公司，证书编号：202512050131，有效期至2026年06月29日，属于无能力分包。


根据表9-2的监测结果可知，竣工验收期间，项目区地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
（2）地下水监测结果与评价

表9-3  地下水检测结果与评价表（单位：mg/L）

	采样日期
	2025年03月15日
	标准值
	达标情况

	采样地点
	芦杆尾矿库1#
	芦杆尾矿库2#
	芦杆尾矿库3#
	
	

	检测项目
	样品编号
	
	

	
	W25030513DX-1-1-1
	W25030513DX-2-1-1
	W25030513DX-3-1-1
	
	

	pH（无量纲）
	8.2
	8.0
	7.9
	6.5≤pH≤8.5
	达标

	溶解性总固体
	364
	366
	352
	1000
	达标

	浊度（NTU)
	2.1
	1.9
	2.2
	3
	达标

	肉眼可见物（无量纲）
	无
	无
	无
	无
	达标

	臭和味（级）
	0
	0
	0
	无
	达标

	色度（度）*
	10
	5
	5
	15
	达标

	总硬度*
	82
	170
	128
	450
	达标

	耗氧量*
	2.8
	1.9
	1.7
	3.0
	达标

	氨氮*
	0.467
	0.034
	0.050
	0.5
	达标

	硝酸盐（以N计）*
	0.30
	0.38
	0.24
	20
	达标

	亚硝酸盐（以N计）*
	0.003
	0.003
	0.003L
	1.0
	达标

	阴离子表面活性剂*
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.3
	达标

	挥发酚*
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002
	达标

	氰化物*
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.05
	达标

	氟化物*
	0.50
	0.60
	0.11
	1.0
	达标

	硫化物*
	0.014
	0.005
	0.003
	0.02
	达标

	硫酸盐*
	2
	6
	25
	250
	达标

	氯化物*
	2.5L
	2.5L
	2.5L
	250
	达标

	碘化物*
	0.028
	0.025L
	0.025L
	0.08
	达标

	六价铬*
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	达标

	铜*
	0.012L
	0.012L
	0.012L
	1.0
	达标

	锌*
	0.059
	0.012L
	0.012L
	1.0
	达标

	铁*
	0.27
	0.06
	0.27
	0.3
	达标

	锰*
	0.08
	0.02
	0.01
	0.1
	达标

	钠*
	14.3
	5.36
	19.5
	200
	达标

	硒（μg/L）*
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	10
	达标

	砷（μg/L）*
	0.3L
	0.3L
	0.3L
	10
	达标

	汞（μg/L）*
	0.24
	0.21
	0.23
	1
	达标

	铅（μg/L）*
	0.25L
	0.27
	0.25L
	10
	达标

	镉（μg/L）*
	0.414
	0.120
	0.250
	5
	达标

	铝（μg/L）*
	106
	141
	136
	200
	达标

	苯（μg/L）*
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	10
	达标

	甲苯（μg/L）*
	0.5L
	0.5L
	0.5L
	700
	达标

	三氯甲烷（μg/L）*
	1.1
	0.9
	0.9
	60
	达标

	四氯化碳（μg/L）*
	0.1L
	0.1L
	0.1L
	2.0
	达标

	菌落总数（CFU/mL）*
	ND
	ND
	ND
	100
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）*
	ND
	ND
	ND
	3.0
	达标

	备注
	“L”和“ND”表示低于方法检出限，带“*”表示分包项目，分包于云南天倪检测有限公司，证书编号：202512050131，有效期至2026年06月29日，属于无能力分包。


根据表9-3的监测结果可知，竣工验收期间，项目区地下水满足《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

9.2.2污染源验收监测结果
（1）澄清池出水口水质监测结果与评价分析

表9-4  废水检测结果与评价表（mg/L）
	采样日期
	2025年03月13日
	2025年03月14日
	标准值
	达标情况

	采样地点
	澄清池出口处
	
	

	检测项目
	样品编号
	
	

	
	W25030512FS-1-1-1
	W25030512FS-1-1-2
	W25030512FS-1-1-3
	W25030512FS-1-2-1
	W25030512FS-1-2-2
	W25030512FS-1-2-3
	
	

	pH（无量纲）
	7.4
	7.8
	7.6
	7.8
	7.6
	8.1
	6~9
	达标

	色度（倍）
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	20
	达标

	浊度
	1.6
	1.5
	1.4
	1.5
	1.7
	1.7
	5
	达标

	总氯
	0.14
	0.19
	0.17
	0.17
	0.15
	0.18
	0.1~0.2
	达标

	溶解性总固体*
	456
	461
	442
	463
	459
	448
	1000
	达标

	总硬度*
	201
	198
	203
	200
	204
	201
	450
	达标

	总碱度

（以CaCO₃计）*
	236
	233
	231
	228
	232
	235
	350
	达标

	化学需氧量*
	47
	43
	45
	46
	44
	48
	50
	达标

	五日生化需氧量*
	7.8
	9.3
	8.5
	7.0
	8.9
	7.8
	10
	达标

	总磷*
	0.47
	0.48
	0.46
	0.48
	0.49
	0.48
	0.5
	达标

	总氮*
	3.94
	4.01
	4.22
	3.97
	4.12
	4.28
	15
	达标

	氨氮*
	1.57
	1.12
	1.36
	1.48
	1.05
	1.23
	5
	达标

	石油类*
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	1.0
	达标

	阴离子表面活性剂*
	0.40
	0.42
	0.36
	0.36
	0.39
	0.38
	0.5
	达标

	硫酸盐*
	151
	148
	153
	147
	150
	152
	250
	达标

	氯化物*
	36.3
	32.8
	34.3
	35.9
	33.5
	32.1
	250
	达标

	二氧化硅*
	1.44
	1.49
	1.38
	1.49
	1.42
	1.42
	30
	达标

	铁*
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3
	达标

	锰*
	0.02
	0.02
	0.03
	0.02
	0.03
	0.04
	0.1
	达标

	总大肠菌群（MPN/L）*
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1000
	达标

	备注
	“ND”和“L”表示未检出；带“*”表示分包项目。分包单位：云南天倪检测有限公司，证书编号：202512050131，有效期至2026年06月29日，属于无能力分包。


根据表9-4的监测结果可知，竣工验收期间，澄清池澄清水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水的标准要求。
（2）废气监测结果与评价分析

表9-5  无组织排放废气检测结果与评价表
	采样日期
	采样地点
	采样时段
	样品编号
	颗粒物
	标准值
	达标

情况

	
	
	
	
	μg/m​3
	μg/m​3
	

	2025年03月13日
	厂界上风向1#
	08:00~09:00
	W25030512WQ-1-1-1
	206
	1000
	达标

	
	
	09:10~10:10
	W25030512WQ-1-1-2
	200
	1000
	达标

	
	
	10:20~11:20
	W25030512WQ-1-1-3
	207
	1000
	达标

	2025年03月13日
	厂界下风向2#
	08:00~09:00
	W25030512WQ-2-1-1
	229
	1000
	达标

	
	
	09:10~10:10
	W25030512WQ-2-1-2
	239
	1000
	达标

	
	
	10:20~11:20
	W25030512WQ-2-1-3
	231
	1000
	达标

	2025年03月13日
	厂界下风向3#
	08:00~09:00
	W25030512WQ-3-1-1
	232
	1000
	达标

	
	
	09:10~10:10
	W25030512WQ-3-1-2
	236
	1000
	达标

	
	
	10:20~11:20
	W25030512WQ-3-1-3
	243
	1000
	达标

	2025年03月13日
	厂界下风向4#
	08:00~09:00
	W25030512WQ-4-1-1
	220
	1000
	达标

	
	
	09:10~10:10
	W25030512WQ-4-1-2
	225
	1000
	达标

	
	
	10:20~11:20
	W25030512WQ-4-1-3
	232
	1000
	达标

	2025年03月13日
	厂界上风向5#
	12:20~13:20
	W25030512WQ-5-1-1
	204
	1000
	达标

	
	
	13:30~14:30
	W25030512WQ-5-1-2
	212
	1000
	达标

	
	
	14:40~15:40
	W25030512WQ-5-1-3
	203
	1000
	达标

	2025年03月13日
	厂界下风向6#
	12:20~13:20
	W25030512WQ-6-1-1
	221
	1000
	达标

	
	
	13:30~14:30
	W25030512WQ-6-1-2
	222
	1000
	达标

	
	
	14:40~15:40
	W25030512WQ-6-1-3
	228
	1000
	达标

	2025年03月13日
	厂界下风向7#
	12:20~13:20
	W25030512WQ-7-1-1
	230
	1000
	达标

	
	
	13:30~14:30
	W25030512WQ-7-1-2
	242
	1000
	达标

	
	
	14:40~15:40
	W25030512WQ-7-1-3
	243
	1000
	达标

	2025年03月13日
	厂界下风向8#
	12:20~13:20
	W25030512WQ-8-1-1
	221
	1000
	达标

	
	
	13:30~14:30
	W25030512WQ-8-1-2
	228
	1000
	达标

	
	
	14:40~15:40
	W25030512WQ-8-1-3
	224
	1000
	达标

	2025年03月14日
	厂界上风向1#
	08:30~09:30
	W25030512WQ-1-2-1
	208
	1000
	达标

	
	
	09:40~10:40
	W25030512WQ-1-2-2
	212
	1000
	达标

	
	
	10:50~11:50
	W25030512WQ-1-2-3
	219
	1000
	达标

	2025年03月14日
	厂界下风向2#
	08:30~09:30
	W25030512WQ-2-2-1
	231
	1000
	达标

	
	
	09:40~10:40
	W25030512WQ-2-2-2
	230
	1000
	达标

	
	
	10:50~11:50
	W25030512WQ-2-2-3
	223
	1000
	达标

	2025年03月14日
	厂界下风向3#
	08:30~09:30
	W25030512WQ-3-2-1
	232
	1000
	达标

	
	
	09:40~10:40
	W25030512WQ-3-2-2
	230
	1000
	达标

	
	
	10:50~11:50
	W25030512WQ-3-2-3
	236
	1000
	达标

	2025年03月14日
	厂界下风向4#
	08:30~09:30
	W25030512WQ-4-2-1
	233
	1000
	达标

	
	
	09:40~10:40
	W25030512WQ-4-2-2
	231
	1000
	达标

	
	
	10:50~11:50
	W25030512WQ-4-2-3
	223
	1000
	达标

	2025年03月14日
	厂界上风向5#
	13:10~14:10
	W25030512WQ-5-2-1
	216
	1000
	达标

	
	
	14:20~15:20
	W25030512WQ-5-2-2
	209
	1000
	达标

	
	
	15:30~16:30
	W25030512WQ-5-2-3
	215
	1000
	达标

	2025年03月14日
	厂界下风向6#
	13:10~14:10
	W25030512WQ-6-2-1
	228
	1000
	达标

	
	
	14:20~15:20
	W25030512WQ-6-2-2
	229
	1000
	达标

	
	
	15:30~16:30
	W25030512WQ-6-2-3
	235
	1000
	达标

	2025年03月14日
	厂界下风向7#
	13:10~14:10
	W25030512WQ-7-2-1
	223
	1000
	达标

	
	
	14:20~15:20
	W25030512WQ-7-2-2
	229
	1000
	达标

	
	
	15:30~16:30
	W25030512WQ-7-2-3
	226
	1000
	达标

	2025年03月14日
	厂界下风向8#
	13:10~14:10
	W25030512WQ-8-2-1
	232
	1000
	达标

	
	
	14:20~15:20
	W25030512WQ-8-2-2
	229
	1000
	达标

	
	
	15:30~16:30
	W25030512WQ-8-2-3
	221
	1000
	达标


根据表9-5监测结果可知，验收监测期间，项目无组织排放的颗粒物排放浓度可满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6中的大气污染物无组织排放浓度限值的要求，对周围空气环境影响较小。

（3）固体废物监测结果与评价分析
表9-6  废石浸出毒性试验结果表（酸浸法）（单位：mg/L）
	样品
	干渣尾矿
	《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准值
	达标情况

	项目
检测

日期


	2025.3.13
	
	

	氟化物
	0.288
	100
	达标

	砷
	2.9×10-3
	5
	达标

	汞
	8.7×10-4
	0.1
	达标

	氰化物
	1×10-4L
	5
	达标

	银
	2.9×10-3L
	5
	达标

	六价铬
	0.004L
	5
	达标

	铬
	2.0×10-3L
	15
	达标

	镍
	3.8×10-3L
	5
	达标

	铜
	8.6×10-3
	100
	达标

	铅
	8.04×10-2
	5
	达标

	锌
	5.59×10-2
	100
	达标

	镉
	1.2×10-3
	1
	达标

	锰
	0.674
	-
	-

	铁
	0.19
	-
	-

	甲基汞（ng/L）
	10L
	不得检出
	达标

	乙基汞（ng/L）
	20L
	不得检出
	达标


表9-7 废石腐蚀性试验结果表（单位：mg/L）
	样品
	废石
	《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准值
	检测结果

	检测日期

项目
	2025.3.13
	
	

	pH（无量纲）
	7.28
	2≤ pH≤12.5
	不具腐蚀性


表9-8 第I类、第II类一般工业固体废物试验结果表（单位：mg/L）
	样品
	废石
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值及表4中一级标准限值
	达标情况

	项目

检测日期


	2025.3.13
	
	

	pH（无量纲）
	7.28
	6~9
	达标

	氟化物
	1.48×10-2L
	10
	达标

	砷
	1.0×10-3L
	0.5
	达标

	汞
	7.3×10-4
	0.05
	达标

	氰化物
	1×10-4L
	—
	—

	银
	2.9×10-3L
	0.5
	达标

	六价铬
	0.004L
	0.5
	达标

	铬
	2.0×10-3L
	1.5
	达标

	镍
	3.8×10-3L
	1.0
	达标

	铜
	2.5×10-3L
	0.5
	达标

	铅
	8.3×10-3
	1.0
	达标

	锌
	2.00×10-2
	2.0
	达标

	镉
	1.2×10-3L
	0.1
	达标

	锰
	3.6×10-3L
	2.0
	达标

	铁
	0.05L
	-
	-

	甲基汞（ng/L）
	10L
	不得检出
	达标

	乙基汞（ng/L）
	20L
	不得检出
	达标


根据表9-6及表9-8检测结果，各指标浓度均低于《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《危险废物鉴别标准——腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007），可判定项目干渣尾矿不属于危险废物；根据表9-8检测结果，各污染物水浸浸出浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相应标准限值。因此，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）3.6要求：按照HJ 557规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均为超过GB8978最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6~9范围内的一般工业固体废物为第Ⅰ类一般工业固体废物，可判定项目干渣尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物，可按一般工业固体废物贮存、处置方法进行处理，对周围环境影响较小。
（4）厂界噪声监测结果与评价分析
表9-9  厂界噪声检测结果与评价表
	厂界环境噪声
	Leq(A)      单位：dB（A）
	标准值
	达标情况

	检测日期
	2025.03.13
	
	

	测点

编号
	检测点位
	昼间
	主要声源
	
	

	
	
	测量值dB
	
	
	

	N1
	S1地块项目东侧边界1m处
	53
	生产噪声
	60
	达标

	N2
	S2地块南侧边界1m处
	52
	生产噪声
	60
	达标

	N3
	S3地块西侧边界1m处
	56
	生产噪声
	60
	达标

	N4
	S4地块北侧边界1m处
	54
	生产噪声
	60
	达标

	N5
	S5地块项目东侧边界1m处
	54
	生产噪声
	60
	达标

	N6
	S6地块南侧边界1m处
	55
	生产噪声
	60
	达标

	N7
	S7地块西侧边界1m处
	54
	生产噪声
	60
	达标

	N8
	S8地块北侧边界1m处
	52
	生产噪声
	60
	达标

	测点

编号
	检测点位
	夜间
	主要声源
	标准值
	达标情况

	
	
	测量值dB
	
	
	

	N1
	S1地块项目东侧边界1m处
	43
	社会生活
	50
	达标

	N2
	S2地块南侧边界1m处
	43
	社会生活
	50
	达标

	N3
	S3地块西侧边界1m处
	44
	社会生活
	50
	达标

	N4
	S4地块北侧边界1m处
	42
	社会生活
	50
	达标

	N5
	S5地块项目东侧边界1m处
	45
	社会生活
	50
	达标

	N6
	S6地块南侧边界1m处
	44
	社会生活
	50
	达标

	N7
	S7地块西侧边界1m处
	48
	社会生活
	50
	达标

	N8
	S8地块北侧边界1m处
	45
	社会生活
	50
	达标


表9-10  厂界噪声检测结果与评价表

	厂界环境噪声
	Leq(A)      单位：dB（A）
	标准值
	达标情况

	检测日期
	2025.03.14
	
	

	测点

编号
	检测点位
	昼间
	主要声源
	
	

	
	
	测量值dB
	
	
	

	N1
	S1地块项目东侧边界1m处
	54
	生产噪声
	60
	达标

	N2
	S2地块南侧边界1m处
	53
	生产噪声
	60
	达标

	N3
	S3地块西侧边界1m处
	55
	生产噪声
	60
	达标

	N4
	S4地块北侧边界1m处
	54
	生产噪声
	60
	达标

	N5
	S5地块项目东侧边界1m处
	54
	生产噪声
	60
	达标

	N6
	S6地块南侧边界1m处
	54
	生产噪声
	60
	达标

	N7
	S7地块西侧边界1m处
	53
	生产噪声
	60
	达标

	N8
	S8地块北侧边界1m处
	54
	生产噪声
	60
	达标

	测点

编号
	检测点位
	夜间
	主要声源
	标准值
	达标情况

	
	
	测量值dB
	
	
	

	N1
	S1地块项目东侧边界1m处
	43
	社会生活
	50
	达标

	N2
	S2地块南侧边界1m处
	43
	社会生活
	50
	达标

	N3
	S3地块西侧边界1m处
	44
	社会生活
	50
	达标

	N4
	S4地块北侧边界1m处
	43
	社会生活
	50
	达标

	N5
	S5地块项目东侧边界1m处
	45
	社会生活
	50
	达标

	N6
	S6地块南侧边界1m处
	45
	社会生活
	50
	达标

	N7
	S7地块西侧边界1m处
	44
	社会生活
	50
	达标

	N8
	S8地块北侧边界1m处
	45
	社会生活
	50
	达标


根据上表可知：项目区厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对项目周边未造成不利影响。

9.2.3污染物排放总量控制

由于本项目的废水不向周围水体排放，没有有组织的大气污染物排放，固体废弃物得到妥善处置，产生的主要污染源是厂区内的工业粉尘和扬尘，本评价不对该项目提出具体的总量控制指标建议值。
9.3环境管理检查

（1）环境保护管理规章制度的建立及其执行情况检查

根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好项目的环境保护工作，我公司已制定环境保护管理制度，并将管理制度悬挂墙上；根据环境保护管理制度的要求，项目我公司已对环保设施的运行加强了管理，建立了健全的环境保护档案管理体系。同时，为加强项目环保档案工作，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，我公司特制定环境保护档案管理制度，并将管理制度悬挂墙上，严格按照制度要求对项目涉及的环保文件及材料进行分类、归档及管理。

（2）环境污染事故或扰民投诉现象检查

根据现场调查及周边走访，我公司对项目区周边环境敏感点等进行询问调查，调查结果表明项目在施工期及运行期间未发生环境污染事故和扰民投诉现象。

（3）环境管理机构、专职环保人员设置情况检查

根据环保有关规定，我公司已在公司内部成立专门的环境管理机构、安排专职的环保工作管理人员。环境管理机构负责项目区运营期间的环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。专职的环保工作管理人员制定相应的工作职责，对可能来自外部的环保抱怨进行登记并积极处理，同时主动与生态环境主管部门联系共同处理。

此外，我公司已按照国家环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》(环发〔2015〕4号)文件的相关规定，编制完成了《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目突发环境事件应急预案》，包括《突发环境事件风险评估报告》《环境应急资源调查报告》《突发环境事件应急预案》，其具有相应的突发环境事件应急能力，环境事件风险等级为一般环境风险，应急物资也能满足应急要求。通过分析公司易导致环境污染事故的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备。

9.4环保设施实际完成及运行情况

项目环保设施完成及运行情况见下表：

表9-11  项目环保设施设置、运行一览表

	序号
	环保设施
	安装完成情况
	运行情况

	1
	澄清池
	已完成：1个，容积为10万m3，用于收集1#尾矿库上清液、选厂及选厂办公生活区产生的综合污水
	运行正常

	2
	回水泵站及回水池
	已完成：1个，回水泵站占地面积为50m2，位于澄清池北侧，回水泵站旁建设1个回水池，容积为100m3；用于将澄清池内的澄清水泵至高位回水池
	运行正常

	3
	旱厕
	已完成：2个，容积均为10m3，用于处理厕所废水
	运行正常

	4
	高位回水池
	已完成：1个，容积为2983.5m3，用于暂存回水泵站泵上来的澄清水
	运行正常

	5
	雨水收集沉淀池
	已完成：1个，容积为50m3，用于收集沉淀项目区雨水
	运行正常

	6
	三级沉淀池
	已完成：1个，容积为103m3，用于收集沉淀项目区产生的生产废水
	运行正常

	7
	精矿渗滤液收集池
	已完成：1个，容积为10m3，位于1#精矿仓的南侧，用于收集精矿仓产生的废水
	运行正常

	8
	垃圾收集池
	已完成：共建设2个，1个位于选厂区的西侧，容积为26m3，1个位于选厂区的东侧，容积为9m3，用于收集选厂办公生活区作业人员产生的生活垃圾
	运行正常

	9
	危废暂存间
	已完成：1间，面积为10m2，位于选矿厂中西侧，用于暂存项目区产生的废机油及废机油桶
	运行正常

	10
	移动式雾炮机和洒水喷淋设施（1#尾矿库）
	已完成：2台移动式雾炮机，并于1#尾矿库周边设置洒水降尘管道，管道上设置若干喷头，对1#尾矿库的无组织粉尘废气治理
	运行正常

	11
	洒水喷淋设施（澄清池）
	已完成：于澄清池周边设置洒水降尘管道，管道上设置若干喷头，定期采取洒水降尘
	运行正常

	12
	移动式雾炮机（原矿堆场）
	已完成：在原矿堆场配制1台移动式雾炮机，用于治理原矿堆场产生的扬尘
	运行正常

	13
	洒水降尘设施

（选厂破碎设备）
	已完成；在破碎设施及输送设施上方配制1条喷淋洒水设施，用于破碎工序产生的粉尘废气
	运行正常


10.验收监测结论
10.1项目建设前期环境保护审查、审批手续

腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（芦杆河选厂工程）位于保山市腾冲市滇滩镇芦杆河村，后评价报告中设计的工程为：芦杆河选厂、芦杆河再选车间、芦杆河选厂原配套尾矿库改造为10万m3的澄清池、干渣尾矿库工程。干渣尾矿库及配套工程已于2023年7月召开竣工环境保护验收会并通过验收，本次验收工程于2015年1月开工建设，主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程于2024年12月建设完成，于2024年12月投入试运行，项目环境管理执行情况如下：

环评情况：该项目为新建项目，2014年8月，我公司委托云南省建筑材料科学研究设计院编制完成《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》，并于2014年12月30日取得保山市环境保护局关于《腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目环境影响后评价报告书》的行政许可决定书（批复文号为：保环准〔2014〕61号），同意本项目的建设。

试运行期：本次验收工程于2015年1月开工建设，开工建设后，由于项目资金、生产线不稳定（断断续续的生产）以及环保措施整改受季节影响等问题，致使主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程于2024年12月才全部建设完成，并于2024年12月投入试运行。期间一直进行设备及环保设施调试，经调试，主体工程及各项环保设施运转基本正常。拟完成竣工验收后正式投入运营。
10.2工程变动情况及“三同时”调查结论

根据现场踏勘，由于环评手续办理在前，最终施工设计在后，对项目进一步进行优化调整及详细施工规划，导致项目布局与环评时期有所变化，具体变化内容为：①因规划调整，建筑面积与环评时期相比有所增加；②新增1个回水泵站及1个容积为100m3的回水池、1个值班室、2个厕所、1个雨水收集沉淀池、1个三级沉淀池、1个精矿渗滤液集液池、2个垃圾收集池、1间危废暂存间；但项目总体工程及规模、各污染物产生量均较环评阶段小。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件，本项目不属于重大变动项目，项目变更后并未加重对总体工程和周围环境造成影响，可纳入竣工环境保护验收管理。

项目建设过程中，严格执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，手续完备，各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主要环保设施是危废暂存间、隔油池等，经过调试，配套环保设施运转正常。

10.3试运行期环境影响调查分析结论

经现场询问建设方、走访周围群众以及向周边企业咨询，项目自试运行至今，没有发生环境污染事件、相关环保污染投诉及扰民现象，项目在试运行期间项目基本按环评要求采取了相应的污染防治措施，污染物做到达标排放。

10.4环保设施调试运行效果

（1）废水

产生的食堂废水经食堂隔油池处理后，与其他生活污水一同进入澄清池；选矿厂产生的尾矿水排入澄清池；地坪及设备冲洗水经收集沟收集后排入澄清池；1#精矿仓渗滤液经地坪沟收集后泵至循环水池进行回用、2#精矿渗滤液经地坪沟收集后同尾矿浆一同排至脱水车间进行脱水，脱渣尾水排入澄清池；澄清池北侧设置回水泵站，并配备1个容积为100m3的回水池。项目产生的废水经澄清池（容积为10万m3）沉淀降解处理后，各项污染物在一定程度上得到降解，重金属离子在碱性环境中形成沉淀物，最后澄清池中产生的沉淀物送至尾矿库堆存；处理后废水中的各项污染物浓度大大降低。澄清池内的尾水通过回水泵站泵至高位回水池，全部回用于选厂生产用水及洒水降尘用水、不外排。
根据云南速测环境科技有限公司对澄清池澄清水监测结果可知，验收监测期间，澄清池澄清水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水的标准要求。

（2）废气

在堆场设1台移动式雾炮机，对堆场进行洒水抑尘；场内道路扬尘通过加强管理，道路清扫及洒水降尘；破碎工段采取喷淋设施洒水降尘措施和采用半封闭作业；项目于1#尾矿库周边设置洒水降尘管道和喷头，并设置2台移动式雾炮机，定期采取洒水降尘，有效抑制粉尘排放量；食堂油烟用油烟净化设施处理后，实现达标排放，对项目周边环境保护目标影响较小；产生的汽车尾气通过绿化吸收，空气扩散后，对周围环境影响较小；旱厕设置为地埋式，旱厕和垃圾收集池及时清运，绿化吸收，空气扩散。

根据云南速测环境科技有限公司对本项目无组织废气的监测结果可知，验收监测期间，项目无组织排放的颗粒物排放浓度可满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6中的大气污染物无组织排放浓度限值的要求。
（3）噪声

项目运营期间产生的噪声主要来源于各类机械设备工作时产生的噪声，噪声源均分布在各车间内。项目选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离项目环境敏感点；采取适当的隔声降噪措施，特别是对距厂界较近的泵类采取一定的降噪措施，如生产设备置于室内，保证其密闭性；于项目区出入口处设置禁止鸣笛、禁止大声喧哗标志牌，并且加强进出车辆管理，避免随意鸣笛；项目建立健全的管理制度。
根据云南速测环境科技有限公司对本项目厂界噪声的监测结果可知，验收监测期间，项目运行期厂界噪声，经衰减后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求对项目周边未造成不利影响。
（4）固体废弃物

项目运营期产生的固体废弃物主要包括职工人员生活垃圾、尾矿干渣、隔油池油污、澄清池沉渣、废机油及废弃油桶等。
项目运行期尾矿渣在干渣尾矿库堆存，不外排；澄清池产生的澄清池沉渣清掏后堆存至干渣尾矿库；项目运营过程中职工人员产生的生活垃圾收集于生活垃圾收集池，委托腾冲市滇滩镇早坡村村民委员会定期清运处置；隔油池油污和泔水分类收集后，定期交由段连春进行清运处置；旱厕污泥委托腾冲市鸿运疏通污水处理店定期进行清掏清运；废机油及废机油桶等危险废物经统一收集暂存至危废暂存间，定期交由保山市鑫鑫祥再生资源有限公司进行清运、处置。项目固体废弃物处置率可达100%。
10.5环境管理检查结论

腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（芦杆河选厂工程）环评及审批部门批复等文件资料齐全。各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。项目在施工期及运行阶段的环境管理措施基本得到落实，在运行期成立了环境保护领导小组，主要负责该项目的环保管理工作，并且设置了专职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助有关环保部门进行环保工程的验收，负责运行期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。企业在建设中落实了环评及批复的要求。在项目建设的各阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和“三同时”制度，手续基本完备，满足环境管理的要求。此外，我公司已编制完成相应的突发环境事件应急预案。
10.6验收监测总结论

腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（芦杆河选厂工程）严格遵守国家相关法律法规规定，按照环评要求建设，在建设和试运行过程中，执行了建设项目“环评”和“三同时”等环保管理制度的要求，工程采取了相应的环保措施防治污染；项目环评及审批部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常；项目环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实，环保机构健全。

竣工验收监测结果显示：项目澄清池尾水、地表水、地下水水质浓度均达到执行标准；项目敏感点噪声、厂界噪声全部达标；环境空气达到执行标准，废气已按照环评及批复中的对策措施进行了有效控制，废气排放浓度均达到验收执行标准；1#尾矿库内堆存的尾矿干渣均达到《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准值及污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，固体废弃物处理率为100%。

综上所述，项目所采取的对策措施均满足环评及批复要求，满足相关要求，基本符合竣工环保验收的要求，建议项目通过竣工环境保护验收。

10.7后续管理要求
（1）加强设备管理和维护，保证设备正常运行，避免设备非正常运行噪声、废水、废气对外环境产生影响。

（2）加强项目区整体绿化，充分发挥植物美化、吸臭、吸味、降噪的作用。

（3）加强环保设施的管理，严格控制外排污染物浓度。

（4）完善项目污水设施、流向、工艺标识；自觉接受环境保护管理部门的监督检查，配合做好各项污染防治工作。

（5）加强环境管理，正式投入运行后，按环评环境监测计划要求严格进行常规监测。

（6）对于各项管理需做好相关的台账记录。

（7）对一般垃圾作分类收集处理，尽量做到“减量化、资源化、无害化”。

（8）加强尾矿库的管理，尾矿库内禁止放牧。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：腾冲县恒丰矿业有限责任                        填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建

设

项

目
	项目名称
	腾冲县恒丰矿业有限责任公司芦杆河选厂及尾矿库项目（芦杆河选厂工程）
	项目代码
	/
	建设地点
	腾冲市滇滩镇芦杆河村

	
	行业类别（分类管理名录）
	有色金属矿采选业
	建设性质
	(新建(改扩建(技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	东经98°24′50.687″，

北纬25°29′48.624″

	
	设计生产能力
	铅精矿：平均铅品位达到4%，7846吨/年；

锌精矿：平均锌品位达到4%，10816吨/年
	实际生产能力
	铅精矿：平均铅品位达到4%，

7846吨/年；

锌精矿：平均锌品位达到4%，

10816吨/年
	环评单位
	云南省建筑材料科学研究设计院

	
	环评文件审批机关
	保山市环境保护局
	审批文号
	保环准〔2014〕61号
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	2015.1
	竣工日期
	2024.12
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	腾冲县恒丰矿业有限责任公司
	环保设施监测单位
	
	验收监测时工况
	正常

	
	投资总概算（万元）
	3060
	环保投资总概算（万元）
	742.2
	所占比例（%）
	24.25

	
	实际总投资
	3219
	实际环保投资（万元）
	849.4
	所占比例（%）
	26.39

	
	废水治理（万元）
	170
	废气治理（万元）
	70.8
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	539.6
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	59

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	腾冲县恒丰矿业有限责任公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91530522745270128R
	验收时间
	/

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升
_1234567891.vsd
�

原矿


给矿


粗碎


细碎


磨矿


高位回水池


分级机


各选矿点


澄清池


铅粗选


铅精选Ⅰ


铅扫选Ⅰ


铅扫选Ⅱ


铅精ⅢⅣ


铅精矿


锌粗选Ⅰ


锌精选ⅠⅡⅢ


锌扫选ⅠⅡ


尾矿脱水


锌精矿


S尾矿


浓缩


过滤


浓缩


过滤


W


补充水


N、G


W


N、G


N、G


N


N


N


N


N


N


N


N


N


N


N


N


W：废水  G：废气  N：噪声  S：固体废弃物


1#尾矿库


干渣尾矿



_1234567892.vsd
�

选矿车间尾矿浆脱水


堆放在尾矿临时堆场堆放


送腾冲县恒丰矿业有限责任公司干渣尾矿库


1#尾矿库


澄清池（原2#尾矿库）


高位回水池


回用于项目选矿


废水



_1234567890.vsd
新鲜水
366.87


高位
回水池


破碎、球磨、分级


原矿带入
79


289.17


692.74


浮选


372.8


692.74


692.74


脱水浓缩压滤


澄清池


尾矿带走80.94


403.57


精矿带走80.5


洒水降尘用水


26.5（损耗）


地面冲
洗水


25


3.75


79.5（损耗）


生活用水


11.2


地面冲洗废水收集池


21.25


21.25


绿化


15


15（损耗）


26.5


食堂用水


11.2


2.24


其他生活用水


8.96


食堂污水


1.904


0.336


1.344


其他生活污水


7.616


隔油池


1.904


1.904


7.616


9.52



