河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目竣工环境保护验收意见

2021年8月18日，河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市新乡县京港澳高速新乡服务区

建设性质：新建

产品、规模：京港澳高速新乡服务区LNG加气站

（二）建设过程及环保审批情况

河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目环境影响报告表由河南睿嘉环保科技有限责任公司编制完成，于2020年6月5日取得新乡县环境保护局的审批（新环表[2020]017号）。

（三）投资情况

项目实际总投资1000万元，其中环保投资57.1万元，占比约为5.71%。

（四）验收范围

本次验收范围为河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、环境保护设施建设情况

（1）废气

# LNG加气过程中产生的总烃、LNG储罐放散气以及装置区、加注作业产生的废气。

（2）废水

## 本项目产生的废水主要为生活污水。

经过验收现场踏勘检查：

LNG加气过程中产生的总烃、LNG储罐放散气以及装置区、加注作业产生的废气经BOG回收系统处理后无组织排放；生活污水依托服务区化粪池处理后定期清运。经以上措施治理后，各项污染物均得到有效的治理。

（3）噪声

本项目运营期的噪声污染源主要为人员活动噪声、来往车辆噪声。

经验收现场勘踏检查：

站内设备采用基础减震，同时车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛措施，降低噪声的传播；

（4）固体废物

该项目产生固体废物主要为生活垃圾。

经验收现场勘踏检查：

项目营运过程中生活垃圾集中收集后送到附近垃圾中转站，由环卫部门集中处置。项目固废均得到妥善处理，不会对周围环境产生二次污染。

三、环境保护设施调试效果

根据《河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目竣工环境保护验收监测报告表》，监测期间，各环保设施运行正常，生产负荷在75%以上，符合监测期间生产负荷大于75%的工况要求。

- 废气：验收检测期间，非甲烷总烃无组织排放检测结果为东服务区：0.42-0.96mg/m3，西服务区：0.44-0.95mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度4.0mg/m3限值要求。

2）废水：生活污水依托服务区化粪池处理后定期清运。项目产生的废水不会对周边水环境产生影响。

3）噪声：该公司东服务区四周厂界环境昼间噪声值在51-54dB(A)之间，夜间噪声值在41-44dB(A)之间，西服务区四周厂界环境昼间噪声值在51-53dB(A)之间，夜间噪声值在41-43dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)的要求。

4）固体废物：生活垃圾集中收集后送到附近垃圾中转站，由环卫部门集中处置。项目固废均得到妥善处理，不会对周围环境产生二次污染。

四、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施，各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，河南哈纳斯分布式能源有限公司京港澳高速新乡服务区LNG加气站项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。

建议：

1.企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

2.完善排污口管理，规范环保标识。

河南哈纳斯分布式能源有限公司

2021年8月