东莞市显赫电子科技有限公司（扩建）

建设项目竣工环境保护(第一次)

验收意见
项目名称：东莞市显赫电子科技有限公司（扩建）

编制单位：东莞市裕胜环保科技有限公司
2021年9月

2021年9月19日，东莞市显赫电子科技有限公司根据《东莞市显赫电子科技有限公司（扩建）建设项目竣工环境保护自主验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下： 

一、项目基本情况
1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：东莞市横沥镇常乐东路（北纬 23度0分 45.533秒，东经113度 58分33.839秒）。

主要建设内容：项目改扩建后，总投资2000万，占地面积10000m2，总建筑面积16000m2，年产电脑连接器23亿个、五金端子4亿个、铁壳8亿个。
2、环保审批情况

东莞市显赫电子科技有限公司在东莞市横沥镇常乐东路（北纬 23度0分 45.533秒，东经113度 58分33.839秒），原址内改扩建，改扩建后，总投资2000万，占地面积10000m2，总建筑面积16000m2，年产电脑连接器23亿个、五金端子4亿个、铁壳8亿个。2021年7月委托东莞市华越环保技术有限公司编制的《东莞市显赫电子科技有限公司（扩建）项目环境影响报告表》。该项目环评报告于2021年 7月29日东莞市生态环境局审批，审批文号为东环建〔2021〕4079号。
3、投资情况                     

项目总投资2000万元，其中环保投资40万元，占总投资的2%。
4、验收范围

本次验收针对废气、生活污水、噪声、固废、危废等污染防治设施 。

二、项目工程变动情况

本次验收范围内工程建设内容与环评初阶段规划内容基本一致，未发生重大变化。

3、 项目环保设施执行情况

经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《东莞市显赫电子科技有限公司（ 改扩建）建设项目竣工环境影响报告表的批复》（东环建〔2021〕4079号）的内容，具体如下：

表7-1  环境保护“三同时”落实情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果
	落实情况

	大

气

污

染

物
	机制加工工序
	金属碎屑
	通过自然沉降下落到收集槽内
	符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响
	已落实

	
	注塑工序废气
排放口（DA001）
 
	非甲烷总烃
	设置在密闭车间，经双活性炭吸附装置处理后高空排放
 
	《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值
	已落实

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值
	已落实

	
	厨房油烟排放口（DA002）

	油烟
	经油烟净化装置处理后引至楼顶排放
	达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模限值要求
	已落实

	
	厂界
	非甲烷总烃
	加强车间机械通风
	《合成树脂工业污染物排放限值》（GB31572-2015）表 9企业边界大气污染物浓度限值
	已落实

	
	
	臭气浓度
	无组织排放
	不超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级（新扩改建）要求
	已落实

	
	厂界内
	非甲烷总烃
	加强车间机械通风
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织特别排放限值
	已落实

	水

污

染

物
	生活污水
	CODcr
BOD5
SS

NH3-N

动植物油
	项目厨房含油废水经隔油隔渣池、其他生活污水经三级化粪池处理后，排放到市政污水管道，经市政污水管网引至横沥东坑污水处理厂处理
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准的较严值
	已落实

	
	注塑冷却水
	循环使用，不外排
	
	已落实

	
	雨水
	雨污分流，雨水和污水分开收集、分开处置，雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网
	
	已落实

	噪

声
	通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施，使得项目产生的噪声对周围环境不造成影响。
	已落实

	固体废物
	一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。一般工业固体废物在厂内暂存在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置，设置专门的危险固废收集设施。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定。且严格按环发《国家危险废物名录（2021版）》、关于《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》（粤环【97】177号文）和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。
	已落实

	其他
	
	


建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。
4、 项目验收监测情况

1、 环境空气影响评价结论

注塑工序产生的非甲烷总烃和臭气经集气装置收集后再经双活性炭装置处理后高空排放；机制加工工序产生的金属碎屑通过自然沉降下落到收集槽内；厨房油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放。通过以上措施，项目产生的废气均可实现达标排放，对周围环境空气影响较小。

2、水环境影响评价结论

项目注塑冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入市政截污管网，最后进入东莞市横沥东坑污水处理厂处理后排入寒溪水，对寒溪水的水质影响不大。

3、固体废弃物影响评价结论

项目一般工业固废经分类收集后交专业公司处理；危险废物交由具有危废处理资质的单位处理；员工生活产生的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫。经上述措施处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。

4、声环境影响评价结论

项目主要噪声源来自生产设备产生的机械振动噪声、车间通风设备运行时产生的噪声以及空压机运行时产生的噪声。对噪声设备进行合理布局，选用低噪声设备，最后还要采取必要的隔声、吸声、减震等措施，再经自然衰减后，使得项目产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目的噪声对周围环境不造成影响。
五、验收结论

本建设项目环境影响报告经批准后，其性质、规模、地点、采取的防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变化，项目基本落实了环评文件及环评批复文件要求，且满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术指南，同意该项目废水、废气、噪声污染防治设施通过。同时该项目没有夜间生产，所以没有夜间噪声监测数据，以后要从事夜间生产，另行办理相关手续。因此同意我单位建设项目通过环境保护自主验收。

六、建议和要求

1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。

2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

3、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

4、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。公示网站：www.ep-home.com

5、公示期间即日起20个工作日，公示期间如有不同意见可与以下单位联系：东莞市显赫电子科技有限公司。联系人：彭梅  联系电话： 。
                          东莞市显赫电子科技有限公司2021年9月18日

   东莞市显赫电子科技有限公司（改扩建） 

 竣工环境保护验收小组名单
	姓名
	工作单位
	职务
	联系电话
	签名

	温晓刚
	东莞市裕胜环保科技有限公司
	经理
	13802399689
	

	殷小洁
	东莞市裕胜环保科技有限公司
	工程师
	15329168448
	

	彭梅
	 东莞市显赫电子科技有限公司
	经理
	 
	

	孟闯
	东莞市华越环保工程有限公司
	工程师
	13713774790
	

	杨益飞
	东莞市祥鑫检测技术有限公司


	检测员
	13713309378
	


东莞市显赫电子科技有限公司                                                2021年9月18日
6

