修改清单
2021年9月9日，文县永兴水电有限责任公司在文县组织召开了《文县临江水电站环境影响后评价报告》（以下简称“报告”)技术审查会。根据专家组审查意见，报告修改清单如下：

《文县临江水电站环境影响后评价报告》修改说明

	序号
	专家组审查意见
	是否修改
	修改思路/未修改原因
	修改内容参见页码

	1
	完善编制依据，核实后评价环境敏感目标调查；补充近期电站运行情况，细化环保合规性评价内容，完善项目现有环境问题调查。
	是
	已完善编制依据；

已核实后评价环境敏感目标调查；
已补充近期电站运行情况；
已细化环保合规性评价内容；
已完善项目现有环境问题调查。
	前言PI、P9-P11；

P15-P18；

前言PI；

P32；

P105-P108、P119-P121及全文；

	2
	细化环境质量趋势分析，核实流域水质变化情况。
	是
	已细化环境质量趋势分析，核实流域水质变化情况。
	P68-P70；

	3
	完善生态流量下泄措施可行性调查，完善风险防范措施运行情况和有效性评价内容，细化后评价提出的补救措施内容。
	是
	已完善生态流量下泄措施可行性调查；
已完善风险防范措施运行情况和有效性评价内容；
已细化后评价提出的补救措施内容。
	P49-P50、P96；P107-P108；

P119-P121；

	4
	完善环境监测计划、环境管理计划落实情况调查，完善相关附图、附件。
	是
	已完善环境监测计划、环境管理计划落实情况调查，已完善相关附图、附件。
	P109-P110、P108-P109、P122；

具体见附图、附件


修改单位：陇南宸华环境工程咨询有限公司

2021年9月26日
