杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目竣工环境保护验收监测报告表

杭州华舟机电有限公司

2021年8月

建设单位：杭州华舟机电有限公司

法人代表：刘建华

电话：13858116230

传真：   /

邮编：   /

地址：杭州市余杭区余杭街道义创路5-5号1幢

编制单位：杭州华舟机电有限公司

法人代表：刘建华

电话：13858116230

传真：   /

邮编：   /

地址：杭州市余杭区余杭街道义创路5-5号1幢

表一

| 建设项目名称 | 杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 杭州华舟机电有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 技改√ 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区余杭街道义创路5-5号1幢 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 前维护钣金件、侧封板、LCD分销一体机钣金件、仪表柜、五金配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目 |  |  |  |  |
| 建设项目环评批复时间 | 2019年11月21日 | 开工建设时间 | 2020年2月14日 |  |  |
| 试生产时间 | 2021年6月13日 | 验收现场监测时间 | 2021年8月13日、8月14日 |  |  |
| 环评登记表 备案部门 | 杭州市生态环境局余杭分局 | 环评登记表 编制单位 | 浙江九寰环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 3000 | 环保投资总概算（万元） | 45.5 | 比例 | 1.52% |
| 实际总概算（万元） | 3000 | 环保投资总概算（万元） | 45.5 | 比例 | 1.52% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；2、原环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》； 3、生态环境部公告 公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告； 4、浙江九寰环保科技有限公司编制《杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目环境影响登记表》（2019年9月），杭州市生态环境局余杭分局的备案意见（杭环余改备2019-195号）； 5、杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目竣工环境保护验收监测委托书； 6、浙江华标检测技术有限公司《检测报告》（2021H08248）。 |  |  |  |  |

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）； - 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） - 《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）； - 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）； - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； - 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）； - 《工业企业厂界噪声排放标准》GB 12348-2008中3类标准的要求。 表1-1 有组织废气排放标准 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 低浓度颗粒物; 30; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. 非甲烷总烃; 60; 《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）. 低浓度颗粒物; 30; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. 表1-2 无组织废气排放标准 监测项目; 限值; 排放形式; 标准. 非甲烷总烃（mg/m3）; 4.0; 企业边界; 《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）. 颗粒物（mg/m3）; 1.0; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996. 表1-3 废水排放标准 监测项目; 限值; 标准. pH（无量纲）; 6-9; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准. 化学需氧量（mg/L）; 500. 悬浮物（mg/L）; 400. 五日生化需氧量（mg/L）; 300. 石油类; 20. 氨氮（mg/L）; 35; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013). 表1-4 噪声排放标准 时间段; 限值; 标准. 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

表二

2.1 工程建设内容： 项目名称：杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目 建设性质：技改 建设单位：杭州华舟机电有限公司 建设地点：杭州市余杭区余杭街道义创路5-5号1幢 总 投 资：3000万元 杭州华舟机电有限公司成立于2001年3月，位于杭州市余杭区余杭街道义创路5-5号1幢，经营范围为：“制造、加工、安装：自动化仪表控制系统盘、柜、盒、箱、监控器、播控器、喷塑。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 浙江环科环境咨询有限公司于2014年12月编制完成《杭州华舟机电有限公司年产5000台装订机及28000台电声器材生产设备等项目环境影响报告表》，并于2015年1月通过杭州市余杭区环境保护局审批（环评批复[2015]122号）。根据建设单位提供的资料，原有项目仅完成厂房建设，年产5000台装订机及28000台电声器材生产设备等项目并未实施，并且承诺以后也不再实施。因企业发展需要，企业现将利用自有的闲置厂房，购置数控砖塔冲床、数控剪板机、车床等设备，采用焊接、打磨、喷塑等工艺，形成年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套的规模。 企业委托浙江九寰环保科技有限公司编制《杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目环境影响登记表》（2019年9月），于2019年11月21日通过了杭州市生态环境局余杭分局的备案，备案文号为杭环余改备2019-195号。 2.2 主要生产设备及原辅材料消耗： 2.2.1主要生产设备 表2-1建设项目主要生产设备清单（单位：台） 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 审批数量; 实际数量; 变动情况. 1; 数控转塔冲床; HP1250; 台; 2; 2; 无变动. 2; 数控折边机; TG-1030II; 台; 1; 1; 无变动. 3; 数控折边机; HS-3512II; 台; 1; 1; 无变动. 4; 折边机; W67Y-80/3200; 台; 1; 1; 无变动. 5; 折边机; W67Y-40/2000; 台; 1; 1; 无变动. 6; 数控剪板机; MD11-1; 台; 1; 1; 无变动. 7; 剪板机; Q11-6.3*2000; 台; 1; 1; 无变动. 8; 剪板机; 1300; 台; 1; 1; 无变动. 9; 压铆机; C-628PLUS-H; 台; 1; 1; 无变动. 10; 压铆机; CEC08; 台; 1; 1; 无变动. 11; 压力机; JB23-100; 台; 1; 1; 无变动. 12; 压力机; JB23-63; 台; 1; 1; 无变动. 13; 压力机; JB23-40; 台; 1; 1; 无变动. 14; 压力机; JA11-20; 台; 1; 1; 无变动. 15; 压力机; JB23-16; 台; 8; 8; 无变动. 16; 压力机; 脚踏; 台; 5; 5; 无变动. 17; 刨床; B665; 台; 1; 1; 无变动. 18; 车床; CY6132B; 台; 1; 1; 无变动. 19; 磨床; KGS-250AHD; 台; 1; 1; 无变动. 20; 铣床; X6325; 台; 1; 1; 无变动. 21; 线切割; DK7725e; 台; 1; 1; 无变动. 22; 线切割; DK7725C; 台; 1; 1; 无变动. 23; 碰焊机; DN-25; 台; 4; 4; 无变动. 24; 氩弧焊机; BX6-125; 台; 1; 1; 无变动. 25; 二保焊机; NBC-250; 台; 1; 1; 无变动. 26; 二保焊机; NB-280; 台; 3; 3; 无变动. 27; 氧焊设备; -; 台; 1; 1; 无变动. 28; 台钻; 24120; 台; 4; 4; 无变动. 29; 攻丝机; -; 台; 3; 3; 无变动. 30; 立式砂轮机; -; 台; 1; 1; 无变动. 31; 切割机; CS275-P; 台; 1; 1; 无变动. 32; 压缩机; JJ-15A; 台; 1; 1; 无变动. 33; 角向磨光机; G10SF3; 台; 10; 10; 无变动. 34; 角向磨光机; GWS 7-100; 台; 3; 3; 无变动. 35; 激光切割机; -; 台; 2; 2; 无变动. 36; 焊接机器人; -; 台; 4; 4; 无变动. 37; 喷塑流水线; -; 条; 2; 2; 无变动. 38; 喷房; -; 个; 3; 3; 无变动. 39; 烘箱; -; 台; 2; 2; 无变动. 40; 脱脂池; 4立方; 个; 1; 1; 无变动. 41; 硅烷池; 4立方; 个; 1; 1; 无变动. 42; 清洗池; 4立方; 个; 6; 6; 无变动. 注：根据建设单位提供的资料，本项目不设锅炉和中央空调。. 2.2.2主要原辅材料 表2-2建设项目主要原辅材料消耗 序号; 原材料名称; 单位; 年耗量; 实际年耗量; 变动情况. 1; 冷轧钢板; 吨; 3000; 3000; 无变动. 2; 方管; 吨; 100; 100; 无变动. 3; 耐指纹板; 吨; 20; 20; 无变动. 4; 塑粉; 吨; 20; 20; 无变动. 5; 镀锌板; 吨; 20; 20; 无变动. 6; 无磷脱脂剂; 吨; 2; 2; 无变动. 7; 硅烷皮膜剂; 吨; 2; 2; 无变动. 8; 无铅焊丝; 吨; 1; 1; 无变动. 9; 天然气; m3; 4000; 4000; 无变动. 10; 乙炔; 吨; 0.5; 0.5; 无变动. 11; 氧气; 吨; 0.25; 0.25; 无变动. 2.2.3水平衡图 项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水中的冲厕污水经化粪池预处理、食堂含油废水经隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入污水管网送至污水处理厂集中处理。生产废水经处理达标后与生活污水一并纳入市政污水管网，集中送至污水处理厂进行达标处理后排放。水平衡如下： 图2-1 水平衡图 2.3主要工艺流程及产物环节 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目生产工艺简述：先将外购的金属板、方管和耐指纹板进行下料、机械加工、焊接处理；然后对焊接部位进行打磨使其表面光滑美观；然后经脱脂、清洗、硅烷化、清洗处理后，再送入喷房进行喷塑处理，然后经烘箱（电加热，工作温度200℃左右）进行烘干固化后即得成品；成品经检验合格即可包装入库，不合格品则进行返修，不淘汰。 硅烷脱脂清洗工艺：企业设置1条硅烷脱脂清洗线，配备1个主脱脂槽、6个清洗槽和1个硅烷处理槽。各槽的容积均为4m3（使用容积约为80%），每次脱脂时间一般约1~3min，每次清洗时间一般为1~2min。硅烷处理和清洗在常温下进行，无需加热；脱脂工艺温度为30℃（电加热）。脱脂槽液循环使用，不外排，一般定期（一周）捞去上层浮油；硅烷化处理槽液一个月更换一次；清洗槽平均每10天更换其中3个清洗槽。 根据建设单位提供的资料，项目设备无需用水冲洗。项目生产过程中不涉及喷漆、酸洗、磷化、电镀、电泳及铅浴等工艺，机械加工涉及冲孔、折边和压铆等工艺。 2.4项目变动情况 项目实施地点、生产工艺、生产设备、原辅材料和环保治理设施均与环评报告表一致。本项目无变动。 2.5 总量控制 杭州华舟机电有限公司主要污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.0807t/a、氨氮0.0048t/a。

表三

3.1 主要污染源、污染物处理和排放 3.1.1 废水 项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水中的冲厕污水经化粪池预处理、食堂含油废水经隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入污水管网送至污水处理厂集中处理。生产废水经处理达标后与生活污水一并纳入市政污水管网，集中送至污水处理厂进行达标处理后排放。 3.1.2 废气 项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘烘干废气、天然气燃烧废气。打磨粉尘主要沉降在地面，加强及时清扫；焊接烟尘经收集由滤芯处理后通过20m高排气筒排放；喷塑粉尘烘干废气跟天然气燃烧废气收集后经水喷淋+光氧催化+活性炭吸附设施处理后一并通过20m高排气筒排放。 3.1.3 噪声 项目营运过程产生的噪声主要为设备运转过程产生的噪声，企业采取以下措施减少设备噪声对周围环境的影响。 ①选择低噪声设备； ②加强工人的生产操作管理，减少人为噪声的产生； ③加强设备的日常维修、更新。 3.1.4 固体废物 项目产生的固废主要为包装固废、边角料、废容器、废滤筒、焊接废气治理所收集的固废、焊接废气治理所产生的废过滤材料、槽渣、废活性炭、废油脂，污泥，以及职工生活产生的生活垃圾。包装固废、边角料、废滤筒、焊接废气治理所收集的固废、焊接废气治理所产生的废过滤材料收集后委托有资质的物资回收公司回收利用；废容器、槽渣、废活性炭、废油脂，污泥委托有危险废物处理资质的公司处理；生活垃圾收集后委托环卫部门处理。

表四

4.1 建设项目环境影响登记表主要结论及备案部门备案决定： 4.1.1建设项目环境影响登记表主要结论 浙江九寰环保科技有限公司编制《杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目环境影响登记表》（2019年9月）的主要结论如下： 杭州华舟机电有限公司建设项目位于余杭区余杭街道义创路5-5号1幢，利用自有的闲置厂房进行运营。项目建成后将形成年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套的规模。项目建设符合国家产业政策，项目选址符合当地总体规划和环境功能区规划，符合所在地功能区环境质量、污染物达标排放和总量控制原则。在落实各项污染治理措施、认真做好“三同时”及日常环保管理工作，确保环保设施的正常运行及污染物的达标排放后，本建设项目对周围环境影响不大，可实现社会效益、环境效益和经济效益的协调发展，从环保角度而言，本项目是可行的。 4.1.2备案部门备案决定 杭州市生态环境局余杭分局（杭环余改备2019-195号）对该项目的环评备案主要内容如下： 杭州华舟机电有限公司： 你单位于2019年11 月21日提交的申请备案的请示、杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目环境影响登记表、杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目环境影响登记表备案承诺书、信息公开情况说明等材料已收悉，经形式审查，符合受理条件，同意备案。 项目投产前，请你单位按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织环保设施竣工验收。 4.1.3本项目环评设施要求及实际落实情况 4-1 环评设施要求及实际落实情况 序号; 环评设施要求; 实际落实情况. 项目选址及建设内容; 该项目属于技改项目，拟建地址位于杭州市余杭区余杭街道义创路5-5号1幢。项目总投资3000万元，其中环保投资45.5万元。建设内容为年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目。; 已落实。 该项目为技改项目。建设规模、建设地等与环评相符。项目实际总投资3000万元，其中环保投资45.5万元。实际年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目。. 废水; 项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水中的冲厕污水经化粪池预处理、食堂含油废水经隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入污水管网送至污水处理厂集中处理。生产废水经处理达标后与生活污水一并纳入市政污水管网，集中送至污水处理厂进行达标处理后排放。; 项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水中的冲厕污水经化粪池预处理、食堂含油废水经隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入污水管网送至污水处理厂集中处理。生产废水经处理达标后与生活污水一并纳入市政污水管网，集中送至污水处理厂进行达标处理后排放。 监测日工况条件下，该项目水处理出口、厂区总纳管口中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮检测值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）标准要求。. 废气; 项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘烘干废气、天然气燃烧废气。打磨粉尘主要沉降在地面，加强及时清扫；焊接烟尘经收集由滤芯处理后通过20m高排气筒排放；喷塑粉尘烘干废气跟天然气燃烧废气收集后经水喷淋+光氧催化+活性炭吸附设施处理后一并通过20m高排气筒排放。; 已落实。 项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘烘干废气、天然气燃烧废气。打磨粉尘主要沉降在地面，加强及时清扫；焊接烟尘经收集由滤芯处理后通过20m高排气筒排放；喷塑粉尘烘干废气跟天然气燃烧废气收集后经水喷淋+光氧催化+活性炭吸附设施处理后一并通过20m高排气筒排放。 监测日工况条件下，该项目废气排放口中颗粒物的排放浓度检测值符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值要求。废气出口中非甲烷总烃的排放浓度检测值符合《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）表1规定限值要求。废气出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度检测值均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关限值要求。上、下风向无组织排放的非甲烷总烃的检测值均符合《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）表4规定限值要求。上、下风向无组织排放的颗粒物的最高点检测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。. 噪声; 厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。; 已落实。 监测日，厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。. 固废; 项目产生的固废主要为包装固废、边角料、废容器、废滤筒、焊接废气治理所收集的固废、焊接废气治理所产生的废过滤材料、槽渣、废活性炭、废油脂，污泥，以及职工生活产生的生活垃圾。包装固废、边角料、废滤筒、焊接废气治理所收集的固废、焊接废气治理所产生的废过滤材料收集后委托有资质的物资回收公司回收利用；废容器、槽渣、废活性炭、废油脂，污泥委托有危险废物处理资质的公司处理；生活垃圾收集后委托环卫部门处理。; 已落实。 项目产生的固废主要为包装固废、边角料、废容器、废滤筒、焊接废气治理所收集的固废、焊接废气治理所产生的废过滤材料、槽渣、废活性炭、废油脂，污泥，以及职工生活产生的生活垃圾。包装固废、边角料、废滤筒、焊接废气治理所收集的固废、焊接废气治理所产生的废过滤材料收集后委托有资质的物资回收公司回收利用；废容器、槽渣、废活性炭、废油脂，污泥委托有危险废物处理资质的公司处理；生活垃圾收集后委托环卫部门处理。. 总量 控制; 杭州华舟机电有限公司主要污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.0807t/a、氨氮0.0048t/a。; 废水 根据杭州华舟机电有限公司废水排入污水处理厂排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准；（化学需氧量≤35mg/L，氨氮≤2.5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排放量：废水排放量为1617.4吨，化学需氧量年排环境量为0.0566吨，氨氮年排环境量为0.0040吨，符合总量控制标准（杭州华舟机电有限公司所年排化学需氧量≤0.0807吨/年，氨氮≤0.0048吨/年）。.

表五

5.1 验收监测质量保证及质量控制： 1、随时掌握监测期间工况情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求。 2、监测分析方法采用国家有关部门颁布（或推荐）的标准分析方法，监测人员经过考核并持有上岗证。 3、样品采集、运输、保存参照《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样等。 4、监测数据严格实行三级审核制度。 5.2 监测分析方法 序号; 类别; 监测项目; 分析方法; 分析方法标准号或来源. 1; 废水监测; pH值; 笔式酸度计; HJ 1147-2020. 2; 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 3; SS; 重量法; GB 11901-1989. 4; 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009. 6; 石油类; 红外分光光度法; HJ 637-2018. 7; 废气监测; 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ 604-2017. HJ 38-2017. 8; 二氧化硫; 定电位电解法; HJ 57-2017. 9; 氮氧化物; HJ 693-2014. 10; 低浓度颗粒物; 重量法; HJ 836-2017. 11; 颗粒物; GB/T 15432-1995及修改单. 12; 噪声监测; 厂界噪声; 声级计法; GB 12348-2008. 5.3 监测仪器 序号; 仪器型号; 仪器名称; 仪器编号; 是否检定/校准. 1; KHCOD-100; COD自动消解回流仪; EQ-53; 是. 2; /; 笔试酸度计; EQ-237; 是. 3; 新型SSM-6; 多练过滤器; EQ-50; 是. 4; 722S; 分光光度计; EQ-40; 是. 5; JLBG-125; 红外分光光度仪; EQ-72; 是. 6; SPX-250BE; 生化培养箱; EQ-67; 是. 7; YQ3000-C型; 全自动烟尘（气）测试仪; EQ-130; 是. 8; MH1200型; 全自动大气/颗粒物采样器; EQ-101; 是. 9; MH1200型; 全自动大气/颗粒物采样器; EQ-102; 是. 10; MH1200型; 全自动大气/颗粒物采样器; EQ-106; 是. 11; MH1200型; 全自动大气/颗粒物采样器; EQ-107; 是. 12; AWA6228+型; 多功能声级计; EQ-247; 是. 13; GC-6890A; 气相色谱仪; EQ-29; 是. 5.4废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中按照总体水样数量，采集了一定比例的平行样；实验室分析过程都会使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等方法，并对质控数据分析。 5.5废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。 5.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 在进行现场测量噪声前，对声级计进行校准是否符合小于等于0.4分贝的要求；测量前后对声级计的灵敏度也需要相应的测定，测量前后灵敏度大于0.5分贝的话，则数据无效。

表六

6.1验收监测内容： 表6-1 监测内容表 监测内容; 测点位置名称; 监测项目; 监测频次. 废气; 废气排放口◎A; 低浓度颗粒物; 监测1周期/天， 3次/周期， 有效监测两天. 废气排放口◎B. 废气排放口◎C. 废气进口◎D; 非甲烷总烃、颗粒物. 废气出口◎E; 非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 上风向无组织监控点○I; 非甲烷总烃、总悬浮颗粒物; 监测1周期/天， 3次/周期， 有效监测两天. 下风向无组织监控点○J. 下风向无组织监控点○K. 下风向无组织监控点○L. 噪声; 厂界东▲1; 厂界噪声; 每天昼间监测1次/周期，有效监测两天. 厂界南▲2. 厂界西▲3. 厂界北▲4. 注：★为废水采样点，◎为有组织废气采样点，○为无组织废气采样点，▲为噪声检测点。

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间气象条件符合监测要求，监测期间满足生产负荷≥75%的监测工况要求，因此监测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收监测期间气象参数见表7-1，验收监测期间生产负荷见下表7-2。 表7-1 验收监测期间气象参数 日期; 风向; 风速 m/s; 气温 ℃; 大气压kPa; 天气状况. 2021.08.13; 北风; 1.7~2.4; 26.4~32.7; 100.1~100.5; 阴. 2021.08.14; 北风; 2.0~2.4; 27.2~33.4; 100.2~100.7; 阴. 表7-2 验收监测期间生产负荷 产品名称; 环评年设计产量（套/年）; 实际设计年产量（套/年）; 实际日产量（套/年）; 监测日产量. 2021.08.13; 2021.08.14. 前维护钣金件; 30000; 30000; 100; 110; 110. 侧封板; 80000; 80000; 800; 810; 810. LCD分销一体机钣金件; 10000; 10000; 100; 110; 110. 仪表柜; 2000; 2000; 6.7; 7; 7. 五金配件; 30000; 30000; 100; 110; 110. 生产负荷; 90%. 注：本项目年工作日为300天。. 7.2验收监测结果： 7.2.1废水 （1）监测结果 废水监测结果见表7-3。 表7-3 废水监测结果 采样点位; 项目名称及单位; 检测结果; 限值; 达标情况. 第一周期（2021.08.13）; 第二周期（2021.08.14）. 水处理进口F; pH值; 7.4; 7.3; 7.2; 7.4; 7.3; 7.4; 7.3; 7.2; /; /. 悬浮物; 169; 160; 174; 166; 167; 163; 175; 158; /; /. 石油类; 13.5; 15.0; 15.3; 14.1; 14.9; 13.8; 15.5; 13.6; /; /. 五日生化需氧量; 189; 171; 194; 185; 197; 174; 187; 181; /; /. 化学需氧量; 728; 700; 752; 712; 740; 748; 720; 696; /; /. 氨氮; 44.2; 44.3; 46.9; 48.4; 45.8; 50.7; 46.6; 52.5; /; /. 水处理出口G; pH值; 7.2; 7.3; 7.2; 7.2; 7.2; 7.3; 7.4; 7.3; 6-9; 达标. 悬浮物; 84; 70; 89; 77; 81; 88; 75; 77; 400; 达标. 石油类; 4.81; 5.01; 4.98; 4.90; 4.97; 5.10; 5.01; 5.07; 20; 达标. 五日生化需氧量; 37.4; 43.7; 42.5; 40.8; 41.7; 37.9; 44.2; 40.6; 300; 达标. 化学需氧量; 156; 182; 177; 170; 149; 158; 180; 169; 500; 达标. 氨氮; 17.8; 15.5; 17.1; 16.0; 15.3; 16.8; 16.0; 18.0; 35; 达标. 厂区总纳管口H; pH值; 7.4; 7.3; 7.2; 7.3; 7.3; 7.2; 7.3; 7.4; 6-9; 达标. 悬浮物; 118; 110; 128; 112; 125; 116; 109; 120; 400; 达标. 石油类; 7.91; 8.05; 7.82; 7.60; 7.78; 7.53; 8.20; 7.85; 20; 达标. 五日生化需氧量; 48.3; 50.4; 53.6; 52.7; 49.2; 55.9; 47.5; 52.1; 300; 达标. 化学需氧量; 243; 210; 222; 231; 205; 233; 198; 217; 500; 达标. 氨氮; 23.1; 23.8; 26.0; 24.3; 24.9; 23.2; 25.5; 26.0; 35; 达标. 注：pH单位为无量纲，其他废水浓度单位为mg/L。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，该项目水处理出口、厂区总纳管口中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮检测值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）标准要求。 7.2.2 废气 1）有组织排放 （1）监测结果 废气监测结果见表7-4。 表7-4 有组织排放废气监测结果 采样 点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一周期（2021.08.13）; 第二周期（2021.08.14）. 废气排放口◎A; 标干流量; 5523; 5411; 5582; 5744; 5495; 5444; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; 5.5; 4.8; 5.1; 5.3; 4.6; 5.7; 30; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; 0.0304; 0.0260; 0.0285; 0.0304; 0.0253; 0.0310; /; /. 废气排放口◎B; 标干流量; 3574; 3524; 3508; 3428; 3406; 3479; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; 5.0; 6.6; 5.6; 5.5; 5.2; 6.3; 30; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; 0.0179; 0.0233; 0.0196; 0.0189; 0.0177; 0.0219; /; /. 废气排放口◎C; 标干流量; 5843; 6124; 6019; 5920; 5867; 5755; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; 6.2; 6.7; 5.7; 5.3; 6.4; 6.0; 30; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; 0.0362; 0.0410; 0.0343; 0.0314; 0.0375; 0.0345; /; /. 废气进口D; 标干流量; 3839; 3781; 3837; 3543; 3491; 3725; /; /. 颗粒物产生浓度; 32.5; 31.4; 31.1; 31.6; 34.6; 33.4; /; /. 颗粒物产生速率; 0.125; 0.119; 0.119; 0.112; 0.121; 0.124; /; /. 非甲烷总烃产生浓度; 25.5; 25.5; 21.7; 21.5; 25.4; 25.0; /; /. 非甲烷总烃产生速率; 0.0979; 0.0964; 0.0833; 0.0762; 0.0887; 0.0931; /; /. 废气出口E; 标干流量; 3813; 3874; 3973; 3996; 4092; 4048; /; /. 二氧化硫排放浓度; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3; 200; 达标. 二氧化硫排放速率; ＜5.72×10-3; ＜5.81×10-3; ＜5.96×10-3; ＜5.99×10-3; ＜6.14×10-3; ＜6.07×10-3; /; /. 氮氧化物排放浓度; 12; 9; 12; 10; 6; 7; 300; 达标. 氮氧化物排放速率; 0.0458; 0.0349; 0.0477; 0.0400; 0.0246; 0.0283; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; 7.0; 6.7; 6.3; 6.0; 6.6; 7.1; 20; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; 0.0267; 0.0260; 0.0250; 0.0240; 0.0270; 0.0287; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; 5.93; 5.71; 4.78; 4.63; 5.69; 5.43; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率; 0.0226; 0.0221; 0.0190; 0.0185; 0.0233; 0.0220; /; /. 注：废气排放浓度单位为mg/m3；废气排放速率单位为kg/h。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，废气排放口中颗粒物的排放浓度检测值符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值要求。废气出口中非甲烷总烃的排放浓度检测值符合《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）表1规定限值要求。废气出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度检测值均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关限值要求。 2）无组织排放 （1）监测结果 无组织排放废气监测结果详见表7-5。 表7-5无组织排放废气监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一周期（2021.08.13）; 第二周期（2021.08.14）. 上风向I; 非甲烷总烃; 1.11; 1.14; 1.04; 1.20; 1.16; 1.02; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物; 0.276; 0.321; 0.301; 0.313; 0.281; 0.302; 1.0; 达标. 下风向J; 非甲烷总烃; 1.33; 1.50; 1.20; 1.38; 1.46; 1.30; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物; 0.442; 0.415; 0.432; 0.387; 0.450; 0.416; 1.0; 达标. 下风向K; 非甲烷总烃; 1.43; 1.48; 1.50; 1.43; 1.33; 1.31; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物; 0.405; 0.453; 0.395; 0.424; 0.394; 0.435; 1.0; 达标. 下风向L; 非甲烷总烃; 1.49; 1.30; 1.38; 1.23; 1.34; 1.28; 4.0; 达标. 总悬浮颗粒物; 0.423; 0.453; 0.413; 0.442; 0.432; 0.416; 1.0; 达标. 注：浓度单位为mg/m3。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，上、下风向无组织排放的非甲烷总烃的检测值均符合《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）表4规定限值要求。上、下风向无组织排放的颗粒物的最高点检测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 7.2.3 噪声 （1）监测结果 噪声监测结果见表7-6。 表7-6 厂界噪声监测结果 检测点位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一周期（2021.08.13）; 第二周期（2021.08.14）. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 厂界东; 62; 63; 65; 达标. 厂界南; 59; 60; 65; 达标. 厂界西; 57; 56; 65; 达标. 厂界北; 58; 58; 65; 达标. 注：噪声单位为dB(A)。. （2）监测结果分析 在监测日工况条件下，厂界东、南、西、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。 7.2.4污染物排放总量核算 废水 根据杭州华舟机电有限公司废水排入污水处理厂排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准；（化学需氧量≤35mg/L，氨氮≤2.5mg/L），计算得企业废水污染因子环境排放量：废水排放量为1617.4吨，化学需氧量年排环境量为0.0566吨，氨氮年排环境量为0.0040吨，符合总量控制标准（杭州华舟机电有限公司所年排化学需氧量≤0.0807吨/年，氨氮≤0.0048吨/年）。 ## 7.2.5 环保设施去除率效果监测结果 ### 7.2.51 废气治理 本项目主要污染物去除效率见表7-6。 表7-6主要污染物去除效率 采样点; 时间; 检测项目; 进口排放速率（kg/h）; 出口排放速率（kg/h）; 去除效率（%）. 废气进出口; 2021.08.13; 非甲烷总烃; 0.0925; 0.0212; 77.0. 颗粒物; 0.121; 0.0259; 78.6. 2021.08.14; 非甲烷总烃; 0.0860; 0.0213; 75.3. 颗粒物; 0.119; 0.0266; 77.7. 7.2.5工程建设对环境的影响 杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目符合当地总体规划，符合国家的产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，当地环境质量仍能维持现状。检测结果与环评的预估一致，基本对环境无影响。

表八

8.1验收监测结论： 8.1.1环境保护设施调试效果 8.1.1.1废水污染物排放评价 监测结果显示：水处理出口、厂区总纳管口中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量检测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中第二类污染物三级排放标准的要求；氨氮检测值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）标准要求。 8.1.1.2大气有组织污染物排放评价 监测结果显示：废气排放口中颗粒物的排放浓度检测值符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值要求。废气出口中非甲烷总烃的排放浓度检测值符合《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）表1规定限值要求。废气出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度检测值均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关限值要求。 8.1.1.3大气无组织污染物排放评价 监测结果显示：上、下风向无组织排放的非甲烷总烃的检测值均符合《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）表4规定限值要求。上、下风向无组织排放的颗粒物的最高点检测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 8.1.1.4噪声污染物排放评价 监测结果显示：厂界东、南、北昼间噪声测量值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准的要求。 8.1.1.4固体废物 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 实际产生量; 处置情况. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 6; 6; 委托当地环卫部门处理. 2; 包装固废; 车间; 一般固废; /; 3; 3; 物资回收单位回收利用. 3; 边角料; 车间; 一般固废; /; 6; 6. 4; 废滤筒; 废气治理; 一般固废; /; 0.01; 0.01. 5; 焊接废气治理所收集的固废; 焊接废气治理; 一般固废; /; 0.006; 0.006. 6; 焊接废气治理所产生的废过滤材料; 焊接废气治理; 一般固废; /; 0.01; 0.01. 7; 废油脂; 隔油池; 危险固废; HW08/900-210-08; 0.036; 0.036; 委托有危险废物处理资质的公司处理. 8; 废容器; 车间; 危险固废; HW49/900-041-49; 0.03; 0.03. 9; 废活性炭; 废气治理; 危险固废; HW49/900-041-49; 0.486; 0.486. 10; 槽渣; 脱脂; 危险固废; HW17/336-064-17; 0.4; 0.4. 11; 污泥; 废水处理; 危险固废; HW17/336-064-17; 0.68; 0.68. 8.1.2综合结论 杭州华舟机电有限公司年产前维护钣金件3万套、侧封板8万套、LCD分销一体机钣金件1万套、仪表柜0.2万套及五金配件3万套项目已办理环评、审查等手续。污染防治措施基本按照环评及审查意见要求组织落实。验收监测结果显示：该项目厂界东、南、西、北侧昼间噪声测量值、大气有组织污染物、厂界大气无组织污染物均符合污染物相关排放标准。据此，认为本报告可用于提请建设项目环境保护设施竣工验收。 8.1.3 后续环保管理工作 （1）将健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。 （2）将加强废气污染防治，确保废气达标排放。 （3）将加强废水污染防治，确保废水达标排放。 （4）将加强噪声污染防治，降低噪声污染，确保噪声达标。项目在运行期间，将按环评批复要求。 （5）将加强固体废物的储存管理，防治二次污染事故发生。危险废物的处理处置将严格按照相关规定执行。 （6）将依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，将依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。