| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 南京永利置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 南京化工园王山头棚改项目110kV泰大1#、2#线及110kV桃泰线杆线迁移工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 南京市江北新区大厂街道境内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | D44 电力、热力生产和供应业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 将现有110kV泰大1线#32~#35、110kV泰大2线#27~#29及110kV桃泰线#8~#10塔间电缆线路迁移入地，新建电缆路径长约1.1km，其中单回电缆路径长约0.66km，三回电缆路径长约0.45km；本期新建电缆终端塔6基，110kV电缆线路导线采用ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2，同时拆除原有电缆线路导线约1.62km、铁塔7基。 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2019年10月23日 |  |  |  | 实际生产能力 |  | 将现有110kV泰大1线#32~#35、110kV泰大2线#27~#29及110kV桃泰线#8~#10塔间电缆线路迁移入地，新建电缆路径长约1.04km，本期新建电缆终端塔7基，110kV电缆线路导线采用ZC-YJLW03-Z-64/110-1×1000mm2，同时拆除原有电缆线路导线约1.62km、铁塔7基。 |  | 建设项目竣工日期 |  | 2021年1月24日 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 （万元） |  | 28 |  | 所占比例（%） |  | 0.51 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 南京市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 宁环辐[2019]016号 |  | 批准时间 |  | 2019年4月28日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | 南京供电公司运检维修部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 |  | 2019年9月10日 |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 南京电力设计研究院有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 南京远能电力工程有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  | 济南中威检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 （万元） |  | 25 |  | 所占比例（%） |  | 0.47 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理 （万元） |  |  |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固废治理 （万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 其它（万元） |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 南京永利置业有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 21000 |  |  |  | 联系电话 |  | 15705606045 |  | 环评单位 |  | 南京普环电力科技有限公司 |  |  |  |
| 污染物 排放达 标与总 量控制 （工业建 设项目 详填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  |  | 本期工程允许 排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量 （6） | 本期工程核定排放总量 （7） | 本期工程 “以新带老” 削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 噪声 |  |  |  |  |  | 线路：昼间：55dB（A），夜间：45dB（A） |  |  |  |  |  |  | 线路：昼间：<55dB（A） 夜间：<45dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工频电场 |  |  |  |  |  | 4000V/m |  |  |  |  |  |  | <4000V/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工频磁场 |  |  |  |  |  | 100µT |  |  |  |  |  |  | <100μT |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少
    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）
    3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年