梁山润之畅玻璃有限公司年产30万m2蒙砂玻璃、10万m2中空玻璃、10万m2夹胶玻璃、10万m2复合防火玻璃生产项目（一期）竣工环境保护验收报告验收意见

2021年11月6日，梁山润之畅玻璃有限公司根据《年产30万m2蒙砂玻璃、10万m2中空玻璃、10万m2夹胶玻璃、10万m2复合防火玻璃生产项目（一期）竣工环境保护验收报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

梁山润之畅玻璃有限公司30万m2蒙砂玻璃、10万m2中空玻璃、10万m2夹胶玻璃、10万m2复合防火玻璃的生产规模，位于梁山县韩垓玻璃产业园。项目厂区中心地理坐标为：东经116.245°、北纬35.670°。本项目生产规模为年生产30万m2蒙砂玻璃、10万m2中空玻璃、10万m2夹胶玻璃、10万m2复合防火玻璃。本项目职工定员10人，全年生产时间300天，2400小时。

（二）建设过程及环保审批情况

该公司于2020年11月委托和新汇峰（山东）环境科技有限公司编制《梁山润之畅玻璃有限公司年产30万m2蒙砂玻璃、10万m2中空玻璃、10万m2夹胶玻璃、10万m2复合防火玻璃生产项目（一期）竣工环境影响评价报告表》，济宁市生态环境局梁山县分局于2021年03月01日对项目进行了审批，济环报告表（梁山）（2021）14号。

2021年10月4日至10月5日，梁山润之畅玻璃有限公司委托济宁瑞康环境监测评价有限公司对该项目的污染物排放情况进行了监测。根据项目建设的实际情况，在现场勘察和综合分析评价监测结果的基础上编制了《建设项目竣工环境验收监测报告》。

（三）投资情况

本项目实际总投资为100万元，在环境保护设施方面投资为10万元，占项目总投资的10%。

（四）验收范围

本次验收只涉及蒙砂玻璃、中空玻璃清洗工序中产生的废气、废水、噪声、固废等范围。

二、工程变动情况

本次验收项目与环评设计及批复变更情况见下表。

| 序号 | 类别 | 环评及批复 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目工程 | - 年产30万㎡蒙砂玻璃、10万㎡中空玻璃、10万㎡夹胶玻璃、10万㎡复合防火玻璃生产项目。 | 实际只建设了蒙砂玻璃、中空玻璃产品的生产工序及相应的设备，其中中空玻璃只有切割磨边、清洗工序，未投产放隔条、涂胶及合片、封胶工序 |
| 2 | 环保设备 | - 中空玻璃、夹胶玻璃、复合防火玻璃涂胶、封胶工序以及夹胶玻璃强化工序上方设置集气罩，废气收集后经管道引至二级活性炭吸附装置进行处理，处理后废气经1根15米高排气筒P1排放。 | 未建设 |

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为中空玻璃产生的切割、磨边废水、清洗过程产生的清洗废水以及蒙砂玻璃清洗废水、弱酸清洗废水、蒙砂废水、液碱喷淋废水和生活污水。

生活污水经化粪池处理后，由附近村民定期清运堆肥，不外排；玻璃磨边废水、清洗废水水经厂区污水处理站处理后，循环使用；蒙砂玻璃清洗废水、弱酸清洗废水、蒙砂废水、液碱喷淋废水经厂区污水处理站处理后，循环使用。无生产废水外排。

（二）废气

本项目废气主要是蒙砂玻璃生产工序中弱酸配制过程产生的硫酸雾、蒙砂液配制过程产生的粉尘、硫酸雾和氟化氢。本项目弱酸配制设置在封闭式配料间，且在硫酸稀释槽上方设置封闭式集气罩，通过风管、风机将硫酸雾引入液碱喷淋塔进行处理，硫酸雾经液碱喷淋塔湿法处理后，经15m高排气筒（P2）排放；本项目蒙砂液配制过程中所用蒙砂粉为袋装粉料，开袋后人工倒入蒙砂配液槽中，然后加盖密闭，与硫酸搅拌混合，本项目设置封闭式配料间，且在蒙砂配液槽上方设置集气罩，通过风管、风机将粉尘引入液碱喷淋塔进行湿法除尘处理（与硫酸雾净化装置共用），粉尘经液碱喷淋塔湿法处理后，经15m高排气筒（P2）排放；本项目蒙砂液配制过程中会产生硫酸雾和氟化氢，设置在封闭式配料间，且在蒙砂液配制槽上方设置集气罩，通过风管、风机将硫酸雾、氟化氢引入液碱喷淋塔进行处理，硫酸雾、氟化氢经液碱喷淋塔湿法处理后，经15m高排气筒（P2）排放。

（三）噪声

本项目生产过程中产生的噪声源主要是机械设备运转噪声。项目在设备选型时选用均为选用低噪声设备，设备上设计安装减震基础，并设置在室内隔声降噪；采用减震基底，连接处采用柔性接头。定期进行设备检修，加装润滑剂，减轻设备运转时产生的噪声，在设备安装设计中，采取了隔震、防震、防冲击，以减少气体动为噪声。生产车间墙壁设置了隔声门和楔形窗，降低室内混响，增大隔声量。

(四)固废

本项目项目固废主要为职工生活垃圾，生产过程中产生的废玻璃、废包装、废胶桶、废酸桶、污水处理站和喷淋塔污泥。生活垃圾暂存于垃圾收集桶，定期委托环卫部门处理；项目生产过程产生的废玻璃，收集后外售废品回收站；废包装收集后外售废品回收站；委托有资质的单位处理。污水处理站和液碱喷淋塔污泥，主要成为为硫酸钙和氟化钙。为无机污染物废水处理后产生的污泥，属于一般固废，收集后外售建材厂。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》规定的有毒有害物质。因此环境风险在可接受范围内。

2、在线监测装置

本项目不需要安装在线监测装置，所以未安装。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

本项目玻璃磨边废水、清洗废水、弱酸清洗废水、蒙砂废水、液碱喷淋废水等生产废水经厂区污水处理站处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清运堆肥，不外排。

2、废气

2021年10月04日至10月05日验收监测期间废气监测结果表明：蒙砂玻璃工序排放的废气中颗粒物的排放浓度最大值为3.4mg/m3，排放速率0.027Kg/h；氟化氢的排放浓度最大值为0.233mg/m3，排放速率0.002Kg/h；硫酸雾的排放浓度最大值为0.239mg/m3，排放速率0.002Kg/h；满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2375-2019)表2一般控制区标准要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。

3、噪声

2021年10月04日至10月05日验收监测期间，本项目厂界的昼间噪声在52~57dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

4、固废

生产过程中产生的废玻璃、隔条边角料和废包装收集后外售废品回收站；污水处理站和喷淋塔污泥收集后外售建材厂；职工生活产生的生活垃圾委托环卫部门清运；废酸桶、废胶桶、废活性炭收集后暂存于危废库委托有资质单位处理。固体废物的处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的标准要求；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目施工期、运营期未对周围环境产生不良影响，无环境信访发生。

六、验收结论

经现场检查，该项目在实施过程中基本能按照环评文件及批复要求配套建设相应的环保设施，落实了相应的环保措施，本项目无生产废水产生与外排。生活污水经化粪池沉淀后，外运返制农肥，不外排；外排废气、噪声达标排放；固体废物处置措施基本落实到位，固体废物得到了妥善处置。符合项目竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环保验收。

七、后续要求

1、加强设备的维护，及时检查喷淋塔碱溶，确保设备在良好的状态下运行。

2、定期清理生产固废，避免在厂区长期堆放造成二次污染。

3、完善危废库的建设，规范建立台账。

4、加强对浓硫酸稀释和蒙砂液配置的正确操作。

八、验收人员信息

验收人员名单，见附表。

梁山润之畅玻璃有限公司

2021年11月6日

梁山润之畅玻璃有限公司年产30万m2蒙砂玻璃、10万m2中空玻璃、10万m2夹胶玻璃、10万m2复合防火玻璃生产项目（一期）

竣工环境保护验收工作组人员信息

| 组成成员 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 张继家 | 梁山润之畅玻璃有限公司 | 总经理 |  |  |
| 成员 | 于庆华 | 济宁市梁山环境监控中心 | 高工 |  |  |
|  | 马海灵 | 济宁市梁山县生态环境事务中心 | 高工 |  |  |
|  | 孙冬梅 | 济宁瑞康环境监测评价有限公司 | 技术人员 |  |  |

2021年11月6日