
  喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司麦盖提县废铅酸蓄电池暂存点建设项目竣工环境保护验收意见

2021年 11月15日，喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司根据喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司麦盖提县废铅酸蓄电池暂存点建设项目（以下简称本项目）竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目审批部门审批决定等要求，验收工作组现场检查了项目工程内容及环保设施的建设与运行情况，听取了建设单位对项目情况的介绍、新疆昱坤环保科技有限公司对该项目环境保护验收监测报告的汇报后，审阅并核实了有关资料。形成验收意见如下：
一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、建设地点：本项目位于位于麦盖提县工业园区（城南工业园工业路新华纺织厂院内），租用新华纺织厂院内闲置空地400m2的区域作为本项目废铅酸蓄电池暂存基地，项目区东侧362m处为英巴扎南路，南侧40m处为工业路，北侧25m处为新华纺织厂厂房，西侧为空地。项目中心地理坐标为 北纬38度52分33.993秒，东经77度38分27.371秒。

2、规模：年收集转运废铅酸蓄电池1000t。
3、本项目为新建项目，本项目观光养殖区300000㎡，停车场面积8500㎡，绿化面积3000㎡。

主要建设内容包括：厂区分为：贮存区、装卸区、办公室、值班室。

（二）环保审批情况

喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司于2021年5月委托新疆荣祥环保科技咨询有限公司编制了《喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司麦盖提县废铅酸蓄电池暂存点建设项目环境影响报告表》，于2021年7月1日取得了喀什地区生态环境局《喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司麦盖提县废铅酸蓄电池暂存点建设项目环境影响报告表的批复》喀地环评字[2021]82号。本项目与2021年5月开工建设，2021年10月试运行。

（三）投资情况

本项目实际投资100万元，其中环保投资为27.1万元，占总投资的27.1%。

二、工程变动情况   

无。

三、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废水

本项无生产废水产生，废水主要为生活废水，项目生活污水年排水量约为 96m3/a，本项目生活废水直接排入下水管网进入麦盖提县污水处理厂处理。
（二）废气

该项目厂房建为全封闭式厂房，非正常工况下产生的硫酸雾和铅尘由酸雾净化器+防酸滤铅网处理后经15m 高排气筒排放。
（三）噪声

本项目选用低噪声设备，对各类设备应合理布局，并采取有效减振、隔声、消音等降噪措施。

（四）固废

经调查，该项目产生的非工况下冲洗废水、废电解液、废防酸滤铅网、废酸雾净化装置更换的吸附剂、劳保用品、废拖把、废抹布均属于危险固体废物，定期转入耐酸容器包装后交由有资质的危险废物处置单位处理，不得自行处置，并严格遵守危险废物联单转移制度、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规。生活垃圾统一收集，交由环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场填埋处理。

四、验收监测及调查情况

（一）废水

本项无生产废水产生，废水主要为生活废水，项目生活污水年排水量约为 96m3/a，本项目生活废水直接排入下水管网进入麦盖提县污水处理厂处理。
（二）废气

在验收监测期间，固定污染源废气硫酸雾及无组织废气硫酸雾排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准及其无组织排放监控浓度限值。

（三）噪声

在验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准限值的要求。

（四）固废

经调查，该项目产生的非工况下冲洗废水、废电解液、废防酸滤铅网、废酸雾净化装置更换的吸附剂、劳保用品、废拖把、废抹布均属于危险固体废物，定期转入耐酸容器包装后交由有资质的危险废物处置单位处理，不得自行处置，并严格遵守危险废物联单转移制度、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规。生活垃圾统一收集，交由环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场填埋处理。
五、工程建设对环境的影响

经现场环保验收监测及检查，本项目各产污环节的污染物均达标排放，满足环评报告表及其审批部门的要求，对周边环境影响较小。

六、验收结论

本项目基本落实了环评报告表及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，投入使用的相应环保设施运行正常。依据验收监测结果，主要污染指标达标排放，废气、废水、噪声、固废环境保护设施验收合格，符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

七、后续要求

1、严格记录危险废物储存、转运记录。

八、验收人员信息

验收组长签字:

验收成员签字:                       
喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司

2021年11月17日

  喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司麦盖提县废铅酸蓄电池暂存点建设项目竣工环境保护验收技术评审组参会人员签到表

	序号
	姓名
	单位名称
	职位/职称
	联系电话
	代表单位
	签字

	1
	陈良柱
	喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司
	法人
	15160999918
	建设单位
	

	2
	谷超
	喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司
	负责人
	15599915555
	建设单位
	

	3
	马宝花
	新疆昱坤环保科技有限公司
	中级工程师
	17899281818
	/
	

	4
	杨艳娇
	新疆昱坤环保科技有限公司
	中级工程师
	18699992281
	/
	

	5
	李秋云
	新疆昱坤环保科技有限公司
	中级工程师
	18997751005
	监测单位、编制单位
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司

2021年11月17日

  喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司麦盖提县废铅酸蓄电池暂存点建设项目竣工环境保护验收监测报告表公示
2021年11月，新疆昱坤环保科技有限公司受新疆枣兔农牧发展有限公司的委托，根据国家相关法律法规，编制了《喀什地区良友再生资源固体废物治理有限公司麦盖提县废铅酸蓄电池暂存点建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，现将报告内容予以公示，详细请看附件，公示期为公示之日起20个工作日，如有不同意见，请于公示期将意见反馈至负责人谷超15599915555。




