吉首大学张家界学院东北侧地块二期

学生公寓B栋

竣工环境保护验收监测报告表

吉首大学张家界学院

2021年11月

建设单位法人代表 : 简德彬

编制单位法人代表 :胡鹏飞

项目负责人:张海花

报告编写人：李爽

| 建设单位: 吉首大学张家界学院 联系人：张海花 电话：15174459900 邮编：427400 地址：张家界市永定区武陵山大道西侧吉首大学张家界学院内 | 编制单位: 湖南蓝科检测评价有限公司 联系人：胡鹏飞 电话：13574462228 邮编：427400 地址：张家界市永定区官黎路黄金塔安置区 |
| --- | --- |

目录

表一   项目概况及验收依据	1

表二    工程内容	4

表三   主要污染源、污染物处理及排放	8

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	10

表五  验收监测质量保证及质量控制	13

表六   验收监测内容	15

表七   验收监测结果	16

表八   验收结论	19

环境保护自主验收意见

其他说明事项

附图

附件

# 表一   项目概况及验收依据

| 建设项目名称 | 吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 吉首大学张家界学院 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 张家界市永定区武陵山大道西侧吉首大学张家界学院内 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2002年5月 |  | 开工建设时间 |  | 2020年11月 |  |
| 投入时间 | 2021年9月 |  | 验收现场监测时间 |  | 2021年10月 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 张家界市生态环境局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 张家界市环境保护科研所 |  |
| 环保设施设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 |  | / |  |
| 投资总概算 | 60000万元 | 环保投资概总算 |  | 3400万元 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 5271万元 | 环保投资 |  | 180万元 | 比例 | 3.4% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年修订）； （7）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规评〔2017〕4号）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告（公告2018年第9号）； （9）《关于对吉首大学张家界学院扩建工程环境影响报告表》张环〔2002〕15号文； (10)《吉首大学张家界学院扩建工程竣工环保验收意见》张环验 〔2013〕11号文； (11)《吉首大学张家界学院公租房A、B栋竣工环保验收意见》张环验 〔2017〕6号文； （12）张家界市生态环境局验收备案表，备案号：4308002020020。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境质量标准： 1、大气环境 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表1-1 环境空气质量标准一览表 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NOx; 年平均; 50. 日平均; 100. 1小时平均; 250. 3; PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 4; PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. 5; CO; 24小时平均; 4; mg/Nm3. 1小时平均; 10. 6; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 7; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 表1-2 声环境质量标准一览表 单位：dB(A) 类别; 昼间 dB(A); 夜间dB(A). 1; 55; 45. 3、地表水 地表水环境为无事溪，属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 表1-3 地表水环境质量标准一览表 类别; pH; CODCr; BOD5; 高锰酸盐指数; 石油类; 氨氮. III; 6～9; 20; 4; 6; 0.05; 1.0. 污染物排放标准： 1、废水 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮、TP、TN排放浓度参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中进入城市污水处理厂的标准，具体见下表。 表1-4 污水综合排放标准一览表 单位：mg/L（PH除外） 污染物; SS; 氨氮; COD; BOD5; PH; TP; TN. 最高允许排放浓度; 400; 300; 500; 300; 6～9; 8; 70. 2、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类限值：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 3、废气 施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 4、固废 施工期弃渣及建筑垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013 年修改单要求；生活垃圾进入生活垃圾填埋场，执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中填埋废物入场要求标准。 |

# 表二    工程内容

项目由来： 吉首大学张家界学院是 2002 年经湖南省人民政府、湖南省教育厅正式批准，并经国家教育部验收通过，按新机制、新模式运行的独立学院。学院规划有教学楼、实验楼、图书馆、教科文国际交流中心、体育场馆、艺术楼、音乐厅、校行政办公楼、学生公寓、食堂、服务中心、医学院学、教师周转房、教职工居住小区等项目内容。随着学院办学规模逐步增大，现状教育设施已不能满足正常教学需要。因此，学院将其东侧一块备用地（编号为 C-1-01）纳入了学院建设计划范围（该地块市人民政府以教育用地类型出让给吉首大学张家界学院使用）。2019年12月12日，在市国土空间规划委员会办公室 2019 年第五次会议，对吉首大学张家界学院东北侧地块（沙堤控规 C-1-01 地块） 规划调整论证方案进行了审议，会议明确同意将沙堤控规 C-1-01 地块用地性质调整为教育用地，地块用地的纳入校园总体规划（见附件7）。 1.1 环评情况 吉首大学张家界学院扩建工程位于张家界市永定区大庸桥办事处热水坑居委会，由吉首大学张家界学院开发建设，项目在2002年4月委托张家界市环境保护科研所制完成了《吉首大学张家界学院扩建工程建设项目环境影响报告表》，2002年5月25日张家界市环境保护局以张环 [2002]5号文予以审批（见附件3）；2013年9月14日张家界市环境保护局对《吉首大学张家界学院扩建工程竣工环保验收意见》以张环验 [2013]11号文予以验收（见附件4），此工程总用地648亩，总建筑面积160320 m2其中：教学楼及辅助用房70590 m2（图书馆、艺术楼、教学楼），后勤服务生活用房89730 m2（学生公寓、学生食堂、教学楼），本次项目总投资61000万元，环保投资1500万元；2017年4月10日张家界市环境保护局对《吉首大学张家界学院公租房A、B栋竣工环保验收意见》以张环验 [2017]6号文予以验收（见附件5），此工程占地面积960 m2，总建筑面积12130 m2主要建设内容为2栋11层建筑及配套设施，工程于2014年7月开工，2015年7月竣工；2020年11月24日张家界市生态环境局对东北侧地块A栋宿舍楼以备案号：4308002020020予以备案（见附件6)，此工程占地面积1382.2m2，总建筑面积为8341.2m2，主要建设内容包括：1栋六层的混凝土框架结构宿舍楼及相关配套设施，总投资2103万元，环保投资200万元。 目前，学校主校区建成度已达 80%，主要建设有综合教学楼（占地面积 5347.6 m2， 建筑面积 22300 m2）、理工教学楼（占地面积 4712.6 m2、建筑面积 21100 m2）、图书馆（占地面积 5704.9 m2、建筑面积 16500 m2）、艺术楼（占地面积 3210.3 m2、建筑面积 8025.7 m2）、一期食堂（占地面积 1877.7 m2、建筑面积 5443.1 m2）、二期食堂（占地面积 2753.16 m2、建筑面积 7308.7 m2）、一期宿舍（占地面积 7077.5 m2、建筑面积 43355.86 m2、二期宿舍（占地面积 7052.2 m2、建筑面积 45649.14 m2）、教师周转房（占地面积 1068 m2、建筑面积 13617 m2）东北侧地块A栋宿舍楼(占地面积1382.2m2、建筑面积8341.2m2)等。 1.2工程建设内容 项目名称：吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋 建设性质：新建； 项目投资：项目为分批建设，本次验收范围总投资5271万元，环保投资180万元； 建设地址：位于张家界市永定区武陵山大道西侧吉首大学张家界学院内，地理坐标E 110°27′26.64″，N 29°9′8.06″（见附图1）； 建设内容：占地面积934.7m2，总建筑面积为18217.2m2，主要建设内容包括：1栋18层的混凝土框架结构宿舍楼及相关配套设施。 项目主要技术经济指标情况见表2-1，环评工程内容与实际建设情况见表2-2。 表2-1 主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 实际数据; 备 注. 1; 用地面积; m2; 36058; 吉首大学张家界学院东北侧地块分二期，此次验收范围为二期新建的一栋18层学生宿舍楼； 数据来源于施工图. 2; 建筑占地面积; m2; 934.7. 3; 总建筑面积; m2; 18217.2. 4; 绿地面积; m2; 绿化建设中. 5; 建筑密度; %; 25.9. 表2-2 项目工程组成一览表 类别; 环评工程内容; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 根据吉首大学张家界学院总体规划，项目建成分五大块：教学区、住宅区（学生、教师、专家）、活动区、公共服务区及接待区; 混凝土框架结构的18层楼宿舍，设置标准5人间300间，无障碍宿舍2间（设置在一层），可容纳学生1496人; 分批建设. 公用工程; 供水系统; 市政给水管网; 市政给水管网，并在地下配置消防水泵房和生活水泵房; 与环评一致. 排水系统; 排水系统采用雨污分流制; 排水系统采用雨污分流制; 与环评一致. 供电; 电力部门提供; 电力部门提供，同时配置一台箱式变电站，配置一台柴油发电机备用; 环评未提及. 环保工程; 废水; 排水系统采用雨污分流制，雨水收集汇总后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网; 1、实行雨污分流； 2、修建2个化粪池（每个60m3）; 与环评一致. 固废; 设多个垃圾集中收集点，收集点为垃圾桶，用于临时垃圾储存; 设置了一个垃圾集中收集点（1F），收集点为垃圾桶，用于临时垃圾储存; 与环评一致. 噪声; 空调外机安装减振措施，隔音消声处理，降低人员活动声; 1、空调设备均安装减振措施； 2、人员活动在室内进行; 与环评一致. /; 电梯设备均安装减振措施; 新增. /; 柴油发电机安装于地下，且具有减振措施，仅在突发断电时使用，产生噪声能得到有效控制; 新增. /; 生活水泵房及消防水泵房均在地下，隔音效果较好，噪声得到有效控制; 新增. 废气; /; 柴油发电机仅在突发断电情况下使用，其废气沿管道转移至楼顶排放; 新增. 由上表可知本项目实际建设工程内容与环评报告表总体上看仅在基础设施方面发生少许变动，项目建设未发生重大变动。.

主要工艺流程及产污环节： 施工期工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图

# 表三   主要污染源、污染物处理及排放

一、主要污染源、污染物处理及排放 1、废水污染源、污染物处理及排放 项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要污染物为SS，施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。施工人员生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等，施工人员生活污水依托学校厕所，经化粪池处理后进入市政污水系统，最终送杨家溪污水处理厂，对周边环境影响较小。 营运期，项目产生的废水来自学生日常生活污水，特征污染物主要是CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终送杨家溪污水处理厂处理，对区域水环境影响小。 2、废气污染源、污染物处理和排放 项目施工期废气主要为施工扬尘。 采取的污染治理措施如下： - （1）拆迁时对拆迁建筑墙体外采取篷布遮拦，施工场地定期洒水； - （2）施工场所四周设防护围栏，张挂防尘网； - （3）进出施工场地的车辆，清洗轮胎，防止车辆夹带泥土上路； - （4）禁止渣土、粉状物建材超载运输，并加盖盖板或篷布进行封闭运输； - （5）对运输路线中洒落的渣土及时清理。 营运期，项目无食堂、无地下停车场，垃圾集中收集点每日一清，柴油发电机仅在突发断电时使用，无固定废气产生。 3、噪声污染源、污染物处理和排放 项目施工期噪声源主要为施工作业噪声和施工车辆噪声。 施工中采用了低噪声设备，对动力机械设备及时进行维修、养护；购买商品混凝土，不设置混凝土拌合站；合理进行施工总平面布置，将高噪声设备及材料加工区布置在厂区中央，并在施工场地周围设置围挡，夜间10点至凌晨6点未施工。 项目运行期噪声源主要为院区人员活动及空调、电梯、水泵等运行噪声，采取的防治措施主要有： （1）均选用低噪声设备同时安装减振措施并设置隔音消声处理； （2）人员活动安排在室内进行，夜间不安排大型活动； （3）水泵房置于地下，对环境无明显影响。 4、固废产生环节和处置 施工期，项目产生的固体废物主要为建筑垃圾、弃土以及施工人员产生的生活垃圾。建筑渣土及时清运至市渣土办指定地点，场地无堆场。施工人员的生活垃圾及时清运，送至城市垃圾中转站。 营运期，项目产生的固体废物主要是学生的日常生活垃圾。在宿舍一楼楼梯间设置垃圾收集点，配置多个垃圾桶用于临时存放，生活垃圾由工作人员收集后送垃圾中转站。 二、环保设施建设及投资情况 本项目废气、废水、噪声治理措施等实际环保投资共计180万元，占总投资的3.4%。 表3-1 环保设施投资情况一览表 分类; 污染控制类型; 控制措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气防治工程; 设置施工围档、加强洒水、水泥硬化地面、洗车池及冲洗设备等; 50. 废水防治工程; 沉淀池; 5. 噪声防治工程; 围挡、隔声屏障、合理安排施工时间、选用噪声较小的施工机械; 10. 固体废物处置工程; 建筑垃圾尽量回用或调配，多余送建筑垃圾堆放场，生活垃圾分类收集交当地垃圾中转站; 10. 运营期; 废气污染防治工程; 采取专用通道，楼顶排放; 20. 废水污染防治工程; 设置化粪池2个（每个60m2)、配套污水管网，处理后排入市政污水管网; 20. 噪声污染防治工程; 采取隔声、减振、消声处理; 20. 固体废物处置工程; 生活垃圾在一楼垃圾收集点分类收集暂存，后交当地垃圾中转站; 5. 其他; 绿化工程; 40. 合计; 180.

# 表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、环境影响报告表主要结论 1、本工程区域环境质量现状 (1)根据现状监测结果：该区域内地表水质达国家《地表水质量标准》(GHZB-1999)Ⅱ类标准，水质良好。(2)调查区域空气质量级别为国家环境空气质量标准(GB3095-1996)二级，SO2、NO2达一级标准，TSP浓度稍高(达二级)，为该区域主要空气污染物，主要因为附近道路施工尚未完成，裸露土层面积较大，施工及过往车辆导致灰尘对空气造成污染。(3)根据现场监测结果：该区域内声环境质量现状良好。(4)项目拟建区位于市城区西部城郊结合部，现为永定区大庸桥办事处热水坑居委会属地，东面紧邻张清公路，东南接武陵高等专科学校，西南、西北、正西方向均止于山岭，地势西高东低，以水田为斑块，镶嵌有旱地、园地和宅地，无事溪蜿蜒流经该区域，为该区域内唯一自然水源，水面约90亩。山岭生长着以次生灌木丛少乔木林，为植被集中覆盖区，共有林地857亩。区域内另有稻田660亩、旱地208亩。评价区域内无工业污染源,区域内自然生态结构较为简单，张清公路对区域生态环境质量有一定影响。 2、环境影响分析结论 (1)施工期环境影响 ①工程施工中产生的废水、废气、废渣及噪声对环境都将产生不利影响，但通过加强施工管理，落实施工环境保护措施，可使施工对环境的不利影响降到最小程度。 ②本项目在建设过程中将会有部分林地和草地被砍伐开垦，从而导致地面裸露、表上湿度变化增大，对土壤的理化特性有不利影响,挖方和低洼处的填方有可能产生水土流失。因此，建设方在施工过程中必须做好防护措施，避免对环境造成大的生态破坏。 (2)营运期环境影 工程竣工投入使用后，主要污染源为生活污水和固体废弃物，生活污水经处理达标后排入城市市政排水管网汇入城市污水处理厂作最终处理。固体废弃物应做好收集、外运填埋等工作，避免固体废弃物的二次污染。 3、工程选址 本项目拟建地位于张家界市城市建设规划区内，在市城区的上游方向。拟选院址范围内目前均为居民区和农田、山坡地,空气清新，周边无工业污染，区域环境良好，地域宽阔，有充足的土地面积，有方便的供水、供电来源，交通便利；且有适宜的人文环境、自然景观、生态环境和便利的城市基础设施，符合学院建设的技术环境要求。在进行必要的地质和水文地质勘察后，该项目建设选址符合《张家界市城市总体规划》要求，符合城市环保要求。 二、审批部门审批决定 2002年5月25日，张家界市环境保护局以（张环[2002]15号）对《吉首大学张家界学院扩建工程建设项目环境影响报告表》予以批复，原文如下： 一、原则同意报告表内容与专家评审意见，修改后的报告表可以作为项目设计、建设和环境管理的依据。 二、建设单位应严格执行环保“三同时”制度，切实落实环境影响评价报告表中提出的防治污染和生态破坏措施，做好项目建设期和菅运期的各项环境保护工作。 三、建设单位在工程设计、建设和管理中，应重点做好以下几个方面的工作： 1、科学合理搞好校园规划布局，避免生活区、教学区、运动区等相互交叉于扰，运动区宜布置在交通噪声较大的张清公路两侧。 2、切实保护好工程所在地现有林地，尽量不毁林搞建设。 3、排水系统应实行清污分流，生活活水应处理达标后排入城市污水管网，不能排入无事溪。 4、搞好校园绿化规划建设。 四、项目建成后，必须按《建设项目环境保护管理条例》的规定进行环境保护设施竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。 三、环评报告及批复文件中环保措施落实情况 表4-1 项目环保设施环评批复要求及实际建设情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况; 是否 落实. 1; 科学合理搞好校园规划布局，避免生活区、教学区、运动区等相互交叉于扰，运动区宜布置在交通噪声较大的张清公路两侧。; 合理划分静动区域， 符合学生作息习惯及流线布局。 各区域之间通过道路、 绿化做合理有效连接和分隔， 确保各区域之间通行方便又互不干扰， 功能上满足学校的要求; 已按要求落实. 2; 切实保护好工程所在地现有林地，尽量不毁林搞建设。; 1、土石方无任意弃置现象， 2、控制施工作业带在规划红线范围内，明令禁止对周围林、灌木乱砍乱伐。; 已按要求落实. 3; 排水系统应实行清污分流，生活活水应处理达标后排入城市污水管网，不能排入无事溪。; 1、实行了雨污分流，雨水和污水经化粪池（共120m3）处理后分别由进入市政污水管网和雨水管网， 2、场地四周围墙内设置雨水沟。; 已按要求落实. 4; 搞好校园绿化规划建设。; 1、加大绿化投入，增加人工植被； 2、部分区域已实施绿化，绿化工作尚未结束。; 已按要求落实.

# 表五  验收监测质量保证及质量控制

本次项目验收检测委托湖南蓝科检测评价有限公司进行，检测过程的质量保证和质量控制按照《环境监测技术规范》、《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的质量保证和质量控制有关章节的要求进行，其主要要求包括： （1）所有检测人员均取得公司上岗证。 （2）检测设备均通过校准和检定，性能良好。 （3）所有项目分析方法采用国家标准方法。 （4）检测数据和报告严格按照三级审核制度进行审核。 质控结果见表5-1、5-2。 表5-1 加标回收准确度结果一览表 序号; 项目; 样品检测值（ug）; 加标量（ug）; 加标检测值（ug）; 加标回收率（%）; 质控要求; 质控结果. 1; 氨氮; 34.4; 40.0; 74.0; 99.0; 80%~120%; 合格. 2; 氨氮; 35.6; 40.0; 75.1; 98.75; 80%~120%; 合格. 表5-2 化学需氧量平行样结果一览表 序号; 项目; 检测值（mg/L）; 平行样检测值（mg/L）; 相对偏差（%）; 质控要求; 质控结果. 1; 化学需氧量; 487; 481; 0.62; ≤±10%; 合格. 2; 化学需氧量; 485; 493; -0.82; ≤±10%; 合格. 3; 化学需氧量; 481; 489; -0.82; ≤±10%; 合格. 4; 化学需氧量; 481; 491; -1.03; ≤±10%; 合格. 检测分析方法及仪器见下表5-3。 表5-3 检测分析方法及使用仪器一览表 类别; 检测项目; 检测方法及方法来源; 使用仪器型号及编号; 方法检出限. 废水; pH; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保护总局（2002年）便携式PH计法; PHBJ-260便携式pH计/LKT-YQ-065; /. SS; 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB11901-1989）; ATY244万分之一天平/LKT-YQ-007; /. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（HJ 11893-89）; 722-可见分光光度计/ LKT-YQ-007; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）; L5S-紫外可见分光光度计/ LKT-YQ-010; 0.05mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定的测定 纳氏试剂分光光度法 》（HJ535-2009）; 722-可见分光光度计/ LKT-YQ-007; 0.025mg/L. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ828-2017）; HCA-102COD空气冷却消解仪/LKT-YQ-011; 4mg/L. 五日生化需氧量; 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）; SPX-250B-Z生化培养箱/LKT-YQ-009; 0.5mg/L. 噪声; 厂界环境噪声; 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; AWA5688多功能声级计/LKT-YQ-061; /.

# 表六   验收监测内容

表6-1 监测点位、监测因子、监测频次一览表 类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 废水; 生活污水出口; pH值、CODcr、氨氮、 悬浮物、BOD5、TP、TN; 4次/天，连续2天. 噪声; N1界外南侧; 厂界环境噪声; 2次/天，昼、夜各一次，连续2天. N2界外西侧. N3界外北侧. N4界外东侧.

# 表七   验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 本次验收检测期间（2021年10月20日-2021年10月21日）。检测期间吉首大学张家界学校正常运行，环境保设施正常运行。

验收监测结果： - 废水检测结果： - 表7-1 废水检测结果一览表 采样点位; 采样日期; 样品状态; 检测项目; 检测结果; 限值. 总出口W1; 2021.10.20- 2021.10.21; 黄色、 异味、 无浮油; pH; 7.76; 6~9. 7.77. 7.78. 7.79. 7.79. 7.79. 7.72. 7.77. 悬浮物; 380; 400. 395. 295. 185. 370. 395. 290. 200. 氨氮; 34.4; 45. 34.1. 35.2. 34.9. 35.6. 35.2. 34.5. 34.1. 总氮; 67.7; 70. 67.8. 67.9. 67.9. 68.1. 67.7. 67.4. 68.2. 总磷; 4.69; 8. 7.13. 7.25. 5.20. 4.94. 7.39. 7.20. 5.60. 化学需氧量; 495; 500. 487. 485. 483. 487. 481. 481. 483. 五日生化需氧量; 248; 300. 198. 198. 198. 236. 211. 198. 174. 注：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；TP、TN、氨氮排放浓度参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中进入城市污水处理厂的标准。. 由表7-1分析可知，项目废水中化学需氧量、氨氮、pH值、石油类、悬浮物污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 二、厂界环境噪声检测结果 表7-2 厂界环境噪声检测结果一览表 单位： dB（A） 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq [dB（A）]; 标准限值Leq [dB（A）]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1（厂区东侧边界外1m处）; 2021.10.20; 52; 41; 55; 45. 2021.10.21; 48; 39. N2（厂区南侧边界外1m处）; 2021.10.20; 50; 43. 2021.10.21; 53; 43. N3（厂区西侧边界外1m处）; 2021.10.20; 51; 42. 2021.10.21; 51; 42. N4（厂区北侧边界外1m处）; 2021.10.20; 48; 40. 2021.10.21; 50; 41. 注：标准限值参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值. 由表7-2可知：验收监测期间，项目（南、西、东、北侧外1m处）4个监测点位中测得昼间噪声值为48- 53 dB（A），夜间噪声值为39-43dB（A），符合《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

# 表八   验收结论

1 验收监测结论 1.1 项目建设内容变化情况结论 本项目实际建设工程内容与环评报告表总体上看仅在基础设施方面发生少许变动，项目建设未发生重大变动。 1.2 环境保护措施执行情况结论 项目已基本落实环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施，通过对项目厂界噪声、废水的现场检测结果可知，项目排放的污染物浓度均满足相应的排放标准，故认为项目环保措施的执行效果较好。 1.3 污染物排放监测结果 1.3.1 废水 监测结果表明，项目生活污水经处理后排污口各监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 1.3.2 噪声 监测结果表明，项目（南、西、东、北侧外1m处）4个监测点位中N1-N4监测点位昼间噪声值48- 53 dB(A)、夜间噪声值39-43dB(A)满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准限值要求。 2 工程建设对环境的影响 2..1 大气环境 营运期，项目无固定污染源，对区域大气环境影响小。 2.2 声环境 营运期，项目噪声源主要是学生活动及空调、电梯、水泵运行噪声，通过采取选用低噪声机械，隔声减振，高噪声设备置于地下等措施处理，同时将学生活动安排在室内进行后，项目运营期对周边声环境影响小。 2. 3 水环境 营运期，项目产生的废水经化粪池处理后排入城市污水管网，送至杨家溪污水处理厂处理，对区域水环境影响小。 2. 4 固体废物 # 营运期，项目固废主要为学生的日常生活垃圾。在宿舍一楼楼梯间设置垃圾收集桶，通过垃圾桶收集分类后，可回收垃圾给予回收利用，不可回收垃圾送附近垃圾中转站，统一由环卫部门送城市垃圾填埋场处理，院区生活垃圾均得到了妥善处置，不存在乱堆、乱倒现象，不会产生二次污染，对环境产生影响小。 3 验收总结论 吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋在实际建设规模无重大变更情况，基本落实了环评报告和批复的各项环保措施要求，项目产生的废水、噪声、废气均能实现达标排放，固体废弃物得到了妥善处置，为此，项目建设产生的影响与环境影响报告表相关结论基本一致，采取的污染防治措施可满足项目竣工环境保护验收的要求。 4 建议 # 4.1加强环境管理与监督工作，保证环保设施正常运行。 4.2加强对固废的分类收集及管理，统一清运，做到日产日清。 4.3宣传环保知识，增强学生环保意识。

吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋

竣工环境保护自主验收意见

2021年11月，吉首大学张家界学院根据委托湖南蓝科检测评价有限公司编制的《吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋位于张家界市永定区武陵山大道西侧吉首大学张家界学院内。项目性质属于新建。项目新建建设主要内容为1栋18层的混凝土框架结构宿舍楼及相关配套设施。

（二）建设过程及环保审批情况

项目在2002年4月委托张家界市环境保护科研所制完成了《吉首大学张家界学院扩建工程建设项目环境影响报告表》，2002年5月25日张家界市环境保护局以张环 [2002]5号文予以审批；2013年9月14日张家界市环境保护局对《吉首大学张家界学院扩建工程竣工环保验收意见》以张环验 [2013]11号文予以验收，此工程总用地648亩，总建筑面积160320 m2其中：教学楼及辅助用房70590 m2（图书馆、艺术楼、教学楼），后勤服务生活用房89730 m2（学生公寓、学生食堂、教学楼），本次项目总投资61000万元，环保投资1500万元；2017年4月10日张家界市环境保护局对《吉首大学张家界学院公租房A、B栋竣工环保验收意见》以张环验 [2017]6号文予以验收，此工程占地面积960 m2，总建筑面积12130 m2主要建设内容为2栋11层建筑及配套设施，工程于2014年7月开工，2015年7月竣工；2020年11月24日张家界市生态环境局对东北侧地块A栋宿舍楼以备案号：4308002020020予以备案，此工程占地面积1382.2m2，总建筑面积为8341.2m2，主要建设内容包括：1栋六层的混凝土框架结构宿舍楼及相关配套设施，总投资2103万元，环保投资200万元。

（三）投资情况

项目实际总投资5271万元，环保投资180万元。占总投资的3.4%。

（四）验收范围

验收范围为：学生公寓B栋（18层）混凝土框架结构宿舍楼及相关配套设施。

二、工程变动情况

经现场核查并对照项目环评、批复文件、经反复核实，最终确认本次验收范围内建设内容未发生重大变动情况。

三、环境保护措施/设施落实情况

（一）生态保护

绿化设施目前处于建设期间

（二）废水

项目产生的废水经化粪池（共120m3)处理后排入城市污水管网，送至杨家溪污水处理厂处理，对区域水环境影响小。

- 废气

营运期，项目无固定污染源，对区域大气环境影响小。

（四）噪声

营运期，项目噪声源主要是学生活动及空调、电梯、水泵运行噪声，通过采取选用低噪声机械，隔声减振，高噪声设备置于地下等措施处理，同时将学生活动安排在室内进行后，项目运营期对周边声环境影响小。

- （五）固体废弃物

# 营运期，项目固废主要为学生的日常生活垃圾。在宿舍一楼楼梯间设置垃圾收集桶，通过垃圾桶收集分类后，可回收垃圾给予回收利用，不可回收垃圾送附近垃圾中转站，统一由环卫部门送城市垃圾填埋场处理，院区生活垃圾均得到了妥善处置，不存在乱堆、乱倒现象，不会产生二次污染，对环境产生影响小。

四、环境保护设施调试效果

（一）生态保护

项目周边绿化的建设有利于水土保持，部分雨水得以有效利用。

（二）废水

废水经预处理后进入杨家溪污水处理厂，对环境影响较小。

- （三）废气

营运期，项目无固定污染源，对区域大气环境影响小。

- （四）噪声

监测结果表明，项目（南、西、东、北侧外1m处）4个监测点位中N1-N4监测点位昼间噪声值48- 53 dB(A)、夜间噪声值39-43dB(A)满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准限值要求。

- （五）固体废弃物

项目生活垃圾清运至垃圾中转站，对环境影响较小。

五、工程建设对环境的影响

根据监测和调查结果，验收期间，废水、噪声等污染物排放达到相关标准，项目运行正常、稳定，对周围环境影响可控。

六、验收结论

验收技术组经现场实地核查，查阅相关资料，结合《建设项目竣工环境保护验收调查表》，验收组一致认为，吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋

# 落实了环评及环保审批意见规定的部分环保措施，生态环境得到保护，污染物能实现达标排放，生产中废水、废气、噪声、固废能得到有效控制。项目建设大致符合竣工环境保护验收条件，验收技术组同意项目完成正在实施的环保措施后，可以通过企业自主环保验收，并上报生态环境部门验收备案。

七、后续要求

# 1、加强环境管理与监督工作，保证环保设施正常运行。

2、加强对固废的分类收集及管理，统一清运，做到日产日清。

3、宣传环保知识，增强学生环保意识。

八、验收人员信息

验收人员具体信息及签名见附件

吉首大学张家界学院

验收时间：2021年11月5日

吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，现将吉首大学张家界学院建设的吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋的环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

吉首大学张家界学院建设的吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋（以下简称本项目）很好地落实了环评中要求的污染防治设施，符合“三同时”相关管理规定。

本项目的环境保护设施均按相关法律法规、标准要求纳入项目的初步设计，同时项目所涉及的设施符合环境保护设计规范要求，并在建设改造过程中对防止污染和生态破坏的措施以及环境保护措施投资概算等内容进行了落实，项目设计阶段，符合国家现行法律法规、行业标准要求。

1.2施工简况

本项目于2021年9月完成施工，其配套建设的环境保护污染防治设施均已同步建成。

1.3验收过程简况

本项目于项目于2020年10月动工，2021年9月竣工。自主验收工作在2021年10月开始启动，并委托湖南蓝科检测评价有限公司进行验收监测。

2021年11月5日邀请三位专家经现场勘查，技术审核组通过实地核实检查，听取建设单位介绍项目建设情况和解读项目环境保护验收监测报告，对照项目环评要求及环保审批意见，经充分讨论，形成如下审查意见：

# 验收技术组经现场实地核查，查阅相关资料，结合《建设项目竣工环境保护验收调查表》，验收组一致认为，吉首大学张家界学院东北侧地块二期学生公寓B栋落实了环评及环保审批意见规定的部分环保措施，生态环境得到保护，污染物能实现达标排放，运营中废水、废气、噪声、固废能得到有效控制。项目建设大致符合竣工环境保护验收条件，验收技术组同意项目完成正在实施的环保措施后，可以通过企业自主环保验收，并上报生态环境部门验收备案。

后续要求：

# 1、加强环境管理与监督工作，保证环保设施正常运行。

2、加强对固废的分类收集及管理，统一清运，做到日产日清。

3、宣传环保知识，增强学生环保意识。

1.4公众反馈意见及处理情况

无

2其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

本项目建立了环境管理制度，安排专职环保管理人员负责环保设施的运转维护，规范生产操作流程，确保各项环保设施设备稳定运行。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

无。

（2）防护距离控制及居民搬迁

无。

2.3其他措施落实情况

无。

3整改工作情况

无。