武汉新浙汽车部件有限公司汽车零部件加工项目竣工环境保护验收监测报告

湖北移动通信有限责任公司
湖北移动信息研发中心
竣工环境保护验收监测报告

鑫测验字【2021】第017号
	建设单位: 湖北移动通信有限责任公司

	编制单位: 武汉鑫测检测技术有限公司


2021年11月

建设单位法人代表:郦荣
编制单位法人代表:姜威
项 目 负 责 人:徐汉宁
编    制    人:吴文清
	建设单位：湖北移动通信有限责任公司
	编制单位：武汉鑫测检测技术有限公司

	电话:13971668858
	电话: 027-84880638

	传真:/
	传真: 027-84880738

	邮编:430023
	邮编: 430500

	地址:武汉市东西湖区金桥中路以东、金桥五路以北、金桥五路以南、湖北教育出版社用地以西
	地址: 武汉市汉阳区黄金口金科创业大厦13层


目  录

- 1 -前  言


- 2 -1. 项目概况


- 2 -1.1 项目基本信息


- 2 -1.2 验收工作过程


- 3 -2. 验收依据


- 3 -2.1 法律、法规与技术规范


- 3 -2.2 相关技术文件及批复


- 4-3. 项目建设情况


- 4 -3.1 项目位置及周围环境关系


-5 -3.2 建设内容


- 6 -3.3运营期主要污染分布


- 6 -3.4 项目变动情况


-8 -4. 环境保护设施


- 8 -4.1 污染物治理/处置设施


- 8 -4.2 环保设施投资及“三同时落实情况”


- 10 -5. 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定


- 10 -5.1 建设项目环评报告表的主要结论


- 11 -5.2 审批部门审批决定


- 11 -5.3 项目环评批复及落实情况


- 12 -6. 验收监测评价标准


- 12 -6.1 环境功能区划


- 13 -7. 验收监测工作内容


-13 -7.1 废水


- 13 -7.2 废气


- 13-7.3 噪声


- 14 -8. 质量保证及质量控制


- 14 -8.1 监测分析方法


- 14 -8.2 监测质量保证措施


-17-9. 验收监测结果及分析


- 17-9.1 监测期间工况分析


- 18 -9.2 废气监测结果与分析


- 18 -9.3 噪声监测结果与分析


- 20 -10. 验收监测结论及建议


- 20 -10.1 环境管理检查情况


- 20 -10.2 结论


- 20 -10.3 建议



附表  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
附件
附件1：《武汉市东西湖区环境保护局审批意见》（2006年5月19日）

附件2-1：油烟净化器应用说明

附件2-2：油烟净化器产品认证证书
附件2-3：油烟净化器设备检测报告
附件3：鑫（检）字检测XC211020002《湖北移动通信责任有限公司验收检测报告》
附件4：关于排污许可办理说明
附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：全厂总平面布置图

附图3：现场图片
前  言

湖北移动通信有限责任公司成立于1992年，7年来，湖北移动用户数达到1000万。公司围绕发展主线，打造企业核心竞争力、营造企业社会影响力、塑造企业公信力、锻造企业可持续发展能力，取得了立身中部不甘中游、跨越式发展业绩。“十一五”期间，要实现“行业领先、中部第一、全国进位”的目标。
湖北移动是电信市场的全业务运营企业，除了通信网络的建设需不断扩容外，通信基础设施建设要适时满足业务与网络发展需要，“研发中心”的建设可以将高新技术成果与地方经济紧密结合，提高技术水平与核心竞争力，为地方经济做出实实在在的贡献。因此，“湖北移动信息研发中心”的建设是湖北移动基础与湖北信息化建设的重要组成部分，具有十分重要的意义。

按照《中华人民共和国环境保护法》和其它有关环保法规的要求，湖北移动通信有限责任公司委托华中科技大学同济医学院武汉环境医学研究所承担“湖北移动信息研发中心”项目的环境影响评价工作，编制《环境影响评价报告表》。并于2006年5月19日取得武汉市东西湖区环境保护局审批意见。（详见附件1）
后项目在实际建设过程中，基本与环评保持一致，未产生重大变更，满足环保验收标准。
项目概况

项目基本信息

本建设项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题，建设单位为湖北移动通信有限责任公司，项目位于武汉市东西湖区金桥中路以东、金桥五路以北、金桥四路以南、湖北教育出版社用地以西地块内，属金银湖生态商务城范围内。该地块地势平坦，自然环境良好，市政配套设施完善、交通便利：项目总投资31482万元。
验收工作过程

根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环境保护部[2017]4号文《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等法律法规要求，湖北移动通信有限责任公司于2021年10月委托武汉鑫测检测技术有限公司承担湖北移动信息研发中心项目竣工环境保护验收监测报告编制工作。竣工环保验收主要工作内容包括：考查“三同时”制度的执行情况；检查环境保护设施治理效果是否达到预期的设计指标；检查主要污染物的排放是否符合国家允许的标准限值的标准要求；检查原环评报告及审批意见中环保要求的落实情况；检查环境管理情况是否符合要求，提出存在的问题和整改建议等。
我公司于2021年10月组织有关技术人员对项目进行了现场踏勘和相关资料的收集工作，检查了环保设施的配置及运行情况，在此基础上，结合国家有关建设项目竣工验收监测工作的技术要求，2021年11月，编制完成“湖北移动信通有限责任公司信息研发中心竣工环境保护验收监测方案”。

验收依据

法律、法规与技术规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日修订实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施；

（7）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令），2017年10月1日起施行；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文），2017年11月20日发布施行；

（9）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（中华人民共和国生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日起实施；

相关技术文件及批复

（10）《湖北移动通信有限责任公司信息研发中心环境影响报告表》。
（11）《湖北移动通信有限责任公司信息研发中心环境影响报告表的审批意见》（武汉市东西湖区环境保护局2006年5月19日）（详见附件1）。
项目建设情况

项目位置及周围环境关系

建设项目位于武汉市东西湖区金桥中路以东、金桥五路以北、金桥四路以南、湖北教育出版社用地以西地块内，属金银湖生态商务城范围内。该地块地势平坦，自然环境良好，市政配套设施完善、交通便利；据现场调查，项目工程环境保护目标为：

项目西侧临金桥中路（50米宽）、南侧临金桥五路（40米宽）、北侧临金桥四路（20米宽）、东侧临湖北教育出版社（间距20米）。

环境空气

根据武环[2000]133号文的有关规定，建设项目所在地区环境空气功能区划为二类区，环境保护目标为项目所在地周围区域的环境空气，其环境空气质量应满足GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准要求。
地表水

根据鄂政办函[2000]74号文的有关规定，建设项目污水受纳水体东大湖水系环境功能区划为一般鱼类保护区，属Ⅲ类水体，环境保护目标为东大湖水质，其水质应满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。
声环境

根据武环[1995]113号文的有关规定，建设项目所在区域声学环境功能区划为2类区，环境保护目标为项目所在地声环境质量，使其满足GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中2类标准要求。
本项目主要环境保护目标及其保护级别见表1

表1 主要环境保护目标及其保护级别
	环境保护目标
	功能区类别
	保护级别

	项目所在地环境空气
	二类区
	GB3095-1996中二级标准

	东大湖水体
	Ⅲ类水域
	GB3838-2002中Ⅲ类标准

	项目所在地声环境
	2类区
	GB3096-93中2类标准


项目地理位置图见图1，周边环境图见图2。
建设内容

主要建设内容
（1）规划总用地面积62936平方米；规划净用地面积45932平方米，代征道路面积17004平方米；

（2）总建筑面积113934平方米；主要建筑物见表2：

表2项目建设内容一览表
	序号
	项目名称
	项目规模
	实际建设情况
	备注

	1
	网管中心大楼
	10825m2
	无变化
	/

	2
	IDC研发中心大楼 
	11785m2
	无变化
	/

	3
	 客户服务中心大楼
	10825m2
	无变化
	/

	4
	移动通信指挥大楼
	26800m2
	无变化
	/

	5
	附属用房楼 
	17906m2
	无变化
	/

	6
	试验中心大楼
	14326m2
	无变化
	/

	7
	业务计费研发中心大楼
	14326m2
	无变化
	/

	8
	新业务展示厅
	3650m2
	无变化
	/


公用工程
（1）给排水系统
该项目用水来自东西湖区市政自来水管网(DN300)。附楼地下一层设有专用供水泵房，根据项目情况分析，新鲜用水主要为办公、生活用水（约106t／d），绿化及其他用水（约40t／d）,总计146 t／d、36500t/a。项目排水采用雨污分流制。雨水直接汇入园区雨水管网。生活污水经污水处理设施处理后，再经项目唯一规范化排口排入污水管网(DN500)。
（2）供电
项目供电由东西湖区市政电网提供，项目引入10KV供电架空线，采用智能型配电方式，外线电源引入变压器。
运营期主要污染源分布
根据工程建设内容，项目主要污染源工序：

废水

该项目运营期的主要废水为办公室生活废水。

固体废物

项目固体废物主要来自项目营运期办公、生活垃圾。

废气

项目废气主要来源于烹饪油烟。
噪声

项目噪声主要来自项目营运期风机、空调设备；办公区空调采用小型集中式空调机，机房采用专用机房空调（柜式机），室外机均安装在每栋楼两侧的室外机平台处。
项目变动情况

湖北移动通信有限责任公司湖北移动信息研发中心项目于2006年5月取得《武汉市东西湖区环境保护局关于湖北移动信息研发中心项目环境影响报告表的审批意见》（武汉市东西湖区环境保护局2006年5月19日）。详见附件1
根据实际情况，参照环评内容及审批意见，项目位于武汉市东西湖区金桥中路以东、金桥五路以北、金桥四路以南、湖北教育出版社用地以西地块内，属金银湖生态商务城范围内。主要建设内容、环保设施与环评保持一致，均未发生变化，未对环境造成重大影响。
由上述可知，本项目实际建设内容与环境影响报告表及其审批意见中建设内容保持一致，建设项目的地点、性质、规模、和环境保护措施未发生变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。本项目建设项目的地点、性质、规模、和环境保护措施均未构成重大变动，无需重新报批环评文件，满足环保验收要求。
大气污染物无组织排放量
项目大气污染物主要来自于餐厅的烹饪油烟，其排放标准应执行GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准（试行）》(油烟浓度≤2mg/m3)。

烹饪油烟在未经处理直接外排时，基本是超标排放。根据《饮食业油烟排放标准》单灶头基准排风量2000m3/h计算。由于精炼油挥发量较小，以低值12.5mg/m3予以估算，产生量为274kg/a。本项目排放的油烟气要采取净化措施，才能做到达标排放。
项目选用静电光解复合式饮食业油烟净化设备（YJ-J-0820180597），净化效率为90%。（油烟净化器应用说明、产品认证书及检测报告详见附件2-1、2-2、2-3）正常运行情况下油烟排放浓度小于2mg/m3，达到国家标准要求。油烟经专设排气筒集中至顶层排放。

采取以上措施后，烹饪油烟对项目周围大气质量影响不大。建设单位应保证油烟处理装置的正常运行，不发生油烟扰民问题。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废气

实际运营生产废气主要为烹饪油烟，经静电光解复合式饮食业油烟净化设备（YJ-J-0820180597），可以满足GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准（试行）》中的相应要求；对项目烹饪油烟应专设排气筒集中排放，对项目周围地区环境空气质量的影响较小。

废水
项目运营期污水主要为办公生活污水，经过污水处理装置：沉淀池   厌氧/好氧处理   规范化排污口取样井   市政污水管网，主要污染物排放浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准限值要求，经项目唯一总排口最终排入东大湖，对东大湖水体不会产生明显影响。
噪声

本项目营运期噪声主要来源于设备噪声，噪声源强声级为60-975dB（A），经过各种减振降噪、墙壁隔声后，再经一定距离的衰减，设备噪声对周围环境贡献较小。不会对厂界周围声学环境造成不良影响。

固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要包括工作人员所产生的生活垃圾，生活垃圾分类集中后交环卫部门处理，对周围环境无影响。
环保设施投资及“三同时落实情况”

项目实际工程总投资31482万元。实际环保投资100万元，占项目总投资的0.3%。项目环保投资及“三同时”竣工验收清单见下表。

表3项目“三同时”落实情况一览表

	项目
	三同时意见
	落实情况
	变化情况
	环保投资（万元）
	达到效果

	
	
	
	
	环评
	实际
	

	噪声
	设备运行噪声
	经各种降噪、墙壁隔声后，在经一定距离的衰减
	经各种降噪、墙壁隔声后，在经一定距离的衰减
	无变化
	/
	5
	《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中II类标准

	废水
	生活废水
	按照“雨污分流”、生活废水进入沉淀池、厌氧/好氧处理、规范化排污取样井，在进入市政管网
	按照“雨污分流”、生活废水进入沉淀池、厌氧/好氧处理、规范化排污取样井，在进入市政管网
	无变化
	/
	18
	排放浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准限值

	废气
	食堂油烟
	采用净化效率85%以上的达标油烟油烟净化设备进行处理
	采用YJ-J-0820180597型静电光解复合式油烟净化设备（净化效率为90%)进行处理
	无变化
	/
	5
	执行《饮食业油烟排放标准》（GB18484-2001）试行，油烟≤2mg/m3

	固废
	生活垃圾
	交由环卫部门统一清运处理
	交由环卫部门统一清运处理
	无变化
	/
	2
	不外排

	其他
	绿化
	/
	/
	/
	/
	70
	/

	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	100
	/


建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

建设项目环评报告表的主要结论

项目污染防治措施要求
（1）废气
运营期废气：本项目营运期对环境空气的影响主要来源于食堂油烟。厨房油烟经采用YJ-J-0820180597型静电光解复合式油烟净化设备（净化效率为90%)处理后，进行无组织排放。执行《饮食业油烟排放标准》（GB18484-2001）试行，油烟≤2mg/m3。
（2）废水
生活污水由排水立管收集后出户，经沉淀池、厌氧/好氧处理后设置标准采样井，最后进入城市污水管网；处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中一级排放标准。

（3）噪声污染防治对策措施
本项目营运期对声环境的影响主要来源于风机、空调设备，鉴于项目区及周边地区无较大的固定噪声源，通过选用新型低噪声级设备；在带振动的设备进出口处加软接头；机组底座加减振台座等消音、隔音措施，各产噪声设备噪声源强声级可降至60dB(A)以内。严于GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准执行。
（4）固体废物污染防治措施
项目营运期固体废物主要来自办公、生活垃圾。办公、生活垃圾年产生量约253吨，定点分类收集，交市政环卫部门定时外运进行无害化处置；

采取上述措施后，项目固体废物将不会对环境造成影响

（5）总量管理
根据国家对实施污染物排放总量控制的要求，本项目污染物总量控制指为：CODcr：1.7t/a；氨氮：0.27t/a ；工业固体废物：0t/a。
环评总结论
综上所述，该项目的实施对环境造成一定的污染影响，但在全面落实本报告表中提出的各项环境保护措施的情况下，各污染物的排放能够控制在国家标准允许的范围之内，对周围环境不会产生明显影响。在此前提下，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。
审批部门审批决定

《湖北移动通信有限公司湖北移动信息研发中心项目环境影响报告表的审批意见》（武汉市东西湖区环境保护局2006年5月19日）详见附件1。
项目环评批复及落实情况

项目环评审批意见意见及落实情况见下表
表4项目环评报告批复意见及落实情况

	序号
	环评批复
	落实情况

	1
	落实环境影响评价中提出的各项污染防治措施，确保污染源达标排放
	已落实

	2
	所有污水必须得到有效治理，污水排放口应实施排污口规范化整治
	已落实


综上，项目实际建设及运营过程中已落实环评审批意见。
验收监测评价标准

根据项目所在地的环境功能区划、环境影响评价及环评批复中提出的评价标准确定本次验收监测评价标准。

环境功能区划

（1）环境空气：项目大气污染物主要来自于焊接烟气、餐厅的烹饪油烟。根据武环[2000]133号文《武汉市环保局关于发布武汉市环境空气质量功能区类别的通知》规定，项目地区环境空气质量功能区划为二类区，应执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准限值；餐厅的烹饪油烟，其排放标准应执行GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准（试行）》(油烟浓度≤2mg/m3)。
（2）地表水：建设项目污水受纳水体东大湖水系环境功能区划为一般鱼类保护区，属Ⅲ类水体，环境保护目标为东大湖水质，其水质应满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准

（3）声环境：根据武环[1995]113号文，项目所在地区声环境功能区划为二类区，厂界噪声应达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

验收监测工作内容

废水

本项目废水为生活废水。项目废水经过简单生化处理后排入市政污水管网。
废气

项目废气主要为食堂油烟。食堂油烟采用YJ-J-0820180597型静电光解复合式油烟净化设备（净化效率为90%)处理后进行无组织排放。
噪声

本项目噪声主要为风机、空调设备。通过选用新型低噪声级设备；在带振动的设备进出口处加软接头；机组底座加减振台座等消音、隔音措施，各产噪声设备噪声源强声级降至60dB(A)以内。
质量保证及质量控制

监测分析方法

 表5检测方法及仪器设备一览表
	检测

类型
	检测项目
	分析方法名称及依据
	仪器名称及型号
	检出限

	废水
	pH
	水质 pH值的测定 电极法

HJ 1147-2020
	便携式pH计
	/

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法  HJ 828-2017
	滴定管
	4mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11901-1989
	精密天平岛津/AUY220型
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法  HJ 535-2009
	可见分光光度计SP-721E型
	0.025mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法HJ505-2009
	生化培养箱

/JK-SCL-150L型
	0.5mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989
	可见分光光度计SP-721E型
	0.01mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012
	紫外/可见分光光度计UV-5100H型
	0.05 mg/L

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法HJ637-2018
	红外分光测油仪

/OIL460型
	0.06mg/L

	厂界噪声
	等效连续A声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	多功能声级计/AWA6228+型
	/


8.2 监测质量保证措施

（1）检测过程均严格按照国家标准与技术规范实施检测。

（2）实验室经过计量认证，检测人员经过上岗培训并为合格专业检测人员。

（3）检测仪器经计量检定合格，且在有效期内使用。

（4）数据和检测报告实行三级审核制度。

（5）检测活动全过程序均按照本公司质量管理规定实施质量控制。
表6  全程序空白分析结果一览表  单位：mg/L
	指标
	全程序空白
	检出限
	结果判定

	氨氮
	ND
	0.025
	合格

	化学需氧量
	ND
	4
	合格

	总磷
	ND
	0.01
	合格

	总氮
	ND
	0.05
	合格

	油类
	ND
	0.06
	合格

	备注
	ND表示检测结果低于方法检出限。


表7  平行样分析结果一览表  
	指标
	采样

日期
	平行样结果
	平行样（偏）差
	平行样允许（偏）差
	结果判定

	pH
	10.21
	7.03
	7.02
	-0.01
	±0.1
	合格

	
	10.22
	6.94
	6.95
	0.01
	±0.1
	合格

	总磷
	10.21
	0.23
	0.23
	0.0%
	10%
	合格

	
	10.22
	0.21
	0.20
	2.4%
	10%
	合格

	氨氮
	10.21
	2.80
	2.94
	2.4%
	15%
	合格

	
	10.22
	2.39
	2.53
	2.8%
	15%
	合格

	化学需氧量
	10.21
	55
	57
	1.8%
	10%
	合格

	
	10.22
	59
	61
	1.7%
	10%
	合格

	总氮
	10.21
	5.99
	6.29
	2.4%
	5%
	合格

	
	10.22
	5.79
	5.91
	1.0%
	5%
	合格


表8  质控样分析结果一览表
	指标
	采样

日期
	质控样编号
	质控样保证值及不确定度
	质控样实测值
	结果判定

	pH

（无量纲）
	10.21
	202183
	7.35±0.08
	7.36
	合格

	
	10.22
	202183
	7.35±0.08
	7.36
	合格

	氨氮

(mg/L)
	10.21
	B21060059
	1.50±0.08
	1.49
	合格

	
	10.22
	B21060059
	1.50±0.08
	1.49
	合格

	化学需氧量

(mg/L)
	10.21
	B21070039
	103±6
	104
	合格

	
	10.22
	B21070039
	103±6
	102
	合格

	总磷

(mg/L)
	10.21
	B1907194
	1.48±0.07
	1.51
	合格

	
	10.22
	B1907194
	1.48±0.07
	1.50
	合格

	石油类

（µg/mL）
	10.21
	A2101038
	25.3±2.0
	26.4
	合格

	
	10.22
	A2101038
	25.3±2.0
	26.5
	合格

	总氮

（mg/L）
	10.21
	B2103409
	4.50±0.28
	4.46
	合格

	
	10.22
	B2103409
	4.50±0.28
	4.46
	合格


表9  噪声校准检测结果一览表  单位：dB（A）
	检测项目
	采样日期
	仪器校准前值
	仪器校准后值
	技术要求
	结果判定

	噪声
	10.21
	93.7
	93.8
	±0.5
	合格

	噪声
	10.22
	93.8
	93.7
	±0.5
	合格


验收监测结果及分析

废水监测结果

表10  废水检测结果一览表

[image: image1.png]ol

R oI | R FIUR_ | st
xE, EH
7.03 7.05 711 7.03~7.11
56 50 64 68 62
8 7 6 9 8
287 254 315 301 289
Bk > >
o <102n 142 156 164 12 158
o1 0.12 0.10 o1 011
6.14 505 636 623 6.17
023 022 025 025 024
B B | FoE
fo)
6.94 7.10 6.94~7.10
60 63 66 69 64
6 9 7 8 8
246 266 3.04 225 260
Bk .
0 <1022y | &F 152 165 171 182 168
£ (mgl)
R o1 0.12 o1 o1 011
(mg/L)
(mglL) 585 573 6.03 505 5.80
£
= 020 0.18 023 024 021

(mgL)





由上表可知，处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中一级排放标准。
噪声监测结果与分析

本次噪声监测结果见下表。

表11 噪声检测结果一览表

[image: image2.png]o " MR (dB (A) )
FiEEHA Mt T =
AlZ 58.1 465
A% 56.4 452
A3Z 56.2 462
A 571 46.1
1021
ASE 56.0 448
AG% 46.7
ATE 477
AB# 55.0 485
AlZ 58.0 482
A% 519 486
A3Z 570 477
A 58.1 49.0
1022
ASE 55.6 479
AG% 571 485
ATE 58.6 492
AB# 589 493
EiE 1021 RSB : 08, B 1.5-2.5m's, 1022 KB - 65, T 1.0-3.1msso





由上表可知，项目昼夜间监测值满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准。
污染物排放总量核算

（1）环评报告、总量指标审核意见
根据《湖北移动通信有限责任公司湖北移动信息研发中心项目环境影响报告表》确定的本项目污染物排放总量控制因子为CODcr、氨氮、工业固体废物。根据环评报告、本项目总量控制指标建议值为CODcr：1.7t/a；氨氮：0.27t/a ；工业固体废物：0t/a。

（2）本次验收核算的总量
本项目总量控制指标建议值CODcr：1.7t/a；氨氮：0.27t/a 。污染物排放量见下表：
表12-1验收期间废水排放一览表
	项目
	日期
	排放浓度（mg/L）
	排水量（t/a）

	废水
	CODcr
	2021.10.21
	62
	124.1

	
	
	2021.10.22
	64
	124.1

	
	氨氮
	2021.10.21
	2.89
	124.1

	
	
	2021.10.22
	2.60
	124.1


本次验收对CODcr、氨氮排放总量进行核算（折算为100%工况），见下表：
表12-‑2项目污染物排放总量统计表
	项目
	日期
	本次验收核算排放总量（t/a）
	折算为100%工况核算排放总量（t/a）
	环评核算的排放总量（t/a）
	备注

	废水
	CODcr
	2021.10.21
	124.1
	0.462
	1.7
	满足要求

	
	
	2021.10.22
	124.1
	0.477
	
	满足要求

	
	氨氮
	2021.10.21
	124.1
	0.022
	0.27
	满足要求

	
	
	2021.10.22
	124.1
	0.019
	
	满足要求


综上所述，本次验收期间，CODcr、氨氮排放总量小于环评报告中核算的排放总量，工业固体废物经由环卫部门统一清运，不外排，故均满足此次验收要求。
验收监测结论及建议

环境管理检查情况

项目在实施过程中执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度，实现了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目基本落实了环评报告表中提出的各项污染防治对策，并对污染源采取了相应防治措施。建设单位建立了较为完善的环保档案管理制度，各类环保档案由专职人员进行管理。项目设置专职人员负责公司的环境保护监督管理工作，建立了一套较完整的环保设备运行、管理、维护保养的相关文件，满足环境管理的基本要求。
结论

经现场检查，该项目在建设过程中执行了“三同时”制度，基本落实了环评报告表及审批意见中提出的各项污染治理措施。验收监测期间各项污染物排放满足相关标准要求。综上所述，该项目符合建设项目竣工环保验收条件，可提请验收组进行验收。

建议

进一步规范一般固废储存场所建设和管理。

加强环境管理，完善各项环保规章制度，进一步规范企业的环保标识及环保档案的记录与留存，加强环保设施运行管理及维护保养。完善后续环境监测计划，加强污染处理设施运营监管，确保污染物稳定达标排放。
（3）对员工进行经常性的环保教育和培训，提高员工的环保意识和操作技能。
3

