临海市圣远眼镜厂年产300万副塑料眼镜技改项目竣工环境保护验收意见

2021年12月17日临海市圣远眼镜厂根据临临海市圣远眼镜厂年产300万副塑料眼镜技改项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

- ①建设地点：临海市杜桥镇汾西村

- ②建设规模：年产300万副塑料眼镜技改项目

③工程组成与建设内容：企业投资120万元，进行生产，购置点焊机、超声波清洗机、喷漆台、烘干机等生产设备，建立生产污水处理系统1套，粉尘处理设施1套和1套喷漆废气处理设施。

- 建设过程及环保审批情况

2019年6月委托浙江环耀环境建设有限公司

编制了《临海市圣远眼镜厂年产300万副塑料眼镜技改项目环境影响报告表》，台州市生态环境局临海分局于2019年6月28日台环建（临）【2019】71号进行了批复。企业委托临海市恒田环保科技有限公司编制《临海市圣远眼镜厂废气、废水处理方案》并组织实施，于2021年9月建成投入调试生产，目前生产正常、环保设施运行稳定，具备了建设项目竣工环保验收监测条件，并已委托台州普洛赛斯检测科技有限公司竣工验收监测工作。

- 投资情况

- 项目总投资120万元，其中环保投资25万元，占总投资的20.8%。

- （四）验收范围

- 本次验收内容为：临海市圣远眼镜厂年产300万副塑料眼镜技改项目及相关环保配套设施。

- 工程变动情况

- 根据环办环评函[2020]688号文件，本项目的建设地点、规模、性质、生产

- 环境保护设施建设情况

- 废水

项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后纳管排放。

生产废水主要包括震机废水、喷漆废水、喷淋废水、超声波清洗废水，生产废水为间歇排放。企业委托临海市恒田环保科技有限公司设计建设了一套生产废水处理设施，废水处理能力为10t/d。

（二）废气

本项目产生的废气主要有喷漆、调漆、烘干废气、磨水口拉砂抛光粉尘、注塑废气、油墨废气和破碎粉尘。企业委托临海市恒田环保科技有限公司设计1套油漆废气处理设施，治理工艺为：油漆废气经收集后通过 “水喷淋+过滤棉+光催化+活性炭吸附”处理设施，废气经处理设施处理后15米高空排放，磨水口拉砂粉尘通过专管引入布袋除尘设施除尘后15m高空排放，注塑废气、油墨废气和破碎粉尘产生量很少，通过无组织排放。

- （三）噪声

- 本项目主要噪声源为为手动喷漆台、金属抛光机等设备过程中产生噪声。噪声源强在50~90dB之间。企业在实际生产过程中采取以下的降噪措施：合理布置生产设备，加强设备定期检查及维护，并对噪声源采取减震、隔声等措施。

- 固体废物

- 本项目产生的固废主要为漆渣、废包装桶、废活性炭、废过滤棉、废抹布及废手套、综合废水污泥和生活垃圾，其中危险固废年产生量约为4.31t。

（1）将危险固废堆积场和一般固废分区。企业在车间楼顶设置危险固废堆积场15m2，用来暂时存危险固废。企业已与台州市德长环保有限公司签订了《台州市危险废物处置中心处置合同》，企业产生的危险固废：综合废水处理污泥、漆渣、废包装桶、废活性炭、废过滤棉委托台州市德长环保有限公司处理。

（2）生活垃圾和废抹布经收集后由环卫部门统一清运。

- 四、环境保护设施调试效果

- 根据台州普洛赛斯检测科技有限公司出具的验收监测报告表明：2021年10月25、26日验收监测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定，生产负荷达到大于75%的要求。

- 环保设施处理效率

- 废水治理设施

- 监测期间废水处理设施对COD的处理率65%，说明项目废水处理系统对

- 污染物有较好的去除率废水处理设施，能达到废水设计方案去除率预估。

- 废气治理设施

- 喷漆、调漆、烘干废气处理设施1号收集后非甲烷总烃的处理效率65~75%，能达到废气设计方案去除率预估。

- （二）污染物排放情况

- （1）废水

- ①废水标排口达标情况

由监测报告可知，总排口pH值范围为7.4~7.5，污染物日均最大排放浓度：化学需氧量368mg/L、氨氮9.18mg/L、总磷0.82mg/L、悬浮物127mg/L、LAS0.44mg/L、石油类<0.06mg/L、动植物油类6.67mg/L。

总排口 pH值、化学需氧量、悬浮物、LAS、石油类、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求；总磷、氨氮排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的间接排放标准要求。

- ②主要污染物排放总量情况

- 根据调查和现场监测，企业废水年排放量按2170.5吨，化学需氧量为和氨氮的年排放总量分别为：0.065吨/年、0.0032吨/年，符合环评要求。

- （2）废气

- ①有组织废气

喷漆、调漆、烘干废气处理设施1号排放口污染物最大排放浓度：非甲烷总烃5.42mg/m3、颗粒物5.3mg/m3、苯系物0.416mg/m3、乙酸酯类<0.004mg/m3、臭气浓度724。

磨水口、拉砂粉尘处理设施2号排放口污染物最大排放浓：颗粒物最大排放浓度为14.8mg/m3

- 喷漆、调漆、烘干废气处理设施1号非甲烷总、颗粒物、苯系物、乙酸酯类、臭气浓度排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）排放限值排放限值。

- 磨水口、拉砂粉尘处理设施2号颗粒物排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）排放限值排放限值。

- ②厂界无组织和厂区内无组织废气排放评价

验收监测期间，厂界无组织各污染物最大排放浓度：颗粒物0.553mg/m3、非甲烷总烃2.53mg/m3、苯系物0.0155mg/m3、乙酸酯类<0.005mg/m3、臭气浓度15。

厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）企业边界大气污染物浓度限值。

验收监测期间，喷漆车间大门外非甲烷总烃最大排放浓度为4.52mg/m3。

喷漆车间大门外非甲烷总烃最大排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内VOCS无组织特别排放限值。

- ③主要污染物排放总量情况

按照验收期间废气处理设施运行状况，项目年工作时300天，每天运行8小时，按年2400h计，核算出项目废气污染物的排放量为：非甲烷总烃0.255t/a、苯系物6.39×10-2t/a、乙酸酯类1.30×10-4t/a。根据环评，无组织废气污染物年排放量为：非甲烷总烃0.100t/a、二甲苯0.090t/a、乙酸酯类0.044t/a。合计VOCs总排量0.553t/a,符合环评要求。

- （3）噪声

由监测报告可知，项目厂界噪声结果为昼间噪声范围为58~59dB（A）符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

- （4）固体废物

根据调查分析，项目固体废弃物年产生量为39.1吨，其中危险固废4.31吨，将危险固废堆积场和一般固废分区。企业在厂区楼顶设置1间面积约15m2的危险固废贮存间，危废贮存间做到防雨防渗漏，并规范标识。企业已与台州市德长环保有限公司签订了《台州市危险废物处置中心处置合同》，企业产生的危险固废：综合废水处理污泥、漆渣、废包装桶、废活性炭、废过滤棉委托台州市德长环保有限公司处理。生活垃圾、废抹布及手套经收集后由环卫部门统一清运。

- 五、工程建设对环境的影响

- （一）根据环评及批复本项目不设大气环境防护距离，卫生防护距离内没有居民等敏感点。

- （二）项目废水经处理后，纳管接入城市管网，进人临海市南洋第二污水处理厂处理，噪声采取减震、隔声等措施。

- 验收结论

- 临海市圣远眼镜厂年产300万副塑料眼镜技改项目环保相关手续齐全，较好的执行了“三同时”制度，建设了废水、废气、噪声、固废等相应的环保设施，较好的 落实了环评及批复提出的各项环保要求。在监测工况日条件下，该项目排放的废气、废水、噪声均达到国家等相应排放标准，固废安全处置，污染物排放总量控 制在环评批复目标值内。本项目符合建设项目竣工环保设施验收条件。

- 后续要求

（1）企业须进一步加强对现场的管理，特别是对环保设施、车间的管理，建立巡查制度，做好台账纪录，发现问题及时解决，确保污染物稳定达标排放；

（2）充分落实该项目环评及批复要求，同时认真落实环境风险应急预案和事故防范措施，严防环境污染事故发生，确保企业长效稳定发展；

（3）加强厂区雨污、污污、清污分流工作，确保污染物稳定达标排放；

（4）加强环保宣传，加强环保人员的责任心，建立长效的管理制度，重视环境保护，健全环保制度，加强职工污染事故方面的学习和培训，并组织进行污染事故方面的演练。

- 八、验收人员信息

- 临海市圣远眼镜厂年产300万副塑料眼镜技改项目竣工环境保护验收工作组签到单”。

- 验收组：

- 2021年12月17日