
巴楚县麦香缘食品厂建设项目竣工环境保护验收意见

2021年 12月30日，巴楚县麦香缘食品厂根据巴楚县麦香缘食品厂建设项目（以下简称本项目）竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，验收工作组现场检查了项目工程内容及环保设施的建设与运行情况，听取了建设单位对项目情况的介绍、新疆昱坤环保科技有限公司对该项目环境保护验收监测报告的汇报后，审阅并核实了有关资料。形成验收意见如下：
一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、建设地点：本项目位于巴楚县工业园区，其中心地理坐标为：东经78°32′01.729″，北纬39°48′11.917″。项目东侧、南侧为厂区；西侧为空地；北侧为体育路。
2、规模：项目主要生产面包、月饼、蛋糕，年产75t。
3、本项目为新建项目，项目占地面积3335平方米，总建筑面积1400平方米，主要建设内容：厂房1000㎡；办公室及宿舍400㎡。。

（二）环保审批情况

巴楚县麦香缘食品厂于2013年8月委托中国地质科学院水文地质环境地质研究所编制了《巴楚县麦香缘食品厂建设项目环境影响报告表》，于2013年8月28日取得了巴楚县环境保护局《关于巴楚县麦香缘食品厂环境影响报告表的批复》巴环评函字[2013]31号。
（三）投资情况

本项目实际投资210万元，其中环保投资为40万元，占总投资19%。

二、工程变动情况   

无工程变动情况。

三、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废水

项目营运期产生的废水主要为生活废水，直接排入防渗化粪池，定期清掏拉运。

（二）废气

废气主要来源为液化石油气燃烧过程中产生，已安装抽油烟机;粉尘来源为和面过程中产生，项目生产线为封闭式生产线，在加工车间粉尘逸出的地方设置除尘风机。
（三）噪声

本项目噪声影响主要来源于设备运行时产生的噪声和人群社会活动产生的噪声，采取隔声、消声、降噪材料及全封闭建设，
（四）固废

项目营运期间产生的生活垃圾集中收集，约3t/a，定期由环卫部门清运至生活垃圾填埋厂集中处置。废弃包装带，年产5000个，集中收集后，出售。
四、验收监测及调查情况

（一）废水

项目营运期产生的废水主要为生活废水，直接排入防渗化粪池，定期清掏拉运。

（二）废气

在验收监测期间，无组织废气总悬浮颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源颗粒物的排放标准。

（三）噪声

验收监测期间，该项目厂界东、南、西、北四个监测点，昼间噪声、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（四）固废

固废贮存、处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单的要求；
五、工程建设对环境的影响

经现场环保验收监测及检查，本项目各产污环节的污染物均达标排放，满足环境影响报告表及其审批部门的要求，对周边环境影响较小。

六、验收结论

本项目基本落实了报告表的要求，配套建设了相应的环境保护设施，投入使用的相应环保设施运行正常。依据验收监测结果，主要污染指标达标排放，废气、废水、噪声、固废环境保护设施验收合格，符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

七、后续要求

1、待管网连接后，将废水排入下水管网。
八、验收人员信息

验收组长签字:

验收成员签字:                       
巴楚县麦香缘食品厂
2021年12月30日

巴楚县麦香缘食品厂建设项目竣工环境保护验收技术评审组参会人员签到表

	序号
	姓名
	单位名称
	职位/职称
	联系电话
	签字

	1
	袁建伟
	巴楚县麦香缘食品厂
	法人
	13579068688
	

	2
	马宝花
	新疆昱坤环保科技有限公司
	中级工程师
	17899281818
	

	3
	杨艳娇
	新疆昱坤环保科技有限公司
	中级工程师
	18699992281
	

	4
	李秋云
	新疆昱坤环保科技有限公司
	中级工程师
	18997751005
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


巴楚县麦香缘食品厂
2021年12月30日

巴楚县麦香缘食品厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表公示
2021年12月，新疆昱坤环保科技有限公司受巴楚县麦香缘食品厂的委托，根据国家相关法律法规，编制了《巴楚县麦香缘食品厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，现将报告内容予以公示，详细请看附件，公示期为公示之日起20个工作日，如有不同意见，请于公示期将意见反馈至负责人袁建伟13579068688。



