新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线项目二期工程项目竣工环境保护验收监测报告表
报告编号：LXHJ-2022-YS-002
建设单位：新疆金泰新材料技术有限公司
  编制单位：奎屯朗新环境监测服务有限公司
二〇二二年一月
建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项 目 负责 人:

填 表 人：

建设单位：新疆金泰新材料技术      编制单位：奎屯朗新环境监测           有限公司（盖章）                服务有限公司（盖章） 
电话: 13814703178                 电话:15199956710 

传真:   /                          传真:  /

邮编:  833200                      邮编:833200  

地址: 新疆伊犁州奎屯市             地址: 新疆伊犁州奎屯市天

天北新区工业园区凤翔路1号            北新区物华北街45-2幢B三楼区附楼

目 录

表1、建设项目基本情况
1
表2、地理位置、建设内容及规模
3
表3、主要污染源、污染物处理措施
14
表4、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
20
表5、验收监测执行标准
34
表6、验收监测质量保证及质量控制
37
表7、验收监测内容
41
表8、验收监测结果
45
表9、验收监测结论和建议
52
表1建设项目基本概况
	建设项目名称
	新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线项目二期工程项目

	建设单位名称
	新疆金泰新材料技术有限公司

	建设项目性质
	新建  扩建√    技改   迁建

	建设地点
	新疆伊犁州奎屯市天北新区工业园区凤翔路一号

	二期设计生产能力
	20条生产线年产高性能中高压化成箔400万m2

	二期实际生产能力
	18条生产线每年生产高性能中高压化成箔360万m2

	二期实际生产量
	18条生产线每年生产高性能中高压化成箔360万m2

	建设项目环评时间
	2018年9月
	开工建设时间
	2018年10月

	调试时间
	2021年12月
	验收现场监测时间
	2021年12月16日-12月17日

	环评报告表

审批部门
	新疆生产建设兵团第七师环保局
	环评报告表

编制单位
	新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司

	环保设施设计单位
	新疆金泰新材料技术有限公司
	环保设施施工单位
	新疆金泰新材料技术有限公司

	二期投资总概算
	15000万
	二期环保投资总概算
	356万
	比例
	2.37%

	二期实际总投资
	10000万
	二期实际环保投资
	400万
	比例
	4.0%

	验收监测依据
	（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（7）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号），2017年10月1日； 
（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；  

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）；

（10）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订），2016年12月21日；

（11）新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司编制的《新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程环境影响报告表》（2018.9）；

（12）新疆生产建设兵团第七师生态环境局《关于新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程环境影响报告表的批复》（师环审[2018]184号）。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	（1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中的3类区标准。
（2）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准；《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）间接排放标准。
（3）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993)表1无组排放限值的二级新扩改建标准；《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)中表2中油烟最高允许排放浓度。

	项目建设过程
	（1）新疆金泰新材料技术有限公司成立于2011年10月，一期20条化成箔生产线，年产中高压化成箔400万m3项目，2017年全线达产，2018年试运行，2018年7月，完成验收工作。二期工程2018年10月开始建设，2021年10月建设完成，2021年12月投入试运行。
（2）2018年9月，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司为该项目编制了《新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程环境影响报告表》。
（3）2018年10月19日，第七师生态环境局以《关于新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程环境影响报告表的批复》（师环审[2018]184号）对该项目予以批复。
（4）2018年10月，本项目开工建设生产车间，车间内含18条化成箔生产线，由于新型冠状病毒疫情影响2021年10月项目基本建成建设，2021年12月投入试生产。2020年，在污水处理站出口安装pH、化学需氧量以及总磷在线监测设备，对处理后的生产废水进行实时的监控。水质在线监测设备已于2021年6月4日与第七师污染源控制中心进行联网，2021年9月8日完成验收，正式投入使用。2021年项目区对固体废物贮存间进行了改建，堆放场所进行了防渗、防雨、围档措施的处理。新建危险废物贮存间。
（5）受新疆金泰新材料技术有限公司委托，奎屯朗新环境监测服务有限公司承担了该项目环保竣工验收监测工作。接到委托后，项目负责人立即对工程现场进行实地踏勘、调查及资料收集。于2021年12月对项目中的废气、废水、废气、噪声等内容进行了现场监测，并对该项目设施的运行情况、运行效果、工况及设施管理进行了详细调查，依据监测结果及调查内容编制出本验收监测报告。

	验收范围
	项目环境影响报告表以及环评批复涉及的18条化成箔生产线及其辅助设施。


表2地理位置、建设内容及规模

2.1项目地理位置

本项目位于第七师奎屯天北新区工业园区凤翔路1号。项目西侧为奎克高速，北侧为空地及天北大道，南侧为凤翔路，东侧为空地。厂区中心地理坐标为：E84°51′48.9″，N44°27′02.6″（项目区地理位置图见附件）。
[image: image4.png])27 ES]

Tl kR

)220 2]

EBREY

ek

HW17
P
3]

SR AR
R AASEE N T

336-057-17

{5 P < T Bl B AT A M RN
AN K R B Y

336-058-17

{55 Y BRI AT P S B P A O BN
K AL B Y

336-059-17

{5 R B9 R AT P AL B A R R R K
b ERS iR

336-060-17

{5 i 0 kLB o it AT B R 7 A M R
i A K A BTG

336-061-17

{5 P e P AT 5 FL BRI A B 7= 2 ) PR A
KRB e,

336-062-17

{5 P T e B AT A 2 M R R
AN K A B Y

336-063-17

Al B T B B AN K A
5

336-064-17

SIESBRERTER (WO Ve, BRIb. BREE. 3R
ey BEAL. b, AT A B i
RPN R MR KA SR OR
G . B (D RIER (O . Mk,
BEER BB AL BRI O K A B U
R AR R R I AR AR R
BB B BK AL B S UE, BEMF IR N TR
BRYE (B POKAEHGYE, BRANELBERR K
KA FE 5 )

T/C

336-066-17

R RIS AR R AR I R AR K AL

H5




[image: image5.jpg]


[image: image6.png]SR
i@ . 1
it
[ KR | hRaR
= || Br KR R
E] i L
%
35 F R b =
s x
# |k
e BE
PaE
=5 AZ
i e | ez

R



[image: image7.png]AT 1

(o]
i
Ak || e e LIk
A || g i -
_ VT:
e 1E Vi
»
i
X
%
HHO
A%
P
FeBi PIYA
e | hax
o o o

AR



[image: image8.png]Jumia
A
- TR | AR
u./k%lb i B i N
|| pes i N
— PE
B JEB: B
#»
]
LS
%
3
i ve
12 | 4%

AR



[image: image1.png]



图2-1  项目区地理位置图

[image: image2.png]FUME

BA || e T F# | KB
BEighk || 7| ER =
ElErT7E EE B
®
35 F (R »
e X
#
—HRER BE
nax
i nax
T D | haE





图2-2场区平面布置图       
2.2工程主要建设内容、规模及设备

主要产品：中高压化成箔。

规模：设计生产规模，每年高中压化成箔400万m2。实际生产量，每年中高压化成箔360万m2。

建设内容：

项目总用地面积45876.8平方米，一期占地面积35876.8平方米，二期占地10000平方米。二期主要建设生产车间一座、危险废物贮存间一间，其余公共设施均依托项目一期工程。

表2.2-1  工程内容一览表
	项目
	设计建设内容及规模
	实际建设内容

	主体工程
	生产车间1座，一层，108.4×51×12.3m，占地面积6250 m2，内建20条化成箔生产线、配电室
	新建生产车间1座，一层，内建18条化成箔生产线

	辅助工程
	纯水制备系统
	纯水生产装置2套，每套50m3/h，位于二期厂房内
	新建纯水生产装置2套

	
	冷却系统
	冷却水池2000 m2
	依托一期

	
	其他辅助工程
	门卫室20m2、平房办公室200m2、平房宿舍400m2、宿舍楼及食堂1097m2
	

	公用

工程
	供水设施
	依托天北新区工业园区供水管网，由天泉自来水公司供水
	依托一期

	
	排水设施
	生产废水排入自建的污水处理站进行预处理，满足《污水综合排放标准》二级标准后排入天北新区工业园区下水管网，生活污水、地面冲洗废水、纯水制备系统浓水均直接排入园区下水管网
	依托一期

	
	供热、供汽工程
	采用车间循环水供暖
	依托一期

	
	供电工程
	依托天北新区工业园区35KV变电站，厂内建配电室，占地800m2
	依托一期

	储运

工程
	生产线配液罐区
	20个10m3罐，占地200m2
	新购置生产线配液罐20个

	
	库房
	库房1座2160 m2，分区堆放硼酸、磷酸、五硼酸铵、己二酸铵、磷酸二氢铵
	依托一期

	环保

工程
	废水治理
	生产污水
	污水处理站一座，采用“中和沉淀+絮凝”工艺，处理能力为125m3/h
	依托一期（污水站处理能力可满足两期工程的总排水量）

	
	
	生活污水
	生活污水经化粪池处理达标后排入园区排水管网。厂区原有5个化粪池，3个小的容积分别为30m3，2个大的容积分别为100m3
	依托一期

	
	
	磷酸回收
	膜法回收装置2套
	新建磷酸回收1套

	
	废气治理
	生产废气
	少量NH3通过20台负压风机，抽风管700米及 10个水帘后，经40个排风扇外排，每台抽风能力50000m3/h
	新购置管道、风机以及排风扇

	
	
	食堂油烟
	食堂油烟经油烟净化装置净化后外排
	依托一期

	
	
	污水站臭气
	污水处理站无组织臭气，采用全封闭运行，并加强周边绿化等措施
	依托一期

	
	事故水池
	600m3应急水池
	依托一期

	
	消防设施
	400m3消防水池
	依托一期

	
	噪声
	隔声、减振、绿化降噪等
	厂房建设使用隔音材料

	
	固废
	危险固废
	新建1座危险固废暂存库房，具有防风、防雨、防渗功能，有分区、围堰、导排沟、标识牌等
	新建危险废物贮存间一间

	
	
	一般固废
	固废堆放房200m2，分区堆放磷酸铝、氢氧化铝、氢氧化铁、氢氧化钙、污水站污泥饼等。具有防风、防雨、防渗功能，有标识牌等
	依托一期，并进行整改防风、防雨、防渗，有标识牌

	绿化工程
	绿化面积2000 m2，全厂合计绿化面积13840 m2，全厂绿化率达30%
	厂区内植树种草增加绿化面积


表2.2-2 主要设备清单
	序号
	设备或设备系统名称
	规格型号
	设计数量
	实际数量

	1
	高压化成机
	液体馈电、5段化成
	20
	18

	2
	药液调和系统
	自动控制调液
	1
	1

	3
	纯水系统
	50m3/h，RO+混床，15MΩ
	2
	2

	4
	配电变压器
	3000KVA
	2
	2

	5
	整流变压器
	2680KVA
	20
	20

	6
	高压配电系统
	35KVA开关
	1
	1

	7
	磷酸回收系统
	/
	/
	1

	8
	配液罐
	10m3
	/
	20


2.3主要产品及原辅料消耗
项目主要原料为腐蚀箔、电容级磷酸、硼酸、已二酸。所有原料均在国内外市场采购。
   表2.3-1项目二期主要原辅料消耗情况
	序号
	材料名称
	分类
	设计消耗（t/a）
	实际消耗（t/a）
	来源

	1
	腐蚀箔
	主要原料
	400万m2/a
	360万m2/a
	国内购买

	2
	电容级磷酸
	
	480
	240
	国内购买

	3
	电容级硼酸
	
	360
	360
	国内购买

	4
	电容级己二酸铵
	辅料
	240
	72
	国内购买

	5
	五硼酸铵
	
	180
	96
	国内购买

	6
	柠檬酸三铵
	
	200
	120
	国内购买

	7
	磷酸二氢铵
	
	150
	36
	国内购买

	8
	添加剂(已二酸钾)
	
	60
	60
	国内购买

	9
	石灰
	污水处理
	72
	360
	国内购买

	10
	三氯化铁
	
	0.48
	27
	国内购买

	11
	聚丙烯酰铵
	
	0.24
	9.1
	国内购买

	12
	双氧水
	
	2.4
	/
	国内购买

	13
	水
	能源
	105万m3/a
	63万m3/a
	/

	14
	电
	
	6亿KWh/a
	2.5亿KWh/a
	/


2.4工艺流程简介

超高压化成箔生产过程主要有腐蚀、化成两个过程。本项目腐蚀箔直接从其他厂家外购，因此本项目不涉及腐蚀过程，只涉及化成过程。
化成过程就是将外购的腐蚀箔采用硼酸-磷酸-有机酸复合弱酸性溶液体系中，通过中高压化成整机在腐蚀箔的表面进行化成，一定工艺条件下，对腐蚀箔进行表面电化学氧化，使其表面生成一层致密的三氧化二铝膜，这层单向导电的膜就是铝电解电容器两电极间的介质层，根据不同的耐压要求，控制不同的膜厚度。
铝箔化成，就是利用电化学原理，将铝箔进行阳极氧化，使水中之氧原子与铝原子结合，从而在铝箔表面形成一层能耐特定电压的氧化膜介质层。

本项目二期车间18条化成箔生产线，使用五级工艺。

⑴腐蚀箔上卷（人工操作）、在纯水中预处理：由操作人员将成卷的腐蚀箔装上设备，生产设备自动将腐蚀箔卷送至高温高纯水（97~100℃）中反应10分钟，腐蚀箔与水分子反应生成Al2O3·H2O、Al2O3·3H2O和Al(OH)3，该反应是放热反应，高纯水是通过电加热的。

⑵一级化成（控制水温及电流密度）：腐蚀箔进入一段化成槽进行化成反应，化成槽中的电解液是硼酸和己二酸铵溶液，电解液的质量浓度为3%硼酸、3%己二酸铵。在温度85~88℃的条件下通电（电压 140V，控制电流密度1100A）的情况下，腐蚀箔表面进行阳极氧化，强制生成10个纳米Al2O3膜。

⑶二级化成（控制水温及电流密度）：经过一段化成反应的铝箔通过轴流辊送至二段化成槽，进行化成反应。二次化成与一次化成的原理一致，电解液的质量浓度一致，只是将电解液中电压调整为280V，控制电流密度1100A。在此条件下继续强制生成10个纳米Al2O3膜。

⑷清洗：一级、二级化成后对铝箔片进行清洗。

⑸三级化成（控制水温及电流密度）：经过二段化成的铝箔继续进入三段化成槽，进一步改变腐蚀箔表面结构。三段化成与前2次化成的原理一致，只是电解液成份调整为硼酸和五硼酸铵，电解液的浓度为3%硼酸、3%五硼酸铵，电压为420V，控制电流密度1000A的情况下，继续强制生成10个纳米Al2O3膜。

⑹四级化成（控制水温及电流密度）：原理与前次化成一致，电解液成分、浓度与三级一致，只是电解液温度有微调及电流密度有所改变。

⑺清洗：三级、四级化成后对铝箔片进行清洗。

⑻液体馈电：将电压15‾20V、电流2000A的直流电直接作用于电解液，电解液成分为柠檬酸三铵，再通过电解液将电流导到腐蚀箔上。

⑼清洗：液体馈电后对铝箔片进行清洗。

⑽五级化成（一、二、三次操作，二次焙烧）：原理与前次化成一致，只是电解液温度及电压、电流密度有所改变。焙烧是将前段化成过的腐蚀箔通过高温炉进行加热，目的是让铝箔在前面形成的水合膜脱水，形成结晶性皮膜，同时也让氧化膜产生龟裂，将其内部有缺陷的部位暴露出来，以便后续修补，可有效降低铝箔的漏电流。

⑾清洗：在此过程中对铝箔片分别进行清洗。

⑿磷化处理：用低浓度的磷酸水溶液，溶液浓度为3%磷酸，槽液温度控制在50 ~ 55℃时进行防水合处理。溢流含磷酸的废液通过磷酸回收系统处理后回用于生产中，产生废水排至污水处理系统。磷酸回收系统采用膜渗透装置。

⒀清洗：对磷化处理后的铝箔进行清洗。

⒁焙烧(第三次)：经过磷化处理的铝箔继续进行焙烧，以达到进一步提升铝箔表面电化学性能的目的。

⒂五级化成四：经过焙烧后的铝箔再次进入硼酸和五硼酸铵电解液中进行化成，修补经过热处理暴露出来的缺陷。

⒃清洗：对五级化成四后的铝箔片进行清洗。

⒄后处理：将经过清洗后的铝箔通过磷酸二氢铵电解液中，让铝箔表面形成难溶于水的保护膜，以保护前端工艺中形成的Al2O3膜。

⒅清洗：对后处理后的铝箔片进行清洗。

⒆干燥：经过 5 段化成和中间处理、后处理的铝箔表面生成了稳定的 Al2O3 薄膜，只需去除表面残留的水分即可成为成品。化成箔产品干燥采用热风热烤。

⒇卷取：干燥完毕的铝箔由卷取机自动卷曲，待箔卷达到一定直径后便可卸下，经检验包装后入库。

2.5项目变动情况

根据“关于征求《新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定（征求意见稿)》意见的通知中的第五条”本项目建设与环评阶段对比无重大变动。工程建设与环评及批复变更情况见表2.5-1。
表2.5-1  工程建设变更情况一览表
	环评及批复建设情况
	实际建设情况
	变更情况
	是否属于重大变动
	变动原因说明

	性质：扩建
	扩建
	无变化
	否
	/

	规模：每年生产高中压化成箔400万m2
	每年生产高中压化成箔360万m2
	生产线由设计的20条变为18条，产能减少
	否
	/

	地点：新疆第七师奎屯天北新区工业园区凤翔路1号
	新疆第七师奎屯天北新区工业园区凤翔路1号
	无变化
	否
	/

	工艺：五级化成
	五级化成
	无变化
	否
	/

	环境保护设施：污水处理站+废气负压风机排风扇
	污水处理站+废气负压风机排风扇
	无变化
	否
	/

	其他：生产工艺纯水制备系统产生高盐废水直接排入园区下水管网，最终排入天北新区园区污水处理厂
	生产工艺纯水制备系统产生高盐废水夏季通过管道，用于天北新区绿化；冬季排入园区下水管网，最终排入天北新区园区污水处理厂
	废水再利用，节约水质资源。
	否
	/


2.6水源及水平衡

本项目用水主要有生活用水、生产用水、冷却用水、绿化用水。生产用水全部经过纯水车间净化。为了提高节水率，对生产废水中的含磷和含硼的清洗废水进行回收处理后，再利用。本项目二期新增员工60人，生活用水使用量3.9m3/d，排放量3.1m3/d。
表2.6-1项目二期水平衡情况表
	序号
	分类
	用水环节
	用水量（m3/d）
	排水量（m3/d）

	1
	纯水制备
	纯水制备
	1714
	514

	2
	生产用水（生产用水全部为纯水）
	预处理、清洗工序
	120
	120

	3
	
	试剂配备
	1080
	814

	4
	循环冷却水
	/
	17520m3/a（循环使用不外排）
	/

	5
	绿化用水
	/
	1500m3/a
	/

	6
	生活用水
	/
	3.9m3/d
	3.1m3/d










             

2.7生产工艺产污环节示意图

                         
      

        







 


 






2.8工程环保投资

本项目二期设计投资15000万元，环保投资356万元，环保投资占总投资2.37%。项目实际投资10000万元，环保投资400万元，环保投资占总投资4.0%。
表2.8-1项目区二期实际环保设施及投资情况
	污染防治措施
	内容
	计划投资（万元）
	实际环保投资（万元）
	备注

	生产废气治理措施
	20台负压风机，抽风管700米及 10个水帘，40个排风扇
	150
	150
	/

	生产废水
	安装废水在线监测设备，能够测定流量、COD、氨氮等
	20
	80
	/

	一般固废
	完善现有堆放棚及其配套设施
	15
	20
	/

	噪声治理
	减震、隔声耳罩、消声材料等
	11
	5
	/

	危险固废
	按照危险固废管理办法新建暂存库，具有防风、防雨、防渗功能，有分区、围堰、导排沟、标识牌、报警装置和应急防护设施等。
	60
	80
	/

	生产废水
	磷酸回收系统1套
	/
	60
	/

	绿化
	植被、绿地建设
	40
	5
	/

	施工扬尘
	洒水降尘+施工围挡
	5
	/
	/

	施工垃圾
	固废的收集、拉运
	3
	/
	/

	施工噪声
	施工设备隔声、减振、个人防护措施等
	2
	/
	/

	合计
	/
	356
	400
	/


表3 主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1废水

3.1.1废水来源
    本项目废水主要为生产废水和生活废水。
本项目生产废水主要来自纯水系统产生的含盐废水、生产设备产生的酸性废水以及产品清洗产生的酸性废水。生活废水主要来自员工洗漱、厕所、食堂等产生的废水。生产废水产生量934m3/天，生活废水产生量1140m3/a。
3.1.2废水防治措施
生产废水经污水处理中心采用中和（使用石灰对酸性生产废水进行中和处理）、聚凝沉淀法（主要使用聚丙烯酰胺和三氯化铁）进行处理，处理后废水排入园区下水管网。污水处理中心每天额定可处理工业废水量为3000m3，实际每天工业废水产生量为1934m3（其中一期1000m3/天，二期934m3/天）。污水处理中心有一个600m3的收集池，1个400m3的中和反应池和2个400m3的絮凝沉淀池。酸碱中和反应主要使用石灰，石灰用量每月30吨。絮凝沉淀反应主要使用聚丙烯酰胺和三氯化铁，聚丙烯酰胺用量每月25公斤，三氯化铁用量每月75公斤。
生活废水经化粪池处理达标后排入园区下水管网。厂区共5个化粪池，3个小的容积分别为30m3，2个大的容积分别为100m3。

纯水系统产生的含盐废水，夏季通过管道，排入天北新区用于绿化；冬季排入园区下水管网。
3.2废气

3.2.1废气来源
本项目废气主要有生产废气、生活废气。

    本项目生产废气主要来自生产工序溶液（己二酸铵、五硼酸铵等）加热挥发所产生的少量含氨废气，污水处理站产生的恶臭气体硫化氢和氨。生活废气主要来自职工餐厅加工食物过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解产生的油烟。
3.2.2废气防治措施

项目二期生产车间少量含氨废气经车间内有负压风机20台，抽风管700米处理后经40个排风扇排入环境空气。

生活废气油烟经油烟净化器处理后排放。项目区使用生产冷却循环水为厂区冬季供暖，不产生有组织废气。

厂区内部植树种草，有效了减少了无组织废气的排放。厂区周边无人居住，没有敏感点。
3.3噪声

3.3.1噪声来源
本项目噪声源主要来自生产车间，各种设备在生产过程中间断性地产生噪声污染。

3.3.2噪声防治措施

生产设备均放置于室内，厂房密闭性较好，项目区周边无人居环境敏感点，经厂房隔音以及距离衰减后，产生的噪声对环境影响较小。

3.4固体废物

3.4.1固体废物来源
本项目运营期间固体废弃物主要是生产固废和生活垃圾。

生产固废主要是生产过程中产生的边角料及次品、废弃化学品包装物、及废弃膜、活性炭、树脂以及污水处理系统中产生的中和渣和污水处理中心的浓缩污泥。生活垃圾主要是食堂做饭以及员工产生的生活垃圾。水质在线设备运行过程中产生的废液。
3.4.2固体废物防治措施

二期生产中产生的边角料及次品约4万m2/a，低价出售给客户。废弃化学品包装物属于危险废物，主要由销售厂家回收利用。膜、活性炭和树脂使用寿命为8-10年，至今未更换，如果更换生产厂家进行回收处理。污水处理系统中产生的中和渣和浓缩污泥堆放在厂区一般固废贮存间内，二期产生量150吨/月，已对污泥做检测。污水处理系统产生的浓缩污泥根据《国家危险废物名录（2021版）》和《危险废物排除管理清单（2021年版）》，污水处理站污泥废物代码HW17表面处理废物336-064-17不属于危险废物，已与奎屯翰啸商贸有限公司签订清运合同。
生活垃圾产生量21t/a，生活垃圾由奎屯环卫部门统一拉走处理。

水质在线设备运行过程中产生的废液属于危险废物，产生量600公斤/年已经和新疆金派环保科技有限公司签订危险废物委托处置协议。

[image: image3.png]Bt

EREYHIEEES (20214FkR )
5 BhE TR B0 o 1
Lok R AT B AR
1 FEKESHERRER | DEPATIR | FENRSSHERREE (FUSRSRREREER
=R)
2 B =203 RS TR TR TS
B2 (PE) R, RPEE (PP) R, BECSH
(PS) s, BEZH (PVC) WilE, FE-T-F
ARSI | | 2R CaBS) R, BT RRZ A (PET) B
: et SIS B BURCTET EE (PRT) MES UARISED
MTAP PRI AR, A, B
SRSENBEHIE GRIBAEN RS ) 0
SREEEERM
4 HESRTEREE SRS SRSEARERIE (R
s ESRREE
ERREEEURE AR | SESEAERAM | AR TR TR
: TSR f=n WIBSE, IR DS
ARSI H AT A ERIRR DR
5 FRStATRIRRES | RS |





3.5其他环境保护设施

3.5.1环境风险防范设施

本项目生产过程会使用到大量的化学试剂，项目区建设独立的危险化学试剂房间，地面防渗，防风、防雨、防漏。本项目首次环境突发事件应急预案已在第七师环境生态环境局备案（备案号6607-2020-66-L），二期对环境突发事件应急预案进行修编并备案。
厂区配套建 1 座有效容积为600m3 的事故应急池。
3.5.2其他设施

规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目在污水处理站出口，安装pH、化学需氧量、氨氮和总磷的在线监测设备，实时观察污水的排放情况，确保稳定达标排放。水质在线监测设备已于2021年6月4日与第七师污染源控制中心进行联网，2021年9月8日完成验收。
表3.5-1 项目在线设备一览表
	设备名称
	COD在线分析仪
	pH计
	氨氮在线分析仪
	总磷在线分析仪

	监测项目
	化学需氧量
	pH
	氨氮
	总磷

	型号
	聚光科技COD-2000
	上海博取PHG-3091
	聚光科技COD-2000
	聚光科技TPN-2000

	安装数量
	1
	1
	1
	1

	安装位置
	污水处理站排放口


运行管理制度

本项目有专门的环境管理人员，对环保档案进行整理、环保设施进行维护等。

本项目自身不具备环境监测能力，环境监测委托有资质的单位进行，并且监测结果及时上报环保主管部门。

本项目首次排污许可证已于2019年3月1日办理，排污许可证编号：91654003584767773T001Z。项目二期对排污许可证已进行了变更。
项目区路面全部硬化，厂区空闲地都已进行绿化，植树种草。

3.5.3生态恢复情况

本工程位于天北新区工业园区，属于工业用地，位于一期工程厂区内，不新增用地。周围无大量植物及珍稀野生动植物。建设对生态环境的影响主要表现在施工期， 施工对土壤地表植被的破坏，工程永久占地改变土地利用格局，临时占地、施工期人为活动对地表的扰动，施工中的挖土、弃土作业，在大风中施工会造成风蚀性水土流失。项目建成后尽量在空地区域内进行绿化，改善生态环境，绿化应以利于节水的乔冠木为主，美化环境景观。本项目施工期较短，施工内容简单，因此，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。

表4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
4.1环境影响报告表主要结论

项目概况

新疆金泰新材料技术有限公司位于新疆伊犁州奎屯市天北新区工业园区凤翔路一号（原一期工程厂区内）。项目西侧为奎克高速，北侧为空地及天北大道，南侧为凤翔路，东侧为空地和新疆隆平高科红安天北辣椒有限公司（未建）。厂区中心地理坐标为：E84°51′48.9″，N44°27′02.6″。

新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程，拟新建化成箔生产线20条，年产化成箔400万m2。一期工程已建成投产化成箔生产线20条，年产化成箔330万m2。扩建后企业中高压化成箔生产线达到40条，年产化成箔730万m2/年。拟建生产车间1座，内置20条化成箔生产线及其配套设施，其他工程均依托一期。生产车间占地面积6250m2。工程总投资15000万元，均为企业自筹。环保投资336万元，占总投资的2.24%。本期项目占地面积10000m2，绿化面积2000 m2，占总面积的20%。

建设工期：2018年10月中旬至2018年12月中旬，建设期2个月。

环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状及评价
本次评价监测值为引用普尼测试于2017年7月11日至17日对新疆荣泽铝箔制造有限公司新疆中高压化成箔生产线扩产项目的现状监测资料，监测点距离本项目东北侧2500米处。监测因子NO2、SO2、PM10、TSP日均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；氨气的小时平均浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建项目厂界大气中有害物质的最高容许浓度。评价区大气环境质量现状良好。评价区大气环境质量现状良好。
（2）地下水环境质量现状及评价
本项目不使用地表水，生活污水排入天北新区市政管网，不排入地表水体且距离地表水体奎屯河、泉沟水库距离较远，因此，本次环评对地表水不进行现状监测和评价。
地下水监测与评价引用普尼测试于2017年7月13日对新疆荣泽铝箔制造有限公司新疆中高压化成箔生产线扩产项目的现状监测资料，监测点位于园区内澳利亚乳业公司自备水井。由地下水环境质量现状水质因子监测结果可知，各单项标准指数均小于1，表明该地区的地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，水质良好。
（3）声环境质量现状及评价
由新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2018年6月27-28日对厂区四周噪声进行了现状监测，在厂界四周外1m处各设置1个监测点。评价区域昼间、夜间噪声监测值均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，区域声环境质量现状较好。
（4）生态环境现状及评价
本工程位于天北新区工业园区，属于工业用地，位于一期工程厂区内，不新增用地。植被类型主要以荒漠植被为主，现状用地为荒地，植被类型主要以荒漠植被为主，地表生长有芨芨草、盐蒿等，植被类型单一。其西侧为奎克高速公路，北侧为空地及天北大道，南侧为凤翔路，东侧为空地和新疆隆平高科红安天北辣椒有限公司（未建）。项目区周边没有国家及地方珍惜保护植物。
环境影响分析结论

（1）水环境影响

项目运营期产生的废水均经过妥善处理，其中生产工艺废水全部排入厂区自建的污水处理站进行中和、沉淀、絮凝处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入工业园区下水管网，对环境影响较小；职工生活污水排入厂区化粪池处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入工业园区下水管网，对环境影响较小；地面清洗废水、纯水制备系统产生的浓水均直接排入园区下水管网。上述废水最终均进入天北新区污水处理厂处理，不排入外环境，对水环境影响很小。

（2）大气环境影响

本项目建成后，排放的大气污染物主要是极少量NH3经负压收集后，由排风扇外排，排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新扩改建标准要求，能够满足环境空气质量标准，可以做到达标排放。预测结果表明，本项目排放的无组织氨气的最大落地浓度占标率小于10%，落地浓度位于车间边界外95米处。食堂油烟经油烟净化装置净化处理后，油烟排放浓度为1.92mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值。

（3）声环境影响

经预测，项目厂界噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。

（4）固体废物

本项目生产运营过程中产生的固体废物主要包括不合格铝箔、废弃化学品包装物、废膜、污水处理站污泥和沉渣、废树脂、废活性炭、生活垃圾。不合格铝箔产生量约8t/a，全部外售；废弃化学品包装物产生量3.5t/a，由厂家回收综合利用；废膜定期产生，1年约产生0.25t，全部交由厂家回收处置；废树脂及废活性炭，属于危险固废，由生产厂家回收；污泥、沉渣产生量约140t/a，在厂内压滤脱水后暂时存放在厂内固废堆棚，后期运往五五园区工业固废填埋场填埋。生活垃圾产生量21.9t/a，由园区环卫部门统一收集后，送奎屯市垃圾填埋场填埋。经上述措施处理后，本项目各类固废均能得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。

（5）生态环境影响

本工程位于天北新区工业园区，属于工业用地，位于一期工程厂区内，不新增用地。周围无大量植物及珍稀野生动植物。建设对生态环境的影响主要表现在施工期， 施工对土壤地表植被的破坏，工程永久占地改变土地利用格局，临时占地、施工期人为活动对地表的扰动，施工中的挖土、弃土作业，在大风中施工会造成风蚀性水土流失。项目建成后尽量在空地区域内进行绿化，改善生态环境，绿化应以利于节水的乔冠木为主，美化环境景观。本项目施工期较短，施工内容简单，因此，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。

综合评价结论

综上所述：本项目选址位于天北新区工业园区原新疆金泰新材料技术有限公司厂区内，项目符合国家产业政策。项目在严格落实本环评提出的各类污染防治措施的前提下，能够实现污染物达标排放，对区域的大气、地下水、声及生态环境的影响较小，基本不会导致项目区环境功能改变。从满足当地环境质量目标要求的角度分析，本项目建设可行。

要求及建议

（1）加强施工管理，减少施工期对区域生 态环境的不良影响；施工期修建施工围墙，注意采用洒水、覆盖等降尘措施，大风天停止施工，防止产生扬尘污染。

（2）建设单位应严格落实本报告表提出的环保措施，确保各项污染物妥善处理。

（3）项目建成投产前向七师环保局申请排污许可证。

（4）对危险化学品库、三废排放口设立规范的标识牌。危化品库、危废库房应设立围堰、事故池、导流沟等防风险设施。

（5）完善环境管理制度，加强环境管理措施。

（6）建议企业更换废膜、废活性炭时，与有资质单位签订危废处置协议或厂家回收协议。

4.2审批部门审批决定
关于新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设  项目二期工程环境影响报告表的批复
新疆金泰新材料技术有限公司:
  你公司《关于审批新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下:
    一、该项目位于第七师奎屯天北新区工业园区凤翔路1号，奎克高速以东，天北大道以南，凤翔路以北，中心地理坐标为东经84°51’48.9”， 北纬44° 27' 02.6”.本期新建生产车间1座，建设20条化成箔生产线及配套纯水制备系统、生产线配液罐、磷酸回收装置、生产废气治理设施、噪声治理设施、危废暂存设施等，其他工程均依托一期，建成后年产化成箔400万m2.
根据新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司编制的《报告表》评价结论，项目在落实《报告表》提出的各项环保措施、风险防范措施后，各项污染物可达标排放，环境不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你公司该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。
   二、项目设计、建设及运营中应重点做好的工作:
(一)严格落实施工期各项环境保护措施。物料运输、堆场及混凝土拌合点等各扬尘点采取覆盖、洒水、 除尘等防尘抑尘措施;施工现场道路和施工场地地面硬化处理;施工产生的废弃渣土合理堆放，并做好遮蔽;施工人员生活污水、生活垃圾依托一期现有污染防治设施统一处置。
(二)严格落实大气污染防治工作。生产过程中产生的含氨混合废气经负压收集系统收集处理后排放，厂界恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级新改扩建标准限值。
(三)严格落实水污染防治措施。铝箔清洗水依托一期污水处理站处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后进入园区排水管网;地面清洗水、反渗透水等清净水经厂内处理达标后进入园区排水管网;生活污水依托一期隔油池、化粪池处理满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后进入园区排水管网。
严格落实分区防渗措施，避免渗漏污染地下水。重点防渗区包括化成槽加药区、生产区、磷酸等原料储罐区、污水处理站、危废暂存间、污水处理站污泥暂存间等，-般防渗区包括循环水池、垃圾临时堆存点等，简单防渗区包括办公室、配电室等。
(四)严格落实噪声污染防治措施。优化高噪声设备平面布置，选用低噪声设备。采取隔声、减振、消声、降噪等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中3类标准要求。
(五)做好固体废物综合利用和处置工作。不合格铝箔收集后外售;废弃化学品包装物、渗析膜由厂家回收综合利用:废树脂废活性炭等危险废物分类收集后交由有资质单位处置:污水处理系统产生的中和沉淀渣和浓缩污泥经压滤脱水后运送-般工业固体废物填埋场填埋;生活垃圾由天北新区环卫部门统-清运至奎屯市垃圾填埋场进行填埋。危废贮存、转运、处置严格执行《危险废物控制标准》( GB18597-2011)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》(国家环保总局5号令)相关要求。
(六) 严格落实环境风险防范和应急措施。 制定突发环境事件应急预案，报我局备案，定期演练，确保预案的可操作性;物料输送、贮存、转运，使用、处置全过程规范管理，避免事故和非正常排放造成污染;设置足够容积的事故池， 罐区设置围堰，确保生产事故污水、污染消防水和污染雨水不排入外环境。
(七)强化环境管理工作。按照国家有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌及取样口;配备专职或兼职环保工作人员，建立危废转移联单、日常环境监测和报告制度、环境管理制度、台账等，做好日常环境管理。
  三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
   四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批。自环评批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
   五、我局委托七师环境监察支队和天北新区城建局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

                           第七师环境保护局

2018年10月19日
4.3审批部门审批决定落实情况
根据新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司编制的《新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程环境影响报告表》以及《关于新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程环境影响报告表的批复》（师环审[2018]184号），对各项环境保护措施落实情况进行了现场踏勘。本项目“三同时”环保措施落实情况具体内容见表 4.3-1。
表 4.3-1 本工程“三同时”落实情况

	环境问题
	环评要求环保措施
	审批部门审批意见
	实际情况

	大气污染
	本项目建成后，排放的大气污染物主要是极少量NH3经负压收集后，由排风扇外排，排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新扩改建标准要求，能够满足环境空气质量标准，可以做到达标排放。预测结果表明，本项目排放的无组织氨气的最大落地浓度占标率小于10%，落地浓度位于车间边界外95米处。食堂油烟经油烟净化装置净化处理后，油烟排放浓度为1.92mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值。

	严格落实大气污染防治工作。生产过程中产生的含氨混合废气经负压收集系统收集处理后排放，厂界恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级新改扩建标准限值。
	本项目废气主要有生产废气、生活废气。

本项目生产废气主要来自生产工序溶液（己二酸铵、五硼酸铵等）加热挥发所产生的少量含氨废气，污水处理站产生的恶臭气体硫化氢和氨。生活废气主要来自职工餐厅加工食物过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解产生的油烟。

项目二期生产车间少量含氨废气经车间内有负压风机20台，抽风管700米处理后经40个排风扇排入环境空气。

生活废气油烟经油烟净化器处理后排放。项目区使用生产冷却循环水为厂区冬季供暖，不产生有组织废气。

厂区内部植树种草，有效了减少了无组织废气的排放。厂区周边无人居住，没有敏感点。

	水污染
	项目运营期产生的废水均经过妥善处理，其中生产工艺废水全部排入厂区自建的污水处理站进行中和、沉淀、絮凝处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入工业园区下水管网，对环境影响较小；职工生活污水排入厂区化粪池处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入工业园区下水管网，对环境影响较小；地面清洗废水、纯水制备系统产生的浓水均直接排入园区下水管网。上述废水最终均进入天北新区污水处理厂处理，不排入外环境，对水环境影响很小。

	严格落实水污染防治措施。铝箔清洗水依托一期污水处理站处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后进入园区排水管网;地面清洗水、反渗透水等清净水经厂内处理达标后进入园区排水管网;生活污水依托一期隔油池、化粪池处理满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后进入园区排水管网。
严格落实分区防渗措施，避免渗漏污染地下水。重点防渗区包括化成槽加药区、生产区、磷酸等原料储罐区、污水处理站、危废暂存间、污水处理站污泥暂存间等，-般防渗区包括循环水池、垃圾临时堆存点等，简单防渗区包括办公室、配电室等。
	本项目废水主要为生产废水和生活废水。

本项目生产废水主要来自纯水系统产生的含盐废水、生产设备产生的酸性废水以及产品清洗产生的酸性废水。生活废水主要来自员工洗漱、厕所、食堂等产生的废水。生产废水产生量934m3/天，生活废水产生量1140m3/a。
生产废水经污水处理中心采用中和（使用石灰对酸性生产废水进行中和处理）、聚凝沉淀法（主要使用聚丙烯酰胺和三氯化铁）进行处理，处理后废水排入园区下水管网。污水处理中心每天额定可处理工业废水量为3000m3，实际每天工业废水产生量为1934m3（其中一期1000m3/天，二期934m3/天）。污水处理中心有一个600m3的收集池，1个400m3的中和反应池和2个400m3的絮凝沉淀池。酸碱中和反应主要使用石灰，石灰用量每月30吨。絮凝沉淀反应主要使用聚丙烯酰胺和三氯化铁，聚丙烯酰胺用量每月25公斤，三氯化铁用量每月75公斤。

生活废水经化粪池处理达标后排入园区下水管网。厂区共5个化粪池，3个小的容积分别为30m3，2个大的容积分别为100m3。

纯水系统产生的含盐废水，夏季通过管道，排入天北新区用于绿化；冬季排入园区下水管网。

	固体废弃物
	本项目生产运营过程中产生的固体废物主要包括不合格铝箔、废弃化学品包装物、废膜、污水处理站污泥和沉渣、废树脂、废活性炭、生活垃圾。不合格铝箔产生量约8t/a，全部外售；废弃化学品包装物产生量3.5t/a，由厂家回收综合利用；废膜定期产生，1年约产生0.25t，全部交由厂家回收处置；废树脂及废活性炭，属于危险固废，由生产厂家回收；污泥、沉渣产生量约140t/a，在厂内压滤脱水后暂时存放在厂内固废堆棚，后期运往五五园区工业固废填埋场填埋。生活垃圾产生量21.9t/a，由园区环卫部门统一收集后，送奎屯市垃圾填埋场填埋。经上述措施处理后，本项目各类固废均能得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。


	做好固体废物综合利用和处置工作。不合格铝箔收集后外售;废弃化学品包装物、渗析膜由厂家回收综合利用:废树脂废活性炭等危险废物分类收集后交由有资质单位处置:污水处理系统产生的中和沉淀渣和浓缩污泥经压滤脱水后运送-般工业固体废物填埋场填埋;生活垃圾由天北新区环卫部门统-清运至奎屯市垃圾填埋场进行填埋。危废贮存、转运、处置严格执行《危险废物控制标准》( GB18597-2011)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》(国家环保总局5号令)相关要求。
	生产固废主要是生产过程中产生的边角料及次品、废弃化学品包装物、及废弃膜、活性炭、树脂以及污水处理系统中产生的中和渣和污水处理中心的浓缩污泥。生活垃圾主要是食堂做饭以及员工产生的生活垃圾。水质在线设备运行过程中产生的废液。
二期生产中产生的边角料及次品约4万m2/a，低价出售给客户。废弃化学品包装物属于危险废物，主要由销售厂家回收利用。膜、活性炭和树脂使用寿命为8-10年，至今未更换，如果更换生产厂家进行回收处理。污水处理系统中产生的中和渣和浓缩污泥堆放在厂区一般固废贮存间内，二期产生量150吨/月，已对污泥做检测。污水处理系统产生的浓缩污泥根据《国家危险废物名录（2021版）》和《危险废物排除管理清单（2021年版）》，污水处理站污泥废物代码HW17表面处理废物336-064-17不属于危险废物，已与奎屯翰啸商贸有限公司签订清运合同。

生活垃圾产生量21t/a，生活垃圾由奎屯环卫部门统一拉走处理。

水质在线设备运行过程中产生的废液属于危险废物，产生量600公斤/年已经和新疆金派环保科技有限公司签订危险废物委托处置协议。


	设备噪声污染
	经预测，项目厂界噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。


	严格落实噪声污染防治措施。优化高噪声设备平面布置，选用低噪声设备。采取隔声、减振、消声、降噪等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中3类标准要求。

	本项目噪声源主要来自生产车间，各种设备在生产过程中间断性地产生噪声污染。生产设备均放置于室内，厂房密闭性较好，项目区周边无人居环境敏感点，经厂房隔音以及距离衰减后，产生的噪声对环境影响较小。

	风险防范
	 对危险化学品库、三废排放口设立规范的标识牌。危化品库、危废库房应设立围堰、事故池、导流沟等防风险设施。
	严格落实环境风险防范和应急措施。 制定突发环境事件应急预案，报我局备案，定期演练，确保预案的可操作性;物料输送、贮存、转运，使用、处置全过程规范管理，避免事故和非正常排放造成污染;设置足够容积的事故池， 罐区设置围堰，确保生产事故污水、污染消防水和污染雨水不排入外环境。
	本项目生产过程会使用到大量的化学试剂，项目区建设独立的危险化学试剂房间，地面防渗，防风、防雨、防漏。本项目首次环境突发事件应急预案已在第七师环境生态环境局备案（备案号6607-2020-66-L），二期对环境突发事件应急预案进行修编并备案。

厂区配套建 1 座有效容积为600m3 的事故应急池。



	环境管理
	/
	强化环境管理工作。按照国家有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌及取样口;配备专职或兼职环保工作人员，建立危废转移联单、日常环境监测和报告制度、环境管理制度、台账等，做好日常环境管理。
	运行管理制度

本项目有专门的环境管理人员，对环保档案进行整理、环保设施进行维护等。

本项目自身不具备环境监测能力，环境监测委托有资质的单位进行，并且监测结果及时上报环保主管部门。

本项目首次排污许可证已于2019年3月1日办理，排污许可证编号：91654003584767773T001Z。项目二期对排污许可证已进行了变更。
项目区路面全部硬化，厂区空闲地都已进行绿化，植树种草。




表5验收监测执行标准

5.1废水

本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准，具体标准见表5.1-1。

表5.1-1   废水执行标准

	监测项目
	单位
	执行标准
	限值

	悬浮物
	mg/L
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
	400

	五日生化需氧量
	mg/L
	
	300

	化学需氧量
	mg/L
	
	500

	氨氮
	mg/L
	
	/

	pH
	无量纲
	
	6-9

	总磷
	mg/L
	
	/

	总氮
	mg/L
	
	/

	溶解性总固体
	mg/L
	
	/

	动植物油类
	mg/L
	
	100


生产废水2024年1月1日起将执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1水污染物排放限值间接排放标准，具体标准见表5.1-2。

表5.1-2   生产污水执行标准

	监测项目
	单位
	执行标准
	限值

	悬浮物
	mg/L
	《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）
	400

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	
	20

	化学需氧量
	mg/L
	
	500

	氨氮
	mg/L
	
	45

	pH
	无量纲
	
	6.0-9.0

	总磷
	mg/L
	
	8

	总氮
	mg/L
	
	70

	氰化物
	mg/L
	
	1.0

	石油类
	mg/L
	
	20


5.2废气

本项目无组织废气氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准，具体标准见表5.2-1。

表5.2-1   无组织废气恶臭污染物排放标准
	序号
	污染物
	单位
	标准值
	标准来源

	1
	氨
	mg/m³
	1.5
	GB 14554-1993

	2
	硫化氢
	mg/m³
	0.06
	


职工餐厅油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）中表2中油烟最高允许排放浓度及相关规定和要求。

表5.2-2  有组织废气油烟排放标准

	规模
	小型
	中型
	大型
	标准来源

	最高允许排放浓度
	2.0 mg/m³
	GB 18483-2001


5.3噪声

根据“环评”审批意见要求，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准，见表5.3-1。

表5.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准       单位：dB（A）

	类别
	昼间等效声级
	夜间等效声级

	3类
	65
	55


5.4固体废物验收标准

固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，严格落实项目固体废弃物的收集、处置及综合利用的措施，严禁随意抛洒或混乱堆放。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单。
表6验收监测质量保证及质量控制

6.1监测分析方法

水质监测分析方法。

表6.1-1水质监测分析方法

	项  目
	分析方法
	方法标准
	检出限

	悬浮物
	重量法
	GB 11901－1989
	5 mg/L

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 535－2009
	0.025 mg/L

	化学需氧量
	化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	4 mg/L

	五日生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ 505-2009
	0.5 mg/L

	pH
	玻璃电极法
	HJ 1147-2020
	0.1

	总氮
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636-2012
	0.05 mg/L

	总磷
	钼酸盐分光光度法
	GB 11893-1989
	0.01 mg/L

	石油类、动植物油
	红外分光光度法 
	HJ 637-2018
	0.06 mg/L

	氰化物
	分光光度法 
	HJ 484-2009
	0.004mg/L

	阴离子表面活性剂
	亚甲蓝分光光度法
	GB 7494-1987
	0.05mg/L

	溶解性总固体
	重量法
	GB/T 5750.4-2006
	/


废气监测分析方法。

表6.1-2       废气、恶臭污染物监测分析方法
	 项  目
	分析方法
	方法标准
	检出限

	氨
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 533-2009
	0.01mg/m3

	硫化氢
	亚甲蓝分光光度法
	GB 11742-1989
	0.005 mg/m3

	油烟
	红外测油仪光度法
	GB 18483-2001
	/


表6.1-3        噪声监测分析方法

	项  目
	分析方法
	方法标准

	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008


6.2人员能力

监测人员经公司内部考核，考核分为理论考试和实际操作，考核合格颁发公司内部人员上岗证。参与项目的采样人员和分析人员均持证上岗。
6.3监测仪器

表6.3－1  监测分析仪器一览表

	仪器名称
	规格型号
	监测因子
	测量量程
	分辨率
	生产厂家
	检定编号

	智能综合采样器
	ADS-2062E
	氨、硫化氢
	流量 60 - 130L/min
	0.1L/min
	深圳国技仪器有限公司
	NHJL2012KS05-2103

NHJL2012KS05-2104
NHJL2012KS05-2105
NHJL2012KS05-2106


	噪声统计分析仪
	AWA6228+
	厂界噪声
	30 – 133dB
	0.1dB
	杭州爱华电子研究所
	210527065

	红外分光光度计
	OIL-6
	石油类，油烟
	0-800mg/L
	0.1mg/L
	青岛聚创环保设备有限公司有限公司
	203152204

	可见分光光度计
	721
	波长
	340-1000nm
	2nm
	上海菁华科技仪器有限公司
	203152201

	万分之一天平
	FA2204
	重量
	2-220g
	0.1mg
	上海蒲春计量仪器有限公司
	203152205

	紫外可见分光光度计
	752
	波长
	200-1000nm
	2nm
	上海菁华科技仪器有限公司
	203152203


6.4水质监测分析中的质量保证和质量控制

水质样品的采集、保存及质量保证措施均参照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》的技术要求执行，分析方法依据国家水质标准分析方法，并采取10%的平行双样和20%加标回收等措施进行质量控制，所使用的分析方法的检出限满足监测需求。

6.5废气监测分析中的质量保证和质量控制

在本次验收监测期间所使用的现场监测仪器和实验室分析均按国家有关标准或技术要求。监测人员持证上岗，现场采样前和测试前对采样仪器和测试仪器经过检验合格。废气监测方法按有关国家标准方法及《空气和废气监测分析方法》（中国环境科学出版社）进行。对现场采集的无组织排放的废气样品进行了10%的现场空白样品测定试验。为保证验收监测结果准确可靠，每次测试内容均严格按照监测规范要求进行3次及以上有效测试。监测数据严格实行三级审核制度。
6.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测人员持证上岗，测量仪器和校准仪器均定期经计量部门检定合格，并在有效期内使用。测量前、后进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB。噪声统计分析仪使用时需加防风罩，避免在风速大于5.0m/s及雨雪天气下监测。噪声仪器检验表见表6.6-1。
表6.6-1噪声仪器检验表
	测试时间
	仪器名称
	较准器声级
	测试前
	测试后
	是否合格

	2021.12.16
	噪声统计分析仪
	94.0dB
	93.8dB
	93.8dB
	合格

	2021.12.17
	噪声统计分析仪
	94.0dB
	93.8dB
	93.8dB
	合格


6.7气象条件

表6.7-1气象参数表
	无组织废气

	日期
	时间
	天气
	气温℃
	压强kPa
	风速m/s
	风向

	2021.12.16
	11:51
	晴
	1.3
	98.6
	1.4
	北风

	
	13:07
	
	-2.2
	98.6
	1.7
	北风

	
	14:18
	
	-2.2
	98.5
	1.7
	北风

	
	15:28
	
	-3.0
	98.5
	1.9
	北风

	2021.12.17
	11:31
	多云
	-6.4
	98.2
	1.2
	北风

	
	12:36
	
	-5.8
	98.2
	1.7
	北风

	
	13:40
	
	-5.5
	98.2
	1.9
	北风

	
	14:42
	
	-5.7
	98.1
	1.5
	北风

	噪声

	日期
	时间
	天气
	风速m/s
	风向

	2021.12.16
	13:41
	晴
	1.7
	北风

	2021.12.17
	13:24
	多云
	1.7
	北风


表7验收监测内容

7.1水质监测内容
（1）监测点位

根据“环评”及实际工程情况，本次验收对生活污水和生产废水进行监测。在生活污水化粪池出口和生产废水处理站进出口进行采样监测。
监测因子和监测频次

表7.1-1废水监测因子和监测频次

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	生活污水化粪池出口
	氨氮，化学需氧量，阴离子表面活性剂，悬浮物，pH，总磷，总氮，溶解性总固体，动植物油类，五日生化需氧量
	2天，每天四次

	生产废水处理站进出口
	氨氮，化学需氧量，阴离子表面活性剂，悬浮物，pH，总磷，总氮，铝，石油类
	2天，每天四次


水质监测点位示意图       

备注：★为废水监测点    水质监测点位示意图
7.2废气监测内容

无组织废气
（1）监测布点：根据项目的实际情况，本次无组织废气监测共设置了4个监测点位，其中1个监测点位于厂区上风向，其余3个点位于厂区的下风向。

（2）监测因子：氨、硫化氢。 

（3）监测频次：对4个监测点位每天进行4次监测，共监测2天。监测时间是2021年12月16日-12月17日。

表7.2-1无组织废气监测因子和监测频次

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	上风向1个点位，下风向3个点位
	氨，硫化氢
	每天4次，2天


有组织废气

（1）监测布点：根据项目的实际情况，有组织废气油烟监测，在职工餐厅油烟净化器出口布设一个监测点。

（2）监测因子：油烟。 

（3）监测频次：

表7.2-2  有组织废气监测因子和监测频次

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	在油烟净化器出口布设一个监测点
	油烟
	每天5次，连续2天


废气监测点位示意图 

备注：O为无组织废气监测点 ；◎为有组织废气监测点
废气监测点位示意图
7.3噪声监测内容

（1）监测项目：厂界噪声。

（2）监测点位：在该项目厂界周边布设4个监测点位。

（3）监测时段及频次：昼夜间各监测1次，共2天。
表7.3-1厂界噪声监测因子和监测频次

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界四周
	工业企业厂界环境噪声
	昼夜间各监测1次，2天


（4）监测方法：依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中要求执行。
（5）噪声监测点位示意图


备注：▲为噪声监测点 
噪声监测点位示意图
表8验收监测结果

8.1验收监测工况

一条高中压化成箔生产线生产能力为550m2/d，实际监测期间，一条高中压化成箔生产线生产化成箔450m2/d。工况为81.8%。

表8.1-1验收监测期间工况一览表
	时间
	一条高中压化成箔生产线额定生产能力（m2/d）
	一条高中压化成箔生产线实际生产量（m2/d）
	工况

	2021.12.16
	550
	450
	81.8

	2021.12.17
	550
	450
	81.8


8.2环保设施调试运行效果

8.2.1环保设施处理效率监测结果
8.2.1.1废水治理设施

本项目工业废水经过厂区污水处理站处理后，从厂区北侧的总排污口排出。对污水处理站进出口水质进行了监测，监测结果见表8.2-1和表8.2-2。同时，对主要污染物的去除效率进行了计算，见表8.2-3。
表8.2-1   污水处理站进口水质监测结果         单位：mg/L，pH无量纲
	监测

点位
	监测

时间
	项目
	监测结果
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	

	污水处理站进口
	12月16日
	总磷
	75.2
	89.6
	68.7
	84.9
	79.6
	/

	
	
	化学需氧量
	168
	157
	168
	158
	163
	/

	
	
	pH
	4.6
	4.7
	4.8
	4.9
	4.6-4.9
	/

	
	
	悬浮物
	76
	84
	72
	76
	77
	/

	
	
	氨氮
	34.00
	35.61
	32.23
	30.07
	32.98
	/

	
	
	总氮
	43.1
	47.2
	42.0
	37.7
	42.5
	/

	
	
	铝
	49.9
	54.2
	43.8
	47.0
	48.72
	/

	
	12月17日
	总磷
	74.1
	90.3
	83.8
	78.8
	81.8
	/

	
	
	化学需氧量
	184
	139
	168
	178
	167
	/

	
	
	pH
	4.8
	5.0
	4.8
	4.9
	4.8-5.0
	/

	
	
	悬浮物
	80
	84
	76
	72
	78
	/

	
	
	氨氮
	32.38
	35.06
	36.78
	32.38
	34.15
	/

	
	
	总氮
	34.1
	36.1
	42.8
	34.9
	36.98
	/

	
	
	铝
	47.3
	50.5
	52.3
	44.6
	48.68
	/


表8.2-2   污水处理站出口水质监测结果         单位：mg/L，pH无量纲
	监测

点位
	监测

时间
	项目
	监测结果
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	

	污水处理站出口
	12月16日
	化学需氧量
	75
	72
	76
	72
	74
	达标

	
	
	悬浮物
	16
	18
	16
	17
	17
	达标

	
	
	pH
	8.6
	8.7
	8.5
	8.7
	8.5-8.7
	达标

	
	
	氨氮
	23.52
	23.31
	24.60
	24.64
	24.02
	达标

	
	
	总磷
	0.27
	0.30
	0.29
	0.29
	0.29
	达标

	
	
	总氮
	28.9
	28.5
	28.6
	28.5
	28.6
	达标

	
	
	铝
	9.16
	9.63
	9.69
	7.64
	9.03
	/

	
	12月17日
	化学需氧量
	96
	70
	72
	67
	76
	达标

	
	
	悬浮物
	17
	18
	18
	16
	17
	达标

	
	
	pH
	8.6
	8.6
	8.7
	8.5
	8.5-8.7
	达标

	
	
	氨氮
	29.82
	28.93
	28.48
	28.32
	28.89
	达标

	
	
	总磷
	0.60
	0.65
	0.62
	0.72
	0.65
	达标

	
	
	总氮
	33.1
	33.1
	29.2
	32.0
	31.8
	达标

	
	
	铝
	9.76
	8.83
	9.43
	8.36
	9.10
	/


表8.2-3   主要污染物去除效率       单位：mg/L
	监测时间
	项目
	监测结果
	效率

	
	
	进口
	出口
	

	12月16日
	化学需氧量
	163
	74
	54.6%

	
	氨氮
	32.98
	24.02
	27.2%

	
	总氮
	42.5
	28.6
	32.7%

	
	总磷
	79.6
	0.29
	99.6%

	12月17日
	化学需氧量
	167
	76
	54.5%

	
	氨氮
	34.15
	28.89
	15.4%

	
	总氮
	36.98
	31.8
	14.0%

	
	总磷
	81.8
	0.65
	99.2%


经检测，污水处理站出口水质达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准和《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）间接排放标准。
主要污染物总磷的去除效率为99.6%和99.2%。

8.2.2污染物排放监测结果
8.2.2.1废水
本项目生活污水经化粪池处理后排入天北新区污水处理厂。
经监测各项污染物均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准。检测结果见表8.2-4。   

表8.2-4   生活污水排污口监测结果         单位：mg/L，pH无量纲

	监测

点位
	监测

时间
	项目
	监测结果
	达标情况

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	平均值
	

	生活污水排放口
	12月16日
	化学需氧量
	320
	339
	334
	310
	326
	合格

	
	
	五日生化需氧量
	93.3
	98.8
	92.3
	88.8
	93.3
	合格

	
	
	动植物油
	0.12
	0.08
	0.09
	0.11
	0.10
	合格

	
	
	总磷
	4.89
	4.82
	4.91
	4.86
	4.87
	/

	
	
	总氮
	43.1
	45.5
	49.3
	47.9
	46.45
	/

	
	
	悬浮物
	80
	88
	78
	85
	83
	合格

	
	
	pH
	7.2
	7.4
	7.2
	7.4
	7.2-7.4
	合格

	
	
	氨氮
	37.64
	33.70
	32.60
	38.32
	35.56
	合格

	
	12月17

日
	化学需氧量
	344
	363
	330
	338
	344
	合格

	
	
	五日生化需氧量
	103
	111
	114
	108
	109
	合格

	
	
	动植物油
	0.21
	<0.06
	0.06
	0.10
	0.11
	合格

	
	
	总磷
	4.86
	4.91
	4.80
	4.93
	4.88
	合格

	
	
	总氮
	41.9
	42.9
	47.4
	47.9
	45.0
	合格

	
	
	悬浮物
	72
	76
	76
	82
	76
	合格

	
	
	pH
	7.3
	7.2
	7.3
	7.4
	7.2-7.4
	合格

	
	
	氨氮
	38.19
	34.23
	36.40
	39.21
	37.01
	合格


8.2.2.2废气监测

依据环评及现场实际情况，本次验收对4个测点无组织废气进行了相关项目的监测。本次验收监测结果见表8.2-5和表8.2-6。

表8.2-5  无组织氨监测结果
	监测日期
	监测点位
	监测结果[单位mg/m³]
	浓度限值[mg/m³]
	评价结果

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	12月16日
	监测时间
	11:51-12:51
	13:07-14:07
	14:18-15:18
	15:28-16:28
	
	

	
	1#
	0.08
	0.02
	<0.01
	<0.01
	<1.5
	合格

	
	2#
	0.04
	0.05
	0.08
	0.02
	
	合格

	
	3#
	0.02
	<0.01
	0.02
	0.02
	
	合格

	
	4#
	0.04
	0.03
	0.02
	0.14
	
	合格

	12月17日
	监测时间
	11:31-12:31
	12:36-13:36
	13:40-14:40
	14:42-15:42
	
	合格

	
	1#
	0.01
	0.02
	0.04
	0.03
	
	合格

	
	2#
	0.03
	0.02
	0.03
	<0.01
	
	合格

	
	3#
	0.02
	0.03
	0.02
	0.02
	
	合格

	
	4#
	0.04
	0.02
	0.03
	0.02
	
	合格


厂界无组织排放共监测4个点位，一个监测点位于厂区上风向，其余监测点全部位于厂区下风向。氨1#监测点：监测数值为0.01～0.08mg/m3，最大值小于无组织排放监控浓度周界外浓度最高点限值1.5mg/m3；2#监测点：监测数值为0.01～0.08mg/m3，最大值小于无组织排放监控浓度周界外浓度最高点限值1.5mg/m3；3#监测点：监测数值为0.01～0.03mg/m3，最大值小于无组织排放监控浓度周界外浓度最高点限值1.5mg/m3；4#监测点：监测数值为0.02～0.14mg/m3，最大值小于无组织排放监控浓度周界外浓度最高点限值1.5mg/m3。四个监测点氨浓度最大值均小于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中恶臭污染物厂界标准值二级标准。

表8.2-6  无组织硫化氢监测结果
	监测日期
	监测点位
	监测结果[单位mg/m³]
	浓度限值[mg/m³]
	评价结果

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	
	

	12月16日
	监测时间
	11:51-12:51
	13:07-14:07
	14:18-15:18
	15:28-16:28
	
	

	
	1#
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.06
	合格

	
	2#
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	
	合格

	
	3#
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	
	合格

	
	4#
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	
	合格

	12月17日
	监测时间
	11:31-12:31
	12:36-13:36
	13:40-14:40
	14:42-15:42
	
	合格

	
	1#
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	
	合格

	
	2#
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	
	合格

	
	3#
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	
	合格

	
	4#
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	
	合格


厂界无组织排放共监测4个点位，一个监测点位于厂区上风向，其余监测点全部位于厂区下风向。硫化氢监测数值均小于0.005mg/m3，最大值小于无组织排放监控浓度周界外浓度最高点限值0.06mg/m3。四个监测点硫化氢浓度最大值均小于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中恶臭污染物厂界标准值二级标准。

表8.2-7  油烟监测结果         单位：mg/m³

	测试日期
	排风量m³/h
	实测值mg/m³
	折算值mg/m³
	油烟排放量g/h

	2021.12.16
	1906.2
	0.974
	0.233
	1.857

	2021.12.17
	2030.2
	0.116
	0.029
	0.236


从表8.2-7可以看出，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中的油烟最高允许排放浓度标准限值（2.0 mg/m³）。

8.2.2.3噪声监测

该项目厂界噪声监测结果见表8.2-8。
表8.2-8     厂界噪声监测结果表         单位：dB（A）

	日期
	测点编号
	测点位置
	主要声源
	测量值
	达标情况

	2021年12月16日-12月17日
	1#
	厂界东侧外1m
	设备
	昼间
	59.8
	达标

	
	
	
	
	夜间
	48.7
	达标

	
	2#
	厂界南侧外1m
	设备
	昼间
	59.8
	达标

	
	
	
	
	夜间
	49.4
	达标

	
	3#
	厂界西侧外1m
	设备
	昼间
	55.5
	达标

	
	
	
	
	夜间
	47.8
	达标

	
	4#
	厂界北侧外1m
	设备
	昼间
	55.8
	达标

	
	
	
	
	夜间
	48.2
	达标

	2021年12月17日-12月18日
	1#
	厂界东侧外1m
	设备
	昼间
	59.6
	达标

	
	
	
	
	夜间
	48.8
	达标

	
	2#
	厂界南侧外1m
	设备
	昼间
	59.9
	达标

	
	
	
	
	夜间
	49.3
	达标

	
	   3#
	厂界西侧外1m
	设备
	昼间
	57.9
	达标

	
	
	
	
	夜间
	47.3
	达标

	
	4#
	厂界北侧外1m
	设备
	昼间
	55.0
	达标

	
	
	
	
	夜间
	47.9
	达标


监测结果表明，厂界昼间噪声55.0~59.9dB（A），夜间噪声47.3~49.4dB（A），昼夜间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准要求。
8.2.2.4固体废物
本项目运营期间固体废弃物主要是生产固废和生活垃圾。

生产固废主要是生产过程中产生的边角料及次品、废弃化学品包装物、及废弃膜、活性炭、树脂以及污水处理系统中产生的中和渣和污水处理中心的浓缩污泥。生活垃圾主要是食堂做饭以及员工产生的生活垃圾。水质在线设备运行过程中产生的废液。
二期生产中产生的边角料及次品约4万m2/a，低价出售给客户。废弃化学品包装物属于危险废物，主要由销售厂家回收利用。膜、活性炭和树脂使用寿命为8-10年，至今未更换，如果更换生产厂家进行回收处理。污水处理系统中产生的中和渣和浓缩污泥堆放在厂区一般固废贮存间内，二期产生量150吨/月，已对污泥做检测。污水处理系统产生的浓缩污泥根据《国家危险废物名录（2021版）》和《危险废物排除管理清单（2021年版）》，污水处理站污泥废物代码HW17表面处理废物336-064-17不属于危险废物，已与奎屯翰啸商贸有限公司签订清运合同。
生活垃圾产生量21t/a，生活垃圾由奎屯环卫部门统一拉走处理。

水质在线设备运行过程中产生的废液属于危险废物，产生量600公斤/年已经和新疆金派环保科技有限公司签订危险废物委托处置协议。
表9验收监测结论和建议

9.1、环境保护“三同时”制度执行情况
奎屯朗新环境监测服务有限公司根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的要求，受新疆金泰新材料技术有限公司委托，于2021年12月16-17日对该单位新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期进行了环境保护设施竣工验收监测，验收监测结果如下：

根据建设项目审批意见的要求，落实了各项环保措施，基本上符合审批意见要求。该项目依据环评及环评批复内容建设18条化成箔生产线。

新疆金泰新材料技术有限公司成立于2011年10月，一期20条化成箔生产线，年产中高压化成箔400万m3项目，2017年全线达产，2018年试运行，2018年7月，完成验收工作。二期工程2018年10月开始建设，2021年10月建设完成，2021年12月投入试运行。2018年8月，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司为该项目编制了《新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程项目环境影响报告表》。2018年10月19日，第七师生态环境局以《关于新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程环境影响报告表的批复》（师环审[2018]184号）对该项目予以批复。2020年，在污水处理站出口安装pH、化学需氧量以及总磷在线监测设备，对处理后的生产废水进行实时的监控。水质在线监测设备已于2021年6月4日与第七师污染源控制中心进行联网，2021年9月8日完成验收，正式投入使用。2021年项目区对固体废物贮存间进行了改建，堆放场所进行了防渗、防雨、围档措施的处理。新建危险废物贮存间。
2021年12月，委托奎屯朗新环境监测服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测及验收监测报告表的编制工作。奎屯朗新环境监测服务有限公司技术人员根据企业验收自查情况和现场勘查情况，2021年12月16-17日对项目进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间工况稳定，满足验收要求。
新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期工程项目在建设过程中能够贯彻国家建设项目环境管理制度，执行了环境影响评价制度和“三同时”制度。
9.2环保管理制度及人员分工制度

验收监测期间，本项目有环境管理部门，有专职的环境管理人员。

新疆金泰新材料技术有限公司不具备环境监测能力，日常环境监测委托有资质的监测单位进行。在运行期间，本项目的监测内容有废水、废气、噪声等，并将结果上报当地生态环境主管部门。

验收期间，企业有环境管理规章制度，但不完善。本项目首次环境突发事件应急预案已在第七师环境生态环境局备案（备案号6607-2020-66-L），二期对环境突发事件应急预案进行修编并备案。本项目首次排污许可证已于2019年3月1日办理，排污许可证编号：91654003584767773T001Z。项目二期对排污许可证已进行了变更。
9.3废水
本项目废水主要为生产废水和生活废水。
本项目生产废水主要来自纯水系统产生的含盐废水、生产设备产生的酸性废水以及产品清洗产生的酸性废水。生活废水主要来自员工洗漱、厕所、食堂等产生的废水。生产废水产生量934m3/天，生活废水产生量1140m3/a。生活废水经化粪池处理达标后排入园区下水管网。生产废水每天排放量934m3，经过污水处理站处理后，排入天北新区污水处理厂。经检测，各项污染参数日均值满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准和《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）间接排放标准。
纯水系统产生的含盐废水，夏季通过管道，用于天北新区绿化；冬季排入园区下水管网，最终排入天北新区园区污水处理厂。
9.4废气
厂界无组织排放共监测4个点位。监测期间四个监测点硫化氢、氨浓度最大值均小于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中恶臭污染物厂界标准值二级标准。

油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中的油烟最高允许排放浓度标准限值（2.0 mg/m³）。
9.5噪声
厂界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中的3类区标准。

9.6固废
本项目运营期间产生的固体废物均得到及时妥善处置，对项目区及周边区域环境影响较小。

9.7结论

根据验收监测报告及现场检查，新疆金泰新材料技术有限公司高性能中高压化成箔生产线建设项目二期按照环评及其批复要求，执行了“三同时”管理制度，落实了各项污染物防止措施，污染物治理设施运行及排放满足环境管理制度要求，环境管理落实基本到位。该项目符合竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

9.8 验收监测建议

验收监测调查结论显示，本项目在环境管理中还存在一些问题，现提出以下建议：

加强一般固体废物的管理，及时清运，避免堆积时间过长。
（2）生产车间配液罐区，尽快完成围堰工程。
危废贮存间





污水处理站





二期厂房





一期厂房





北

















17520m3/a





冷却水





循环使用不外排





每天补充不外排





厂区污水处理站（处理能力3000m3/d）





120m3/d





120m3/d





清洗、预处理





800m3/d





试剂配备





934m3/d





800m3/d





其余废液





1080m3/d





夏季通过管道，用于天北新区绿化；冬季排入园区下水管网，最终排入天北新区园区污水处理厂





生活污水（排放量3.1m3/d）





1714m3/d





514m3/d





高盐废水





回用266m3/d





280m3/d





含磷浓废液





自来水





生产用水





1200m3/dd





磷酸回收系统





纯水





天北新区污水处理厂





14m3/d





图2-3水平衡图








腐蚀箔





有机酸循环系统





化成1











氨气





有机酸循环系统





液体供电





有机酸循环系统





化成2





纯水循环系统





纯水清洗





异味





抽风机抽出排放





滤渣





硼酸循环系统





PD处理











清洗废水





一级纯水


清洗





纯水循环系统统





水处理污泥





酸洗废水处理系统





二级纯水


清洗








废水处理达标排放





热处理





树脂再生废水





化成3、4、5





硼酸循环系统





纯水循环系统统


统





清洗废水





纯水清洗





不可再生树脂





垃圾填埋场





噪音





干燥





交有资质单位处理





成品





�





�





�





�INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\51639\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\516391408\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\9GG$}P]@6AD1BBOXXONHEEW.png" \* MERGEFORMATINET ���








�INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\51639\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\516391408\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\ZJR`V~R4_HV1M%_UWC604}C.png" \* MERGEFORMATINET ���












