
赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目竣工环境保护
验收监测报告
建设单位：    赞皇县正硕环保科技有限公司   

编制单位：    赞皇县正硕环保科技有限公司    

2021 年 08月
建设单位法人代表：
编制单位法人代表：
项目负责人：
报告编写人：
	建设单位：赞皇县正硕环保科技有限公司   
	编制单位：赞皇县正硕环保科技有限公司

	地址：河北赞皇经济开发区西区兴业路6号
电话：13932133999          
	地址：河北赞皇经济开发区西区兴业路6号
电话：13932133999          

	传真：---                                   
	传真：---                                   

	邮编：050000                               
	邮编：050000                               


目  录
11.项目概况


22.验收依据


22.1建设项目环境保护相关法律法规


22.2建设项目竣工环境保护验收技术规范


32.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定


32.4其他相关文件


33.工程概况


33.1 地理位置及平面布置


33.2 建设内容


  63.3主要原辅材料及燃料


63.4水源及水平衡


73.5生产工艺流程


83.6项目变动情况


84.环境保护设施


84.1污染物治理/处置措施


104.2其他环保设施


104.3环保设施投资及“三同时”落实情况


135.环评影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定


135.1环评影响报告表主要结论与建议


145.2审批部门审批决定


156.验收执行标准


156.1污染物排放标准


156.2总量控制指标


157.验收监测内容


157.1环境保护设施调试运行效果


168.质量保证及质量控制


168.1监测分析方法


168.2监测仪器


178.3人员资质


178.4

 HYPERLINK \l _Toc24120 噪声监测分析过程中质量保证和质量控制


  179.验收监测结果


179.1生产工况


189.2环保设施调试运行效果


1810.结论和建议


1810.1环保设施调试运行效果


1910.2结论


1911.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表




附图
附图1、本项目所在地理位置示意图；
附图2、本项目厂区周围关系示意图；
附图3、厂区平面布置图；
附件
附件1：《赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目》审批意见；
附件2：排污许可证；
附件3：不再建设承诺；

附件4：下脚料、过滤杂质外售处理协议；

附件5：赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目检测报告
1.项目概况
赞皇县正硕环保科技有限公司位于位于河北赞皇经济开发区西区兴业路6号，为新建项目。该项目拟投资3980万元，总占地面积为8333平方米，主要建设生产车间、办公楼构建筑物，购置撕碎机、分离机、清洗机、提料机、打包机、废水循环过滤系统，建成后可年分拣清洗塑料35000吨。
建设单位于2021年3月委托河北研用环境科技有限公司进行环境影响评价工作，并完成《赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目环境影响报告表》，该项目于 2021年3月31日通过河北赞皇经济开发区管理委员会行政审批局审批，批准文号赞经开行环审【2021】3号（附件1），该项目已于2021年6月3日（有效期至2026年6月2日）取得排污许可证，证书编号为91130129MA0FKR5803001Q。 

2021年8月，我公司（赞皇县正硕环保科技有限公司）委托河北华彻环保科技有限公司对年分拣清洗塑料35000吨项目进行验收监测。河北拓维检测技术有限公司于2021年8月23-24日组织检测人员到场检测，并编写了检测报告（华彻检字（2021）第081305号）。我公司依据检测结果编制了竣工环境保护验收监测报告，为竣工验收提供依据。
2.验收依据
2.1建设项目环境保护相关法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（ 2016年10月26日施行）；
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修正版）；
（6）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；
2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（2）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）；
（3）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
（4）《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）；
（5）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017]727号）（2017年11月23日）；
（6）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环保部公告2018年第9号）（2018年05月16日）；
（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）
2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定
（1）《赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目环境影响报告表》；
（2）《赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目环境影响报告表》审批意见（ 赞经开行环审【2021】3号， 2021年3月31日）；
2.4其他相关文件
（1）赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目环境影响报告表检测报告（华彻检字（2021）第081305号）
3.工程概况
3.1 地理位置及平面布置
本项目建设地点位于河北赞皇经济开发区西区兴业路6号，厂址坐标为东经114°26′54.70″，北纬37°40′22.87″。项目西侧为石家庄和牧佳动物药业有限公司，北侧为河北枣能元食品有限公司，东侧为兴业路，南侧为河北冀河鑫塑料合金有限公司；距离本项目最近敏感点为位于项目东北侧674m处的花林村。
项目地理位置见附图1；项目所在地厂区周边环境概况见附图2；项目厂区平面布置情况见附图3。
3.2 建设内容
3.2.1项目基本情况
项目基本情况介绍见下表3.2-1。
表3.2-1 项目基本情况
	项目名称
	赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目

	建设单位
	赞皇县正硕环保科技有限公司

	法人代表
	张自成
	联系人
	彦鹏

	通信地址
	河北赞皇经济开发区西区兴业路6号

	联系电话
	13780412391
	邮编
	051230

	项目性质
	新建
	行业类别
	C4220

非金属废料和碎屑加工处理

	建设地点
	河北赞皇经济开发区西区兴业路6号

	占地面积
	8333平方米
	经纬度
	东经：114°26′54.70″
北纬：37°40′22.87″

	设计总投资（万元）
	3980
	设计环保投资
（万元）
	19

	实际总投资（万元）
	3200
	实际环保投资
（万元）
	19


3.2.2生产规模及产品方案
本项目产品主要为PVC手套。产品及生产规模见表3.2-2。
表3.2-2  产品方案一览表
	产品类别
	环评设计生产规模
	实际生产规模
	备注

	塑料净片
	35000 t/a
	17500 t/a
	与环评一致

	生产设备减少，产能降低


3.2.3项目工程组成
项目工程组成见表3.2-3。
表3.2-3  项目工程组成一览表
	项目
组成
	工程内容
	环评批复内容
	实际建设内容
	备注

	主体
工程
	生产车间
	1座，利用旧有厂房一座，占地面积2743m2
	1座，利用旧有厂房一座，占地面积2743m2。
	与环评一致

	辅助
工程
	原料库
	1座，新建设厂房，建设面积1750m2
	1座，新建设厂房，建设面积1750m2 （再建，马上建完）
	与环评一致

	
	办公楼
	1座，利用旧办公楼，占地面积944m2。
	1座，利用旧办公楼，占地面积944m2。
	与环评
一致

	公用
工程
	供水
	项目用水由园区供水管网提供
	项目用水由园区供水管网提供
	与环评
一致

	
	供电
	项目用电由园区供电电网提供
	项目用电由园区供电电网提供
	与环评
一致

	
	供热
	项目办公区冬季采暖及夏季制冷均采用空调，生产过程不用热。
	项目办公区冬季采暖及夏季制冷均采用空调，生产过程不用热。
	与环评
一致


3.2.4项目主要生产设备
项目主要生产设备一览表见表3.2-4。
表3.2-4  主要生产设备一览表
	序号
	主要生产设备
	型号
	环评批复数量（台/套）
	实际建设数量（台/套）
	备注

	1
	分离机
	SQ640型
	2
	2
	与环评一致

	2
	撕碎机
	SZ1200型
	2
	1
	少建设一台

	3
	清洗机
	SL220型
	2
	1
	少建设一台

	4
	打包机
	F-120型
	2
	1
	少建设一台

	5
	提料机
	XY108型
	2
	1
	少建设一台

	6
	废水循环过滤系统
	JY50型
	2
	1
	少建设一台

	少建设5台设备，企业已出具不再建设承诺


3.2.5环评审批意见落实情况
新建项目环评审批意见落实情况见表3.2-5。
表3.2-5  环评审批意见落实情况
	序号
	审批意见内容
	落实情况
	备注

	1
	赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目位于河北赞皇经济开发区西区兴业路6号，项目西侧为石家庄和牧佳动物药业有限公司，北侧为河北枣能元食品有限公司，东侧为兴业路，南侧为河北冀河鑫塑料合金有限公司。总占地面积8333m2，总建筑面积5437m2。购置相关生产设备，包括撕碎机2台、分离机2台、清洗机2台、提料机2台、打包机2台、废水循环过滤系统2台等共计12台(套)。建成后可年分拣清洗塑料35000吨。
	赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目位于河北赞皇经济开发区西区兴业路6号，项目西侧为石家庄和牧佳动物药业有限公司，北侧为河北枣能元食品有限公司，东侧为兴业路，南侧为河北冀河鑫塑料合金有限公司。总占地面积8333m2，总建筑面积5437m2。购置相关生产设备，包括撕碎机1台、分离机2台、清洗机1台、提料机1台、打包机1台、废水循环过滤系统1台等共计7台(套)。建成后可年分拣清洗塑料17500吨。
	少建设5台设备，产能现为分拣清洗塑料17500吨

	2
	该项目不产生废气
	该项目不产生废气
	已落实

	3
	该项目废水主要为生产废水和职工生活污水。生产废水主要为清洗过程、沉淀过程及脱水过程产生的废水，经过滤系统过滤后循环使用，不外排;生活污水主要为盥洗废水，水质较为简单直接泼洒抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕，旱厕定期清掏。
	该项目废水主要为生产废水和职工生活污水。生产废水主要为清洗过程、沉淀过程及脱水过程产生的废水，经过滤系统过滤后循环使用，不外排;生活污水主要为盥洗废水，水质较为简单直接泼洒抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕，旱厕定期清掏。
	已落实


续表3.2-5  环评审批意见落实情况
	序号
	审批意见内容
	落实情况
	备注

	3
	该项目噪声主要为分离机、撕碎机、清洗机等机械设备运行产生的噪声，经选用低噪声设备、增加隔声罩、厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。
	该项目噪声主要为分离机、撕碎机、清洗机等机械设备运行产生的噪声，经选用低噪声设备、增加隔声罩、厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。
	已落实

	4
	该项目噪声主要为自生产设备和泵运转时产生的噪声。采取的降噪措施主要为：选用噪声低的设备，将设备安装在车间内，经采取上述有效降噪措施，并经距离衰减后，经预测，项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，对周围环境影响较小。
	该项目噪声主要为自生产设备和泵运转时产生的噪声。采取的降噪措施主要为：选用噪声低的设备，将设备安装在车间内，经采取上述有效降噪措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，对周围环境影响较小。
	已落实

	5
	该项目固废主要为分拣下脚料、过滤杂质、沉淀池沉淀渣、废离子交换树脂和职工生活垃圾。分拣下脚料、过滤杂质收集后作为成品外售;沉淀池沉淀渣收集后外售;废离子交换树脂由厂家回收;职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。
	该项目固废主要为分拣下脚料、过滤杂质、沉淀池沉淀渣、废离子交换树脂和职工生活垃圾。分拣下脚料、过滤杂质收集后作为成品外售;沉淀池沉淀渣收集后外售;废离子交换树脂由厂家回收;职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。
	已落实

	6
	该项目完成后全厂总量控制指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。
	该项目完成后全厂无废气及废水外排，总量为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。
	已落实


3.3主要原辅材料及燃料
本项目主要原辅材料见表3.3-1

表3.3-1  主要原辅材料消耗一览表
	序号
	原材料
	单位
	环评设计年消耗量
	实际年消耗量
	备注

	1
	原材料
	纸厂料、编织袋、矿泉水瓶
	t/a
	35000
	17500
	产能降低，消耗降低

	2
	能源消耗
	电
	kW·h
	336万
	200万
	

	3
	
	水
	t/a
	1792
	1792
	


3.4水源及水平衡
3.4.1给排水
（1）给水
项目用水由园区供水管网提供，用水主要为清洗工序用水及职工生活用水。
生产用水：包括清洗工序用水。其中，清洗工序水循环利用，总用水量为60.0m³/d，其中循环水量为55m3/d，补充新水量为5.0m3/d（1400m3/a）。
生活用水：厂内职工人员35人，生活用水按40.0L/人·d计，生活用水量为1.4m3/d（392m3/a）。
本项目新鲜水用量为6.4m³/d（1792m³/a）。
（2）排水
项目生产过程中清洗水经循环系统处理后回用于清洗，无生产废水外排。生活污水主要为职工盥洗废水，盥洗废水水质简单直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏。
该项目水平图见图3.4-1。
[image: image1.png]> ke > HiE.

A
No
l 4
PR & T Btk
S, No
w5
BEfl: NEE. S EE. W. Bk AR RS





图3.4-1项目水平衡图  单位m3/d

3.5生产工艺流程
3.5.1工艺流程
本项目生产工艺流程见图3.5-1。
[image: image4.png]HHEN: REFATHE (2021) 3%

1. S0 4L E SRR BOA R 8 4204500 o6 M4 35000 50 B L F A4 £ 25K F R B
EXWH6 T, WEAENYAERERREFPELARALD, AR TR AR A WAT
FRANER, FWHTLRTEDHSLHRAT. &ERTHR 83330, RRATR s43m',
WRAR AU, BEHFN2E. SEH2 6. WA 2 6. REH2 6. TAN2E. K
ABEFHEAL 2 6EHA 12 6 () . RETHIHNKEN 35000 7. B¥E, FIEY
HH 3.

20 HOR B SFHY A R B AT IR LN AT TR A R .
3. WRHFFARA.

4 FHERAEEALFEAPRLIERTA. EFRAEERNADE, HRSERR
AR EGIA, BERARLREBIFER, T EBETAERNEREA, AHRN
M EERFNL, T TRRHBEN, FRAMEN.

S BRERFLENDRA. WA WAAENRI AT £ HRF, BRA RS
B BPREE. TRRASRKE, SRREHR (Lo RIGR AR
(GB12348-2008) 3 EARHE.

6 HSEBEEENSH TR, AR, FRMTRE. JEE TR 4%
HAR. AHTHE. SRRRUIEE RS TR TIE ARG BT Hb i
WK RIAELRERE R LB,

To AREFRMSREHEN: CO: 0t/a; NH-K: 0t/a; S02: Ot/a; NOX: Ot/a.

8. HUBME SRR “ZHB” EEUE, HHERERTRIHRRRPRK BKS
BT R TR, AT ERGAES. AGEFRXRMRS, RUTANRR.
B MR RAMAEFIELRAWHTR. BRLARAGRBREEALHN, RRELGE
4 R}

@nhs R 3





图3.5-1  PVC手套生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
将原料纸厂塑料运入厂内进行人工分拣去除硬塑料，使用撕碎机将塑料撕成5-10cm的大块，此过程无废气产生。撕碎后的塑料通过传送带送至清洗剂进行清洗分离，清洗过程中将比重小于水的漂浮着的塑料甩干后包装待售，将比重大于水的沉底料进行人工分拣后作为成品甩干包装待售。
3.6项目变动情况
经现场核实，赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目变动情况如下：

（1）经与企业核实，企业实际总投资为3200万元，环保投资19万元。

（2）生产设备：实际建设过程中撕碎机、清洗机、提料机、打包机、废水循环过滤系统各减少1台（套）（企业已做出承诺不再建设），产能降低为年分拣清洗塑料17500吨，本项目不产生废水、废气，无排放量变化情况。
（3）原辅材料：产能降低为年分拣清洗塑料17500吨，因此原辅材料发生变化，随之降低。

与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）比较，不属于重大变动。
4.环境保护设施
4.1污染物治理/处置措施
4.1.1废水
项目生产过程中废水主要为清洗过程沉淀过程及脱水过程产生的废水，主要为清洗废水，清洗废水经过滤系统过滤后循环使用，不外排；职工生活污水，水质简单直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期进行清掏。
废水治理设施图片：
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



表4.1-1废水污染源及治理措施
	序号
	污染源
	排放形式
	治理措施（设施、工艺）
	备注

	6
	生产废水及生活废水
	不外排
	生产废水经过滤系统过滤后循环使用，不外排；职工生活污水，水质简单直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期进行清掏。
	与环评一致


4.1.2废气
 本项目无废气产生。   

4.1.3噪声
本项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，采取选用低噪声设备，将设备安装在车间内，采取减振及建筑隔声等措施，可达到良好的降噪效果。
4.1.4固体废物
本项目产生固废为：职工生活垃圾、分拣下脚料、过滤杂质、沉淀池沉淀渣、废离子交换树脂等。职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；过滤杂质收集后作为成品外售；沉淀池沉淀渣收集后外售；废离子交换树脂由厂家回收。
4.2其他环保设施
4.2.1环境风险防范设施
本项目无环境风险防范设施。
4.2.2规范化排污口、监测设备及在线监测装置
无废气、废水外排。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
4.3.1项目环保设施投资
本项目设计总投资3980万元，环保投资19万元，占总投资的0.48%。实际总投资3200万元，环保投资19万元，占总投资的0.59%。 

表4.3-1 实际环保投资情况一览表
	环保设施
	  实际投资金额（万元）

	废水治理
	1

	噪声治理
	15

	固废治理
	1

	其他
	2

	合计
	19


4.3.2 “三同时”落实情况
本项目“三同时”落实情况见表4.3-2

表4.3-2 “三同时”落实情况一览表
	类别
	污染源
	环评环保措施
	验收标准
	实际环保措施
	验收标准
	落实情况

	废水
	生活污水
	为盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期进行清掏处理
	不外排
	为盥洗废水直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期进行清掏处理
	不外排
	已落实，不外排

	
	生产废水
	生产废水经过滤系统过滤后循环使用
	
	生产废水经过滤系统过滤后循环使用
	
	

	噪声
	分离机、撕碎机、清洗机等噪声
	厂房隔声、基础减震等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求
	厂房隔声、基础减震等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求
	已落实，经监测，已达标

	固废
	废水循环系统废离子交换树脂
	由厂家回收
	合理处置
	由厂家回收
	合理处置，不外排
	已落实，合理处置，不外排

	
	生产工序分拣下脚料、过滤杂质
	统一收集后作为成品外售
	
	统一收集后作为成品外售
	
	

	
	沉淀池沉渣
	外售
	
	外售
	
	

	
	职工生活垃圾
	统一收集后由环卫部门清运处置
	
	统一收集后由环卫部门清运处置
	
	


5.环评影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定
5.1环评影响报告表主要结论与建议
5.1.1废气
本项目无废气外排
5.1.2废水
项目生产过程中废水主要为清洗过程沉淀过程及脱水过程产生的废水，主要为清洗废水，清洗废水经过滤系统过滤后循环使用，不外排；职工生活污水主要为盥洗废水，水质较为简单直接泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，旱厕定期清掏。因此，本项目对周围水环境影响较小。
5.1.3噪声
本项目产生的噪声主要为机械设备运行产生的噪声，噪声级范围在70～85dB（A）之间，项目均选用低噪声设备、增加隔声罩、厂房隔声等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。综上所述，本项目产生的噪声得到了合理处置，不会对周围环境造成影响。
5.1.4固废
本项目产生固废为：职工生活垃圾、分拣下脚料、过滤杂质、沉淀池沉淀渣、废离子交换树脂等。
职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；分拣下脚料、过滤杂质收集后作为成品外售；沉淀池沉淀渣收集后外售；废离子交换树脂由厂家回收。
5.1.5总量控制指标
本评价建议本项目总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。
5.2审批部门审批决定
关于赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目的批复意见：

6.验收执行标准
6.1污染物排放标准
6.1.1噪声
表6.1-1  本项目验收监测噪声评价标准
	类别
	污染源
	监测项目
	验收依据及标准值
	标准来源

	噪声
	设备噪声
	厂界四周噪声
	昼间≤65dB（A）
夜间≤55dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


6.2总量控制指标
表6.2-1  本项目验收监测总量控制标准
	监测项目
	总量控制标准值
	标准来源

	SO2
	0t/a
	《赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目》批复

	NOX
	0t/a
	

	COD
	0t/a
	

	氨氮
	0t/a
	


7.验收监测内容
7.1环境保护设施调试运行效果
7.1.1噪声
表7.1-2  厂界噪声监测点位、频次、监测项目
	污染源
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	生产设备
	厂界四周各设1点
	等效连续A声级
	监测2天，昼、夜间各1次


气象条件
	时间
	天气
	风速m/s

	2021.08.23
	晴
	1.7

	2021.08.24
	晴
	1.7


噪声监测点位示意图：







8.质量保证及质量控制
8.1监测分析方法
本次验收监测中，样品采集及分析采用国标（或推荐）方法及有关的监测技术规范，监测分析方法见表8.1-1。 

表8.1-1监测分析方法一览表
	噪声
	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》     

 GB 12348-2008
	/


8.2监测仪器
本次验收监测中，监测时使用仪器均经计量部门检定，监测使用仪器见表8.2-1。
表8.2-1监测使用仪器一览表
	监测项目
	仪器名称及编号
	检定单位
	有效截止日期

	噪声
	多功能声级计
AWA5688  HCYC024
	河北省计量监督检测研究院
	2022.4.12

	
	风速仪
GM8901   HCYC038
	河北省气象计量站
	2022.3.16


8.3人员资质
	姓名
	职务
	上岗证编号

	饶丽鹏
	采样员
	HCR2020052

	赵文宇
	采样员
	HCR2020027


参加监测采样和测试的人员，均按照国家有关规定持证上岗。
8.4噪声监测分析过程中质量保证和质量控制
按有关标准要求，噪声分析仪在正常条件下进行监测，监测前、后经噪声校准器进行了校准，且校准合格。噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制见表8.4-1噪声监测仪器AWA5688校准记录。
表8.4-1噪声监测仪器AWA5688校准记录
	时间
	2021.08.23
	2021.08.24

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	项目
	测量前校准
	测量后校准
	测量前校准
	测量后校准
	测量前校准
	测量后校准
	测量前校准
	测量后校准

	单位
	dB(A)
	dB(A)
	dB(A)
	dB(A)
	dB(A)
	dB(A)
	dB(A)
	dB(A)

	标准声源值
	94.0
	94.0
	94.0
	94.0
	94.0
	94.0
	94.0
	94.0

	测量值
	93.8
	93.9
	93.7
	93.8
	93.9
	94.0
	93.8
	93.9

	测量前后示值误差的绝对值
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	结论
	合格

	标准要求
	≤0.5


9.验收监测结果
9.1生产工况
验收监测期间，各环保设施运行正常，平均生产负荷100%。
	时间
	生产负荷

	2021.08.23
	100%

	2021.08.24
	100%


9.2环保设施调试运行效果
9.2.1环保设施处理效率监测结果
9.2.1.1厂界噪声
噪声监测结果                                单位：dB（A）
	   时间
点位
	2021.08.23
	2021.08.24
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	GB12348-2008
	

	
	
	
	
	
	昼间
	夜间
	

	东厂界ZS01
	55.7
	44.7
	55.6
	45.8
	≤65
	≤55
	达标

	南厂界ZS02
	57.3
	45.4
	56.4
	45.0
	≤65
	≤55
	达标

	备注：项目北面、西面紧邻其他企业无法监测


9.2.2污染物排放监测结果
9.2.2.1厂界噪声
本项目根据监测结果，厂界昼、夜间噪声最大值分别为57.3dB (A)、45.8dB (A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
10.结论和建议
10.1环保设施调试运行效果
10.1.1环保设施处理效率监测结果
10.1.1.1废气治理设施处理效率结果
本项目无废气外排
10.1.1.2噪声治理设施处理效率结果
本项目噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声。项目采取基础减震，厂房隔声，再经距离衰减，使厂区厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
10.1.2污染物排放监测结果
10.1.2.1废气
本项目无废气外排
10.1.2.2噪声
本项目噪声主要来源于生产设备，采取基础减震，厂房隔声，再经距离衰减，本项目根据监测结果，厂界昼、夜间噪声最大值分别为57.3dB (A)、45.8dB (A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
10.1.2.3废水
本项目无废水外排
10.1.2.4固废
本项目产生固废为：职工生活垃圾、分拣下脚料、过滤杂质、沉淀池沉淀渣、废离子交换树脂等。职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；过滤杂质收集后作为成品外售；沉淀池沉淀渣收集后外售；废离子交换树脂由厂家回收。
10.2结论
综上分析，项目已按环评“三同时”及批复要求进行了环境保护设施建设。根据检测结果可满足相关环境排放标准要求，污染物排放总量均满足环评给出的总量要求。
11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                                                      填表人（签字）：                                   项目经办人（签字）：   

	建
设
项
目
	项目名称
	赞皇县正硕环保科技有限公司年分拣清洗塑料35000吨项目
	项目代码
	/
	建设地点
	河北赞皇经济开发区西区兴业路6号

	
	行业类别
	C4220 非金属废料和碎屑加工处理
	建设性质
	☑新 建     □改 扩 建       □技 术 改 造

	
	设计生产能力
	年分拣清洗塑料17500吨项目
	实际生产能力
	年分拣清洗塑料17500吨项目
	环评文件类型
	报告表

	
	环评文件审批机关
	河北赞皇经济开发区管理委员会
	审批文号
	   
	     环评单位
	河北研用环境科技有限公司

	
	开工日期
	/
	竣工日期
	/
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	石家庄浩赞塑胶制品有限责任公司
	环保设施监测单位
	河北华彻环保科技有限公司
	验收监测时工况
	100%

	
	投资总概算（万元）
	3980
	环保投资总概算（万元）
	19
	所占比例（%）
	0.48%

	
	实际总投资
	3200
	实际环保投资
	19
	所占比例（%）
	0.59%

	
	废水治理（万元）
	1
	废气治理
	/
	噪声治理
	15
	固废废物治理
	1
	绿化及生态
	/
	其它
	2

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	4480h

	运营单位
	赞皇县正硕环保科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码
（或组织机构代码）
	91130129MA0FKR5803
	验收时间
	/

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际
排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自
身消减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”消减量(8)
	全厂实际排放量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替
代削减量(11)
	排放增
减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	动植物油
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
5





55





5





清洗工序





生活用水





0.28





6.4





新鲜水





1.12





泼洒抑尘





1.40





N





厂子





办公




















原料库














生产车间





厂子





兴业路





▲ZS01





ZS02▲





厂子





注：▲为噪声检测点位 


  








