高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）                                             验收报告

建设项目竣工环境保护

验收报告

项目名称：高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）
建设单位：      山东汉欧生物科技有限公司      
二〇二二年四月

项目名称：高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）
建设单位：山东汉欧生物科技有限公司
法    人：高晓丽
项目负责人：高晓丽 
检测单位：山东汇运环境科技有限公司
地    址：沂南县铜井镇食品工业园
山东汉欧生物科技有限公司

地    址：沂南县铜井镇食品工业园

邮政编码：276300
电    话：15865966108 
前言

山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目属于新建项目，厂址位于沂南县铜井镇食品工业园。项目投资5000万元，在现有厂区东南侧新增占地面积21927平方米，新增 1条高鲜肉宠物食品原料生产线、1条高鲜肉宠物食品生产线。由于市场及资金等原因，项目进行分期验收，高鲜肉宠物食品及原料生产项目（一期）建设内容主要为1条高鲜肉宠物食品生产线及其配套的公用、环保设施等，高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）建设内容主要为 1条高鲜肉宠物食品原料生产线及其配套的公用、环保设施等，其中一期项目于2021年9月验收完成，本次只针对二期项目进行验收。
高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）建设1条高鲜肉宠物食品原料生产线及其配套的公用、环保设施等，项目（二期）正常运行具有年产5600吨高鲜肉宠物食品原料、4000吨油脂的生产规模，项目（二期）投资2000万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资比例为1%。职工20人，实行一班工作制，每班工作8h，年运营时间300天，2400h。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，2020年10月，临沂君和环保科技有限公司受企业委托编制完成了《山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目环境影响报告表》；2020年10月26日，沂南县环境保护局以沂环评函﹝2020﹞208号文《关于山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表进行了批复，批复中要求该项目按规定程序进行竣工环境保护验收。高鲜肉宠物食品及原料生产项目（一期）于2021年8月30号组织竣工验收会，验收合格并网上公示。
项目（二期）经生产运行调试后，主体工程生产装置正常生产，配套环保设施运行稳定，达到环保验收相关要求。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号），按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用“三同时”制度要求，山东汉欧生物科技有限公司对高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）进行自行环境保护设施竣工验收工作，验收范围为高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）及其配套的公用、环保工程等。山东汇运环境科技有限公司接受委托承担了本项目的竣工环境保护验收监测工作，相关技术人员核查了项目有关文件及技术资料，检查了相应污染物治理及排放环保措施的落实情况，在此基础上编制完成了山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）竣工环境保护验收检测方案，对本项目废气、噪声等于2022年3月2日~2022年3月3日、2022年3月31日~2022年4月1日、2022年4月15日~2022年4月16日进行了现场检测，并出具了山东汉欧生物科技有限公司检测报告（报告编号：SDHY 环检字第（2203035）号、SDHY环检字第（2204104）号）；山东汉欧生物科技有限公司根据检测结果和现场检查情况进行整理和总结在此基础上编制了本验收报告。
在项目竣工环境保护验收报告编制和修改过程中，得到了临沂市生态环境局沂南县分局、山东汇运环境科技有限公司、临沂君和环保科技有限公司等部门的热情指导和大力支持，在此一并表示衷心的感谢！由于时间仓促，水平有限，敬请专家领导批评指正。

山东汉欧生物科技有限公司
2022年4月    
第一部分 验收监测报告
目  录
第一部分 验收监测报告
11 验收项目概况


22、验收依据


22.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范


22.2技术规范


32.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定


43工程建设情况


43.1地理位置及平面布置


43.2建设内容


83.3主要原辅材料及燃料


93.4公用工程


113.5生产工艺


133.6项目变动情况


153.7 不符合验收情形


174环境保护设施


174.1污染物治理/处置设施


224.2其他环保设施


234.3环保设施投资及“三同时”落实情况


235建设项目环评报告表的主要结论与建议


245.1建设项目环评报告表的主要结论与建议


245.2审批部门审批决定


245.3环评批复落实情况


286验收执行标准


286.1废水执行标准


286.2废气执行标准


296.3噪声执行标准


296.4固体废物执行标准


307 验收监测内容


307.1环境保护设施调试效果


338质量保证及质量控制


338.1监测分析方法


348.2监测仪器


358.3人员资质


358.4检测分析过程中的质量保证和质量控制


379验收监测结果


379.1生产工况


379.2环境保护设施调试效果


5210 环境管理检查


5210.1 环保管理机构


5210.2 施工期环境管理


5210.3 运行期环境管理


5210.4 社会环境影响情况调查


5210.5 环境管理情况分析


5311 验收监测结论


5311.1环境保设施调试效果


5511.2结论


5612建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表


38附图1  项目地理位置图


39附图2 项目平面布置图


40附图3  厂区周边敏感目标分布图


41附图4卫生防护距离图


42附图5 主要环保设施图片


45附件1 建设项目环评报告表的主要结论与建议


54附件2  环评批复


58附件3 排污许可登记


62附件4检测报告


78附件5生产工况证明


80附件6 环保设施运行台账


81第二部分  验收意见


88第三部分  其他需要说明的事项





1 验收项目概况

本次验收的内容为山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）。具体验收情况见表1-1。

表1-1 项目概况

	建设项目名称
	山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）

	建设单位名称
	山东汉欧生物科技有限公司

	建设项目性质
	新建√      改扩建      技改       迁建

	投资总概算
	2000万元
	环保投资概算
	20万元
	比例
	1%

	实际总投资
	2000万元
	环保投资
	20万元
	比例
	1%

	环评编制时间
	2020年10月
	开工日期
	2022年1月

	投入试生产时间
	2022年3月
	现场监测时间
	2022年3月2日~2022年3月3日、2022年3月31日~2022年4月1日、2022年4月15日~2022年4月16日

	环评报告表

审批部门
	沂南县环境保护局
	环评报告表

编制单位
	临沂君和环保科技有限公司

	验收工作由来
	项目竣工申请验收
	验收工作的组织与启动时间
	2022年3月

	项目竣工验收检测单位
	山东汇运环境科技有限公司
	项目竣工验收报告编制单位
	山东汉欧生物科技有限公司

	是否编制了验收监测方案
	是
	方案编制时间
	2022年3月

	验收内容
	核查工程在设计、施工阶段对环评报告、环评批复中所提出的环保措施的落实情况。

核查工程实际建设内容、实际生产能力、产品内容及原辅助的使用情况。

核查各类污染物实际产生情况及采取的污染控制措施，分析各项污染控制措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，核查污染物达标排放情况及污染物排放总量的落实情况。

核查环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，核查环保管理制定和实施情况，相应的环保机构、人员和监测设备的配备情况。

核查工程周边敏感保护目标分布及受影响情况；核查卫生防护距离内是否有新建环境敏感建筑物。


2、验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范
（1）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据国务院令682号2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；

（2）《关于加强建设项目竣工环境保护验收工作污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境检测总站验字〔2005〕188号）；

（3）《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（鲁政办发〔2006〕60号）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（5）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2018〕6号）
（6）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）；

（7）《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号，2020.12.13）。
2.2技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 公告2018年第9号）；

（2）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函[2017]1235号）；

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办 [2015]113号）；

（4）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（5）《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）；

（6）《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（8）《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）；

（9）《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）标准；
（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）；
（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2020）。
2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定
（1）《山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）环境影响报告表》（临沂君和环保科技有限公司，2020年10月）；

（2）《关于山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目环境影响报告表的批复》（沂环评函﹝2020﹞208号）。
3工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）位于沂南县铜井镇食品工业园。本项目地理位置坐标为N35.590℃，E118.455℃。厂区北侧为田地，南侧为道路（隔路为田地），西侧为道路（隔路为山东美华食品有限公司）。东侧为田地，周边交通便捷，区位条件良好，具有水、电及交通便利等有利条件。

3.1.2厂区平面布置

项目占地面积21927m2，建筑面积15798m2，厂区入口位于厂区北侧，大致呈四边形，主演建筑物包括1个综合车间车间(1F)、1个冷库(2F)、1个办公室(4F)。厂区东侧为综合车间，锅炉房位于综合车间东北角，西侧设置冷库，冷库北侧为办公楼。

整个厂区分区明确，工艺流程畅通、布置紧凑。做到了人货流动畅通，保证了人身安全及货物畅通运输；厂区平面布置亦充分考虑工程行业特点、安全间距、卫生防护、物料运输及防火需要，各装置间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理。
3.1.3环境敏感目标

根据项目环评及批复，本项目卫生防护距离为100米。目前，距离最近的敏感目标为（山旺庄村）位于厂区东南方向480m处，满足卫生防护距离要求，项目周围敏感目标情况见表3.1-1。
表3.1-1  周围敏感目标情况一览表

	序号
	名称
	相对方位
	距离(m)
	规模

	1
	山旺庄村
	SE
	480
	3000人

	2
	丰收村
	NE
	570
	200人


3.2建设内容

3.2.1项目工程概况 

项目建设规模及产品方案：本项目产品方案见表3.2-1。

表3.2-1  项目产品方案一览表

	序号
	产品
	实际产能
	单位
	备注

	1
	高鲜肉宠物食品原料
	56000
	t/a
	/

	2
	油脂
	4000
	t/a
	/

	3
	高鲜肉宠物食品
	50000
	t/a
	一期已验


3、工程组成：主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。
4、项目员工：20人。

5、年工作天数：300天（全年运行2400h）。

3.2.2工程建设内容

项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，环评及批复建设内容与实际建设内容见下表。
表3.2-2  环评及批复建设内容与项目实际建设内容一览表

	类别
	项目名称
	环评建设内容
	项目实际建设内容
	备注

	主体工程
	综合车间
	占地面积6215.09m2，1F，设置1条高鲜肉宠物食品原料生产线，1条高鲜肉宠物食品生产线。
	与环评一致
	/

	
	冷库
	占地面积6840m2，2F，主要用于厂区物料冷藏。
	与环评一致
	/

	辅助工程

	办公楼
	占地面积2700m2，4F，主要用于厂区职工日常办公。
	与环评一致
	一期已验

	
	锅炉房
	位于综合车间东北角，设置1套15t/h生物质锅炉，为生产线提供热源。
	与环评一致
	一期已验

	
	门卫
	占地面积28m2，1F，用于厂区看护。
	与环评一致
	一期已验

	
	危废暂存库
	依托现有厂区危废暂存库，用于危险废物暂存。
	与环评一致
	一期已验

	公用工程

	供水系统
	自备井供给。
	与环评一致
	/

	
	供热系统
	依托现有厂区危废暂存库，用于危险废物暂存。
	与环评一致
	/

	
	冷却系统
	设置1台冷冻塔。
	与环评一致
	/

	
	制冷系统
	设置1座冷库。
	与环评一致
	/

	
	供电系统
	铜井镇供电管网供给。
	与环评一致
	/

	环保工程


	废水治理
	锅炉排污水及软水制备废水浇洒抑尘，不外排。
	与环评一致
	/

	
	
	本项目综合废水依托厂区现有污水处理站，经污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河
	与环评一致
	/

	
	废气处理
	高鲜肉宠物食品生产线
	蒸煮、压榨、干燥废气
	废气集中收集后通过冷凝+洗涤+除臭处理，经1根15m高排气筒（H1）排放
	蒸煮、压榨、干燥废气、综合车间臭气经喷淋塔、光氧催化+活性炭处理后与筛分、一次冷却废气经除尘器除尘后的废气一同经1根15m高排气筒排放
	综合车间臭气、蒸煮、压榨、干燥工序废气排气筒与筛分、一次冷却工序废气排气筒合并为一个排气筒

	
	
	
	筛分、一次冷却废气
	筛分废气集中收集后通过沙克龙装置，一次冷却废气集中收集后通过脉冲布袋除尘器处理，一并经一根15m高排气筒（H3）排放
	
	

	
	
	综合车间臭气
	车间废气负压收集后通过低温等离子装置处理，经1根15m排气筒（H2）排放
	
	

	
	
	高鲜肉宠物食品生产线
	投料、粉碎废气
	废气集中收集后通过脉冲布袋除尘器处理，经一根15m高排气筒（H4）排放
	与环评一致
	一期已验

	
	
	
	二次筛分废气
	废气集中收集后通过脉冲布袋除尘器处理，经一根15m高排气筒（H5）排放
	与环评一致
	一期已验

	
	
	锅炉燃烧废气
	锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气通过脉冲布袋除尘器处理，经1根40m排气筒（H4）排放
	与环评一致
	一期已验

	
	噪声治理
	安装减振垫、车间墙体隔声，绿化降噪
	与环评一致
	/

	
	固废治理
	废反渗透膜、生活垃圾委托环卫部门集中处置；过筛工序产生的粉及团状颗粒物、检验工序产生的不合格产品外售养殖场；金属检测工序产生的铁杂质、废弃包装物外售资源回收站；除尘器收集的粉尘回用于生产；污水处理站污泥外运堆肥，废矿物油等危险废物委托有资质单位处置
	
	/


本项目主要生产设备见表3.2-3。

	序号
	名称
	环评数量
	实际数量
	单位
	备注

	一
	高鲜肉宠物食品原料生产线

	1
	50立方原料仓
	1
	2
	个
	一期已验

	2
	70立方原料仓
	1
	2
	个
	一期已验

	3
	破碎机
	1
	1
	台
	/

	4
	送料机
	2
	2
	台
	/

	5
	打浆机
	1
	1
	台
	/

	6
	金属探测器
	1
	1
	台
	/

	7
	蒸煮机
	1
	1
	套
	/

	8
	压榨机
	1
	1
	台
	/

	9
	干燥剂
	2
	2
	台
	/

	10
	筛分机
	1
	1
	台
	/

	11
	冷却机
	2
	2
	台
	/

	12
	旋风分离器
	1
	1
	套
	/

	13
	添加剂系统
	1
	1
	套
	/

	14
	粉碎机
	1
	1
	台
	/

	15
	冷却塔
	1
	1
	台
	/

	16
	空压机
	1
	2
	台
	/

	17
	冷凝水回收机
	1
	1
	台
	/

	18
	输送蛟龙
	18
	18
	条
	/

	19
	三相分离机
	1
	1
	台
	/

	20
	炼油分气缸
	1
	1
	套
	/

	21
	浓缩设备
	1
	1
	套
	/

	22
	生物质锅炉
	1
	1
	套
	一期已验

	23
	配套软水制备系统（反渗透膜法）
	1
	1
	台
	一期已验

	二
	高鲜肉宠物食品生产线

	1
	斗式提升机
	4
	5
	台
	一期已验

	2
	六角分配器
	2
	5
	台
	一期已验

	3
	双桨叶混合机
	2
	3
	台
	一期已验

	4
	皮带输送机
	4
	5
	台
	一期已验

	5
	粉碎机
	2
	1
	台
	一期已验

	6
	膨化机
	2
	2
	台
	一期已验

	7
	干燥机
	2
	1
	台
	一期已验

	8
	包装线
	4
	4
	条
	一期已验

	9
	封口机
	4
	4
	台
	一期已验

	10
	喷码机
	2
	3
	台
	一期已验

	三
	环保设备

	1
	污水处理站
	1
	1
	座
	一期已验

	2
	低氮燃烧器
	1
	1
	个
	一期已验

	3
	脉冲布袋除尘器
	4
	4
	套
	一期已验

	4
	低温等离子
	1
	0
	台
	/

	5
	冷凝+洗涤+除臭
	1
	2
	套
	/

	6
	沙克龙装置
	1
	1
	套
	/

	7
	催化燃烧+活性炭
	0
	1
	套
	一期已验


3.3主要原辅材料及燃料

项目原辅材料及能源消耗情况见下表。

表3.3-1  项目主要原辅材料及能源消耗一览表

	序号
	名称
	单位
	环评数量
	实际数量
	备注

	一
	高鲜肉宠物食品原料

	1
	鱼
	t/a
	4800
	4800
	/

	2
	鸡架
	t/a
	7200
	7200
	/

	3
	鸭架
	t/a
	7200
	7200
	/

	4
	鸡皮
	t/a
	7200
	7200
	/

	5
	鸡肝
	t/a
	7200
	7200
	/

	6
	鸭肝
	t/a
	7200
	7200
	/

	7
	防腐剂
	t/a
	120
	120
	/

	8
	淀粉
	t/a
	4500
	4500
	/

	9
	面粉
	t/a
	4500
	4500
	/

	10
	土豆粉
	t/a
	3000
	3000
	/

	11
	香料
	t/a
	180
	180
	/

	12
	片碱
	t/a
	0.5
	0.5
	/

	13
	包装材料
	t/a
	50
	50
	/

	二
	高鲜肉宠物食品

	1
	玉米
	t/a
	17500
	17500
	一期已验

	2
	小麦
	t/a
	11500
	11500
	一期已验

	3
	大米
	t/a
	4000
	4000
	一期已验

	4
	自制肉骨粉
	t/a
	3000
	3000
	一期已验

	5
	鱼粉
	t/a
	2000
	2000
	一期已验

	6
	油脂
	t/a
	5060
	5060
	一期已验

	7
	豆粕
	t/a
	5000
	5000
	一期已验

	8
	辅料
	t/a
	2000
	2000
	一期已验

	9
	包装材料
	t/a
	50
	50
	一期已验

	三
	能源消耗

	1
	电
	万Kw·h
	300
	300
	/

	2
	水
	t/a
	4894.5
	4894.5
	/

	3
	润滑油
	t/a
	0.1
	0.1
	/

	4
	生物质颗粒
	t/a
	6000
	6000
	/


3.4公用工程
3.4.1给排水

厂区供水为地下水，用水主要为设备清洗用水、地面清洗用水、锅炉净水制备用水。循环冷却水补水及职工生活用水。

1、生活用水

项目职工20人，年工作300d，职工生活用水量为180m3/a，生活废水产生量为144m3/a.
2、地面冲洗用水

车间需定期清洗，车间清洗用水量为1864.5m3/a，地面清洗废水产生量为1491.6m3/a。
设备清洗用水
设备清洗用水量为300m3/a，设备清洗废水产生量为240m3/a。
锅炉净水制备用水
项目设置生物质锅炉，水源部分为软化水，部分为回收锅炉冷凝水。锅炉用水量为36000m3/a，加热过程有蒸汽损耗，需要定期补充；锅炉补水量为1800m3/a，该部分水为软化水，采用1台软化水设备制备，同时产生软水制备废水450m3/a，锅炉排污水量180m3/a。锅炉排污水及软水制备废水用于厂区道路洒水降尘，不外排。
5、循环冷却补水
项目设置1台冷却塔，循环冷却水重复使用定期排放。冷却塔需定期补水，补充水量为300m3/a。本项目养殖舍用太阳能＋空气能供热系统供暖，储能水箱容量为260m3，太阳能＋空气能供热系统管道密闭，年损耗量为储能水箱容量的8%，损耗量为20.8m3/a，则补充量为20.8m3/a。
6、解冻废水

肉类解冻过程中产生解冻废水，解冻废水量为4800m3/a。
7、冷凝器排水
生产过程产生的水蒸气在冷凝器中冷凝产生废水。冷凝器排水量为22500m3/a。

项目锅炉排污水及软水制备废水用于厂区道路洒水降尘，不外排；生活污水、地面清洗废水、设备清洗废水、解冻废水、冷凝器排水依托厂区污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河。项目水平衡图见图3.4-1。

[image: image1.png]HHFE 36

53

180
T L
6 300
300 =
R | oo
<
220 i 1800 g
i,
g’i“ﬂ, Hok| 450 ek
2 -
MREL ke 291756, ;?(
$HE 60 “
300 = 240 iy
A i
ik 3729
14916
1864.5 T B FIK 29175.6
4800 WaRAT Xakik,
FRVRIEK o HEN A i
B NI
T g -l





图3.4-1项目水平衡一览表（m3/a）

3.4.2供电
    由当地供电管网供给。
3.4.3制冷

制冷采用的是制冷剂R404A，此物质不在《中国受控消耗臭氧层物质清单》内，常温常压下为无色气体，属于HFC型非共沸环保制冷剂，是现在广泛使用的中低温制冷剂。常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷等。
3.5生产工艺

项目（二期）为高鲜肉宠物食品原料生产线，具体生产工艺流程如下：
3.5.1高鲜肉宠物食品原料生产线生产工艺

（1）解冻：鱼、鸡架、鸭架、鸡皮、鸭皮、鸡肝、鸭肝等原料进厂后进行冷藏，生产前先将冷藏的原料进行解冻，解冻过程会产生解冻废水W1。

产污环节：解冻废水W1。
（2）破碎：物料通过破碎机进行初步破碎，由于物料均为畜禽副产品（鱼、鸡架，鸭架、鸡皮、鸭皮、鸡肝、鸭肝等)，不会产生粉尘。

产污环节：设备运行噪声N。
（3）金属探测：用金属探测器检测原料中是否含有杂质。

产污环节：铁杂质S1。
（4）蒸煮：采用蒸煮机对物料进行间接蒸煮，蒸煮不添加水，蒸煮机采用夹层和主轴同时加热，将原料煮熟、煮透，以避免出现采用蒸汽直喷加热产生的大量冷凝水混入物料，而引起肉骨粉蛋白流失的不良现象，蒸煮稳定在100-120℃。该工序热源为蒸汽，由生物质锅炉提供。

产污环节：蒸煮废气G1、设备运行噪声N。
压榨：蒸煮后的物料送往压榨工序，利用压榨机将固体物料压榨成饼料，同时将蛋白水分离出来。压榨后的饼料及分离出来的蛋白水分别进入下一步工序。

（6）干燥：饼料由干燥机（蒸汽间接加热）进行干燥，该处设有一次干燥、二次干燥。干燥温度约100℃，干燥时间约30min。

产污环节：干燥废气G3、设备运行噪声N。
（7）筛分、一次冷却：经干燥后的饼料首先进行筛分，然后经风冷冷却机进行冷却。

产污环节：筛分废气G4、一次冷却废气G5、设备运行噪声N。
（8）粉碎、二次冷却：一次冷却后的物料需再经粉碎机（全封闭）进行粉碎，粉碎前通过添加剂系统添加香料、防腐剂等辅料，最后经冷却机（水冷）进行冷却，水由冷却塔提供。

产污环节：设备运行噪声N。

（9）卧式离心、浓缩：压榨产生的蛋白水采用三相分离机（卧式）进行分离，分离出稠料、汁料和油。分离后的稠料进入干燥工序；汁料进入浓缩设备浓缩，浓缩后的稠料液进入干燥工序；分离出的油脂可作为副产品外售。
生产工艺流程及污染物产生环节见图3.5-1。

[image: image2.png]e
[E#]
[
N o «[3E]
~ @« {E]
s ek
N
4
N Ge-- HTR b [FRABG |--» W
L G
N aae (SRR (s 12

i (REED
fE N—MERE S—[EHE G—HE W—HEK




图3.5-1  生产工艺流程及产污环节

3.6项目变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）及《关于征求制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境加重）的，界定为重大变动。
表 3-6 项目（二期）变动情况及对照重大变动判定一览表
	判定类别
	污染影响类建设项目重大变动清单（试行）
	环评设计
	实际建设
	变更情况
	是否为重大变动

	性质
	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。
	C1321宠物饲料加工
	C1321宠物饲料加工
	无
	否

	规模
	生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。
生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区， 相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因
子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。
	年产56000吨高鲜肉宠物食品原料、4000吨油脂
	年产56000吨高鲜肉宠物食品原料、4000吨油脂
	无
	否

	地点
	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置

变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	沂南县铜井镇食品工业园
	沂南县铜井镇食品工业园
	无
	否

	生产工艺
	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
废水第一类污染物排放量增加的；
其他污染物排放量增加 10%及以上的。
7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气

污染物无组织排放量增加 10%及以上的。
	解冻-破碎-金属探测-蒸煮-压榨-干燥-筛分-冷却-粉碎-二次冷却-产品
	解冻-破碎-金属探测-蒸煮-压榨-干燥-筛分-冷却-粉碎-二次冷却-产品
	无
	否



	环境保护措施
	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。
	废气集中收集后通过冷凝+洗涤+除臭处理，经1根15m高排气筒（H1）排放；筛分废气集中收集后通过沙克龙装置，一次冷却废气集中收集后通过脉冲布袋除尘器处理，一并经一根15m高排气筒（H3）排放；车间废气负压收集后通过低温等离子装置处理，经1根15m排气筒（H2）排放
	蒸煮、压榨、干燥废气、综合车间臭气经喷淋塔、光氧催化+活性炭处理后与筛分、一次冷却废气经除尘器除尘后的废气一同经1根15m高排气筒排放
	综合车间臭气、蒸煮、压榨、干燥工序废气排气筒与筛分、一次冷却工序废气排气筒合并为一个排气筒，经检测，废气达标排放。
	否

	
	9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接

排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	锅炉排污水及软水制备废水浇洒抑尘，不外排。本项目综合废水依托厂区现有污水处理站，经污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河
	锅炉排污水及软水制备废水浇洒抑尘，不外排。本项目综合废水依托厂区现有污水处理站，经污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河
	无
	否

	
	10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有

组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10% 及以上的。
	无废气主要排放口
	无废气主要排放口
	无
	否

	
	11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	项目生产车间及道路进行一般防渗，危废库、化粪池进行重点防渗
	防渗措施无变化
	无
	否

	
	12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	一般固废综合处理，危险固废委托有资质单位处理
	固废利用处置方式无变化
	无
	否

	
	13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	/
	/
	无
	否


由上表可知，对比污染影响类建设项目重大变动清单（试行），综合车间臭气、蒸煮、压榨、干燥工序废气排气筒与筛分、一次冷却工序废气排气筒合并为一个排气筒，经检测，废气达标排放。因此不属于重大变更，本项目无重大变更情况。
3.7 不符合验收情形
项目与“国环规环评【2017】4号文第二章、第八条”对照情况见表3.7-1
表3.7-1 项目与“国环规环评【2017】4号文第二章、第八条”对照情况一览表
	国环规环评[2017]4号文第二章、第八条
	项目实际建设情况
	项目是否存在第一列所列情形

	第八条 建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：
	/
	/

	（一）未按环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；
	本项目按照环评及其批复建成环境保护设施，环保设施与主体工程同时使用。其他环保设施均落实到位，环保工程与主体工程同时投产。
	否

	（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；
	根据总量确认书YNZL﹝2020﹞029号，总量排放指标为SO2：3.06t/a，NOX：4.281t/a，COD：1.12t/a，NH3-N：0.14t/a。本项目总排口废水中CODCr排放量为0.963t/a，氨氮排放量为0.004t/a，均符合总量控制指标要求（CODCr：1.12t/a，氨氮：0.14t/a）。项目二期不涉及二氧化硫、氮氧化物总量。
	否

	（三）环境影响报告表（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告表（表）或者环境影响报告表（表）未经批准的。
	对比污染影响类建设项目重大变动清单（试行），综合车间臭气、蒸煮、压榨、干燥工序废气排气筒与筛分、一次冷却工序废气排气筒合并为一个排气筒，经检测，废气达标排放。因此不属于重大变更，本项目无重大变更情况。
	否

	（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；
	本项目建设过程中未造成重大环境污染，未造成重大生态破坏。
	否

	（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。
	本项已于2021年3月完成排污许可管理工作。排污登记编号：91371321MA3CM6D45X001X
	否

	（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收建设项目，其分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；
	项目分期进行建设，项目（二期）废气处理设施为喷淋塔设施、光氧催化+活性炭设施、脉冲布袋除尘器设施；废水处理设施依托现有污水处理站，经检测，均能达标排放，投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要；
	否

	（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
	项目不涉及此项
	否

	（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；
	本项目验收报告的基础资料来自本单位实际信息以及山东汇运环境科技有限公司采样检测所得数据。验收检测报告内容完整，验收结论明确。
	否

	  （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
	项目不涉及此项
	/


4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目锅炉排污水及软水制备废水用于厂区道路洒水降尘，不外排；生活污水、地面清洗废水、设备清洗废水、解冻废水、冷凝器排水依托厂区污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河。

污水处理设施工艺流程图见图4.1-1。

[image: image3.png]FiiZi

RERE)

R4t
R4t

Hesity

ity

it

Rty

K

EEZN





图4.1-1 污水处理站工艺流程图

废水首先收集后进入调节池进行水质水量的调节，水质水量稳定后泵入IC进行厌氧反应IC，反应器由2层UASB反应器串联而成。其由上下两个反应室组成，分为5个区：混合区、第一厌氧区、第二厌氧区、沉淀区和气液分离区。废水首先进入混合区与颗粒污泥和气液分离区回流的泥水泥合物有效地在此区进行混合。混合完全后进入第1厌氧区，该区域生存有大量的高效厌氧细菌，经厌氧菌的作用，大部分有机物转化为气泥合液上升流和气的刚烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态，加强了泥水表面接触，污泥由此而保持着高的活性。随著沼气产量的增乡，一部分泥水混合物被沼气提升至项部的气液分离区，被提升的合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统，泥水混合物则沿着回流管返回到最下端的合区，与反应器底部的污泥和进水充分混合，实现了混合液的内部循环。经第1厌氧区处后的废水，除一部分被沼气提升外，其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低，且废水中大部分有机物已在第1厌氧区被降解，因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导入气液分离区，对第2厌氧区的扰动很小，这为污泥的停留提供了有利条件。经过第2厌氧区的泥水混合物继续上升来到沉淀区，第2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离，上清液由出水管排走，沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床IC反应器通过2层三相分离器来实现SRT和HRT分离，获得高污泥浓度通过大量沼气和内循环的刷烈扰动，使泥水充分接触，获得良好的传质效果。废水在反应器中自下而上流动，有机物被细菌吸附并降解，净化过的水从反应器上部流出。流出的废水进入二级好氧区进行进一步降解有机物得以去除，同时废水中的氨氮在好氧区发生硝化反应将氨氮转化为硝酸盐和亚硝酸盐，一级好氧区前面设置兼氧区，一级好氧设置混合液回流系统，混合液回流至兼氧区，使得硝酸盐和亚硝酸盐在兼氧区发生反硝化反应，将硝酸盐和亚硝酸盐转化为氮气，从而实现了氮元素的彻底去除。废水中含有的磷主要通过好氧池内的聚磷菌的吸附作用后在沉淀池内进行泥水分离，通过排泥将磷元素排出系统外，从而实现了生物除磷的目的，为提高生物除磷的效率在好氧池的前端专门设置厌氧区，通过回流污泥，使得聚磷菌在厌氧的不利状态下将体内积聚的聚瞬分解，分解产生的能力部分供聚磷菌生存，另一部分能量供聚磷菌主动吸收有机物降解产生的乙酸苷并转化为PHB储嫩于体内，聚磷分解产生的无机磷重新释放回污水，但进入好氧状态后，聚磷菌将贮存于体内的B进行好氧分解并释放出大量能量提供聚磷菌增值，另一部分能量提供给聚磷菌主动吸收污水中的磷酸盐，以聚瞬的形式贮存于体内，为维持系统稳定，系统必须排除和增值量相当的活性污泥，从而达到了生物除磷的目的。该污水处理工艺设置的二级好氧处理通过调整运行方式、最气时间、噪气量等参数巧妙实现整个有机物、氨氨，总磷、总氨的再次强化过程，同时在最后级絮沉纯保守预留药品投加工序从而保证污水的达标排放。
4.1.2废气

高鲜肉宠物食品原料生产线运营过程产生的废气主要为蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。
4.1.2.1 有组织废气

有组织废气主要为蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。蒸煮、压榨、干燥废气、综合车间臭气经喷淋塔、光氧催化+活性炭处理后与筛分、一次冷却废气经除尘器除尘后的废气一同经1根15m高排气筒排放。
4.1.2.2 无组织废气
本项目无组织粉尘未收集的蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。项目厂区地面全部硬化，合理实施绿化、保持厂区清洁，降低无组织废气对周围环境的影响。
表4.1-1 废气治理/处置设施表
	类别
	来源
	污染物

种类
	排放形式及去向
	治理设施/措施
	排气筒高度与内径尺寸
	治理设施检测点设置/开孔情况

	废气
	蒸煮、压榨、干燥工序
	VOCs
	有组织

排放
	喷淋塔、光氧催化+活性炭装置
	1根15m高排气筒
	1根排气筒，设2个检测点（进、出口）

	
	综合车间臭气
	H2S、NH3
	
	喷淋塔、光氧催化+活性炭装置
	
	

	
	筛分工序
	颗粒物
	
	脉冲布袋除尘器
	
	

	
	一次冷却工序废气
	颗粒物
	
	脉冲布袋除尘器
	
	

	
	无组织废气
	颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
	/
	厂区地面全部硬化，合理实施绿化、保持厂区清洁
	/
	/


主要废气治理工艺流程图 见图4.1-1
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.1-1 废气治理工艺流程图

4.1.3噪声

本项目生产设备等机械设备在运行过程中会产生噪声。项目合理布置噪声源位置，设备基础减震，车间墙体阻隔，同时加强设备的维护，加强车间周围绿化，避免噪声对周围环境产生影响。
表4.1-2 噪声治理/处置设施

	类别
	噪声源设备名称
	源强（是否稳态噪声）
	厂区相对位置
	运行方式
	治理措施

	噪声
	生产设备
	是
	生产车间内
	连续
	选用低噪声设备，采取车间隔声及距离衰减等措施


4.1.4固体废物

高鲜肉宠物食品原料生产线营运过程中产生的固体废物包括废弃包装物、金属检测工序产生的铁杂质、除尘器收集的粉尘、污水处理站污泥废反渗透膜及职工生活垃圾。

（1）废弃包装物：产生量为5t/a，定期收集后外卖资源回收站。
（2）污水处理站污泥：项目废水依托现有污水处理站，项目新增污泥量为7t/a，外运堆肥。
（3）布袋除尘器收尘：除尘器收集的粉尘为1.15t/a，回用于生产。

（4）废反渗透膜：废反渗透膜产生量为0.005t/a，交由环卫部门处置。
（5）铁杂质：铁杂质产生量为1.5t/a，外售资源回收站。
（6）废矿物油：产生量为0.1t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物，危废代码 HW08（900-218-08），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（7）废UV灯管：项目环保设备产生废UV灯管，产生量为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废UV灯管属于危险废物，危废代码 HW29（900-023-29），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（8）废光触媒棉：项目环保设备产生废光触媒棉，产生量为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废光触媒棉属于危险废物，危废代码 HW49（900-041-49），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。
（9）废活性炭：项目环保设备产生废活性炭，产生量为0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于危险废物，危废代码 HW49（900-041-49），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（10）职工生活垃圾：项目职工定员20人，职工生活产生生活垃圾，工作时间300d，项目垃圾量约为1.2t/a，由环卫部门定期清运。
表4.1-3 固废处置情况表

	名称
	环评中产生量
	监测期间产生量
	项目预计产生量
	危废类别
	危废代码
	主要成分
	危险特性
	性质
	处理处置方式

	废弃包装物
	5t/a
	0.01667t/d
	5t/a
	/
	/
	塑料等
	/
	一般固废
	收集后外卖资源回收站

	污水处理站污泥
	7t/a
	暂未产生
	7t/a
	/
	/
	污泥
	/
	一般固废
	收集后外运堆肥

	除尘器收尘
	1.15t/a
	暂未产生
	1.15t/a
	/
	/
	饼料碎屑
	/
	一般固废
	回用于生产

	废反渗透膜
	0.005t/a
	暂未产生
	0.005t/a
	/
	/
	废树脂
	/
	一般固废
	由环卫部门处置

	铁杂质
	1.5t/a
	0.005t/d
	1.5t/a
	/
	/
	金属
	/
	一般固废
	收集后外卖资源回收站

	生活垃圾
	1.2t/a
	0.004t/d
	1.2t/a
	/
	/
	塑料、废纸、厨余垃圾
	/
	/
	环卫部门统一收集卫生填埋

	废矿物油
	0.1t/a
	暂未产生
	0.1t/a
	HW08
	900-218-08
	矿物油类
	T，I
	危险固废
	于危废库暂存，定期由有资质单位处置

	废UV灯管
	0.005t/a
	暂未产生
	0.005t/a
	HW49
	900-023-29
	含汞
	T
	危险固废
	于危废库暂存，定期由有资质单位处置

	废光触媒棉
	0.005t/a
	暂未产生
	0.005t/a
	HW49
	900-041-49
	催化剂
	T
	危险固废
	于危废库暂存，定期由有资质单位处置

	废活性炭
	0.02t/a
	暂未产生
	0.02t/a
	HW49
	900-041-49
	沾染有机废物
	T
	危险固废
	于危废库暂存，定期由有资质单位处置


4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

防渗措施

项目公司对生产车间及主要道路进行了地面硬化等防渗措施，项目（二期）污水处理站与危废库均依托现有项目，均已进行了防渗措施。
环境风险防范措施

根据项目环评，项目运行过程存在污水、危险物等泄漏事以及用电设备使用不当或线路老化等导致的火灾、爆炸事故。项目严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计； 定期进行防火消防宣传教育，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训， 提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度，厂区严禁使用明火。 项目严格按照消防规范设备消防栓，配备灭火器材，定期对变电设备和供电线路进行检查与维修，加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识；工作人员配备防护装备上岗，避免火灾事故和泄漏事故发生，确保安全生产。
4.2.2其它环保设施

4.2.2.1环保机构设置和环保管理制度检查

公司设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，现场核查在用的各类环保设施均处于正常运行状态。

公司正在制作制定环保管理制度，具有专人负责该项目的环境工作，积极配合环境监管部门的工作。

4.2.2.2环境信息公开落实情况

根据《关于企业环境信息公开的公告》（环发[2013]156号）及《企业事业单位环境信息公开暂行办法》的有关要求，公司设有专门的公司网站，及时发布企业各类环境信息，主动接受社会监督。

4.2.2.3污染物排放口规范化
项目按照GB 15562-1995《环境保护图形标志/排放口（源）》、GB 15562.2-1995《环境保护图形标志/固体废物贮存（处置）场》中有关规定执行，项目排气筒及危废库设置了相应的警告标志或提示标识。

4.2.2.4绿化、生态恢复情况
根据现场实际，项目对厂区内部已进行了绿化，形成有效的隔音绿化带。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资情况

本项目（二期）实际2000万元，其中环保投资20万元，占实际总投资额的1%。各项环保设施实际投资情况详见下表。
表4.3-1  环保设施实际投资情况表

	污染类别
	治理措施
	投资额（万元）
	“三同时”备注

	废气污染
	蒸煮、压榨、干燥工序
	蒸煮、压榨、干燥废气、综合车间臭气经喷淋塔、光氧催化+活性炭处理后与筛分、一次冷却废气经除尘器除尘后的废气一同经1根15m高排气筒排放。
	16
	项目的污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投使用。

	
	综合车间臭气
	
	
	

	
	筛分工序
	
	
	

	
	一次冷却工序废气
	
	
	

	水污染
	生活污水
	依托厂区污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河
	1
	

	
	生产废水
	
	
	

	噪声污染
	选用低噪声设备合理布局，设备基础加固，加强管理。
	2
	

	固体废弃物
	危险固废
	危废间依托现有
	1
	

	
	一般固废
	综合处置
	
	

	合计
	20
	


4.3.2“三同时”落实情况

该项目根据《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的要求进行了环境影响评价。工程环保设施的建设实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，目前环保设施运行状况良好。

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定
5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

建设项目环评报告表的主要结论与建议见附件1。

5.2审批部门审批决定

2020年10月26日，沂南县环境保护局以沂环评函﹝2020﹞208号《关于山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表进行了批复，环评批复见附件2。

5.3环评批复落实情况

该项目环评批复落实情况如下：

	环评批复
	落实情况
	结论

	一、本项目属于改扩建项目，厂址位于沂南县铜井镇食品工业园。项目总投资5000万元，占地面积21927平方米，新增1条高鲜肉宠物食品原料生产线，1条高鲜肉宠物食品生产线，项目建成后具有年产56000吨高鲜肉宠物食品原料、4000吨油脂、50000吨高鲜肉宠物食品的生产规模。该项目符合国家产业政策，符合沂南县铜井镇总体规划。在落实环境影响报告表提出的污染防治措施的前提下，同意你公司按照报告表所列建设项目的规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施、风险防范措施等进行建设。
	山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目属于新建项目，厂址位于沂南县铜井镇食品工业园。项目投资5000万元，在现有厂区东南侧新增占地面积21927平方米，新增 1条高鲜肉宠物食品原料生产线、1条高鲜肉宠物食品生产线。由于市场及资金等原因，项目进行分期验收，高鲜肉宠物食品及原料生产项目（一期）建设内容主要为1条高鲜肉宠物食品生产线及其配套的公用、环保设施等，高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）建设内容主要为 1条高鲜肉宠物食品原料生产线及其配套的公用、环保设施等，其中一期项目于2021年9月验收完成，本次只针对二期项目进行验收。高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）建设1条高鲜肉宠物食品原料生产线及其配套的公用、环保设施等，项目（二期）正常运行具有年产5600吨高鲜肉宠物食品原料、4000吨油脂的生产规模，项目（二期）投资2000万元，其中环保投资20万元
	已落实

	二、项目建设和运营过程中要严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施和本批复要求(一)废水项目生产废水、生活污水依托厂现有区污水处理站处理后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠汇入铜井河，再进入沂河，废水排放须达到《流域水污染物综合排放标准第2部分：沂沭河流域》(DB37/3416.2-2018)表2标准要求及《城市污水再利用绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)标准要求。规范排污口，安装COD、氨氮、总磷、总氮、pH等在线监测设施，并与环保部门联网；项目投入生产前，入河排污口设置须取得相关部门许可。
	项目锅炉排污水及软水制备废水用于厂区道路洒水降尘，不外排；生活污水、地面清洗废水、设备清洗废水、解冻废水、冷凝器排水依托厂区污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河。经检测，本项目厂区废水总排口废水中CODcr排放浓度为33mg/L、BOD5排放浓度为4.2mg/L、动植物油类排放浓度为1.61mg/L、SS排放浓度为5mg/L、氨氮排放浓度为1.26mg/L；废水各排放指标均达到《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准（CODcr：40mg/L，BOD5：10mg/L，SS：20mg/L，NH3-N：5mg/L，动植物油：3mg/L）。项目设置规范化排污口，已安装安装COD、氨氮、总磷、总氮、pH等在线监测设施。

	已落实

	废气项目蒸煮、压榨、干燥废气经集气罩收集，通过冷凝+洗涤+除臭处理，经一根15米高的排气简(H1)排放，VOCs排放浓度须达到《挥发性有机物排放标准第7部分：其它行业》(DB 37/2801.7-2019)表1标准要求。

综合车间产生的臭气经负压收集通过低温等离子装置处理，经一根15米高的排气简H2)放，外排废气须达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)标准要求。

筛分、一次冷却产生的废气经集气罩收集，筛分废气通过沙克龙装置处理，一次冷却废气通过脉冲布袋除尘器处理，处理后的废气经一根15米高的排气简(H3)排放：投料、粉碎产生的废气经集气罩收集，通过脉冲布袋除尘器处理，经一根15米高的排气筒(H4)排放：二次筛分产生的废气经集气罩收集，通过脉冲布袋除尘器处理，经一根15

米高的排气简(H5)排放。外排废气须达到《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)“一般控制区”标准要求。

项目设置1台15t/h生物质锅炉，安装低氮燃烧器，燃烧废气经布袋除尘器处理后通过一根40来高的排气简(H6)排放。外排废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/2374-2018)“一般控制区”标准要求。

厂界无组织颗粒物排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放标准要求；厂界无组织NH3、H2S外排废气须达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1二级新改扩建标准要求。
	高鲜肉宠物食品原料生产线运营过程产生的废气主要为蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。
1、有组织废气

有组织废气主要为蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。蒸煮、压榨、干燥废气、综合车间臭气经喷淋塔、光氧催化+活性炭处理后与筛分、一次冷却废气经除尘器除尘后的废气一同经1根15m高排气筒排放。

蒸煮、压榨、干燥、筛分、冷却工序、综合车间废气排气筒外排废气量为26539m3/h，颗粒物排放浓度为4.6mg/m3，排放速率为0.08kg/h，排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）中“一般控制区”标准要求（20mg/m3），排放速率《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；VOCs排放浓度为3.63mg/m3，排放速率为0.14kg/h，《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）中表1标准（排放浓度60mg/m3，排放速率3kg/h）；臭气浓度最大值为549（无量纲）；硫化氢排放浓度为1.91mg/m3，排放速率为0.04kg/h；氨排放浓度为19.5mg/m3，排放速率为0.43kg/h；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求（硫化氢：0.33kg/h，氨4.9kg/h，臭气浓度2000（无量纲））。
2、 无组织废气
本项目无组织粉尘未收集的蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。项目厂区地面全部硬化，合理实施绿化、保持厂区清洁，降低无组织废气对周围环境的影响。厂界颗粒物排放浓度最大值为0.404mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（1.0mg/m3）；厂界VOCs排放浓度最大值为0.94mg/m3，能够满足挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）标准要求（2.0mg/m3）；厂界氨排放浓度最大值为0.50mg/m3，硫化氢排放浓度最大值为0.022mg/m3，臭气浓度排放浓度最大值为13（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求（硫化氢：0.06mg/m3，氨1.5mg/m3，臭气浓度20（无量纲））。

	已落实

	(三)噪声

项目通过采用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、减震等降噪措施，厂界昼、夜间噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类标准要求。
	本项目生产设备等机械设备在运行过程中会产生噪声。项目合理布置噪声源位置，设备基础减震，车间墙体阻隔，同时加强设备的维护，加强车间周围绿化，避免噪声对周围环境产生影响。经检测，本项目厂界昼间噪声最大值为53.8dB(A)，夜间噪声最大值为46.0dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。
	已落实

	(四)固体废弃物

项目金属检测的铁杂质、废包装物、粉及团状颗粒物、不合格品、生物质灰集中收集外售：除尘收集的粉尘回用于生产。污水处理站产生的污泥外运堆肥；职工生活垃圾由当地环卫部门收集清运。固体废物的收集、贮置和转运环节须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单标准要求。

废矿物油等危险废物，须委托有资质的单位处理，危废处置须满足《危险废物贮存

污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单

标准要求
	高鲜肉宠物食品原料生产线营运过程中产生的固体废物包括废弃包装物、金属检测工序产生的铁杂质、除尘器收集的粉尘、污水处理站污泥废反渗透膜及职工生活垃圾。

（1）废弃包装物：产生量为5t/a，定期收集后外卖资源回收站。

（2）污水处理站污泥：项目废水依托现有污水处理站，项目新增污泥量为7t/a，外运堆肥。

（3）布袋除尘器收尘：除尘器收集的粉尘为1.15t/a，回用于生产。

（4）废反渗透膜：废反渗透膜产生量为0.005t/a，交由环卫部门处置。
（5）铁杂质：铁杂质产生量为1.5t/a，外售资源回收站。

（6）废矿物油：产生量为0.1t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物，危废代码 HW08（900-218-08），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（7）废UV灯管：项目环保设备产生废UV灯管，产生量为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废UV灯管属于危险废物，危废代码 HW29（900-023-29），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（8）废光触媒棉：项目环保设备产生废光触媒棉，产生量为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废光触媒棉属于危险废物，危废代码 HW49（900-041-49），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。
（9）废活性炭：项目环保设备产生废活性炭，产生量为0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于危险废物，危废代码 HW49（900-041-49），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（10）职工生活垃圾：项目职工定员20人，职工生活产生生活垃圾，工作时间300d，项目垃圾量约为1.2t/a，由环卫部门定期清运。
	已落实

	(五)根据总量确认书YNZL(2020)029号，总量排放指标为SO23.06t/a，NOx4.281t/a，COD1.12t/a，NOx0.14t/a，各排放总量必须控制在指标以内。
	本项目总排口废水中CODCr排放量为0.963t/a，氨氮排放量为0.004t/a，均符合总量控制指标要求（CODCr：1.12t/a，氨氮：0.14t/a）。

项目二期不涉及SO2、NOx，不计算总量
	已落实

	(六)卫生防护距离

本项目设卫生防护距离为100米，目前防护距离范围内均无学校、医院、居民区等敏感点，你单位应配合当地政府部门加强卫生防护距离范围内用地规划的控制，在此范围内不得规划建设学校、医院、居民区等环境敏感性建筑物。
	根据项目环评及批复，本项目卫生防护距离为100米。目前，距离最近的敏感目标为（山旺庄村）位于厂区东南方向480m处，满足卫生防护距离要求。


	已落实

	(七)加强管理，杜绝各类事故发生。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急器材、设备，切实加强事故应急处理和风险防范。
	根据项目环评，项目运行过程存在污水、危险物等泄漏事以及用电设备使用不当或线路老化等导致的火灾、爆炸事故。项目严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计； 定期进行防火消防宣传教育，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训， 提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度，厂区严禁使用明火。 项目严格按照消防规范设备消防栓，配备灭火器材，定期对变电设备和供电线路进行检查与维修，加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识；工作人员配备防护装备上岗，避免火灾事故和泄漏事故发生，确保安全生产。
	已落实

	三、建立健全环境管理和监测工作制度，加强在岗职工培训，确保治理设施正常、稳定、安全运转，保证达标排放：规范污染物排放口，便于环保部门日常监督管理。
	公司设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，现场核查在用的各类环保设施均处于正常运行状态。

公司正在制作制定环保管理制度，具有专人负责该项目的环境工作，积极配合环境监管部门的工作。
	已落实

	四、该项目建设要落实环保投资和各项环保治理措施，认真执行环境保护“三同时”制度，并按要求公开相关信息，该项目建设完成后经验收合格方可正式投入生产。
	项目二期建设已落实环保投资和各项环保治理措施，认真执行环境保护“三同时”制度，并按要求公开相关信息，该项目（二期）已建设完成并按规定程序进行验收工作。
	已落实

	五、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。
	综合车间臭气、蒸煮、压榨、干燥工序废气排气筒与筛分、一次冷却工序废气排气筒合并为一个排气筒，经检测，废气达标排放。因此不属于重大变更，本项目无重大变更情况。
	已落实

	六、该项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当报我局重新审核。
	/
	已落实

	七、你单位自接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告表及本批复送铜井镇环保办公室，并按规定接受各级环保部门的检查。
	/
	已落实


6验收执行标准
6.1废水执行标准

根据项目环评批复及现行标准，项目废水排放执行《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准。废水执行标准情况见表6.2-1。

表6.2-1废水执行标准情况

	序号
	监测因子
	标准来源
	标准限值
	最终执行标准（mg/L）

	1
	CODcr
	《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）
	40
	40

	2
	BOD5
	《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）
	10
	10

	
	
	《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准
	20
	

	3
	SS
	《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）
	20
	20

	4
	NH3-N
	《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）
	5
	5

	
	
	《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准
	20
	

	5
	动植物油
	《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）
	3
	3


6.2废气执行标准

6.2.1有组织废气执行标准
根据项目环评批复及现行标准，项目颗粒物须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1“一般控制区”标准、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准；有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）中表1标准；恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求。项目有组织废气执行标准情况见表6.2-2。

表6.2-2 有组织废气执行标准情况

	序号
	排气筒名称
	监测因子
	标准来源
	标准限值

	
	
	
	
	浓度限值（mg/m3）
	速率限值（kg/h）

	1
	蒸煮、压榨、干燥、筛分、冷却工序、综合车间废气排气筒
	颗粒物
	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）中表1“一般控制区”标准
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求
	20
	3.5

	2
	
	H2S
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求
	/
	0.33

	3
	
	NH3
	
	/
	4.9

	4
	
	臭气浓度
	
	2000（无量纲）

	5
	
	VOCs
	《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）中表1标准
	60
	3


6.2.2无组织废气执行标准
根据环评批复要求以及现行的标准要求，厂界无组织颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求；臭气废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求；有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）标准要求。

表6.2-3无组织废气执行标准情况

	序号
	监测因子
	标准来源
	浓度限值mg/m3

	1
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求
	1.0

	2
	H2S
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求
	0.06

	3
	NH3
	
	1.5

	4
	臭气浓度
	
	20

	5
	VOCs
	《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）中表1标准
	2.0


6.3噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，标准限值见表6.3-1。

表6.3-1  噪声执行标准限值

	标准来源
	类别
	昼间标准限值 dB（A）
	夜间标准限值 dB（A）

	GB 12348-2008
	2类
	60
	50


6.4固体废物执行标准

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2020）。

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废水

废水检测点位及检测因子等设置情况见下表。

表7.1-1  废水检测点位及检测因子设置表

	序号
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	1
	废水总排口
	BOD5、CODcr、NH3-N、SS、动植物油
	3次/天，检测2天


7.1.2废气

1、有组织废气检测点位及检测因子等设置情况

表7.1-1  有组织废气检测点位及检测因子设置表

	序号
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	1
	蒸煮、压榨、干燥、筛分、冷却工序、综合车间废气排气筒
	颗粒物
	3次/天，检测2天

	2
	
	H2S
	3次/天，检测2天

	3
	
	NH3
	3次/天，检测2天

	4
	
	臭气浓度
	3次/天，检测2天

	5
	
	VOCs
	3次/天，检测2天


2、无组织废气检测点位及检测因子等设置情况

表7.1-2无组织废气检测点位及检测因子设置表

	项目类别
	检测点位
	检测因子
	检测频次及周期

	无组织废气
	上风向1个，下风向3个
	颗粒物、H2S、NH3、臭气浓度、VOCs
	3次/天，检测2天


7.1.3厂界噪声监测

监测期间，噪声监测点位及监测因子情况见下表

表7.1-3 噪声监测点位及监测因子情况表

	检测时间
	检测点位
	检测项目
	检测频次及周期

	2022-03-03
	1#南厂界外1m处
	等效连续A声级
	昼间监测1次，连续2天

	
	2#北厂界外1m处
	
	

	
	3#东厂界外1m处
	
	

	
	4#西厂界外1m处
	
	

	2022-03-03
	1#南厂界外1m处
	等效连续A声级
	夜间监测1次，连续2天

	
	2#西厂界外1m处
	
	

	
	3#北厂界外1m处
	
	

	
	4#东厂界外1m处
	
	

	2022-03-04
	1#东厂界外1m处
	等效连续A声级
	昼、夜间各监测1次，连续2天

	
	2#北厂界外1m处
	
	

	
	3#西厂界外1m处
	
	

	
	4#南厂界外1m处
	
	



[image: image5.png]1 lmm

@)

Wi RECER
HEARALE

¥ O
¢ O
£ O

B
O FARESEMAM




[image: image6.png]2022-03-02 BRI, TR

o
E

»
a0 o
O«
A A
3# 1#
S T
R
2022-03-03 BEEF
»
a =0 o
R O«
A | EmRE |
o 2#
o} A .





注：具体布置图见附件中检测报告
图7.1-1检测点位布置图

8质量保证及质量控制

山东汉欧生物科技有限公司目前尚不具备自行监测的能力，应委托有资质的检测单位开展自行监测同时企业应当逐步完善质量保证与控制措施方案，确保自行监测数据的质量。

8.1监测分析方法

8.1.1废气监测分析方法

废气监测分析方法见下表。

表8.1-1  废气监测分析方法

	序号
	类别
	检测项目
	标准名称
	标准依据
	检出限

	1
	有组织废气

	VOCs（以非甲烷总烃计）
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	HJ 38-2017
	0.07mg/m3

	
	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
	GB/T 14675-1993
	/

	
	
	硫化氢
	第五篇 第四章 (三)亚甲基蓝分光光度法
	《空气和废气监测分析方法》国家环保总局(2003年)第四版(增补版) 
	0.07μg/10ml

	
	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 533-2009
	0.01mg/m3

	
	
	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(及修改单)
	GB/T 16157-1996
	20mg/m3

	
	
	
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
	HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	2
	无组织废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	HJ 604-2017
	0.07mg/m3

	
	
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
	GB/T 14675-1993
	/

	
	
	硫化氢
	第三篇 第一章 十一(二)亚甲基蓝分光光度法
	《空气和废气监测分析方法》国家环保总局(2003年)第四版(增补版) 
	0.001mg/m3

	
	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 533-2009
	0.01mg/m3

	
	
	颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（及修改单）
	GB/T 15432-1995
	0.001mg/m3


8.1.2 废水监测分析方法

废气监测分析方法见下表。

表8.1-2  废水监测分析方法

	序号
	类别
	检测项目
	标准名称
	标准依据
	检出限

	1
	废水
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	4mg/L

	
	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定重量法
	GB/T 11901-1989
	4mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法
	HJ 505-2009
	0.05mg/L

	
	
	动植物油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
	HJ 637-2018
	0.06mg/L


8.1.3噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见下表。

表8.1-3  噪声监测分析方法

	分析项目
	分析方法
	方法依据
	检出限
	单位

	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	/
	dB(A)


8.2监测仪器

监测仪器详见下表。

表8.2-1  监测仪器一览表

	样品类别
	检测项目
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号

	有组织废气
	颗粒物
	超低排放烟（尘）气测试仪
	3030
	YQ-27

	
	
	大流量低浓度烟尘烟气测试仪
	JF-3012D
	YQ-119

	
	
	电子天平
	FA145S
	YQ-66

	
	氨、硫化氢
	大流量低浓度烟尘烟气测试仪
	JF-3012D
	YQ-119

	
	
	超低排放烟（尘）气测试仪
	3030
	YQ-27

	
	
	烟气采样器
	博睿2050
	YQ-67

YQ-110

	
	
	可见分光光度计
	721
	YQ-03

	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	真空箱气袋采样器
	2030-7
	YQ-124

YQ-125

	
	
	四合一烟气参数测试仪
	3100
	YQ-82

	
	
	自动烟尘烟气测试仪
	GH-60E
	YQ-132

	
	
	气相色谱仪
	GC-7890
	YQ-83

	
	臭气浓度
	恶臭采样器
	DL-6800C
	YQ-109

YQ-81

	
	
	四合一烟气参数测试仪
	3100
	YQ-82

	
	
	自动烟尘烟气测试仪
	GH-60E
	YQ-132

	无组织废气
	氨、硫化氢
	智能大气综合采样器
	JF-20131
	YQ-120

YQ-121

YQ-122

YQ-123

	
	
	可见分光光度计
	721
	YQ-03

	
	颗粒物
	智能大气/颗粒物综合采样器
	JF-20131
	YQ-120

YQ-121

YQ-122

YQ-123

	
	
	电子天平
	FA145S
	YQ-66

	
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	真空箱气袋采样器
	2030-7
	YQ-124

	
	
	气相色谱仪
	GC-7890
	YQ-83

	
	臭气浓度
	真空瓶
	/
	/

	废水
	化学需氧量
	COD恒温加热器
	JC-101
	YQ-07

	
	氨氮
	可见分光光度计
	721
	YQ-03

	
	五日生化需氧量
	溶解氧测定仪
	JPSJ-605
	YQ-10

	
	
	生化培养箱
	SHX150IV
	YQ-23

	
	悬浮物
	电子天平
	FA2004
	YQ-65

	
	动植物油类
	红外分光测油仪
	OIL460
	YQ-12

	噪声
	厂界环境噪声
	多功能声级计
	AWA6288+
	YQ-106

	
	
	声校准器
	AWA6021A
	YQ-105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	
	
	多功能声级计
	AWA5688
	YQ-129

	
	
	声校准器
	AWA6022A
	YQ-128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


8.3人员资质

监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测数据和技术报告执行三级审核制度。

8.4检测分析过程中的质量保证和质量控制

调查检测、样品采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规范执行；采样人员与实验分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定/校准并在有效使用期内。检测数据及检测报告执行三级审核制度。

表 8.4-1 质量保证的规范依据一览表

	序号
	标准规范名称

	1
	《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

	2
	《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）

	3
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）

	4
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）

	5
	《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）


9验收监测结果

9.1生产工况

验收监测期间（2022年3月2日~2022年3月3日、2022年3月31日~2022年4月1日、2022年4月15日~2022年4月16日），项目投入运行，生产设备均运转正常。项目实际形成的生产规模达到设计负荷的90%，满足建设项目竣工环境保护验收规定生产负荷达到75%以上的要求，能满足竣工环保验收监测工况要求。汇总情况见下表。

表9.1-1  监测期间生产负荷核查情况

	监测日期
	产品名称
	监测期间负荷（t/d）
	设计负荷（t/d）
	负荷比(%)

	2022-03-02
	高鲜肉宠物食品原料
	50400
	56000
	90

	2022-03-03
	
	50400
	56000
	90

	2022-03-02
	油脂
	3600
	4000
	90

	2022-03-03
	
	3600
	4000
	90

	2022-03-31
	高鲜肉宠物食品原料
	50400
	56000
	90

	2022-04-01
	
	50400
	56000
	90

	2022-03-31
	油脂
	3600
	4000
	90

	2022-04-01
	
	3600
	4000
	90

	2022-04-15
	高鲜肉宠物食品原料
	50400
	56000
	90

	2022-04-16
	
	50400
	56000
	90

	2022-04-15
	油脂
	3600
	4000
	90

	2022-04-16
	
	3600
	4000
	90


9.2环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放检测结果

9.2.1.1废气

有组织废气检测结果
[image: image7.png]P13 AT RSN

HESEBE B=15m, #0: ¢=060m HH: &=1.10m

20220302
st #E=ik #EIk
HRRS 3220302NMI-1 | 3220302NMI-2 | 3220302NM1-3
yoos( [ —
Pdpm | SRR (mgm®) 770 76.0 105
e
,r‘;) HHGEE (kg/h) 062 062 092
AR (Nm¥h) 8098 8109 8737
HRRS 3220302NM1-4 | 3220302NMI-5 | 3220302NMI-6
YOC:
ﬁ“{gé STRFREE (mg/m) 30 342 328
R e
.r‘;) HigEER (kgh) o1t 013 o1
PRE (Nm¥h) 37361 39241 32375




[image: image8.png]BSERR PI3 AT RS HSRE
HREEH B H-15m, #00: @=0.60m O &=1.10m
REEH 2022-03-03
SRBAR
#F=ik #EIk H=k
At SRARE
HRRS 3220303NMI-1 | 3220303NMI-2 | 3220303NM1-3
m SORFREE (mg/m?) 96.6 884 932
e
.r‘;) Heitgdek (kg/h) 078 071 073
AR (Nm¥h) 8026 8025 7857
HRRS 3220303NM1-4 | 3220303NMI-5 | 3220303NMI-6
YOS srmien gy 4.86 376 345
LA
R | g
.r‘;) ek (kg/h) 020 015 014
PRE (Nm¥h) 41308 39400 39679




[image: image9.png]M

P13 AT RSN

HREEH H-15m, B0 &=1.10m
REEH 2022-03-02
. P SRR #F=ik #EIk H=k
HRRS 3220302C1-4 3220302C1-5 3220302C1-6
s RSFRE | SOMBREL (RESD 309 29 300
PRE (N'/h) 37361 39241 32375




[image: image10.png]M

P13 AT RSN

HREEH H-15m, B0 &=1.10m
REEH 2022-03-03
o - [ s e E=
HRRS 3220303C1-4 3220303C1-5 3220303C1-6
R BRE | SRE CRED 416 309 549
PRE (N'/h) 41308 39400 39679




[image: image11.png]P13 iR TR ESHSE

HSESN HSEEE B=15m, #O: =060m HA: =1.10m
RERS 2022-03-31
MR -k HIR =R
|t SRR
HRES 2030216 2030217 2030218
SCMREE (mg/m®) 121 11 117
HHREE (kgh) 107 0.99 1.03
R HT Eon]
ETRE (Nm¥h) 8805 8886 8764
i (T 476 48.1 483
SRE (%) 143 147 146
HRES 2120817 2120818 2120819
SCMREE (mg/m®) 49 42 48
HEBOEE (kgm) 0.10 0.08 0.09
pisi ) Eon]
ETRE (Nm¥h) 19792 19387 19173
i (T 533 536 535
HRE (%) 143 144 145




[image: image12.png]P13 iR TR ESHSE

HEESY HSHEE B H=15m, #0: o=0.60m HH: &=1.10m
RERS 2022-04-01
a oS foz B B—R HIR =R
HRES 2030220 2030221 2030222
SCMREE (mg/m®) 19 107 111
HHEE (kgh) 1.06 0.93 098
R HT Eon]
ETRE (Nm¥h) 8877 8675 8868
1WA (T 465 468 449
ERE (%) 146 143 144
HRES 2120793 2120794 2120785
KRB (mg/m*) 47 43 5.0
HHEE (kgh) 0.09 0.08 0.10
pisi ) Eon]
ETRE (Nm¥h) 19534 19160 19496
i (T 536 539 542
HRE (%) 146 145 147




[image: image13.png]MEER

P13 iR TR ESHSE

HSESN HS % E B=15m, #O: =060m HA: @=1.10m
RERS 2022-03-31
2 B - oy EEN
&t oz ] MR x
HRES 2220331H1-1 2220331H1-2 2220331H1-3
OB (mg/m®) 527 541 564
wEE | BHE ‘
HEBOEE (kg/m) 0.47 0.45 048
ETRE (Nm¥h) 9010 8376 8488
HRES 2220331H1-4 2220331H1-5 2220331H1-6
SCMREE (mg/m®) 198 161 181
wmE | s -
HHREE (kgh) 0.04 0.03 0.04
ETRE (Nm¥h) 21831 21482 21924




[image: image14.png]P13 iR TR ESHSE

i HS % E B=15m, #O: =060m HA: @=1.10m
RERS 2022-04-01
AR H—x HR e
|t SRR
HRES 2220401H1-1 2220401H1-2 2220401H1-3
. KRB (mg/m*) 926 903 874
weE | s -
HHREE (kgh) 081 0.79 077
ETRE (Nm¥h) 8754 8762 8791
HRES 2220401H1-4 2220401H1-5 2220401H1-6
SCMREE (mg/m®) 201 212 193
wmE | s -
HEBOEE (kg/m) 0.05 0.05 0.04
ETRE (Nm¥h) 23737 21547 2177





[image: image15.png]MEER

P13 RS TR ESH

=E

HSESN HS % E B=15m, #O: =060m HA: @=1.10m
RERS 2022-03-31
EZEES [ . I
S P —ix #IR #IX
HRES 2220331NHI-1 | 222033INHI-2 | 222033INHI1-3
- SCMREE (mg/m®) 491 549 537
pisido) B ~
HEBOEE (kgm) 442 4.60 456
ETRE (Nm¥h) 9010 8376 8488
HRES 2220331NHI-4 | 222033INHI-5 | 222033INHI-6
SCMREE (mg/m®) 192 203 199
FE = -
HEBOEE (kgm) 042 0.4 044
ETRE (Nm¥h) 21831 21482 21924




[image: image16.png]MEER

P13 iR TR ESH SR

HSESN BEH=15m, #0: ©=0.60m HO: &=1.10m
RERS 2022-04-01
AR sk HR e
A HARE
HRES 2220401NHI-1 | 222040INHI-2 | 222040INHI1-3
. SCMREE (mg/m®) 544 524 498
pisido) B ~
HEBOEE (kgm) 4.76 4.59 438
ETRE (Nm¥h) 8754 8762 8791
HRES 2220401NHI-4 | 222040INHI-5 | 222040INHI-6
SCMREE (mg/m®) 185 193 199
FE = -
HHEE (kgh) 0.44 042 042
ETRE (Nm¥h) 23737 21547 2177





蒸煮、压榨、干燥、筛分、冷却工序、综合车间废气排气筒外排废气量为26539m3/h，颗粒物排放浓度为4.6mg/m3，排放速率为0.08kg/h，排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）中“一般控制区”标准要求（20mg/m3），排放速率《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；VOCs排放浓度为3.63mg/m3，排放速率为0.14kg/h，《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）中表1标准（排放浓度60mg/m3，排放速率3kg/h）；臭气浓度最大值为549（无量纲）；硫化氢排放浓度为1.91mg/m3，排放速率为0.04kg/h；氨排放浓度为19.5mg/m3，排放速率为0.43kg/h；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求（硫化氢：0.33kg/h，氨4.9kg/h，臭气浓度2000（无量纲））。

（2）无组织废气检测结果
无组织废气排放检测气象参数见下表。[image: image17.png]e

x5

Pk

RERS wiE © | ®R @ | 00y | REE | BRE | ASE (KPa)
09:26-09:45 | 123 [} sW 1.0 3 1 10220

2022-03-02 | 09:52-10:09 | 123 [} sW 12 3 1 10220
10:141032 | 130 ] SW 1.0 3 1 10200
14151438 | 201 ] sW 12 3 1 101.00

2022-03-03 14:43-15:02 | 201 ] sW 1.0 3 1 101.00
15:06-1524 | 192 ] SW 12 3 1 10120




[image: image18.png]BB

=

253

RERS wiE © | ®R @ |y | REE | BRE | ASE (KR
11201220 | 115 [} N 15 10 10175

2022-03-31 12:40-13:40 | 123 [} N 15 10 1 101.70
14:00-15:00 | 14.1 [} N 14 10 3 10161
10:10-11:10 | 112 [} N 15 10 1 10210

20220401 | 11:30-12:30 | 13.1 ] N 14 10 1 10205
12:50-13:50 | 136 [} N 14 10 2 10200




[image: image19.png]B

bl

53

RERS wiE © | ®R W@ |y | REE | BRE | ASE (KPa)
10:54-11:54 | 201 [} N 14 3 1 100.10

2022-04-15 12:15-13:15 | 217 [} N 13 3 1 100.00
13:22-1422 | 221 [} N 13 3 1 99.98
09:15-10:15 | 212 [} N 1.0 3 1 99.97

2022-04-16 | 1035-11:35 | 224 [} N 1.0 3 1 99.76
11:45-12:45 | 231 [} N 1.0 3 1 99.70





无组织废气检测结果见下表

[image: image20.png]RERS 2022-03-02
REEE K
P ] FREREw | TRTRE2% | TRTRES: | TRTRES
BRIS | 3220302NM001 | 3220302NM002 | 3220302NM003 | 3220302NM004
B—K
BRMER 0.44 0.86 0.94 079
YOCs (EAJFE HRIS | 3220302NM005 | 3220302NM006 | 3220302NM007 | 3220302NM008
RER)
(mg/im®) BMER 0.40 0388 089 0.86
BRMS | 3220302NM009 | 3220302NMO10 | 3220302NMO11 | 3220302NM012
BRMER 027 0.70 0.66 0.63
HRES 3220302C001 | 3220302C002 | 3220302C003
BRMER 13 12 11
a=sRE " HRES 3220302C003 | 3220302C005 | 3220302C006
(EEH) BIX
ey BAER 12 10 10
HRES 3220302C007 | 3220302C008 | 3220302C009
BRMER 13 10 10




[image: image21.png]RERS 2022-03-03

] FREREE | TRTRE2: | TRTRE: | TRTREG

BRMS | 3220303NM001 | 3220303NM002 | 3220303NM003 | 3220303NM004

BRMER 048 0.74 0.74 072

BRMS | 3220303NM005 | 3220303NM006 | 3220303NM007 | 3220303NM008

BRMER 0.62 0.79 0.69 0385

HRMS | 3220303NM009 | 3220303NMO10 | 3220303NMO11 | 3220303NMO12

BZX
BRMER 0.28 072 0.63 062
HRES / 3220303C010 | 3220303C011 | 3220303C012
B—K
WMER 12 <10 <10
= HRES / 3220303C013 | 3220303C014 | 3220303C015
e | K
ceam | FK
” BMER 11 10 <10

RS 3220303C016 | 3220303C017 | 3220303C018

WMER <10 12 <10




[image: image22.png]RERS 2022-04-15
ELETS

BMEE FRERE | FRTRE2 | TRTRE: | TRTRES
. | FRIRS | 7220415H001 7220415H002 | 7220415H003 7220415H004

B BRMER 0.013 0.015 0.016 0.018
BULE e, | FRIRS | 7220415H005 7220415H006 | 7220415H007 7220415H008

(mg/m*) B 0.015 0.017 0.018 0.019
i 7220415H009 | 7220415H010 | 7220415HOII | 7220415HO12

= 0.014 0.020 0.018 0.017
L 7220415NHO001 | 7220415NH002 | 7220415NH003 | 7220415NH004

K 031 0.46 044 042
S — 7220415NH005 | 7220415NHO006 | 7220415NH007 | 7220415NH008

(mg/m?*) BK 033 045 043 0.42
7220415NH009 | 7220415NHO10 | 7220415NHOI1 | 7220415NHO12

034 047 046 044





[image: image23.png]RERS 2022-04-16

TEAR
P RHEE FRIRBE | FRTRE2 | TRTAE: | FTRTRES
. . | FRIRS | 1220416H001 1220416H002 1220416H003 1220416H004
B BRMER 0.014 0.017 0.018 0.019
BUE e, | FRIRS | 1220416H005 1220416H006 1220416H007 1220416H008
(mg/m*) B BRMER 0.016 0.020 0.021 0.020
HREHS | 1220416H009 1220416H010 1220416H011 1220416H012

0.016 0.022 0.021 0.021

1220416NHO001 | 1220416NH002 | 1220416NHO003 | 1220416NHO004

034 0.46 048 045
S 1220416NH005 | 1220416NH006 | 1220416NH007 | 1220416NH008
(mg/m?*) 035 043 050 046

1220416NH009 | 1220416NH010 | 1220416NHO11 | 1220416NHO12

033 0.45 048 047





[image: image24.png]B30
] FREREE | TRTRE 2% | TRTRE % | TRTRE 4
., | RIS 2203313 2203314 2203315 2203316
B BRMER 0.267 0.387 0.395 0388
HRES 2203317 2203318 2203319 2203320
020331 (ﬁiﬁ) B omn 0259 0.408 0395 0363
e, | RIS 2203321 2203322 2203323 2203324
B BRMER 0.229 0.387 0.350 0.404
., | RIS 2203326 2203327 2203328 2203329
B BRMER 0.256 0.381 0.403 0373
HRES 2203330 2203331 2203332 2203333
2020400 (ﬁiﬁ) B BRMER 0.269 0378 0.396 0.370
HRES 2203334 2203335 2203336 2203337
BRMER 0232 0372 0.383 0358





厂界颗粒物排放浓度最大值为0.404mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（1.0mg/m3）；厂界VOCs排放浓度最大值为0.94mg/m3，能够满足挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）标准要求（2.0mg/m3）；厂界氨排放浓度最大值为0.50mg/m3，硫化氢排放浓度最大值为0.022mg/m3，臭气浓度排放浓度最大值为13（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求（硫化氢：0.06mg/m3，氨1.5mg/m3，臭气浓度20（无量纲））。
9.2.1.2噪声检测结果

厂界噪声检测结果见下表。

[image: image25.png]RS

RS ABA)]

B

B | omE | mEsE il
@B EDT WEE | MED WES | SErEd
941 g/ 938 938 -03 -03 05 E
2022.03-02
941 & 938 938 -03 -03 05 E





[image: image26.png]e RS R dB(A)] RMEEHEBA)] -
am | MENR ;E
[dBE)] EDT WEE | MED WES | SErEd
941 & 938 938 -03 -03 05 E
2022.03-03
942 g 940 940 -02 -02 05 E





[image: image27.png]wMESE | eE ER B MEER Leq dB (A)
18:27-18:28 1ERIFS im i g/ 50.7
18:33-18:34 2637 RS 1m b g/ 52.0
2022-03-02
18:38-18:39 3#EFS m b g/ 526
18:43-18:44 R R im b =) 524
23:41-23:42 HRCF S im b &l 443
23:45-23:48 2647 R 1m b & 442
2022-03-02
23:49-23:50 FEFS 1m b =@ 44.6
23:54-23:55 R A m b & 442

1 MEMEELT. EE, MEDF 5.oms;




[image: image28.png]wMESE | eE ER B MEER Leq dB (A)
14:14-14:15 147 75 m g/ 534
16:19-16:20 %K 1m b g/ 53.1
2022-03-03
16:24-16225 3#LTRS 1m =) 538
16:28-16:29 AR m b g/ 522
00:01-00:02 147 F5h im &A@ 426
00:05-00:06 %A F b 1m b & 453
2022-03-03
00:09-00:10 3#LTRS m & 46.0
00:12-00:13 S#RCF m b & 39.0

1 MEMEELT. EE, MEDF 5.oms;





经检测，本项目厂界昼间噪声最大值为53.8dB(A)，夜间噪声最大值为46.0dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

9.2.1.3废水检测结果

废水检测结果见下表。

[image: image29.png]B s FEEm RS SRE SRR By
25220331008 2 mgL

25220331000 1) 120 mgL

HF—k | 25220331010 | AEAHERE 49 mgL

25220331011 B 6 mglL

25220331012 146 mgL

25220331013 31 mgL

25220331014 ¥ 0.968 mgL

RO 20220331 R | 25220331015 46 mgL
25220331016 6 mgL

25220331017 151 mgL

25220331018 30 mgL

25220331019 1) 1.08 mgL

E=iR | 25220331020 55 mgL

25220331021 o mgL

25220331022 HEYY 145 mgL





[image: image30.png]B s HRERS BRESR | B
25220401001 31 mgL

25220401002 1) 0.988 mgL

FE—R | 25220401003 10 mgL

25220401004 48 mgL

25220401005 151 mgL

25220401006 31 mgL

25220401007 ¥ 119 mgL

A0 2020401 | HEITR | 25220401008 B 9 mgL
25220401009 51 mgL

25220401010 157 mgL

25220401011 33 mgL

25220401012 1) 126 mgL

ETiR | 25220401013 H mgL

25220401014 42 mgL

25220401015 161 mgL





经检测，本项目厂区废水总排口废水中CODcr排放浓度为33mg/L、BOD5排放浓度为4.2mg/L、动植物油类排放浓度为1.61mg/L、SS排放浓度为5mg/L、氨氮排放浓度为1.26mg/L；废水各排放指标均达到《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准（CODcr：40mg/L，BOD5：10mg/L，SS：20mg/L，NH3-N：5mg/L，动植物油：3mg/L）。
9.2.1.4总量计算

根据检测结果可知，总量控制指标核算见详下表。

表9.2-1
废水总量核算
	项目
	项目总量控制指标
	排放浓度（mg/L）
	水量 m3/a
	计算结果（t/a）
	评价

	CODCr
	1.12
	33
	29175.6
	0.963
	达标

	氨氮
	0.14
	1.26
	
	0.004
	达标


由上表可知，本项目总排口废水中CODCr排放量为0.963t/a，氨氮排放量为0.004t/a，均符合总量控制指标要求（CODCr：1.12t/a，氨氮：0.14t/a）。

10 环境管理检查
10.1 环保管理机构

山东汉欧生物科技有限公司环境管理由厂区设专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

10.2 施工期环境管理

本项目施工期己过，不针对施工期环境影响进行验收分析。

10.3 运行期环境管理

山东汉欧生物科技有限公司配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

10.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

10.5 环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

11 验收监测结论

11.1环境保设施调试效果

11.1.1废气

高鲜肉宠物食品原料生产线运营过程产生的废气主要为蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。
1、有组织废气

有组织废气主要为蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。蒸煮、压榨、干燥废气、综合车间臭气经喷淋塔、光氧催化+活性炭处理后与筛分、一次冷却废气经除尘器除尘后的废气一同经1根15m高排气筒排放。

蒸煮、压榨、干燥、筛分、冷却工序、综合车间废气排气筒外排废气量为26539m3/h，颗粒物排放浓度为4.6mg/m3，排放速率为0.08kg/h，排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）中“一般控制区”标准要求（20mg/m3），排放速率《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；VOCs排放浓度为3.63mg/m3，排放速率为0.14kg/h，《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）中表1标准（排放浓度60mg/m3，排放速率3kg/h）；臭气浓度最大值为549（无量纲）；硫化氢排放浓度为1.91mg/m3，排放速率为0.04kg/h；氨排放浓度为19.5mg/m3，排放速率为0.43kg/h；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求（硫化氢：0.33kg/h，氨4.9kg/h，臭气浓度2000（无量纲））。
2、 无组织废气
本项目无组织粉尘未收集的蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。项目厂区地面全部硬化，合理实施绿化、保持厂区清洁，降低无组织废气对周围环境的影响。厂界颗粒物排放浓度最大值为0.404mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（1.0mg/m3）；厂界VOCs排放浓度最大值为0.94mg/m3，能够满足挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）标准要求（2.0mg/m3）；厂界氨排放浓度最大值为0.50mg/m3，硫化氢排放浓度最大值为0.022mg/m3，臭气浓度排放浓度最大值为13（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求（硫化氢：0.06mg/m3，氨1.5mg/m3，臭气浓度20（无量纲））。
11.1.2废水

项目锅炉排污水及软水制备废水用于厂区道路洒水降尘，不外排；生活污水、地面清洗废水、设备清洗废水、解冻废水、冷凝器排水依托厂区污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河。经检测，本项目厂区废水总排口废水中CODcr排放浓度为33mg/L、BOD5排放浓度为4.2mg/L、动植物油类排放浓度为1.61mg/L、SS排放浓度为5mg/L、氨氮排放浓度为1.26mg/L；废水各排放指标均达到《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准（CODcr：40mg/L，BOD5：10mg/L，SS：20mg/L，NH3-N：5mg/L，动植物油：3mg/L）。
11.1.3噪声

本项目生产设备等机械设备在运行过程中会产生噪声。项目合理布置噪声源位置，设备基础减震，车间墙体阻隔，同时加强设备的维护，加强车间周围绿化，避免噪声对周围环境产生影响。经检测，本项目厂界昼间噪声最大值为53.8dB(A)，夜间噪声最大值为46.0dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。
11.1.4固废

高鲜肉宠物食品原料生产线营运过程中产生的固体废物包括废弃包装物、金属检测工序产生的铁杂质、除尘器收集的粉尘、污水处理站污泥废反渗透膜及职工生活垃圾。

（1）废弃包装物：产生量为5t/a，定期收集后外卖资源回收站。
（2）污水处理站污泥：项目废水依托现有污水处理站，项目新增污泥量为7t/a，外运堆肥。
（3）布袋除尘器收尘：除尘器收集的粉尘为1.15t/a，回用于生产。

（4）废反渗透膜：废反渗透膜产生量为0.005t/a，交由环卫部门处置。
（5）铁杂质：铁杂质产生量为1.5t/a，外售资源回收站。
（6）废矿物油：产生量为0.1t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物，危废代码 HW08（900-218-08），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（7）废UV灯管：项目环保设备产生废UV灯管，产生量为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废UV灯管属于危险废物，危废代码 HW29（900-023-29），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（8）废光触媒棉：项目环保设备产生废光触媒棉，产生量为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废光触媒棉属于危险废物，危废代码 HW49（900-041-49），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。
（9）废活性炭：项目环保设备产生废活性炭，产生量为0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于危险废物，危废代码 HW49（900-041-49），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（10）职工生活垃圾：项目职工定员20人，职工生活产生生活垃圾，工作时间300d，项目垃圾量约为1.2t/a，由环卫部门定期清运。
11.1.5卫生防护距离

根据项目环评及批复，本项目卫生防护距离为100米。目前，距离最近的敏感目标为（山旺庄村）位于厂区东南方向480m处，满足卫生防护距离要求。

11.1.6总量

本项目总排口废水中CODCr排放量为0.963t/a，氨氮排放量为0.004t/a，均符合总量控制指标要求（CODCr：1.12t/a，氨氮：0.14t/a）。
11.2结论
综上所述，本项目在建设过程中，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的“三同时”制度。验收监测期间，项目运行过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等均能够达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。符合通过建设项目竣工环境保护验收条件。

12建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 山东汉欧生物科技有限公司                填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）
	项目代码
	
	建设地点
	沂南县铜井镇食品工业园

	
	行业类别（分类管理名录）
	C1321宠物饲料加工
	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建  □ 改扩建  □技术改造

	
	设计生产能力
	年产56000吨高鲜肉宠物食品原料、4000吨油脂
	实际生产能力
	年产56000吨高鲜肉宠物食品原料、4000吨油脂
	环评单位
	临沂君和环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	沂南县环境保护局
	审批文号
	沂环评函﹝2020﹞208号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2022年1月
	竣工日期
	2022年3月
	排污许可证申领时间
	2021-03

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	91371321MA3CM6D45X001X

	
	验收单位
	山东汉欧生物科技有限公司
	环保设施监测单位
	山东汇运环境科技有限公司
	验收监测时工况
	90%

	
	投资总概算（万元）
	2000
	环保投资总概算（万元）
	20
	所占比例（%）
	1

	
	实际总投资
	2000
	实际环保投资（万元）
	20
	所占比例（%）
	1

	
	废水治理（万元）
	1
	废气治理（万元）
	16
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	1
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	2400

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收检测时间
	2022年3月2日~2022年3月3日、2022年3月31日~2022年4月1日、2022年4月15日~2022年4月16日

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	0
	
	
	2.91756
	
	2.91756
	
	
	2.91756
	
	
	+2.91756

	
	化学需氧量
	0
	33
	50
	0.963
	
	
	1.12
	
	0.963
	
	
	+0.963

	
	氨氮
	0
	1.26
	5
	0.004
	
	
	0.14
	
	0.004
	
	
	+0.004

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	7751.856
	
	
	6369.36
	
	6369.36
	
	
	14121.216
	
	
	+14121.216

	
	二氧化硫
	0.214968
	
	
	
	
	
	3.06
	
	0.214968
	
	
	+0.214968

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	0.3464
	4.6
	20
	
	
	0.192
	
	
	0.5384
	
	
	+0.5384

	
	氮氧化物
	0.73392
	
	
	
	
	
	4.281
	
	0.73392
	
	
	+0.73392

	
	工业固体废物
	0.1583
	
	
	0.001328
	0.001328
	0
	
	
	0
	
	
	0

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

3、计量单位：废水排放量//万吨/年；废气排放量//万标立方米/年；工业固体废物排放量//万吨/年；水污染物排放浓度//毫克/升；大气污染物排放浓度//毫克/立方米；水污染物排放量//吨/年；大气污染物排放量//吨/年

附图1  项目地理位置图
附图2 项目平面布置图
附图3  厂区周边敏感目标分布图
附图4卫生防护距离图

附图5 主要环保设施图片
	
	

	采样口
	采样平台

	
	

	喷淋装置
	光氧催化装置

	
	

	车间图片

	
	

	消防、绿化


附件1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

附件2  环评批复
附件3 排污许可登记
附件4检测报告
附件5生产工况证明
生产工况说明
	监测日期
	产品名称
	监测期间负荷（t/d）
	设计负荷（t/d）
	负荷比(%)

	2022-03-02
	高鲜肉宠物食品原料
	50400
	56000
	90

	2022-03-03
	
	50400
	56000
	90

	2022-03-02
	油脂
	3600
	4000
	90

	2022-03-03
	
	3600
	4000
	90

	2022-03-31
	高鲜肉宠物食品原料
	50400
	56000
	90

	2022-04-01
	
	50400
	56000
	90

	2022-03-31
	油脂
	3600
	4000
	90

	2022-04-01
	
	3600
	4000
	90

	2022-04-15
	高鲜肉宠物食品原料
	50400
	56000
	90

	2022-04-16
	
	50400
	56000
	90

	2022-04-15
	油脂
	3600
	4000
	90

	2022-04-16
	
	3600
	4000
	90


山东汉欧生物科技有限公司
                                              2022年4月16日
生产工况证明
2022年3月2日~2022年3月3日、2022年3月31日~2022年4月1日、2022年4月15日~2022年4月16日在我公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）环境保护验收监测期间，设备运转正常，生产负荷均为90%，均达到75%以上符合国家检测技术规范。
特此证明！
山东汉欧生物科技有限公司
                                              2022年4月16日
附件6 环保设施运行台账
环保设施运行台账
	日期
	环保设备
	负责人
	运行情况
	备注

	2022-03-02
	喷淋塔、光氧催化+活性炭装置
	当班组长
	正常
	/

	2022-03-03
	喷淋塔、光氧催化+活性炭装置
	当班组长
	正常
	/

	2022-03-31
	喷淋塔、光氧催化+活性炭装置
	当班组长
	正常
	/

	2022-04-01
	喷淋塔、光氧催化+活性炭装置
	当班组长
	正常
	/

	2022-04-15
	喷淋塔、光氧催化+活性炭装置
	当班组长
	正常
	/

	2022-04-16
	喷淋塔、光氧催化+活性炭装置
	当班组长
	正常
	/


山东汉欧生物科技有限公司
                                              2022年4月16日
第二部分  验收意见
山东汉欧生物科技有限公司
高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）竣工环境保护验收工作组意见
2022年4月17日，山东汉欧生物科技有限公司在公司内组织召开了山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）竣工环境保护验收会，根据《山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）竣工环境保护验收检测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求进行。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组（名单附后），听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、关于项目竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：
一、项目建设基本情况
1、建设地点、规模、主要建设内容
山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）属于新建项目，位于沂南县铜井镇食品工业园。项目总投资2000万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资比例1%。
2、建设过程及环保审批情况
2020年10月，山东汉欧生物科技有限公司委托临沂君和环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制该项目建设环境影响报告表。沂南县环境保护局于2020年10月26日以沂环评函﹝2020﹞208号予以批复。项目委托山东汇运环境科技有限公司对该项目进行了现场检测，并出具了山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）竣工环境保护验收检测报告（报告编号：SDHY 环检字第（2203035）号、SDHY环检字第（2204104）号）。山东汉欧生物科技有限公司根据检测结果和现场检查情况进行整理和总结在此基础上编制了本验收报告。
3、投资情况
项目2000万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资比例1%。

4、验收范围
本次项目验收内容主要为高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）以及配套建设的环保设施等相应设施和相关环保制度、执行情况。与该项目有关的未列入环评文件中的辅助生产设施。
二、项目变动情况
参照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2018]6号）文件，综合车间臭气、蒸煮、压榨、干燥工序废气排气筒与筛分、一次冷却工序废气排气筒合并为一个排气筒，经检测，废气达标排放。因此不属于重大变更，本项目无重大变更情况。
项目无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第二章、第八条中规定的不得提出验收合格意见的9个情形。
三、项目环保执行情况
1、废水
项目锅炉排污水及软水制备废水用于厂区道路洒水降尘，不外排；生活污水、地面清洗废水、设备清洗废水、解冻废水、冷凝器排水依托厂区污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河。

2、废气
高鲜肉宠物食品原料生产线运营过程产生的废气主要为蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。
3、噪声
本项目生产设备等机械设备在运行过程中会产生噪声。项目合理布置噪声源位置，设备基础减震，车间墙体阻隔，同时加强设备的维护，加强车间周围绿化，避免噪声对周围环境产生影响。

4、固体废物
高鲜肉宠物食品原料生产线营运过程中产生的固体废物包括废弃包装物、金属检测工序产生的铁杂质、除尘器收集的粉尘、污水处理站污泥废反渗透膜及职工生活垃圾。

5、环境风险
根据项目环评，项目运行过程存在污水、危险物等泄漏事以及用电设备使用不当或线路老化等导致的火灾、爆炸事故。项目严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计； 定期进行防火消防宣传教育，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训， 提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度，厂区严禁使用明火。 项目严格按照消防规范设备消防栓，配备灭火器材，定期对变电设备和供电线路进行检查与维修，加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识；工作人员配备防护装备上岗，避免火灾事故和泄漏事故发生，确保安全生产。
6、环境管理及监测制度
公司设有环保设施管理、检查及维护人员，定期对各环保设施进行检查、维护，各类环保设施均处于正常运行状态。

公司制作制定环保管理制度，具有专人负责该项目的环境工作，积极配合环境监管部门的工作。

7、卫生防护距离
根据项目环评及批复，本项目卫生防护距离为100米。目前，距离最近的敏感目标为（山旺庄村）位于厂区东南方向480m处，满足卫生防护距离要求。
四、验收监测结果
依据山东汇运环境科技有限公司出具的山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）检测报告以及山东汉欧生物科技有限公司编制的《山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）验收报告》显示，验收监测期间：
1、工况调查
验收监测期间，项目生产运行工况稳定，高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）生产负荷为90%，满足建设项目竣工环境保护验收规定生产负荷达到75%以上的要求，符合验收监测条件。
2、废气监测结果
高鲜肉宠物食品原料生产线运营过程产生的废气主要为蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。
（1）有组织废气

有组织废气主要为蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。蒸煮、压榨、干燥废气、综合车间臭气经喷淋塔、光氧催化+活性炭处理后与筛分、一次冷却废气经除尘器除尘后的废气一同经1根15m高排气筒排放。

蒸煮、压榨、干燥、筛分、冷却工序、综合车间废气排气筒外排废气量为26539m3/h，颗粒物排放浓度为4.6mg/m3，排放速率为0.08kg/h，排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）中“一般控制区”标准要求（20mg/m3），排放速率《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（3.5kg/h）；VOCs排放浓度为3.63mg/m3，排放速率为0.14kg/h，《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）中表1标准（排放浓度60mg/m3，排放速率3kg/h）；臭气浓度最大值为549（无量纲）；硫化氢排放浓度为1.91mg/m3，排放速率为0.04kg/h；氨排放浓度为19.5mg/m3，排放速率为0.43kg/h；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求（硫化氢：0.33kg/h，氨4.9kg/h，臭气浓度2000（无量纲））。
（2）无组织废气
本项目无组织粉尘未收集的蒸煮、压榨、干燥废气、筛分废气、一次冷却废气以及综合车间臭气等。项目厂区地面全部硬化，合理实施绿化、保持厂区清洁，降低无组织废气对周围环境的影响。厂界颗粒物排放浓度最大值为0.404mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求（1.0mg/m3）；厂界VOCs排放浓度最大值为0.94mg/m3，能够满足挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）标准要求（2.0mg/m3）；厂界氨排放浓度最大值为0.50mg/m3，硫化氢排放浓度最大值为0.022mg/m3，臭气浓度排放浓度最大值为13（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准要求（硫化氢：0.06mg/m3，氨1.5mg/m3，臭气浓度20（无量纲））。
3、废水监测结果
项目锅炉排污水及软水制备废水用于厂区道路洒水降尘，不外排；生活污水、地面清洗废水、设备清洗废水、解冻废水、冷凝器排水依托厂区污水处理站处理达标后，部分用于厂区绿化，部分排入周边沟渠，最终汇入铜井河。经检测，本项目厂区废水总排口废水中CODcr排放浓度为33mg/L、BOD5排放浓度为4.2mg/L、动植物油类排放浓度为1.61mg/L、SS排放浓度为5mg/L、氨氮排放浓度为1.26mg/L；废水各排放指标均达到《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/3416.2-2018）标准及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准（CODcr：40mg/L，BOD5：10mg/L，SS：20mg/L，NH3-N：5mg/L，动植物油：3mg/L）。
4、噪声监测结果
本项目生产设备等机械设备在运行过程中会产生噪声。项目合理布置噪声源位置，设备基础减震，车间墙体阻隔，同时加强设备的维护，加强车间周围绿化，避免噪声对周围环境产生影响。经检测，本项目厂界昼间噪声最大值为53.8dB(A)，夜间噪声最大值为46.0dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。
5、固体废弃物
高鲜肉宠物食品原料生产线营运过程中产生的固体废物包括废弃包装物、金属检测工序产生的铁杂质、除尘器收集的粉尘、污水处理站污泥废反渗透膜及职工生活垃圾。

（1）废弃包装物：产生量为5t/a，定期收集后外卖资源回收站。
（2）污水处理站污泥：项目废水依托现有污水处理站，项目新增污泥量为7t/a，外运堆肥。
（3）布袋除尘器收尘：除尘器收集的粉尘为1.15t/a，回用于生产。

（4）废反渗透膜：废反渗透膜产生量为0.005t/a，交由环卫部门处置。
（5）铁杂质：铁杂质产生量为1.5t/a，外售资源回收站。
（6）废矿物油：产生量为0.1t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废矿物油属于危险废物，危废代码 HW08（900-218-08），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（7）废UV灯管：项目环保设备产生废UV灯管，产生量为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废UV灯管属于危险废物，危废代码 HW29（900-023-29），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（8）废光触媒棉：项目环保设备产生废光触媒棉，产生量为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废光触媒棉属于危险废物，危废代码 HW49（900-041-49），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。
（9）废活性炭：项目环保设备产生废活性炭，产生量为0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭属于危险废物，危废代码 HW49（900-041-49），于危废库暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

（10）职工生活垃圾：项目职工定员20人，职工生活产生生活垃圾，工作时间300d，项目垃圾量约为1.2t/a，由环卫部门定期清运。
五、验收结论
“山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）”遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复、企业环保管理制度等资料齐全。项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，环境保护管理制度基本满足日常工作需要，废气、废水、噪声、固体废弃物能够实现达标排放或综合利用。项目总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。
六、建议与要求
1、加强环境保护管理，定期维护环保设施，确保环保设施正常运行,确保各项污染物长期、稳定、达标排放；

2、如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门书面报告，并如实记录备查。
验收工作组

2022年4月17日

第三部分  其他需要说明的事项
山东汉欧生物科技有限公司
高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项
一、验收过程简况
山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）属于新建项目，厂址位于沂南县铜井镇食品工业园。2020年10月山东汉欧生物科技有限公司委临沂君和环保科技有限公司托承担该项目的环境影响评价工作，并编制该项目建设环境影响报告表。沂南县环境保护局于2020年10月26日以沂环评函﹝2020﹞208号予以批复。项目委托山东汇运环境科技有限公司对该项目进行了现场检测，并出具了检测报告。山东汉欧生物科技有限公司根据检测结果和现场检查情况进行整理和总结在此基础上编制了该项目验收监测报告。

山东汉欧生物科技有限公司根据《山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》（报告编号： 报告编号：SDHY 环检字第（2203035）号、SDHY环检字第（2204104）号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求组织了项目竣工环境保护验收现场检查会。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组，听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、山东汇运环境科技有限公司关于项目竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：
“山东汉欧生物科技有限公司高鲜肉宠物食品及原料生产项目（二期）”遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复、企业环保管理制度等资料齐全。项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，环境保护管理制度基本满足日常工作需要，废气、废水、噪声、固体废弃物能够实现达标排放或综合利用。项目总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。
二、其他环境保护措施落实情况
1、制度措施落实情况
（1）环保组织机构及规章制度
项目设置了安全环保部门，制定了完善的环境管理制度，正在按要求制定环境监测计划并委托有能力单位进行监测，定期按要求落实环境管理台账记录等。
环境风险防范措施

根据项目环评，项目运行过程存在污水、危险物等泄漏事以及用电设备使用不当或线路老化等导致的火灾、爆炸事故。项目严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计； 定期进行防火消防宣传教育，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训， 提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；制定安全生产管理制度，厂区严禁使用明火。 项目严格按照消防规范设备消防栓，配备灭火器材，定期对变电设备和供电线路进行检查与维修，加强安全检查和安全知识教育，增强防范意识；工作人员配备防护装备上岗，避免火灾事故和泄漏事故发生，确保安全生产。
（3）环境监测计划
山东汉欧生物科技有限公司定期委托有相应监测能力单位对外排污染物进行监测，对厂区的废气、噪声定期进行监测，定期统计固废产生、处置记录。
2、配套措施落实情况
（1）防护距离控制
根据项目环评及批复，本项目卫生防护距离为100米。目前，距离最近的敏感目标为（山旺庄村）位于厂区东南方向480m处，满足卫生防护距离要求。
（2）污染物排放口规范化
项目按照GB 15562-1995《环境保护图形标志/排放口（源）》、GB 15562.2-1995《环境保护图形标志/固体废物贮存（处置）场》中有关规定执行，项目危废库、排气筒等设置了相应的警告标志或提示标识。

三、整改工作落实情况
根据验收工作组提出的整改要求及建议，山东汉欧生物科技有限公司已落实完成各项整改工作，具体整改落实情况如下：
（1）环保组织机构及规章制度

山东汉欧生物科技有限公司由总经理负责环境保护管理工作，将环境管理和生产管理结合起来，企业已制定了环境管理制度，严格按操作规程执行，员工责任分工明确，确保安全生产。

非正常工况

山东汉欧生物科技有限公司设立非正常工况环境管理台账，并设立专人负责，如遇环保设施检修、停运等情况，及时向当地环保部门书面报告，并如实记录备查。



综合车间臭气





蒸煮、压榨、干燥工序废气





筛分粉尘





15m排气筒





一次冷却粉尘





喷淋塔、光氧催化+活性炭装置





袋式除尘器





袋式除尘器





2022-04-15、2022-04-16无组织废气检测点位



















































