新乡市鑫佳明塑料制品有限公司年产300吨工业用塑料保护膜及1万套注塑件项目（一期）竣工环境保护验收意见

2022年6月21日，新乡市鑫佳明塑料制品有限公司年产300吨工业用塑料保护膜及1万套注塑件项目（一期）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市牧野区王村镇小里村北环路与西环路交叉口向东180m

建设性质：迁建

产品、规模：年产300吨工业用塑料保护膜及1万套注塑件

（二）建设过程及环保审批情况

新乡市鑫佳明塑料制品有限公司年产300吨工业用塑料保护膜及1万套注塑件项目（一期）环境影响报告表由河南睿嘉环保科技责任有限公司编制完成，于2021年8月3日取得新乡市环境保护局牧野分局的审批（新环牧表审【2021】018号）。

（三）投资情况

项目实际总投资900万元，其中环保投资35万元，占比约为3.89%。

（四）验收范围

本次验收范围为新乡市鑫佳明塑料制品有限公司年产300吨工业用塑料保护膜及1万套注塑件项目（一期）的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、环境保护设施建设情况

（1）废气

# 本项目产生的废气主要为吹膜工序产生的废气、注塑工序产生的废气、印刷及烘干工序产生的有机废气。

（2）废水

## 本项目产生的废水主要为生活污水及墨辊、印版清洗废水。

吹膜工序产生的废气、注塑工序产生的废气、印刷及烘干工序产生的有机废气经集气罩收集后由同1套活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理后由15m高排气筒排放；生活污水经化粪池处理后排入新乡市小店镇污水处理厂，墨辊、印版清洗废水作为危废处理，于危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。

（3）噪声

主要为吹膜机、制袋机、气泡膜机、造粒机等机器产生的机械噪声。

经验收现场勘踏检查：

（1）选用低噪声的设备，厂区内合理平面布置；

（2）加强设备维护保养，保证设备处于较好的工作状态；

（3）对噪声设备进行减震处理，并将各设备设置在车间厂房内，利用建筑围护结构隔声，降低噪声的传播；

（4）固体废物

该项目产生固体废物主要为生活垃圾、废边角料、不合格品、废活性炭、废油墨桶、墨辊、印版清洗废水。

经验收现场勘踏检查：

项目营运过程中生活垃圾暂存于垃圾桶，定期清运于附近垃圾中转站，由环卫部门定期清运处理；废边角料、不合格品于固废间暂存后回用生产；废活性炭、废油墨桶、墨辊、印版清洗废水于危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。

三、环境保护设施调试效果

根据《新乡市鑫佳明塑料制品有限公司年产300吨工业用塑料保护膜及1万套注塑件项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，监测期间，各环保设施运行正常，生产负荷在75%以上，符合监测期间生产负荷大于75%的工况要求。

- 废气：验收检测期间，有机废气排气筒非甲烷总烃有组织排放浓度在4.36-4.66mg/m3之间，能够达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）（印刷行业50mg/m3）及《河南省地方标准》（DB41/1956-2020）（印刷工业挥发性有机物排放标准）（40mg/m3）的要求，无组织排放排放浓度在0.96-1.64mg/m3之间，能够达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）（印刷行业无组织2.0mg/m3）的要求。

2）废水：验收检测期间，该公司废水污染物化学需氧量排放浓度在31-45mg/L之间，SS排放浓度在11-17mg/L之间，氨氮排放浓度在1.58-2.16mg/L之间，总磷排放浓度在0.32-0.43mg/L之间，总氮排放浓度在5.96-6.84mg/L之间，能够达到小店污水处理厂收水水质标准（COD 350mg/L、SS 150mg/L、氨氮35mg/L、TN 40mg/L、TP 4mg/L）要求。

3）噪声：验收检测期间，该公司四周厂界环境昼间噪声值在57.1-57.8dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值：昼间≤65dB(A)的要求。

4）固体废物：该项目产生固体废物主要为生活垃圾、废边角料、不合格品、废活性炭、废油墨桶、墨辊、印版清洗废水。项目营运过程中生活垃圾暂存于垃圾桶，定期清运于附近垃圾中转站，由环卫部门定期清运处理；废边角料、不合格品于固废间暂存后回用生产；废活性炭、废油墨桶、墨辊、印版清洗废水于危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。

四、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施，各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，新乡市鑫佳明塑料制品有限公司年产300吨工业用塑料保护膜及1万套注塑件项目（一期）不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。

建议：

1.企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

2.完善排污口管理，规范环保标识。

新乡市鑫佳明塑料制品有限公司

2022年6月